## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1987 | 7048608 | 1987-02-17 | 4100 | 5000 | 82 | -18 | -1.0962 | 10 | 1283 |  |  |  | ug/L | STS1
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1987 | 7057601 | 1987-02-26 | 20000 | 5000 | 400 | 300 | 18.2704 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | STS1
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1987 | 6287608 | 1986-10-14 | 3900 | 5220 | 74.7126 | -25.2874 | -1.5417 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | STS2
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1987 | 7072036 | 1987-03-13 | 3700 | 5220 | 70.8812 | -29.1188 | -1.7753 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | STS2
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1987 | 7258601 | 1987-09-15 | 6000 | 5220 | 114.9425 | 14.9425 | 0.911 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | STS2
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1987 | 7015603 | 1987-01-15 | 4400 | 5220 | 84.2912 | -15.7088 | -0.95772 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | STS2
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1987 | 6290058 | 1986-10-17 | 4800 | 5220 | 91.954 | -8.046 | -0.49054 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | STS2
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1987 | 7015612 | 1987-01-15 | 4300 | 5220 | 82.3755 | -17.6245 | -1.0745 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | STS2
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1987 | 6338632 | 1986-12-04 | 5100 | 5000 | 102 | 2 | 0.1218 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | STS1
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1987 | 6358606 | 1986-12-24 | 4100 | 5220 | 78.5441 | -21.4559 | -1.3081 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | STS2
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1987 | 7061608 | 1987-03-02 | 5100 | 5000 | 102 | 2 | 0.1218 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | STS1
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1987 | 7065620 | 1987-03-06 | 4700 | 5220 | 90.0383 | -9.9617 | -0.60733 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | STS2
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1988 | 250115. | 1988-01-25 | 200 | 161 | 124.2236 | 24.2236 | 0.83405 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | ST93
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1988 | 610073. | 1988-03-01 | 60 | 81 | 74.0741 | -25.9259 | -0.61837 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | ST99
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1988 | 7286025 | 1987-10-13 | 170 | 161 | 105.5901 | 5.5901 | 0.19247 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | ST93
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1988 | 1120035 | 1988-04-21 | 140 | 161 | 86.9565 | -13.0435 | -0.4491 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | ST93
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1988 | 750050. | 1988-03-15 | 160 | 161 | 99.3789 | -0.62112 | -0.021386 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | ST93
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1988 | 270121. | 1988-01-27 | 160 | 161 | 99.3789 | -0.62112 | -0.021386 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | ST93
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1988 | 7296053 | 1987-10-23 | 180 | 161 | 111.8012 | 11.8012 | 0.40633 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | ST93
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1988 | 1180212 | 1988-04-27 | 130 | 161 | 80.7453 | -19.2547 | -0.66296 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | ST93
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1988 | 200040. | 1988-01-20 | 110 | 161 | 68.323 | -31.677 | -1.0907 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | ST93
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1988 | 1410015 | 1988-05-20 | 170 | 161 | 105.5901 | 5.5901 | 0.19247 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | ST93
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1988 | 7322105 | 1987-11-18 | 10 | 81 | 12.3457 | -87.6543 | -2.0907 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | ST99
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1988 | 470019. | 1988-02-16 | 80 | 81 | 98.7654 | -1.2346 | -0.029446 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | ST99
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1988 | 830005. | 1988-03-23 | 160 | 161 | 99.3789 | -0.62112 | -0.021386 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | ST93
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1988 | 840105. | 1988-03-24 | 200 | 161 | 124.2236 | 24.2236 | 0.83405 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | ST93
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1989 | 2120250 | 1989-07-31 | 120 | 110 | 109.0909 | 9.0909 | 1.0929 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1989 | 2400045 | 1989-08-28 | 110 | 99 | 111.1111 | 11.1111 | 1.2348 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1989 | 3060012 | 1988-11-01 | 120 | 110 | 109.0909 | 9.0909 | 1.0929 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1989 | 1080022 | 1989-04-18 | 220 | 110 | 200 | 100 | 12.0219 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1989 | 900111. | 1989-03-31 | 120 | 44 | 272.7273 | 172.7273 | 9.8727 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1989 | 2570134 | 1989-09-14 | 50 | 44 | 113.6364 | 13.6364 | 0.77942 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1989 | 2650038 | 1989-09-22 | 20 | 44 | 45.4545 | -54.5455 | -3.1177 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1989 | 2050075 | 1989-07-24 | 170 | 110 | 154.5455 | 54.5455 | 6.5574 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1989 | 1030113 | 1989-04-13 | 190 | 110 | 172.7273 | 72.7273 | 8.7432 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1989 | 2090147 | 1989-07-28 | 120 | 110 | 109.0909 | 9.0909 | 1.0929 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1989 | 3550046 | 1988-12-20 | 80 | 44 | 181.8182 | 81.8182 | 4.6765 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1989 | 1670092 | 1989-06-16 | 60 | 44 | 136.3636 | 36.3636 | 2.0785 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1989 | 1360156 | 1989-05-16 | 120 | 99 | 121.2121 | 21.2121 | 2.3574 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1989 | 2330049 | 1989-08-21 | 110 | 99 | 111.1111 | 11.1111 | 1.2348 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1989 | 820009. | 1989-03-23 | 60 | 44 | 136.3636 | 36.3636 | 2.0785 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1989 | 2700234 | 1989-09-27 | 50 | 44 | 113.6364 | 13.6364 | 0.77942 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1990 | 120107. | 1990-01-12 | 160 | 154 | 103.8961 | 3.8961 | 0.593 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1990 | 1980050 | 1990-07-17 | 160 | 154 | 103.8961 | 3.8961 | 0.593 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1990 | 430121. | 1990-02-12 | 170 | 165 | 103.0303 | 3.0303 | 0.48263 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1990 | 2340109 | 1990-08-22 | 190 | 165 | 115.1515 | 15.1515 | 2.4131 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1990 | 540053. | 1990-02-23 | 170 | 165 | 103.0303 | 3.0303 | 0.48263 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1990 | 2220017 | 1990-08-10 | 170 | 165 | 103.0303 | 3.0303 | 0.48263 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1990 | 3190114 | 1989-11-15 | 180 | 165 | 109.0909 | 9.0909 | 1.4479 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1990 | 1510306 | 1990-05-31 | 170 | 165 | 103.0303 | 3.0303 | 0.48263 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1990 | 3170219 | 1989-11-13 | 110 | 165 | 66.6667 | -33.3333 | -5.3089 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1990 | 3310050 | 1989-11-27 | 180 | 165 | 109.0909 | 9.0909 | 1.4479 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1990 | 610181. | 1990-03-02 | 170 | 165 | 103.0303 | 3.0303 | 0.48263 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1990 | 2470366 | 1990-09-04 | 180 | 165 | 109.0909 | 9.0909 | 1.4479 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1990 | 250116. | 1990-01-25 | 160 | 154 | 103.8961 | 3.8961 | 0.593 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1990 | 1980049 | 1990-07-17 | 130 | 154 | 84.4156 | -15.5844 | -2.372 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1991 | 3440311 | 1990-12-10 | 60 | 43.8 | 136.9863 | 36.9863 | 2.1056 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1991 | 1640188 | 1991-06-13 | 40 | 43.8 | 91.3242 | -8.6758 | -0.49392 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1991 | 100025. | 1991-01-10 | 60 | 85.8 | 69.9301 | -30.0699 | -2.9939 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1991 | 1840153 | 1991-07-03 | 80 | 85.8 | 93.2401 | -6.7599 | -0.67304 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1991 | 420229. | 1991-02-11 | 30 | 63 | 47.619 | -52.381 | -4.066 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1991 | 2270232 | 1991-08-15 | 100 | 63 | 158.7302 | 58.7302 | 4.5589 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1991 | 460177. | 1991-02-15 | 60 | 63 | 95.2381 | -4.7619 | -0.36964 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1991 | 2260086 | 1991-08-14 | 30 | 63 | 47.619 | -52.381 | -4.066 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1991 | 950179. | 1991-04-05 | 130 | 85.8 | 151.5152 | 51.5152 | 5.129 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1991 | 800081. | 1991-03-21 | 50 | 43.8 | 114.1553 | 14.1553 | 0.80586 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1991 | 910235. | 1991-04-01 | 50 | 43.8 | 114.1553 | 14.1553 | 0.80586 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1991 | 2660070 | 1991-09-23 | 40 | 43.8 | 91.3242 | -8.6758 | -0.49392 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1991 | 2660131 | 1991-09-23 | 30 | 43.8 | 68.4932 | -31.5068 | -1.7937 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1991 | 2120031 | 1991-07-31 | 90 | 85.8 | 104.8951 | 4.8951 | 0.48737 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1991 | 3120011 | 1990-11-08 | 50 | 63 | 79.3651 | -20.6349 | -1.6018 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1991 | 1350116 | 1991-05-15 | 70 | 63 | 111.1111 | 11.1111 | 0.86249 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1991 | 1580218 | 1991-06-07 | 40 | 43.8 | 91.3242 | -8.6758 | -0.49392 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1991 | 3190131 | 1990-11-15 | 50 | 63 | 79.3651 | -20.6349 | -1.6018 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1991 | 3240021 | 1990-11-20 | 60 | 63 | 95.2381 | -4.7619 | -0.36964 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1991 | 1430016 | 1991-05-23 | 60 | 63 | 95.2381 | -4.7619 | -0.36964 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1991 | 1480090 | 1991-05-28 | 60 | 63 | 95.2381 | -4.7619 | -0.36964 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1991 | 510005. | 1991-02-20 | 60 | 63 | 95.2381 | -4.7619 | -0.36964 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1991 | 2330119 | 1991-08-21 | 60 | 63 | 95.2381 | -4.7619 | -0.36964 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1991 | 670087. | 1991-03-08 | 50 | 43.8 | 114.1553 | 14.1553 | 0.80586 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1991 | 2620044 | 1991-09-19 | 90 | 43.8 | 205.4795 | 105.4795 | 6.005 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1991 | 2780084 | 1990-10-05 | 170 | 85.8 | 198.1352 | 98.1352 | 9.7707 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1991 | 1020228 | 1991-04-12 | 100 | 85.8 | 116.5501 | 16.5501 | 1.6478 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1991 | 3100023 | 1990-11-06 | 90 | 85.8 | 104.8951 | 4.8951 | 0.48737 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1991 | 1020179 | 1991-04-12 | 90 | 85.8 | 104.8951 | 4.8951 | 0.48737 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1991 | 3440248 | 1990-12-10 | 70 | 43.8 | 159.8174 | 59.8174 | 3.4054 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1991 | 1640189 | 1991-06-13 | 40 | 43.8 | 91.3242 | -8.6758 | -0.49392 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1991 | 590075. | 1991-02-28 | 70 | 85.8 | 81.5851 | -18.4149 | -1.8335 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1991 | 1890048 | 1991-07-08 | 90 | 85.8 | 104.8951 | 4.8951 | 0.48737 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1992 | 3460105 | 1991-12-12 | 40 | 43.8 | 91.3242 | -8.6758 | -0.49392 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1992 | 1620004 | 1992-06-10 | 40 | 43.8 | 91.3242 | -8.6758 | -0.49392 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1992 | 230001. | 1992-01-23 | 70 | 63.8 | 109.7179 | 9.7179 | 0.76227 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1992 | 1910005 | 1992-07-09 | 70 | 63.8 | 109.7179 | 9.7179 | 0.76227 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1992 | 560026. | 1992-02-25 | 50 | 37.5 | 133.3333 | 33.3333 | 1.6545 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1992 | 2440147 | 1992-08-31 | 40 | 37.5 | 106.6667 | 6.6667 | 0.33091 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1992 | 2520005 | 1992-09-08 | 40 | 37.5 | 106.6667 | 6.6667 | 0.33091 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1992 | 2690008 | 1992-09-25 | 60 | 37.5 | 160 | 60 | 2.9782 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1992 | 490016. | 1992-02-18 | 40 | 37.5 | 106.6667 | 6.6667 | 0.33091 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1992 | 2320273 | 1992-08-19 | 50 | 37.5 | 133.3333 | 33.3333 | 1.6545 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1992 | 2900077 | 1991-10-17 | 70 | 63.8 | 109.7179 | 9.7179 | 0.76227 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1992 | 1150237 | 1992-04-24 | 70 | 63.8 | 109.7179 | 9.7179 | 0.76227 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1992 | 660101. | 1992-03-06 | 40 | 43.8 | 91.3242 | -8.6758 | -0.49392 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1992 | 770004. | 1992-03-17 | 60 | 43.8 | 136.9863 | 36.9863 | 2.1056 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1992 | 2110231 | 1992-07-29 | 60 | 63.8 | 94.0439 | -5.9561 | -0.4672 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1992 | 2830045 | 1991-10-10 | 60 | 63.8 | 94.0439 | -5.9561 | -0.4672 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1992 | 1250213 | 1992-05-04 | 70 | 63.8 | 109.7179 | 9.7179 | 0.76227 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1992 | 3240018 | 1991-11-20 | 70 | 37.5 | 186.6667 | 86.6667 | 4.3018 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1992 | 1290011 | 1992-05-08 | 50 | 37.5 | 133.3333 | 33.3333 | 1.6545 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1992 | 3500213 | 1991-12-16 | 60 | 43.8 | 136.9863 | 36.9863 | 2.1056 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1992 | 1610025 | 1992-06-09 | 60 | 43.8 | 136.9863 | 36.9863 | 2.1056 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1992 | 3110056 | 1991-11-07 | 40 | 37.5 | 106.6667 | 6.6667 | 0.33091 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1992 | 3230100 | 1991-11-19 | 50 | 37.5 | 133.3333 | 33.3333 | 1.6545 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1992 | 1270105 | 1992-05-06 | 50 | 37.5 | 133.3333 | 33.3333 | 1.6545 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1992 | 1500143 | 1992-05-29 | 10 | 37.5 | 26.6667 | -73.3333 | -3.64 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1992 | 410005. | 1992-02-10 | 40 | 37.5 | 106.6667 | 6.6667 | 0.33091 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1992 | 2250009 | 1992-08-12 | 30 | 37.5 | 80 | -20 | -0.99272 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1992 | 840007. | 1992-03-24 | 70 | 43.8 | 159.8174 | 59.8174 | 3.4054 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1992 | 3020021 | 1991-10-29 | 50 | 63.8 | 78.3699 | -21.6301 | -1.6967 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1992 | 1110277 | 1992-04-20 | 70 | 63.8 | 109.7179 | 9.7179 | 0.76227 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1992 | 3470005 | 1991-12-13 | 60 | 43.8 | 136.9863 | 36.9863 | 2.1056 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1992 | 1780019 | 1992-06-26 | 50 | 43.8 | 114.1553 | 14.1553 | 0.80586 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1992 | 160137. | 1992-01-16 | 70 | 63.8 | 109.7179 | 9.7179 | 0.76227 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1992 | 2110229 | 1992-07-29 | 60 | 63.8 | 94.0439 | -5.9561 | -0.4672 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1993 | 3440154 | 1992-12-09 | 40 | 39.5 | 101.2658 | 1.2658 | 0.065798 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1993 | 1590079 | 1993-06-08 | 50 | 39.5 | 126.5823 | 26.5823 | 1.3818 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1993 | 120060. | 1993-01-12 | 90 | 82.3 | 109.356 | 9.356 | 0.90158 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1993 | 1880145 | 1993-07-07 | 100 | 82.3 | 121.5067 | 21.5067 | 2.0725 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1993 | 410024. | 1993-02-10 | 260 | 238 | 109.2437 | 9.2437 | 1.8385 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1993 | 2230119 | 1993-08-11 | 250 | 238 | 105.042 | 5.042 | 1.0028 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1993 | 600228. | 1993-03-01 | 220 | 238 | 92.437 | -7.563 | -1.5043 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1993 | 2440177 | 1993-09-01 | 250 | 238 | 105.042 | 5.042 | 1.0028 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1993 | 1170051 | 1993-04-27 | 80 | 82.3 | 97.2053 | -2.7947 | -0.2693 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1993 | 750190. | 1993-03-16 | 50 | 39.5 | 126.5823 | 26.5823 | 1.3818 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1993 | 880025. | 1993-03-29 | 70 | 39.5 | 177.2152 | 77.2152 | 4.0137 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1993 | 2530488 | 1993-09-10 | 50 | 39.5 | 126.5823 | 26.5823 | 1.3818 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1993 | 2590011 | 1993-09-16 | 40 | 39.5 | 101.2658 | 1.2658 | 0.065798 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1993 | 210159. | 1993-01-21 | 70 | 82.3 | 85.0547 | -14.9453 | -1.4402 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1993 | 2070510 | 1993-07-26 | 90 | 82.3 | 109.356 | 9.356 | 0.90158 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1993 | 1030011 | 1993-04-13 | 120 | 82.3 | 145.808 | 45.808 | 4.4142 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1993 | 3370191 | 1992-12-02 | 240 | 238 | 100.8403 | 0.84034 | 0.16714 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1993 | 1460059 | 1993-05-26 | 260 | 238 | 109.2437 | 9.2437 | 1.8385 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1993 | 3490058 | 1992-12-14 | 30 | 39.5 | 75.9494 | -24.0506 | -1.2502 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1993 | 1650273 | 1993-06-14 | 40 | 39.5 | 101.2658 | 1.2658 | 0.065798 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1993 | 3150014 | 1992-11-10 | 260 | 238 | 109.2437 | 9.2437 | 1.8385 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1993 | 3280076 | 1992-11-23 | 220 | 238 | 92.437 | -7.563 | -1.5043 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1993 | 1300389 | 1993-05-10 | 240 | 238 | 100.8403 | 0.84034 | 0.16714 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1993 | 1380040 | 1993-05-18 | 260 | 238 | 109.2437 | 9.2437 | 1.8385 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1993 | 490012. | 1993-02-18 | 260 | 238 | 109.2437 | 9.2437 | 1.8385 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1993 | 2300299 | 1993-08-18 | 250 | 238 | 105.042 | 5.042 | 1.0028 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1993 | 690127. | 1993-03-10 | 30 | 39.5 | 75.9494 | -24.0506 | -1.2502 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1993 | 2700228 | 1993-09-27 | 30 | 39.5 | 75.9494 | -24.0506 | -1.2502 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1993 | 3010009 | 1992-10-27 | 40 | 82.3 | 48.6027 | -51.3973 | -4.9528 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1993 | 970031. | 1993-04-07 | 90 | 82.3 | 109.356 | 9.356 | 0.90158 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1993 | 3510007 | 1992-12-16 | 30 | 39.5 | 75.9494 | -24.0506 | -1.2502 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1993 | 1790019 | 1993-06-28 | 50 | 39.5 | 126.5823 | 26.5823 | 1.3818 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1993 | 190146. | 1993-01-19 | 70 | 82.3 | 85.0547 | -14.9453 | -1.4402 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1993 | 1950028 | 1993-07-14 | 80 | 82.3 | 97.2053 | -2.7947 | -0.2693 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1994 | 3420079 | 1993-12-08 | 10 | 12 | 83.3333 | -16.6667 | -0.26667 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1994 | 1570007 | 1994-06-06 | 10 | 12 | 83.3333 | -16.6667 | -0.26667 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1994 | 130190. | 1994-01-13 | 10 | 17 | 58.8235 | -41.1765 | -0.93333 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1994 | 1920242 | 1994-07-11 | 10 | 17 | 58.8235 | -41.1765 | -0.93333 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1994 | 450250. | 1994-02-14 | 220 | 238 | 92.437 | -7.563 | -1.5043 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1994 | 2270060 | 1994-08-15 | 220 | 238 | 92.437 | -7.563 | -1.5043 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1994 | 380091. | 1994-02-07 | 230 | 238 | 96.6387 | -3.3613 | -0.66856 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1994 | 2220002 | 1994-08-10 | 220 | 238 | 92.437 | -7.563 | -1.5043 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1994 | 2880008 | 1993-10-15 | 10 | 17 | 58.8235 | -41.1765 | -0.93333 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1994 | 1150002 | 1994-04-25 | 10 | 17 | 58.8235 | -41.1765 | -0.93333 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1994 | 730029. | 1994-03-14 | 20 | 12 | 166.6667 | 66.6667 | 1.0667 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1994 | 880085. | 1994-03-29 | 10 | 12 | 83.3333 | -16.6667 | -0.26667 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1994 | 2521089 | 1994-09-09 | 40 | 12 | 333.3333 | 233.3333 | 3.7333 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1994 | 2690188 | 1994-09-26 | 10 | 12 | 83.3333 | -16.6667 | -0.26667 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1994 | 270111. | 1994-01-27 | 20 | 17 | 117.6471 | 17.6471 | 0.4 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1994 | 1930260 | 1994-07-12 | 10 | 17 | 58.8235 | -41.1765 | -0.93333 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1994 | 2990080 | 1993-10-26 | 20 | 17 | 117.6471 | 17.6471 | 0.4 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1994 | 1020149 | 1994-04-12 | 10 | 17 | 58.8235 | -41.1765 | -0.93333 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1994 | 3120029 | 1993-11-08 | 240 | 238 | 100.8403 | 0.84034 | 0.16714 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1994 | 1290115 | 1994-05-09 | 240 | 238 | 100.8403 | 0.84034 | 0.16714 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1994 | 3490106 | 1993-12-15 | 10 | 12 | 83.3333 | -16.6667 | -0.26667 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1994 | 1640024 | 1994-06-13 | 20 | 12 | 166.6667 | 66.6667 | 1.0667 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1994 | 3200009 | 1993-11-16 | 230 | 238 | 96.6387 | -3.3613 | -0.66856 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1994 | 3360001 | 1993-12-02 | 230 | 238 | 96.6387 | -3.3613 | -0.66856 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1994 | 1360064 | 1994-05-16 | 240 | 238 | 100.8403 | 0.84034 | 0.16714 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1994 | 1460198 | 1994-05-26 | 240 | 238 | 100.8403 | 0.84034 | 0.16714 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1994 | 600006. | 1994-03-01 | 230 | 238 | 96.6387 | -3.3613 | -0.66856 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1994 | 2380318 | 1994-08-26 | 240 | 238 | 100.8403 | 0.84034 | 0.16714 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1994 | 670006. | 1994-03-08 | 10 | 12 | 83.3333 | -16.6667 | -0.26667 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1994 | 2490339 | 1994-09-06 | 10 | 12 | 83.3333 | -16.6667 | -0.26667 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1994 | 2810130 | 1993-10-08 | 10 | 17 | 58.8235 | -41.1765 | -0.93333 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1994 | 1160124 | 1994-04-26 | 10 | 17 | 58.8235 | -41.1765 | -0.93333 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1994 | 3640015 | 1993-12-30 | 30 | 12 | 250 | 150 | 2.4 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1994 | 1750177 | 1994-06-24 | 10 | 12 | 83.3333 | -16.6667 | -0.26667 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1994 | 240081. | 1994-01-24 | 10 | 17 | 58.8235 | -41.1765 | -0.93333 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1994 | 2070249 | 1994-07-26 | 10 | 17 | 58.8235 | -41.1765 | -0.93333 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 60110.0 | 1995-01-06 | 20 | 17 | 117.6471 | 17.6471 | 0.4 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 1910378 | 1995-07-10 | 10 | 17 | 58.8235 | -41.1765 | -0.93333 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 180063. | 1995-01-18 | 10 | 17 | 58.8235 | -41.1765 | -0.93333 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 1980424 | 1995-07-17 | 10 | 17 | 58.8235 | -41.1765 | -0.93333 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 460022. | 1995-02-15 | 60 | 63.75 | 94.1176 | -5.8824 | -0.46111 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 540105. | 1995-02-23 | 60 | 63.75 | 94.1176 | -5.8824 | -0.46111 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 2260315 | 1995-08-14 | 50 | 63.75 | 78.4314 | -21.5686 | -1.6907 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 2340124 | 1995-08-22 | 70 | 63.75 | 109.8039 | 9.8039 | 0.76852 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 340100. | 1995-02-03 | 60 | 63.75 | 94.1176 | -5.8824 | -0.46111 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 2190101 | 1995-08-07 | 60 | 63.75 | 94.1176 | -5.8824 | -0.46111 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 870146. | 1995-03-28 | 10 | 17 | 58.8235 | -41.1765 | -0.93333 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 2650089 | 1995-09-22 | 20 | 17 | 117.6471 | 17.6471 | 0.4 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 720097. | 1995-03-13 | 10 | 17 | 58.8235 | -41.1765 | -0.93333 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 790012. | 1995-03-20 | 20 | 17 | 117.6471 | 17.6471 | 0.4 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 890005. | 1995-03-30 | 20 | 17 | 117.6471 | 17.6471 | 0.4 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 2550052 | 1995-09-12 | 10 | 17 | 58.8235 | -41.1765 | -0.93333 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 2630028 | 1995-09-20 | 20 | 17 | 117.6471 | 17.6471 | 0.4 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 2700047 | 1995-09-27 | 10 | 17 | 58.8235 | -41.1765 | -0.93333 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 3060027 | 1994-11-02 | 10 | 17 | 58.8235 | -41.1765 | -0.93333 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 1110073 | 1995-04-21 | 10 | 17 | 58.8235 | -41.1765 | -0.93333 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 0300070 | 1995-01-30 | 20 | 17 | 117.6471 | 17.6471 | 0.4 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 2090243 | 1995-07-28 | 20 | 17 | 117.6471 | 17.6471 | 0.4 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 3010033 | 1994-10-28 | 10 | 17 | 58.8235 | -41.1765 | -0.93333 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 1230179 | 1995-05-03 | 10 | 17 | 58.8235 | -41.1765 | -0.93333 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 3110094 | 1994-11-07 | 70 | 63.75 | 109.8039 | 9.8039 | 0.76852 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 1300127 | 1995-05-10 | 70 | 63.75 | 109.8039 | 9.8039 | 0.76852 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 3470002 | 1994-12-13 | 10 | 17 | 58.8235 | -41.1765 | -0.93333 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 1630243 | 1995-06-12 | 10 | 17 | 58.8235 | -41.1765 | -0.93333 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 3400047 | 1994-12-06 | 10 | 17 | 58.8235 | -41.1765 | -0.93333 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 1560209 | 1995-06-05 | 20 | 17 | 117.6471 | 17.6471 | 0.4 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 3340054 | 1994-11-30 | 60 | 63.75 | 94.1176 | -5.8824 | -0.46111 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 1500034 | 1995-05-30 | 60 | 63.75 | 94.1176 | -5.8824 | -0.46111 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 3360139 | 1994-12-02 | 60 | 63.75 | 94.1176 | -5.8824 | -0.46111 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 3270003 | 1994-11-23 | 70 | 63.75 | 109.8039 | 9.8039 | 0.76852 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 3360140 | 1994-12-02 | 60 | 63.75 | 94.1176 | -5.8824 | -0.46111 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 1370090 | 1995-05-17 | 40 | 63.75 | 62.7451 | -37.2549 | -2.9204 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 1440129 | 1995-05-24 | 50 | 63.75 | 78.4314 | -21.5686 | -1.6907 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 1630301 | 1995-06-12 | 60 | 63.75 | 94.1176 | -5.8824 | -0.46111 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 0600134 | 1995-03-01 | 60 | 63.75 | 94.1176 | -5.8824 | -0.46111 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 2420070 | 1995-08-30 | 70 | 63.75 | 109.8039 | 9.8039 | 0.76852 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 0550096 | 1995-02-24 | 70 | 63.75 | 109.8039 | 9.8039 | 0.76852 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 2400240 | 1995-08-28 | 60 | 63.75 | 94.1176 | -5.8824 | -0.46111 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 0240048 | 1995-01-24 | 30 | 17 | 176.4706 | 76.4706 | 1.7333 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 0340002 | 1995-02-03 | 10 | 17 | 58.8235 | -41.1765 | -0.93333 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 2060085 | 1995-07-25 | 10 | 17 | 58.8235 | -41.1765 | -0.93333 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 2140070 | 1995-08-02 | 10 | 17 | 58.8235 | -41.1765 | -0.93333 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 0660123 | 1995-03-07 | 20 | 17 | 117.6471 | 17.6471 | 0.4 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 2620017 | 1995-09-19 | 30 | 17 | 176.4706 | 76.4706 | 1.7333 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 2850157 | 1994-10-12 | 20 | 17 | 117.6471 | 17.6471 | 0.4 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 1030001 | 1995-04-13 | 20 | 17 | 117.6471 | 17.6471 | 0.4 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 2920015 | 1994-10-19 | 20 | 17 | 117.6471 | 17.6471 | 0.4 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 2980018 | 1994-10-25 | 20 | 17 | 117.6471 | 17.6471 | 0.4 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 1110116 | 1995-04-21 | 10 | 17 | 58.8235 | -41.1765 | -0.93333 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 1180001 | 1995-04-28 | 20 | 17 | 117.6471 | 17.6471 | 0.4 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 3480077 | 1994-12-14 | 20 | 17 | 117.6471 | 17.6471 | 0.4 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 3540121 | 1994-12-20 | 20 | 17 | 117.6471 | 17.6471 | 0.4 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 1670303 | 1995-06-16 | 10 | 17 | 58.8235 | -41.1765 | -0.93333 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 1780111 | 1995-06-27 | 10 | 17 | 58.8235 | -41.1765 | -0.93333 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 3570325 | 1994-12-23 | 60 | 17 | 352.9412 | 252.9412 | 5.7333 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1995 | 1740281 | 1995-06-23 | 10 | 17 | 58.8235 | -41.1765 | -0.93333 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1996 | 1930043 | 1996-07-11 | 50 | 38.05 | 131.406 | 31.406 | 1.5933 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1996 | 0120081 | 1996-01-12 | 40 | 38.05 | 105.1248 | 5.1248 | 0.26 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1996 | 0430074 | 1996-02-12 | 70 | 63.75 | 109.8039 | 9.8039 | 0.83333 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1996 | 2250160 | 1996-08-12 | 60 | 63.75 | 94.1176 | -5.8824 | -0.5 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1996 | 0370050 | 1996-02-06 | 60 | 63.75 | 94.1176 | -5.8824 | -0.5 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1996 | 2180016 | 1996-08-05 | 80 | 63.75 | 125.4902 | 25.4902 | 2.1667 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1996 | 0820159 | 1996-03-22 | 50 | 38.05 | 131.406 | 31.406 | 1.5933 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1996 | 2710038 | 1996-09-27 | 50 | 38.05 | 131.406 | 31.406 | 1.5933 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1996 | 0680101 | 1996-03-08 | 40 | 38.05 | 105.1248 | 5.1248 | 0.26 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1996 | 0870083 | 1996-03-27 | 40 | 38.05 | 105.1248 | 5.1248 | 0.26 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1996 | 2620136 | 1996-09-18 | 40 | 38.05 | 105.1248 | 5.1248 | 0.26 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1996 | 3060042 | 1995-11-02 | 40 | 38.05 | 105.1248 | 5.1248 | 0.26 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1996 | 1220156 | 1996-05-01 | 40 | 38.05 | 105.1248 | 5.1248 | 0.26 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1996 | 0260062 | 1996-01-26 | 50 | 38.05 | 131.406 | 31.406 | 1.5933 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1996 | 2080135 | 1996-07-26 | 40 | 38.05 | 105.1248 | 5.1248 | 0.26 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1996 | 3000040 | 1995-10-27 | 50 | 38.05 | 131.406 | 31.406 | 1.5933 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1996 | 1200109 | 1996-04-29 | 30 | 38.05 | 78.8436 | -21.1564 | -1.0733 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1996 | 3100066 | 1995-11-06 | 70 | 63.75 | 109.8039 | 9.8039 | 0.83333 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1996 | 1240109 | 1996-05-03 | 50 | 63.75 | 78.4314 | -21.5686 | -1.8333 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1996 | 3450049 | 1995-12-11 | 30 | 38.05 | 78.8436 | -21.1564 | -1.0733 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1996 | 1620042 | 1996-06-10 | 30 | 38.05 | 78.8436 | -21.1564 | -1.0733 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1996 | 3470050 | 1995-12-13 | 20 | 38.05 | 52.5624 | -47.4376 | -2.4067 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1996 | 1700057 | 1996-06-18 | 50 | 38.05 | 131.406 | 31.406 | 1.5933 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1996 | 3280007 | 1995-11-24 | 60 | 63.75 | 94.1176 | -5.8824 | -0.5 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1996 | 1450121 | 1996-05-24 | 60 | 63.75 | 94.1176 | -5.8824 | -0.5 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1996 | 3240020 | 1995-11-20 | 60 | 63.75 | 94.1176 | -5.8824 | -0.5 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1996 | 3340017 | 1995-11-30 | 70 | 63.75 | 109.8039 | 9.8039 | 0.83333 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1996 | 1340015 | 1996-05-13 | 50 | 63.75 | 78.4314 | -21.5686 | -1.8333 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1996 | 1500166 | 1996-05-29 | 70 | 63.75 | 109.8039 | 9.8039 | 0.83333 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1996 | 0590037 | 1996-02-28 | 70 | 63.75 | 109.8039 | 9.8039 | 0.83333 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1996 | 2430163 | 1996-08-30 | 60 | 63.75 | 94.1176 | -5.8824 | -0.5 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1996 | 0570072 | 1996-02-26 | 60 | 63.75 | 94.1176 | -5.8824 | -0.5 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1996 | 2420060 | 1996-08-29 | 70 | 63.75 | 109.8039 | 9.8039 | 0.83333 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1996 | 0310066 | 1996-01-31 | 30 | 38.05 | 78.8436 | -21.1564 | -1.0733 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1996 | 2150118 | 1996-08-02 | 40 | 38.05 | 105.1248 | 5.1248 | 0.26 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1996 | 2570456 | 1996-09-13 | 60 | 38.05 | 157.6873 | 57.6873 | 2.9267 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1996 | 2790111 | 1995-10-06 | 30 | 38.05 | 78.8436 | -21.1564 | -1.0733 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1996 | 0960255 | 1996-04-05 | 50 | 38.05 | 131.406 | 31.406 | 1.5933 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1996 | 2900043 | 1995-10-17 | 10 | 38.05 | 26.2812 | -73.7188 | -3.74 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1996 | 1090032 | 1996-04-18 | 30 | 38.05 | 78.8436 | -21.1564 | -1.0733 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1996 | 1780055 | 1996-06-26 | 40 | 38.05 | 105.1248 | 5.1248 | 0.26 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 1996 | 1760046 | 1996-06-24 | 60 | 38.05 | 157.6873 | 57.6873 | 2.9267 | 10 | 1283 |  |  |  | µg/L | 50125-50133