## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Arsenic, UNF | 01002 |  | UNF | 1985 | 5092034 | 1985-04-02 | 4 | 4.3 | 93.0233 | -6.9767 | -0.19157 | [5 empty] | ug/L | 5085/5087
Arsenic, UNF | 01002 |  | UNF | 1985 | 4304002 | 1984-10-30 | 1 | 2.4 | 41.6667 | -58.3333 | -1.0463 | 1 |  |  |  |  | µg/L | ST87
Arsenic, UNF | 01002 |  | UNF | 1985 | 4307003 | 1984-11-02 | 1 | 2.4 | 41.6667 | -58.3333 | -1.0463 | 1 |  |  |  |  | µg/L | ST87
Arsenic, UNF | 01002 |  | UNF | 1985 | 5023038 | 1985-01-23 | 14 | 12 | 116.6667 | 16.6667 | 0.80321 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Arsenic, UNF | 01002 |  | UNF | 1985 | 5023025 | 1985-01-23 | 14 | 12 | 116.6667 | 16.6667 | 0.80321 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Arsenic, UNF | 01002 |  | UNF | 1985 | 5031009 | 1985-01-31 | 12 | 12 | 100 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Arsenic, UNF | 01002 |  | UNF | 1985 | 4318058 | 1984-11-13 | 5 | 4.4 | 113.6364 | 13.6364 | 0.38023 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Arsenic, UNF | 01002 |  | UNF | 1985 | 4320006 | 1984-11-15 | 5 | 4.4 | 113.6364 | 13.6364 | 0.38023 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Arsenic, UNF | 01002 |  | UNF | 1985 | 4320008 | 1984-11-15 | 5 | 4.4 | 113.6364 | 13.6364 | 0.38023 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Arsenic, UNF | 01002 |  | UNF | 1985 | 4332011 | 1984-11-27 | 4 | 4.4 | 90.9091 | -9.0909 | -0.25349 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Arsenic, UNF | 01002 |  | UNF | 1985 | 5056163 | 1985-02-25 | 10 | 10.7 | 93.4579 | -6.5421 | -0.29991 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5081/5083