## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1991 | 1980020 | 1991-07-17 | 5 | 5.97 | 83.7521 | -16.2479 | -0.68032 | 1 | 1584 |  |  |  | ug/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1991 | 2330153 | 1991-08-21 | 6 | 5.97 | 100.5025 | 0.50251 | 0.021041 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1991 | 2660135 | 1991-09-23 | 6 | 5.97 | 100.5025 | 0.50251 | 0.021041 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1991 | 2000377 | 1991-07-19 | 6 | 5.97 | 100.5025 | 0.50251 | 0.021041 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1991 | 2280294 | 1991-08-16 | 6 | 5.97 | 100.5025 | 0.50251 | 0.021041 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1991 | 2610042 | 1991-09-18 | 6 | 5.97 | 100.5025 | 0.50251 | 0.021041 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1991 | 1370001 | 1991-05-17 | 7 | 5.97 | 117.2529 | 17.2529 | 0.7224 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1991 | 1510076 | 1991-05-31 | 7 | 5.97 | 117.2529 | 17.2529 | 0.7224 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1991 | 1480091 | 1991-05-28 | 6 | 5.97 | 100.5025 | 0.50251 | 0.021041 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1991 | 1540038 | 1991-06-03 | 6 | 5.97 | 100.5025 | 0.50251 | 0.021041 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1991 | 1570008 | 1991-06-06 | 6 | 5.97 | 100.5025 | 0.50251 | 0.021041 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1991 | 1620009 | 1991-06-11 | 6 | 5.97 | 100.5025 | 0.50251 | 0.021041 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1991 | 1690014 | 1991-06-18 | 8 | 5.97 | 134.0034 | 34.0034 | 1.4238 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1991 | 1760097 | 1991-06-25 | 33 | 5.97 | 552.7638 | 452.7638 | 18.9578 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1991 | 1890046 | 1991-07-08 | 8 | 5.97 | 134.0034 | 34.0034 | 1.4238 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1991 | 2420138 | 1991-08-30 | 7 | 5.97 | 117.2529 | 17.2529 | 0.7224 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1991 | 2490299 | 1991-09-06 | 6 | 5.97 | 100.5025 | 0.50251 | 0.021041 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1991 | 2100235 | 1991-07-29 | 7 | 5.97 | 117.2529 | 17.2529 | 0.7224 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1991 | 2190006 | 1991-08-07 | 7 | 5.97 | 117.2529 | 17.2529 | 0.7224 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1991 | 2530659 | 1991-09-10 | 6 | 5.97 | 100.5025 | 0.50251 | 0.021041 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1992 | 3390008 | 1991-12-05 | 20 | 17.3 | 115.6069 | 15.6069 | 1.1157 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 50107-50113
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1992 | 1570061 | 1992-06-05 | 20 | 17.3 | 115.6069 | 15.6069 | 1.1157 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 50107-50113
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1992 | 520155. | 1992-02-21 | 4 | 4.43 | 90.2935 | -9.7065 | -0.37952 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 25107-75105
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1992 | 2200056 | 1992-08-07 | 5 | 4.43 | 112.8668 | 12.8668 | 0.50309 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 25107-75105
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1992 | 2770010 | 1991-10-04 | 7 | 8.85 | 79.096 | -20.904 | -1.1746 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 50101-50107
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1992 | 1190017 | 1992-04-28 | 11 | 8.85 | 124.2938 | 24.2938 | 1.3651 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 50101-50107
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1992 | 290146. | 1992-01-29 | 9 | 8.85 | 101.6949 | 1.6949 | 0.095238 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 50101-50107
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1992 | 2160160 | 1992-08-03 | 10 | 8.85 | 112.9944 | 12.9944 | 0.73016 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 50101-50107
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1992 | 3240023 | 1991-11-20 | 6 | 4.43 | 135.4402 | 35.4402 | 1.3857 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 25107-75105
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1992 | 3300225 | 1991-11-26 | 6 | 4.43 | 135.4402 | 35.4402 | 1.3857 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 25107-75105
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1992 | 1330029 | 1992-05-12 | 5 | 4.43 | 112.8668 | 12.8668 | 0.50309 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 25107-75105
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1992 | 1500147 | 1992-05-29 | 6 | 4.43 | 135.4402 | 35.4402 | 1.3857 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 25107-75105
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1992 | 710028. | 1992-03-11 | 18 | 17.3 | 104.0462 | 4.0462 | 0.28926 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 50107-50113
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1992 | 730018. | 1992-03-13 | 18 | 17.3 | 104.0462 | 4.0462 | 0.28926 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 50107-50113
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1992 | 2540394 | 1992-09-10 | 21 | 17.3 | 121.3873 | 21.3873 | 1.5289 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 50107-50113
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1992 | 2740007 | 1992-09-30 | 16 | 17.3 | 92.4855 | -7.5145 | -0.53719 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 50107-50113
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1992 | 2950114 | 1991-10-22 | 10 | 8.85 | 112.9944 | 12.9944 | 0.73016 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 50101-50107
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1992 | 1140006 | 1992-04-23 | 8 | 8.85 | 90.3955 | -9.6045 | -0.53968 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 50101-50107
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1992 | 410241. | 1992-02-10 | 7 | 4.43 | 158.0135 | 58.0135 | 2.2683 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 25107-75105
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1992 | 2440206 | 1992-08-31 | 6 | 4.43 | 135.4402 | 35.4402 | 1.3857 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 25107-75105
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1992 | 3520092 | 1991-12-18 | 20 | 17.3 | 115.6069 | 15.6069 | 1.1157 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 50107-50113
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1992 | 1820003 | 1992-06-30 | 22 | 17.3 | 127.1676 | 27.1676 | 1.9421 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 50107-50113
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1992 | 140048. | 1992-01-14 | 8 | 8.85 | 90.3955 | -9.6045 | -0.53968 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 50101-50107
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1992 | 2130059 | 1992-07-31 | 10 | 8.85 | 112.9944 | 12.9944 | 0.73016 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 50101-50107
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1993 | 3430017 | 1992-12-08 | 2 | 1.73 | 115.6069 | 15.6069 | 0.32413 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1993 | 1590029 | 1993-06-08 | 1 | 1.73 | 57.8035 | -42.1965 | -0.87635 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1993 | 570036. | 1993-02-26 | 4 | 3.45 | 115.942 | 15.942 | 0.54726 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1993 | 2420441 | 1993-08-30 | 4 | 3.45 | 115.942 | 15.942 | 0.54726 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1993 | 2810133 | 1992-10-07 | 1 | 1.73 | 57.8035 | -42.1965 | -0.87635 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1993 | 1130326 | 1993-04-23 | 2 | 1.73 | 115.6069 | 15.6069 | 0.32413 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1993 | 210146. | 1993-01-21 | 2 | 1.73 | 115.6069 | 15.6069 | 0.32413 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1993 | 2030143 | 1993-07-22 | 2 | 1.73 | 115.6069 | 15.6069 | 0.32413 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1993 | 3150012 | 1992-11-10 | 4 | 3.45 | 115.942 | 15.942 | 0.54726 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1993 | 3300128 | 1992-11-25 | 2 | 3.45 | 57.971 | -42.029 | -1.4428 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1993 | 1300051 | 1993-05-10 | 3 | 3.45 | 86.9565 | -13.0435 | -0.44776 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1993 | 1440305 | 1993-05-24 | 4 | 3.45 | 115.942 | 15.942 | 0.54726 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1993 | 690014. | 1993-03-10 | 2 | 1.73 | 115.6069 | 15.6069 | 0.32413 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1993 | 850004. | 1993-03-26 | 2 | 1.73 | 115.6069 | 15.6069 | 0.32413 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1993 | 2510497 | 1993-09-08 | 2 | 1.73 | 115.6069 | 15.6069 | 0.32413 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1993 | 2670123 | 1993-09-24 | 2 | 1.73 | 115.6069 | 15.6069 | 0.32413 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1993 | 960005. | 1993-04-06 | 3 | 1.73 | 173.4104 | 73.4104 | 1.5246 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1993 | 430067. | 1993-02-12 | 4 | 3.45 | 115.942 | 15.942 | 0.54726 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1993 | 2220158 | 1993-08-10 | 4 | 3.45 | 115.942 | 15.942 | 0.54726 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1993 | 3640004 | 1992-12-29 | 2 | 1.73 | 115.6069 | 15.6069 | 0.32413 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1993 | 1750298 | 1993-06-24 | 2 | 1.73 | 115.6069 | 15.6069 | 0.32413 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1993 | 110023. | 1993-01-11 | 2 | 1.73 | 115.6069 | 15.6069 | 0.32413 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1993 | 1870319 | 1993-07-06 | 2 | 1.73 | 115.6069 | 15.6069 | 0.32413 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1994 | 3430034 | 1993-12-09 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1994 | 1540209 | 1994-06-03 | 8 | 6 | 133.3333 | 33.3333 | 1.6393 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1994 | 350114. | 1994-02-04 | 5 | 5.1 | 98.0392 | -1.9608 | -0.087796 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1994 | 2160317 | 1994-08-04 | 5 | 5.1 | 98.0392 | -1.9608 | -0.087796 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1994 | 2980045 | 1993-10-25 | 2 | 2.55 | 78.4314 | -21.5686 | -0.60473 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 75DW-25125
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1994 | 1110150 | 1994-04-21 | 2 | 2.55 | 78.4314 | -21.5686 | -0.60473 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 75DW-25125
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1994 | 250173. | 1994-01-25 | 3 | 2.55 | 117.6471 | 17.6471 | 0.49478 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 75DW-25125
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1994 | 1870102 | 1994-07-06 | 2 | 2.55 | 78.4314 | -21.5686 | -0.60473 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 75DW-25125
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1994 | 3120091 | 1993-11-08 | 5 | 5.1 | 98.0392 | -1.9608 | -0.087796 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1994 | 3350033 | 1993-12-01 | 5 | 5.1 | 98.0392 | -1.9608 | -0.087796 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1994 | 1250181 | 1994-05-05 | 5 | 5.1 | 98.0392 | -1.9608 | -0.087796 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1994 | 1440135 | 1994-05-24 | 4 | 5.1 | 78.4314 | -21.5686 | -0.96576 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1994 | 660169. | 1994-03-07 | 7 | 6 | 116.6667 | 16.6667 | 0.81967 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1994 | 840213. | 1994-03-25 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1994 | 2570088 | 1994-09-14 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1994 | 2690195 | 1994-09-26 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1994 | 2780058 | 1993-10-05 | 3 | 2.55 | 117.6471 | 17.6471 | 0.49478 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 75DW-25125
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1994 | 1030163 | 1994-04-13 | 3 | 2.55 | 117.6471 | 17.6471 | 0.49478 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 75DW-25125
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1994 | 590079. | 1994-02-28 | 5 | 5.1 | 98.0392 | -1.9608 | -0.087796 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1994 | 2370460 | 1994-08-25 | 5 | 5.1 | 98.0392 | -1.9608 | -0.087796 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1994 | 3620074 | 1993-12-28 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1994 | 1740003 | 1994-06-23 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1994 | 120128. | 1994-01-12 | 3 | 2.55 | 117.6471 | 17.6471 | 0.49478 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 75DW-25125
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1994 | 2060248 | 1994-07-25 | 3 | 2.55 | 117.6471 | 17.6471 | 0.49478 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 75DW-25125
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1995 | 3400083 | 1994-12-06 | 37 | 42.45 | 87.1614 | -12.8386 | -1.162 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1995 | 1570054 | 1995-06-06 | 43 | 42.45 | 101.2956 | 1.2956 | 0.11727 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1995 | 330101. | 1995-02-02 | 17 | 15.2 | 111.8421 | 11.8421 | 0.89127 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1995 | 2190036 | 1995-08-07 | 16 | 15.2 | 105.2632 | 5.2632 | 0.39612 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1995 | 3000005 | 1994-10-27 | 2 | 2.55 | 78.4314 | -21.5686 | -0.70522 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1995 | 1210184 | 1995-05-01 | 2 | 2.55 | 78.4314 | -21.5686 | -0.70522 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1995 | 0050030 | 1995-01-05 | 2 | 2.55 | 78.4314 | -21.5686 | -0.70522 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1995 | 2080145 | 1995-07-27 | 3 | 2.55 | 117.6471 | 17.6471 | 0.577 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1995 | 3070056 | 1994-11-03 | 16 | 15.2 | 105.2632 | 5.2632 | 0.39612 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1995 | 3320156 | 1994-11-28 | 16 | 15.2 | 105.2632 | 5.2632 | 0.39612 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1995 | 1280029 | 1995-05-08 | 16 | 15.2 | 105.2632 | 5.2632 | 0.39612 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1995 | 1450067 | 1995-05-25 | 16 | 15.2 | 105.2632 | 5.2632 | 0.39612 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1995 | 0620037 | 1995-03-03 | 43 | 42.45 | 101.2956 | 1.2956 | 0.11727 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1995 | 0820011 | 1995-03-23 | 43 | 42.45 | 101.2956 | 1.2956 | 0.11727 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1995 | 2500242 | 1995-09-07 | 42 | 42.45 | 98.9399 | -1.0601 | -0.095946 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1995 | 2650085 | 1995-09-22 | 48 | 42.45 | 113.0742 | 13.0742 | 1.1833 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1995 | 2840087 | 1994-10-11 | 3 | 2.55 | 117.6471 | 17.6471 | 0.577 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1995 | 1010169 | 1995-04-11 | 1 | 2.55 | 39.2157 | -60.7843 | -1.9874 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1995 | 0550095 | 1995-02-24 | 17 | 15.2 | 111.8421 | 11.8421 | 0.89127 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1995 | 2360162 | 1995-08-24 | 16 | 15.2 | 105.2632 | 5.2632 | 0.39612 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1995 | 3560002 | 1994-12-22 | 46 | 42.45 | 108.3628 | 8.3628 | 0.75691 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1995 | 1730204 | 1995-06-22 | 45 | 42.45 | 106.0071 | 6.0071 | 0.5437 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1995 | 0260121 | 1995-01-26 | 2 | 2.55 | 78.4314 | -21.5686 | -0.70522 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1995 | 1910190 | 1995-07-10 | 3 | 2.55 | 117.6471 | 17.6471 | 0.577 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1996 | 0330145 | 1996-02-02 | 19 | 18.65 | 101.8767 | 1.8767 | 0.1654 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1996 | 2180038 | 1996-08-05 | 18 | 18.65 | 96.5147 | -3.4853 | -0.30718 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1996 | 2780104 | 1995-10-05 | 2 | 2.55 | 78.4314 | -21.5686 | -0.6276 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1996 | 0950140 | 1996-04-04 | 2 | 2.55 | 78.4314 | -21.5686 | -0.6276 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1996 | 1910020 | 1996-07-09 | 3 | 2.55 | 117.6471 | 17.6471 | 0.51349 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1996 | 3070094 | 1995-11-03 | 19 | 18.65 | 101.8767 | 1.8767 | 0.1654 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1996 | 1240106 | 1996-05-03 | 18 | 18.65 | 96.5147 | -3.4853 | -0.30718 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1996 | 0660103 | 1996-03-06 | 8 | 7.5 | 106.6667 | 6.6667 | 0.39761 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1996 | 2570318 | 1996-09-13 | 8 | 7.5 | 106.6667 | 6.6667 | 0.39761 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1996 | 3390115 | 1995-12-05 | 7 | 7.5 | 93.3333 | -6.6667 | -0.39761 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1996 | 1630044 | 1996-06-11 | 8 | 7.5 | 106.6667 | 6.6667 | 0.39761 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135