## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Boron, FIL, DCP | 01020 |  | FIL | 1985 | 4297042 | 1984-10-23 | 190 | 203 | 93.5961 | -6.4039 | -0.30403 | [5 empty] | ug/L | 5086/5088
Boron, FIL, DCP | 01020 |  | FIL | 1985 | 4305056 | 1984-10-31 | 190 | 203 | 93.5961 | -6.4039 | -0.30403 | 20 |  |  |  |  | µg/L | 5086/5088
Boron, FIL, DCP | 01020 |  | FIL | 1985 | 4307005 | 1984-11-02 | 200 | 203 | 98.5222 | -1.4778 | -0.070161 | 20 |  |  |  |  | µg/L | 5086/5088
Boron, FIL, DCP | 01020 |  | FIL | 1985 | 4286015 | 1984-10-12 | 210 | 216 | 97.2222 | -2.7778 | -0.1381 | 20 |  |  |  |  | µg/L | ST84
Boron, FIL, DCP | 01020 |  | FIL | 1985 | 4286014 | 1984-10-12 | 200 | 216 | 92.5926 | -7.4074 | -0.36826 | 20 |  |  |  |  | µg/L | ST84
Boron, FIL, DCP | 01020 |  | FIL | 1985 | 4286016 | 1984-10-12 | 200 | 216 | 92.5926 | -7.4074 | -0.36826 | 20 |  |  |  |  | µg/L | ST84
Boron, FIL, DCP | 01020 |  | FIL | 1985 | 4286001 | 1984-10-12 | 200 | 216 | 92.5926 | -7.4074 | -0.36826 | 20 |  |  |  |  | µg/L | ST84
Boron, FIL, DCP | 01020 |  | FIL | 1985 | 4286006 | 1984-10-12 | 200 | 216 | 92.5926 | -7.4074 | -0.36826 | 20 |  |  |  |  | µg/L | ST84
Boron, FIL, DCP | 01020 |  | FIL | 1985 | 4289040 | 1984-10-15 | 200 | 216 | 92.5926 | -7.4074 | -0.36826 | 20 |  |  |  |  | µg/L | ST84
Boron, FIL, DCP | 01020 |  | FIL | 1985 | 4289042 | 1984-10-15 | 10 | 216 | 4.6296 | -95.3704 | -4.7413 | 20 |  |  |  |  | µg/L | ST84
Boron, FIL, DCP | 01020 |  | FIL | 1985 | 5109003 | 1985-04-19 | 210 | 216 | 97.2222 | -2.7778 | -0.1381 | 20 |  |  |  |  | µg/L | ST84
Boron, FIL, DCP | 01020 |  | FIL | 1985 | 5088039 | 1985-03-29 | 90 | 97 | 92.7835 | -7.2165 | -0.18847 | 20 |  |  |  |  | µg/L | 2588/7580
Boron, FIL, DCP | 01020 |  | FIL | 1985 | 5092032 | 1985-04-02 | 80 | 97 | 82.4742 | -17.5258 | -0.45772 | 20 |  |  |  |  | µg/L | 2588/7580
Boron, FIL, DCP | 01020 |  | FIL | 1985 | 5066087 | 1985-03-07 | 190 | 184 | 103.2609 | 3.2609 | 0.14371 | 20 |  |  |  |  | µg/L | ST88
Boron, FIL, DCP | 01020 |  | FIL | 1985 | 5071088 | 1985-03-12 | 180 | 184 | 97.8261 | -2.1739 | -0.095804 | 20 |  |  |  |  | µg/L | ST88
Boron, FIL, DCP | 01020 |  | FIL | 1985 | 5071100 | 1985-03-12 | 180 | 184 | 97.8261 | -2.1739 | -0.095804 | 20 |  |  |  |  | µg/L | ST88
Boron, FIL, DCP | 01020 |  | FIL | 1985 | 5077055 | 1985-03-18 | 180 | 184 | 97.8261 | -2.1739 | -0.095804 | 20 |  |  |  |  | µg/L | ST88
Boron, FIL, DCP | 01020 |  | FIL | 1985 | 5079004 | 1985-03-20 | 180 | 184 | 97.8261 | -2.1739 | -0.095804 | 20 |  |  |  |  | µg/L | ST88
Boron, FIL, DCP | 01020 |  | FIL | 1985 | 5087014 | 1985-03-28 | 180 | 184 | 97.8261 | -2.1739 | -0.095804 | 20 |  |  |  |  | µg/L | ST88
Boron, FIL, DCP | 01020 |  | FIL | 1985 | 5100061 | 1985-04-10 | 200 | 216 | 92.5926 | -7.4074 | -0.36826 | 20 |  |  |  |  | µg/L | ST84
Boron, FIL, DCP | 01020 |  | FIL | 1985 | 5108048 | 1985-04-18 | 200 | 216 | 92.5926 | -7.4074 | -0.36826 | 20 |  |  |  |  | µg/L | ST84
Boron, FIL, DCP | 01020 |  | FIL | 1985 | 4311081 | 1984-11-06 | 200 | 221 | 90.4977 | -9.5023 | -0.48041 | 20 |  |  |  |  | µg/L | ST86
Boron, FIL, DCP | 01020 |  | FIL | 1985 | 4318059 | 1984-11-13 | 220 | 221 | 99.5475 | -0.45249 | -0.022876 | 20 |  |  |  |  | µg/L | ST86
Boron, FIL, DCP | 01020 |  | FIL | 1985 | 4318060 | 1984-11-13 | 220 | 221 | 99.5475 | -0.45249 | -0.022876 | 20 |  |  |  |  | µg/L | ST86
Boron, FIL, DCP | 01020 |  | FIL | 1985 | 4320005 | 1984-11-15 | 210 | 221 | 95.0226 | -4.9774 | -0.25164 | 20 |  |  |  |  | µg/L | ST86
Boron, FIL, DCP | 01020 |  | FIL | 1985 | 4320007 | 1984-11-15 | 200 | 221 | 90.4977 | -9.5023 | -0.48041 | 20 |  |  |  |  | µg/L | ST86
Boron, FIL, DCP | 01020 |  | FIL | 1985 | 4332010 | 1984-11-27 | 220 | 221 | 99.5475 | -0.45249 | -0.022876 | 20 |  |  |  |  | µg/L | ST86
Boron, FIL, DCP | 01020 |  | FIL | 1985 | 4332007 | 1984-11-27 | 220 | 221 | 99.5475 | -0.45249 | -0.022876 | 20 |  |  |  |  | µg/L | ST86
Boron, FIL, DCP | 01020 |  | FIL | 1985 | 4339054 | 1984-12-04 | 200 | 196 | 102.0408 | 2.0408 | 0.094366 | 20 |  |  |  |  | µg/L | 3386/6788
Boron, FIL, DCP | 01020 |  | FIL | 1985 | 4340014 | 1984-12-05 | 200 | 196 | 102.0408 | 2.0408 | 0.094366 | 20 |  |  |  |  | µg/L | 3386/6788
Boron, FIL, DCP | 01020 |  | FIL | 1985 | 5039030 | 1985-02-08 | 210 | 221 | 95.0226 | -4.9774 | -0.25164 | 20 |  |  |  |  | µg/L | ST86
Boron, FIL, DCP | 01020 |  | FIL | 1985 | 5056165 | 1985-02-25 | 210 | 221 | 95.0226 | -4.9774 | -0.25164 | 20 |  |  |  |  | µg/L | ST86
Boron, FIL, DCP | 01020 |  | FIL | 1985 | 5059072 | 1985-02-28 | 210 | 221 | 95.0226 | -4.9774 | -0.25164 | 20 |  |  |  |  | µg/L | ST86
Boron, FIL, DCP | 01020 |  | FIL | 1985 | 5044015 | 1985-02-13 | 200 | 196 | 102.0408 | 2.0408 | 0.094366 | 20 |  |  |  |  | µg/L | 3386/6788
Boron, FIL, DCP | 01020 |  | FIL | 1985 | 5059066 | 1985-02-28 | 190 | 196 | 96.9388 | -3.0612 | -0.14155 | 20 |  |  |  |  | µg/L | 3386/6788
Boron, FIL, DCP | 01020 |  | FIL | 1985 | 5023037 | 1985-01-23 | 200 | 212 | 94.3396 | -5.6604 | -0.27755 | 20 |  |  |  |  | µg/L | 2588/7586
Boron, FIL, DCP | 01020 |  | FIL | 1985 | 5023023 | 1985-01-23 | 200 | 212 | 94.3396 | -5.6604 | -0.27755 | 20 |  |  |  |  | µg/L | 2588/7586
Boron, FIL, DCP | 01020 |  | FIL | 1985 | 5028109 | 1985-01-28 | 210 | 212 | 99.0566 | -0.9434 | -0.046258 | 20 |  |  |  |  | µg/L | 2588/7586
Boron, FIL, DCP | 01020 |  | FIL | 1985 | 5028111 | 1985-01-28 | 210 | 212 | 99.0566 | -0.9434 | -0.046258 | 20 |  |  |  |  | µg/L | 2588/7586
Boron, FIL, DCP | 01020 |  | FIL | 1985 | 5031010 | 1985-01-31 | 200 | 212 | 94.3396 | -5.6604 | -0.27755 | 20 |  |  |  |  | µg/L | 2588/7586
Boron, FIL, DCP | 01020 |  | FIL | 1985 | 5032031 | 1985-02-01 | 210 | 212 | 99.0566 | -0.9434 | -0.046258 | 20 |  |  |  |  | µg/L | 2588/7586
Boron, FIL, DCP | 01020 |  | FIL | 1985 | 5035008 | 1985-02-04 | 200 | 212 | 94.3396 | -5.6604 | -0.27755 | 20 |  |  |  |  | µg/L | 2588/7586
Boron, FIL, DCP | 01020 |  | FIL | 1985 | 5011059 | 1985-01-11 | 200 | 203 | 98.5222 | -1.4778 | -0.070161 | 20 |  |  |  |  | µg/L | 5086/5088
Boron, FIL, DCP | 01020 |  | FIL | 1985 | 5032063 | 1985-02-01 | 190 | 203 | 93.5961 | -6.4039 | -0.30403 | 20 |  |  |  |  | µg/L | 5086/5088