## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 1590098 | 1996-06-07 | 18.6 | 20.368 | 91.3197 | -8.6803 | -0.46414 | 1.2 | 2110 |  |  |  | ug/L | 33DIW-67132
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 1640081 | 1996-06-12 | 17.7 | 20.368 | 86.901 | -13.099 | -0.70041 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67132
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 1930018 | 1996-07-11 | 23.1 | 22.579 | 102.3075 | 2.3075 | 0.13482 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67134
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 1940066 | 1996-07-12 | 20.5 | 22.579 | 90.7923 | -9.2077 | -0.53798 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67134
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 1870055 | 1996-07-05 | 157 | 157.7 | 99.5561 | -0.44388 | -0.096652 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 50128-50132
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 2430069 | 1996-08-30 | 157 | 159.35 | 98.5253 | -1.4747 | -0.32264 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 50128-50134
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 2220045 | 1996-08-09 | 23.1 | 22.8 | 101.3158 | 1.3158 | 0.077519 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75132
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 2000093 | 1996-07-18 | 142 | 142.5 | 99.6491 | -0.35088 | -0.07286 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50128
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 1870102 | 1996-07-05 | 29.2 | 28.676 | 101.8273 | 1.8273 | 0.13045 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67127
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 1910036 | 1996-07-09 | 30 | 28.676 | 104.6171 | 4.6171 | 0.32961 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67127
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 2340064 | 1996-08-21 | 157 | 148.5 | 105.7239 | 5.7239 | 1.2121 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50133
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 2400137 | 1996-08-27 | 149 | 148.5 | 100.3367 | 0.3367 | 0.071301 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50133
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 2180046 | 1996-08-05 | 7.6 | 5.943 | 127.8815 | 27.8815 | 0.48049 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67130
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 2250298 | 1996-08-12 | 8.6 | 5.943 | 144.7081 | 44.7081 | 0.77046 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67130
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 2400038 | 1996-08-27 | 154 | 159.35 | 96.6426 | -3.3574 | -0.73451 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 50128-50134
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 2250210 | 1996-08-12 | 153 | 148.5 | 103.0303 | 3.0303 | 0.64171 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50133
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 2270085 | 1996-08-14 | 148 | 148.5 | 99.6633 | -0.3367 | -0.071301 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50133
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 2700097 | 1996-09-26 | 148 | 142.5 | 103.8596 | 3.8596 | 0.80146 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50128
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 2680159 | 1996-09-24 | 25.6 | 20.368 | 125.6874 | 25.6874 | 1.3735 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67132
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 2710051 | 1996-09-27 | 18 | 20.368 | 88.3739 | -11.6261 | -0.62165 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67132
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 2620160 | 1996-09-18 | 160 | 157.7 | 101.4585 | 1.4585 | 0.31757 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 50128-50132
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 2640029 | 1996-09-20 | 10.3 | 8.777 | 117.3522 | 17.3522 | 0.43274 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 2680168 | 1996-09-24 | 8.1 | 8.777 | 92.2867 | -7.7133 | -0.19236 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 2700105 | 1996-09-26 | 8.2 | 8.777 | 93.426 | -6.574 | -0.16395 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 2050078 | 1996-07-23 | 146 | 142.5 | 102.4561 | 2.4561 | 0.51002 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50128
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 2080104 | 1996-07-26 | 21.8 | 22.579 | 96.5499 | -3.4501 | -0.20158 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67134
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 2150205 | 1996-08-02 | 25.3 | 22.579 | 112.051 | 12.051 | 0.70411 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67134
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 1690152 | 1996-06-17 | 16.5 | 8.777 | 187.9913 | 87.9913 | 2.1944 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 1730070 | 1996-06-21 | 7.5 | 8.777 | 85.4506 | -14.5494 | -0.36284 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 2530030 | 1996-09-09 | 151 | 148.5 | 101.6835 | 1.6835 | 0.35651 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50133
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 2420106 | 1996-08-29 | 7.1 | 5.943 | 119.4683 | 19.4683 | 0.3355 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67130
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 2430162 | 1996-08-30 | 7.7 | 5.943 | 129.5642 | 29.5642 | 0.50949 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67130
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 2340029 | 1996-08-21 | 25.3 | 22.8 | 110.9649 | 10.9649 | 0.64599 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75132
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 2640038 | 1996-09-20 | 145 | 142.5 | 101.7544 | 1.7544 | 0.3643 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50128
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 2570574 | 1996-09-13 | 18.2 | 20.368 | 89.3559 | -10.6441 | -0.56915 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67132
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 2570680 | 1996-09-13 | 19.8 | 20.368 | 97.2113 | -2.7887 | -0.14911 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67132
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 2620159 | 1996-09-18 | 21.9 | 20.368 | 107.5216 | 7.5216 | 0.40218 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67132
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 2550010 | 1996-09-11 | 159 | 157.7 | 100.8244 | 0.82435 | 0.1795 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 50128-50132
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 2570651 | 1996-09-13 | 158 | 157.7 | 100.1902 | 0.19023 | 0.041422 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 50128-50132
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 2550016 | 1996-09-11 | 12.4 | 8.777 | 141.2783 | 41.2783 | 1.0294 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 2560049 | 1996-09-12 | 4 | 8.777 | 45.5737 | -54.4263 | -1.3573 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 2570566 | 1996-09-13 | 6.3 | 8.777 | 71.7785 | -28.2215 | -0.70381 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 2150167 | 1996-08-02 | 142 | 142.5 | 99.6491 | -0.35088 | -0.07286 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50128
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 1980103 | 1996-07-16 | 161 | 157.7 | 102.0926 | 2.0926 | 0.45564 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 50128-50132
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 1590116 | 1996-06-07 | 9.9 | 8.777 | 112.7948 | 12.7948 | 0.31909 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 1650053 | 1996-06-13 | 9.2 | 8.777 | 104.8194 | 4.8194 | 0.12019 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 1850144 | 1996-07-03 | 165 | 157.7 | 104.629 | 4.629 | 1.0079 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 50128-50132
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 1690248 | 1996-06-17 | 220 | 215.97 | 101.866 | 1.866 | 0.46326 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 25130-75128
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 1850118 | 1996-07-03 | 7.1 | 8.777 | 80.8932 | -19.1068 | -0.4765 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 1760043 | 1996-06-24 | 18.9 | 20.368 | 92.7926 | -7.2074 | -0.38538 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67132
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 1780036 | 1996-06-26 | 19.1 | 20.368 | 93.7745 | -6.2255 | -0.33288 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67132
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 2270145 | 1996-08-14 | 21.5 | 22.8 | 94.2982 | -5.7018 | -0.33592 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75132
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 2530028 | 1996-09-09 | 149 | 148.5 | 100.3367 | 0.3367 | 0.071301 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50133
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 2270108 | 1996-08-14 | 7.4 | 5.943 | 124.5162 | 24.5162 | 0.42249 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67130
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 2340025 | 1996-08-21 | 4 | 5.943 | 67.3061 | -32.6939 | -0.56342 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67130
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 2530033 | 1996-09-09 | 163 | 159.35 | 102.2906 | 2.2906 | 0.50112 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 50128-50134
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 1800075 | 1996-06-28 | 160 | 157.7 | 101.4585 | 1.4585 | 0.31757 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 50128-50132
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 1690187 | 1996-06-17 | 21.6 | 20.368 | 106.0487 | 6.0487 | 0.32343 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67132
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 1700068 | 1996-06-18 | 19.9 | 20.368 | 97.7023 | -2.2977 | -0.12286 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67132
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 1640078 | 1996-06-12 | 224 | 215.97 | 103.7181 | 3.7181 | 0.92307 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 25130-75128
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 1850146 | 1996-07-03 | 8.6 | 8.777 | 97.9834 | -2.0166 | -0.050292 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 1980012 | 1996-07-16 | 19.2 | 22.579 | 85.0348 | -14.9652 | -0.87437 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67134
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 2040110 | 1996-07-22 | 24.4 | 22.579 | 108.065 | 8.065 | 0.47122 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67134
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 1940105 | 1996-07-12 | 159 | 157.7 | 100.8244 | 0.82435 | 0.1795 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 50128-50132
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 1996 | 1990082 | 1996-07-17 | 26.4 | 28.676 | 92.063 | -7.937 | -0.56661 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67127