## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1985 | 5098024 | 1985-04-08 | 300 | 49 | 612.2449 | 512.2449 | 3.3467 | 100 | 0234 |  |  |  | ug/L | 5085/5087
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1985 | 5098025 | 1985-04-08 | 300 | 49 | 612.2449 | 512.2449 | 3.3467 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1985 | 5088041 | 1985-03-29 | 300 | 49 | 612.2449 | 512.2449 | 3.3467 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1985 | 5261021 | 1985-09-18 | 100 | 91.5 | 109.2896 | 9.2896 | 0.11333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 2583/7587
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1985 | 5273071 | 1985-09-30 | 100 | 91.5 | 109.2896 | 9.2896 | 0.11333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 2583/7587
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1985 | 5273148 | 1985-09-30 | 100 | 91.5 | 109.2896 | 9.2896 | 0.11333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 2583/7587
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1985 | 5270054 | 1985-09-27 | 100 | 91.5 | 109.2896 | 9.2896 | 0.11333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 2583/7587
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1985 | 5101069 | 1985-04-11 | 200 | 37.6 | 531.9149 | 431.9149 | 2.1653 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1985 | 5102010 | 1985-04-12 | 300 | 37.6 | 797.8723 | 697.8723 | 3.4987 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1985 | 5100062 | 1985-04-10 | 300 | 37.6 | 797.8723 | 697.8723 | 3.4987 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1985 | 5108051 | 1985-04-18 | 300 | 37.6 | 797.8723 | 697.8723 | 3.4987 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1985 | 5193062 | 1985-07-12 | 100 | 37.6 | 265.9574 | 165.9574 | 0.832 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1985 | 5203025 | 1985-07-22 | 100 | 37.6 | 265.9574 | 165.9574 | 0.832 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1985 | 5199055 | 1985-07-18 | 100 | 37.6 | 265.9574 | 165.9574 | 0.832 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1985 | 5197012 | 1985-07-16 | 100 | 37.6 | 265.9574 | 165.9574 | 0.832 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6170122 | 1986-06-19 | 100 | 41 | 243.9024 | 143.9024 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST91
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6181107 | 1986-06-30 | 100 | 41 | 243.9024 | 143.9024 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST91
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6014013 | 1986-01-14 | 100 | 41 | 243.9024 | 143.9024 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST91
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6014012 | 1986-01-14 | 100 | 41 | 243.9024 | 143.9024 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST91
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6028152 | 1986-01-28 | 100 | 41 | 243.9024 | 143.9024 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST91
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6028158 | 1986-01-28 | 100 | 41 | 243.9024 | 143.9024 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST91
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6195111 | 1986-07-14 | 100 | 41 | 243.9024 | 143.9024 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST91
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6216084 | 1986-08-04 | 100 | 41 | 243.9024 | 143.9024 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST91
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6057075 | 1986-02-26 | 100 | 75.2 | 132.9787 | 32.9787 | 0.33067 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST89
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6063036 | 1986-03-04 | 100 | 75.2 | 132.9787 | 32.9787 | 0.33067 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST89
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6253112 | 1986-09-10 | 100 | 75.2 | 132.9787 | 32.9787 | 0.33067 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST89
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6249156 | 1986-09-06 | 100 | 75.2 | 132.9787 | 32.9787 | 0.33067 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST89
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6133076 | 1986-05-13 | 200 | 75.2 | 265.9574 | 165.9574 | 1.664 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST89
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6156044 | 1986-06-05 | 100 | 75.2 | 132.9787 | 32.9787 | 0.33067 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST89
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6252235 | 1986-09-09 | 100 | 70 | 142.8571 | 42.8571 | 0.4 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST89
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6237051 | 1986-08-25 | 100 | 70 | 142.8571 | 42.8571 | 0.4 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST89
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6085032 | 1986-03-26 | 100 | 41 | 243.9024 | 143.9024 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST91
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6084012 | 1986-03-25 | 100 | 41 | 243.9024 | 143.9024 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST91
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6086002 | 1986-03-27 | 100 | 41 | 243.9024 | 143.9024 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST91
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6087105 | 1986-03-28 | 100 | 41 | 243.9024 | 143.9024 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST91
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6269058 | 1986-09-26 | 100 | 41 | 243.9024 | 143.9024 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST91
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6262049 | 1986-09-19 | 100 | 41 | 243.9024 | 143.9024 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST91
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 5294004 | 1985-10-21 | 100 | 41 | 243.9024 | 143.9024 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST91
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6098145 | 1986-04-08 | 100 | 41 | 243.9024 | 143.9024 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST91
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6098144 | 1986-04-08 | 100 | 41 | 243.9024 | 143.9024 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST91
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6034018 | 1986-02-03 | 100 | 41 | 243.9024 | 143.9024 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST91
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6016051 | 1986-01-16 | 100 | 41 | 243.9024 | 143.9024 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST91
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6017159 | 1986-01-17 | 100 | 41 | 243.9024 | 143.9024 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST91
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6021062 | 1986-01-21 | 100 | 41 | 243.9024 | 143.9024 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST91
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6199327 | 1986-07-18 | 100 | 41 | 243.9024 | 143.9024 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST91
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6211059 | 1986-07-30 | 100 | 41 | 243.9024 | 143.9024 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST91
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 5288006 | 1985-10-15 | 100 | 41 | 243.9024 | 143.9024 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST91
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6126013 | 1986-05-06 | 100 | 41 | 243.9024 | 143.9024 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST91
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6122108 | 1986-05-02 | 100 | 41 | 243.9024 | 143.9024 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST91
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6195046 | 1986-07-14 | 100 | 41 | 243.9024 | 143.9024 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST91
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6204096 | 1986-07-23 | 100 | 41 | 243.9024 | 143.9024 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST91
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 5319039 | 1985-11-15 | 100 | 75.2 | 132.9787 | 32.9787 | 0.33067 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST89
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 5325033 | 1985-11-21 | 100 | 75.2 | 132.9787 | 32.9787 | 0.33067 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST89
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 5333089 | 1985-11-29 | 100 | 75.2 | 132.9787 | 32.9787 | 0.33067 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST89
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 5333088 | 1985-11-29 | 100 | 75.2 | 132.9787 | 32.9787 | 0.33067 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST89
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6160040 | 1986-06-09 | 100 | 75.2 | 132.9787 | 32.9787 | 0.33067 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST89
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6149050 | 1986-05-29 | 100 | 75.2 | 132.9787 | 32.9787 | 0.33067 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST89
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6156043 | 1986-06-05 | 100 | 75.2 | 132.9787 | 32.9787 | 0.33067 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST89
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6156028 | 1986-06-05 | 100 | 75.2 | 132.9787 | 32.9787 | 0.33067 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST89
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6170053 | 1986-06-19 | 100 | 41 | 243.9024 | 143.9024 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST91
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6192102 | 1986-07-11 | 100 | 41 | 243.9024 | 143.9024 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST91
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6055021 | 1986-02-24 | 100 | 75.2 | 132.9787 | 32.9787 | 0.33067 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST89
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6062013 | 1986-03-03 | 100 | 75.2 | 132.9787 | 32.9787 | 0.33067 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST89
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6230128 | 1986-08-18 | 100 | 75.2 | 132.9787 | 32.9787 | 0.33067 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST89
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6065048 | 1986-03-06 | 100 | 41 | 243.9024 | 143.9024 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST91
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6069022 | 1986-03-10 | 100 | 41 | 243.9024 | 143.9024 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST91
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6072028 | 1986-03-13 | 100 | 41 | 243.9024 | 143.9024 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST91
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6079117 | 1986-03-20 | 100 | 41 | 243.9024 | 143.9024 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST91
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6253341 | 1986-09-10 | 100 | 41 | 243.9024 | 143.9024 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST91
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6250191 | 1986-09-07 | 100 | 41 | 243.9024 | 143.9024 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST91
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6198034 | 1986-07-17 | 100 | 41 | 243.9024 | 143.9024 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST91
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1986 | 6198217 | 1986-07-17 | 100 | 41 | 243.9024 | 143.9024 | 0.78667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST91
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1987 | 6364075 | 1986-12-30 | 100 | 51.1 | 195.6947 | 95.6947 | 0.652 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1987 | 7181008 | 1987-06-30 | 100 | 51.1 | 195.6947 | 95.6947 | 0.652 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1987 | 7048608 | 1987-02-17 | 100 | 70 | 142.8571 | 42.8571 | 0.4 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | STS1
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1987 | 7054047 | 1987-02-23 | 100 | 22.8 | 438.5965 | 338.5965 | 1.0293 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1987 | 7229120 | 1987-08-17 | 100 | 22.8 | 438.5965 | 338.5965 | 1.0293 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1987 | 6316105 | 1986-11-12 | 100 | 22.8 | 438.5965 | 338.5965 | 1.0293 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1987 | 6322079 | 1986-11-18 | 100 | 22.8 | 438.5965 | 338.5965 | 1.0293 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1987 | 7152128 | 1987-06-01 | 100 | 22.8 | 438.5965 | 338.5965 | 1.0293 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1987 | 7233067 | 1987-08-21 | 100 | 22.8 | 438.5965 | 338.5965 | 1.0293 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1987 | 7057601 | 1987-02-26 | 200 | 70 | 285.7143 | 185.7143 | 1.7333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | STS1
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1987 | 6287608 | 1986-10-14 | 200 | 160 | 125 | 25 | 0.53333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | STS2
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1987 | 7248112 | 1987-09-05 | 100 | 47 | 212.766 | 112.766 | 0.70667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1987 | 7072036 | 1987-03-13 | 100 | 160 | 62.5 | -37.5 | -0.8 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | STS2
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1987 | 7258601 | 1987-09-15 | 100 | 160 | 62.5 | -37.5 | -0.8 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | STS2
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1987 | 7015603 | 1987-01-15 | 200 | 160 | 125 | 25 | 0.53333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | STS2
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1987 | 6290058 | 1986-10-17 | 100 | 160 | 62.5 | -37.5 | -0.8 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | STS2
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1987 | 7015612 | 1987-01-15 | 200 | 160 | 125 | 25 | 0.53333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | STS2
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1987 | 6338632 | 1986-12-04 | 100 | 70 | 142.8571 | 42.8571 | 0.4 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | STS1
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1987 | 7148055 | 1987-05-28 | 100 | 22.8 | 438.5965 | 338.5965 | 1.0293 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1987 | 6358606 | 1986-12-24 | 200 | 160 | 125 | 25 | 0.53333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | STS2
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1987 | 6350069 | 1986-12-16 | 100 | 51.1 | 195.6947 | 95.6947 | 0.652 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1987 | 7170029 | 1987-06-19 | 100 | 51.1 | 195.6947 | 95.6947 | 0.652 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1987 | 7048020 | 1987-02-17 | 100 | 22.8 | 438.5965 | 338.5965 | 1.0293 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1987 | 7237109 | 1987-08-25 | 100 | 22.8 | 438.5965 | 338.5965 | 1.0293 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1987 | 7061608 | 1987-03-02 | 100 | 70 | 142.8571 | 42.8571 | 0.4 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | STS1
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1987 | 7252246 | 1987-09-09 | 100 | 47 | 212.766 | 112.766 | 0.70667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1987 | 7065620 | 1987-03-06 | 100 | 160 | 62.5 | -37.5 | -0.8 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | STS2
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 52091.0 | 1988-02-21 | 100 | 56.8 | 176.0563 | 76.0563 | 0.576 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 1310167 | 1988-05-10 | 100 | 56.8 | 176.0563 | 76.0563 | 0.576 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 1310166 | 1988-05-10 | 100 | 68.6 | 145.7726 | 45.7726 | 0.41867 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST93
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 250115. | 1988-01-25 | 100 | 68.6 | 145.7726 | 45.7726 | 0.41867 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST93
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 2080054 | 1988-07-26 | 100 | 68.6 | 145.7726 | 45.7726 | 0.41867 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST93
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 360074. | 1988-02-05 | 100 | 19.6 | 510.2041 | 410.2041 | 1.072 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST99
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 2040128 | 1988-07-22 | 100 | 19.6 | 510.2041 | 410.2041 | 1.072 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST99
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 480146. | 1988-02-17 | 100 | 46 | 217.3913 | 117.3913 | 0.72 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 2350014 | 1988-08-22 | 100 | 46 | 217.3913 | 117.3913 | 0.72 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 1690214 | 1988-06-17 | 100 | 46 | 217.3913 | 117.3913 | 0.72 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 1690215 | 1988-06-17 | 100 | 46 | 217.3913 | 117.3913 | 0.72 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 7335006 | 1987-12-01 | 100 | 59 | 169.4915 | 69.4915 | 0.54667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW/6783
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 540090. | 1988-02-23 | 100 | 46 | 217.3913 | 117.3913 | 0.72 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 540090. | 1988-02-23 | 100 | 46 | 217.3913 | 117.3913 | 0.72 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 2390003 | 1988-08-26 | 100 | 46 | 217.3913 | 117.3913 | 0.72 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 610073. | 1988-03-01 | 100 | 19.6 | 510.2041 | 410.2041 | 1.072 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST99
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 7286025 | 1987-10-13 | 200 | 68.6 | 291.5452 | 191.5452 | 1.752 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST93
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 1120035 | 1988-04-21 | 100 | 68.6 | 145.7726 | 45.7726 | 0.41867 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST93
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 680022. | 1988-03-08 | 100 | 56.8 | 176.0563 | 76.0563 | 0.576 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 750050. | 1988-03-15 | 100 | 68.6 | 145.7726 | 45.7726 | 0.41867 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST93
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 2730172 | 1988-09-29 | 100 | 68.6 | 145.7726 | 45.7726 | 0.41867 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST93
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 7286028 | 1987-10-13 | 100 | 19.6 | 510.2041 | 410.2041 | 1.072 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST99
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 270121. | 1988-01-27 | 100 | 68.6 | 145.7726 | 45.7726 | 0.41867 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST93
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 2040272 | 1988-07-22 | 100 | 68.6 | 145.7726 | 45.7726 | 0.41867 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST93
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 280080. | 1988-01-28 | 100 | 19.6 | 510.2041 | 410.2041 | 1.072 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST99
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 7289031 | 1987-10-16 | 100 | 19.6 | 510.2041 | 410.2041 | 1.072 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST99
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 1180120 | 1988-04-27 | 100 | 19.6 | 510.2041 | 410.2041 | 1.072 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST99
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 7296053 | 1987-10-23 | 100 | 68.6 | 145.7726 | 45.7726 | 0.41867 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST93
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 1180212 | 1988-04-27 | 100 | 68.6 | 145.7726 | 45.7726 | 0.41867 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST93
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 2070163 | 1988-07-25 | 100 | 19.6 | 510.2041 | 410.2041 | 1.072 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST99
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 200040. | 1988-01-20 | 100 | 68.6 | 145.7726 | 45.7726 | 0.41867 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST93
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 1870293 | 1988-07-05 | 100 | 19.6 | 510.2041 | 410.2041 | 1.072 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST99
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 1870292 | 1988-07-05 | 100 | 19.6 | 510.2041 | 410.2041 | 1.072 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST99
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 1810098 | 1988-06-29 | 100 | 46 | 217.3913 | 117.3913 | 0.72 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 1410015 | 1988-05-20 | 100 | 68.6 | 145.7726 | 45.7726 | 0.41867 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST93
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 41099.0 | 1988-02-10 | 100 | 56.8 | 176.0563 | 76.0563 | 0.576 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 7322105 | 1987-11-18 | 100 | 19.6 | 510.2041 | 410.2041 | 1.072 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST99
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 1660021 | 1988-06-14 | 100 | 19.6 | 510.2041 | 410.2041 | 1.072 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST99
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 470019. | 1988-02-16 | 100 | 19.6 | 510.2041 | 410.2041 | 1.072 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST99
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 850061. | 1988-03-25 | 100 | 56.8 | 176.0563 | 76.0563 | 0.576 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 830005. | 1988-03-23 | 100 | 68.6 | 145.7726 | 45.7726 | 0.41867 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST93
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 840105. | 1988-03-24 | 100 | 68.6 | 145.7726 | 45.7726 | 0.41867 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST93
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 2590125 | 1988-09-15 | 100 | 68.6 | 145.7726 | 45.7726 | 0.41867 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST93
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 2700086 | 1988-09-26 | 300 | 68.6 | 437.3178 | 337.3178 | 3.0853 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST93
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 2000154 | 1988-07-18 | 100 | 19.6 | 510.2041 | 410.2041 | 1.072 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST99
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1988 | 1930255 | 1988-07-11 | 100 | 68.6 | 145.7726 | 45.7726 | 0.41867 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | ST93
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1989 | 230228. | 1989-01-23 | 100 | 50.1 | 199.6008 | 99.6008 | 0.66533 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1989 | 2120250 | 1989-07-31 | 100 | 50.1 | 199.6008 | 99.6008 | 0.66533 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1989 | 610080. | 1989-03-02 | 100 | 30.4 | 328.9474 | 228.9474 | 0.928 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1989 | 2400045 | 1989-08-28 | 100 | 30.4 | 328.9474 | 228.9474 | 0.928 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1989 | 1910282 | 1989-07-10 | 100 | 6.47 | 1545.5951 | 1445.5951 | 1.2471 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1989 | 2190065 | 1989-08-07 | 100 | 13.1 | 763.3588 | 663.3588 | 1.1587 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1989 | 1280228 | 1989-05-08 | 200 | 13.1 | 1526.7176 | 1426.7176 | 2.492 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1989 | 1420064 | 1989-05-22 | 100 | 13.1 | 763.3588 | 663.3588 | 1.1587 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1989 | 3060012 | 1988-11-01 | 100 | 50.1 | 199.6008 | 99.6008 | 0.66533 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1989 | 1080022 | 1989-04-18 | 100 | 50.1 | 199.6008 | 99.6008 | 0.66533 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1989 | 2510360 | 1989-09-08 | 100 | 67.3 | 148.5884 | 48.5884 | 0.436 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1989 | 720255. | 1989-03-13 | 100 | 29.9 | 334.4482 | 234.4482 | 0.93467 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1989 | 900111. | 1989-03-31 | 100 | 29.9 | 334.4482 | 234.4482 | 0.93467 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1989 | 2570134 | 1989-09-14 | 100 | 29.9 | 334.4482 | 234.4482 | 0.93467 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1989 | 2650038 | 1989-09-22 | 100 | 29.9 | 334.4482 | 234.4482 | 0.93467 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1989 | 2880099 | 1988-10-14 | 100 | 6.47 | 1545.5951 | 1445.5951 | 1.2471 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1989 | 1170089 | 1989-04-27 | 100 | 6.47 | 1545.5951 | 1445.5951 | 1.2471 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1989 | 260195. | 1989-01-26 | 100 | 50.1 | 199.6008 | 99.6008 | 0.66533 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1989 | 2050075 | 1989-07-24 | 100 | 50.1 | 199.6008 | 99.6008 | 0.66533 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1989 | 1980018 | 1989-07-17 | 100 | 6.47 | 1545.5951 | 1445.5951 | 1.2471 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1989 | 3060014 | 1988-11-01 | 100 | 6.47 | 1545.5951 | 1445.5951 | 1.2471 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1989 | 1100093 | 1989-04-20 | 100 | 6.47 | 1545.5951 | 1445.5951 | 1.2471 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1989 | 2990054 | 1988-10-25 | 100 | 50.1 | 199.6008 | 99.6008 | 0.66533 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1989 | 1030113 | 1989-04-13 | 100 | 50.1 | 199.6008 | 99.6008 | 0.66533 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1989 | 2000206 | 1989-07-19 | 100 | 6.47 | 1545.5951 | 1445.5951 | 1.2471 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1989 | 230213. | 1989-01-23 | 100 | 50.1 | 199.6008 | 99.6008 | 0.66533 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1989 | 2090147 | 1989-07-28 | 100 | 50.1 | 199.6008 | 99.6008 | 0.66533 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1989 | 3410087 | 1988-12-06 | 100 | 30.4 | 328.9474 | 228.9474 | 0.928 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1989 | 1360157 | 1989-05-16 | 100 | 13.1 | 763.3588 | 663.3588 | 1.1587 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1989 | 3550046 | 1988-12-20 | 100 | 29.9 | 334.4482 | 234.4482 | 0.93467 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1989 | 1670092 | 1989-06-16 | 100 | 29.9 | 334.4482 | 234.4482 | 0.93467 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1989 | 1670093 | 1989-06-16 | 100 | 67.3 | 148.5884 | 48.5884 | 0.436 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1989 | 3200054 | 1988-11-15 | 100 | 30.4 | 328.9474 | 228.9474 | 0.928 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1989 | 3260298 | 1988-11-21 | 100 | 30.4 | 328.9474 | 228.9474 | 0.928 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1989 | 1360156 | 1989-05-16 | 100 | 30.4 | 328.9474 | 228.9474 | 0.928 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1989 | 2160076 | 1989-08-04 | 100 | 13.1 | 763.3588 | 663.3588 | 1.1587 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1989 | 550207. | 1989-02-24 | 100 | 30.4 | 328.9474 | 228.9474 | 0.928 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1989 | 2330049 | 1989-08-21 | 100 | 30.4 | 328.9474 | 228.9474 | 0.928 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1989 | 2640162 | 1989-09-21 | 100 | 67.3 | 148.5884 | 48.5884 | 0.436 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1989 | 2680118 | 1989-09-25 | 100 | 67.3 | 148.5884 | 48.5884 | 0.436 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1989 | 820009. | 1989-03-23 | 100 | 29.9 | 334.4482 | 234.4482 | 0.93467 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1989 | 2700234 | 1989-09-27 | 100 | 29.9 | 334.4482 | 234.4482 | 0.93467 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 3600141 | 1989-12-26 | 100 | 116 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 3600060 | 1989-12-26 | 100 | 116 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 1830145 | 1990-07-02 | 100 | 116 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 120107. | 1990-01-12 | 100 | 126 | 79.3651 | -20.6349 | -0.34667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 1980050 | 1990-07-17 | 100 | 126 | 79.3651 | -20.6349 | -0.34667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 430121. | 1990-02-12 | 200 | 144 | 138.8889 | 38.8889 | 0.74667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 2340109 | 1990-08-22 | 100 | 144 | 69.4444 | -30.5556 | -0.58667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 220210. | 1990-01-22 | 100 | 2.51 | 3984.0637 | 3884.0637 | 1.2999 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 240060. | 1990-01-24 | 100 | 2.51 | 3984.0637 | 3884.0637 | 1.2999 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 250137. | 1990-01-25 | 100 | 2.51 | 3984.0637 | 3884.0637 | 1.2999 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 450185. | 1990-02-14 | 100 | 5.09 | 1964.6365 | 1864.6365 | 1.2655 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 460081. | 1990-02-15 | 100 | 5.09 | 1964.6365 | 1864.6365 | 1.2655 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 3190122 | 1989-11-15 | 100 | 5.09 | 1964.6365 | 1864.6365 | 1.2655 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 3210148 | 1989-11-17 | 100 | 5.09 | 1964.6365 | 1864.6365 | 1.2655 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 3210149 | 1989-11-17 | 100 | 5.09 | 1964.6365 | 1864.6365 | 1.2655 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 3250004 | 1989-11-21 | 100 | 5.09 | 1964.6365 | 1864.6365 | 1.2655 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 3280080 | 1989-11-24 | 100 | 5.09 | 1964.6365 | 1864.6365 | 1.2655 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 1440235 | 1990-05-24 | 100 | 5.09 | 1964.6365 | 1864.6365 | 1.2655 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 1490075 | 1990-05-29 | 100 | 5.09 | 1964.6365 | 1864.6365 | 1.2655 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 430155. | 1990-02-12 | 200 | 5.09 | 3929.2731 | 3829.2731 | 2.5988 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 450009. | 1990-02-14 | 200 | 5.09 | 3929.2731 | 3829.2731 | 2.5988 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 540053. | 1990-02-23 | 100 | 144 | 69.4444 | -30.5556 | -0.58667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 2220017 | 1990-08-10 | 100 | 144 | 69.4444 | -30.5556 | -0.58667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 730115. | 1990-03-14 | 200 | 116 | 172.4138 | 72.4138 | 1.12 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 870155. | 1990-03-28 | 100 | 116 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 870114. | 1990-03-28 | 100 | 116 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 2780016 | 1989-10-05 | 100 | 2.51 | 3984.0637 | 3884.0637 | 1.2999 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 2920100 | 1989-10-19 | 100 | 2.51 | 3984.0637 | 3884.0637 | 1.2999 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 3000032 | 1989-10-27 | 100 | 2.51 | 3984.0637 | 3884.0637 | 1.2999 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 950057. | 1990-04-05 | 100 | 2.51 | 3984.0637 | 3884.0637 | 1.2999 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 1090041 | 1990-04-19 | 100 | 2.51 | 3984.0637 | 3884.0637 | 1.2999 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 260036. | 1990-01-26 | 100 | 2.51 | 3984.0637 | 3884.0637 | 1.2999 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 320090. | 1990-02-01 | 100 | 2.51 | 3984.0637 | 3884.0637 | 1.2999 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 1920097 | 1990-07-11 | 100 | 2.51 | 3984.0637 | 3884.0637 | 1.2999 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 2920040 | 1989-10-19 | 100 | 2.51 | 3984.0637 | 3884.0637 | 1.2999 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 2960283 | 1989-10-23 | 100 | 2.51 | 3984.0637 | 3884.0637 | 1.2999 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 1080080 | 1990-04-18 | 100 | 2.51 | 3984.0637 | 3884.0637 | 1.2999 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 220001. | 1990-01-22 | 100 | 2.51 | 3984.0637 | 3884.0637 | 1.2999 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 220182. | 1990-01-22 | 100 | 2.51 | 3984.0637 | 3884.0637 | 1.2999 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 3190114 | 1989-11-15 | 100 | 144 | 69.4444 | -30.5556 | -0.58667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 1510306 | 1990-05-31 | 100 | 144 | 69.4444 | -30.5556 | -0.58667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 3120080 | 1989-11-08 | 100 | 5.09 | 1964.6365 | 1864.6365 | 1.2655 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 3330080 | 1989-11-29 | 100 | 5.09 | 1964.6365 | 1864.6365 | 1.2655 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 3340135 | 1989-11-30 | 100 | 5.09 | 1964.6365 | 1864.6365 | 1.2655 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 3380037 | 1989-12-04 | 100 | 5.09 | 1964.6365 | 1864.6365 | 1.2655 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 1280023 | 1990-05-08 | 100 | 5.09 | 1964.6365 | 1864.6365 | 1.2655 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 1440268 | 1990-05-24 | 100 | 5.09 | 1964.6365 | 1864.6365 | 1.2655 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 3530014 | 1989-12-19 | 100 | 116 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 1650288 | 1990-06-14 | 100 | 116 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 3170219 | 1989-11-13 | 100 | 144 | 69.4444 | -30.5556 | -0.58667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 3310050 | 1989-11-27 | 100 | 144 | 69.4444 | -30.5556 | -0.58667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 1350025 | 1990-05-15 | 200 | 144 | 138.8889 | 38.8889 | 0.74667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 1360012 | 1990-05-16 | 200 | 144 | 138.8889 | 38.8889 | 0.74667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 590121. | 1990-02-28 | 100 | 5.09 | 1964.6365 | 1864.6365 | 1.2655 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 610184. | 1990-03-02 | 100 | 5.09 | 1964.6365 | 1864.6365 | 1.2655 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 2360353 | 1990-08-24 | 100 | 5.09 | 1964.6365 | 1864.6365 | 1.2655 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 610181. | 1990-03-02 | 100 | 144 | 69.4444 | -30.5556 | -0.58667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 2470366 | 1990-09-04 | 100 | 144 | 69.4444 | -30.5556 | -0.58667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 730233. | 1990-03-14 | 100 | 116 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 730239. | 1990-03-14 | 100 | 116 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 730085. | 1990-03-14 | 200 | 116 | 172.4138 | 72.4138 | 1.12 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 730092. | 1990-03-14 | 200 | 116 | 172.4138 | 72.4138 | 1.12 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 850024. | 1990-03-26 | 100 | 116 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 2610029 | 1990-09-18 | 100 | 116 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 100040. | 1990-01-10 | 100 | 2.51 | 3984.0637 | 3884.0637 | 1.2999 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 260099. | 1990-01-26 | 100 | 2.51 | 3984.0637 | 3884.0637 | 1.2999 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 250116. | 1990-01-25 | 100 | 126 | 79.3651 | -20.6349 | -0.34667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1990 | 1980049 | 1990-07-17 | 200 | 126 | 158.7302 | 58.7302 | 0.98667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1991 | 1770114 | 1991-06-26 | 100 | 110 | 90.9091 | -9.0909 | -0.13333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1991 | 3600063 | 1990-12-26 | 100 | 144 | 69.4444 | -30.5556 | -0.58667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1991 | 670098. | 1991-03-08 | 100 | 110 | 90.9091 | -9.0909 | -0.13333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1991 | 740041. | 1991-03-15 | 100 | 110 | 90.9091 | -9.0909 | -0.13333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1991 | 2490300 | 1991-09-06 | 100 | 110 | 90.9091 | -9.0909 | -0.13333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1991 | 2630022 | 1991-09-20 | 100 | 110 | 90.9091 | -9.0909 | -0.13333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1991 | 1640024 | 1991-06-13 | 200 | 110 | 181.8182 | 81.8182 | 1.2 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1991 | 910080. | 1991-04-01 | 100 | 110 | 90.9091 | -9.0909 | -0.13333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1991 | 910087. | 1991-04-01 | 100 | 110 | 90.9091 | -9.0909 | -0.13333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1991 | 2730262 | 1991-09-30 | 100 | 110 | 90.9091 | -9.0909 | -0.13333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1991 | 2760123 | 1991-10-03 | 100 | 110 | 90.9091 | -9.0909 | -0.13333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1991 | 3600016 | 1990-12-26 | 100 | 110 | 90.9091 | -9.0909 | -0.13333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1991 | 1760157 | 1991-06-25 | 100 | 110 | 90.9091 | -9.0909 | -0.13333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1991 | 3450161 | 1990-12-11 | 100 | 110 | 90.9091 | -9.0909 | -0.13333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1991 | 1570007 | 1991-06-06 | 200 | 110 | 181.8182 | 81.8182 | 1.2 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1992 | 3450005 | 1991-12-11 | 100 | 145 | 68.9655 | -31.0345 | -0.6 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1992 | 1570057 | 1992-06-05 | 100 | 145 | 68.9655 | -31.0345 | -0.6 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1992 | 490019. | 1992-02-18 | 200 | 168 | 119.0476 | 19.0476 | 0.42667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1992 | 2400146 | 1992-08-27 | 200 | 168 | 119.0476 | 19.0476 | 0.42667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1992 | 3160074 | 1991-11-12 | 200 | 168 | 119.0476 | 19.0476 | 0.42667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1992 | 3230109 | 1991-11-19 | 200 | 168 | 119.0476 | 19.0476 | 0.42667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1992 | 1320021 | 1992-05-11 | 100 | 168 | 59.5238 | -40.4762 | -0.90667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1992 | 1410040 | 1992-05-20 | 100 | 168 | 59.5238 | -40.4762 | -0.90667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1992 | 450175. | 1992-02-14 | 200 | 168 | 119.0476 | 19.0476 | 0.42667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1992 | 2320068 | 1992-08-19 | 200 | 168 | 119.0476 | 19.0476 | 0.42667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1992 | 710029. | 1992-03-11 | 100 | 145 | 68.9655 | -31.0345 | -0.6 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1992 | 730015. | 1992-03-13 | 100 | 145 | 68.9655 | -31.0345 | -0.6 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1992 | 2460343 | 1992-09-02 | 200 | 145 | 137.931 | 37.931 | 0.73333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1992 | 2540176 | 1992-09-10 | 100 | 145 | 68.9655 | -31.0345 | -0.6 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1992 | 3100037 | 1991-11-06 | 200 | 168 | 119.0476 | 19.0476 | 0.42667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1992 | 3240010 | 1991-11-20 | 200 | 168 | 119.0476 | 19.0476 | 0.42667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1992 | 1260036 | 1992-05-05 | 200 | 168 | 119.0476 | 19.0476 | 0.42667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1992 | 1480087 | 1992-05-27 | 200 | 168 | 119.0476 | 19.0476 | 0.42667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1992 | 1520411 | 1992-05-31 | 100 | 168 | 59.5238 | -40.4762 | -0.90667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1992 | 3450006 | 1991-12-11 | 100 | 145 | 68.9655 | -31.0345 | -0.6 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1992 | 1620002 | 1992-06-10 | 100 | 145 | 68.9655 | -31.0345 | -0.6 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1992 | 620019. | 1992-03-02 | 100 | 168 | 59.5238 | -40.4762 | -0.90667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1992 | 2260049 | 1992-08-13 | 100 | 168 | 59.5238 | -40.4762 | -0.90667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1992 | 650026. | 1992-03-05 | 200 | 145 | 137.931 | 37.931 | 0.73333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1992 | 720006. | 1992-03-12 | 200 | 145 | 137.931 | 37.931 | 0.73333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1992 | 2600007 | 1992-09-16 | 200 | 145 | 137.931 | 37.931 | 0.73333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1992 | 2690012 | 1992-09-25 | 100 | 145 | 68.9655 | -31.0345 | -0.6 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1992 | 3460104 | 1991-12-12 | 100 | 145 | 68.9655 | -31.0345 | -0.6 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1992 | 1700004 | 1992-06-18 | 200 | 145 | 137.931 | 37.931 | 0.73333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1992 | 370014. | 1992-02-06 | 200 | 168 | 119.0476 | 19.0476 | 0.42667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1992 | 2450052 | 1992-09-01 | 200 | 168 | 119.0476 | 19.0476 | 0.42667 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1992 | 3470006 | 1991-12-13 | 100 | 145 | 68.9655 | -31.0345 | -0.6 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1992 | 1690027 | 1992-06-17 | 100 | 145 | 68.9655 | -31.0345 | -0.6 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 3530050 | 1992-12-18 | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 1530019 | 1993-06-02 | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 60127.0 | 1993-01-06 | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 1890024 | 1993-07-08 | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 2380016 | 1993-08-26 | 100 | 31 | 322.5806 | 222.5806 | 0.92 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 3080143 | 1992-11-03 | 100 | 31 | 322.5806 | 222.5806 | 0.92 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 3220024 | 1992-11-17 | 100 | 31 | 322.5806 | 222.5806 | 0.92 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 1260157 | 1993-05-06 | 100 | 31 | 322.5806 | 222.5806 | 0.92 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 1470035 | 1993-05-27 | 100 | 31 | 322.5806 | 222.5806 | 0.92 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 410018. | 1993-02-10 | 100 | 31 | 322.5806 | 222.5806 | 0.92 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 2250291 | 1993-08-13 | 100 | 31 | 322.5806 | 222.5806 | 0.92 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 820076. | 1993-03-23 | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 890012. | 1993-03-30 | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 2510237 | 1993-09-08 | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 2630232 | 1993-09-20 | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 2870232 | 1992-10-13 | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 1190020 | 1993-04-29 | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 280168. | 1993-01-28 | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 2010169 | 1993-07-20 | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 2800187 | 1992-10-06 | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 1230332 | 1993-05-03 | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 340019. | 1993-02-03 | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 2010477 | 1993-07-20 | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 3250269 | 1992-11-20 | 100 | 31 | 322.5806 | 222.5806 | 0.92 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 3320306 | 1992-11-27 | 100 | 31 | 322.5806 | 222.5806 | 0.92 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 1400161 | 1993-05-20 | 100 | 31 | 322.5806 | 222.5806 | 0.92 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 3370200 | 1992-12-02 | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 1810029 | 1993-06-30 | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 410013. | 1993-02-10 | 100 | 31 | 322.5806 | 222.5806 | 0.92 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 2450534 | 1993-09-02 | 100 | 31 | 322.5806 | 222.5806 | 0.92 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 620058. | 1993-03-03 | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 740147. | 1993-03-15 | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 2530568 | 1993-09-10 | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 2730158 | 1993-09-30 | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 2950028 | 1992-10-21 | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 990091. | 1993-04-09 | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 3010010 | 1992-10-27 | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 1050072 | 1993-04-15 | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 3460007 | 1992-12-11 | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 1620037 | 1993-06-11 | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 500114. | 1993-02-19 | 100 | 31 | 322.5806 | 222.5806 | 0.92 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 2210088 | 1993-08-09 | 100 | 31 | 322.5806 | 222.5806 | 0.92 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 3660054 | 1992-12-31 | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 1690118 | 1993-06-18 | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 200007. | 1993-01-20 | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1993 | 2100285 | 1993-07-29 | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1994 | 3470067 | 1993-12-13 | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1994 | 1600119 | 1994-06-09 | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1994 | 410007. | 1994-02-10 | 100 | 5.13 | 1949.3177 | 1849.3177 | 1.2649 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1994 | 2230061 | 1994-08-11 | 100 | 5.13 | 1949.3177 | 1849.3177 | 1.2649 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1994 | 3160149 | 1993-11-12 | 100 | 5.13 | 1949.3177 | 1849.3177 | 1.2649 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1994 | 1300050 | 1994-05-10 | 100 | 5.13 | 1949.3177 | 1849.3177 | 1.2649 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1994 | 680098. | 1994-03-09 | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1994 | 840118. | 1994-03-25 | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1994 | 2510076 | 1994-09-08 | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1994 | 2650117 | 1994-09-22 | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1994 | 270087. | 1994-01-27 | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1994 | 1880042 | 1994-07-07 | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1994 | 3340028 | 1993-11-30 | 100 | 5.13 | 1949.3177 | 1849.3177 | 1.2649 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1994 | 1440103 | 1994-05-24 | 100 | 5.13 | 1949.3177 | 1849.3177 | 1.2649 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1994 | 2850164 | 1993-10-12 | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1994 | 1010139 | 1994-04-11 | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1994 | 2950066 | 1993-10-22 | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1994 | 1110056 | 1994-04-21 | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1994 | 3620028 | 1993-12-28 | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1994 | 1740004 | 1994-06-23 | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 0.97333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1994 | 560076. | 1994-02-25 | 100 | 5.13 | 1949.3177 | 1849.3177 | 1.2649 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1994 | 2360275 | 1994-08-24 | 100 | 5.13 | 1949.3177 | 1849.3177 | 1.2649 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1994 | 70064.0 | 1994-01-07 | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1994 | 2030117 | 1994-07-22 | 100 | 23.1 | 432.9004 | 332.9004 | 1.0253 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1995 | 3420028 | 1994-12-08 | 100 | 17.363 | 575.9373 | 475.9373 | 1.1018 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1995 | 1580026 | 1995-06-07 | 100 | 17.363 | 575.9373 | 475.9373 | 1.1018 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1995 | 400127. | 1995-02-09 | 400 | 339.69 | 117.7544 | 17.7544 | 0.80413 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1995 | 530004. | 1995-02-22 | 300 | 339.69 | 88.3158 | -11.6842 | -0.5292 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1995 | 2210094 | 1995-08-09 | 300 | 339.69 | 88.3158 | -11.6842 | -0.5292 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1995 | 2330239 | 1995-08-21 | 300 | 339.69 | 88.3158 | -11.6842 | -0.5292 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1995 | 3130030 | 1994-11-09 | 400 | 339.69 | 117.7544 | 17.7544 | 0.80413 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1995 | 3290084 | 1994-11-25 | 300 | 339.69 | 88.3158 | -11.6842 | -0.5292 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1995 | 1520159 | 1995-06-01 | 300 | 339.69 | 88.3158 | -11.6842 | -0.5292 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1995 | 0680095 | 1995-03-09 | 100 | 17.363 | 575.9373 | 475.9373 | 1.1018 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1995 | 760012. | 1995-03-17 | 100 | 17.363 | 575.9373 | 475.9373 | 1.1018 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1995 | 890004. | 1995-03-30 | 100 | 17.363 | 575.9373 | 475.9373 | 1.1018 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1995 | 2500254 | 1995-09-07 | 100 | 17.363 | 575.9373 | 475.9373 | 1.1018 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1995 | 2580092 | 1995-09-15 | 100 | 17.363 | 575.9373 | 475.9373 | 1.1018 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1995 | 2700050 | 1995-09-27 | 100 | 17.363 | 575.9373 | 475.9373 | 1.1018 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1995 | 0330047 | 1995-02-02 | 300 | 380.25 | 78.8955 | -21.1045 | -1.07 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1995 | 2140072 | 1995-08-02 | 400 | 380.25 | 105.194 | 5.194 | 0.26333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1995 | 0110010 | 1995-01-11 | 500 | 380.25 | 131.4924 | 31.4924 | 1.5967 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1995 | 2050041 | 1995-07-24 | 400 | 380.25 | 105.194 | 5.194 | 0.26333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1995 | 3350029 | 1994-12-01 | 300 | 339.6899 | 88.3158 | -11.6842 | -0.5292 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1995 | 1350122 | 1995-05-15 | 300 | 339.6899 | 88.3158 | -11.6842 | -0.5292 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1995 | 1420100 | 1995-05-22 | 400 | 339.6899 | 117.7544 | 17.7544 | 0.80413 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1995 | 2900098 | 1994-10-17 | 100 | 380.25 | 26.2985 | -73.7015 | -3.7367 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1995 | 2990018 | 1994-10-26 | 400 | 380.25 | 105.194 | 5.194 | 0.26333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1995 | 1110110 | 1995-04-21 | 300 | 380.25 | 78.8955 | -21.1045 | -1.07 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1995 | 3060026 | 1994-11-02 | 400 | 380.25 | 105.194 | 5.194 | 0.26333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1995 | 1090089 | 1995-04-19 | 300 | 380.25 | 78.8955 | -21.1045 | -1.07 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1995 | 1160198 | 1995-04-26 | 200 | 380.25 | 52.597 | -47.403 | -2.4033 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1995 | 3480078 | 1994-12-14 | 100 | 17.363 | 575.9376 | 475.9376 | 1.1018 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1995 | 3550062 | 1994-12-21 | 100 | 17.363 | 575.9376 | 475.9376 | 1.1018 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1995 | 1670221 | 1995-06-16 | 100 | 17.363 | 575.9376 | 475.9376 | 1.1018 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1995 | 1780113 | 1995-06-27 | 100 | 17.363 | 575.9376 | 475.9376 | 1.1018 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1995 | 0600133 | 1995-03-01 | 100 | 339.6899 | 29.4386 | -70.5614 | -3.1959 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1995 | 2420068 | 1995-08-30 | 300 | 339.6899 | 88.3158 | -11.6842 | -0.5292 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1995 | 0120093 | 1995-01-12 | 500 | 380.25 | 131.4924 | 31.4924 | 1.5967 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1995 | 1940137 | 1995-07-13 | 400 | 380.25 | 105.194 | 5.194 | 0.26333 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1996 | 3410027 | 1995-12-07 | 100 | 52.45 | 190.6578 | 90.6578 | 0.634 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1996 | 1570050 | 1996-06-05 | 100 | 52.45 | 190.6578 | 90.6578 | 0.634 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1996 | 0380049 | 1996-02-07 | 100 | 45.426 | 220.1382 | 120.1382 | 0.72765 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1996 | 2220024 | 1996-08-09 | 100 | 45.426 | 220.1382 | 120.1382 | 0.72765 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1996 | 3240027 | 1995-11-20 | 100 | 45.426 | 220.1382 | 120.1382 | 0.72765 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1996 | 1290142 | 1996-05-08 | 100 | 45.426 | 220.1382 | 120.1382 | 0.72765 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1996 | 0670015 | 1996-03-07 | 100 | 52.45 | 190.6578 | 90.6578 | 0.634 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1996 | 0870081 | 1996-03-27 | 100 | 52.45 | 190.6578 | 90.6578 | 0.634 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1996 | 2570515 | 1996-09-13 | 100 | 52.45 | 190.6578 | 90.6578 | 0.634 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1996 | 0310067 | 1996-01-31 | 100 | 50.85 | 196.6568 | 96.6568 | 0.65533 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1996 | 2150179 | 1996-08-02 | 100 | 50.85 | 196.6568 | 96.6568 | 0.65533 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1996 | 3340029 | 1995-11-30 | 100 | 45.426 | 220.1382 | 120.1382 | 0.72765 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1996 | 1500173 | 1996-05-29 | 100 | 45.426 | 220.1382 | 120.1382 | 0.72765 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1996 | 2860028 | 1995-10-13 | 100 | 50.85 | 196.6568 | 96.6568 | 0.65533 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1996 | 1010106 | 1996-04-10 | 100 | 50.85 | 196.6568 | 96.6568 | 0.65533 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1996 | 3060037 | 1995-11-02 | 100 | 50.85 | 196.6568 | 96.6568 | 0.65533 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1996 | 1220158 | 1996-05-01 | 100 | 50.85 | 196.6568 | 96.6568 | 0.65533 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1996 | 1780076 | 1996-06-26 | 100 | 52.45 | 190.6578 | 90.6578 | 0.634 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1996 | 0590036 | 1996-02-28 | 100 | 45.426 | 220.1382 | 120.1382 | 0.72765 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1996 | 2430063 | 1996-08-30 | 100 | 45.426 | 220.1382 | 120.1382 | 0.72765 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1996 | 0110047 | 1996-01-11 | 100 | 50.85 | 196.6568 | 96.6568 | 0.65533 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 1996 | 1940068 | 1996-07-12 | 100 | 50.85 | 196.6568 | 96.6568 | 0.65533 | 100 | 0234 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135