## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 4298009 | 1984-10-24 | 38 | 37.2 | 102.1505 | 2.1505 | 0.46062 | [5 empty] | mg/L | 25DW/7580
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 4300005 | 1984-10-26 | 42 | 37.2 | 112.9032 | 12.9032 | 2.7637 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 4304003 | 1984-10-30 | 41 | 37.2 | 110.2151 | 10.2151 | 2.1879 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 4297042 | 1984-10-23 | 110 | 107 | 102.8037 | 2.8037 | 0.62396 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 5086/5088
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 4305056 | 1984-10-31 | 110 | 107 | 102.8037 | 2.8037 | 0.62396 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 5086/5088
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 4307005 | 1984-11-02 | 100 | 107 | 93.4579 | -6.5421 | -1.4559 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 5086/5088
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 4289044 | 1984-10-15 | 81 | 89.5 | 90.5028 | -9.4972 | -2.105 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 4296033 | 1984-10-22 | 83 | 89.5 | 92.7374 | -7.2626 | -1.6097 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 4296102 | 1984-10-22 | 81 | 89.5 | 90.5028 | -9.4972 | -2.105 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 4300078 | 1984-10-26 | 89 | 89.5 | 99.4413 | -0.55866 | -0.12382 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 4286015 | 1984-10-12 | 84 | 86.7 | 96.8858 | -3.1142 | -0.68969 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 4286014 | 1984-10-12 | 83 | 86.7 | 95.7324 | -4.2676 | -0.94513 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 4286016 | 1984-10-12 | 84 | 86.7 | 96.8858 | -3.1142 | -0.68969 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 4286001 | 1984-10-12 | 86 | 86.7 | 99.1926 | -0.80738 | -0.17881 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 4286006 | 1984-10-12 | 84 | 86.7 | 96.8858 | -3.1142 | -0.68969 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 4289040 | 1984-10-15 | 80 | 86.7 | 92.2722 | -7.7278 | -1.7115 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 4289042 | 1984-10-15 | 81 | 86.7 | 93.4256 | -6.5744 | -1.456 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5109003 | 1985-04-19 | 89 | 86.7 | 102.6528 | 2.6528 | 0.58751 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5102011 | 1985-04-12 | 110 | 115 | 95.6522 | -4.3478 | -0.96899 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 5084/5088
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5074015 | 1985-03-15 | 78 | 76.5 | 101.9608 | 1.9608 | 0.43278 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 3384/6786
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5077053 | 1985-03-18 | 80 | 76.5 | 104.5752 | 4.5752 | 1.0098 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 3384/6786
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5079005 | 1985-03-20 | 81 | 76.5 | 105.8824 | 5.8824 | 1.2983 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 3384/6786
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5084012 | 1985-03-25 | 65 | 76.5 | 84.9673 | -15.0327 | -3.3179 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 3384/6786
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5087011 | 1985-03-28 | 81 | 76.5 | 105.8824 | 5.8824 | 1.2983 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 3384/6786
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5088037 | 1985-03-29 | 80 | 76.5 | 104.5752 | 4.5752 | 1.0098 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 3384/6786
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5078082 | 1985-03-19 | 74 | 73.1 | 101.2312 | 1.2312 | 0.27138 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7580
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5112031 | 1985-04-22 | 73 | 73.1 | 99.8632 | -0.1368 | -0.030153 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7580
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5088039 | 1985-03-29 | 70 | 73.1 | 95.7592 | -4.2408 | -0.93475 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7580
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5092032 | 1985-04-02 | 75 | 73.1 | 102.5992 | 2.5992 | 0.57291 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7580
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5071040 | 1985-03-12 | 67 | 66 | 101.5152 | 1.5152 | 0.33289 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2580/7586
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5071049 | 1985-03-12 | 67 | 66 | 101.5152 | 1.5152 | 0.33289 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2580/7586
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5073022 | 1985-03-14 | 69 | 66 | 104.5455 | 4.5455 | 0.99867 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2580/7586
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5066087 | 1985-03-07 | 150 | 143 | 104.8951 | 4.8951 | 1.0951 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST88
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5071088 | 1985-03-12 | 150 | 143 | 104.8951 | 4.8951 | 1.0951 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST88
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5071100 | 1985-03-12 | 150 | 143 | 104.8951 | 4.8951 | 1.0951 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST88
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5077055 | 1985-03-18 | 150 | 143 | 104.8951 | 4.8951 | 1.0951 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST88
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5079004 | 1985-03-20 | 150 | 143 | 104.8951 | 4.8951 | 1.0951 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST88
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5087014 | 1985-03-28 | 150 | 143 | 104.8951 | 4.8951 | 1.0951 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST88
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5100061 | 1985-04-10 | 93 | 86.7 | 107.2664 | 7.2664 | 1.6093 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5108048 | 1985-04-18 | 89 | 86.7 | 102.6528 | 2.6528 | 0.58751 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5099017 | 1985-04-09 | 130 | 115 | 113.0435 | 13.0435 | 2.907 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 5084/5088
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5108049 | 1985-04-18 | 120 | 115 | 104.3478 | 4.3478 | 0.96899 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 5084/5088
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 4311081 | 1984-11-06 | 70 | 71.5 | 97.9021 | -2.0979 | -0.46211 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 4318059 | 1984-11-13 | 71 | 71.5 | 99.3007 | -0.6993 | -0.15404 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 4318060 | 1984-11-13 | 74 | 71.5 | 103.4965 | 3.4965 | 0.77018 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 4320005 | 1984-11-15 | 73 | 71.5 | 102.0979 | 2.0979 | 0.46211 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 4320007 | 1984-11-15 | 71 | 71.5 | 99.3007 | -0.6993 | -0.15404 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 4332010 | 1984-11-27 | 71 | 71.5 | 99.3007 | -0.6993 | -0.15404 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 4332007 | 1984-11-27 | 71 | 71.5 | 99.3007 | -0.6993 | -0.15404 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 4339054 | 1984-12-04 | 120 | 120 | 100 | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 3386/6788
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 4340014 | 1984-12-05 | 120 | 120 | 100 | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 3386/6788
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 4325027 | 1984-11-20 | 130 | 129 | 100.7752 | 0.77519 | 0.17313 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 4339058 | 1984-12-04 | 130 | 129 | 100.7752 | 0.77519 | 0.17313 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 4339059 | 1984-12-04 | 140 | 129 | 108.5271 | 8.5271 | 1.9044 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 4339060 | 1984-12-04 | 140 | 129 | 108.5271 | 8.5271 | 1.9044 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 4345012 | 1984-12-10 | 130 | 129 | 100.7752 | 0.77519 | 0.17313 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 4325029 | 1984-11-20 | 26 | 24.8 | 104.8387 | 4.8387 | 1.0074 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 50DW/5080
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 4332032 | 1984-11-27 | 26 | 24.8 | 104.8387 | 4.8387 | 1.0074 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 50DW/5080
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 4338009 | 1984-12-03 | 27 | 24.8 | 108.871 | 8.871 | 1.8469 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 50DW/5080
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5039030 | 1985-02-08 | 72 | 71.5 | 100.6993 | 0.6993 | 0.15404 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5056165 | 1985-02-25 | 73 | 71.5 | 102.0979 | 2.0979 | 0.46211 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5059072 | 1985-02-28 | 73 | 71.5 | 102.0979 | 2.0979 | 0.46211 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5044015 | 1985-02-13 | 120 | 120 | 100 | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 3386/6788
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5059066 | 1985-02-28 | 120 | 120 | 100 | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 3386/6788
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5051030 | 1985-02-20 | 25 | 24.8 | 100.8065 | 0.80645 | 0.1679 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 50DW/5080
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5039029 | 1985-02-08 | 140 | 129 | 108.5271 | 8.5271 | 1.9044 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5051029 | 1985-02-20 | 130 | 129 | 100.7752 | 0.77519 | 0.17313 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5056162 | 1985-02-25 | 130 | 129 | 100.7752 | 0.77519 | 0.17313 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5059071 | 1985-02-28 | 140 | 129 | 108.5271 | 8.5271 | 1.9044 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5023037 | 1985-01-23 | 92 | 89.5 | 102.7933 | 2.7933 | 0.61912 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5023023 | 1985-01-23 | 95 | 89.5 | 106.1453 | 6.1453 | 1.3621 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5028109 | 1985-01-28 | 93 | 89.5 | 103.9106 | 3.9106 | 0.86677 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5028111 | 1985-01-28 | 93 | 89.5 | 103.9106 | 3.9106 | 0.86677 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5031010 | 1985-01-31 | 95 | 89.5 | 106.1453 | 6.1453 | 1.3621 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5032031 | 1985-02-01 | 98 | 89.5 | 109.4972 | 9.4972 | 2.105 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5035008 | 1985-02-04 | 96 | 89.5 | 107.2626 | 7.2626 | 1.6097 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5007064 | 1985-01-07 | 90 | 86.7 | 103.8062 | 3.8062 | 0.84295 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5015020 | 1985-01-15 | 83 | 86.7 | 95.7324 | -4.2676 | -0.94513 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5007066 | 1985-01-07 | 40 | 37.2 | 107.5269 | 7.5269 | 1.6122 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5015009 | 1985-01-15 | 37 | 37.2 | 99.4624 | -0.53763 | -0.11515 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5014074 | 1985-01-14 | 40 | 37.2 | 107.5269 | 7.5269 | 1.6122 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5016030 | 1985-01-16 | 40 | 37.2 | 107.5269 | 7.5269 | 1.6122 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5017016 | 1985-01-17 | 39 | 37.2 | 104.8387 | 4.8387 | 1.0364 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5018094 | 1985-01-18 | 40 | 37.2 | 107.5269 | 7.5269 | 1.6122 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5022003 | 1985-01-22 | 41 | 37.2 | 110.2151 | 10.2151 | 2.1879 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5011059 | 1985-01-11 | 110 | 107 | 102.8037 | 2.8037 | 0.62396 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 5086/5088
Calcium, FIL | 00915 |  | FIL | 1985 | 5015019 | 1985-01-15 | 120 | 107 | 112.1495 | 12.1495 | 2.7038 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 5086/5088