## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 4286013 | 1984-10-12 | 5 | 5.62 | 88.968 | -11.032 | -0.46948 | [5 empty] | ug/L | 5085/5081
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 4296030 | 1984-10-22 | 6 | 5.62 | 106.7616 | 6.7616 | 0.28775 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 4297044 | 1984-10-23 | 5 | 5.62 | 88.968 | -11.032 | -0.46948 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 4298008 | 1984-10-24 | 6 | 5.62 | 106.7616 | 6.7616 | 0.28775 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 4300079 | 1984-10-26 | 6 | 5.62 | 106.7616 | 6.7616 | 0.28775 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 4304077 | 1984-10-30 | 6 | 5.62 | 106.7616 | 6.7616 | 0.28775 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 4305057 | 1984-10-31 | 5 | 5.62 | 88.968 | -11.032 | -0.46948 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5100054 | 1985-04-10 | 3 | 2.7 | 111.1111 | 11.1111 | 0.31881 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 2581/7587
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5066088 | 1985-03-07 | 13 | 11.3 | 115.0442 | 15.0442 | 0.82564 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7589
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5071089 | 1985-03-12 | 13 | 11.3 | 115.0442 | 15.0442 | 0.82564 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7589
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5071101 | 1985-03-12 | 13 | 11.3 | 115.0442 | 15.0442 | 0.82564 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7589
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5071050 | 1985-03-12 | 12 | 11.3 | 106.1947 | 6.1947 | 0.33997 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7589
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5073021 | 1985-03-14 | 13 | 11.3 | 115.0442 | 15.0442 | 0.82564 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7589
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5077052 | 1985-03-18 | 8 | 7.61 | 105.1248 | 5.1248 | 0.24694 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6781
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5079009 | 1985-03-20 | 9 | 7.61 | 118.2654 | 18.2654 | 0.88014 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6781
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5079001 | 1985-03-20 | 9 | 7.61 | 118.2654 | 18.2654 | 0.88014 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6781
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5084010 | 1985-03-25 | 6 | 7.61 | 78.8436 | -21.1564 | -1.0194 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6781
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5084007 | 1985-03-25 | 7 | 7.61 | 91.9842 | -8.0158 | -0.38625 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6781
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5087015 | 1985-03-28 | 9 | 7.61 | 118.2654 | 18.2654 | 0.88014 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6781
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5088038 | 1985-03-29 | 11 | 7.61 | 144.5466 | 44.5466 | 2.1465 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6781
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5092034 | 1985-04-02 | 3 | 1.65 | 181.8182 | 81.8182 | 1.6781 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 4289046 | 1984-10-15 | 11 | 12 | 91.6667 | -8.3333 | -0.46512 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6789
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 4304002 | 1984-10-30 | 1 | 0.7 | 142.8571 | 42.8571 | 0.4 | 1 |  |  |  |  | µg/L | ST87
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 4307003 | 1984-11-02 | 3 | 0.7 | 428.5714 | 328.5714 | 3.0667 | 1 |  |  |  |  | µg/L | ST87
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5102023 | 1985-04-12 | 3 | 3.61 | 83.1025 | -16.8975 | -0.57585 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6785
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5109002 | 1985-04-19 | 3 | 3.61 | 83.1025 | -16.8975 | -0.57585 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6785
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5113199 | 1985-04-23 | 3 | 3.61 | 83.1025 | -16.8975 | -0.57585 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6785
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 4286012 | 1984-10-12 | 5 | 4.2 | 119.0476 | 19.0476 | 0.70423 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 4286011 | 1984-10-12 | 4 | 4.2 | 95.2381 | -4.7619 | -0.17606 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 4286004 | 1984-10-12 | 4 | 4.2 | 95.2381 | -4.7619 | -0.17606 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 4286003 | 1984-10-12 | 4 | 4.2 | 95.2381 | -4.7619 | -0.17606 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 4289047 | 1984-10-15 | 5 | 4.2 | 119.0476 | 19.0476 | 0.70423 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 4289048 | 1984-10-15 | 4 | 4.2 | 95.2381 | -4.7619 | -0.17606 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 4292085 | 1984-10-18 | 4 | 4.2 | 95.2381 | -4.7619 | -0.17606 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 4296103 | 1984-10-22 | 4 | 4.2 | 95.2381 | -4.7619 | -0.17606 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5028108 | 1985-01-28 | 1 | 0.7 | 142.8571 | 42.8571 | 0.4 | 1 |  |  |  |  | µg/L | ST87
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5023038 | 1985-01-23 | 6 | 5.62 | 106.7616 | 6.7616 | 0.28775 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5023025 | 1985-01-23 | 6 | 5.62 | 106.7616 | 6.7616 | 0.28775 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5031009 | 1985-01-31 | 7 | 5.62 | 124.5552 | 24.5552 | 1.045 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5099028 | 1985-04-09 | 5 | 2.7 | 185.1852 | 85.1852 | 2.4442 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 2581/7587
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5100056 | 1985-04-10 | 4 | 2.7 | 148.1481 | 48.1481 | 1.3815 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 2581/7587
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5099029 | 1985-04-09 | 5 | 3.61 | 138.5042 | 38.5042 | 1.3122 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6785
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5100057 | 1985-04-10 | 4 | 3.61 | 110.8033 | 10.8033 | 0.36817 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6785
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5108047 | 1985-04-18 | 5 | 3.61 | 138.5042 | 38.5042 | 1.3122 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6785
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5119036 | 1985-04-29 | 4 | 3.61 | 110.8033 | 10.8033 | 0.36817 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6785
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 4339073 | 1984-12-04 | 14 | 15.1 | 92.7152 | -7.2848 | -0.43087 | 1 |  |  |  |  | µg/L | ST89
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 4311075 | 1984-11-06 | 2 | 1.97 | 101.5228 | 1.5228 | 0.035457 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 4318061 | 1984-11-13 | 2 | 1.97 | 101.5228 | 1.5228 | 0.035457 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 4320004 | 1984-11-15 | 1 | 1.97 | 50.7614 | -49.2386 | -1.1464 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 4325028 | 1984-11-20 | 2 | 1.97 | 101.5228 | 1.5228 | 0.035457 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 4332012 | 1984-11-27 | 2 | 1.97 | 101.5228 | 1.5228 | 0.035457 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 4332009 | 1984-11-27 | 2 | 1.97 | 101.5228 | 1.5228 | 0.035457 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 4332008 | 1984-11-27 | 2 | 1.97 | 101.5228 | 1.5228 | 0.035457 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 4339074 | 1984-12-04 | 2 | 1.97 | 101.5228 | 1.5228 | 0.035457 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 4318058 | 1984-11-13 | 5 | 4.3 | 116.2791 | 16.2791 | 0.60923 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 4320006 | 1984-11-15 | 3 | 4.3 | 69.7674 | -30.2326 | -1.1314 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 4320008 | 1984-11-15 | 3 | 4.3 | 69.7674 | -30.2326 | -1.1314 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 4332011 | 1984-11-27 | 5 | 4.3 | 116.2791 | 16.2791 | 0.60923 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 4332035 | 1984-11-27 | 6 | 7.1 | 84.507 | -15.493 | -0.72703 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5081/5083
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 4332034 | 1984-11-27 | 5 | 7.1 | 70.4225 | -29.5775 | -1.388 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5081/5083
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 4339057 | 1984-12-04 | 6 | 7.1 | 84.507 | -15.493 | -0.72703 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5081/5083
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 4345014 | 1984-12-10 | 8 | 7.1 | 112.6761 | 12.6761 | 0.59484 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5081/5083
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 4339071 | 1984-12-04 | 7 | 7.1 | 98.5915 | -1.4085 | -0.066094 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5081/5083
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 4340013 | 1984-12-05 | 8 | 7.1 | 112.6761 | 12.6761 | 0.59484 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5081/5083
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5039027 | 1985-02-08 | 5 | 5.4 | 92.5926 | -7.4074 | -0.3096 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3389/6787
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5056166 | 1985-02-25 | 3 | 5.4 | 55.5556 | -44.4444 | -1.8576 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3389/6787
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5059068 | 1985-02-28 | 4 | 5.4 | 74.0741 | -25.9259 | -1.0836 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3389/6787
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5039028 | 1985-02-08 | 2 | 1.97 | 101.5228 | 1.5228 | 0.035457 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5044014 | 1985-02-13 | 1 | 1.97 | 50.7614 | -49.2386 | -1.1464 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5056164 | 1985-02-25 | 2 | 1.97 | 101.5228 | 1.5228 | 0.035457 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5059069 | 1985-02-28 | 1 | 1.97 | 50.7614 | -49.2386 | -1.1464 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5056163 | 1985-02-25 | 7 | 7.1 | 98.5915 | -1.4085 | -0.066094 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5081/5083
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5016031 | 1985-01-16 | 11 | 12 | 91.6667 | -8.3333 | -0.46512 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6789
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5017017 | 1985-01-17 | 1 | 12 | 8.3333 | -91.6667 | -5.1163 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6789
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5018093 | 1985-01-18 | 1 | 12 | 8.3333 | -91.6667 | -5.1163 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6789
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5032053 | 1985-02-01 | 11 | 12 | 91.6667 | -8.3333 | -0.46512 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6789
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5028112 | 1985-01-28 | 11 | 12 | 91.6667 | -8.3333 | -0.46512 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6789
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5032029 | 1985-02-01 | 11 | 12 | 91.6667 | -8.3333 | -0.46512 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6789
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5007067 | 1985-01-07 | 5 | 4.2 | 119.0476 | 19.0476 | 0.70423 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5007065 | 1985-01-07 | 5 | 4.2 | 119.0476 | 19.0476 | 0.70423 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5015008 | 1985-01-15 | 5 | 4.2 | 119.0476 | 19.0476 | 0.70423 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5011061 | 1985-01-11 | 5 | 4.2 | 119.0476 | 19.0476 | 0.70423 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5015016 | 1985-01-15 | 5 | 4.2 | 119.0476 | 19.0476 | 0.70423 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5015017 | 1985-01-15 | 5 | 4.2 | 119.0476 | 19.0476 | 0.70423 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5014073 | 1985-01-14 | 5 | 4.2 | 119.0476 | 19.0476 | 0.70423 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Cadmium, FIL | 01025 |  | FIL | 1985 | 5014072 | 1985-01-14 | 5 | 4.2 | 119.0476 | 19.0476 | 0.70423 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583