## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1986 | 6167100 | 1986-06-16 | 3.1 | 3.78 | 82.0106 | -17.9894 | -0.62881 | 0.1 | 1250 |  |  |  | ug/L | 2583/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1986 | 6170121 | 1986-06-19 | 3.3 | 3.78 | 87.3016 | -12.6984 | -0.44387 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2583/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1986 | 6202198 | 1986-07-21 | 3.2 | 3.78 | 84.6561 | -15.3439 | -0.53634 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1986 | 6209133 | 1986-07-28 | 3.2 | 3.78 | 84.6561 | -15.3439 | -0.53634 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1986 | 6045108 | 1986-02-14 | 0.5 | 0.657 | 76.1035 | -23.8965 | -0.23245 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2585/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1986 | 6057074 | 1986-02-26 | 0.5 | 0.657 | 76.1035 | -23.8965 | -0.23245 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2585/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1986 | 6252239 | 1986-09-09 | 0.8 | 0.7 | 114.2857 | 14.2857 | 0.14684 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2585/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1986 | 6086004 | 1986-03-27 | 3.2 | 3.78 | 84.6561 | -15.3439 | -0.53634 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1986 | 6086003 | 1986-03-27 | 3.2 | 3.78 | 84.6561 | -15.3439 | -0.53634 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1986 | 6106004 | 1986-04-16 | 3.3 | 3.78 | 87.3016 | -12.6984 | -0.44387 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1986 | 6108032 | 1986-04-18 | 3 | 3.78 | 79.3651 | -20.6349 | -0.72129 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1986 | 6126019 | 1986-05-06 | 3 | 3.78 | 79.3651 | -20.6349 | -0.72129 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1986 | 6122111 | 1986-05-02 | 3 | 3.78 | 79.3651 | -20.6349 | -0.72129 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1986 | 6198176 | 1986-07-17 | 3.3 | 3.78 | 87.3016 | -12.6984 | -0.44387 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1986 | 6198201 | 1986-07-17 | 3.5 | 3.78 | 92.5926 | -7.4074 | -0.25892 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1986 | 6128054 | 1986-05-08 | 0.5 | 0.657 | 76.1035 | -23.8965 | -0.23245 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2585/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1986 | 6136091 | 1986-05-16 | 0.4 | 0.657 | 60.8828 | -39.1172 | -0.38051 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2585/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1986 | 6134064 | 1986-05-14 | 0.4 | 0.657 | 60.8828 | -39.1172 | -0.38051 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2585/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1986 | 6156038 | 1986-06-05 | 0.5 | 0.657 | 76.1035 | -23.8965 | -0.23245 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2585/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1986 | 6170055 | 1986-06-19 | 3.3 | 3.78 | 87.3016 | -12.6984 | -0.44387 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1986 | 6170050 | 1986-06-19 | 3.3 | 3.78 | 87.3016 | -12.6984 | -0.44387 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1986 | 6055019 | 1986-02-24 | 0.5 | 0.657 | 76.1035 | -23.8965 | -0.23245 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2585/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1986 | 6062011 | 1986-03-03 | 0.5 | 0.657 | 76.1035 | -23.8965 | -0.23245 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2585/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1986 | 6245168 | 1986-09-02 | 0.5 | 0.657 | 76.1035 | -23.8965 | -0.23245 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2585/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1986 | 6077135 | 1986-03-18 | 3.1 | 3.78 | 82.0106 | -17.9894 | -0.62881 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1986 | 6079111 | 1986-03-20 | 3.1 | 3.78 | 82.0106 | -17.9894 | -0.62881 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1986 | 6087073 | 1986-03-28 | 3.2 | 3.78 | 84.6561 | -15.3439 | -0.53634 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1986 | 6190025 | 1986-07-09 | 3.5 | 3.78 | 92.5926 | -7.4074 | -0.25892 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1986 | 6199018 | 1986-07-18 | 3.4 | 3.78 | 89.9471 | -10.0529 | -0.3514 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1986 | 6198036 | 1986-07-17 | 3.4 | 3.78 | 89.9471 | -10.0529 | -0.3514 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1986 | 6198218 | 1986-07-17 | 5.6 | 3.78 | 148.1481 | 48.1481 | 1.683 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1987 | 7069060 | 1987-03-10 | 1.2 | 1.97 | 60.9137 | -39.0863 | -0.91006 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1987 | 7248111 | 1987-09-05 | 1.8 | 1.97 | 91.3706 | -8.6294 | -0.20092 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1987 | 7132195 | 1987-05-12 | 3 | 2.4 | 125 | 25 | 0.66519 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 5093/50DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1987 | 7155062 | 1987-06-04 | 3.5 | 2.4 | 145.8333 | 45.8333 | 1.2195 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 5093/50DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1987 | 7065007 | 1987-03-06 | 1.3 | 1.97 | 65.9898 | -34.0102 | -0.79187 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1987 | 7268040 | 1987-09-25 | 1.7 | 1.97 | 86.2944 | -13.7056 | -0.31911 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1988 | 7286029 | 1987-10-13 | 1 | 1.18 | 84.7458 | -15.2542 | -0.24213 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2599/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1988 | 1030124 | 1988-04-12 | 1.2 | 1.18 | 101.6949 | 1.6949 | 0.026903 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2599/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1988 | 7286003 | 1987-10-13 | 1 | 1.18 | 84.7458 | -15.2542 | -0.24213 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2599/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1988 | 1940184 | 1988-07-12 | 8.7 | 8.15 | 106.7485 | 6.7485 | 0.33343 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 5097/50DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1988 | 7334111 | 1987-11-30 | 8.9 | 8.15 | 109.2025 | 9.2025 | 0.45468 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 5097/50DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1988 | 1450057 | 1988-05-24 | 3.8 | 3.6 | 105.5556 | 5.5556 | 0.18904 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW/7593
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1988 | 530044. | 1988-02-22 | 8.7 | 8.15 | 106.7485 | 6.7485 | 0.33343 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 5097/50DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1988 | 670112. | 1988-03-07 | 3.7 | 3.6 | 102.7778 | 2.7778 | 0.094518 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW/7593
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1988 | 2640030 | 1988-09-20 | 3.9 | 3.6 | 108.3333 | 8.3333 | 0.28355 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW/7593
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1989 | 1580074 | 1989-06-07 | 3.3 | 3.53 | 93.4844 | -6.5156 | -0.25175 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW/7599
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1989 | 400061. | 1989-02-09 | 6.4 | 4.95 | 129.2929 | 29.2929 | 1.3376 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1989 | 2190002 | 1989-08-07 | 5.3 | 4.95 | 107.0707 | 7.0707 | 0.32288 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1989 | 2640165 | 1989-09-21 | 3.3 | 3.53 | 93.4844 | -6.5156 | -0.25175 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW/7599
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1989 | 2910080 | 1988-10-17 | 2.6 | 2.48 | 104.8387 | 4.8387 | 0.15236 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1989 | 1080019 | 1989-04-18 | 2.4 | 2.48 | 96.7742 | -3.2258 | -0.10157 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1989 | 170119. | 1989-01-17 | 2.4 | 2.48 | 96.7742 | -3.2258 | -0.10157 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1989 | 1980304 | 1989-07-17 | 12 | 2.48 | 483.871 | 383.871 | 12.0874 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1989 | 1280227 | 1989-05-08 | 5.1 | 4.95 | 103.0303 | 3.0303 | 0.13838 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1989 | 1420053 | 1989-05-22 | 5.6 | 4.95 | 113.1313 | 13.1313 | 0.59963 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1989 | 2700235 | 1989-09-27 | 3.2 | 3.53 | 90.6516 | -9.3484 | -0.36121 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW/7599
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1989 | 260076. | 1989-01-26 | 2.3 | 2.48 | 92.7419 | -7.2581 | -0.22854 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1989 | 1910140 | 1989-07-10 | 1.3 | 2.48 | 52.4194 | -47.5806 | -1.4982 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1990 | 3450175 | 1989-12-11 | 4.5 | 2.25 | 200 | 100 | 2.8213 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW/7505
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1990 | 1650188 | 1990-06-14 | 2 | 2.25 | 88.8889 | -11.1111 | -0.31348 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW/7505
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1990 | 290051. | 1990-01-29 | 2.3 | 2.47 | 93.1174 | -6.8826 | -0.20689 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1990 | 90043.0 | 1990-01-09 | 2.6 | 4.95 | 52.5253 | -47.4747 | -2.1471 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1990 | 2470117 | 1990-09-04 | 4.8 | 4.95 | 96.9697 | -3.0303 | -0.13705 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1990 | 360105. | 1990-02-05 | 5.1 | 4.95 | 103.0303 | 3.0303 | 0.13705 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1990 | 2150136 | 1990-08-03 | 4.5 | 4.95 | 90.9091 | -9.0909 | -0.41115 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1990 | 870108. | 1990-03-28 | 4.1 | 2.25 | 182.2222 | 82.2222 | 2.3197 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW/7505
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1990 | 3280083 | 1989-11-24 | 5.1 | 4.95 | 103.0303 | 3.0303 | 0.13705 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1990 | 1300202 | 1990-05-10 | 6.1 | 4.95 | 123.2323 | 23.2323 | 1.0507 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1990 | 3210146 | 1989-11-17 | 5.4 | 4.95 | 109.0909 | 9.0909 | 0.41115 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1990 | 1290104 | 1990-05-09 | 7.9 | 4.95 | 159.596 | 59.596 | 2.6953 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1990 | 3530003 | 1989-12-19 | 4.4 | 2.25 | 195.5556 | 95.5556 | 2.6959 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW/7505
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1990 | 1650294 | 1990-06-14 | 1.9 | 2.25 | 84.4444 | -15.5556 | -0.43887 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW/7505
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1990 | 850036. | 1990-03-26 | 4.1 | 2.25 | 182.2222 | 82.2222 | 2.3197 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW/7505
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1990 | 2740030 | 1990-10-01 | 2.6 | 2.25 | 115.5556 | 15.5556 | 0.43887 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW/7505
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1990 | 230057. | 1990-01-23 | 2.4 | 2.47 | 97.166 | -2.834 | -0.085189 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1991 | 3440316 | 1990-12-10 | 2.2 | 10.7 | 20.5607 | -79.4393 | -5.1735 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1991 | 300052. | 1991-01-30 | 4.8 | 4.95 | 96.9697 | -3.0303 | -0.13327 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1991 | 510001. | 1991-02-20 | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | -0.62182 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1991 | 370127. | 1991-02-06 | 9.2 | 12.1 | 76.0331 | -23.9669 | -1.6393 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1991 | 780137. | 1991-03-19 | 5 | 10.7 | 46.729 | -53.271 | -3.4693 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1991 | 3180007 | 1990-11-14 | 4.3 | 4.95 | 86.8687 | -13.1313 | -0.57752 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1991 | 3340071 | 1990-11-30 | 5.8 | 4.95 | 117.1717 | 17.1717 | 0.75522 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1991 | 1560022 | 1991-06-05 | 4.4 | 4.95 | 88.8889 | -11.1111 | -0.48867 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1991 | 1540087 | 1991-06-03 | 6.1 | 4.95 | 123.2323 | 23.2323 | 1.0218 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1991 | 1820324 | 1991-07-01 | 5.4 | 4.95 | 109.0909 | 9.0909 | 0.39982 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1991 | 2200045 | 1991-08-08 | 5.5 | 4.95 | 111.1111 | 11.1111 | 0.48867 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1991 | 2350079 | 1991-08-23 | 5.1 | 4.95 | 103.0303 | 3.0303 | 0.13327 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1991 | 670086. | 1991-03-08 | 11 | 10.7 | 102.8037 | 2.8037 | 0.18259 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1991 | 2730278 | 1991-09-30 | 14 | 10.7 | 130.8411 | 30.8411 | 2.0085 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1991 | 2900045 | 1990-10-17 | 5.3 | 4.95 | 107.0707 | 7.0707 | 0.31097 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1991 | 3050017 | 1990-11-01 | 4.4 | 4.95 | 88.8889 | -11.1111 | -0.48867 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1991 | 1000116 | 1991-04-10 | 2.4 | 2.47 | 97.166 | -2.834 | -0.07758 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1991 | 1200006 | 1991-04-30 | 2.7 | 2.47 | 109.3117 | 9.3117 | 0.2549 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1991 | 1930141 | 1991-07-12 | 2.6 | 2.47 | 105.2632 | 5.2632 | 0.14408 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1991 | 2060209 | 1991-07-25 | 2.1 | 2.47 | 85.0202 | -14.9798 | -0.41006 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1991 | 390198. | 1991-02-08 | 5 | 4.95 | 101.0101 | 1.0101 | 0.044425 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 3450002 | 1991-12-11 | 1.4 | 1.27 | 110.2362 | 10.2362 | 0.17123 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 1740015 | 1992-06-22 | 1.4 | 1.27 | 110.2362 | 10.2362 | 0.17123 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 290018. | 1992-01-29 | 1.8 | 0.425 | 423.5294 | 323.5294 | 2.0028 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 2160215 | 1992-08-03 | 0.6 | 0.425 | 141.1765 | 41.1765 | 0.2549 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 520076. | 1992-02-21 | 1 | 0.85 | 117.6471 | 17.6471 | 0.20744 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 2440144 | 1992-08-31 | 0.9 | 0.85 | 105.8824 | 5.8824 | 0.069147 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 510011. | 1992-02-20 | 1 | 0.85 | 117.6471 | 17.6471 | 0.20744 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 2320072 | 1992-08-19 | 1 | 0.85 | 117.6471 | 17.6471 | 0.20744 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 850149. | 1992-03-25 | 1.3 | 1.27 | 102.3622 | 2.3622 | 0.039514 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 2600141 | 1992-09-16 | 1.6 | 1.27 | 125.9843 | 25.9843 | 0.43466 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 3110058 | 1991-11-07 | 1.2 | 0.85 | 141.1765 | 41.1765 | 0.48403 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 1340043 | 1992-05-13 | 0.6 | 0.85 | 70.5882 | -29.4118 | -0.34573 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 3260011 | 1991-11-22 | 1.3 | 0.85 | 152.9412 | 52.9412 | 0.62232 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 1350133 | 1992-05-14 | 0.7 | 0.85 | 82.3529 | -17.6471 | -0.20744 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 3460109 | 1991-12-12 | 1.5 | 1.27 | 118.1102 | 18.1102 | 0.30294 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 1690028 | 1992-06-17 | 1.4 | 1.27 | 110.2362 | 10.2362 | 0.17123 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 780004. | 1992-03-18 | 1.4 | 1.27 | 110.2362 | 10.2362 | 0.17123 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 2740135 | 1992-09-30 | 1.9 | 1.27 | 149.6063 | 49.6063 | 0.8298 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 2810028 | 1991-10-08 | 0.6 | 0.425 | 141.1765 | 41.1765 | 0.2549 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 2970051 | 1991-10-24 | 0.7 | 0.425 | 164.7059 | 64.7059 | 0.40055 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 980005. | 1992-04-07 | 0.8 | 0.425 | 188.2353 | 88.2353 | 0.54621 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 1180244 | 1992-04-27 | 0.6 | 0.425 | 141.1765 | 41.1765 | 0.2549 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 230007. | 1992-01-23 | 0.6 | 0.425 | 141.1765 | 41.1765 | 0.2549 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1992 | 2120082 | 1992-07-30 | 0.6 | 0.425 | 141.1765 | 41.1765 | 0.2549 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 3440156 | 1992-12-09 | 1.7 | 1.4 | 121.4286 | 21.4286 | 0.45045 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 1670024 | 1993-06-16 | 2.1 | 1.4 | 150 | 50 | 1.0511 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 270024. | 1993-01-27 | 0.8 | 0.55 | 145.4545 | 45.4545 | 0.42409 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 1960095 | 1993-07-15 | 0.9 | 0.55 | 163.6364 | 63.6364 | 0.59372 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 610020. | 1993-03-02 | 1.3 | 1.1 | 118.1818 | 18.1818 | 0.31299 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 2450218 | 1993-09-02 | 1.3 | 1.1 | 118.1818 | 18.1818 | 0.31299 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 480038. | 1993-02-17 | 1.2 | 1.1 | 109.0909 | 9.0909 | 0.15649 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 2320088 | 1993-08-20 | 1.2 | 1.1 | 109.0909 | 9.0909 | 0.15649 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 890017. | 1993-03-30 | 0.9 | 1.4 | 64.2857 | -35.7143 | -0.75075 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 2730153 | 1993-09-30 | 1.6 | 1.4 | 114.2857 | 14.2857 | 0.3003 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 3280075 | 1992-11-23 | 1.3 | 1.1 | 118.1818 | 18.1818 | 0.31299 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 1470037 | 1993-05-27 | 0.9 | 1.1 | 81.8182 | -18.1818 | -0.31299 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 3350372 | 1992-11-30 | 1.3 | 1.1 | 118.1818 | 18.1818 | 0.31299 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 1320104 | 1993-05-12 | 0.5 | 1.1 | 45.4545 | -54.5455 | -0.93897 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 3560291 | 1992-12-21 | 1.8 | 1.4 | 128.5714 | 28.5714 | 0.6006 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 1800459 | 1993-06-29 | 1.8 | 1.4 | 128.5714 | 28.5714 | 0.6006 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 760145. | 1993-03-17 | 1.7 | 1.4 | 121.4286 | 21.4286 | 0.45045 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 2600172 | 1993-09-17 | 1.5 | 1.4 | 107.1429 | 7.1429 | 0.15015 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 2950025 | 1992-10-21 | 0.7 | 0.55 | 127.2727 | 27.2727 | 0.25445 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 1030087 | 1993-04-13 | 0.7 | 0.55 | 127.2727 | 27.2727 | 0.25445 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 2820140 | 1992-10-08 | 0.9 | 0.55 | 163.6364 | 63.6364 | 0.59372 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 1190062 | 1993-04-29 | 0.9 | 0.55 | 163.6364 | 63.6364 | 0.59372 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 140006. | 1993-01-14 | 0.7 | 0.55 | 127.2727 | 27.2727 | 0.25445 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1993 | 2090008 | 1993-07-28 | 0.9 | 0.55 | 163.6364 | 63.6364 | 0.59372 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 3540143 | 1993-12-20 | 5.3 | 5.38 | 98.513 | -1.487 | -0.078816 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 1660126 | 1994-06-15 | 5.6 | 5.38 | 104.0892 | 4.0892 | 0.21674 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 130137. | 1994-01-13 | 4.8 | 4.8 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 1930252 | 1994-07-12 | 5.2 | 4.8 | 108.3333 | 8.3333 | 0.41271 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 610003. | 1994-03-02 | 5.5 | 5.38 | 102.2305 | 2.2305 | 0.11822 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 2410019 | 1994-08-29 | 5.5 | 5.38 | 102.2305 | 2.2305 | 0.11822 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 540189. | 1994-02-23 | 0.1 | 5.38 | 1.8587 | -98.1413 | -5.2019 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 2290058 | 1994-08-17 | 6.3 | 5.38 | 117.1004 | 17.1004 | 0.90639 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 750032. | 1994-03-16 | 5.5 | 5.38 | 102.2305 | 2.2305 | 0.11822 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 2700342 | 1994-09-27 | 5.8 | 5.38 | 107.8067 | 7.8067 | 0.41378 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 3340018 | 1993-11-30 | 5.7 | 5.38 | 105.948 | 5.948 | 0.31526 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 1380099 | 1994-05-18 | 5.6 | 5.38 | 104.0892 | 4.0892 | 0.21674 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 3360080 | 1993-12-02 | 5.7 | 5.38 | 105.948 | 5.948 | 0.31526 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 1470395 | 1994-05-27 | 6.1 | 5.38 | 113.3829 | 13.3829 | 0.70935 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 3640001 | 1993-12-30 | 5.4 | 5.38 | 100.3717 | 0.37175 | 0.019704 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 1780148 | 1994-06-27 | 5.1 | 5.38 | 94.7955 | -5.2045 | -0.27586 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 800115. | 1994-03-21 | 5.3 | 5.38 | 98.513 | -1.487 | -0.078816 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 2570090 | 1994-09-14 | 5.7 | 5.38 | 105.948 | 5.948 | 0.31526 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 3010104 | 1993-10-28 | 4.8 | 4.8 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 1160056 | 1994-04-26 | 4.7 | 4.8 | 97.9167 | -2.0833 | -0.10318 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 2940058 | 1993-10-21 | 4.9 | 4.8 | 102.0833 | 2.0833 | 0.10318 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 1040063 | 1994-04-14 | 4.7 | 4.8 | 97.9167 | -2.0833 | -0.10318 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 260062. | 1994-01-26 | 5 | 4.8 | 104.1667 | 4.1667 | 0.20636 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1994 | 2080049 | 1994-07-27 | 4.9 | 4.8 | 102.0833 | 2.0833 | 0.10318 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1995 | 3480095 | 1994-12-14 | 1.9 | 1.8 | 105.5556 | 5.5556 | 0.16711 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1995 | 1660014 | 1995-06-15 | 1.8 | 1.8 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1995 | 520138. | 1995-02-21 | 0.9 | 1.8 | 50 | -50 | -1.504 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1995 | 2290092 | 1995-08-17 | 1.8 | 1.8 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1995 | 730051. | 1995-03-14 | 1.6 | 1.8 | 88.8889 | -11.1111 | -0.33422 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1995 | 2560088 | 1995-09-13 | 1.9 | 1.8 | 105.5556 | 5.5556 | 0.16711 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1995 | 3200059 | 1994-11-16 | 1.8 | 1.8 | 100 | 4.2386e-05 | 1.275e-06 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1995 | 2930066 | 1994-10-20 | 1.9 | 1.8 | 105.5556 | 5.5556 | 0.16711 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1995 | 1160189 | 1995-04-26 | 1.9 | 1.8 | 105.5556 | 5.5556 | 0.16711 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1995 | 0190025 | 1995-01-19 | 1.6 | 1.8 | 88.8889 | -11.1111 | -0.33422 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Cadmium, FILS, GFAA, LL | 01025 | GF074 | FIL | 1995 | 2010096 | 1995-07-20 | 1.9 | 1.8 | 105.5556 | 5.5556 | 0.16711 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125