## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1994 | 1920240 | 1994-07-11 | 5 | 4.97 | 100.6036 | 0.60362 | 0.03053 | 0.04 | 1788 |  |  |  | ug/L | 25125-75113
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1994 | 1930261 | 1994-07-12 | 6 | 4.97 | 120.7243 | 20.7243 | 1.0482 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1994 | 380090. | 1994-02-07 | 7 | 6.53 | 107.1975 | 7.1975 | 0.425 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1994 | 450245. | 1994-02-14 | 7 | 6.53 | 107.1975 | 7.1975 | 0.425 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1994 | 2210350 | 1994-08-09 | 6 | 6.53 | 91.8836 | -8.1164 | -0.47926 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1994 | 2270054 | 1994-08-15 | 6 | 6.53 | 91.8836 | -8.1164 | -0.47926 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1994 | 980034. | 1994-04-08 | 6 | 6.53 | 91.8836 | -8.1164 | -0.47926 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1994 | 1090205 | 1994-04-19 | 6 | 6.53 | 91.8836 | -8.1164 | -0.47926 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1994 | 1150003 | 1994-04-25 | 6 | 6.53 | 91.8836 | -8.1164 | -0.47926 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1994 | 1180317 | 1994-04-28 | 6 | 6.53 | 91.8836 | -8.1164 | -0.47926 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1994 | 2060247 | 1994-07-25 | 5 | 4.97 | 100.6036 | 0.60362 | 0.03053 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1994 | 2110200 | 1994-07-30 | 5 | 4.97 | 100.6036 | 0.60362 | 0.03053 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1994 | 1240054 | 1994-05-04 | 5 | 4.97 | 100.6036 | 0.60362 | 0.03053 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1994 | 1290276 | 1994-05-09 | 5 | 4.97 | 100.6036 | 0.60362 | 0.03053 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1994 | 1570004 | 1994-06-06 | 7 | 6.53 | 107.1975 | 7.1975 | 0.425 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1994 | 1640025 | 1994-06-13 | 6 | 6.53 | 91.8836 | -8.1164 | -0.47926 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1994 | 1380098 | 1994-05-18 | 5 | 4.97 | 100.6036 | 0.60362 | 0.03053 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1994 | 1440130 | 1994-05-24 | 4 | 4.97 | 80.4829 | -19.5171 | -0.98715 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1994 | 530045. | 1994-02-22 | 7 | 6.53 | 107.1975 | 7.1975 | 0.425 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1994 | 610007. | 1994-03-02 | 6 | 6.53 | 91.8836 | -8.1164 | -0.47926 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1994 | 2370459 | 1994-08-25 | 6 | 6.53 | 91.8836 | -8.1164 | -0.47926 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1994 | 2440200 | 1994-09-01 | 7 | 6.53 | 107.1975 | 7.1975 | 0.425 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1994 | 670004. | 1994-03-08 | 5 | 4.97 | 100.6036 | 0.60362 | 0.03053 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1994 | 700041. | 1994-03-11 | 5 | 4.97 | 100.6036 | 0.60362 | 0.03053 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1994 | 760098. | 1994-03-17 | 5 | 4.97 | 100.6036 | 0.60362 | 0.03053 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1994 | 840115. | 1994-03-25 | 5 | 4.97 | 100.6036 | 0.60362 | 0.03053 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1994 | 2521098 | 1994-09-09 | 5 | 4.97 | 100.6036 | 0.60362 | 0.03053 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1994 | 2700340 | 1994-09-27 | 5 | 4.97 | 100.6036 | 0.60362 | 0.03053 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1994 | 2720377 | 1994-09-29 | 5 | 4.97 | 100.6036 | 0.60362 | 0.03053 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1994 | 2730230 | 1994-09-30 | 4 | 4.97 | 80.4829 | -19.5171 | -0.98715 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1994 | 1740002 | 1994-06-23 | 7 | 6.53 | 107.1975 | 7.1975 | 0.425 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1994 | 1800164 | 1994-06-29 | 6 | 6.53 | 91.8836 | -8.1164 | -0.47926 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 60107.0 | 1995-01-06 | 8 | 8.055 | 99.3172 | -0.68281 | -0.047874 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 180062. | 1995-01-18 | 7 | 8.055 | 86.9025 | -13.0975 | -0.91832 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 1910382 | 1995-07-10 | 9 | 8.055 | 111.7318 | 11.7318 | 0.82257 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 1980420 | 1995-07-17 | 8 | 8.055 | 99.3172 | -0.68281 | -0.047874 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 340099. | 1995-02-03 | 6 | 6.53 | 91.8836 | -8.1164 | -0.52235 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 460050. | 1995-02-15 | 7 | 6.53 | 107.1975 | 7.1975 | 0.46322 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 2190099 | 1995-08-07 | 7 | 6.53 | 107.1975 | 7.1975 | 0.46322 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 2260318 | 1995-08-14 | 6 | 6.53 | 91.8836 | -8.1164 | -0.52235 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 2850161 | 1994-10-12 | 2 | 1.8 | 111.1111 | 11.1111 | 0.33422 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 2920013 | 1994-10-19 | 1 | 1.8 | 55.5556 | -44.4444 | -1.3369 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 1030002 | 1995-04-13 | 2 | 1.8 | 111.1111 | 11.1111 | 0.33422 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 1110061 | 1995-04-21 | 2 | 1.8 | 111.1111 | 11.1111 | 0.33422 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 3000006 | 1994-10-27 | 2 | 1.8 | 111.1112 | 11.1112 | 0.33423 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 3050268 | 1994-11-01 | 2 | 1.8 | 111.1112 | 11.1112 | 0.33423 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 1040042 | 1995-04-14 | 2 | 1.8 | 111.1112 | 11.1112 | 0.33423 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 1210181 | 1995-05-01 | 2 | 1.8 | 111.1112 | 11.1112 | 0.33423 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 0260108 | 1995-01-26 | 7 | 8.055 | 86.9026 | -13.0974 | -0.91832 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 0330054 | 1995-02-02 | 8 | 8.055 | 99.3172 | -0.6828 | -0.047874 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 1990162 | 1995-07-18 | 8 | 8.055 | 99.3172 | -0.6828 | -0.047874 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 2080142 | 1995-07-27 | 8 | 8.055 | 99.3172 | -0.6828 | -0.047874 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 3110091 | 1994-11-07 | 8 | 8.055 | 99.3172 | -0.6828 | -0.047874 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 3190011 | 1994-11-15 | 7 | 8.055 | 86.9026 | -13.0974 | -0.91832 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 1300122 | 1995-05-10 | 8 | 8.055 | 99.3172 | -0.6828 | -0.047874 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 1370088 | 1995-05-17 | 8 | 8.055 | 99.3172 | -0.6828 | -0.047874 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 3400043 | 1994-12-06 | 6 | 6.53 | 91.8836 | -8.1164 | -0.52235 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 3460199 | 1994-12-12 | 8 | 6.53 | 122.5115 | 22.5115 | 1.4488 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 1560205 | 1995-06-05 | 7 | 6.53 | 107.1976 | 7.1976 | 0.46322 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 1630244 | 1995-06-12 | 1 | 6.53 | 15.3139 | -84.6861 | -5.4502 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 3320158 | 1994-11-28 | 8 | 8.055 | 99.3172 | -0.6828 | -0.047874 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 3350021 | 1994-12-01 | 8 | 8.055 | 99.3172 | -0.6828 | -0.047874 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 1510134 | 1995-05-31 | 9 | 8.055 | 111.7319 | 11.7319 | 0.82257 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 0540096 | 1995-02-23 | 6 | 6.53 | 91.8836 | -8.1164 | -0.52235 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 0600137 | 1995-03-01 | 6 | 6.53 | 91.8836 | -8.1164 | -0.52235 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 2360164 | 1995-08-24 | 6 | 6.53 | 91.8836 | -8.1164 | -0.52235 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 2430003 | 1995-08-31 | 6 | 6.53 | 91.8836 | -8.1164 | -0.52235 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 0660117 | 1995-03-07 | 8 | 8.055 | 99.3172 | -0.6828 | -0.047874 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 0720087 | 1995-03-13 | 8 | 8.055 | 99.3172 | -0.6828 | -0.047874 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 0820007 | 1995-03-23 | 8 | 8.055 | 99.3172 | -0.6828 | -0.047874 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 0900093 | 1995-03-31 | 8 | 8.055 | 99.3172 | -0.6828 | -0.047874 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 2550036 | 1995-09-12 | 8 | 8.055 | 99.3172 | -0.6828 | -0.047874 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 2620018 | 1995-09-19 | 7 | 8.055 | 86.9026 | -13.0974 | -0.91832 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 2650084 | 1995-09-22 | 8 | 8.055 | 99.3172 | -0.6828 | -0.047874 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 2710023 | 1995-09-28 | 8 | 8.055 | 99.3172 | -0.6828 | -0.047874 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 3560005 | 1994-12-22 | 7 | 6.53 | 107.1976 | 7.1976 | 0.46322 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 3620061 | 1994-12-28 | 8 | 6.53 | 122.5115 | 22.5115 | 1.4488 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 1730202 | 1995-06-22 | 6 | 6.53 | 91.8836 | -8.1164 | -0.52235 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1995 | 1800010 | 1995-06-29 | 7 | 6.53 | 107.1976 | 7.1976 | 0.46322 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 110048. | 1996-01-11 | 8 | 8.055 | 99.3172 | -0.68281 | -0.055371 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 1930048 | 1996-07-11 | 8 | 8.055 | 99.3172 | -0.68281 | -0.055371 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 1940071 | 1996-07-12 | 8 | 8.055 | 99.3172 | -0.68281 | -0.055371 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 0370046 | 1996-02-06 | 15 | 15.1 | 99.3377 | -0.66225 | -0.070621 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 0380048 | 1996-02-07 | 14 | 15.1 | 92.7152 | -7.2848 | -0.77684 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 2180063 | 1996-08-05 | 15 | 15.1 | 99.3377 | -0.66225 | -0.070621 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 2220018 | 1996-08-09 | 15 | 15.1 | 99.3377 | -0.66225 | -0.070621 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 2790114 | 1995-10-06 | 2 | 1.8 | 111.1111 | 11.1111 | 0.32362 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 2860031 | 1995-10-13 | 2 | 1.8 | 111.1111 | 11.1111 | 0.32362 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 0960257 | 1996-04-05 | 2 | 1.8 | 111.1111 | 11.1111 | 0.32362 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 1010112 | 1996-04-10 | 2 | 1.8 | 111.1111 | 11.1111 | 0.32362 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 2900036 | 1995-10-17 | 2 | 1.8 | 111.1111 | 11.1111 | 0.32362 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 2980075 | 1995-10-25 | 2 | 1.8 | 111.1111 | 11.1111 | 0.32362 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 1090028 | 1996-04-18 | 2 | 1.8 | 111.1111 | 11.1111 | 0.32362 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 1150090 | 1996-04-24 | 2 | 1.8 | 111.1111 | 11.1111 | 0.32362 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 120079. | 1996-01-12 | 8 | 8.055 | 99.3172 | -0.68281 | -0.055371 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 0250005 | 1996-01-25 | 8 | 8.055 | 99.3172 | -0.68281 | -0.055371 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 1970214 | 1996-07-15 | 8 | 8.055 | 99.3172 | -0.68281 | -0.055371 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 2050020 | 1996-07-23 | 8 | 8.055 | 99.3172 | -0.68281 | -0.055371 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 3100071 | 1995-11-06 | 8 | 8.055 | 99.3172 | -0.68281 | -0.055371 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 3240025 | 1995-11-20 | 8 | 8.055 | 99.3172 | -0.68281 | -0.055371 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 1240100 | 1996-05-03 | 8 | 8.055 | 99.3172 | -0.68281 | -0.055371 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 1290143 | 1996-05-08 | 8 | 8.055 | 99.3172 | -0.68281 | -0.055371 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 3410018 | 1995-12-07 | 15 | 15.1 | 99.3377 | -0.66225 | -0.070621 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 3450044 | 1995-12-11 | 15 | 15.1 | 99.3377 | -0.66225 | -0.070621 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 1570095 | 1996-06-05 | 16 | 15.1 | 105.9603 | 5.9603 | 0.63559 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 1620069 | 1996-06-10 | 15 | 15.1 | 99.3377 | -0.66225 | -0.070621 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 3240017 | 1995-11-20 | 8 | 8.055 | 99.3172 | -0.68281 | -0.055371 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 3260125 | 1995-11-22 | 8 | 8.055 | 99.3172 | -0.68281 | -0.055371 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 1340011 | 1996-05-13 | 8 | 8.055 | 99.3172 | -0.68281 | -0.055371 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 1430070 | 1996-05-22 | 8 | 8.055 | 99.3172 | -0.68281 | -0.055371 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 0430077 | 1996-02-12 | 15 | 15.1 | 99.3377 | -0.66225 | -0.070621 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 0530099 | 1996-02-22 | 15 | 15.1 | 99.3377 | -0.66225 | -0.070621 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 2250178 | 1996-08-12 | 15 | 15.1 | 99.3377 | -0.66225 | -0.070621 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 2400126 | 1996-08-27 | 16 | 15.1 | 105.9603 | 5.9603 | 0.63559 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 0670020 | 1996-03-07 | 8 | 8.055 | 99.3172 | -0.68281 | -0.055371 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 0680100 | 1996-03-08 | 8 | 8.055 | 99.3172 | -0.68281 | -0.055371 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 0710086 | 1996-03-11 | 8 | 8.055 | 99.3172 | -0.68281 | -0.055371 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 0810012 | 1996-03-21 | 8 | 8.055 | 99.3172 | -0.68281 | -0.055371 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 2570435 | 1996-09-13 | 8 | 8.055 | 99.3172 | -0.68281 | -0.055371 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 2570644 | 1996-09-13 | 8 | 8.055 | 99.3172 | -0.68281 | -0.055371 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 2620144 | 1996-09-18 | 8 | 8.055 | 99.3172 | -0.68281 | -0.055371 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 2700114 | 1996-09-26 | 8 | 8.055 | 99.3172 | -0.68281 | -0.055371 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 3470049 | 1995-12-13 | 14 | 15.1 | 92.7152 | -7.2848 | -0.77684 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 1700074 | 1996-06-18 | 16 | 15.1 | 105.9603 | 5.9603 | 0.63559 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 1996 | 1730090 | 1996-06-21 | 15 | 15.1 | 99.3377 | -0.66225 | -0.070621 | 0.037 | 1788 |  |  |  | µg/L | 50125-50133