## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 4298009 | 1984-10-24 | 23 | 23.6 | 97.4576 | -2.5424 | -0.48 | [5 empty] | mg/L | 25DW/7580
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 4300005 | 1984-10-26 | 24 | 23.6 | 101.6949 | 1.6949 | 0.32 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 4304003 | 1984-10-30 | 24 | 23.6 | 101.6949 | 1.6949 | 0.32 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 4297042 | 1984-10-23 | 41 | 41 | 100 | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 5086/5088
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 4305056 | 1984-10-31 | 41 | 41 | 100 | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 5086/5088
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 4307005 | 1984-11-02 | 41 | 41 | 100 | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 5086/5088
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 4289044 | 1984-10-15 | 43 | 42.7 | 100.7026 | 0.70258 | 0.17366 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 4296033 | 1984-10-22 | 42 | 42.7 | 98.3607 | -1.6393 | -0.40521 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 4292084 | 1984-10-18 | 42 | 42.7 | 98.3607 | -1.6393 | -0.40521 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 4296102 | 1984-10-22 | 42 | 42.7 | 98.3607 | -1.6393 | -0.40521 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 4300078 | 1984-10-26 | 44 | 42.7 | 103.0445 | 3.0445 | 0.75253 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 4286015 | 1984-10-12 | 49 | 50 | 98 | -2 | -0.52356 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 4286014 | 1984-10-12 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 4286016 | 1984-10-12 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 4286001 | 1984-10-12 | 49 | 50 | 98 | -2 | -0.52356 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 4286006 | 1984-10-12 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 4289040 | 1984-10-15 | 49 | 50 | 98 | -2 | -0.52356 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 4289042 | 1984-10-15 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5109003 | 1985-04-19 | 49 | 50 | 98 | -2 | -0.52356 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5102022 | 1985-04-12 | 20 | 21.1 | 94.7867 | -5.2133 | -0.92632 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 33DW/6780
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5102011 | 1985-04-12 | 43 | 43.8 | 98.1735 | -1.8265 | -0.45584 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 5084/5088
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5074015 | 1985-03-15 | 51 | 46.2 | 110.3896 | 10.3896 | 2.6446 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 3384/6786
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5077053 | 1985-03-18 | 47 | 46.2 | 101.7316 | 1.7316 | 0.44077 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 3384/6786
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5079005 | 1985-03-20 | 45 | 46.2 | 97.4026 | -2.5974 | -0.66116 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 3384/6786
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5084012 | 1985-03-25 | 41 | 46.2 | 88.7446 | -11.2554 | -2.865 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 3384/6786
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5087011 | 1985-03-28 | 47 | 46.2 | 101.7316 | 1.7316 | 0.44077 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 3384/6786
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5088037 | 1985-03-29 | 47 | 46.2 | 101.7316 | 1.7316 | 0.44077 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 3384/6786
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5088039 | 1985-03-29 | 34 | 33 | 103.0303 | 3.0303 | 0.6734 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7580
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5092032 | 1985-04-02 | 33 | 33 | 100 | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7580
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5071040 | 1985-03-12 | 42 | 41.2 | 101.9417 | 1.9417 | 0.47337 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2580/7586
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5071049 | 1985-03-12 | 42 | 41.2 | 101.9417 | 1.9417 | 0.47337 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2580/7586
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5073022 | 1985-03-14 | 40 | 41.2 | 97.0874 | -2.9126 | -0.71006 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2580/7586
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5066087 | 1985-03-07 | 35 | 37.5 | 93.3333 | -6.6667 | -1.5649 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST88
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5071088 | 1985-03-12 | 36 | 37.5 | 96 | -4 | -0.93897 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST88
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5071100 | 1985-03-12 | 36 | 37.5 | 96 | -4 | -0.93897 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST88
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5077055 | 1985-03-18 | 37 | 37.5 | 98.6667 | -1.3333 | -0.31299 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST88
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5079004 | 1985-03-20 | 36 | 37.5 | 96 | -4 | -0.93897 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST88
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5087014 | 1985-03-28 | 39 | 37.5 | 104 | 4 | 0.93897 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST88
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5100061 | 1985-04-10 | 52 | 50 | 104 | 4 | 1.0471 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5108048 | 1985-04-18 | 48 | 50 | 96 | -4 | -1.0471 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5100058 | 1985-04-10 | 21 | 21.1 | 99.5261 | -0.47393 | -0.084211 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 33DW/6780
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5108045 | 1985-04-18 | 20 | 21.1 | 94.7867 | -5.2133 | -0.92632 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 33DW/6780
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5099017 | 1985-04-09 | 44 | 43.8 | 100.4566 | 0.45662 | 0.11396 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 5084/5088
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5108049 | 1985-04-18 | 42 | 43.8 | 95.8904 | -4.1096 | -1.0256 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 5084/5088
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 4311081 | 1984-11-06 | 46 | 44.4 | 103.6036 | 3.6036 | 0.90395 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 4318059 | 1984-11-13 | 45 | 44.4 | 101.3514 | 1.3514 | 0.33898 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 4318060 | 1984-11-13 | 44 | 44.4 | 99.0991 | -0.9009 | -0.22599 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 4320005 | 1984-11-15 | 44 | 44.4 | 99.0991 | -0.9009 | -0.22599 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 4320007 | 1984-11-15 | 44 | 44.4 | 99.0991 | -0.9009 | -0.22599 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 4332010 | 1984-11-27 | 44 | 44.4 | 99.0991 | -0.9009 | -0.22599 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 4332007 | 1984-11-27 | 45 | 44.4 | 101.3514 | 1.3514 | 0.33898 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 4339054 | 1984-12-04 | 42 | 39.8 | 105.5276 | 5.5276 | 1.3293 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 3386/6788
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 4340014 | 1984-12-05 | 39 | 39.8 | 97.9899 | -2.0101 | -0.48338 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 3386/6788
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 4325027 | 1984-11-20 | 39 | 40.6 | 96.0591 | -3.9409 | -0.95522 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 4339058 | 1984-12-04 | 41 | 40.6 | 100.9852 | 0.98522 | 0.23881 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 4339059 | 1984-12-04 | 40 | 40.6 | 98.5222 | -1.4778 | -0.35821 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 4339060 | 1984-12-04 | 40 | 40.6 | 98.5222 | -1.4778 | -0.35821 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 4345012 | 1984-12-10 | 42 | 40.6 | 103.4483 | 3.4483 | 0.83582 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 4325029 | 1984-11-20 | 15 | 15.8 | 94.9367 | -5.0633 | -0.75829 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 50DW/5080
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 4332032 | 1984-11-27 | 16 | 15.8 | 101.2658 | 1.2658 | 0.18957 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 50DW/5080
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 4338009 | 1984-12-03 | 16 | 15.8 | 101.2658 | 1.2658 | 0.18957 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 50DW/5080
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5039030 | 1985-02-08 | 43 | 44.4 | 96.8468 | -3.1532 | -0.79096 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5056165 | 1985-02-25 | 44 | 44.4 | 99.0991 | -0.9009 | -0.22599 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5059072 | 1985-02-28 | 43 | 44.4 | 96.8468 | -3.1532 | -0.79096 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5044015 | 1985-02-13 | 39 | 39.8 | 97.9899 | -2.0101 | -0.48338 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 3386/6788
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5059066 | 1985-02-28 | 38 | 39.8 | 95.4774 | -4.5226 | -1.0876 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 3386/6788
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5051030 | 1985-02-20 | 15 | 15.8 | 94.9367 | -5.0633 | -0.75829 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 50DW/5080
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5059070 | 1985-02-28 | 14 | 15.8 | 88.6076 | -11.3924 | -1.7062 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 50DW/5080
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5039029 | 1985-02-08 | 40 | 40.6 | 98.5222 | -1.4778 | -0.35821 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5051029 | 1985-02-20 | 40 | 40.6 | 98.5222 | -1.4778 | -0.35821 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5056162 | 1985-02-25 | 39 | 40.6 | 96.0591 | -3.9409 | -0.95522 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5059071 | 1985-02-28 | 40 | 40.6 | 98.5222 | -1.4778 | -0.35821 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5023037 | 1985-01-23 | 43 | 42.7 | 100.7026 | 0.70258 | 0.17366 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5023023 | 1985-01-23 | 42 | 42.7 | 98.3607 | -1.6393 | -0.40521 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5028109 | 1985-01-28 | 42 | 42.7 | 98.3607 | -1.6393 | -0.40521 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5028111 | 1985-01-28 | 42 | 42.7 | 98.3607 | -1.6393 | -0.40521 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5031010 | 1985-01-31 | 42 | 42.7 | 98.3607 | -1.6393 | -0.40521 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5032031 | 1985-02-01 | 43 | 42.7 | 100.7026 | 0.70258 | 0.17366 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5035008 | 1985-02-04 | 42 | 42.7 | 98.3607 | -1.6393 | -0.40521 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5007064 | 1985-01-07 | 51 | 50 | 102 | 2 | 0.52356 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5015020 | 1985-01-15 | 51 | 50 | 102 | 2 | 0.52356 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5007066 | 1985-01-07 | 24 | 23.6 | 101.6949 | 1.6949 | 0.32 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5015009 | 1985-01-15 | 24 | 23.6 | 101.6949 | 1.6949 | 0.32 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5014074 | 1985-01-14 | 24 | 23.6 | 101.6949 | 1.6949 | 0.32 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5016030 | 1985-01-16 | 22 | 23.6 | 93.2203 | -6.7797 | -1.28 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5017016 | 1985-01-17 | 22 | 23.6 | 93.2203 | -6.7797 | -1.28 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5018094 | 1985-01-18 | 23 | 23.6 | 97.4576 | -2.5424 | -0.48 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5022003 | 1985-01-22 | 23 | 23.6 | 97.4576 | -2.5424 | -0.48 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5011059 | 1985-01-11 | 41 | 41 | 100 | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 5086/5088
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5015019 | 1985-01-15 | 43 | 41 | 104.878 | 4.878 | 1.1869 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 5086/5088
Chloride, FIL | 00940 |  | FIL | 1985 | 5032063 | 1985-02-01 | 40 | 41 | 97.561 | -2.439 | -0.59347 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 5086/5088