## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1986 | 6167100 | 1986-06-16 | 0.5 | 1.52 | 32.8947 | -67.1053 | -0.67442 | 0.5 | 1252 |  |  |  | ug/L | 2583/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1986 | 6170121 | 1986-06-19 | 0.5 | 1.52 | 32.8947 | -67.1053 | -0.67442 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2583/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1986 | 6202198 | 1986-07-21 | 0.5 | 1.52 | 32.8947 | -67.1053 | -0.67442 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1986 | 6209133 | 1986-07-28 | 0.5 | 1.52 | 32.8947 | -67.1053 | -0.67442 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1986 | 6045108 | 1986-02-14 | 0.5 | 0.575 | 86.9565 | -13.0435 | -0.05361 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2585/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1986 | 6057074 | 1986-02-26 | 0.5 | 0.575 | 86.9565 | -13.0435 | -0.05361 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2585/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1986 | 6252239 | 1986-09-09 | 1 | 0.6 | 166.6667 | 66.6667 | 0.28531 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2585/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1986 | 6086004 | 1986-03-27 | 0.5 | 1.52 | 32.8947 | -67.1053 | -0.67442 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1986 | 6086003 | 1986-03-27 | 0.5 | 1.52 | 32.8947 | -67.1053 | -0.67442 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1986 | 6106004 | 1986-04-16 | 0.5 | 1.52 | 32.8947 | -67.1053 | -0.67442 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1986 | 6108032 | 1986-04-18 | 0.5 | 1.52 | 32.8947 | -67.1053 | -0.67442 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1986 | 6126019 | 1986-05-06 | 0.5 | 1.52 | 32.8947 | -67.1053 | -0.67442 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1986 | 6122111 | 1986-05-02 | 0.5 | 1.52 | 32.8947 | -67.1053 | -0.67442 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1986 | 6198176 | 1986-07-17 | 0.5 | 1.52 | 32.8947 | -67.1053 | -0.67442 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1986 | 6198201 | 1986-07-17 | 0.5 | 1.52 | 32.8947 | -67.1053 | -0.67442 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1986 | 6128054 | 1986-05-08 | 0.5 | 0.575 | 86.9565 | -13.0435 | -0.05361 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2585/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1986 | 6136091 | 1986-05-16 | 0.5 | 0.575 | 86.9565 | -13.0435 | -0.05361 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2585/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1986 | 6134064 | 1986-05-14 | 0.5 | 0.575 | 86.9565 | -13.0435 | -0.05361 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2585/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1986 | 6156038 | 1986-06-05 | 0.5 | 0.575 | 86.9565 | -13.0435 | -0.05361 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2585/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1986 | 6170055 | 1986-06-19 | 0.5 | 1.52 | 32.8947 | -67.1053 | -0.67442 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1986 | 6170050 | 1986-06-19 | 0.5 | 1.52 | 32.8947 | -67.1053 | -0.67442 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1986 | 6055019 | 1986-02-24 | 0.5 | 0.575 | 86.9565 | -13.0435 | -0.05361 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2585/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1986 | 6062011 | 1986-03-03 | 0.6 | 0.575 | 104.3478 | 4.3478 | 0.01787 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2585/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1986 | 6245168 | 1986-09-02 | 0.8 | 0.575 | 139.1304 | 39.1304 | 0.16083 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2585/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1986 | 6077135 | 1986-03-18 | 0.5 | 1.52 | 32.8947 | -67.1053 | -0.67442 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1986 | 6079111 | 1986-03-20 | 0.5 | 1.52 | 32.8947 | -67.1053 | -0.67442 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1986 | 6087073 | 1986-03-28 | 0.5 | 1.52 | 32.8947 | -67.1053 | -0.67442 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1986 | 6190025 | 1986-07-09 | 0.5 | 1.52 | 32.8947 | -67.1053 | -0.67442 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1986 | 6199018 | 1986-07-18 | 0.5 | 1.52 | 32.8947 | -67.1053 | -0.67442 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1986 | 6198036 | 1986-07-17 | 0.5 | 1.52 | 32.8947 | -67.1053 | -0.67442 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1986 | 6198218 | 1986-07-17 | 0.5 | 1.52 | 32.8947 | -67.1053 | -0.67442 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1987 | 7069060 | 1987-03-10 | 1.4 | 1.72 | 81.3953 | -18.6047 | -0.20828 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1987 | 7248111 | 1987-09-05 | 1.5 | 1.72 | 87.2093 | -12.7907 | -0.14319 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1987 | 7132195 | 1987-05-12 | 2.8 | 2.5 | 112 | 12 | 0.18405 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 5093/50DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1987 | 7155062 | 1987-06-04 | 2.6 | 2.5 | 104 | 4 | 0.06135 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 5093/50DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1987 | 7065007 | 1987-03-06 | 1.5 | 1.72 | 87.2093 | -12.7907 | -0.14319 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1987 | 7268040 | 1987-09-25 | 0.5 | 1.72 | 29.0698 | -70.9302 | -0.79406 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1988 | 7286029 | 1987-10-13 | 0.8 | 0.525 | 152.381 | 52.381 | 0.19742 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2599/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1988 | 1030124 | 1988-04-12 | 0.5 | 0.525 | 95.2381 | -4.7619 | -0.017947 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2599/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1988 | 7286003 | 1987-10-13 | 1.2 | 0.525 | 228.5714 | 128.5714 | 0.48457 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2599/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1988 | 1940184 | 1988-07-12 | 2.6 | 3.15 | 82.5397 | -17.4603 | -0.32201 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 5097/50DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1988 | 7334111 | 1987-11-30 | 2.1 | 3.15 | 66.6667 | -33.3333 | -0.61475 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 5097/50DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1988 | 1450057 | 1988-05-24 | 0.5 | 3.75 | 13.3333 | -86.6667 | -1.8258 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 25DW/7593
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1988 | 530044. | 1988-02-22 | 2.7 | 3.15 | 85.7143 | -14.2857 | -0.26347 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 5097/50DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1988 | 670112. | 1988-03-07 | 4.1 | 3.75 | 109.3333 | 9.3333 | 0.19663 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 25DW/7593
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1988 | 2640030 | 1988-09-20 | 3.3 | 3.75 | 88 | -12 | -0.25281 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 25DW/7593
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1989 | 1580074 | 1989-06-07 | 1.1 | 1.58 | 69.6203 | -30.3797 | -0.43298 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 25DW/7599
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1989 | 400061. | 1989-02-09 | 4.9 | 5.95 | 82.3529 | -17.6471 | -0.56711 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1989 | 2190002 | 1989-08-07 | 6.9 | 5.95 | 115.9664 | 15.9664 | 0.5131 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1989 | 2640165 | 1989-09-21 | 1 | 1.58 | 63.2911 | -36.7089 | -0.52318 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 25DW/7599
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1989 | 2910080 | 1988-10-17 | 1.8 | 2.98 | 60.4027 | -39.5973 | -0.87628 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1989 | 1080019 | 1989-04-18 | 1.2 | 2.98 | 40.2685 | -59.7315 | -1.3218 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1989 | 170119. | 1989-01-17 | 2.4 | 2.98 | 80.5369 | -19.4631 | -0.43071 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1989 | 1980304 | 1989-07-17 | 2.2 | 2.98 | 73.8255 | -26.1745 | -0.57924 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1989 | 1280227 | 1989-05-08 | 2.7 | 5.95 | 45.3782 | -54.6218 | -1.7553 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1989 | 1420053 | 1989-05-22 | 4.5 | 5.95 | 75.6303 | -24.3697 | -0.78315 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1989 | 2700235 | 1989-09-27 | 1 | 1.58 | 63.2911 | -36.7089 | -0.52318 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 25DW/7599
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1989 | 260076. | 1989-01-26 | 2.1 | 2.98 | 70.4698 | -29.5302 | -0.6535 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1989 | 1910140 | 1989-07-10 | 2.7 | 2.98 | 90.604 | -9.396 | -0.20793 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1990 | 3450175 | 1989-12-11 | 14 | 15 | 93.3333 | -6.6667 | -0.25575 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 25DW/7505
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1990 | 1650188 | 1990-06-14 | 13 | 15 | 86.6667 | -13.3333 | -0.51151 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 25DW/7505
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1990 | 290051. | 1990-01-29 | 2.4 | 2.97 | 80.8081 | -19.1919 | -0.49864 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1990 | 2470117 | 1990-09-04 | 3.6 | 5.95 | 60.5042 | -39.4958 | -1.2852 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1990 | 2150136 | 1990-08-03 | 4.7 | 5.95 | 78.9916 | -21.0084 | -0.68362 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1990 | 3280083 | 1989-11-24 | 4.2 | 5.95 | 70.5882 | -29.4118 | -0.95707 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1990 | 1300202 | 1990-05-10 | 5.6 | 5.95 | 94.1176 | -5.8824 | -0.19141 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1990 | 3210146 | 1989-11-17 | 3.8 | 5.95 | 63.8655 | -36.1345 | -1.1758 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1990 | 1290104 | 1990-05-09 | 4.9 | 5.95 | 82.3529 | -17.6471 | -0.57424 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1990 | 3530003 | 1989-12-19 | 14 | 15 | 93.3333 | -6.6667 | -0.25575 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 25DW/7505
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1990 | 1650294 | 1990-06-14 | 13 | 15 | 86.6667 | -13.3333 | -0.51151 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 25DW/7505
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1990 | 2740030 | 1990-10-01 | 13 | 15 | 86.6667 | -13.3333 | -0.51151 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 25DW/7505
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1990 | 230057. | 1990-01-23 | 2.5 | 2.97 | 84.1751 | -15.8249 | -0.41116 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1991 | 3440316 | 1990-12-10 | 6.8 | 8.25 | 82.4242 | -17.5758 | -0.66286 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1991 | 300052. | 1991-01-30 | 4.8 | 5.95 | 80.6723 | -19.3277 | -0.62415 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1991 | 510001. | 1991-02-20 | 7.8 | 11.4 | 68.4211 | -31.5789 | -1.3534 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1991 | 370127. | 1991-02-06 | 7.6 | 11.4 | 66.6667 | -33.3333 | -1.4286 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1991 | 780137. | 1991-03-19 | 7.3 | 8.25 | 88.4848 | -11.5152 | -0.43429 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1991 | 3180007 | 1990-11-14 | 3.7 | 5.95 | 62.1849 | -37.8151 | -1.2212 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1991 | 3340071 | 1990-11-30 | 4.2 | 5.95 | 70.5882 | -29.4118 | -0.9498 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1991 | 1560022 | 1991-06-05 | 4.8 | 5.95 | 80.6723 | -19.3277 | -0.62415 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1991 | 1540087 | 1991-06-03 | 4.8 | 5.95 | 80.6723 | -19.3277 | -0.62415 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1991 | 1820324 | 1991-07-01 | 4.7 | 5.95 | 78.9916 | -21.0084 | -0.67843 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1991 | 2200045 | 1991-08-08 | 5 | 5.95 | 84.0336 | -15.9664 | -0.5156 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1991 | 2350079 | 1991-08-23 | 4.9 | 5.95 | 82.3529 | -17.6471 | -0.56988 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1991 | 670086. | 1991-03-08 | 7.2 | 8.25 | 87.2727 | -12.7273 | -0.48 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1991 | 2730278 | 1991-09-30 | 10 | 8.25 | 121.2121 | 21.2121 | 0.8 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1991 | 2900045 | 1990-10-17 | 4.4 | 5.95 | 73.9496 | -26.0504 | -0.84125 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1991 | 3050017 | 1990-11-01 | 4.3 | 5.95 | 72.2689 | -27.7311 | -0.89552 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1991 | 1000116 | 1991-04-10 | 2.8 | 2.97 | 94.2761 | -5.7239 | -0.12182 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1991 | 1200006 | 1991-04-30 | 2.8 | 2.97 | 94.2761 | -5.7239 | -0.12182 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1991 | 1930141 | 1991-07-12 | 2.3 | 2.97 | 77.4411 | -22.5589 | -0.48011 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1991 | 2060209 | 1991-07-25 | 2.2 | 2.97 | 74.0741 | -25.9259 | -0.55177 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1991 | 390198. | 1991-02-08 | 3.6 | 5.95 | 60.5042 | -39.4958 | -1.2754 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 3450002 | 1991-12-11 | 3.8 | 3.9 | 97.4359 | -2.5641 | -0.066401 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 1740015 | 1992-06-22 | 2.6 | 3.9 | 66.6667 | -33.3333 | -0.86321 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 290018. | 1992-01-29 | 3.3 | 1.3 | 253.8462 | 153.8462 | 1.7513 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 2160215 | 1992-08-03 | 0.9 | 1.3 | 69.2308 | -30.7692 | -0.35026 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 520076. | 1992-02-21 | 1.8 | 2.6 | 69.2308 | -30.7692 | -0.60423 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 2440144 | 1992-08-31 | 1.4 | 2.6 | 53.8462 | -46.1538 | -0.90634 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 510011. | 1992-02-20 | 1.8 | 2.6 | 69.2308 | -30.7692 | -0.60423 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 2320072 | 1992-08-19 | 1.4 | 2.6 | 53.8462 | -46.1538 | -0.90634 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 850149. | 1992-03-25 | 4.9 | 3.9 | 125.641 | 25.641 | 0.66401 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 2600141 | 1992-09-16 | 2.1 | 3.9 | 53.8462 | -46.1538 | -1.1952 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 3110058 | 1991-11-07 | 2.4 | 2.6 | 92.3077 | -7.6923 | -0.15106 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 1340043 | 1992-05-13 | 1.6 | 2.6 | 61.5385 | -38.4615 | -0.75529 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 3260011 | 1991-11-22 | 2.5 | 2.6 | 96.1538 | -3.8462 | -0.075529 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 1350133 | 1992-05-14 | 1.9 | 2.6 | 73.0769 | -26.9231 | -0.5287 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 3460109 | 1991-12-12 | 4.6 | 3.9 | 117.9487 | 17.9487 | 0.46481 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 1690028 | 1992-06-17 | 2.6 | 3.9 | 66.6667 | -33.3333 | -0.86321 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 780004. | 1992-03-18 | 3.4 | 3.9 | 87.1795 | -12.8205 | -0.33201 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 2740135 | 1992-09-30 | 2.1 | 3.9 | 53.8462 | -46.1538 | -1.1952 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 2810028 | 1991-10-08 | 1.9 | 1.3 | 146.1538 | 46.1538 | 0.52539 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 2970051 | 1991-10-24 | 0.8 | 1.3 | 61.5385 | -38.4615 | -0.43783 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 980005. | 1992-04-07 | 1.3 | 1.3 | 100 | 0 | 0 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 1180244 | 1992-04-27 | 0.7 | 1.3 | 53.8462 | -46.1538 | -0.52539 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 230007. | 1992-01-23 | 0.9 | 1.3 | 69.2308 | -30.7692 | -0.35026 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Cobalt, FIL, GFAA, LL | 01035 | AA015 | FIL | 1992 | 2120082 | 1992-07-30 | 0.9 | 1.3 | 69.2308 | -30.7692 | -0.35026 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103