## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 1600119 | 1994-06-09 | 16 | 13.4 | 119.403 | 19.403 | 1.1248 | 0.8 | 1937 |  |  |  | ug/L | 50123-50121
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 1570007 | 1994-06-06 | 2.4 | 2 | 120 | 20 | 0.27248 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 130190. | 1994-01-13 | 8.2 | 7.34 | 111.7166 | 11.7166 | 0.46158 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 1920242 | 1994-07-11 | 8 | 7.34 | 108.9918 | 8.9918 | 0.35424 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 450250. | 1994-02-14 | 1 | 1.87 | 53.4759 | -46.5241 | -0.59655 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 2270060 | 1994-08-15 | 1 | 1.87 | 53.4759 | -46.5241 | -0.59655 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 410007. | 1994-02-10 | 7.4 | 7.17 | 103.2078 | 3.2078 | 0.12429 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 2230061 | 1994-08-11 | 8.3 | 7.17 | 115.7601 | 15.7601 | 0.61062 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 1300050 | 1994-05-10 | 7 | 7.17 | 97.629 | -2.371 | -0.091863 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 380091. | 1994-02-07 | 1 | 1.87 | 53.4759 | -46.5241 | -0.59655 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 2220002 | 1994-08-10 | 1 | 1.87 | 53.4759 | -46.5241 | -0.59655 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 1150002 | 1994-04-25 | 8.1 | 7.34 | 110.3542 | 10.3542 | 0.40791 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 680098. | 1994-03-09 | 13 | 13.4 | 97.0149 | -2.9851 | -0.17304 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 840118. | 1994-03-25 | 14 | 13.4 | 104.4776 | 4.4776 | 0.25956 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 2510076 | 1994-09-08 | 14 | 13.4 | 104.4776 | 4.4776 | 0.25956 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 2650117 | 1994-09-22 | 13 | 13.4 | 97.0149 | -2.9851 | -0.17304 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 730029. | 1994-03-14 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 880085. | 1994-03-29 | 2.3 | 2 | 115 | 15 | 0.20436 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 2521089 | 1994-09-09 | 2.1 | 2 | 105 | 5 | 0.06812 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 2690188 | 1994-09-26 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 270111. | 1994-01-27 | 7.4 | 7.34 | 100.8174 | 0.81744 | 0.032203 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 1930260 | 1994-07-12 | 8.1 | 7.34 | 110.3542 | 10.3542 | 0.40791 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 270087. | 1994-01-27 | 1 | 0.825 | 121.2121 | 21.2121 | 0.12672 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 1880042 | 1994-07-07 | 1 | 0.825 | 121.2121 | 21.2121 | 0.12672 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 1020149 | 1994-04-12 | 6.5 | 7.34 | 88.5559 | -11.4441 | -0.45085 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 1290115 | 1994-05-09 | 1 | 1.87 | 53.4759 | -46.5241 | -0.59655 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 1440103 | 1994-05-24 | 7.3 | 7.17 | 101.8131 | 1.8131 | 0.070248 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 1640024 | 1994-06-13 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 1360064 | 1994-05-16 | 1 | 1.87 | 53.4759 | -46.5241 | -0.59655 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 1460198 | 1994-05-26 | 1 | 1.87 | 53.4759 | -46.5241 | -0.59655 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 600006. | 1994-03-01 | 1 | 1.87 | 53.4759 | -46.5241 | -0.59655 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 2380318 | 1994-08-26 | 1 | 1.87 | 53.4759 | -46.5241 | -0.59655 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 670006. | 1994-03-08 | 2.1 | 2 | 105 | 5 | 0.06812 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 2490339 | 1994-09-06 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 1010139 | 1994-04-11 | 1 | 0.825 | 121.2121 | 21.2121 | 0.12672 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 1160124 | 1994-04-26 | 7.8 | 7.34 | 106.267 | 6.267 | 0.24689 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 1110056 | 1994-04-21 | 1 | 0.825 | 121.2121 | 21.2121 | 0.12672 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 3620028 | 1993-12-28 | 15 | 13.4 | 111.9403 | 11.9403 | 0.69216 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 1740004 | 1994-06-23 | 15 | 13.4 | 111.9403 | 11.9403 | 0.69216 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 560076. | 1994-02-25 | 7.5 | 7.17 | 104.6025 | 4.6025 | 0.17832 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 2360275 | 1994-08-24 | 7.2 | 7.17 | 100.4184 | 0.41841 | 0.016211 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 3640015 | 1993-12-30 | 2.8 | 2 | 140 | 40 | 0.54496 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 1750177 | 1994-06-24 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 70064.0 | 1994-01-07 | 1.6 | 0.825 | 193.9394 | 93.9394 | 0.56117 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 2030117 | 1994-07-22 | 1 | 0.825 | 121.2121 | 21.2121 | 0.12672 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 240081. | 1994-01-24 | 7.3 | 7.34 | 99.455 | -0.54496 | -0.021469 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 2070249 | 1994-07-26 | 7.5 | 7.34 | 102.1798 | 2.1798 | 0.085876 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 3420028 | 1994-12-08 | 12 | 11.3 | 106.1947 | 6.1947 | 0.39332 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 1580026 | 1995-06-07 | 13 | 11.3 | 115.0442 | 15.0442 | 0.95522 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 60110.0 | 1995-01-06 | 7.9 | 7.345 | 107.5562 | 7.5562 | 0.36833 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 1910378 | 1995-07-10 | 7.7 | 7.345 | 104.8332 | 4.8332 | 0.2356 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 400127. | 1995-02-09 | 12 | 12.462 | 96.2927 | -3.7073 | -0.2484 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 530004. | 1995-02-22 | 13 | 12.462 | 104.3171 | 4.3171 | 0.28927 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 2210094 | 1995-08-09 | 13 | 12.462 | 104.3171 | 4.3171 | 0.28927 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 2330239 | 1995-08-21 | 12 | 12.462 | 96.2927 | -3.7073 | -0.2484 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 3130030 | 1994-11-09 | 12 | 12.462 | 96.2927 | -3.7073 | -0.2484 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 3290084 | 1994-11-25 | 12 | 12.462 | 96.2927 | -3.7073 | -0.2484 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 1520159 | 1995-06-01 | 12 | 12.462 | 96.2927 | -3.7073 | -0.2484 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 340100. | 1995-02-03 | 9.4 | 8.625 | 108.9855 | 8.9855 | 0.48586 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 2190101 | 1995-08-07 | 9.5 | 8.625 | 110.1449 | 10.1449 | 0.54855 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 0680095 | 1995-03-09 | 10 | 11.3 | 88.4956 | -11.5044 | -0.73046 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 760012. | 1995-03-17 | 12 | 11.3 | 106.1947 | 6.1947 | 0.39332 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 890004. | 1995-03-30 | 13 | 11.3 | 115.0442 | 15.0442 | 0.95522 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 2500254 | 1995-09-07 | 9.9 | 11.3 | 87.6106 | -12.3894 | -0.78665 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 2580092 | 1995-09-15 | 12 | 11.3 | 106.1947 | 6.1947 | 0.39332 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 2700050 | 1995-09-27 | 11 | 11.3 | 97.3451 | -2.6549 | -0.16857 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 870146. | 1995-03-28 | 8 | 7.345 | 108.9176 | 8.9176 | 0.43469 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 2650089 | 1995-09-22 | 7.9 | 7.345 | 107.5562 | 7.5562 | 0.36833 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 0300070 | 1995-01-30 | 7.7 | 7.345 | 104.8332 | 4.8332 | 0.2356 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 2090243 | 1995-07-28 | 8 | 7.345 | 108.9176 | 8.9176 | 0.4347 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 0330047 | 1995-02-02 | 15 | 13.95 | 107.5269 | 7.5269 | 0.53502 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 2140072 | 1995-08-02 | 14 | 13.95 | 100.3584 | 0.35842 | 0.025477 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 3010033 | 1994-10-28 | 7.6 | 7.345 | 103.4718 | 3.4718 | 0.16923 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 1230179 | 1995-05-03 | 7.6 | 7.345 | 103.4718 | 3.4718 | 0.16923 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 0110010 | 1995-01-11 | 12 | 13.95 | 86.0215 | -13.9785 | -0.99361 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 2050041 | 1995-07-24 | 13 | 13.95 | 93.19 | -6.81 | -0.48406 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 3110094 | 1994-11-07 | 9.1 | 8.625 | 105.5072 | 5.5072 | 0.29778 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 1300127 | 1995-05-10 | 7.6 | 8.625 | 88.1159 | -11.8841 | -0.64258 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 3350029 | 1994-12-01 | 12 | 12.462 | 96.2927 | -3.7073 | -0.2484 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 1350122 | 1995-05-15 | 11 | 12.462 | 88.2683 | -11.7317 | -0.78607 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 1420100 | 1995-05-22 | 12 | 12.462 | 96.2927 | -3.7073 | -0.2484 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 3400047 | 1994-12-06 | 7.5 | 7.345 | 102.1103 | 2.1103 | 0.10287 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 1560209 | 1995-06-05 | 7.9 | 7.345 | 107.5562 | 7.5562 | 0.36833 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 3340054 | 1994-11-30 | 9.3 | 8.625 | 107.8261 | 7.8261 | 0.42316 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 1500034 | 1995-05-30 | 7.8 | 8.625 | 90.4348 | -9.5652 | -0.5172 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 0550096 | 1995-02-24 | 7 | 8.625 | 81.1594 | -18.8406 | -1.0187 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 2400240 | 1995-08-28 | 8.3 | 8.625 | 96.2319 | -3.7681 | -0.20375 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 0660123 | 1995-03-07 | 7.7 | 7.345 | 104.8332 | 4.8332 | 0.2356 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 2620017 | 1995-09-19 | 7.3 | 7.345 | 99.3873 | -0.61265 | -0.029864 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 2900098 | 1994-10-17 | 4.3 | 13.95 | 30.8244 | -69.1756 | -4.9171 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 2990018 | 1994-10-26 | 13 | 13.95 | 93.19 | -6.81 | -0.48406 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 1110110 | 1995-04-21 | 13 | 13.95 | 93.19 | -6.81 | -0.48406 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 2850157 | 1994-10-12 | 7 | 7.345 | 95.3029 | -4.6971 | -0.22896 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 1030001 | 1995-04-13 | 7.8 | 7.345 | 106.1947 | 6.1947 | 0.30196 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 3060026 | 1994-11-02 | 13 | 13.95 | 93.19 | -6.81 | -0.48406 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 1090089 | 1995-04-19 | 14 | 13.95 | 100.3584 | 0.35842 | 0.025477 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 1160198 | 1995-04-26 | 14 | 13.95 | 100.3584 | 0.35842 | 0.025477 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 3480078 | 1994-12-14 | 13 | 11.3 | 115.0443 | 15.0443 | 0.95522 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 3550062 | 1994-12-21 | 12 | 11.3 | 106.1947 | 6.1947 | 0.39333 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 1670221 | 1995-06-16 | 12 | 11.3 | 106.1947 | 6.1947 | 0.39333 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 1780113 | 1995-06-27 | 9.7 | 11.3 | 85.8407 | -14.1593 | -0.89903 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 0600133 | 1995-03-01 | 13 | 12.462 | 104.3171 | 4.3171 | 0.28927 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 2420068 | 1995-08-30 | 13 | 12.462 | 104.3171 | 4.3171 | 0.28927 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 3570325 | 1994-12-23 | 7.6 | 7.345 | 103.4718 | 3.4718 | 0.16923 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 1740281 | 1995-06-23 | 7 | 7.345 | 95.3029 | -4.6971 | -0.22896 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 0120093 | 1995-01-12 | 14 | 13.95 | 100.3584 | 0.35842 | 0.025477 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 1940137 | 1995-07-13 | 13 | 13.95 | 93.19 | -6.81 | -0.48406 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 3410027 | 1995-12-07 | 17 | 18.125 | 93.7931 | -6.2069 | -0.49889 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 1570050 | 1996-06-05 | 19 | 18.125 | 104.8276 | 4.8276 | 0.38803 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 1930043 | 1996-07-11 | 20 | 20.995 | 95.2608 | -4.7392 | -0.41189 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 0380049 | 1996-02-07 | 50 | 52.93 | 94.4644 | -5.5356 | -0.69694 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 2220024 | 1996-08-09 | 48 | 52.93 | 90.6858 | -9.3142 | -1.1727 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 3240027 | 1995-11-20 | 55 | 52.93 | 103.9108 | 3.9108 | 0.49238 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 1290142 | 1996-05-08 | 50 | 52.93 | 94.4644 | -5.5356 | -0.69694 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 0370050 | 1996-02-06 | 9 | 8.625 | 104.3478 | 4.3478 | 0.21764 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 2180016 | 1996-08-05 | 9.2 | 8.625 | 106.6667 | 6.6667 | 0.33372 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 0670015 | 1996-03-07 | 17 | 18.125 | 93.7931 | -6.2069 | -0.49889 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 0870081 | 1996-03-27 | 16 | 18.125 | 88.2759 | -11.7241 | -0.94235 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 2570515 | 1996-09-13 | 18 | 18.125 | 99.3103 | -0.68966 | -0.055432 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 0820159 | 1996-03-22 | 21 | 20.995 | 100.0238 | 0.023815 | 0.0020698 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 2710038 | 1996-09-27 | 21 | 20.995 | 100.0238 | 0.023815 | 0.0020698 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 0260062 | 1996-01-26 | 21 | 20.995 | 100.0238 | 0.023815 | 0.0020698 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 2080135 | 1996-07-26 | 23 | 20.995 | 109.5499 | 9.5499 | 0.82998 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 3000040 | 1995-10-27 | 21 | 20.995 | 100.0238 | 0.023815 | 0.0020698 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 1200109 | 1996-04-29 | 21 | 20.995 | 100.0238 | 0.023815 | 0.0020698 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 0310067 | 1996-01-31 | 68 | 59.25 | 114.7679 | 14.7679 | 1.9197 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 2150179 | 1996-08-02 | 57 | 59.25 | 96.2025 | -3.7975 | -0.49364 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 3100066 | 1995-11-06 | 9.2 | 8.625 | 106.6667 | 6.6667 | 0.33372 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 1240109 | 1996-05-03 | 8 | 8.625 | 92.7536 | -7.2464 | -0.36274 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 3340029 | 1995-11-30 | 50 | 52.93 | 94.4644 | -5.5356 | -0.69694 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 1500173 | 1996-05-29 | 57 | 52.93 | 107.6894 | 7.6894 | 0.96811 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 3470050 | 1995-12-13 | 20 | 20.995 | 95.2608 | -4.7392 | -0.41189 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 1700057 | 1996-06-18 | 22 | 20.995 | 104.7869 | 4.7869 | 0.41603 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 3280007 | 1995-11-24 | 7.2 | 8.625 | 83.4783 | -16.5217 | -0.82705 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 1450121 | 1996-05-24 | 8.3 | 8.625 | 96.2319 | -3.7681 | -0.18862 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 0570072 | 1996-02-26 | 8.9 | 8.625 | 103.1884 | 3.1884 | 0.15961 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 2420060 | 1996-08-29 | 9 | 8.625 | 104.3478 | 4.3478 | 0.21764 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 2570456 | 1996-09-13 | 21 | 20.995 | 100.0238 | 0.023815 | 0.0020698 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 2860028 | 1995-10-13 | 60 | 59.25 | 101.2658 | 1.2658 | 0.16455 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 1010106 | 1996-04-10 | 55 | 59.25 | 92.827 | -7.173 | -0.93243 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 2790111 | 1995-10-06 | 18 | 20.995 | 85.7347 | -14.2653 | -1.2398 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 0960255 | 1996-04-05 | 20 | 20.995 | 95.2608 | -4.7392 | -0.41189 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 3060037 | 1995-11-02 | 63 | 59.25 | 106.3291 | 6.3291 | 0.82273 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 1220158 | 1996-05-01 | 56 | 59.25 | 94.5148 | -5.4852 | -0.71303 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 1780076 | 1996-06-26 | 17 | 18.125 | 93.7931 | -6.2069 | -0.49889 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 0590036 | 1996-02-28 | 52 | 52.93 | 98.243 | -1.757 | -0.22121 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 2430063 | 1996-08-30 | 50 | 52.93 | 94.4644 | -5.5356 | -0.69694 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 1760046 | 1996-06-24 | 21 | 20.995 | 100.0238 | 0.023815 | 0.0020698 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 0110047 | 1996-01-11 | 59 | 59.25 | 99.5781 | -0.42194 | -0.054849 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 1940068 | 1996-07-12 | 55 | 59.25 | 92.827 | -7.173 | -0.93243 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135