## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 4286013 | 1984-10-12 | 40 | 41.6 | 96.1538 | -3.8462 | -0.21333 | [5 empty] | ug/L | 5085/5081
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 4296030 | 1984-10-22 | 30 | 41.6 | 72.1154 | -27.8846 | -1.5467 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 4297044 | 1984-10-23 | 40 | 41.6 | 96.1538 | -3.8462 | -0.21333 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 4298008 | 1984-10-24 | 30 | 41.6 | 72.1154 | -27.8846 | -1.5467 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 4300079 | 1984-10-26 | 30 | 41.6 | 72.1154 | -27.8846 | -1.5467 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 4304077 | 1984-10-30 | 30 | 41.6 | 72.1154 | -27.8846 | -1.5467 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 4305057 | 1984-10-31 | 40 | 41.6 | 96.1538 | -3.8462 | -0.21333 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5100054 | 1985-04-10 | 11 | 13.5 | 81.4815 | -18.5185 | -0.33333 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 2581/7587
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5066088 | 1985-03-07 | 10 | 13.5 | 74.0741 | -25.9259 | -0.46667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7589
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5071089 | 1985-03-12 | 10 | 13.5 | 74.0741 | -25.9259 | -0.46667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7589
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5071101 | 1985-03-12 | 11 | 13.5 | 81.4815 | -18.5185 | -0.33333 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7589
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5071050 | 1985-03-12 | 11 | 13.5 | 81.4815 | -18.5185 | -0.33333 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7589
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5073021 | 1985-03-14 | 10 | 13.5 | 74.0741 | -25.9259 | -0.46667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7589
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5077052 | 1985-03-18 | 40 | 33.4 | 119.7605 | 19.7605 | 0.88 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6781
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5079009 | 1985-03-20 | 40 | 33.4 | 119.7605 | 19.7605 | 0.88 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6781
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5079001 | 1985-03-20 | 40 | 33.4 | 119.7605 | 19.7605 | 0.88 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6781
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5084010 | 1985-03-25 | 40 | 33.4 | 119.7605 | 19.7605 | 0.88 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6781
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5084007 | 1985-03-25 | 40 | 33.4 | 119.7605 | 19.7605 | 0.88 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6781
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5087015 | 1985-03-28 | 30 | 33.4 | 89.8204 | -10.1796 | -0.45333 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6781
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5088038 | 1985-03-29 | 30 | 33.4 | 89.8204 | -10.1796 | -0.45333 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6781
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5092034 | 1985-04-02 | 32 | 31.2 | 102.5641 | 2.5641 | 0.10667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 4289046 | 1984-10-15 | 20 | 26 | 76.9231 | -23.0769 | -0.8 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6789
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 4304002 | 1984-10-30 | 4 | 8.4 | 47.619 | -52.381 | -0.58667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | ST87
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 4307003 | 1984-11-02 | 6 | 8.4 | 71.4286 | -28.5714 | -0.32 | 10 |  |  |  |  | µg/L | ST87
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5102023 | 1985-04-12 | 50 | 50.2 | 99.6016 | -0.39841 | -0.026667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6785
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5109002 | 1985-04-19 | 50 | 50.2 | 99.6016 | -0.39841 | -0.026667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6785
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5113199 | 1985-04-23 | 40 | 50.2 | 79.6813 | -20.3187 | -1.36 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6785
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 4286012 | 1984-10-12 | 32 | 31.7 | 100.9464 | 0.94637 | 0.04 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 4286011 | 1984-10-12 | 30 | 31.7 | 94.6372 | -5.3628 | -0.22667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 4286004 | 1984-10-12 | 31 | 31.7 | 97.7918 | -2.2082 | -0.093333 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 4286003 | 1984-10-12 | 30 | 31.7 | 94.6372 | -5.3628 | -0.22667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 4289047 | 1984-10-15 | 32 | 31.7 | 100.9464 | 0.94637 | 0.04 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 4289048 | 1984-10-15 | 32 | 31.7 | 100.9464 | 0.94637 | 0.04 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 4292085 | 1984-10-18 | 29 | 31.7 | 91.4826 | -8.5174 | -0.36 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 4296103 | 1984-10-22 | 30 | 31.7 | 94.6372 | -5.3628 | -0.22667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5028108 | 1985-01-28 | 10 | 8.4 | 119.0476 | 19.0476 | 0.21333 | 10 |  |  |  |  | µg/L | ST87
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5023038 | 1985-01-23 | 40 | 41.6 | 96.1538 | -3.8462 | -0.21333 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5023025 | 1985-01-23 | 40 | 41.6 | 96.1538 | -3.8462 | -0.21333 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5031009 | 1985-01-31 | 40 | 41.6 | 96.1538 | -3.8462 | -0.21333 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5099028 | 1985-04-09 | 12 | 13.5 | 88.8889 | -11.1111 | -0.2 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 2581/7587
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5100056 | 1985-04-10 | 10 | 13.5 | 74.0741 | -25.9259 | -0.46667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 2581/7587
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5099029 | 1985-04-09 | 60 | 50.2 | 119.5219 | 19.5219 | 1.3067 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6785
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5100057 | 1985-04-10 | 60 | 50.2 | 119.5219 | 19.5219 | 1.3067 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6785
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5108047 | 1985-04-18 | 50 | 50.2 | 99.6016 | -0.39841 | -0.026667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6785
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5119036 | 1985-04-29 | 50 | 50.2 | 99.6016 | -0.39841 | -0.026667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6785
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 4339073 | 1984-12-04 | 10 | 18 | 55.5556 | -44.4444 | -1.0667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | ST89
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 4311075 | 1984-11-06 | 42 | 40.6 | 103.4483 | 3.4483 | 0.18667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 4318061 | 1984-11-13 | 46 | 40.6 | 113.3005 | 13.3005 | 0.72 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 4320004 | 1984-11-15 | 38 | 40.6 | 93.5961 | -6.4039 | -0.34667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 4325028 | 1984-11-20 | 46 | 40.6 | 113.3005 | 13.3005 | 0.72 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 4332012 | 1984-11-27 | 40 | 40.6 | 98.5222 | -1.4778 | -0.08 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 4332009 | 1984-11-27 | 40 | 40.6 | 98.5222 | -1.4778 | -0.08 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 4332008 | 1984-11-27 | 39 | 40.6 | 96.0591 | -3.9409 | -0.21333 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 4339074 | 1984-12-04 | 38 | 40.6 | 93.5961 | -6.4039 | -0.34667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 4318058 | 1984-11-13 | 8 | 10.8 | 74.0741 | -25.9259 | -0.37333 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 4320006 | 1984-11-15 | 8 | 10.8 | 74.0741 | -25.9259 | -0.37333 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 4320008 | 1984-11-15 | 8 | 10.8 | 74.0741 | -25.9259 | -0.37333 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 4332011 | 1984-11-27 | 9 | 10.8 | 83.3333 | -16.6667 | -0.24 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 4332035 | 1984-11-27 | 40 | 35.6 | 112.3596 | 12.3596 | 0.58667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5081/5083
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 4332034 | 1984-11-27 | 30 | 35.6 | 84.2697 | -15.7303 | -0.74667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5081/5083
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 4339057 | 1984-12-04 | 30 | 35.6 | 84.2697 | -15.7303 | -0.74667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5081/5083
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 4345014 | 1984-12-10 | 30 | 35.6 | 84.2697 | -15.7303 | -0.74667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5081/5083
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 4339071 | 1984-12-04 | 30 | 35.6 | 84.2697 | -15.7303 | -0.74667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5081/5083
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 4340013 | 1984-12-05 | 30 | 35.6 | 84.2697 | -15.7303 | -0.74667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5081/5083
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5039027 | 1985-02-08 | 10 | 11.5 | 86.9565 | -13.0435 | -0.2 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3389/6787
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5056166 | 1985-02-25 | 20 | 11.5 | 173.913 | 73.913 | 1.1333 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3389/6787
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5059068 | 1985-02-28 | 10 | 11.5 | 86.9565 | -13.0435 | -0.2 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3389/6787
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5039028 | 1985-02-08 | 40 | 40.6 | 98.5222 | -1.4778 | -0.08 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5044014 | 1985-02-13 | 40 | 40.6 | 98.5222 | -1.4778 | -0.08 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5056164 | 1985-02-25 | 43 | 40.6 | 105.9113 | 5.9113 | 0.32 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5059069 | 1985-02-28 | 40 | 40.6 | 98.5222 | -1.4778 | -0.08 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5016031 | 1985-01-16 | 30 | 26 | 115.3846 | 15.3846 | 0.53333 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6789
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5017017 | 1985-01-17 | 10 | 26 | 38.4615 | -61.5385 | -2.1333 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6789
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5018093 | 1985-01-18 | 10 | 26 | 38.4615 | -61.5385 | -2.1333 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6789
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5032053 | 1985-02-01 | 20 | 26 | 76.9231 | -23.0769 | -0.8 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6789
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5028112 | 1985-01-28 | 30 | 26 | 115.3846 | 15.3846 | 0.53333 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6789
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5032029 | 1985-02-01 | 20 | 26 | 76.9231 | -23.0769 | -0.8 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6789
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5007067 | 1985-01-07 | 31 | 31.7 | 97.7918 | -2.2082 | -0.093333 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5007065 | 1985-01-07 | 32 | 31.7 | 100.9464 | 0.94637 | 0.04 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5015008 | 1985-01-15 | 30 | 31.7 | 94.6372 | -5.3628 | -0.22667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5011061 | 1985-01-11 | 30 | 31.7 | 94.6372 | -5.3628 | -0.22667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5015016 | 1985-01-15 | 29 | 31.7 | 91.4826 | -8.5174 | -0.36 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5015017 | 1985-01-15 | 30 | 31.7 | 94.6372 | -5.3628 | -0.22667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5014073 | 1985-01-14 | 30 | 31.7 | 94.6372 | -5.3628 | -0.22667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Copper, FIL | 01040 |  | FIL | 1985 | 5014072 | 1985-01-14 | 30 | 31.7 | 94.6372 | -5.3628 | -0.22667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583