## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5115044 | 1985-04-25 | 14 | 13.5 | 103.7037 | 3.7037 | 0.14541 | 1 | 0022 |  |  |  | ug/L | 2581/7587
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5120024 | 1985-04-30 | 13 | 13.5 | 96.2963 | -3.7037 | -0.14541 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 2581/7587
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5098024 | 1985-04-08 | 29 | 31.2 | 92.9487 | -7.0513 | -0.50677 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5098025 | 1985-04-08 | 32 | 31.2 | 102.5641 | 2.5641 | 0.18428 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5088041 | 1985-03-29 | 29 | 31.2 | 92.9487 | -7.0513 | -0.50677 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5253089 | 1985-09-10 | 50 | 54.1 | 92.4214 | -7.5786 | -0.74422 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST85
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5259018 | 1985-09-16 | 51 | 54.1 | 94.2699 | -5.7301 | -0.56271 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST85
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5261021 | 1985-09-18 | 14 | 16.8 | 83.3333 | -16.6667 | -0.77631 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 2583/7587
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5273071 | 1985-09-30 | 14 | 16.8 | 83.3333 | -16.6667 | -0.77631 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 2583/7587
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5273148 | 1985-09-30 | 14 | 16.8 | 83.3333 | -16.6667 | -0.77631 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 2583/7587
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5270054 | 1985-09-27 | 14 | 16.8 | 83.3333 | -16.6667 | -0.77631 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 2583/7587
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5101069 | 1985-04-11 | 7 | 9 | 77.7778 | -22.2222 | -0.62325 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5102010 | 1985-04-12 | 10 | 9 | 111.1111 | 11.1111 | 0.31162 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5186020 | 1985-07-05 | 12 | 13.5 | 88.8889 | -11.1111 | -0.43624 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 2581/7587
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5186021 | 1985-07-05 | 12 | 13.5 | 88.8889 | -11.1111 | -0.43624 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 2581/7587
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5197029 | 1985-07-16 | 10 | 13.5 | 74.0741 | -25.9259 | -1.0179 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 2581/7587
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5200075 | 1985-07-19 | 11 | 13.5 | 81.4815 | -18.5185 | -0.72706 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 2581/7587
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5108052 | 1985-04-18 | 11 | 13.5 | 81.4815 | -18.5185 | -0.72706 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 2581/7587
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5119035 | 1985-04-29 | 13 | 13.5 | 96.2963 | -3.7037 | -0.14541 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 2581/7587
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5100062 | 1985-04-10 | 8 | 9 | 88.8889 | -11.1111 | -0.31162 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5108051 | 1985-04-18 | 7 | 9 | 77.7778 | -22.2222 | -0.62325 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5203028 | 1985-07-22 | 11 | 13.5 | 81.4815 | -18.5185 | -0.72706 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 2581/7587
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5193060 | 1985-07-12 | 10 | 13.5 | 74.0741 | -25.9259 | -1.0179 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 2581/7587
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5203029 | 1985-07-22 | 11 | 13.5 | 81.4815 | -18.5185 | -0.72706 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 2581/7587
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5217049 | 1985-08-05 | 11 | 13.5 | 81.4815 | -18.5185 | -0.72706 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 2581/7587
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5193062 | 1985-07-12 | 7 | 9 | 77.7778 | -22.2222 | -0.62325 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5203025 | 1985-07-22 | 8 | 9 | 88.8889 | -11.1111 | -0.31162 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5129003 | 1985-05-09 | 15 | 18 | 83.3333 | -16.6667 | -0.81788 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST89
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5134034 | 1985-05-14 | 8 | 10.8 | 74.0741 | -25.9259 | -0.84828 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5134027 | 1985-05-14 | 8 | 10.8 | 74.0741 | -25.9259 | -0.84828 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5134031 | 1985-05-14 | 8 | 10.8 | 74.0741 | -25.9259 | -0.84828 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5134047 | 1985-05-14 | 8 | 10.8 | 74.0741 | -25.9259 | -0.84828 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5137024 | 1985-05-17 | 7 | 10.8 | 64.8148 | -35.1852 | -1.1512 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5141054 | 1985-05-21 | 9 | 10.8 | 83.3333 | -16.6667 | -0.54532 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5141013 | 1985-05-21 | 9 | 10.8 | 83.3333 | -16.6667 | -0.54532 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5144090 | 1985-05-24 | 7 | 10.8 | 64.8148 | -35.1852 | -1.1512 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5149013 | 1985-05-29 | 29 | 27.1 | 107.0111 | 7.0111 | 0.45981 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5085/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5149015 | 1985-05-29 | 28 | 27.1 | 103.321 | 3.321 | 0.21781 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5085/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5155011 | 1985-06-04 | 32 | 27.1 | 118.0812 | 18.0812 | 1.1858 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5085/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5155016 | 1985-06-04 | 24 | 27.1 | 88.5609 | -11.4391 | -0.75022 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5085/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5231124 | 1985-08-19 | 21 | 27.1 | 77.4908 | -22.5092 | -1.4762 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5085/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5247136 | 1985-09-04 | 26 | 27.1 | 95.941 | -4.059 | -0.26621 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5085/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5231125 | 1985-08-19 | 5 | 10.8 | 46.2963 | -53.7037 | -1.7571 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5238106 | 1985-08-26 | 7 | 10.8 | 64.8148 | -35.1852 | -1.1512 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5247137 | 1985-09-04 | 7 | 10.8 | 64.8148 | -35.1852 | -1.1512 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5199055 | 1985-07-18 | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1985 | 5197012 | 1985-07-16 | 7 | 9 | 77.7778 | -22.2222 | -0.62325 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6045120 | 1986-02-14 | 5 | 9 | 55.5556 | -44.4444 | -1.2465 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6062002 | 1986-03-03 | 8 | 9 | 88.8889 | -11.1111 | -0.31162 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6219061 | 1986-08-07 | 12 | 9 | 133.3333 | 33.3333 | 0.93487 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6227074 | 1986-08-15 | 14 | 9 | 155.5556 | 55.5556 | 1.5581 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6230106 | 1986-08-18 | 16 | 9 | 177.7778 | 77.7778 | 2.1814 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6246029 | 1986-09-03 | 12 | 9 | 133.3333 | 33.3333 | 0.93487 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6057075 | 1986-02-26 | 15 | 18 | 83.3333 | -16.6667 | -0.81788 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST89
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6063036 | 1986-03-04 | 14 | 18 | 77.7778 | -22.2222 | -1.0905 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST89
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6253112 | 1986-09-10 | 13 | 18 | 72.2222 | -27.7778 | -1.3631 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST89
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6249156 | 1986-09-06 | 5 | 18 | 27.7778 | -72.2222 | -3.5442 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST89
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6128056 | 1986-05-08 | 15 | 18 | 83.3333 | -16.6667 | -0.81788 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST89
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6133076 | 1986-05-13 | 14 | 18 | 77.7778 | -22.2222 | -1.0905 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST89
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6140107 | 1986-05-20 | 17 | 18 | 94.4444 | -5.5556 | -0.27263 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST89
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6156044 | 1986-06-05 | 11 | 18 | 61.1111 | -38.8889 | -1.9084 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST89
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6237056 | 1986-08-25 | 12 | 9 | 133.3333 | 33.3333 | 0.93487 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6248084 | 1986-09-05 | 16 | 9 | 177.7778 | 77.7778 | 2.1814 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6248076 | 1986-09-05 | 13 | 9 | 144.4444 | 44.4444 | 1.2465 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6252235 | 1986-09-09 | 14 | 18 | 77.7778 | -22.2222 | -1.0905 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST89
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6237051 | 1986-08-25 | 13 | 18 | 72.2222 | -27.7778 | -1.3631 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST89
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6066027 | 1986-03-07 | 9 | 705 | 1.2766 | -98.7234 | -17.9822 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6199327 | 1986-07-18 | 940 | 940 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6204096 | 1986-07-23 | 940 | 940 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 5319039 | 1985-11-15 | 14 | 18 | 77.7778 | -22.2222 | -1.0905 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST89
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 5325033 | 1985-11-21 | 15 | 18 | 83.3333 | -16.6667 | -0.81788 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST89
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 5333089 | 1985-11-29 | 15 | 18 | 83.3333 | -16.6667 | -0.81788 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST89
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 5333088 | 1985-11-29 | 14 | 18 | 77.7778 | -22.2222 | -1.0905 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST89
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6160040 | 1986-06-09 | 15 | 18 | 83.3333 | -16.6667 | -0.81788 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST89
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6149050 | 1986-05-29 | 15 | 18 | 83.3333 | -16.6667 | -0.81788 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST89
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6156043 | 1986-06-05 | 11 | 18 | 61.1111 | -38.8889 | -1.9084 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST89
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6156028 | 1986-06-05 | 13 | 18 | 72.2222 | -27.7778 | -1.3631 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST89
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 5319023 | 1985-11-15 | 8 | 9 | 88.8889 | -11.1111 | -0.31162 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 5319049 | 1985-11-15 | 7 | 9 | 77.7778 | -22.2222 | -0.62325 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 5319043 | 1985-11-15 | 8 | 9 | 88.8889 | -11.1111 | -0.31162 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 5324016 | 1985-11-20 | 8 | 9 | 88.8889 | -11.1111 | -0.31162 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 5331016 | 1985-11-27 | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 5337050 | 1985-12-03 | 8 | 9 | 88.8889 | -11.1111 | -0.31162 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 5337059 | 1985-12-03 | 7 | 9 | 77.7778 | -22.2222 | -0.62325 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 5337146 | 1985-12-03 | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6134031 | 1986-05-14 | 7 | 9 | 77.7778 | -22.2222 | -0.62325 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6140051 | 1986-05-20 | 16 | 9 | 177.7778 | 77.7778 | 2.1814 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6140053 | 1986-05-20 | 11 | 9 | 122.2222 | 22.2222 | 0.62325 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6156018 | 1986-06-05 | 11 | 9 | 122.2222 | 22.2222 | 0.62325 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6157080 | 1986-06-06 | 7 | 9 | 77.7778 | -22.2222 | -0.62325 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6157047 | 1986-06-06 | 7 | 9 | 77.7778 | -22.2222 | -0.62325 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6156019 | 1986-06-05 | 6 | 9 | 66.6667 | -33.3333 | -0.93487 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6156030 | 1986-06-05 | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6128055 | 1986-05-08 | 8 | 9 | 88.8889 | -11.1111 | -0.31162 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6136092 | 1986-05-16 | 8 | 9 | 88.8889 | -11.1111 | -0.31162 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6140106 | 1986-05-20 | 15 | 9 | 166.6667 | 66.6667 | 1.8697 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6156049 | 1986-06-05 | 7 | 9 | 77.7778 | -22.2222 | -0.62325 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6156055 | 1986-06-05 | 6 | 9 | 66.6667 | -33.3333 | -0.93487 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6156054 | 1986-06-05 | 6 | 9 | 66.6667 | -33.3333 | -0.93487 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6156046 | 1986-06-05 | 8 | 9 | 88.8889 | -11.1111 | -0.31162 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6043066 | 1986-02-12 | 6 | 9 | 66.6667 | -33.3333 | -0.93487 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6055020 | 1986-02-24 | 8 | 9 | 88.8889 | -11.1111 | -0.31162 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6062014 | 1986-03-03 | 8 | 9 | 88.8889 | -11.1111 | -0.31162 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6223102 | 1986-08-11 | 11 | 9 | 122.2222 | 22.2222 | 0.62325 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6230129 | 1986-08-18 | 15 | 9 | 166.6667 | 66.6667 | 1.8697 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6245160 | 1986-09-02 | 12 | 9 | 133.3333 | 33.3333 | 0.93487 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6245158 | 1986-09-02 | 12 | 9 | 133.3333 | 33.3333 | 0.93487 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6055021 | 1986-02-24 | 15 | 18 | 83.3333 | -16.6667 | -0.81788 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST89
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6062013 | 1986-03-03 | 2 | 18 | 11.1111 | -88.8889 | -4.3621 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST89
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6230128 | 1986-08-18 | 22 | 18 | 122.2222 | 22.2222 | 1.0905 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST89
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1986 | 6206130 | 1986-07-25 | 940 | 705 | 133.3333 | 33.3333 | 6.0716 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1987 | 6364075 | 1986-12-30 | 9 | 9.65 | 93.2642 | -6.7358 | -0.20048 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1987 | 7181008 | 1987-06-30 | 8 | 9.65 | 82.9016 | -17.0984 | -0.50892 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1987 | 7026007 | 1987-01-26 | 78 | 76.5 | 101.9608 | 1.9608 | 0.22551 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 25DW/7575
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1987 | 7040024 | 1987-02-09 | 5 | 5.45 | 91.7431 | -8.2569 | -0.14862 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5095/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1987 | 7054047 | 1987-02-23 | 52 | 36.2 | 143.6464 | 43.6464 | 3.4376 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1987 | 7229120 | 1987-08-17 | 36 | 36.2 | 99.4475 | -0.55249 | -0.043514 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1987 | 6316105 | 1986-11-12 | 34 | 36.2 | 93.9227 | -6.0773 | -0.47866 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1987 | 6322079 | 1986-11-18 | 35 | 36.2 | 96.6851 | -3.3149 | -0.26109 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1987 | 7152128 | 1987-06-01 | 33 | 36.2 | 91.1602 | -8.8398 | -0.69623 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1987 | 7243155 | 1987-08-31 | 26 | 5.45 | 477.0642 | 377.0642 | 6.7868 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5095/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1987 | 7233067 | 1987-08-21 | 36 | 36.2 | 99.4475 | -0.55249 | -0.043514 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1987 | 7069056 | 1987-03-10 | 4 | 5.63 | 71.048 | -28.952 | -0.53669 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 33DW/6787
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1987 | 7260002 | 1987-09-17 | 4 | 5.63 | 71.048 | -28.952 | -0.53669 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 33DW/6787
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1987 | 7248112 | 1987-09-05 | 31 | 31.3 | 99.0415 | -0.95847 | -0.069024 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1987 | 6302009 | 1986-10-29 | 83 | 76.5 | 108.4967 | 8.4967 | 0.97722 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 25DW/7575
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1987 | 6302017 | 1986-10-29 | 79 | 76.5 | 103.268 | 3.268 | 0.37586 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 25DW/7575
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1987 | 6288052 | 1986-10-15 | 80 | 76.5 | 104.5752 | 4.5752 | 0.5262 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 25DW/7575
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1987 | 6302012 | 1986-10-29 | 80 | 76.5 | 104.5752 | 4.5752 | 0.5262 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 25DW/7575
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1987 | 7148055 | 1987-05-28 | 32 | 36.2 | 88.3978 | -11.6022 | -0.9138 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1987 | 7155052 | 1987-06-04 | 5 | 5.45 | 91.7431 | -8.2569 | -0.14862 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5095/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1987 | 6350069 | 1986-12-16 | 7 | 9.65 | 72.5389 | -27.4611 | -0.81736 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1987 | 7170029 | 1987-06-19 | 7 | 9.65 | 72.5389 | -27.4611 | -0.81736 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1987 | 7132138 | 1987-05-12 | 5 | 5.45 | 91.7431 | -8.2569 | -0.14862 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5095/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1987 | 7054027 | 1987-02-23 | 5 | 5.45 | 91.7431 | -8.2569 | -0.14862 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5095/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1987 | 7048020 | 1987-02-17 | 52 | 36.2 | 143.6464 | 43.6464 | 3.4376 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1987 | 7237109 | 1987-08-25 | 35 | 36.2 | 96.6851 | -3.3149 | -0.26109 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1987 | 7070060 | 1987-03-11 | 4 | 5.63 | 71.048 | -28.952 | -0.53669 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 33DW/6787
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1987 | 7266017 | 1987-09-23 | 4 | 5.63 | 71.048 | -28.952 | -0.53669 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 33DW/6787
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1987 | 7252246 | 1987-09-09 | 31 | 31.3 | 99.0415 | -0.95847 | -0.069024 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1987 | 7030036 | 1987-01-30 | 95 | 76.5 | 124.183 | 24.183 | 2.7813 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 25DW/7575
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 52091.0 | 1988-02-21 | 26 | 22.4 | 116.0714 | 16.0714 | 0.92488 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 1310167 | 1988-05-10 | 24 | 22.4 | 107.1429 | 7.1429 | 0.41106 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 360074. | 1988-02-05 | 30 | 27.9 | 107.5269 | 7.5269 | 0.50325 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST99
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 2040128 | 1988-07-22 | 27 | 27.9 | 96.7742 | -3.2258 | -0.21568 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST99
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 150071. | 1988-01-15 | 21 | 20.9 | 100.4785 | 0.47847 | 0.026206 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 25DW/7599
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 2360158 | 1988-08-23 | 9 | 8.4 | 107.1429 | 7.1429 | 0.18877 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5097/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 480146. | 1988-02-17 | 23 | 20.8 | 110.5769 | 10.5769 | 0.57731 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 2350014 | 1988-08-22 | 25 | 20.8 | 120.1923 | 20.1923 | 1.1021 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 600161. | 1988-02-29 | 18 | 16.8 | 107.1429 | 7.1429 | 0.3327 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST97
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 2240064 | 1988-08-11 | 17 | 16.8 | 101.1905 | 1.1905 | 0.055451 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST97
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 2240063 | 1988-08-11 | 16 | 16.8 | 95.2381 | -4.7619 | -0.2218 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST97
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 1690214 | 1988-06-17 | 26 | 20.8 | 125 | 25 | 1.3645 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 1690215 | 1988-06-17 | 22 | 20.8 | 105.7692 | 5.7692 | 0.31489 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 7335006 | 1987-12-01 | 29 | 28.3 | 102.4735 | 2.4735 | 0.16693 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 33DW/6783
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 2000155 | 1988-07-18 | 11 | 11.3 | 97.3451 | -2.6549 | -0.09019 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 2040015 | 1988-07-22 | 12 | 11.3 | 106.1947 | 6.1947 | 0.21044 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 610077. | 1988-03-01 | 10 | 8.4 | 119.0476 | 19.0476 | 0.5034 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5097/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 2350019 | 1988-08-22 | 10 | 8.4 | 119.0476 | 19.0476 | 0.5034 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5097/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 610074. | 1988-03-01 | 16 | 16.8 | 95.2381 | -4.7619 | -0.2218 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST97
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 2240251 | 1988-08-11 | 16 | 16.8 | 95.2381 | -4.7619 | -0.2218 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST97
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 2240252 | 1988-08-11 | 17 | 16.8 | 101.1905 | 1.1905 | 0.055451 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST97
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 2350018 | 1988-08-22 | 17 | 16.8 | 101.1905 | 1.1905 | 0.055451 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST97
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 540090. | 1988-02-23 | 25 | 20.8 | 120.1923 | 20.1923 | 1.1021 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 540090. | 1988-02-23 | 25 | 20.8 | 120.1923 | 20.1923 | 1.1021 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 2390003 | 1988-08-26 | 27 | 20.8 | 129.8077 | 29.8077 | 1.627 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 820078. | 1988-03-22 | 17 | 18.7 | 90.9091 | -9.0909 | -0.459 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 840052. | 1988-03-24 | 17 | 18.7 | 90.9091 | -9.0909 | -0.459 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 750035. | 1988-03-15 | 13 | 12.6 | 103.1746 | 3.1746 | 0.1179 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 820075. | 1988-03-22 | 16 | 12.6 | 126.9841 | 26.9841 | 1.0022 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 850046. | 1988-03-25 | 15 | 12.6 | 119.0476 | 19.0476 | 0.70742 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 2580012 | 1988-09-14 | 12 | 12.6 | 95.2381 | -4.7619 | -0.17686 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 2580013 | 1988-09-14 | 12 | 12.6 | 95.2381 | -4.7619 | -0.17686 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 2660006 | 1988-09-22 | 14 | 12.6 | 111.1111 | 11.1111 | 0.41266 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 2700146 | 1988-09-26 | 13 | 12.6 | 103.1746 | 3.1746 | 0.1179 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 2700204 | 1988-09-26 | 14 | 12.6 | 111.1111 | 11.1111 | 0.41266 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 680022. | 1988-03-08 | 29 | 22.4 | 129.4643 | 29.4643 | 1.6956 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 1030118 | 1988-04-12 | 11 | 11.3 | 97.3451 | -2.6549 | -0.09019 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 1190004 | 1988-04-28 | 9 | 11.3 | 79.646 | -20.354 | -0.69146 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 7286028 | 1987-10-13 | 28 | 27.9 | 100.3584 | 0.35842 | 0.023964 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST99
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 7286030 | 1987-10-13 | 21 | 20.9 | 100.4785 | 0.47847 | 0.026206 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 25DW/7599
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 1120034 | 1988-04-21 | 20 | 20.9 | 95.6938 | -4.3062 | -0.23586 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 25DW/7599
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 280080. | 1988-01-28 | 28 | 27.9 | 100.3584 | 0.35842 | 0.023964 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST99
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 7296051 | 1987-10-23 | 20 | 20.9 | 95.6938 | -4.3062 | -0.23586 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 25DW/7599
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 1180216 | 1988-04-27 | 17 | 20.9 | 81.3397 | -18.6603 | -1.022 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 25DW/7599
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 1180213 | 1988-04-27 | 12 | 11.3 | 106.1947 | 6.1947 | 0.21044 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 1240116 | 1988-05-03 | 10 | 11.3 | 88.4956 | -11.5044 | -0.39082 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 7289031 | 1987-10-16 | 27 | 27.9 | 96.7742 | -3.2258 | -0.21568 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST99
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 1180120 | 1988-04-27 | 28 | 27.9 | 100.3584 | 0.35842 | 0.023964 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST99
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 280003. | 1988-01-28 | 19 | 20.9 | 90.9091 | -9.0909 | -0.49792 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 25DW/7599
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 200041. | 1988-01-20 | 11 | 11.3 | 97.3451 | -2.6549 | -0.09019 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 1930281 | 1988-07-11 | 10 | 11.3 | 88.4956 | -11.5044 | -0.39082 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 1970137 | 1988-07-15 | 11 | 11.3 | 97.3451 | -2.6549 | -0.09019 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 2070163 | 1988-07-25 | 27 | 27.9 | 96.7742 | -3.2258 | -0.21568 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST99
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 1600012 | 1988-06-08 | 16 | 16.8 | 95.2381 | -4.7619 | -0.2218 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST97
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 1600011 | 1988-06-08 | 17 | 16.8 | 101.1905 | 1.1905 | 0.055451 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST97
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 1690217 | 1988-06-17 | 16 | 16.8 | 95.2381 | -4.7619 | -0.2218 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST97
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 1690216 | 1988-06-17 | 15 | 16.8 | 89.2857 | -10.7143 | -0.49906 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST97
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 1810098 | 1988-06-29 | 23 | 20.8 | 110.5769 | 10.5769 | 0.57731 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 1450060 | 1988-05-24 | 18 | 18.7 | 96.2567 | -3.7433 | -0.189 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 1410014 | 1988-05-20 | 15 | 12.6 | 119.0476 | 19.0476 | 0.70742 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 1410013 | 1988-05-20 | 15 | 12.6 | 119.0476 | 19.0476 | 0.70742 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 7313062 | 1987-11-09 | 9 | 8.4 | 107.1429 | 7.1429 | 0.18877 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5097/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 1670064 | 1988-06-15 | 9 | 8.4 | 107.1429 | 7.1429 | 0.18877 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5097/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 1690041 | 1988-06-17 | 9 | 8.4 | 107.1429 | 7.1429 | 0.18877 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5097/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 41099.0 | 1988-02-10 | 20 | 22.4 | 89.2857 | -10.7143 | -0.61659 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 7309027 | 1987-11-05 | 11 | 8.4 | 130.9524 | 30.9524 | 0.81802 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5097/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 7335038 | 1987-12-01 | 10 | 8.4 | 119.0476 | 19.0476 | 0.5034 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5097/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 1730192 | 1988-06-21 | 8 | 8.4 | 95.2381 | -4.7619 | -0.12585 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5097/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 1760013 | 1988-06-24 | 7 | 8.4 | 83.3333 | -16.6667 | -0.44047 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5097/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 390011. | 1988-02-08 | 8 | 8.4 | 95.2381 | -4.7619 | -0.12585 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5097/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 780119. | 1988-03-18 | 16 | 18.7 | 85.5615 | -14.4385 | -0.729 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 830006. | 1988-03-23 | 19 | 18.7 | 101.6043 | 1.6043 | 0.081 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 690025. | 1988-03-09 | 23 | 12.6 | 182.5397 | 82.5397 | 3.0655 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 710086. | 1988-03-11 | 15 | 12.6 | 119.0476 | 19.0476 | 0.70742 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 2510305 | 1988-09-07 | 13 | 12.6 | 103.1746 | 3.1746 | 0.1179 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 2510304 | 1988-09-07 | 14 | 12.6 | 111.1111 | 11.1111 | 0.41266 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 2540228 | 1988-09-10 | 13 | 12.6 | 103.1746 | 3.1746 | 0.1179 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 2570130 | 1988-09-13 | 12 | 12.6 | 95.2381 | -4.7619 | -0.17686 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 850061. | 1988-03-25 | 25 | 22.4 | 111.6071 | 11.6071 | 0.66797 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 2010279 | 1988-07-19 | 10 | 11.3 | 88.4956 | -11.5044 | -0.39082 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 2070167 | 1988-07-25 | 10 | 11.3 | 88.4956 | -11.5044 | -0.39082 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 190065. | 1988-01-19 | 25 | 20.9 | 119.6172 | 19.6172 | 1.0745 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 25DW/7599
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 2040269 | 1988-07-22 | 11 | 11.3 | 97.3451 | -2.6549 | -0.09019 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 2040268 | 1988-07-22 | 11 | 11.3 | 97.3451 | -2.6549 | -0.09019 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 2080095 | 1988-07-26 | 10 | 11.3 | 88.4956 | -11.5044 | -0.39082 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1988 | 2000154 | 1988-07-18 | 28 | 27.9 | 100.3584 | 0.35842 | 0.023964 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | ST99
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1989 | 390146. | 1989-02-08 | 49 | 41.6 | 117.7885 | 17.7885 | 1.6135 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1989 | 470116. | 1989-02-16 | 44 | 41.6 | 105.7692 | 5.7692 | 0.52329 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1989 | 520111. | 1989-02-21 | 47 | 41.6 | 112.9808 | 12.9808 | 1.1774 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1989 | 1280228 | 1989-05-08 | 17 | 18.7 | 90.9091 | -9.0909 | -0.43342 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1989 | 470118. | 1989-02-16 | 44 | 41.6 | 105.7692 | 5.7692 | 0.52329 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1989 | 610081. | 1989-03-02 | 46 | 41.6 | 110.5769 | 10.5769 | 0.95936 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1989 | 2880099 | 1988-10-14 | 11 | 9.21 | 119.4354 | 19.4354 | 0.4908 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1989 | 1170089 | 1989-04-27 | 10 | 9.21 | 108.5776 | 8.5776 | 0.21661 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1989 | 1090001 | 1989-04-19 | 13 | 12.6 | 103.1746 | 3.1746 | 0.1068 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1989 | 1110122 | 1989-04-21 | 13 | 12.6 | 103.1746 | 3.1746 | 0.1068 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1989 | 1140320 | 1989-04-24 | 14 | 12.6 | 111.1111 | 11.1111 | 0.37379 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1989 | 1170082 | 1989-04-27 | 14 | 12.6 | 111.1111 | 11.1111 | 0.37379 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1989 | 3060014 | 1988-11-01 | 9 | 9.21 | 97.7199 | -2.2801 | -0.05758 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1989 | 3230050 | 1988-11-18 | 42 | 41.6 | 100.9615 | 0.96154 | 0.087214 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1989 | 3260294 | 1988-11-21 | 44 | 41.6 | 105.7692 | 5.7692 | 0.52329 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1989 | 3280043 | 1988-11-23 | 41 | 41.6 | 98.5577 | -1.4423 | -0.13082 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1989 | 3300136 | 1988-11-25 | 41 | 41.6 | 98.5577 | -1.4423 | -0.13082 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1989 | 1280258 | 1989-05-08 | 43 | 41.6 | 103.3654 | 3.3654 | 0.30525 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1989 | 3130022 | 1988-11-08 | 43 | 41.6 | 103.3654 | 3.3654 | 0.30525 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1989 | 3230055 | 1988-11-18 | 45 | 41.6 | 108.1731 | 8.1731 | 0.74132 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1989 | 3260020 | 1988-11-21 | 44 | 41.6 | 105.7692 | 5.7692 | 0.52329 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1989 | 3350130 | 1988-11-30 | 33 | 41.6 | 79.3269 | -20.6731 | -1.8751 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1989 | 3410082 | 1988-12-06 | 42 | 41.6 | 100.9615 | 0.96154 | 0.087214 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1989 | 460009. | 1989-02-15 | 44 | 41.6 | 105.7692 | 5.7692 | 0.52329 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Copper, FIL, AA | 01040 | CX006 | FIL | 1989 | 610063. | 1989-03-02 | 47 | 41.6 | 112.9808 | 12.9808 | 1.1774 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW