## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1986 | 6167100 | 1986-06-16 | 3.6 | 4.5 | 80 | -20 | -0.30206 | 0.5 | 1253 |  |  |  | ug/L | 2583/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1986 | 6170121 | 1986-06-19 | 3.8 | 4.5 | 84.4444 | -15.5556 | -0.23494 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2583/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1986 | 6202198 | 1986-07-21 | 3.2 | 4.5 | 71.1111 | -28.8889 | -0.43631 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1986 | 6209133 | 1986-07-28 | 3.6 | 4.5 | 80 | -20 | -0.30206 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1986 | 6045108 | 1986-02-14 | 13 | 13.5 | 96.2963 | -3.7037 | -0.14541 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2585/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1986 | 6057074 | 1986-02-26 | 13 | 13.5 | 96.2963 | -3.7037 | -0.14541 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2585/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1986 | 6252239 | 1986-09-09 | 15 | 13.5 | 111.1111 | 11.1111 | 0.43624 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2585/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1986 | 6086004 | 1986-03-27 | 3.4 | 4.5 | 75.5556 | -24.4444 | -0.36919 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1986 | 6086003 | 1986-03-27 | 3.6 | 4.5 | 80 | -20 | -0.30206 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1986 | 6106004 | 1986-04-16 | 3.4 | 4.5 | 75.5556 | -24.4444 | -0.36919 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1986 | 6108032 | 1986-04-18 | 3.6 | 4.5 | 80 | -20 | -0.30206 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1986 | 6126019 | 1986-05-06 | 3.8 | 4.5 | 84.4444 | -15.5556 | -0.23494 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1986 | 6122111 | 1986-05-02 | 3.4 | 4.5 | 75.5556 | -24.4444 | -0.36919 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1986 | 6198176 | 1986-07-17 | 3.2 | 4.5 | 71.1111 | -28.8889 | -0.43631 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1986 | 6198201 | 1986-07-17 | 3.6 | 4.5 | 80 | -20 | -0.30206 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1986 | 6128054 | 1986-05-08 | 17 | 13.5 | 125.9259 | 25.9259 | 1.0179 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2585/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1986 | 6136091 | 1986-05-16 | 12 | 13.5 | 88.8889 | -11.1111 | -0.43624 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2585/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1986 | 6134064 | 1986-05-14 | 12 | 13.5 | 88.8889 | -11.1111 | -0.43624 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2585/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1986 | 6156038 | 1986-06-05 | 13 | 13.5 | 96.2963 | -3.7037 | -0.14541 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2585/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1986 | 6170055 | 1986-06-19 | 4 | 4.5 | 88.8889 | -11.1111 | -0.16781 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1986 | 6170050 | 1986-06-19 | 3.8 | 4.5 | 84.4444 | -15.5556 | -0.23494 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1986 | 6055019 | 1986-02-24 | 13 | 13.5 | 96.2963 | -3.7037 | -0.14541 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2585/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1986 | 6062011 | 1986-03-03 | 13 | 13.5 | 96.2963 | -3.7037 | -0.14541 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2585/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1986 | 6245168 | 1986-09-02 | 13 | 13.5 | 96.2963 | -3.7037 | -0.14541 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2585/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1986 | 6077135 | 1986-03-18 | 3.2 | 4.5 | 71.1111 | -28.8889 | -0.43631 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1986 | 6079111 | 1986-03-20 | 3 | 4.5 | 66.6667 | -33.3333 | -0.50344 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1986 | 6087073 | 1986-03-28 | 3.6 | 4.5 | 80 | -20 | -0.30206 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1986 | 6190025 | 1986-07-09 | 3.2 | 4.5 | 71.1111 | -28.8889 | -0.43631 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1986 | 6199018 | 1986-07-18 | 3.2 | 4.5 | 71.1111 | -28.8889 | -0.43631 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1986 | 6198036 | 1986-07-17 | 3.2 | 4.5 | 71.1111 | -28.8889 | -0.43631 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1986 | 6198218 | 1986-07-17 | 7.4 | 4.5 | 164.4444 | 64.4444 | 0.97332 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2589/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1987 | 7069060 | 1987-03-10 | 39 | 40.6 | 96.0591 | -3.9409 | -0.33191 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1987 | 7248111 | 1987-09-05 | 41 | 40.6 | 100.9852 | 0.98522 | 0.082977 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1987 | 7132195 | 1987-05-12 | 17 | 15.5 | 109.6774 | 9.6774 | 0.42367 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 5093/50DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1987 | 7155062 | 1987-06-04 | 17 | 15.5 | 109.6774 | 9.6774 | 0.42367 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 5093/50DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1987 | 7065007 | 1987-03-06 | 38 | 40.6 | 93.5961 | -6.4039 | -0.53935 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1987 | 7268040 | 1987-09-25 | 40 | 40.6 | 98.5222 | -1.4778 | -0.12447 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1988 | 7286029 | 1987-10-13 | 7.3 | 6.98 | 104.5845 | 4.5845 | 0.10303 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2599/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1988 | 1030124 | 1988-04-12 | 5.8 | 6.98 | 83.0946 | -16.9054 | -0.37991 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2599/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1988 | 7286003 | 1987-10-13 | 7.3 | 6.98 | 104.5845 | 4.5845 | 0.10303 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2599/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1988 | 1940184 | 1988-07-12 | 8.6 | 8.4 | 102.381 | 2.381 | 0.062925 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 5097/50DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1988 | 7334111 | 1987-11-30 | 8.9 | 8.4 | 105.9524 | 5.9524 | 0.15731 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 5097/50DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1988 | 1450057 | 1988-05-24 | 30 | 23.3 | 128.7554 | 28.7554 | 1.7012 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW/7593
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1988 | 530044. | 1988-02-22 | 9.3 | 8.4 | 110.7143 | 10.7143 | 0.28316 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 5097/50DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1988 | 670112. | 1988-03-07 | 25 | 23.3 | 107.2961 | 7.2961 | 0.43166 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW/7593
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1988 | 2640030 | 1988-09-20 | 24 | 23.3 | 103.0043 | 3.0043 | 0.17774 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW/7593
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1989 | 1580074 | 1989-06-07 | 18 | 20.9 | 86.1244 | -13.8756 | -0.72753 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW/7599
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1989 | 400061. | 1989-02-09 | 29 | 25 | 116 | 16 | 0.97442 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1989 | 2190002 | 1989-08-07 | 26 | 25 | 104 | 4 | 0.24361 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1989 | 2640165 | 1989-09-21 | 18 | 20.9 | 86.1244 | -13.8756 | -0.72753 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW/7599
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1989 | 2910080 | 1988-10-17 | 12 | 12.5 | 96 | -4 | -0.1336 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1989 | 1080019 | 1989-04-18 | 12 | 12.5 | 96 | -4 | -0.1336 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1989 | 170119. | 1989-01-17 | 10 | 12.5 | 80 | -20 | -0.668 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1989 | 1980304 | 1989-07-17 | 13 | 12.5 | 104 | 4 | 0.1336 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1989 | 1280227 | 1989-05-08 | 23 | 25 | 92 | -8 | -0.48721 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1989 | 1420053 | 1989-05-22 | 23 | 25 | 92 | -8 | -0.48721 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1989 | 2700235 | 1989-09-27 | 18 | 20.9 | 86.1244 | -13.8756 | -0.72753 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW/7599
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1989 | 260076. | 1989-01-26 | 12 | 12.5 | 96 | -4 | -0.1336 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1989 | 1910140 | 1989-07-10 | 14 | 12.5 | 112 | 12 | 0.4008 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1990 | 3450175 | 1989-12-11 | 16 | 15 | 106.6667 | 6.6667 | 0.27137 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW/7505
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1990 | 1650188 | 1990-06-14 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW/7505
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1990 | 290051. | 1990-01-29 | 12 | 12.5 | 96 | -4 | -0.13841 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1990 | 2470117 | 1990-09-04 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1990 | 2150136 | 1990-08-03 | 24 | 25 | 96 | -4 | -0.25157 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1990 | 3280083 | 1989-11-24 | 0.5 | 25 | 2 | -98 | -6.1635 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1990 | 1300202 | 1990-05-10 | 21 | 25 | 84 | -16 | -1.0063 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1990 | 3210146 | 1989-11-17 | 27 | 25 | 108 | 8 | 0.50314 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1990 | 1290104 | 1990-05-09 | 22 | 25 | 88 | -12 | -0.75472 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1990 | 3530003 | 1989-12-19 | 16 | 15 | 106.6667 | 6.6667 | 0.27137 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW/7505
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1990 | 1650294 | 1990-06-14 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW/7505
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1990 | 2740030 | 1990-10-01 | 14 | 15 | 93.3333 | -6.6667 | -0.27137 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW/7505
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1990 | 230057. | 1990-01-23 | 13 | 12.5 | 104 | 4 | 0.13841 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1991 | 3440316 | 1990-12-10 | 24 | 22.5 | 106.6667 | 6.6667 | 0.40053 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1991 | 300052. | 1991-01-30 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1991 | 510001. | 1991-02-20 | 47 | 40 | 117.5 | 17.5 | 1.5873 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1991 | 370127. | 1991-02-06 | 39 | 40 | 97.5 | -2.5 | -0.22676 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1991 | 780137. | 1991-03-19 | 21 | 22.5 | 93.3333 | -6.6667 | -0.40053 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1991 | 3180007 | 1990-11-14 | 29 | 25 | 116 | 16 | 1.0417 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1991 | 3340071 | 1990-11-30 | 6.7 | 25 | 26.8 | -73.2 | -4.7656 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1991 | 1560022 | 1991-06-05 | 29 | 25 | 116 | 16 | 1.0417 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1991 | 1540087 | 1991-06-03 | 29 | 25 | 116 | 16 | 1.0417 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1991 | 1820324 | 1991-07-01 | 27 | 25 | 108 | 8 | 0.52083 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1991 | 2200045 | 1991-08-08 | 28 | 25 | 112 | 12 | 0.78125 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1991 | 2350079 | 1991-08-23 | 27 | 25 | 108 | 8 | 0.52083 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1991 | 670086. | 1991-03-08 | 21 | 22.5 | 93.3333 | -6.6667 | -0.40053 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1991 | 2730278 | 1991-09-30 | 43 | 22.5 | 191.1111 | 91.1111 | 5.474 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1991 | 2900045 | 1990-10-17 | 20 | 25 | 80 | -20 | -1.3021 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1991 | 3050017 | 1990-11-01 | 22 | 25 | 88 | -12 | -0.78125 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1991 | 1000116 | 1991-04-10 | 15 | 12.5 | 120 | 20 | 0.74294 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1991 | 1200006 | 1991-04-30 | 12 | 12.5 | 96 | -4 | -0.14859 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1991 | 1930141 | 1991-07-12 | 14 | 12.5 | 112 | 12 | 0.44577 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1991 | 2060209 | 1991-07-25 | 15 | 12.5 | 120 | 20 | 0.74294 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1991 | 390198. | 1991-02-08 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 3450002 | 1991-12-11 | 55 | 62.5 | 88 | -12 | -1.3749 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 1740015 | 1992-06-22 | 63 | 62.5 | 100.8 | 0.8 | 0.091659 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 290018. | 1992-01-29 | 64 | 20.8 | 307.6923 | 207.6923 | 12.2144 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 2160215 | 1992-08-03 | 23 | 20.8 | 110.5769 | 10.5769 | 0.62203 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 520076. | 1992-02-21 | 43 | 41.7 | 103.1175 | 3.1175 | 0.289 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 2440144 | 1992-08-31 | 45 | 41.7 | 107.9137 | 7.9137 | 0.73363 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 510011. | 1992-02-20 | 43 | 41.7 | 103.1175 | 3.1175 | 0.289 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 2320072 | 1992-08-19 | 44 | 41.7 | 105.5156 | 5.5156 | 0.51132 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 850149. | 1992-03-25 | 66 | 62.5 | 105.6 | 5.6 | 0.64161 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 2600141 | 1992-09-16 | 69 | 62.5 | 110.4 | 10.4 | 1.1916 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 3110058 | 1991-11-07 | 58 | 41.7 | 139.0887 | 39.0887 | 3.6237 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 1340043 | 1992-05-13 | 34 | 41.7 | 81.5348 | -18.4652 | -1.7118 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 3260011 | 1991-11-22 | 51 | 41.7 | 122.3022 | 22.3022 | 2.0675 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 1350133 | 1992-05-14 | 34 | 41.7 | 81.5348 | -18.4652 | -1.7118 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 3460109 | 1991-12-12 | 72 | 62.5 | 115.2 | 15.2 | 1.7415 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 1690028 | 1992-06-17 | 69 | 62.5 | 110.4 | 10.4 | 1.1916 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 780004. | 1992-03-18 | 49 | 62.5 | 78.4 | -21.6 | -2.4748 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 2740135 | 1992-09-30 | 65 | 62.5 | 104 | 4 | 0.4583 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 2810028 | 1991-10-08 | 22 | 20.8 | 105.7692 | 5.7692 | 0.33929 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 2970051 | 1991-10-24 | 22 | 20.8 | 105.7692 | 5.7692 | 0.33929 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 980005. | 1992-04-07 | 20 | 20.8 | 96.1538 | -3.8462 | -0.22619 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 1180244 | 1992-04-27 | 0.5 | 20.8 | 2.4038 | -97.5962 | -5.7397 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 230007. | 1992-01-23 | 29 | 20.8 | 139.4231 | 39.4231 | 2.3185 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1992 | 2120082 | 1992-07-30 | 23 | 20.8 | 110.5769 | 10.5769 | 0.62203 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 3440156 | 1992-12-09 | 24 | 15.5 | 154.8387 | 54.8387 | 2.8736 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 1670024 | 1993-06-16 | 15 | 15.5 | 96.7742 | -3.2258 | -0.16903 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 270024. | 1993-01-27 | 2 | 1.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.22999 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 1960095 | 1993-07-15 | 1.8 | 1.5 | 120 | 20 | 0.13799 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 610020. | 1993-03-02 | 3.6 | 3 | 120 | 20 | 0.26572 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 2450218 | 1993-09-02 | 3.2 | 3 | 106.6667 | 6.6667 | 0.088574 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 480038. | 1993-02-17 | 3.6 | 3 | 120 | 20 | 0.26572 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 2320088 | 1993-08-20 | 3.2 | 3 | 106.6667 | 6.6667 | 0.088574 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 890017. | 1993-03-30 | 14 | 15.5 | 90.3226 | -9.6774 | -0.5071 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 2730153 | 1993-09-30 | 15 | 15.5 | 96.7742 | -3.2258 | -0.16903 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 3280075 | 1992-11-23 | 4.1 | 3 | 136.6667 | 36.6667 | 0.48716 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 1470037 | 1993-05-27 | 3.3 | 3 | 110 | 99999999999999840 | 0.13286 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 3350372 | 1992-11-30 | 4 | 3 | 133.3333 | 33.3333 | 0.44287 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 1320104 | 1993-05-12 | 3.3 | 3 | 110 | 99999999999999840 | 0.13286 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 3560291 | 1992-12-21 | 22 | 15.5 | 141.9355 | 41.9355 | 2.1974 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 1800459 | 1993-06-29 | 15 | 15.5 | 96.7742 | -3.2258 | -0.16903 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 760145. | 1993-03-17 | 17 | 15.5 | 109.6774 | 9.6774 | 0.5071 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 2600172 | 1993-09-17 | 15 | 15.5 | 96.7742 | -3.2258 | -0.16903 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 2950025 | 1992-10-21 | 3.3 | 1.5 | 220 | 120 | 0.82797 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 1030087 | 1993-04-13 | 2.8 | 1.5 | 186.6667 | 86.6667 | 0.59798 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 2820140 | 1992-10-08 | 2 | 1.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.22999 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 1190062 | 1993-04-29 | 2.2 | 1.5 | 146.6667 | 46.6667 | 0.32199 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 140006. | 1993-01-14 | 1.3 | 1.5 | 86.6667 | -13.3333 | -0.091996 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1993 | 2090008 | 1993-07-28 | 2 | 1.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.22999 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1994 | 3540143 | 1993-12-20 | 5.1 | 3.6 | 141.6667 | 41.6667 | 0.90997 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1994 | 1660126 | 1994-06-15 | 5.9 | 3.6 | 163.8889 | 63.8889 | 1.3953 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1994 | 130137. | 1994-01-13 | 4.1 | 3.22 | 127.3292 | 27.3292 | 0.54248 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1994 | 1930252 | 1994-07-12 | 4.5 | 3.22 | 139.7516 | 39.7516 | 0.78906 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1994 | 610003. | 1994-03-02 | 5 | 3.6 | 138.8889 | 38.8889 | 0.84931 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1994 | 2410019 | 1994-08-29 | 5.1 | 3.6 | 141.6667 | 41.6667 | 0.90997 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1994 | 540189. | 1994-02-23 | 5.6 | 3.6 | 155.5556 | 55.5556 | 1.2133 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1994 | 750032. | 1994-03-16 | 5.5 | 3.6 | 152.7778 | 52.7778 | 1.1526 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1994 | 2700342 | 1994-09-27 | 5.1 | 3.6 | 141.6667 | 41.6667 | 0.90997 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1994 | 3340018 | 1993-11-30 | 5.1 | 3.6 | 141.6667 | 41.6667 | 0.90997 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1994 | 3360080 | 1993-12-02 | 5.3 | 3.6 | 147.2222 | 47.2222 | 1.0313 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1994 | 3640001 | 1993-12-30 | 5.6 | 3.6 | 155.5556 | 55.5556 | 1.2133 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1994 | 800115. | 1994-03-21 | 5.3 | 3.6 | 147.2222 | 47.2222 | 1.0313 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1994 | 3010104 | 1993-10-28 | 4.2 | 3.22 | 130.4348 | 30.4348 | 0.60413 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1994 | 1160056 | 1994-04-26 | 4.5 | 3.22 | 139.7516 | 39.7516 | 0.78906 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1994 | 2940058 | 1993-10-21 | 3.8 | 3.22 | 118.0124 | 18.0124 | 0.35754 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1994 | 1040063 | 1994-04-14 | 4.6 | 3.22 | 142.8571 | 42.8571 | 0.85071 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Copper, FIL, GFAA, LL | 01040 | GF077 | FIL | 1994 | 260062. | 1994-01-26 | 3.9 | 3.22 | 121.118 | 21.118 | 0.41919 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121