## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1994 | 1920240 | 1994-07-11 | 36 | 39.6 | 90.9091 | -9.0909 | -0.87116 | 0.4 | 1791 |  |  |  | ug/L | 25125-75113
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1994 | 1930261 | 1994-07-12 | 37 | 39.6 | 93.4343 | -6.5657 | -0.62917 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1994 | 380090. | 1994-02-07 | 13 | 13.8 | 94.2029 | -5.7971 | -0.34011 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1994 | 450245. | 1994-02-14 | 14 | 13.8 | 101.4493 | 1.4493 | 0.085027 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1994 | 2210350 | 1994-08-09 | 13 | 13.8 | 94.2029 | -5.7971 | -0.34011 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1994 | 2270054 | 1994-08-15 | 14 | 13.8 | 101.4493 | 1.4493 | 0.085027 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1994 | 980034. | 1994-04-08 | 13 | 13.8 | 94.2029 | -5.7971 | -0.34011 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1994 | 1090205 | 1994-04-19 | 13 | 13.8 | 94.2029 | -5.7971 | -0.34011 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1994 | 1150003 | 1994-04-25 | 12 | 13.8 | 86.9565 | -13.0435 | -0.76524 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1994 | 1180317 | 1994-04-28 | 14 | 13.8 | 101.4493 | 1.4493 | 0.085027 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1994 | 2060247 | 1994-07-25 | 37 | 39.6 | 93.4343 | -6.5657 | -0.62917 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1994 | 2110200 | 1994-07-30 | 34 | 39.6 | 85.8586 | -14.1414 | -1.3551 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1994 | 1240054 | 1994-05-04 | 34 | 39.6 | 85.8586 | -14.1414 | -1.3551 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1994 | 1290276 | 1994-05-09 | 36 | 39.6 | 90.9091 | -9.0909 | -0.87116 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1994 | 1570004 | 1994-06-06 | 13 | 13.8 | 94.2029 | -5.7971 | -0.34011 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1994 | 1640025 | 1994-06-13 | 13 | 13.8 | 94.2029 | -5.7971 | -0.34011 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1994 | 1380098 | 1994-05-18 | 38 | 39.6 | 95.9596 | -4.0404 | -0.38718 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1994 | 1440130 | 1994-05-24 | 36 | 39.6 | 90.9091 | -9.0909 | -0.87116 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1994 | 530045. | 1994-02-22 | 13 | 13.8 | 94.2029 | -5.7971 | -0.34011 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1994 | 610007. | 1994-03-02 | 13 | 13.8 | 94.2029 | -5.7971 | -0.34011 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1994 | 2370459 | 1994-08-25 | 13 | 13.8 | 94.2029 | -5.7971 | -0.34011 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1994 | 2440200 | 1994-09-01 | 13 | 13.8 | 94.2029 | -5.7971 | -0.34011 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1994 | 670004. | 1994-03-08 | 35 | 39.6 | 88.3838 | -11.6162 | -1.1132 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1994 | 700041. | 1994-03-11 | 34 | 39.6 | 85.8586 | -14.1414 | -1.3551 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1994 | 760098. | 1994-03-17 | 37 | 39.6 | 93.4343 | -6.5657 | -0.62917 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1994 | 840115. | 1994-03-25 | 39 | 39.6 | 98.4848 | -1.5152 | -0.14519 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1994 | 2521098 | 1994-09-09 | 39 | 39.6 | 98.4848 | -1.5152 | -0.14519 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1994 | 2700340 | 1994-09-27 | 39 | 39.6 | 98.4848 | -1.5152 | -0.14519 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1994 | 2720377 | 1994-09-29 | 38 | 39.6 | 95.9596 | -4.0404 | -0.38718 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1994 | 2730230 | 1994-09-30 | 35 | 39.6 | 88.3838 | -11.6162 | -1.1132 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1994 | 1740002 | 1994-06-23 | 14 | 13.8 | 101.4493 | 1.4493 | 0.085027 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1994 | 1800164 | 1994-06-29 | 14 | 13.8 | 101.4493 | 1.4493 | 0.085027 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 60107.0 | 1995-01-06 | 31 | 35.85 | 86.4714 | -13.5286 | -1.4143 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 180062. | 1995-01-18 | 35 | 35.85 | 97.629 | -2.371 | -0.24786 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 1910382 | 1995-07-10 | 34 | 35.85 | 94.8396 | -5.1604 | -0.53947 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 1980420 | 1995-07-17 | 35 | 35.85 | 97.629 | -2.371 | -0.24786 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 340099. | 1995-02-03 | 14 | 13.8 | 101.4493 | 1.4493 | 0.093006 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 460050. | 1995-02-15 | 13 | 13.8 | 94.2029 | -5.7971 | -0.37202 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 2190099 | 1995-08-07 | 13 | 13.8 | 94.2029 | -5.7971 | -0.37202 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 2260318 | 1995-08-14 | 14 | 13.8 | 101.4493 | 1.4493 | 0.093006 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 2850161 | 1994-10-12 | 5 | 4.35 | 114.9425 | 14.9425 | 0.40567 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 2920013 | 1994-10-19 | 4 | 4.35 | 91.954 | -8.046 | -0.21844 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 1030002 | 1995-04-13 | 4 | 4.35 | 91.954 | -8.046 | -0.21844 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 1110061 | 1995-04-21 | 5 | 4.35 | 114.9425 | 14.9425 | 0.40567 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 3000006 | 1994-10-27 | 5 | 4.35 | 114.9425 | 14.9425 | 0.40567 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 3050268 | 1994-11-01 | 4 | 4.35 | 91.954 | -8.046 | -0.21844 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 1040042 | 1995-04-14 | 5 | 4.35 | 114.9425 | 14.9425 | 0.40567 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 1210181 | 1995-05-01 | 5 | 4.35 | 114.9425 | 14.9425 | 0.40567 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 0260108 | 1995-01-26 | 35 | 35.85 | 97.629 | -2.371 | -0.24786 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 0330054 | 1995-02-02 | 35 | 35.85 | 97.629 | -2.371 | -0.24786 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 1990162 | 1995-07-18 | 36 | 35.85 | 100.4184 | 0.41844 | 0.043743 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 2080142 | 1995-07-27 | 35 | 35.85 | 97.629 | -2.371 | -0.24786 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 3110091 | 1994-11-07 | 36 | 35.85 | 100.4184 | 0.41844 | 0.043743 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 3190011 | 1994-11-15 | 33 | 35.85 | 92.0502 | -7.9498 | -0.83107 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 1300122 | 1995-05-10 | 36 | 35.85 | 100.4184 | 0.41844 | 0.043743 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 1370088 | 1995-05-17 | 36 | 35.85 | 100.4184 | 0.41844 | 0.043743 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 3400043 | 1994-12-06 | 13 | 13.8 | 94.2029 | -5.7971 | -0.37202 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 3460199 | 1994-12-12 | 14 | 13.8 | 101.4493 | 1.4493 | 0.093006 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 1560205 | 1995-06-05 | 14 | 13.8 | 101.4493 | 1.4493 | 0.093006 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 1630244 | 1995-06-12 | 1 | 13.8 | 7.2464 | -92.7536 | -5.9524 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 3320158 | 1994-11-28 | 35 | 35.85 | 97.629 | -2.371 | -0.24786 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 3350021 | 1994-12-01 | 35 | 35.85 | 97.629 | -2.371 | -0.24786 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 1510134 | 1995-05-31 | 35 | 35.85 | 97.629 | -2.371 | -0.24786 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 0540096 | 1995-02-23 | 14 | 13.8 | 101.4493 | 1.4493 | 0.093006 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 0600137 | 1995-03-01 | 15 | 13.8 | 108.6957 | 8.6957 | 0.55804 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 2360164 | 1995-08-24 | 15 | 13.8 | 108.6957 | 8.6957 | 0.55804 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 2430003 | 1995-08-31 | 15 | 13.8 | 108.6957 | 8.6957 | 0.55804 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 0660117 | 1995-03-07 | 37 | 35.85 | 103.2078 | 3.2078 | 0.33535 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 0720087 | 1995-03-13 | 35 | 35.85 | 97.629 | -2.371 | -0.24786 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 0820007 | 1995-03-23 | 36 | 35.85 | 100.4184 | 0.41844 | 0.043743 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 0900093 | 1995-03-31 | 35 | 35.85 | 97.629 | -2.371 | -0.24786 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 2550036 | 1995-09-12 | 35 | 35.85 | 97.629 | -2.371 | -0.24786 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 2620018 | 1995-09-19 | 33 | 35.85 | 92.0502 | -7.9498 | -0.83107 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 2650084 | 1995-09-22 | 36 | 35.85 | 100.4184 | 0.41844 | 0.043743 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 2710023 | 1995-09-28 | 36 | 35.85 | 100.4184 | 0.41844 | 0.043743 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 3560005 | 1994-12-22 | 13 | 13.8 | 94.2029 | -5.7971 | -0.37202 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 3620061 | 1994-12-28 | 13 | 13.8 | 94.2029 | -5.7971 | -0.37202 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 1730202 | 1995-06-22 | 14 | 13.8 | 101.4493 | 1.4493 | 0.093006 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1995 | 1800010 | 1995-06-29 | 15 | 13.8 | 108.6957 | 8.6957 | 0.55804 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 110048. | 1996-01-11 | 35 | 35.85 | 97.629 | -2.371 | -0.27877 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 1930048 | 1996-07-11 | 36 | 35.85 | 100.4184 | 0.41841 | 0.049195 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 1940071 | 1996-07-12 | 35 | 35.85 | 97.629 | -2.371 | -0.27877 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 0370046 | 1996-02-06 | 53 | 51.35 | 103.2132 | 3.2132 | 0.43858 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 0380048 | 1996-02-07 | 50 | 51.35 | 97.371 | -2.629 | -0.35884 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 2180063 | 1996-08-05 | 52 | 51.35 | 101.2658 | 1.2658 | 0.17278 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 2220018 | 1996-08-09 | 53 | 51.35 | 103.2132 | 3.2132 | 0.43858 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 2790114 | 1995-10-06 | 5 | 4.35 | 114.9425 | 14.9425 | 0.40622 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 2860031 | 1995-10-13 | 4 | 4.35 | 91.954 | -8.046 | -0.21874 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 0960257 | 1996-04-05 | 4 | 4.35 | 91.954 | -8.046 | -0.21874 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 1010112 | 1996-04-10 | 4 | 4.35 | 91.954 | -8.046 | -0.21874 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 2900036 | 1995-10-17 | 5 | 4.35 | 114.9425 | 14.9425 | 0.40622 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 2980075 | 1995-10-25 | 4 | 4.35 | 91.954 | -8.046 | -0.21874 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 1090028 | 1996-04-18 | 4 | 4.35 | 91.954 | -8.046 | -0.21874 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 1150090 | 1996-04-24 | 5 | 4.35 | 114.9425 | 14.9425 | 0.40622 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 120079. | 1996-01-12 | 35 | 35.85 | 97.629 | -2.371 | -0.27877 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 0250005 | 1996-01-25 | 36 | 35.85 | 100.4184 | 0.41841 | 0.049195 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 1970214 | 1996-07-15 | 37 | 35.85 | 103.2078 | 3.2078 | 0.37716 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 2050020 | 1996-07-23 | 36 | 35.85 | 100.4184 | 0.41841 | 0.049195 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 3100071 | 1995-11-06 | 36 | 35.85 | 100.4184 | 0.41841 | 0.049195 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 3240025 | 1995-11-20 | 35 | 35.85 | 97.629 | -2.371 | -0.27877 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 1240100 | 1996-05-03 | 35 | 35.85 | 97.629 | -2.371 | -0.27877 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 1290143 | 1996-05-08 | 37 | 35.85 | 103.2078 | 3.2078 | 0.37716 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 3410018 | 1995-12-07 | 50 | 51.35 | 97.371 | -2.629 | -0.35884 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 3450044 | 1995-12-11 | 51 | 51.35 | 99.3184 | -0.6816 | -0.093033 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 1570095 | 1996-06-05 | 50 | 51.35 | 97.371 | -2.629 | -0.35884 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 1620069 | 1996-06-10 | 51 | 51.35 | 99.3184 | -0.6816 | -0.093033 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 3240017 | 1995-11-20 | 35 | 35.85 | 97.629 | -2.371 | -0.27877 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 3260125 | 1995-11-22 | 35 | 35.85 | 97.629 | -2.371 | -0.27877 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 1340011 | 1996-05-13 | 35 | 35.85 | 97.629 | -2.371 | -0.27877 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 1430070 | 1996-05-22 | 34 | 35.85 | 94.8396 | -5.1604 | -0.60674 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 0430077 | 1996-02-12 | 50 | 51.35 | 97.371 | -2.629 | -0.35884 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 0530099 | 1996-02-22 | 51 | 51.35 | 99.3184 | -0.6816 | -0.093033 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 2250178 | 1996-08-12 | 53 | 51.35 | 103.2132 | 3.2132 | 0.43858 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 2400126 | 1996-08-27 | 53 | 51.35 | 103.2132 | 3.2132 | 0.43858 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 0670020 | 1996-03-07 | 36 | 35.85 | 100.4184 | 0.41841 | 0.049195 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 0680100 | 1996-03-08 | 36 | 35.85 | 100.4184 | 0.41841 | 0.049195 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 0710086 | 1996-03-11 | 35 | 35.85 | 97.629 | -2.371 | -0.27877 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 0810012 | 1996-03-21 | 36 | 35.85 | 100.4184 | 0.41841 | 0.049195 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 2570435 | 1996-09-13 | 35 | 35.85 | 97.629 | -2.371 | -0.27877 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 2570644 | 1996-09-13 | 34 | 35.85 | 94.8396 | -5.1604 | -0.60674 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 2620144 | 1996-09-18 | 35 | 35.85 | 97.629 | -2.371 | -0.27877 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 2700114 | 1996-09-26 | 35 | 35.85 | 97.629 | -2.371 | -0.27877 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 3470049 | 1995-12-13 | 50 | 51.35 | 97.371 | -2.629 | -0.35884 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 1700074 | 1996-06-18 | 52 | 51.35 | 101.2658 | 1.2658 | 0.17278 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 1996 | 1730090 | 1996-06-21 | 50 | 51.35 | 97.371 | -2.629 | -0.35884 | 0.23 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50125-50133