## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1986 | 6170122 | 1986-06-19 | 870 | 940 | 92.5532 | -7.4468 | -1.3809 | 10 | 0156 |  |  |  | ug/L | ST91
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1986 | 6181107 | 1986-06-30 | 930 | 940 | 98.9362 | -1.0638 | -0.19728 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1986 | 6014013 | 1986-01-14 | 940 | 940 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1986 | 6014012 | 1986-01-14 | 940 | 940 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1986 | 6028152 | 1986-01-28 | 940 | 940 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1986 | 6028158 | 1986-01-28 | 940 | 940 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1986 | 6195111 | 1986-07-14 | 920 | 940 | 97.8723 | -2.1277 | -0.39456 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1986 | 6216084 | 1986-08-04 | 940 | 940 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1986 | 6085032 | 1986-03-26 | 890 | 940 | 94.6809 | -5.3191 | -0.98639 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1986 | 6084012 | 1986-03-25 | 900 | 940 | 95.7447 | -4.2553 | -0.78911 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1986 | 6086002 | 1986-03-27 | 910 | 940 | 96.8085 | -3.1915 | -0.59183 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1986 | 6087105 | 1986-03-28 | 910 | 940 | 96.8085 | -3.1915 | -0.59183 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1986 | 6269058 | 1986-09-26 | 980 | 940 | 104.2553 | 4.2553 | 0.78911 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1986 | 6262049 | 1986-09-19 | 960 | 940 | 102.1277 | 2.1277 | 0.39456 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1986 | 5294004 | 1985-10-21 | 960 | 940 | 102.1277 | 2.1277 | 0.39456 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1986 | 6098145 | 1986-04-08 | 910 | 940 | 96.8085 | -3.1915 | -0.59183 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1986 | 6098144 | 1986-04-08 | 910 | 940 | 96.8085 | -3.1915 | -0.59183 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1986 | 6034018 | 1986-02-03 | 950 | 940 | 101.0638 | 1.0638 | 0.19728 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1986 | 6016051 | 1986-01-16 | 940 | 940 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1986 | 6017159 | 1986-01-17 | 940 | 940 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1986 | 6021062 | 1986-01-21 | 920 | 940 | 97.8723 | -2.1277 | -0.39456 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1986 | 6199327 | 1986-07-18 | 900 | 940 | 95.7447 | -4.2553 | -0.78911 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1986 | 6211059 | 1986-07-30 | 940 | 940 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1986 | 5288006 | 1985-10-15 | 950 | 940 | 101.0638 | 1.0638 | 0.19728 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1986 | 6126013 | 1986-05-06 | 910 | 940 | 96.8085 | -3.1915 | -0.59183 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1986 | 6122108 | 1986-05-02 | 900 | 940 | 95.7447 | -4.2553 | -0.78911 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1986 | 6195046 | 1986-07-14 | 780 | 940 | 82.9787 | -17.0213 | -3.1564 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1986 | 6204096 | 1986-07-23 | 900 | 940 | 95.7447 | -4.2553 | -0.78911 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1986 | 6170053 | 1986-06-19 | 870 | 940 | 92.5532 | -7.4468 | -1.3809 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1986 | 6192102 | 1986-07-11 | 930 | 940 | 98.9362 | -1.0638 | -0.19728 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1986 | 6065048 | 1986-03-06 | 890 | 940 | 94.6809 | -5.3191 | -0.98639 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1986 | 6069022 | 1986-03-10 | 880 | 940 | 93.617 | -6.383 | -1.1837 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1986 | 6072028 | 1986-03-13 | 900 | 940 | 95.7447 | -4.2553 | -0.78911 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1986 | 6079117 | 1986-03-20 | 910 | 940 | 96.8085 | -3.1915 | -0.59183 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1986 | 6253341 | 1986-09-10 | 940 | 940 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1986 | 6250191 | 1986-09-07 | 910 | 940 | 96.8085 | -3.1915 | -0.59183 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1986 | 6211043 | 1986-07-30 | 720 | 705 | 102.1277 | 2.1277 | 0.38755 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1986 | 6198034 | 1986-07-17 | 830 | 940 | 88.2979 | -11.7021 | -2.1701 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1986 | 6198217 | 1986-07-17 | 900 | 940 | 95.7447 | -4.2553 | -0.78911 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1987 | 7048608 | 1987-02-17 | 140 | 138 | 101.4493 | 1.4493 | 0.20433 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | STS1
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1987 | 6338632 | 1986-12-04 | 10 | 138 | 7.2464 | -92.7536 | -13.0772 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | STS1
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1987 | 7061608 | 1987-03-02 | 150 | 138 | 108.6957 | 8.6957 | 1.226 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | STS1
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1989 | 230228. | 1989-01-23 | 70 | 66.6 | 105.1051 | 5.1051 | 0.45333 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1989 | 1080022 | 1989-04-18 | 70 | 66.6 | 105.1051 | 5.1051 | 0.45333 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1989 | 260195. | 1989-01-26 | 70 | 66.6 | 105.1051 | 5.1051 | 0.45333 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1989 | 2990054 | 1988-10-25 | 70 | 66.6 | 105.1051 | 5.1051 | 0.45333 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1989 | 1030113 | 1989-04-13 | 70 | 66.6 | 105.1051 | 5.1051 | 0.45333 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1989 | 230213. | 1989-01-23 | 70 | 66.6 | 105.1051 | 5.1051 | 0.45333 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1989 | 3410087 | 1988-12-06 | 60 | 62.5 | 96 | -4 | -0.33333 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Copper, UNF, AA | 01042 | AA052 | UNF | 1989 | 3260298 | 1988-11-21 | 80 | 62.5 | 128 | 28 | 2.3333 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503