## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1986 | 6112041 | 1986-04-22 | 0.15 | 0.13 | 115.3846 | 15.3846 | 0.97087 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P3
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1986 | 6112023 | 1986-04-22 | 0.15 | 0.13 | 115.3846 | 15.3846 | 0.97087 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P3
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1986 | 6114065 | 1986-04-24 | 0.01 | 0.005 | 200 | 100 | 0.1634 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 84 /200
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1986 | 6119120 | 1986-04-29 | 0.02 | 0.005 | 400 | 300 | 0.4902 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 84 /200
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1986 | 6199014 | 1986-07-18 | 0.01 | 0.005 | 200 | 100 | 0.1634 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 84 /200
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1986 | 6212044 | 1986-07-31 | 0.01 | 0.005 | 200 | 100 | 0.1634 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 84 /200
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1986 | 5330002 | 1985-11-26 | 0.03 | 0.02 | 150 | 50 | 0.34014 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P5
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1986 | 5330004 | 1985-11-26 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P5
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1986 | 5330002 | 1985-11-26 | 0.03 | 0.02 | 150 | 50 | 0.34014 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P5
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1986 | 6104087 | 1986-04-14 | 0.15 | 0.13 | 115.3846 | 15.3846 | 0.97087 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P3
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1986 | 6115018 | 1986-04-25 | 0.15 | 0.13 | 115.3846 | 15.3846 | 0.97087 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P3
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1986 | 6107049 | 1986-04-17 | 0.02 | 0.005 | 400 | 300 | 0.4902 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 84 /200
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1986 | 6128010 | 1986-05-08 | 0.01 | 0.005 | 200 | 100 | 0.1634 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 84 /200
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1986 | 6055014 | 1986-02-24 | 0.03 | 0.016 | 187.5 | 87.5 | 0.47106 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 88 /200
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1986 | 6230125 | 1986-08-18 | 0.02 | 0.012 | 166.6667 | 66.6667 | 0.26631 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 82 /50
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1986 | 6239083 | 1986-08-27 | 0.02 | 0.012 | 166.6667 | 66.6667 | 0.26631 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 82 /50
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1986 | 6055012 | 1986-02-24 | 0.01 | 0.016 | 62.5 | -37.5 | -0.20188 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 88 /200
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1986 | 6062009 | 1986-03-03 | 0.03 | 0.016 | 187.5 | 87.5 | 0.47106 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 88 /200
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1986 | 6219064 | 1986-08-07 | 0.02 | 0.016 | 125 | 25 | 0.13459 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 88 /200
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1986 | 6245171 | 1986-09-02 | 0.02 | 0.016 | 125 | 25 | 0.13459 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 88 /200
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1986 | 6190001 | 1986-07-09 | 0.15 | 0.13 | 115.3846 | 15.3846 | 0.97087 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P3
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1986 | 6211058 | 1986-07-30 | 0.14 | 0.13 | 107.6923 | 7.6923 | 0.48544 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P3
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1987 | 7069030 | 1987-03-10 | 0.14 | 0.13 | 107.6923 | 7.6923 | 0.48544 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P3
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1987 | 7248019 | 1987-09-05 | 0.17 | 0.13 | 130.7692 | 30.7692 | 1.9417 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P3
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1987 | 7248016 | 1987-09-05 | 0.17 | 0.13 | 130.7692 | 30.7692 | 1.9417 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P3
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1987 | 7248017 | 1987-09-05 | 0.04 | 0.06 | 66.6667 | -33.3333 | -0.76336 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1987 | 7248018 | 1987-09-05 | 0.05 | 0.06 | 83.3333 | -16.6667 | -0.38168 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1987 | 6287011 | 1986-10-14 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P5
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1987 | 6287082 | 1986-10-14 | 0.03 | 0.02 | 150 | 50 | 0.34014 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P5
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1987 | 7015023 | 1987-01-15 | 0.03 | 0.02 | 150 | 50 | 0.34014 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P5
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1987 | 7023011 | 1987-01-23 | 0.03 | 0.02 | 150 | 50 | 0.34014 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P5
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1987 | 6282011 | 1986-10-09 | 0.01 | 0.02 | 50 | -50 | -0.34014 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P5
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1987 | 6294046 | 1986-10-21 | 0.01 | 0.02 | 50 | -50 | -0.34014 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P5
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1987 | 7098001 | 1987-04-08 | 0.03 | 0.02 | 150 | 50 | 0.34014 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P5
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1987 | 7111001 | 1987-04-21 | 0.03 | 0.02 | 150 | 50 | 0.34014 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P5
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1987 | 7041010 | 1987-02-10 | 0.03 | 0.04 | 75 | -25 | -0.35971 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P8
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1987 | 7054056 | 1987-02-23 | 0.02 | 0.04 | 50 | -50 | -0.71942 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P8
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1987 | 7040056 | 1987-02-09 | 0.02 | 0.04 | 50 | -50 | -0.71942 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P8
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1987 | 7054023 | 1987-02-23 | 0.02 | 0.04 | 50 | -50 | -0.71942 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P8
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1987 | 7224112 | 1987-08-12 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 0.35971 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P8
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1987 | 7233168 | 1987-08-21 | 0.15 | 0.04 | 375 | 275 | 3.9568 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P8
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1987 | 7139047 | 1987-05-19 | 0.05 | 0.06 | 83.3333 | -16.6667 | -0.38168 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1987 | 7149114 | 1987-05-29 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1987 | 7152010 | 1987-06-01 | 0.07 | 0.04 | 175 | 75 | 1.0791 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P8
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1988 | 770189. | 1988-03-17 | 0.05 | 0.06 | 83.3333 | -16.6667 | -0.38168 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1988 | 880092. | 1988-03-28 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1988 | 2540056 | 1988-09-10 | 0.04 | 0.06 | 66.6667 | -33.3333 | -0.76336 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1988 | 2540057 | 1988-09-10 | 0.05 | 0.06 | 83.3333 | -16.6667 | -0.38168 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1988 | 7286022 | 1987-10-13 | 0.03 | 0.06 | 50 | -50 | -1.145 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1988 | 7296118 | 1987-10-23 | 0.05 | 0.06 | 83.3333 | -16.6667 | -0.38168 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1988 | 1030116 | 1988-04-12 | 0.04 | 0.06 | 66.6667 | -33.3333 | -0.76336 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1988 | 1190003 | 1988-04-28 | 0.05 | 0.06 | 83.3333 | -16.6667 | -0.38168 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1988 | 280078. | 1988-01-28 | 0.02 | 0.04 | 50 | -50 | -0.71942 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P8
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1988 | 2080087 | 1988-07-26 | 0.01 | 0.04 | 25 | -75 | -1.0791 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P8
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1988 | 7286038 | 1987-10-13 | 0.01 | 0.04 | 25 | -75 | -1.0791 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P8
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1988 | 7299053 | 1987-10-26 | 0.02 | 0.04 | 50 | -50 | -0.71942 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P8
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1988 | 1190006 | 1988-04-28 | 0.04 | 0.04 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P8
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1988 | 7279001 | 1987-10-06 | 0.04 | 0.06 | 66.6667 | -33.3333 | -0.76336 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1988 | 7292128 | 1987-10-19 | 0.04 | 0.06 | 66.6667 | -33.3333 | -0.76336 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1988 | 1050068 | 1988-04-14 | 0.04 | 0.06 | 66.6667 | -33.3333 | -0.76336 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1988 | 1050069 | 1988-04-14 | 0.05 | 0.06 | 83.3333 | -16.6667 | -0.38168 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1988 | 560097. | 1988-02-25 | 0.03 | 0.04 | 75 | -25 | -0.35971 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P8
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1988 | 530046. | 1988-02-22 | 0.04 | 0.04 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P8
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1988 | 1810087 | 1988-06-29 | 0.01 | 0.03 | 33.3333 | -66.6667 | -0.6993 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P10
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1988 | 1830149 | 1988-07-01 | 0.02 | 0.03 | 66.6667 | -33.3333 | -0.34965 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P10
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1988 | 1610122 | 1988-06-09 | 0.03 | 0.04 | 75 | -25 | -0.35971 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P8
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1988 | 1720106 | 1988-06-20 | 0.03 | 0.04 | 75 | -25 | -0.35971 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P8
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1988 | 1950102 | 1988-07-13 | 0.05 | 0.06 | 83.3333 | -16.6667 | -0.38168 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1988 | 2080057 | 1988-07-26 | 0.05 | 0.06 | 83.3333 | -16.6667 | -0.38168 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1989 | 830108. | 1989-03-24 | 0.02 | 0.08 | 25 | -75 | -0.29586 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P12
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1989 | 930109. | 1989-04-03 | 0.02 | 0.08 | 25 | -75 | -0.29586 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P12
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1989 | 2610179 | 1989-09-18 | 0.03 | 0.08 | 37.5 | -62.5 | -0.24655 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P12
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1989 | 2710056 | 1989-09-28 | 0.03 | 0.08 | 37.5 | -62.5 | -0.24655 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P12
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1989 | 650060. | 1989-03-06 | 0.05 | 0.06 | 83.3333 | -16.6667 | -0.0501 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1989 | 790143. | 1989-03-20 | 0.05 | 0.06 | 83.3333 | -16.6667 | -0.0501 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1989 | 2610180 | 1989-09-18 | 0.07 | 0.06 | 116.6667 | 16.6667 | 0.0501 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1989 | 2650047 | 1989-09-22 | 0.05 | 0.06 | 83.3333 | -16.6667 | -0.0501 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1989 | 2910239 | 1988-10-17 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 0.050916 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P8
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1989 | 2880090 | 1988-10-14 | 0.05 | 0.06 | 83.3333 | -16.6667 | -0.0501 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1989 | 2950003 | 1988-10-21 | 0.04 | 0.06 | 66.6667 | -33.3333 | -0.1002 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1989 | 1170083 | 1989-04-27 | 0.05 | 0.06 | 83.3333 | -16.6667 | -0.0501 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1989 | 1220048 | 1989-05-02 | 0.05 | 0.06 | 83.3333 | -16.6667 | -0.0501 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1989 | 340142. | 1989-02-03 | 0.05 | 0.06 | 83.3333 | -16.6667 | -0.0501 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1989 | 340143. | 1989-02-03 | 0.05 | 0.06 | 83.3333 | -16.6667 | -0.0501 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1989 | 1920048 | 1989-07-11 | 0.1 | 0.06 | 166.6667 | 66.6667 | 0.2004 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1989 | 2000029 | 1989-07-19 | 0.14 | 0.06 | 233.3333 | 133.3333 | 0.4008 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1989 | 2850051 | 1988-10-11 | 0.05 | 0.06 | 83.3333 | -16.6667 | -0.0501 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1989 | 3000081 | 1988-10-26 | 0.04 | 0.06 | 66.6667 | -33.3333 | -0.1002 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1989 | 1210076 | 1989-05-01 | 0.08 | 0.06 | 133.3333 | 33.3333 | 0.1002 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1989 | 1210035 | 1989-05-01 | 0.08 | 0.06 | 133.3333 | 33.3333 | 0.1002 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1989 | 390074. | 1989-02-08 | 0.01 | 0.08 | 12.5 | -87.5 | -0.34517 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P12
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1989 | 480135. | 1989-02-17 | 0.02 | 0.08 | 25 | -75 | -0.29586 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P12
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1989 | 2190011 | 1989-08-07 | 0.03 | 0.08 | 37.5 | -62.5 | -0.24655 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P12
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1989 | 2220197 | 1989-08-10 | 0.05 | 0.08 | 62.5 | -37.5 | -0.14793 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P12
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1989 | 2290072 | 1989-08-17 | 0.02 | 0.04 | 50 | -50 | -0.10183 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P8
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1989 | 2430123 | 1989-08-31 | 0.03 | 0.04 | 75 | -25 | -0.050916 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P8
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1989 | 2400108 | 1989-08-28 | 0.01 | 0.04 | 25 | -75 | -0.15275 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P8
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1989 | 460008. | 1989-02-15 | 0.01 | 0.08 | 12.5 | -87.5 | -0.34517 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P12
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1989 | 610061. | 1989-03-02 | 0.02 | 0.08 | 25 | -75 | -0.29586 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P12
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1989 | 2160069 | 1989-08-04 | 0.03 | 0.08 | 37.5 | -62.5 | -0.24655 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P12
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1989 | 2220075 | 1989-08-10 | 0.06 | 0.08 | 75 | -25 | -0.098619 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P12
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1989 | 1720103 | 1989-06-21 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 0.050916 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P8
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1989 | 1720104 | 1989-06-21 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 0.050916 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P8
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1989 | 1720101 | 1989-06-21 | 0.46 | 0.08 | 575 | 475 | 1.8738 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P12
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1989 | 1720102 | 1989-06-21 | 0.64 | 0.08 | 800 | 700 | 2.7613 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P12
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1989 | 1880266 | 1989-07-07 | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 0.050916 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P8
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1989 | 2070173 | 1989-07-26 | 0.5 | 0.04 | 1250 | 1150 | 2.3422 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P8
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1990 | 940029. | 1990-04-04 | 0.02 | 0.08 | 25 | -75 | -0.29586 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P12
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1990 | 940030. | 1990-04-04 | 0.01 | 0.08 | 12.5 | -87.5 | -0.34517 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P12
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1990 | 2560072 | 1990-09-13 | 0.03 | 0.08 | 37.5 | -62.5 | -0.24655 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P12
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1990 | 2560071 | 1990-09-13 | 0.02 | 0.08 | 25 | -75 | -0.29586 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P12
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1990 | 940032. | 1990-04-04 | 0.03 | 0.06 | 50 | -50 | -0.1503 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1990 | 940031. | 1990-04-04 | 0.03 | 0.06 | 50 | -50 | -0.1503 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1990 | 2560069 | 1990-09-13 | 0.05 | 0.06 | 83.3333 | -16.6667 | -0.0501 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1990 | 2560070 | 1990-09-13 | 0.04 | 0.06 | 66.6667 | -33.3333 | -0.1002 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1990 | 2930047 | 1989-10-20 | 0.04 | 0.06 | 66.6667 | -33.3333 | -0.1002 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1990 | 2990010 | 1989-10-26 | 0.03 | 0.06 | 50 | -50 | -0.1503 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1990 | 950055. | 1990-04-05 | 0.05 | 0.06 | 83.3333 | -16.6667 | -0.0501 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1990 | 1090040 | 1990-04-19 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1990 | 180032. | 1990-01-18 | 0.14 | 0.06 | 233.3333 | 133.3333 | 0.4008 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1990 | 320068. | 1990-02-01 | 0.05 | 0.06 | 83.3333 | -16.6667 | -0.0501 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1990 | 1870028 | 1990-07-06 | 0.04 | 0.06 | 66.6667 | -33.3333 | -0.1002 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1990 | 1980030 | 1990-07-17 | 0.05 | 0.06 | 83.3333 | -16.6667 | -0.0501 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1990 | 3070113 | 1989-11-03 | 0.01 | 0.08 | 12.5 | -87.5 | -0.34517 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1990 | 3210098 | 1989-11-17 | 0.03 | 0.08 | 37.5 | -62.5 | -0.24655 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1990 | 1360035 | 1990-05-16 | 0.02 | 0.08 | 25 | -75 | -0.29586 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1990 | 1420013 | 1990-05-22 | 0.02 | 0.08 | 25 | -75 | -0.29586 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1990 | 3180058 | 1989-11-14 | 0.01 | 0.08 | 12.5 | -87.5 | -0.34517 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P12
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1990 | 3320044 | 1989-11-28 | 0.03 | 0.08 | 37.5 | -62.5 | -0.24655 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P12
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1990 | 1370093 | 1990-05-17 | 0.03 | 0.08 | 37.5 | -62.5 | -0.24655 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P12
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1990 | 1440087 | 1990-05-24 | 0.03 | 0.08 | 37.5 | -62.5 | -0.24655 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P12
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1990 | 2910056 | 1989-10-18 | 0.02 | 0.06 | 33.3333 | -66.6667 | -0.2004 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1990 | 3050128 | 1989-11-01 | 0.03 | 0.06 | 50 | -50 | -0.1503 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1990 | 1150019 | 1990-04-25 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P11
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1990 | 510019. | 1990-02-20 | 0.02 | 0.08 | 25 | -75 | -0.29586 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P12
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1990 | 590084. | 1990-02-28 | 0.01 | 0.08 | 12.5 | -87.5 | -0.34517 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P12
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1990 | 2350102 | 1990-08-23 | 0.04 | 0.08 | 50 | -50 | -0.19724 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P12
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1990 | 2350103 | 1990-08-23 | 0.04 | 0.08 | 50 | -50 | -0.19724 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P12
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1990 | 510157. | 1990-02-20 | 0.04 | 0.08 | 50 | -50 | -0.19724 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P12
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1990 | 2220048 | 1990-08-10 | 0.04 | 0.08 | 50 | -50 | -0.19724 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P12
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1990 | 2360329 | 1990-08-24 | 0.04 | 0.08 | 50 | -50 | -0.19724 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P12
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1991 | 710076. | 1991-03-12 | 0.2 | 0.15 | 133.3333 | 33.3333 | 1.5873 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P15
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1991 | 2520393 | 1991-09-09 | 0.15 | 0.15 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P15
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1991 | 1060007 | 1991-04-16 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.31546 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1991 | 1190107 | 1991-04-29 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1991 | 1920003 | 1991-07-11 | 0.14 | 0.15 | 93.3333 | -6.6667 | -0.31746 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P15
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1991 | 1550050 | 1991-06-04 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.31546 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1991 | 1550049 | 1991-06-04 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1991 | 2910209 | 1990-10-18 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.31546 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1991 | 2990039 | 1990-10-26 | 0.16 | 0.15 | 106.6667 | 6.6667 | 0.31746 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P15
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1991 | 1120291 | 1991-04-22 | 0.17 | 0.15 | 113.3333 | 13.3333 | 0.63492 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P15
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1991 | 1050050 | 1991-04-15 | 0.17 | 0.15 | 113.3333 | 13.3333 | 0.63492 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P15
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1991 | 2330145 | 1991-08-21 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.31546 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1991 | 2350121 | 1991-08-23 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1991 | 510008. | 1991-02-20 | 0.19 | 0.17 | 111.7647 | 11.7647 | 0.63091 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1991 | 2170006 | 1991-08-05 | 0.21 | 0.17 | 123.5294 | 23.5294 | 1.2618 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1991 | 2110200 | 1991-07-30 | 0.23 | 0.17 | 135.2941 | 35.2941 | 1.8927 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1991 | 2130168 | 1991-08-01 | 0.22 | 0.17 | 129.4118 | 29.4118 | 1.5773 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1991 | 1780242 | 1991-06-27 | 0.18 | 0.15 | 120 | 20 | 0.95238 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P15
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1991 | 1820182 | 1991-07-01 | 0.19 | 0.15 | 126.6667 | 26.6667 | 1.2698 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P15
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1991 | 220004. | 1991-01-22 | 0.16 | 0.15 | 106.6667 | 6.6667 | 0.31746 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P15
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1991 | 1860020 | 1991-07-05 | 0.13 | 0.15 | 86.6667 | -13.3333 | -0.63492 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P15
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1991 | 2030088 | 1991-07-22 | 0.18 | 0.15 | 120 | 20 | 0.95238 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P15
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1991 | 90049.0 | 1991-01-09 | 0.19 | 0.17 | 111.7647 | 11.7647 | 0.63091 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1991 | 2120029 | 1991-07-31 | 0.23 | 0.17 | 135.2941 | 35.2941 | 1.8927 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1991 | 2610037 | 1991-09-18 | 0.16 | 0.15 | 106.6667 | 6.6667 | 0.31746 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P15
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1991 | 2660130 | 1991-09-23 | 0.51 | 0.15 | 340 | 240 | 11.4286 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P15
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1991 | 3600105 | 1990-12-26 | 0.18 | 0.15 | 120 | 20 | 0.95238 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P15
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1991 | 1700009 | 1991-06-19 | 0.16 | 0.15 | 106.6667 | 6.6667 | 0.31746 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P15
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 650038. | 1992-03-05 | 0.12 | 0.12 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 710030. | 1992-03-11 | 0.13 | 0.12 | 108.3333 | 8.3333 | 0.30864 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 2460340 | 1992-09-02 | 0.15 | 0.12 | 125 | 25 | 0.92593 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 2810038 | 1991-10-08 | 0.2 | 0.17 | 117.6471 | 17.6471 | 0.8982 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 2950117 | 1991-10-22 | 0.22 | 0.17 | 129.4118 | 29.4118 | 1.497 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 1050060 | 1992-04-14 | 0.2 | 0.17 | 117.6471 | 17.6471 | 0.8982 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 1250212 | 1992-05-04 | 0.24 | 0.17 | 141.1765 | 41.1765 | 2.0958 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 3160022 | 1991-11-12 | 0.12 | 0.12 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 1500141 | 1992-05-29 | 0.16 | 0.12 | 133.3333 | 33.3333 | 1.2346 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 3100035 | 1991-11-06 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.5988 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 3240021 | 1991-11-20 | 0.2 | 0.17 | 117.6471 | 17.6471 | 0.8982 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 1270106 | 1992-05-06 | 0.25 | 0.17 | 147.0588 | 47.0588 | 2.3952 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 1350127 | 1992-05-14 | 0.22 | 0.17 | 129.4118 | 29.4118 | 1.497 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 3110054 | 1991-11-07 | 0.2 | 0.17 | 117.6471 | 17.6471 | 0.8982 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 3160070 | 1991-11-12 | 0.19 | 0.17 | 111.7647 | 11.7647 | 0.5988 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 1290124 | 1992-05-08 | 0.22 | 0.17 | 129.4118 | 29.4118 | 1.497 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 1410188 | 1992-05-20 | 0.19 | 0.17 | 111.7647 | 11.7647 | 0.5988 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 3100036 | 1991-11-06 | 0.19 | 0.12 | 158.3333 | 58.3333 | 2.1605 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 1400050 | 1992-05-19 | 0.14 | 0.12 | 116.6667 | 16.6667 | 0.61728 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 2810127 | 1991-10-08 | 0.19 | 0.17 | 111.7647 | 11.7647 | 0.5988 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 2900040 | 1991-10-17 | 0.19 | 0.17 | 111.7647 | 11.7647 | 0.5988 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 1000002 | 1992-04-09 | 0.23 | 0.17 | 135.2941 | 35.2941 | 1.7964 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 1110273 | 1992-04-20 | 0.23 | 0.17 | 135.2941 | 35.2941 | 1.7964 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 410239. | 1992-02-10 | 0.14 | 0.12 | 116.6667 | 16.6667 | 0.61728 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 2170182 | 1992-08-04 | 0.12 | 0.12 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 430019. | 1992-02-12 | 0.23 | 0.17 | 135.2941 | 35.2941 | 1.7964 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 520077. | 1992-02-21 | 0.21 | 0.17 | 123.5294 | 23.5294 | 1.1976 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 2230109 | 1992-08-10 | 0.21 | 0.17 | 123.5294 | 23.5294 | 1.1976 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 2380167 | 1992-08-25 | 0.2 | 0.17 | 117.6471 | 17.6471 | 0.8982 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 410006. | 1992-02-10 | 0.23 | 0.17 | 135.2941 | 35.2941 | 1.7964 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 430111. | 1992-02-12 | 0.21 | 0.17 | 123.5294 | 23.5294 | 1.1976 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 2230108 | 1992-08-10 | 0.22 | 0.17 | 129.4118 | 29.4118 | 1.497 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 2170011 | 1992-08-04 | 0.2 | 0.17 | 117.6471 | 17.6471 | 0.8982 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 510007. | 1992-02-20 | 0.12 | 0.12 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 2300011 | 1992-08-17 | 0.15 | 0.12 | 125 | 25 | 0.92593 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 140044. | 1992-01-14 | 0.21 | 0.17 | 123.5294 | 23.5294 | 1.1976 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 230002. | 1992-01-23 | 1.1 | 0.17 | 647.0588 | 547.0588 | 27.8443 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 1950010 | 1992-07-13 | 0.22 | 0.17 | 129.4118 | 29.4118 | 1.497 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 2030028 | 1992-07-21 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.2994 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 3380045 | 1991-12-04 | 0.13 | 0.12 | 108.3333 | 8.3333 | 0.30864 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 3510083 | 1991-12-17 | 0.13 | 0.12 | 108.3333 | 8.3333 | 0.30864 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 1740319 | 1992-06-22 | 0.19 | 0.12 | 158.3333 | 58.3333 | 2.1605 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 1780025 | 1992-06-26 | 0.16 | 0.12 | 133.3333 | 33.3333 | 1.2346 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 90137.0 | 1992-01-09 | 0.21 | 0.17 | 123.5294 | 23.5294 | 1.1976 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 160040. | 1992-01-16 | 0.2 | 0.17 | 117.6471 | 17.6471 | 0.8982 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 1950082 | 1992-07-13 | 0.23 | 0.17 | 135.2941 | 35.2941 | 1.7964 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 2100195 | 1992-07-28 | 0.21 | 0.17 | 123.5294 | 23.5294 | 1.1976 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P14
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 730017. | 1992-03-13 | 0.14 | 0.12 | 116.6667 | 16.6667 | 0.61728 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 860097. | 1992-03-26 | 0.15 | 0.12 | 125 | 25 | 0.92593 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 2690014 | 1992-09-25 | 0.16 | 0.12 | 133.3333 | 33.3333 | 1.2346 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 2720237 | 1992-09-28 | 0.16 | 0.12 | 133.3333 | 33.3333 | 1.2346 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 3430007 | 1991-12-09 | 0.15 | 0.12 | 125 | 25 | 0.92593 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 3500235 | 1991-12-16 | 0.16 | 0.12 | 133.3333 | 33.3333 | 1.2346 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 1630005 | 1992-06-11 | 0.12 | 0.12 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1992 | 1700001 | 1992-06-18 | 0.22 | 0.12 | 183.3333 | 83.3333 | 3.0864 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 740179. | 1993-03-15 | 0.15 | 0.12 | 125 | 25 | 0.92593 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 900242. | 1993-03-31 | 0.16 | 0.12 | 133.3333 | 33.3333 | 1.2346 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 2570021 | 1993-09-14 | 0.15 | 0.12 | 125 | 25 | 0.92593 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 2660048 | 1993-09-23 | 0.15 | 0.12 | 125 | 25 | 0.92593 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 3320302 | 1992-11-27 | 0.14 | 0.12 | 116.6667 | 16.6667 | 0.61728 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 1330158 | 1993-05-13 | 0.19 | 0.12 | 158.3333 | 58.3333 | 2.1605 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 3250266 | 1992-11-20 | 0.17 | 0.15 | 113.3333 | 13.3333 | 0.60606 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P15
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 1470152 | 1993-05-27 | 0.35 | 0.15 | 233.3333 | 133.3333 | 6.0606 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P15
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 3230083 | 1992-11-18 | 0.13 | 0.12 | 108.3333 | 8.3333 | 0.30864 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 1380038 | 1993-05-18 | 0.17 | 0.12 | 141.6667 | 41.6667 | 1.5432 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 2800190 | 1992-10-06 | 0.19 | 0.15 | 126.6667 | 26.6667 | 1.2121 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P15
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 990065. | 1993-04-09 | 0.36 | 0.15 | 240 | 140 | 6.3636 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P15
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 410026. | 1993-02-10 | 0.16 | 0.12 | 133.3333 | 33.3333 | 1.2346 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 2230117 | 1993-08-11 | 0.16 | 0.12 | 133.3333 | 33.3333 | 1.2346 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 430071. | 1993-02-12 | 0.18 | 0.15 | 120 | 20 | 0.90909 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P15
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 470012. | 1993-02-16 | 0.16 | 0.15 | 106.6667 | 6.6667 | 0.30303 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P15
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 2250104 | 1993-08-13 | 0.45 | 0.15 | 300 | 200 | 9.0909 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P15
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 2380122 | 1993-08-26 | 0.46 | 0.15 | 306.6667 | 206.6667 | 9.3939 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P15
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 480041. | 1993-02-17 | 0.16 | 0.12 | 133.3333 | 33.3333 | 1.2346 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 2320086 | 1993-08-20 | 0.14 | 0.12 | 116.6667 | 16.6667 | 0.61728 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 3440214 | 1992-12-09 | 0.17 | 0.12 | 141.6667 | 41.6667 | 1.5432 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 1600107 | 1993-06-09 | 0.01 | 0.12 | 8.3333 | -91.6667 | -3.3951 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 60006.0 | 1993-01-06 | 0.26 | 0.15 | 173.3333 | 73.3333 | 3.3333 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P15
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 290009. | 1993-01-29 | 0.22 | 0.15 | 146.6667 | 46.6667 | 2.1212 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P15
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 1930186 | 1993-07-12 | 0.22 | 0.15 | 146.6667 | 46.6667 | 2.1212 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P15
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 2030009 | 1993-07-22 | 0.17 | 0.15 | 113.3333 | 13.3333 | 0.60606 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P15
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 820067. | 1993-03-23 | 0.16 | 0.12 | 133.3333 | 33.3333 | 1.2346 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 3420002 | 1993-12-08 | 0.15 | 0.12 | 125 | 25 | 0.92593 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 3580007 | 1992-12-23 | 0.16 | 0.12 | 133.3333 | 33.3333 | 1.2346 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 40004.0 | 1993-01-04 | 0.16 | 0.12 | 133.3333 | 33.3333 | 1.2346 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 1730188 | 1993-06-22 | 0.12 | 0.12 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1993 | 1870220 | 1993-07-06 | 0.17 | 0.12 | 141.6667 | 41.6667 | 1.5432 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1994 | 2940001 | 1993-10-21 | 0.13 | 0.12 | 108.3333 | 8.3333 | 1.3333 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1994 | 3010177 | 1993-10-28 | 0.12 | 0.12 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1994 | 1090204 | 1994-04-19 | 0.15 | 0.12 | 125 | 25 | 4 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1994 | 1180318 | 1994-04-28 | 0.13 | 0.12 | 108.3333 | 8.3333 | 1.3333 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1994 | 460011. | 1994-02-15 | 0.12 | 0.12 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1994 | 530047. | 1994-02-22 | 0.12 | 0.12 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1994 | 2340150 | 1994-08-22 | 0.13 | 0.12 | 108.3333 | 8.3333 | 1.3333 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1994 | 2440194 | 1994-09-01 | 0.12 | 0.12 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1994 | 3560036 | 1993-12-22 | 0.12 | 0.12 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1994 | 40089.0 | 1994-01-04 | 0.12 | 0.12 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1994 | 1710112 | 1994-06-20 | 0.14 | 0.12 | 116.6667 | 16.6667 | 2.6667 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1994 | 1800167 | 1994-06-29 | 0.14 | 0.12 | 116.6667 | 16.6667 | 2.6667 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P16
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1995 | 3130028 | 1994-11-09 | 0.08 | 0.1 | 80 | -20 | -2.6667 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P20
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1995 | 1430024 | 1995-05-23 | 0.09 | 0.1 | 90 | -10 | -1.3333 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P20
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1995 | 3270002 | 1994-11-23 | 0.14 | 0.03 | 466.6667 | 366.6667 | 14.6667 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P21
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1995 | 1320150 | 1995-05-12 | 0.13 | 0.03 | 433.3334 | 333.3334 | 13.3333 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P21
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1995 | 2910081 | 1994-10-18 | 0.1 | 0.1 | 100 | 3.5763e-05 | 4.7684e-06 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P20
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1995 | 1040037 | 1995-04-14 | 0.15 | 0.1 | 150.0001 | 50.0001 | 6.6667 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P20
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1995 | 0390017 | 1995-02-08 | 0.01 | 0.03 | 33.3333 | -66.6667 | -2.6667 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P21
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1995 | 2210080 | 1995-08-09 | 0.12 | 0.03 | 400 | 300 | 12 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P21
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1995 | 0540104 | 1995-02-23 | 0.1 | 0.1 | 100 | 3.5763e-05 | 4.7684e-06 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P20
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1995 | 2340119 | 1995-08-22 | 0.07 | 0.1 | 70 | -30 | -4 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P20
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1995 | 0110002 | 1995-01-11 | 0.09 | 0.1 | 90 | -10 | -1.3333 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P20
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1995 | 2060089 | 1995-07-25 | 0.07 | 0.1 | 70 | -30 | -4 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P20
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1995 | 3410152 | 1994-12-07 | 0.08 | 0.03 | 266.6667 | 166.6667 | 6.6667 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P21
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1995 | 1570048 | 1995-06-06 | 0.09 | 0.03 | 300 | 200 | 8 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P21
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1995 | 0790013 | 1995-03-20 | 0.07 | 0.03 | 233.3334 | 133.3334 | 5.3333 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P21
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1995 | 2630027 | 1995-09-20 | 0.09 | 0.03 | 300 | 200 | 8 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P21
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1996 | 2700091 | 1996-09-26 | 0.11 | 0.12 | 91.6667 | -8.3333 | -0.37594 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P23
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1996 | 3000033 | 1995-10-27 | 0.11 | 0.12 | 91.6667 | -8.3333 | -0.37594 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P23
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1996 | 1160179 | 1996-04-25 | 0.12 | 0.12 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P23
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1996 | 3240032 | 1995-11-20 | 0.08 | 0.1 | 80 | -20 | -0.78431 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P20
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1996 | 1280126 | 1996-05-07 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P20
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1996 | 3280014 | 1995-11-24 | 0.09 | 0.03 | 300 | 200 | 2.7714 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P21
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1996 | 1450107 | 1996-05-24 | 0.08 | 0.03 | 266.6667 | 166.6667 | 2.3095 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P21
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1996 | 2850001 | 1995-10-12 | 0.11 | 0.1 | 110 | 99999999999999840 | 0.39216 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P20
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1996 | 1010109 | 1996-04-10 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P20
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1996 | 0600028 | 1996-02-29 | 0.1 | 0.03 | 333.3333 | 233.3333 | 3.2333 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P21
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1996 | 2400051 | 1996-08-27 | 0.07 | 0.03 | 233.3333 | 133.3333 | 1.8476 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P21
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1996 | 0380020 | 1996-02-07 | 0.09 | 0.1 | 90 | -10 | -0.39216 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P20
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1996 | 2220028 | 1996-08-09 | 0.08 | 0.1 | 80 | -20 | -0.78431 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P20
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1996 | 0120001 | 1996-01-12 | 0.11 | 0.1 | 110 | 99999999999999840 | 0.39216 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P20
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1996 | 1930042 | 1996-07-11 | 0.08 | 0.1 | 80 | -20 | -0.78431 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P20
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1996 | 0080123 | 1996-01-08 | 0.1 | 0.03 | 333.3333 | 233.3333 | 3.2333 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P21
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1996 | 1580042 | 1996-06-06 | 0.04 | 0.03 | 133.3333 | 33.3333 | 0.46189 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P21
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1996 | 0290057 | 1996-01-29 | 0.13 | 0.12 | 108.3333 | 8.3333 | 0.37594 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P23
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1996 | 2060151 | 1996-07-24 | 0.13 | 0.12 | 108.3333 | 8.3333 | 0.37594 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P23
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1996 | 0660111 | 1996-03-06 | 0.1 | 0.03 | 333.3333 | 233.3333 | 3.2333 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P21
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1996 | 2570509 | 1996-09-13 | 0.09 | 0.03 | 300 | 200 | 2.7714 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P21
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 1996 | 1730083 | 1996-06-21 | 0.14 | 0.12 | 116.6667 | 16.6667 | 0.75188 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P23