## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 4286013 | 1984-10-12 | 490 | 446 | 109.8655 | 9.8655 | 1.5875 | [5 empty] | ug/L | 5085/5081
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 4296030 | 1984-10-22 | 490 | 446 | 109.8655 | 9.8655 | 1.5875 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 4297044 | 1984-10-23 | 500 | 446 | 112.1076 | 12.1076 | 1.9483 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 4298008 | 1984-10-24 | 490 | 446 | 109.8655 | 9.8655 | 1.5875 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 4300079 | 1984-10-26 | 490 | 446 | 109.8655 | 9.8655 | 1.5875 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 4304077 | 1984-10-30 | 490 | 446 | 109.8655 | 9.8655 | 1.5875 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 4305057 | 1984-10-31 | 510 | 446 | 114.3498 | 14.3498 | 2.3091 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 5066088 | 1985-03-07 | 60 | 47.7 | 125.7862 | 25.7862 | 1.0803 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7589
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 5071089 | 1985-03-12 | 50 | 47.7 | 104.8218 | 4.8218 | 0.20201 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7589
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 5071101 | 1985-03-12 | 50 | 47.7 | 104.8218 | 4.8218 | 0.20201 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7589
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 5071050 | 1985-03-12 | 50 | 47.7 | 104.8218 | 4.8218 | 0.20201 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7589
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 5073021 | 1985-03-14 | 50 | 47.7 | 104.8218 | 4.8218 | 0.20201 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7589
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 5077052 | 1985-03-18 | 500 | 482 | 103.7344 | 3.7344 | 0.61661 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6781
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 5079009 | 1985-03-20 | 490 | 482 | 101.6598 | 1.6598 | 0.27405 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6781
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 5079001 | 1985-03-20 | 500 | 482 | 103.7344 | 3.7344 | 0.61661 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6781
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 5084010 | 1985-03-25 | 500 | 482 | 103.7344 | 3.7344 | 0.61661 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6781
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 5084007 | 1985-03-25 | 490 | 482 | 101.6598 | 1.6598 | 0.27405 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6781
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 5087015 | 1985-03-28 | 500 | 482 | 103.7344 | 3.7344 | 0.61661 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6781
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 5088038 | 1985-03-29 | 510 | 482 | 105.8091 | 5.8091 | 0.95917 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6781
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 4289046 | 1984-10-15 | 56 | 52.8 | 106.0606 | 6.0606 | 0.27599 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6789
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 5102023 | 1985-04-12 | 160 | 136 | 117.6471 | 17.6471 | 1.5994 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6785
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 5109002 | 1985-04-19 | 160 | 136 | 117.6471 | 17.6471 | 1.5994 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6785
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 5113199 | 1985-04-23 | 150 | 136 | 110.2941 | 10.2941 | 0.93296 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6785
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 4286012 | 1984-10-12 | 20 | 23.3 | 85.8369 | -14.1631 | -0.31776 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 4286011 | 1984-10-12 | 30 | 23.3 | 128.7554 | 28.7554 | 0.64514 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 4286004 | 1984-10-12 | 50 | 23.3 | 214.5923 | 114.5923 | 2.5709 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 4286003 | 1984-10-12 | 50 | 23.3 | 214.5923 | 114.5923 | 2.5709 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 4289047 | 1984-10-15 | 40 | 23.3 | 171.6738 | 71.6738 | 1.608 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 4289048 | 1984-10-15 | 40 | 23.3 | 171.6738 | 71.6738 | 1.608 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 4292085 | 1984-10-18 | 30 | 23.3 | 128.7554 | 28.7554 | 0.64514 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 4296103 | 1984-10-22 | 30 | 23.3 | 128.7554 | 28.7554 | 0.64514 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 5023038 | 1985-01-23 | 410 | 446 | 91.9283 | -8.0717 | -1.2989 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 5023025 | 1985-01-23 | 440 | 446 | 98.6547 | -1.3453 | -0.21648 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 5031009 | 1985-01-31 | 460 | 446 | 103.139 | 3.139 | 0.50512 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 5099029 | 1985-04-09 | 160 | 136 | 117.6471 | 17.6471 | 1.5994 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6785
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 5100057 | 1985-04-10 | 160 | 136 | 117.6471 | 17.6471 | 1.5994 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6785
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 5108047 | 1985-04-18 | 160 | 136 | 117.6471 | 17.6471 | 1.5994 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6785
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 5119036 | 1985-04-29 | 160 | 136 | 117.6471 | 17.6471 | 1.5994 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6785
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 4339073 | 1984-12-04 | 55 | 63.6 | 86.478 | -13.522 | -0.71443 | 10 |  |  |  |  | µg/L | ST89
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 4311075 | 1984-11-06 | 160 | 141 | 113.4752 | 13.4752 | 1.2491 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 4318061 | 1984-11-13 | 140 | 141 | 99.2908 | -0.70922 | -0.065742 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 4320004 | 1984-11-15 | 140 | 141 | 99.2908 | -0.70922 | -0.065742 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 4325028 | 1984-11-20 | 150 | 141 | 106.383 | 6.383 | 0.59168 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 4332012 | 1984-11-27 | 130 | 141 | 92.1986 | -7.8014 | -0.72316 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 4332009 | 1984-11-27 | 150 | 141 | 106.383 | 6.383 | 0.59168 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 4332008 | 1984-11-27 | 170 | 141 | 120.5674 | 20.5674 | 1.9065 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 4339074 | 1984-12-04 | 150 | 141 | 106.383 | 6.383 | 0.59168 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 4332035 | 1984-11-27 | 360 | 368 | 97.8261 | -2.1739 | -0.32629 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5081/5083
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 4332034 | 1984-11-27 | 360 | 368 | 97.8261 | -2.1739 | -0.32629 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5081/5083
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 4339057 | 1984-12-04 | 370 | 368 | 100.5435 | 0.54348 | 0.081573 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5081/5083
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 4345014 | 1984-12-10 | 370 | 368 | 100.5435 | 0.54348 | 0.081573 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5081/5083
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 4339071 | 1984-12-04 | 360 | 368 | 97.8261 | -2.1739 | -0.32629 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5081/5083
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 4340013 | 1984-12-05 | 360 | 368 | 97.8261 | -2.1739 | -0.32629 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5081/5083
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 5039028 | 1985-02-08 | 170 | 141 | 120.5674 | 20.5674 | 1.9065 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 5044014 | 1985-02-13 | 140 | 141 | 99.2908 | -0.70922 | -0.065742 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 5056164 | 1985-02-25 | 150 | 141 | 106.383 | 6.383 | 0.59168 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 5059069 | 1985-02-28 | 130 | 141 | 92.1986 | -7.8014 | -0.72316 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 5056163 | 1985-02-25 | 380 | 368 | 103.2609 | 3.2609 | 0.48944 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5081/5083
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 5016031 | 1985-01-16 | 46 | 52.8 | 87.1212 | -12.8788 | -0.58647 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6789
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 5017017 | 1985-01-17 | 10 | 52.8 | 18.9394 | -81.0606 | -3.6913 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6789
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 5018093 | 1985-01-18 | 27 | 52.8 | 51.1364 | -48.8636 | -2.2251 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6789
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 5032053 | 1985-02-01 | 47 | 52.8 | 89.0152 | -10.9848 | -0.50022 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6789
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 5028112 | 1985-01-28 | 43 | 52.8 | 81.4394 | -18.5606 | -0.84521 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6789
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 5032029 | 1985-02-01 | 50 | 52.8 | 94.697 | -5.303 | -0.24149 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6789
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 5007067 | 1985-01-07 | 40 | 23.3 | 171.6738 | 71.6738 | 1.608 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 5007065 | 1985-01-07 | 50 | 23.3 | 214.5923 | 114.5923 | 2.5709 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 5015008 | 1985-01-15 | 30 | 23.3 | 128.7554 | 28.7554 | 0.64514 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 5011061 | 1985-01-11 | 30 | 23.3 | 128.7554 | 28.7554 | 0.64514 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 5015016 | 1985-01-15 | 50 | 23.3 | 214.5923 | 114.5923 | 2.5709 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 5015017 | 1985-01-15 | 30 | 23.3 | 128.7554 | 28.7554 | 0.64514 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 5014073 | 1985-01-14 | 30 | 23.3 | 128.7554 | 28.7554 | 0.64514 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Iron, FIL | 01046 |  | FIL | 1985 | 5014072 | 1985-01-14 | 30 | 23.3 | 128.7554 | 28.7554 | 0.64514 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583