## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Iron, UNF | 01045 |  | UNF | 1985 | 5023038 | 1985-01-23 | 420 | 446 | 94.1704 | -5.8296 | -0.93809 | [5 empty] | ug/L | 5085/5081
Iron, UNF | 01045 |  | UNF | 1985 | 5023025 | 1985-01-23 | 410 | 446 | 91.9283 | -8.0717 | -1.2989 | [5 empty] | µg/L | 5085/5081
Iron, UNF | 01045 |  | UNF | 1985 | 5031009 | 1985-01-31 | 550 | 446 | 123.3184 | 23.3184 | 3.7523 | [5 empty] | µg/L | 5085/5081
Iron, UNF | 01045 |  | UNF | 1985 | 5056163 | 1985-02-25 | 380 | 368 | 103.2609 | 3.2609 | 0.48944 | [5 empty] | µg/L | 5081/5083