## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 4298009 | 1984-10-24 | 3.1 | 3.28 | 94.5122 | -5.4878 | -0.51724 | [5 empty] | mg/L | 25DW/7580
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 4300005 | 1984-10-26 | 3.3 | 3.28 | 100.6098 | 0.60976 | 0.057471 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 4304003 | 1984-10-30 | 3.4 | 3.28 | 103.6585 | 3.6585 | 0.34483 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 4297042 | 1984-10-23 | 4.9 | 4.94 | 99.1903 | -0.80972 | -0.077821 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 5086/5088
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 4305056 | 1984-10-31 | 4.9 | 4.94 | 99.1903 | -0.80972 | -0.077821 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 5086/5088
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 4307005 | 1984-11-02 | 4.5 | 4.94 | 91.0931 | -8.9069 | -0.85603 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 5086/5088
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 4289044 | 1984-10-15 | 4.1 | 4.78 | 85.7741 | -14.2259 | -1.3655 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 4296033 | 1984-10-22 | 4.7 | 4.78 | 98.3264 | -1.6736 | -0.16064 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 4296102 | 1984-10-22 | 4.6 | 4.78 | 96.2343 | -3.7657 | -0.36145 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 4300078 | 1984-10-26 | 4.1 | 4.78 | 85.7741 | -14.2259 | -1.3655 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 4286015 | 1984-10-12 | 4.6 | 4.74 | 97.0464 | -2.9536 | -0.2834 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 4286014 | 1984-10-12 | 4.4 | 4.74 | 92.827 | -7.173 | -0.68826 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 4286016 | 1984-10-12 | 4.5 | 4.74 | 94.9367 | -5.0633 | -0.48583 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 4286001 | 1984-10-12 | 4.5 | 4.74 | 94.9367 | -5.0633 | -0.48583 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 4286006 | 1984-10-12 | 4.5 | 4.74 | 94.9367 | -5.0633 | -0.48583 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 4289040 | 1984-10-15 | 4.3 | 4.74 | 90.7173 | -9.2827 | -0.89069 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 4289042 | 1984-10-15 | 4.1 | 4.74 | 86.4979 | -13.5021 | -1.2955 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5109003 | 1985-04-19 | 4.7 | 4.74 | 99.1561 | -0.84388 | -0.080972 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5102011 | 1985-04-12 | 5.2 | 5 | 104 | 4 | 0.38462 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 5084/5088
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5074015 | 1985-03-15 | 5 | 4.66 | 107.2961 | 7.2961 | 0.69959 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 3384/6786
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5077053 | 1985-03-18 | 4.5 | 4.66 | 96.5665 | -3.4335 | -0.32922 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 3384/6786
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5079005 | 1985-03-20 | 4.6 | 4.66 | 98.7124 | -1.2876 | -0.12346 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 3384/6786
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5084012 | 1985-03-25 | 4.7 | 4.66 | 100.8584 | 0.85837 | 0.082305 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 3384/6786
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5087011 | 1985-03-28 | 4.6 | 4.66 | 98.7124 | -1.2876 | -0.12346 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 3384/6786
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5088037 | 1985-03-29 | 4.6 | 4.66 | 98.7124 | -1.2876 | -0.12346 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 3384/6786
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5078082 | 1985-03-19 | 4.5 | 4.59 | 98.0392 | -1.9608 | -0.18789 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7580
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5112031 | 1985-04-22 | 4.5 | 4.59 | 98.0392 | -1.9608 | -0.18789 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7580
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5088039 | 1985-03-29 | 4.5 | 4.59 | 98.0392 | -1.9608 | -0.18789 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7580
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5092032 | 1985-04-02 | 4.4 | 4.59 | 95.8606 | -4.1394 | -0.39666 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7580
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5071040 | 1985-03-12 | 4.1 | 4.56 | 89.9123 | -10.0877 | -0.96639 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2580/7586
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5071049 | 1985-03-12 | 4.3 | 4.56 | 94.2982 | -5.7018 | -0.54622 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2580/7586
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5073022 | 1985-03-14 | 4.3 | 4.56 | 94.2982 | -5.7018 | -0.54622 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2580/7586
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5066087 | 1985-03-07 | 4.6 | 5.26 | 87.4525 | -12.5475 | -1.2088 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST88
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5071088 | 1985-03-12 | 4.7 | 5.26 | 89.3536 | -10.6464 | -1.0256 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST88
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5071100 | 1985-03-12 | 4.7 | 5.26 | 89.3536 | -10.6464 | -1.0256 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST88
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5077055 | 1985-03-18 | 5 | 5.26 | 95.057 | -4.943 | -0.47619 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST88
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5079004 | 1985-03-20 | 5.2 | 5.26 | 98.8593 | -1.1407 | -0.10989 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST88
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5087014 | 1985-03-28 | 5.1 | 5.26 | 96.9582 | -3.0418 | -0.29304 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST88
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5100061 | 1985-04-10 | 4.6 | 4.74 | 97.0464 | -2.9536 | -0.2834 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5108048 | 1985-04-18 | 4.7 | 4.74 | 99.1561 | -0.84388 | -0.080972 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5099017 | 1985-04-09 | 4.8 | 5 | 96 | -4 | -0.38462 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 5084/5088
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5108049 | 1985-04-18 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 5084/5088
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 4311081 | 1984-11-06 | 4.5 | 4.62 | 97.4026 | -2.5974 | -0.24896 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 4318059 | 1984-11-13 | 4.3 | 4.62 | 93.0736 | -6.9264 | -0.6639 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 4318060 | 1984-11-13 | 4.2 | 4.62 | 90.9091 | -9.0909 | -0.87137 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 4320005 | 1984-11-15 | 4.8 | 4.62 | 103.8961 | 3.8961 | 0.37344 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 4320007 | 1984-11-15 | 4.5 | 4.62 | 97.4026 | -2.5974 | -0.24896 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 4332010 | 1984-11-27 | 4.6 | 4.62 | 99.5671 | -0.4329 | -0.041494 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 4332007 | 1984-11-27 | 4.5 | 4.62 | 97.4026 | -2.5974 | -0.24896 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 4339054 | 1984-12-04 | 4.7 | 5.05 | 93.0693 | -6.9307 | -0.66667 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 3386/6788
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 4340014 | 1984-12-05 | 4.7 | 5.05 | 93.0693 | -6.9307 | -0.66667 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 3386/6788
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 4325027 | 1984-11-20 | 4.6 | 5.13 | 89.6686 | -10.3314 | -0.99437 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 4339058 | 1984-12-04 | 4.8 | 5.13 | 93.5673 | -6.4327 | -0.61914 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 4339059 | 1984-12-04 | 4.8 | 5.13 | 93.5673 | -6.4327 | -0.61914 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 4339060 | 1984-12-04 | 4.7 | 5.13 | 91.6179 | -8.3821 | -0.80675 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 4345012 | 1984-12-10 | 4.8 | 5.13 | 93.5673 | -6.4327 | -0.61914 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 4325029 | 1984-11-20 | 2 | 2.19 | 91.3242 | -8.6758 | -0.79498 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 50DW/5080
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 4332032 | 1984-11-27 | 2.2 | 2.19 | 100.4566 | 0.45662 | 0.041841 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 50DW/5080
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 4338009 | 1984-12-03 | 2.1 | 2.19 | 95.8904 | -4.1096 | -0.37657 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 50DW/5080
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5039030 | 1985-02-08 | 4.6 | 4.62 | 99.5671 | -0.4329 | -0.041494 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5056165 | 1985-02-25 | 4.4 | 4.62 | 95.2381 | -4.7619 | -0.45643 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5059072 | 1985-02-28 | 4.4 | 4.62 | 95.2381 | -4.7619 | -0.45643 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5044015 | 1985-02-13 | 4.6 | 5.05 | 91.0891 | -8.9109 | -0.85714 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 3386/6788
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5059066 | 1985-02-28 | 4.7 | 5.05 | 93.0693 | -6.9307 | -0.66667 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 3386/6788
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5051030 | 1985-02-20 | 2.1 | 2.19 | 95.8904 | -4.1096 | -0.37657 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 50DW/5080
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5039029 | 1985-02-08 | 5 | 5.13 | 97.4659 | -2.5341 | -0.2439 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5051029 | 1985-02-20 | 4.9 | 5.13 | 95.5166 | -4.4834 | -0.43152 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5056162 | 1985-02-25 | 4.7 | 5.13 | 91.6179 | -8.3821 | -0.80675 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5059071 | 1985-02-28 | 4.7 | 5.13 | 91.6179 | -8.3821 | -0.80675 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5023037 | 1985-01-23 | 4.6 | 4.78 | 96.2343 | -3.7657 | -0.36145 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5023023 | 1985-01-23 | 4.6 | 4.78 | 96.2343 | -3.7657 | -0.36145 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5028109 | 1985-01-28 | 4.3 | 4.78 | 89.9582 | -10.0418 | -0.96386 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5028111 | 1985-01-28 | 4.4 | 4.78 | 92.0502 | -7.9498 | -0.76305 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5031010 | 1985-01-31 | 4.7 | 4.78 | 98.3264 | -1.6736 | -0.16064 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5032031 | 1985-02-01 | 4.4 | 4.78 | 92.0502 | -7.9498 | -0.76305 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5035008 | 1985-02-04 | 4.5 | 4.78 | 94.1423 | -5.8577 | -0.56225 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5007064 | 1985-01-07 | 4.2 | 4.74 | 88.6076 | -11.3924 | -1.0931 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5015020 | 1985-01-15 | 4.5 | 4.74 | 94.9367 | -5.0633 | -0.48583 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5007066 | 1985-01-07 | 2.9 | 3.28 | 88.4146 | -11.5854 | -1.092 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5015009 | 1985-01-15 | 3.2 | 3.28 | 97.561 | -2.439 | -0.22989 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5014074 | 1985-01-14 | 3.3 | 3.28 | 100.6098 | 0.60976 | 0.057471 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5016030 | 1985-01-16 | 3.1 | 3.28 | 94.5122 | -5.4878 | -0.51724 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5017016 | 1985-01-17 | 3.2 | 3.28 | 97.561 | -2.439 | -0.22989 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5018094 | 1985-01-18 | 3.5 | 3.28 | 106.7073 | 6.7073 | 0.63218 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5022003 | 1985-01-22 | 3.2 | 3.28 | 97.561 | -2.439 | -0.22989 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5011059 | 1985-01-11 | 4.6 | 4.94 | 93.1174 | -6.8826 | -0.66148 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 5086/5088
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 1985 | 5015019 | 1985-01-15 | 4.6 | 4.94 | 93.1174 | -6.8826 | -0.66148 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 5086/5088