## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1986 | 6112041 | 1986-04-22 | 0.26 | 0.26 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P3
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1986 | 6112023 | 1986-04-22 | 0.24 | 0.26 | 92.3077 | -7.6923 | -0.43478 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P3
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1986 | 6114065 | 1986-04-24 | 0.01 | 0.024 | 41.6667 | -58.3333 | -0.625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | 84 /200
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1986 | 6119120 | 1986-04-29 | 0.01 | 0.024 | 41.6667 | -58.3333 | -0.625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | 84 /200
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1986 | 6199014 | 1986-07-18 | 0.01 | 0.024 | 41.6667 | -58.3333 | -0.625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | 84 /200
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1986 | 6212044 | 1986-07-31 | 0.01 | 0.024 | 41.6667 | -58.3333 | -0.625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | 84 /200
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1986 | 5330002 | 1985-11-26 | 0.01 | 0.04 | 25 | -75 | -1.25 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P5
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1986 | 5330004 | 1985-11-26 | 0.01 | 0.04 | 25 | -75 | -1.25 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P5
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1986 | 5330002 | 1985-11-26 | 0.01 | 0.04 | 25 | -75 | -1.25 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P5
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1986 | 6104087 | 1986-04-14 | 0.26 | 0.26 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P3
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1986 | 6115018 | 1986-04-25 | 0.23 | 0.26 | 88.4615 | -11.5385 | -0.65217 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P3
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1986 | 6107049 | 1986-04-17 | 0.01 | 0.024 | 41.6667 | -58.3333 | -0.625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | 84 /200
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1986 | 6128010 | 1986-05-08 | 0.01 | 0.024 | 41.6667 | -58.3333 | -0.625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | 84 /200
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1986 | 6055014 | 1986-02-24 | 0.01 | 0.026 | 38.4615 | -61.5385 | -0.70796 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | 88 /200
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1986 | 6230125 | 1986-08-18 | 0.012 | 0.038 | 31.5789 | -68.4211 | -1.0924 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | 82 /50
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1986 | 6055012 | 1986-02-24 | 0.01 | 0.026 | 38.4615 | -61.5385 | -0.70796 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | 88 /200
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1986 | 6062009 | 1986-03-03 | 0.01 | 0.026 | 38.4615 | -61.5385 | -0.70796 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | 88 /200
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1986 | 6219064 | 1986-08-07 | 0.01 | 0.026 | 38.4615 | -61.5385 | -0.70796 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | 88 /200
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1986 | 6245171 | 1986-09-02 | 0.01 | 0.026 | 38.4615 | -61.5385 | -0.70796 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | 88 /200
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1986 | 6190001 | 1986-07-09 | 0.22 | 0.26 | 84.6154 | -15.3846 | -0.86957 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P3
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1986 | 6211058 | 1986-07-30 | 0.23 | 0.26 | 88.4615 | -11.5385 | -0.65217 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P3
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7069030 | 1987-03-10 | 0.24 | 0.26 | 92.3077 | -7.6923 | -0.43478 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P3
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7248019 | 1987-09-05 | 0.27 | 0.26 | 103.8462 | 3.8462 | 0.21739 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P3
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7248016 | 1987-09-05 | 0.27 | 0.26 | 103.8462 | 3.8462 | 0.21739 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P3
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7248017 | 1987-09-05 | 0.19 | 0.17 | 111.7647 | 11.7647 | 0.54054 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7248018 | 1987-09-05 | 0.19 | 0.17 | 111.7647 | 11.7647 | 0.54054 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 6287011 | 1986-10-14 | 0.04 | 0.04 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P5
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 6287082 | 1986-10-14 | 0.04 | 0.04 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P5
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7015023 | 1987-01-15 | 0.01 | 0.04 | 25 | -75 | -1.25 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P5
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7023011 | 1987-01-23 | 0.03 | 0.04 | 75 | -25 | -0.41667 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P5
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 6282011 | 1986-10-09 | 0.04 | 0.04 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P5
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 6294046 | 1986-10-21 | 0.03 | 0.04 | 75 | -25 | -0.41667 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P5
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7098001 | 1987-04-08 | 0.03 | 0.04 | 75 | -25 | -0.41667 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P5
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7111001 | 1987-04-21 | 0.04 | 0.04 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P5
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7041010 | 1987-02-10 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.4 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7054056 | 1987-02-23 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.4 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7040056 | 1987-02-09 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.4 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7054023 | 1987-02-23 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.4 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7224112 | 1987-08-12 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7233168 | 1987-08-21 | 0.06 | 0.05 | 120 | 20 | 0.4 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7048023 | 1987-02-17 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P9
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7233171 | 1987-08-21 | 0.07 | 0.05 | 140 | 40 | 0.8 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P9
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7243031 | 1987-08-31 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P9
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7054057 | 1987-02-23 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P9
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7139047 | 1987-05-19 | 0.2 | 0.17 | 117.6471 | 17.6471 | 0.81081 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7149114 | 1987-05-29 | 0.24 | 0.17 | 141.1765 | 41.1765 | 1.8919 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7135032 | 1987-05-15 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7152010 | 1987-06-01 | 0.08 | 0.05 | 160 | 60 | 1.2 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 770189. | 1988-03-17 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.27027 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 880092. | 1988-03-28 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.27027 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 2540056 | 1988-09-10 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 2540057 | 1988-09-10 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.27027 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 7286022 | 1987-10-13 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.27027 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 7296118 | 1987-10-23 | 0.19 | 0.17 | 111.7647 | 11.7647 | 0.54054 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 1030116 | 1988-04-12 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.27027 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 1190003 | 1988-04-28 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.27027 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 7286024 | 1987-10-13 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 7296117 | 1987-10-23 | 0.06 | 0.05 | 120 | 20 | 0.4 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 1120037 | 1988-04-21 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 1190001 | 1988-04-28 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 270079. | 1988-01-27 | 0.03 | 0.05 | 60 | -40 | -0.8 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 280078. | 1988-01-28 | 0.03 | 0.05 | 60 | -40 | -0.8 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 2080086 | 1988-07-26 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.4 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 2080087 | 1988-07-26 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.4 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 7286038 | 1987-10-13 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 7299053 | 1987-10-26 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 1160124 | 1988-04-25 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 1190006 | 1988-04-28 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 7279001 | 1987-10-06 | 0.41 | 0.17 | 241.1765 | 141.1765 | 6.4865 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 7292128 | 1987-10-19 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.27027 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 1050068 | 1988-04-14 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 1050069 | 1988-04-14 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.27027 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 390058. | 1988-02-08 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.4 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 560097. | 1988-02-25 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 390012. | 1988-02-08 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.4 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 530046. | 1988-02-22 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.4 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 1810087 | 1988-06-29 | 0.01 | 0.02 | 50 | -50 | -0.45455 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P10
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 1830149 | 1988-07-01 | 0.04 | 0.02 | 200 | 100 | 0.90909 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P10
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 1610122 | 1988-06-09 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 1720106 | 1988-06-20 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.4 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 1950102 | 1988-07-13 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.27027 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 2080057 | 1988-07-26 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 830108. | 1989-03-24 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 930109. | 1989-04-03 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 2610179 | 1989-09-18 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.39216 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 2710056 | 1989-09-28 | 0.03 | 0.05 | 60 | -40 | -0.78431 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 650060. | 1989-03-06 | 0.2 | 0.17 | 117.6471 | 17.6471 | 0.77519 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 790143. | 1989-03-20 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 2610180 | 1989-09-18 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.2584 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 2650047 | 1989-09-22 | 0.14 | 0.17 | 82.3529 | -17.6471 | -0.77519 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 2910239 | 1988-10-17 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.39216 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 2880090 | 1988-10-14 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.2584 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 2950003 | 1988-10-21 | 0.19 | 0.17 | 111.7647 | 11.7647 | 0.5168 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 1170083 | 1989-04-27 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.2584 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 1220048 | 1989-05-02 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.2584 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 340142. | 1989-02-03 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.2584 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 340143. | 1989-02-03 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 1920048 | 1989-07-11 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.5168 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 2000029 | 1989-07-19 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.2584 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 2850051 | 1988-10-11 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.2584 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 3000081 | 1988-10-26 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 1210076 | 1989-05-01 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.5168 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 1210035 | 1989-05-01 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.2584 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 390074. | 1989-02-08 | 0.06 | 0.05 | 120 | 20 | 0.39216 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 480135. | 1989-02-17 | 0.06 | 0.05 | 120 | 20 | 0.39216 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 2190011 | 1989-08-07 | 0.06 | 0.05 | 120 | 20 | 0.39216 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 2220197 | 1989-08-10 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.39216 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 2290072 | 1989-08-17 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 2430123 | 1989-08-31 | 0.01 | 0.05 | 20 | -80 | -1.5686 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 2400108 | 1989-08-28 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.39216 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 460008. | 1989-02-15 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.39216 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 610061. | 1989-03-02 | 0.06 | 0.05 | 120 | 20 | 0.39216 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 2160069 | 1989-08-04 | 0.06 | 0.05 | 120 | 20 | 0.39216 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 2220075 | 1989-08-10 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 1720103 | 1989-06-21 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.39216 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 1720104 | 1989-06-21 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.39216 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 1720101 | 1989-06-21 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.39216 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 1720102 | 1989-06-21 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.39216 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 1880266 | 1989-07-07 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.39216 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 2070173 | 1989-07-26 | 0.01 | 0.05 | 20 | -80 | -1.5686 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 940029. | 1990-04-04 | 0.06 | 0.05 | 120 | 20 | 0.625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 940030. | 1990-04-04 | 0.07 | 0.05 | 140 | 40 | 1.25 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 2560072 | 1990-09-13 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 2560071 | 1990-09-13 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 940032. | 1990-04-04 | 0.19 | 0.17 | 111.7647 | 11.7647 | 0.65789 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 940031. | 1990-04-04 | 0.19 | 0.17 | 111.7647 | 11.7647 | 0.65789 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 2560069 | 1990-09-13 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.32895 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 2560070 | 1990-09-13 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.65789 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 2790099 | 1989-10-06 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.1497 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 2860042 | 1989-10-13 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.1497 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 1030004 | 1990-04-13 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.1497 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 1160059 | 1990-04-26 | 0.08 | 0.028 | 285.7143 | 185.7143 | 3.8922 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 2930047 | 1989-10-20 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 2990010 | 1989-10-26 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.32895 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 950055. | 1990-04-05 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.32895 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 1090040 | 1990-04-19 | 0.22 | 0.17 | 129.4118 | 29.4118 | 1.6447 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 180032. | 1990-01-18 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 320068. | 1990-02-01 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.32895 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 1870028 | 1990-07-06 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 1980030 | 1990-07-17 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 3070113 | 1989-11-03 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 3210098 | 1989-11-17 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 1360035 | 1990-05-16 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 1420013 | 1990-05-22 | 0.06 | 0.05 | 120 | 20 | 0.625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 3340051 | 1989-11-30 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.1497 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 3340050 | 1989-11-30 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.1497 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 3180058 | 1989-11-14 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 3320044 | 1989-11-28 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 1370093 | 1990-05-17 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 1440087 | 1990-05-24 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 2770084 | 1989-10-04 | 0.04 | 0.028 | 142.8571 | 42.8571 | 0.8982 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 2860120 | 1989-10-13 | 0.04 | 0.028 | 142.8571 | 42.8571 | 0.8982 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 960099. | 1990-04-06 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.1497 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 1100025 | 1990-04-20 | 0.07 | 0.028 | 250 | 150 | 3.1437 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 2910056 | 1989-10-18 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 3050128 | 1989-11-01 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 1150019 | 1990-04-25 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 510019. | 1990-02-20 | 0.07 | 0.05 | 140 | 40 | 1.25 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 590084. | 1990-02-28 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 2350102 | 1990-08-23 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 2350103 | 1990-08-23 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 510020. | 1990-02-20 | 0.05 | 0.028 | 178.5714 | 78.5714 | 1.6467 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 590083. | 1990-02-28 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.1497 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 2430355 | 1990-08-31 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.1497 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 2430354 | 1990-08-31 | 0.02 | 0.028 | 71.4286 | -28.5714 | -0.5988 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 390012. | 1990-02-08 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.1497 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 610173. | 1990-03-02 | 0.04 | 0.028 | 142.8571 | 42.8571 | 0.8982 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 2290065 | 1990-08-17 | 0.02 | 0.028 | 71.4286 | -28.5714 | -0.5988 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 2470368 | 1990-09-04 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.1497 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 510157. | 1990-02-20 | 0.07 | 0.05 | 140 | 40 | 1.25 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 590119. | 1990-02-28 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 2220048 | 1990-08-10 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 2360329 | 1990-08-24 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 100036. | 1990-01-10 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.1497 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 290029. | 1990-01-29 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.1497 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 1940131 | 1990-07-13 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.1497 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 2080100 | 1990-07-27 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.1497 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 710075. | 1991-03-12 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.15625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 710077. | 1991-03-12 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.15625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 2530656 | 1991-09-10 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.15625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 2620113 | 1991-09-19 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.15625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 710076. | 1991-03-12 | 0.19 | 0.19 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 2520393 | 1991-09-09 | 0.18 | 0.19 | 94.7368 | -5.2632 | -0.34483 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 1060007 | 1991-04-16 | 0.68 | 0.65 | 104.6154 | 4.6154 | 0.4 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 1190107 | 1991-04-29 | 0.67 | 0.65 | 103.0769 | 3.0769 | 0.26667 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 1920003 | 1991-07-11 | 0.19 | 0.19 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 1550048 | 1991-06-04 | 0.08 | 0.028 | 285.7143 | 185.7143 | 4.0625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 1550050 | 1991-06-04 | 0.67 | 0.65 | 103.0769 | 3.0769 | 0.26667 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 1550049 | 1991-06-04 | 0.66 | 0.65 | 101.5385 | 1.5385 | 0.13333 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 1350004 | 1991-05-15 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.15625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 1400149 | 1991-05-20 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.15625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 2910209 | 1990-10-18 | 0.67 | 0.65 | 103.0769 | 3.0769 | 0.26667 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 2990039 | 1990-10-26 | 0.2 | 0.19 | 105.2632 | 5.2632 | 0.34483 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 1120291 | 1991-04-22 | 0.19 | 0.19 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 1050050 | 1991-04-15 | 0.2 | 0.19 | 105.2632 | 5.2632 | 0.34483 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 2280359 | 1991-08-16 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.15625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 2330145 | 1991-08-21 | 0.67 | 0.65 | 103.0769 | 3.0769 | 0.26667 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 2350121 | 1991-08-23 | 0.66 | 0.65 | 101.5385 | 1.5385 | 0.13333 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 510008. | 1991-02-20 | 0.65 | 0.65 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 2170006 | 1991-08-05 | 0.69 | 0.65 | 106.1538 | 6.1538 | 0.53333 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 420236. | 1991-02-11 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.15625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 630068. | 1991-03-04 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.15625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 2190195 | 1991-08-07 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.15625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 2390032 | 1991-08-27 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.15625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 2110200 | 1991-07-30 | 0.7 | 0.65 | 107.6923 | 7.6923 | 0.66667 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 2130168 | 1991-08-01 | 0.68 | 0.65 | 104.6154 | 4.6154 | 0.4 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 3510139 | 1990-12-17 | 0.19 | 0.19 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 3620001 | 1990-12-28 | 0.17 | 0.19 | 89.4737 | -10.5263 | -0.68966 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 1780242 | 1991-06-27 | 0.18 | 0.19 | 94.7368 | -5.2632 | -0.34483 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 1820182 | 1991-07-01 | 0.18 | 0.19 | 94.7368 | -5.2632 | -0.34483 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 3470117 | 1990-12-13 | 0.04 | 0.028 | 142.8571 | 42.8571 | 0.9375 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 1820044 | 1991-07-01 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.15625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 220004. | 1991-01-22 | 0.19 | 0.19 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 280161. | 1991-01-28 | 0.17 | 0.19 | 89.4737 | -10.5263 | -0.68966 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 1860020 | 1991-07-05 | 0.19 | 0.19 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 2030088 | 1991-07-22 | 0.19 | 0.19 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 90049.0 | 1991-01-09 | 0.68 | 0.65 | 104.6154 | 4.6154 | 0.4 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 2120029 | 1991-07-31 | 0.69 | 0.65 | 106.1538 | 6.1538 | 0.53333 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 730105. | 1991-03-14 | 0.23 | 0.19 | 121.0526 | 21.0526 | 1.3793 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 870102. | 1991-03-28 | 0.19 | 0.19 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 2610037 | 1991-09-18 | 0.2 | 0.19 | 105.2632 | 5.2632 | 0.34483 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 2660130 | 1991-09-23 | 0.19 | 0.19 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 650103. | 1991-03-06 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.15625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 2490297 | 1991-09-06 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.15625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 3600104 | 1990-12-26 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.15625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 1570066 | 1991-06-06 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.15625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 1630010 | 1991-06-12 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.15625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 3600105 | 1990-12-26 | 0.18 | 0.19 | 94.7368 | -5.2632 | -0.34483 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 1700009 | 1991-06-19 | 0.18 | 0.19 | 94.7368 | -5.2632 | -0.34483 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 650038. | 1992-03-05 | 0.24 | 0.235 | 102.1277 | 2.1277 | 0.15246 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 710030. | 1992-03-11 | 0.23 | 0.235 | 97.8723 | -2.1277 | -0.15246 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 2460340 | 1992-09-02 | 0.23 | 0.235 | 97.8723 | -2.1277 | -0.15246 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 770005. | 1992-03-17 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.45077 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 2600006 | 1992-09-16 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.45077 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 2810038 | 1991-10-08 | 0.63 | 0.65 | 96.9231 | -3.0769 | -0.27379 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 2950117 | 1991-10-22 | 0.67 | 0.65 | 103.0769 | 3.0769 | 0.27379 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 1050060 | 1992-04-14 | 0.69 | 0.65 | 106.1538 | 6.1538 | 0.54757 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 1250212 | 1992-05-04 | 0.64 | 0.65 | 98.4615 | -1.5385 | -0.13689 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 2810037 | 1991-10-08 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.45077 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 160041. | 1992-01-16 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.45077 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 2050026 | 1992-07-23 | 0.06 | 0.057 | 105.2632 | 5.2632 | 0.19319 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 3160022 | 1991-11-12 | 0.22 | 0.235 | 93.617 | -6.383 | -0.45739 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 1500141 | 1992-05-29 | 0.22 | 0.235 | 93.617 | -6.383 | -0.45739 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 3100035 | 1991-11-06 | 0.24 | 0.65 | 36.9231 | -63.0769 | -5.6126 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 3240021 | 1991-11-20 | 0.64 | 0.65 | 98.4615 | -1.5385 | -0.13689 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 1270106 | 1992-05-06 | 0.64 | 0.65 | 98.4615 | -1.5385 | -0.13689 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 1350127 | 1992-05-14 | 0.63 | 0.65 | 96.9231 | -3.0769 | -0.27379 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 3110054 | 1991-11-07 | 0.64 | 0.65 | 98.4615 | -1.5385 | -0.13689 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 3160070 | 1991-11-12 | 0.65 | 0.65 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 1290124 | 1992-05-08 | 0.63 | 0.65 | 96.9231 | -3.0769 | -0.27379 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 1410188 | 1992-05-20 | 0.66 | 0.65 | 101.5385 | 1.5385 | 0.13689 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 3100036 | 1991-11-06 | 0.64 | 0.235 | 272.3404 | 172.3404 | 12.3494 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 1400050 | 1992-05-19 | 0.24 | 0.235 | 102.1277 | 2.1277 | 0.15246 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 2810127 | 1991-10-08 | 0.63 | 0.65 | 96.9231 | -3.0769 | -0.27379 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 2900040 | 1991-10-17 | 0.66 | 0.65 | 101.5385 | 1.5385 | 0.13689 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 1000002 | 1992-04-09 | 0.69 | 0.65 | 106.1538 | 6.1538 | 0.54757 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 1110273 | 1992-04-20 | 0.61 | 0.65 | 93.8462 | -6.1538 | -0.54757 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 2890033 | 1991-10-16 | 0.06 | 0.057 | 105.2632 | 5.2632 | 0.19319 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 1000082 | 1992-04-09 | 0.08 | 0.057 | 140.3509 | 40.3509 | 1.4811 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 410239. | 1992-02-10 | 0.21 | 0.235 | 89.3617 | -10.6383 | -0.76231 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 2170182 | 1992-08-04 | 0.21 | 0.235 | 89.3617 | -10.6383 | -0.76231 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 430019. | 1992-02-12 | 0.63 | 0.65 | 96.9231 | -3.0769 | -0.27379 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 520077. | 1992-02-21 | 0.69 | 0.65 | 106.1538 | 6.1538 | 0.54757 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 2230109 | 1992-08-10 | 0.67 | 0.65 | 103.0769 | 3.0769 | 0.27379 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 2380167 | 1992-08-25 | 0.61 | 0.65 | 93.8462 | -6.1538 | -0.54757 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 410006. | 1992-02-10 | 0.62 | 0.65 | 95.3846 | -4.6154 | -0.41068 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 430111. | 1992-02-12 | 0.64 | 0.65 | 98.4615 | -1.5385 | -0.13689 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 2230108 | 1992-08-10 | 0.64 | 0.65 | 98.4615 | -1.5385 | -0.13689 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 2170011 | 1992-08-04 | 0.63 | 0.65 | 96.9231 | -3.0769 | -0.27379 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 510007. | 1992-02-20 | 0.21 | 0.235 | 89.3617 | -10.6383 | -0.76231 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 2300011 | 1992-08-17 | 0.33 | 0.235 | 140.4255 | 40.4255 | 2.8968 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 140044. | 1992-01-14 | 0.65 | 0.65 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 230002. | 1992-01-23 | 0.63 | 0.65 | 96.9231 | -3.0769 | -0.27379 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 1950010 | 1992-07-13 | 0.65 | 0.65 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 2030028 | 1992-07-21 | 0.66 | 0.65 | 101.5385 | 1.5385 | 0.13689 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 3500224 | 1991-12-16 | 0.06 | 0.057 | 105.2632 | 5.2632 | 0.19319 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 1670005 | 1992-06-15 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.45077 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 3380045 | 1991-12-04 | 0.24 | 0.235 | 102.1277 | 2.1277 | 0.15246 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 3510083 | 1991-12-17 | 0.23 | 0.235 | 97.8723 | -2.1277 | -0.15246 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 1740319 | 1992-06-22 | 0.23 | 0.235 | 97.8723 | -2.1277 | -0.15246 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 1780025 | 1992-06-26 | 0.24 | 0.235 | 102.1277 | 2.1277 | 0.15246 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 290145. | 1992-01-29 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.45077 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 2170015 | 1992-08-04 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.45077 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 90137.0 | 1992-01-09 | 0.66 | 0.65 | 101.5385 | 1.5385 | 0.13689 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 160040. | 1992-01-16 | 0.66 | 0.65 | 101.5385 | 1.5385 | 0.13689 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 1950082 | 1992-07-13 | 0.65 | 0.65 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 2100195 | 1992-07-28 | 0.65 | 0.65 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 2800122 | 1992-10-06 | 0.03 | 0.057 | 52.6316 | -47.3684 | -1.7387 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 730017. | 1992-03-13 | 0.22 | 0.235 | 93.617 | -6.383 | -0.45739 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 860097. | 1992-03-26 | 0.24 | 0.235 | 102.1277 | 2.1277 | 0.15246 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 2690014 | 1992-09-25 | 0.24 | 0.235 | 102.1277 | 2.1277 | 0.15246 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 2720237 | 1992-09-28 | 0.24 | 0.235 | 102.1277 | 2.1277 | 0.15246 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 3430007 | 1991-12-09 | 0.24 | 0.235 | 102.1277 | 2.1277 | 0.15246 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 3500235 | 1991-12-16 | 0.23 | 0.235 | 97.8723 | -2.1277 | -0.15246 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 1630005 | 1992-06-11 | 0.22 | 0.235 | 93.617 | -6.383 | -0.45739 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 1700001 | 1992-06-18 | 0.23 | 0.235 | 97.8723 | -2.1277 | -0.15246 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 3520096 | 1991-12-18 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.45077 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1992 | 1560047 | 1992-06-04 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.45077 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 740179. | 1993-03-15 | 0.23 | 0.235 | 97.8723 | -2.1277 | -0.12291 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 900242. | 1993-03-31 | 0.23 | 0.235 | 97.8723 | -2.1277 | -0.12291 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 2570021 | 1993-09-14 | 0.24 | 0.235 | 102.1277 | 2.1277 | 0.12291 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 2660048 | 1993-09-23 | 0.23 | 0.235 | 97.8723 | -2.1277 | -0.12291 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 690128. | 1993-03-10 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.27982 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 2600169 | 1993-09-17 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.27982 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 2890003 | 1992-10-15 | 0.06 | 0.07 | 85.7143 | -14.2857 | -0.38226 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 2960018 | 1992-10-22 | 0.06 | 0.07 | 85.7143 | -14.2857 | -0.38226 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 1090311 | 1993-04-19 | 0.06 | 0.07 | 85.7143 | -14.2857 | -0.38226 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 1190177 | 1993-04-29 | 0.06 | 0.07 | 85.7143 | -14.2857 | -0.38226 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 3020019 | 1992-10-28 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.27982 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 1030084 | 1993-04-13 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.27982 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 190145. | 1993-01-19 | 0.07 | 0.057 | 122.807 | 22.807 | 0.51967 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 1960233 | 1993-07-15 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.27982 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 3320302 | 1992-11-27 | 0.23 | 0.235 | 97.8723 | -2.1277 | -0.12291 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 1330158 | 1993-05-13 | 0.23 | 0.235 | 97.8723 | -2.1277 | -0.12291 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 3080141 | 1992-11-03 | 0.06 | 0.07 | 85.7143 | -14.2857 | -0.38226 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 3220018 | 1992-11-17 | 0.06 | 0.07 | 85.7143 | -14.2857 | -0.38226 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 1250200 | 1993-05-05 | 0.06 | 0.07 | 85.7143 | -14.2857 | -0.38226 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 1410012 | 1993-05-21 | 0.06 | 0.07 | 85.7143 | -14.2857 | -0.38226 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 3250266 | 1992-11-20 | 0.18 | 0.19 | 94.7368 | -5.2632 | -0.27233 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 1470152 | 1993-05-27 | 0.18 | 0.19 | 94.7368 | -5.2632 | -0.27233 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 3230083 | 1992-11-18 | 0.22 | 0.235 | 93.617 | -6.383 | -0.36873 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 1380038 | 1993-05-18 | 0.23 | 0.235 | 97.8723 | -2.1277 | -0.12291 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 2800190 | 1992-10-06 | 0.13 | 0.19 | 68.4211 | -31.5789 | -1.634 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 990065. | 1993-04-09 | 0.18 | 0.19 | 94.7368 | -5.2632 | -0.27233 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 2870048 | 1992-10-13 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.27982 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 1030030 | 1993-04-13 | 0.06 | 0.057 | 105.2632 | 5.2632 | 0.11992 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 410026. | 1993-02-10 | 0.21 | 0.235 | 89.3617 | -10.6383 | -0.61455 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 2230117 | 1993-08-11 | 0.22 | 0.235 | 93.617 | -6.383 | -0.36873 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 550006. | 1993-02-24 | 0.06 | 0.07 | 85.7143 | -14.2857 | -0.38226 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 2220137 | 1993-08-10 | 0.05 | 0.07 | 71.4286 | -28.5714 | -0.76453 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 430071. | 1993-02-12 | 0.17 | 0.19 | 89.4737 | -10.5263 | -0.54466 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 470012. | 1993-02-16 | 0.18 | 0.19 | 94.7368 | -5.2632 | -0.27233 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 2250104 | 1993-08-13 | 0.18 | 0.19 | 94.7368 | -5.2632 | -0.27233 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 2380122 | 1993-08-26 | 0.21 | 0.19 | 110.5263 | 10.5263 | 0.54466 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 480041. | 1993-02-17 | 0.22 | 0.235 | 93.617 | -6.383 | -0.36873 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 2320086 | 1993-08-20 | 0.24 | 0.235 | 102.1277 | 2.1277 | 0.12291 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 210011. | 1993-01-21 | 0.08 | 0.07 | 114.2857 | 14.2857 | 0.38226 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 2140146 | 1993-08-02 | 0.06 | 0.07 | 85.7143 | -14.2857 | -0.38226 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 3510164 | 1992-12-16 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.27982 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 1590082 | 1993-06-08 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.27982 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 3440214 | 1992-12-09 | 0.22 | 0.235 | 93.617 | -6.383 | -0.36873 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 1600107 | 1993-06-09 | 0.22 | 0.235 | 93.617 | -6.383 | -0.36873 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 140007. | 1993-01-14 | 0.07 | 0.057 | 122.807 | 22.807 | 0.51967 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 1880157 | 1993-07-07 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.27982 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 60006.0 | 1993-01-06 | 0.19 | 0.19 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 290009. | 1993-01-29 | 0.19 | 0.19 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 1930186 | 1993-07-12 | 0.19 | 0.19 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 2030009 | 1993-07-22 | 0.19 | 0.19 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 760144. | 1993-03-17 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.27982 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 2530490 | 1993-09-10 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.27982 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 820067. | 1993-03-23 | 0.23 | 0.235 | 97.8723 | -2.1277 | -0.12291 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 3420002 | 1993-12-08 | 0.25 | 0.235 | 106.383 | 6.383 | 0.36873 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 3580007 | 1992-12-23 | 0.23 | 0.235 | 97.8723 | -2.1277 | -0.12291 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 40004.0 | 1993-01-04 | 0.23 | 0.235 | 97.8723 | -2.1277 | -0.12291 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 1730188 | 1993-06-22 | 0.24 | 0.235 | 102.1277 | 2.1277 | 0.12291 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 1870220 | 1993-07-06 | 0.22 | 0.235 | 93.617 | -6.383 | -0.36873 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 3440155 | 1992-12-09 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.27982 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1993 | 1670034 | 1993-06-16 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.27982 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 680102. | 1994-03-09 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 820003. | 1994-03-23 | 0.06 | 0.07 | 85.7143 | -14.2857 | -0.45249 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 2500135 | 1994-09-07 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 2630306 | 1994-09-20 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 2940001 | 1993-10-21 | 0.22 | 0.235 | 93.617 | -6.383 | -0.55453 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 3010177 | 1993-10-28 | 0.26 | 0.235 | 110.6383 | 10.6383 | 0.92421 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 1090204 | 1994-04-19 | 0.26 | 0.235 | 110.6383 | 10.6383 | 0.92421 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 1180318 | 1994-04-28 | 0.26 | 0.235 | 110.6383 | 10.6383 | 0.92421 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 3130098 | 1993-11-09 | 0.08 | 0.07 | 114.2857 | 14.2857 | 0.45249 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 3280086 | 1993-11-24 | 0.08 | 0.07 | 114.2857 | 14.2857 | 0.45249 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 1290117 | 1994-05-09 | 0.08 | 0.07 | 114.2857 | 14.2857 | 0.45249 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 1440127 | 1994-05-24 | 0.13 | 0.07 | 185.7143 | 85.7143 | 2.7149 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 3420077 | 1993-12-08 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.39841 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P19
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 1520186 | 1994-06-01 | 0.19 | 0.17 | 111.7647 | 11.7647 | 0.79681 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P19
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 2800063 | 1993-10-07 | 0.05 | 0.057 | 87.7193 | -12.2807 | -0.32243 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 980033. | 1994-04-08 | 0.08 | 0.057 | 140.3509 | 40.3509 | 1.0594 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 400085. | 1994-02-09 | 0.07 | 0.057 | 122.807 | 22.807 | 0.5988 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 2220113 | 1994-08-10 | 0.06 | 0.057 | 105.2632 | 5.2632 | 0.13819 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 460011. | 1994-02-15 | 0.27 | 0.235 | 114.8936 | 14.8936 | 1.2939 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 530047. | 1994-02-22 | 0.26 | 0.235 | 110.6383 | 10.6383 | 0.92421 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 2340150 | 1994-08-22 | 0.23 | 0.235 | 97.8723 | -2.1277 | -0.18484 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 2440194 | 1994-09-01 | 0.23 | 0.235 | 97.8723 | -2.1277 | -0.18484 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 60003.0 | 1994-01-06 | 0.08 | 0.07 | 114.2857 | 14.2857 | 0.45249 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 310019. | 1994-01-31 | 0.06 | 0.07 | 85.7143 | -14.2857 | -0.45249 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 2000169 | 1994-07-19 | 0.06 | 0.07 | 85.7143 | -14.2857 | -0.45249 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P18
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 3440015 | 1993-12-10 | 0.07 | 0.057 | 122.807 | 22.807 | 0.5988 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 1600125 | 1994-06-09 | 5.1 | 0.057 | 8947.3684 | 8847.3684 | 232.2893 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P17
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 200079. | 1994-01-20 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.39841 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P19
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 2020245 | 1994-07-21 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.79681 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P19
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 2110203 | 1994-07-30 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.39841 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P19
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 910175. | 1994-04-01 | 0.27 | 0.17 | 158.8235 | 58.8235 | 3.9841 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P19
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 2720375 | 1994-09-29 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.79681 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P19
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 3560036 | 1993-12-22 | 0.24 | 0.235 | 102.1277 | 2.1277 | 0.18484 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 40089.0 | 1994-01-04 | 0.23 | 0.235 | 97.8723 | -2.1277 | -0.18484 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 1710112 | 1994-06-20 | 0.25 | 0.235 | 106.383 | 6.383 | 0.55453 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1994 | 1800167 | 1994-06-29 | 0.26 | 0.235 | 110.6383 | 10.6383 | 0.92421 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P16
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 670002. | 1995-03-08 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.77071 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P19
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 2550154 | 1995-09-12 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.77071 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P19
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 2980017 | 1994-10-25 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P19
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 1170188 | 1995-04-27 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.38536 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P19
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 3130028 | 1994-11-09 | 0.09 | 0.1 | 90 | -10 | -0.42553 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P20
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 1430024 | 1995-05-23 | 0.09 | 0.1 | 90 | -10 | -0.42553 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P20
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 3270002 | 1994-11-23 | 0.16 | 0.088 | 181.8182 | 81.8182 | 3.1196 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 1320150 | 1995-05-12 | 0.08 | 0.088 | 90.9091 | -9.0909 | -0.34662 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 2910081 | 1994-10-18 | 0.09 | 0.1 | 90 | -10 | -0.42553 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P20
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 1040037 | 1995-04-14 | 0.08 | 0.1 | 80 | -20 | -0.85106 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P20
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 0390017 | 1995-02-08 | 0.08 | 0.088 | 90.9091 | -9.0909 | -0.34662 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 2210080 | 1995-08-09 | 0.08 | 0.088 | 90.9091 | -9.0909 | -0.34662 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 0540104 | 1995-02-23 | 0.09 | 0.1 | 90 | -10 | -0.42553 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P20
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 2340119 | 1995-08-22 | 0.09 | 0.1 | 90 | -10 | -0.42553 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P20
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 0110002 | 1995-01-11 | 0.09 | 0.1 | 90 | -10 | -0.42553 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P20
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 2060089 | 1995-07-25 | 0.09 | 0.1 | 90 | -10 | -0.42553 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P20
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 3410152 | 1994-12-07 | 0.09 | 0.088 | 102.2727 | 2.2727 | 0.086655 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 1570048 | 1995-06-06 | 0.08 | 0.088 | 90.9091 | -9.0909 | -0.34662 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 0240046 | 1995-01-24 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.77071 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P19
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 1930194 | 1995-07-12 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.77071 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P19
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 0790013 | 1995-03-20 | 0.07 | 0.088 | 79.5455 | -20.4545 | -0.7799 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 2630027 | 1995-09-20 | 0.08 | 0.088 | 90.9091 | -9.0909 | -0.34662 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 3540124 | 1994-12-20 | 0.14 | 0.17 | 82.353 | -17.647 | -1.1561 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P19
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1995 | 1670302 | 1995-06-16 | 0.16 | 0.17 | 94.1177 | -5.8823 | -0.38535 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P19
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 0860007 | 1996-03-26 | 0.5 | 0.483 | 103.5197 | 3.5197 | 0.32378 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P23
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 2700091 | 1996-09-26 | 0.49 | 0.483 | 101.4493 | 1.4493 | 0.13332 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P23
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 3000033 | 1995-10-27 | 0.48 | 0.483 | 99.3789 | -0.62112 | -0.057139 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P23
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 1160179 | 1996-04-25 | 0.51 | 0.483 | 105.5901 | 5.5901 | 0.51425 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P23
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 3240032 | 1995-11-20 | 0.1 | 1 | 10 | -90 | -9.1837 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P20
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 1280126 | 1996-05-07 | 0.09 | 1 | 9 | -91 | -9.2857 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P20
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 3280014 | 1995-11-24 | 0.11 | 0.088 | 125 | 25 | 1.2399 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 1450107 | 1996-05-24 | 0.08 | 0.088 | 90.9091 | -9.0909 | -0.45086 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 2850001 | 1995-10-12 | 0.12 | 1 | 12 | -88 | -8.9796 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P20
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 1010109 | 1996-04-10 | 0.1 | 1 | 10 | -90 | -9.1837 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P20
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 0600028 | 1996-02-29 | 0.08 | 0.088 | 90.9091 | -9.0909 | -0.45086 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 2400051 | 1996-08-27 | 0.08 | 0.088 | 90.9091 | -9.0909 | -0.45086 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 0380020 | 1996-02-07 | 0.1 | 1 | 10 | -90 | -9.1837 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P20
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 2220028 | 1996-08-09 | 0.09 | 1 | 9 | -91 | -9.2857 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P20
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 0120001 | 1996-01-12 | 0.09 | 1 | 9 | -91 | -9.2857 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P20
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 1930042 | 1996-07-11 | 0.11 | 1 | 11 | -89 | -9.0816 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P20
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 0080123 | 1996-01-08 | 0.08 | 0.088 | 90.9091 | -9.0909 | -0.45086 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 1580042 | 1996-06-06 | 0.08 | 0.088 | 90.9091 | -9.0909 | -0.45086 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 0290057 | 1996-01-29 | 0.48 | 0.483 | 99.3789 | -0.62112 | -0.057139 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P23
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 2060151 | 1996-07-24 | 0.51 | 0.483 | 105.5901 | 5.5901 | 0.51425 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P23
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 0660111 | 1996-03-06 | 0.08 | 0.088 | 90.9091 | -9.0909 | -0.45086 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 2570509 | 1996-09-13 | 0.08 | 0.088 | 90.9091 | -9.0909 | -0.45086 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1996 | 1730083 | 1996-06-21 | 0.5 | 0.483 | 103.5197 | 3.5197 | 0.32378 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P23