## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 4298009 | 1984-10-24 | 9.1 | 9.23 | 98.5915 | -1.4085 | -0.25725 | [5 empty] | mg/L | 25DW/7580
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 4300005 | 1984-10-26 | 9.8 | 9.23 | 106.1755 | 6.1755 | 1.1279 | [5 empty] | mg/L | 25DW/7580
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 4304003 | 1984-10-30 | 9.7 | 9.23 | 105.0921 | 5.0921 | 0.93005 | [5 empty] | mg/L | 25DW/7580
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 4297042 | 1984-10-23 | 43 | 41 | 104.878 | 4.878 | 1.0336 | [5 empty] | mg/L | 5086/5088
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 4305056 | 1984-10-31 | 41 | 41 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | mg/L | 5086/5088
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 4307005 | 1984-11-02 | 41 | 41 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | mg/L | 5086/5088
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 4289044 | 1984-10-15 | 34 | 34.6 | 98.2659 | -1.7341 | -0.3643 | [5 empty] | mg/L | 2588/7586
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 4296033 | 1984-10-22 | 35 | 34.6 | 101.1561 | 1.1561 | 0.24287 | [5 empty] | mg/L | 2588/7586
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 4296102 | 1984-10-22 | 34 | 34.6 | 98.2659 | -1.7341 | -0.3643 | [5 empty] | mg/L | 2588/7586
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 4300078 | 1984-10-26 | 37 | 34.6 | 106.9364 | 6.9364 | 1.4572 | [5 empty] | mg/L | 2588/7586
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 4286015 | 1984-10-12 | 53 | 51.8 | 102.3166 | 2.3166 | 0.49566 | [5 empty] | mg/L | ST84
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 4286014 | 1984-10-12 | 52 | 51.8 | 100.3861 | 0.3861 | 0.08261 | [5 empty] | mg/L | ST84
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 4286016 | 1984-10-12 | 54 | 51.8 | 104.2471 | 4.2471 | 0.90872 | [5 empty] | mg/L | ST84
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 4286001 | 1984-10-12 | 53 | 51.8 | 102.3166 | 2.3166 | 0.49566 | [5 empty] | mg/L | ST84
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 4286006 | 1984-10-12 | 52 | 51.8 | 100.3861 | 0.3861 | 0.08261 | [5 empty] | mg/L | ST84
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 4289040 | 1984-10-15 | 51 | 51.8 | 98.4556 | -1.5444 | -0.33044 | [5 empty] | mg/L | ST84
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 4289042 | 1984-10-15 | 51 | 51.8 | 98.4556 | -1.5444 | -0.33044 | [5 empty] | mg/L | ST84
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5109003 | 1985-04-19 | 55 | 51.8 | 106.1776 | 6.1776 | 1.3218 | [5 empty] | mg/L | ST84
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5102011 | 1985-04-12 | 56 | 52.7 | 106.2619 | 6.2619 | 1.3406 | [5 empty] | mg/L | 5084/5088
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5074015 | 1985-03-15 | 37 | 36.1 | 102.4931 | 2.4931 | 0.52493 | [5 empty] | mg/L | 3384/6786
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5077053 | 1985-03-18 | 38 | 36.1 | 105.2632 | 5.2632 | 1.1082 | [5 empty] | mg/L | 3384/6786
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5079005 | 1985-03-20 | 38 | 36.1 | 105.2632 | 5.2632 | 1.1082 | [5 empty] | mg/L | 3384/6786
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5084012 | 1985-03-25 | 22 | 36.1 | 60.9418 | -39.0582 | -8.224 | [5 empty] | mg/L | 3384/6786
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5087011 | 1985-03-28 | 37 | 36.1 | 102.4931 | 2.4931 | 0.52493 | [5 empty] | mg/L | 3384/6786
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5088037 | 1985-03-29 | 37 | 36.1 | 102.4931 | 2.4931 | 0.52493 | [5 empty] | mg/L | 3384/6786
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5078082 | 1985-03-19 | 24 | 22.6 | 106.1947 | 6.1947 | 1.2647 | [5 empty] | mg/L | 2588/7580
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5112031 | 1985-04-22 | 22 | 22.6 | 97.3451 | -2.6549 | -0.54201 | [5 empty] | mg/L | 2588/7580
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5088039 | 1985-03-29 | 22 | 22.6 | 97.3451 | -2.6549 | -0.54201 | [5 empty] | mg/L | 2588/7580
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5092032 | 1985-04-02 | 23 | 22.6 | 101.7699 | 1.7699 | 0.36134 | [5 empty] | mg/L | 2588/7580
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5071040 | 1985-03-12 | 24 | 24.3 | 98.7654 | -1.2346 | -0.25349 | [5 empty] | mg/L | 2580/7586
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5071049 | 1985-03-12 | 24 | 24.3 | 98.7654 | -1.2346 | -0.25349 | [5 empty] | mg/L | 2580/7586
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5073022 | 1985-03-14 | 25 | 24.3 | 102.8807 | 2.8807 | 0.59147 | [5 empty] | mg/L | 2580/7586
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5066087 | 1985-03-07 | 52 | 53.6 | 97.0149 | -2.9851 | -0.63949 | [5 empty] | mg/L | ST88
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5071088 | 1985-03-12 | 52 | 53.6 | 97.0149 | -2.9851 | -0.63949 | [5 empty] | mg/L | ST88
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5071100 | 1985-03-12 | 53 | 53.6 | 98.8806 | -1.1194 | -0.23981 | [5 empty] | mg/L | ST88
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5077055 | 1985-03-18 | 56 | 53.6 | 104.4776 | 4.4776 | 0.95923 | [5 empty] | mg/L | ST88
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5079004 | 1985-03-20 | 56 | 53.6 | 104.4776 | 4.4776 | 0.95923 | [5 empty] | mg/L | ST88
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5087014 | 1985-03-28 | 55 | 53.6 | 102.6119 | 2.6119 | 0.55955 | [5 empty] | mg/L | ST88
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5100061 | 1985-04-10 | 55 | 51.8 | 106.1776 | 6.1776 | 1.3218 | [5 empty] | mg/L | ST84
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5108048 | 1985-04-18 | 55 | 51.8 | 106.1776 | 6.1776 | 1.3218 | [5 empty] | mg/L | ST84
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5099017 | 1985-04-09 | 55 | 52.7 | 104.3643 | 4.3643 | 0.93439 | [5 empty] | mg/L | 5084/5088
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5108049 | 1985-04-18 | 55 | 52.7 | 104.3643 | 4.3643 | 0.93439 | [5 empty] | mg/L | 5084/5088
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 4311081 | 1984-11-06 | 28 | 28.3 | 98.9399 | -1.0601 | -0.22002 | [5 empty] | mg/L | ST86
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 4318059 | 1984-11-13 | 28 | 28.3 | 98.9399 | -1.0601 | -0.22002 | [5 empty] | mg/L | ST86
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 4318060 | 1984-11-13 | 28 | 28.3 | 98.9399 | -1.0601 | -0.22002 | [5 empty] | mg/L | ST86
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 4320005 | 1984-11-15 | 29 | 28.3 | 102.4735 | 2.4735 | 0.51338 | [5 empty] | mg/L | ST86
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 4320007 | 1984-11-15 | 29 | 28.3 | 102.4735 | 2.4735 | 0.51338 | [5 empty] | mg/L | ST86
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 4332010 | 1984-11-27 | 28 | 28.3 | 98.9399 | -1.0601 | -0.22002 | [5 empty] | mg/L | ST86
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 4332007 | 1984-11-27 | 28 | 28.3 | 98.9399 | -1.0601 | -0.22002 | [5 empty] | mg/L | ST86
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 4339054 | 1984-12-04 | 46 | 45.3 | 101.5453 | 1.5453 | 0.32887 | [5 empty] | mg/L | 3386/6788
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 4340014 | 1984-12-05 | 47 | 45.3 | 103.7528 | 3.7528 | 0.79868 | [5 empty] | mg/L | 3386/6788
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 4325027 | 1984-11-20 | 53 | 53.2 | 99.6241 | -0.37594 | -0.080515 | [5 empty] | mg/L | 2584/7588
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 4339058 | 1984-12-04 | 54 | 53.2 | 101.5038 | 1.5038 | 0.32206 | [5 empty] | mg/L | 2584/7588
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 4339059 | 1984-12-04 | 54 | 53.2 | 101.5038 | 1.5038 | 0.32206 | [5 empty] | mg/L | 2584/7588
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 4339060 | 1984-12-04 | 53 | 53.2 | 99.6241 | -0.37594 | -0.080515 | [5 empty] | mg/L | 2584/7588
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 4345012 | 1984-12-10 | 53 | 53.2 | 99.6241 | -0.37594 | -0.080515 | [5 empty] | mg/L | 2584/7588
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 4325029 | 1984-11-20 | 6.3 | 6.15 | 102.439 | 2.439 | 0.409 | [5 empty] | mg/L | 50DW/5080
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 4332032 | 1984-11-27 | 5.2 | 6.15 | 84.5528 | -15.4472 | -2.5903 | [5 empty] | mg/L | 50DW/5080
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 4338009 | 1984-12-03 | 6.4 | 6.15 | 104.065 | 4.065 | 0.68166 | [5 empty] | mg/L | 50DW/5080
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5039030 | 1985-02-08 | 28 | 28.3 | 98.9399 | -1.0601 | -0.22002 | [5 empty] | mg/L | ST86
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5056165 | 1985-02-25 | 29 | 28.3 | 102.4735 | 2.4735 | 0.51338 | [5 empty] | mg/L | ST86
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5059072 | 1985-02-28 | 28 | 28.3 | 98.9399 | -1.0601 | -0.22002 | [5 empty] | mg/L | ST86
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5044015 | 1985-02-13 | 47 | 45.3 | 103.7528 | 3.7528 | 0.79868 | [5 empty] | mg/L | 3386/6788
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5059066 | 1985-02-28 | 47 | 45.3 | 103.7528 | 3.7528 | 0.79868 | [5 empty] | mg/L | 3386/6788
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5051030 | 1985-02-20 | 6.2 | 6.15 | 100.813 | 0.81301 | 0.13633 | [5 empty] | mg/L | 50DW/5080
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5039029 | 1985-02-08 | 54 | 53.2 | 101.5038 | 1.5038 | 0.32206 | [5 empty] | mg/L | 2584/7588
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5051029 | 1985-02-20 | 53 | 53.2 | 99.6241 | -0.37594 | -0.080515 | [5 empty] | mg/L | 2584/7588
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5056162 | 1985-02-25 | 55 | 53.2 | 103.3835 | 3.3835 | 0.72464 | [5 empty] | mg/L | 2584/7588
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5059071 | 1985-02-28 | 56 | 53.2 | 105.2632 | 5.2632 | 1.1272 | [5 empty] | mg/L | 2584/7588
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5023037 | 1985-01-23 | 36 | 34.6 | 104.0462 | 4.0462 | 0.85003 | [5 empty] | mg/L | 2588/7586
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5023023 | 1985-01-23 | 35 | 34.6 | 101.1561 | 1.1561 | 0.24287 | [5 empty] | mg/L | 2588/7586
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5028109 | 1985-01-28 | 35 | 34.6 | 101.1561 | 1.1561 | 0.24287 | [5 empty] | mg/L | 2588/7586
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5028111 | 1985-01-28 | 34 | 34.6 | 98.2659 | -1.7341 | -0.3643 | [5 empty] | mg/L | 2588/7586
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5031010 | 1985-01-31 | 36 | 34.6 | 104.0462 | 4.0462 | 0.85003 | [5 empty] | mg/L | 2588/7586
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5032031 | 1985-02-01 | 36 | 34.6 | 104.0462 | 4.0462 | 0.85003 | [5 empty] | mg/L | 2588/7586
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5035008 | 1985-02-04 | 35 | 34.6 | 101.1561 | 1.1561 | 0.24287 | [5 empty] | mg/L | 2588/7586
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5007064 | 1985-01-07 | 53 | 51.8 | 102.3166 | 2.3166 | 0.49566 | [5 empty] | mg/L | ST84
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5015020 | 1985-01-15 | 53 | 51.8 | 102.3166 | 2.3166 | 0.49566 | [5 empty] | mg/L | ST84
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5007066 | 1985-01-07 | 9.6 | 9.23 | 104.0087 | 4.0087 | 0.73217 | [5 empty] | mg/L | 25DW/7580
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5015009 | 1985-01-15 | 9.5 | 9.23 | 102.9252 | 2.9252 | 0.53428 | [5 empty] | mg/L | 25DW/7580
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5014074 | 1985-01-14 | 9.4 | 9.23 | 101.8418 | 1.8418 | 0.3364 | [5 empty] | mg/L | 25DW/7580
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5016030 | 1985-01-16 | 9.6 | 9.23 | 104.0087 | 4.0087 | 0.73217 | [5 empty] | mg/L | 25DW/7580
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5017016 | 1985-01-17 | 9.3 | 9.23 | 100.7584 | 0.7584 | 0.13852 | [5 empty] | mg/L | 25DW/7580
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5018094 | 1985-01-18 | 9.6 | 9.23 | 104.0087 | 4.0087 | 0.73217 | [5 empty] | mg/L | 25DW/7580
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5022003 | 1985-01-22 | 9.9 | 9.23 | 107.2589 | 7.2589 | 1.3258 | [5 empty] | mg/L | 25DW/7580
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5011059 | 1985-01-11 | 41 | 41 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | mg/L | 5086/5088
Magnesium, FIL | 00925 |  | FIL | 1985 | 5015019 | 1985-01-15 | 49 | 41 | 119.5122 | 19.5122 | 4.1344 | [5 empty] | mg/L | 5086/5088