## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1986 | 6112041 | 1986-04-22 | 0.54 | 0.58 | 93.1034 | -6.8966 | -1.1099 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P3
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1986 | 6112023 | 1986-04-22 | 0.54 | 0.58 | 93.1034 | -6.8966 | -1.1099 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P3
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1986 | 6114065 | 1986-04-24 | 0.24 | 0.259 | 92.6641 | -7.3359 | -0.79691 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 84 /200
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1986 | 6199014 | 1986-07-18 | 0.22 | 0.259 | 84.9421 | -15.0579 | -1.6358 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 84 /200
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1986 | 6212044 | 1986-07-31 | 0.23 | 0.259 | 88.8031 | -11.1969 | -1.2163 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 84 /200
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1986 | 5330002 | 1985-11-26 | 0.01 | 0.02 | 50 | -50 | -0.67751 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P5
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1986 | 5330004 | 1985-11-26 | 0.01 | 0.02 | 50 | -50 | -0.67751 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P5
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1986 | 5330002 | 1985-11-26 | 0.01 | 0.02 | 50 | -50 | -0.67751 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P5
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1986 | 6104087 | 1986-04-14 | 0.51 | 0.58 | 87.931 | -12.069 | -1.9423 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P3
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1986 | 6115018 | 1986-04-25 | 0.53 | 0.58 | 91.3793 | -8.6207 | -1.3873 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P3
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1986 | 6128010 | 1986-05-08 | 0.22 | 0.259 | 84.9421 | -15.0579 | -1.6358 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 84 /200
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1986 | 6055014 | 1986-02-24 | 0.25 | 0.27 | 92.5926 | -7.4074 | -0.8244 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 88 /200
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1986 | 6230125 | 1986-08-18 | 0.06 | 0.072 | 83.3333 | -16.6667 | -0.71702 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 82 /50
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1986 | 6239083 | 1986-08-27 | 0.07 | 0.072 | 97.2222 | -2.7778 | -0.1195 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 82 /50
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1986 | 6055012 | 1986-02-24 | 0.03 | 0.27 | 11.1111 | -88.8889 | -9.8928 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 88 /200
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1986 | 6062009 | 1986-03-03 | 0.24 | 0.27 | 88.8889 | -11.1111 | -1.2366 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 88 /200
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1986 | 6219064 | 1986-08-07 | 0.29 | 0.27 | 107.4074 | 7.4074 | 0.8244 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 88 /200
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1986 | 6245171 | 1986-09-02 | 0.01 | 0.27 | 3.7037 | -96.2963 | -10.7172 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 88 /200
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1986 | 6190001 | 1986-07-09 | 0.56 | 0.58 | 96.5517 | -3.4483 | -0.55494 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P3
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1986 | 6211058 | 1986-07-30 | 0.47 | 0.58 | 81.0345 | -18.9655 | -3.0522 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P3
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7069030 | 1987-03-10 | 0.5 | 0.58 | 86.2069 | -13.7931 | -2.2198 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P3
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7248019 | 1987-09-05 | 0.56 | 0.58 | 96.5517 | -3.4483 | -0.55494 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P3
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7248016 | 1987-09-05 | 0.56 | 0.58 | 96.5517 | -3.4483 | -0.55494 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P3
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7248017 | 1987-09-05 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.48876 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7248018 | 1987-09-05 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.48876 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 6287011 | 1986-10-14 | 0.03 | 0.02 | 150 | 50 | 0.67751 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P5
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 6287082 | 1986-10-14 | 0.03 | 0.02 | 150 | 50 | 0.67751 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P5
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7015023 | 1987-01-15 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P5
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7023011 | 1987-01-23 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P5
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 6282011 | 1986-10-09 | 0.03 | 0.02 | 150 | 50 | 0.67751 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P5
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 6294046 | 1986-10-21 | 0.04 | 0.02 | 200 | 100 | 1.355 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P5
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7098001 | 1987-04-08 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P5
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7111001 | 1987-04-21 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P5
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7041010 | 1987-02-10 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7054056 | 1987-02-23 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7040056 | 1987-02-09 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7054023 | 1987-02-23 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7224112 | 1987-08-12 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7233168 | 1987-08-21 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7048023 | 1987-02-17 | 0.04 | 0.03 | 133.3333 | 33.3333 | 0.6605 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P9
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7233171 | 1987-08-21 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P9
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7243031 | 1987-08-31 | 0.04 | 0.03 | 133.3333 | 33.3333 | 0.6605 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P9
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7054057 | 1987-02-23 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P9
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7139047 | 1987-05-19 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.48876 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7149114 | 1987-05-29 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.48876 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7135032 | 1987-05-15 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7152010 | 1987-06-01 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 770189. | 1988-03-17 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.48876 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 880092. | 1988-03-28 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.48876 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 2540056 | 1988-09-10 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 2540057 | 1988-09-10 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.48876 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 7286022 | 1987-10-13 | 0.19 | 0.17 | 111.7647 | 11.7647 | 0.97752 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 7296118 | 1987-10-23 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.48876 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 1030116 | 1988-04-12 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.97752 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 1190003 | 1988-04-28 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.48876 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 7286024 | 1987-10-13 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 7296117 | 1987-10-23 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 1120037 | 1988-04-21 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 1190001 | 1988-04-28 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 270079. | 1988-01-27 | 0.02 | 0.03 | 66.6667 | -33.3333 | -0.6605 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 280078. | 1988-01-28 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 2080086 | 1988-07-26 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 2080087 | 1988-07-26 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 7286038 | 1987-10-13 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 7299053 | 1987-10-26 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 1160124 | 1988-04-25 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 1190006 | 1988-04-28 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 7279001 | 1987-10-06 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.48876 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 7292128 | 1987-10-19 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.48876 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 1050068 | 1988-04-14 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.97752 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 1050069 | 1988-04-14 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.97752 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 390058. | 1988-02-08 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 560097. | 1988-02-25 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 390012. | 1988-02-08 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 530046. | 1988-02-22 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 1810087 | 1988-06-29 | 0.01 | 0.015 | 66.6667 | -33.3333 | -0.34317 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P10
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 1830149 | 1988-07-01 | 0.02 | 0.015 | 133.3333 | 33.3333 | 0.34317 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P10
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 1610122 | 1988-06-09 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 1720106 | 1988-06-20 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 1950102 | 1988-07-13 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.48876 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 2080057 | 1988-07-26 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.48876 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 830108. | 1989-03-24 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 930109. | 1989-04-03 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 2610179 | 1989-09-18 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 2710056 | 1989-09-28 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 650060. | 1989-03-06 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.55586 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 790143. | 1989-03-20 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.55586 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 2610180 | 1989-09-18 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 2650047 | 1989-09-22 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.55586 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 2910239 | 1988-10-17 | 0.04 | 0.03 | 133.3333 | 33.3333 | 0.87642 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 2880090 | 1988-10-14 | 0.28 | 0.17 | 164.7059 | 64.7059 | 6.1145 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 2950003 | 1988-10-21 | 0.23 | 0.17 | 135.2941 | 35.2941 | 3.3352 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 1170083 | 1989-04-27 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.55586 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 1220048 | 1989-05-02 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 340142. | 1989-02-03 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -1.1117 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 340143. | 1989-02-03 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -1.1117 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 1920048 | 1989-07-11 | 0.04 | 0.17 | 23.5294 | -76.4706 | -7.2262 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 2000029 | 1989-07-19 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -1.1117 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 2850051 | 1988-10-11 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.55586 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 3000081 | 1988-10-26 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -1.1117 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 1210076 | 1989-05-01 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 1210035 | 1989-05-01 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 390074. | 1989-02-08 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 480135. | 1989-02-17 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 2190011 | 1989-08-07 | 0.07 | 0.06 | 116.6667 | 16.6667 | 0.78003 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 2220197 | 1989-08-10 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 2290072 | 1989-08-17 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 2430123 | 1989-08-31 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 2400108 | 1989-08-28 | 0.02 | 0.03 | 66.6667 | -33.3333 | -0.87642 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 460008. | 1989-02-15 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 610061. | 1989-03-02 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 2160069 | 1989-08-04 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 2220075 | 1989-08-10 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 1720103 | 1989-06-21 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 1720104 | 1989-06-21 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 1720101 | 1989-06-21 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 1720102 | 1989-06-21 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 1880266 | 1989-07-07 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 2070173 | 1989-07-26 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 940029. | 1990-04-04 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 940030. | 1990-04-04 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 2560072 | 1990-09-13 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 2560071 | 1990-09-13 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 940032. | 1990-04-04 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.53562 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 940031. | 1990-04-04 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.53562 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 2560069 | 1990-09-13 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.53562 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 2560070 | 1990-09-13 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.53562 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 2790099 | 1989-10-06 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 2860042 | 1989-10-13 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 1030004 | 1990-04-13 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 1160059 | 1990-04-26 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 2930047 | 1989-10-20 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 2990010 | 1989-10-26 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.53562 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 950055. | 1990-04-05 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.53562 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 1090040 | 1990-04-19 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 180032. | 1990-01-18 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.53562 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 320068. | 1990-02-01 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 1870028 | 1990-07-06 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.53562 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 1980030 | 1990-07-17 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 3070113 | 1989-11-03 | 0.05 | 0.06 | 83.3333 | -16.6667 | -0.7657 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 3210098 | 1989-11-17 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 1360035 | 1990-05-16 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 1420013 | 1990-05-22 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 3340051 | 1989-11-30 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 3340050 | 1989-11-30 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 3180058 | 1989-11-14 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 3320044 | 1989-11-28 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 1370093 | 1990-05-17 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 1440087 | 1990-05-24 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 2770084 | 1989-10-04 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 2860120 | 1989-10-13 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 960099. | 1990-04-06 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 1100025 | 1990-04-20 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 2910056 | 1989-10-18 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.53562 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 3050128 | 1989-11-01 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.53562 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 1150019 | 1990-04-25 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.53562 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 510019. | 1990-02-20 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 2350102 | 1990-08-23 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 2350103 | 1990-08-23 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 510020. | 1990-02-20 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 2430355 | 1990-08-31 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 2430354 | 1990-08-31 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 390012. | 1990-02-08 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 2290065 | 1990-08-17 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 2470368 | 1990-09-04 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 510157. | 1990-02-20 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 2220048 | 1990-08-10 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 2360329 | 1990-08-24 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 100036. | 1990-01-10 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 290029. | 1990-01-29 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 1940131 | 1990-07-13 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 2080100 | 1990-07-27 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 710075. | 1991-03-12 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 710077. | 1991-03-12 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 2530656 | 1991-09-10 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 2620113 | 1991-09-19 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 710076. | 1991-03-12 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 2520393 | 1991-09-09 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 1060007 | 1991-04-16 | 0.69 | 0.71 | 97.1831 | -2.8169 | -0.51138 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 1190107 | 1991-04-29 | 0.65 | 0.71 | 91.5493 | -8.4507 | -1.5341 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 1920003 | 1991-07-11 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 1550048 | 1991-06-04 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 1550050 | 1991-06-04 | 0.69 | 0.71 | 97.1831 | -2.8169 | -0.51138 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 1550049 | 1991-06-04 | 0.68 | 0.71 | 95.7746 | -4.2254 | -0.76707 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 1350004 | 1991-05-15 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 1400149 | 1991-05-20 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 2910209 | 1990-10-18 | 0.69 | 0.71 | 97.1831 | -2.8169 | -0.51138 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 2990039 | 1990-10-26 | 0.08 | 0.07 | 114.2857 | 14.2857 | 0.777 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 1120291 | 1991-04-22 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 1050050 | 1991-04-15 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 2280359 | 1991-08-16 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 2330145 | 1991-08-21 | 0.68 | 0.71 | 95.7746 | -4.2254 | -0.76707 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 2350121 | 1991-08-23 | 0.69 | 0.71 | 97.1831 | -2.8169 | -0.51138 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 510008. | 1991-02-20 | 0.71 | 0.71 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 2170006 | 1991-08-05 | 0.7 | 0.71 | 98.5915 | -1.4085 | -0.25569 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 420236. | 1991-02-11 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 630068. | 1991-03-04 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 2190195 | 1991-08-07 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 2390032 | 1991-08-27 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 2110200 | 1991-07-30 | 0.71 | 0.71 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 2130168 | 1991-08-01 | 0.7 | 0.71 | 98.5915 | -1.4085 | -0.25569 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 3510139 | 1990-12-17 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 3620001 | 1990-12-28 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 1780242 | 1991-06-27 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 1820182 | 1991-07-01 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 3470117 | 1990-12-13 | 0.03 | 0.02 | 150 | 50 | 0.92421 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 1820044 | 1991-07-01 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 220004. | 1991-01-22 | 0.06 | 0.07 | 85.7143 | -14.2857 | -0.777 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 280161. | 1991-01-28 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 1860020 | 1991-07-05 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 2030088 | 1991-07-22 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 90049.0 | 1991-01-09 | 0.66 | 0.71 | 92.9577 | -7.0423 | -1.2784 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 2120029 | 1991-07-31 | 0.7 | 0.71 | 98.5915 | -1.4085 | -0.25569 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 730105. | 1991-03-14 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 870102. | 1991-03-28 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 2610037 | 1991-09-18 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 2660130 | 1991-09-23 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 650103. | 1991-03-06 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 2490297 | 1991-09-06 | 0.03 | 0.02 | 150 | 50 | 0.92421 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 3600104 | 1990-12-26 | 0.03 | 0.02 | 150 | 50 | 0.92421 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 1570066 | 1991-06-06 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 1630010 | 1991-06-12 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 3600105 | 1990-12-26 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 1700009 | 1991-06-19 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 650038. | 1992-03-05 | 0.09 | 0.09 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 710030. | 1992-03-11 | 0.09 | 0.09 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 2460340 | 1992-09-02 | 0.08 | 0.09 | 88.8889 | -11.1111 | -0.73529 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 770005. | 1992-03-17 | 0.04 | 0.045 | 88.8889 | -11.1111 | -0.42373 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P17
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 2600006 | 1992-09-16 | 0.04 | 0.045 | 88.8889 | -11.1111 | -0.42373 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P17
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 2810038 | 1991-10-08 | 0.7 | 0.71 | 98.5915 | -1.4085 | -0.26042 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 2950117 | 1991-10-22 | 0.72 | 0.71 | 101.4085 | 1.4085 | 0.26042 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 1050060 | 1992-04-14 | 0.71 | 0.71 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 1250212 | 1992-05-04 | 0.69 | 0.71 | 97.1831 | -2.8169 | -0.52083 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 2810037 | 1991-10-08 | 0.04 | 0.045 | 88.8889 | -11.1111 | -0.42373 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P17
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 160041. | 1992-01-16 | 0.04 | 0.045 | 88.8889 | -11.1111 | -0.42373 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P17
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 2050026 | 1992-07-23 | 0.04 | 0.045 | 88.8889 | -11.1111 | -0.42373 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P17
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 3160022 | 1991-11-12 | 0.09 | 0.09 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 1500141 | 1992-05-29 | 0.09 | 0.09 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 3100035 | 1991-11-06 | 0.11 | 0.71 | 15.493 | -84.507 | -15.625 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 3240021 | 1991-11-20 | 0.7 | 0.71 | 98.5915 | -1.4085 | -0.26042 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 1270106 | 1992-05-06 | 0.69 | 0.71 | 97.1831 | -2.8169 | -0.52083 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 1350127 | 1992-05-14 | 0.69 | 0.71 | 97.1831 | -2.8169 | -0.52083 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 3110054 | 1991-11-07 | 0.65 | 0.71 | 91.5493 | -8.4507 | -1.5625 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 3160070 | 1991-11-12 | 0.69 | 0.71 | 97.1831 | -2.8169 | -0.52083 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 1290124 | 1992-05-08 | 0.7 | 0.71 | 98.5915 | -1.4085 | -0.26042 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 1410188 | 1992-05-20 | 0.67 | 0.71 | 94.3662 | -5.6338 | -1.0417 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 3100036 | 1991-11-06 | 0.67 | 0.09 | 744.4444 | 644.4444 | 42.6471 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 1400050 | 1992-05-19 | 0.1 | 0.09 | 111.1111 | 11.1111 | 0.73529 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 2810127 | 1991-10-08 | 0.7 | 0.71 | 98.5915 | -1.4085 | -0.26042 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 2900040 | 1991-10-17 | 0.71 | 0.71 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 1000002 | 1992-04-09 | 0.71 | 0.71 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 1110273 | 1992-04-20 | 0.71 | 0.71 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 2890033 | 1991-10-16 | 0.05 | 0.045 | 111.1111 | 11.1111 | 0.42373 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P17
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 1000082 | 1992-04-09 | 0.05 | 0.045 | 111.1111 | 11.1111 | 0.42373 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P17
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 410239. | 1992-02-10 | 0.1 | 0.09 | 111.1111 | 11.1111 | 0.73529 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 2170182 | 1992-08-04 | 0.09 | 0.09 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 430019. | 1992-02-12 | 0.68 | 0.71 | 95.7746 | -4.2254 | -0.78125 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 520077. | 1992-02-21 | 0.7 | 0.71 | 98.5915 | -1.4085 | -0.26042 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 2230109 | 1992-08-10 | 0.73 | 0.71 | 102.8169 | 2.8169 | 0.52083 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 2380167 | 1992-08-25 | 0.71 | 0.71 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 410006. | 1992-02-10 | 0.69 | 0.71 | 97.1831 | -2.8169 | -0.52083 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 430111. | 1992-02-12 | 0.66 | 0.71 | 92.9577 | -7.0423 | -1.3021 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 2230108 | 1992-08-10 | 0.71 | 0.71 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 2170011 | 1992-08-04 | 0.73 | 0.71 | 102.8169 | 2.8169 | 0.52083 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 510007. | 1992-02-20 | 0.1 | 0.09 | 111.1111 | 11.1111 | 0.73529 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 2300011 | 1992-08-17 | 0.1 | 0.09 | 111.1111 | 11.1111 | 0.73529 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 140044. | 1992-01-14 | 0.7 | 0.71 | 98.5915 | -1.4085 | -0.26042 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 230002. | 1992-01-23 | 0.71 | 0.71 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 1950010 | 1992-07-13 | 0.7 | 0.71 | 98.5915 | -1.4085 | -0.26042 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 2030028 | 1992-07-21 | 0.71 | 0.71 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 3500224 | 1991-12-16 | 0.04 | 0.045 | 88.8889 | -11.1111 | -0.42373 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P17
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 1670005 | 1992-06-15 | 0.04 | 0.045 | 88.8889 | -11.1111 | -0.42373 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P17
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 3380045 | 1991-12-04 | 0.09 | 0.09 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 3510083 | 1991-12-17 | 0.09 | 0.09 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 1740319 | 1992-06-22 | 0.09 | 0.09 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 1780025 | 1992-06-26 | 0.09 | 0.09 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 290145. | 1992-01-29 | 0.04 | 0.045 | 88.8889 | -11.1111 | -0.42373 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P17
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 2170015 | 1992-08-04 | 0.05 | 0.045 | 111.1111 | 11.1111 | 0.42373 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P17
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 90137.0 | 1992-01-09 | 0.69 | 0.71 | 97.1831 | -2.8169 | -0.52083 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 160040. | 1992-01-16 | 0.7 | 0.71 | 98.5915 | -1.4085 | -0.26042 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 1950082 | 1992-07-13 | 0.7 | 0.71 | 98.5915 | -1.4085 | -0.26042 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 2100195 | 1992-07-28 | 0.68 | 0.71 | 95.7746 | -4.2254 | -0.78125 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 2800122 | 1992-10-06 | 0.04 | 0.045 | 88.8889 | -11.1111 | -0.42373 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P17
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 730017. | 1992-03-13 | 0.09 | 0.09 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 860097. | 1992-03-26 | 0.1 | 0.09 | 111.1111 | 11.1111 | 0.73529 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 2690014 | 1992-09-25 | 0.09 | 0.09 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 2720237 | 1992-09-28 | 0.09 | 0.09 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 3430007 | 1991-12-09 | 0.1 | 0.09 | 111.1111 | 11.1111 | 0.73529 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 3500235 | 1991-12-16 | 0.09 | 0.09 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 1630005 | 1992-06-11 | 0.11 | 0.09 | 122.2222 | 22.2222 | 1.4706 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 1700001 | 1992-06-18 | 0.09 | 0.09 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 3520096 | 1991-12-18 | 0.04 | 0.045 | 88.8889 | -11.1111 | -0.42373 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P17
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1992 | 1560047 | 1992-06-04 | 0.05 | 0.045 | 111.1111 | 11.1111 | 0.42373 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P17
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 740179. | 1993-03-15 | 0.09 | 0.09 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 900242. | 1993-03-31 | 0.09 | 0.09 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 2570021 | 1993-09-14 | 0.1 | 0.09 | 111.1111 | 11.1111 | 0.71633 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 2660048 | 1993-09-23 | 0.09 | 0.09 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 690128. | 1993-03-10 | 0.05 | 0.045 | 111.1111 | 11.1111 | 0.41736 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P17
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 2600169 | 1993-09-17 | 0.05 | 0.045 | 111.1111 | 11.1111 | 0.41736 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P17
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 2890003 | 1992-10-15 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P18
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 2960018 | 1992-10-22 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.57208 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P18
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 1090311 | 1993-04-19 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.57208 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P18
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 1190177 | 1993-04-29 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.57208 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P18
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 3020019 | 1992-10-28 | 0.04 | 0.045 | 88.8889 | -11.1111 | -0.41736 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P17
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 1030084 | 1993-04-13 | 0.04 | 0.045 | 88.8889 | -11.1111 | -0.41736 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P17
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 190145. | 1993-01-19 | 0.05 | 0.045 | 111.1111 | 11.1111 | 0.41736 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P17
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 1960233 | 1993-07-15 | 0.05 | 0.045 | 111.1111 | 11.1111 | 0.41736 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P17
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 3320302 | 1992-11-27 | 0.09 | 0.09 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 1330158 | 1993-05-13 | 0.09 | 0.09 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 3080141 | 1992-11-03 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P18
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 3220018 | 1992-11-17 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.57208 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P18
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 1250200 | 1993-05-05 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.57208 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P18
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 1410012 | 1993-05-21 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.57208 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P18
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 3250266 | 1992-11-20 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 1470152 | 1993-05-27 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 3230083 | 1992-11-18 | 0.09 | 0.09 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 1380038 | 1993-05-18 | 0.09 | 0.09 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 2800190 | 1992-10-06 | 0.06 | 0.07 | 85.7143 | -14.2857 | -0.76453 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 990065. | 1993-04-09 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 2870048 | 1992-10-13 | 0.04 | 0.045 | 88.8889 | -11.1111 | -0.41736 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P17
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 1030030 | 1993-04-13 | 0.04 | 0.045 | 88.8889 | -11.1111 | -0.41736 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P17
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 410026. | 1993-02-10 | 0.09 | 0.09 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 2230117 | 1993-08-11 | 0.1 | 0.09 | 111.1111 | 11.1111 | 0.71633 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 550006. | 1993-02-24 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P18
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 2220137 | 1993-08-10 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.57208 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P18
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 430071. | 1993-02-12 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 470012. | 1993-02-16 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 2250104 | 1993-08-13 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 2380122 | 1993-08-26 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 480041. | 1993-02-17 | 0.09 | 0.09 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 2320086 | 1993-08-20 | 0.09 | 0.09 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 210011. | 1993-01-21 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P18
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 2140146 | 1993-08-02 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.57208 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P18
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 3510164 | 1992-12-16 | 0.04 | 0.045 | 88.8889 | -11.1111 | -0.41736 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P17
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 1590082 | 1993-06-08 | 0.05 | 0.045 | 111.1111 | 11.1111 | 0.41736 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P17
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 3440214 | 1992-12-09 | 0.09 | 0.09 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 1600107 | 1993-06-09 | 0.09 | 0.09 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 140007. | 1993-01-14 | 0.04 | 0.045 | 88.8889 | -11.1111 | -0.41736 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P17
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 1880157 | 1993-07-07 | 0.04 | 0.045 | 88.8889 | -11.1111 | -0.41736 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P17
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 60006.0 | 1993-01-06 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 290009. | 1993-01-29 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 1930186 | 1993-07-12 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 2030009 | 1993-07-22 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 760144. | 1993-03-17 | 0.04 | 0.045 | 88.8889 | -11.1111 | -0.41736 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P17
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 2530490 | 1993-09-10 | 0.04 | 0.045 | 88.8889 | -11.1111 | -0.41736 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P17
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 820067. | 1993-03-23 | 0.09 | 0.09 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 3420002 | 1993-12-08 | 0.11 | 0.09 | 122.2222 | 22.2222 | 1.4327 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 3580007 | 1992-12-23 | 0.1 | 0.09 | 111.1111 | 11.1111 | 0.71633 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 40004.0 | 1993-01-04 | 0.09 | 0.09 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 1730188 | 1993-06-22 | 0.1 | 0.09 | 111.1111 | 11.1111 | 0.71633 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 1870220 | 1993-07-06 | 0.1 | 0.09 | 111.1111 | 11.1111 | 0.71633 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 3440155 | 1992-12-09 | 0.04 | 0.045 | 88.8889 | -11.1111 | -0.41736 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P17
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1993 | 1670034 | 1993-06-16 | 0.05 | 0.045 | 111.1111 | 11.1111 | 0.41736 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P17
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1994 | 680102. | 1994-03-09 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.58928 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P18
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1994 | 820003. | 1994-03-23 | 0.19 | 0.17 | 111.7647 | 11.7647 | 1.1786 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P18
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1994 | 2500135 | 1994-09-07 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P18
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1994 | 2630306 | 1994-09-20 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.58928 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P18
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1994 | 2940001 | 1993-10-21 | 0.09 | 0.09 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1994 | 3010177 | 1993-10-28 | 0.11 | 0.09 | 122.2222 | 22.2222 | 1.4609 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1994 | 1090204 | 1994-04-19 | 0.11 | 0.09 | 122.2222 | 22.2222 | 1.4609 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1994 | 1180318 | 1994-04-28 | 0.11 | 0.09 | 122.2222 | 22.2222 | 1.4609 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1994 | 3130098 | 1993-11-09 | 0.19 | 0.17 | 111.7647 | 11.7647 | 1.1786 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P18
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1994 | 3280086 | 1993-11-24 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.58928 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P18
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1994 | 1290117 | 1994-05-09 | 0.2 | 0.17 | 117.6471 | 17.6471 | 1.7678 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P18
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1994 | 1440127 | 1994-05-24 | 0.21 | 0.17 | 123.5294 | 23.5294 | 2.3571 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P18
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1994 | 3420077 | 1993-12-08 | 0.05 | 0.045 | 111.1111 | 11.1111 | 0.42212 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P19
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1994 | 1520186 | 1994-06-01 | 0.05 | 0.045 | 111.1111 | 11.1111 | 0.42212 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P19
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1994 | 2800063 | 1993-10-07 | 0.04 | 0.045 | 88.8889 | -11.1111 | -0.42212 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P17
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1994 | 980033. | 1994-04-08 | 0.05 | 0.045 | 111.1111 | 11.1111 | 0.42212 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P17
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1994 | 400085. | 1994-02-09 | 0.05 | 0.045 | 111.1111 | 11.1111 | 0.42212 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P17
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1994 | 2220113 | 1994-08-10 | 0.04 | 0.045 | 88.8889 | -11.1111 | -0.42212 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P17
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1994 | 460011. | 1994-02-15 | 0.1 | 0.09 | 111.1111 | 11.1111 | 0.73046 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1994 | 530047. | 1994-02-22 | 0.1 | 0.09 | 111.1111 | 11.1111 | 0.73046 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1994 | 2340150 | 1994-08-22 | 0.1 | 0.09 | 111.1111 | 11.1111 | 0.73046 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1994 | 2440194 | 1994-09-01 | 0.1 | 0.09 | 111.1111 | 11.1111 | 0.73046 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1994 | 60003.0 | 1994-01-06 | 0.19 | 0.17 | 111.7647 | 11.7647 | 1.1786 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P18
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1994 | 310019. | 1994-01-31 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.58928 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P18
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1994 | 2000169 | 1994-07-19 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.58928 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P18
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1994 | 3440015 | 1993-12-10 | 0.05 | 0.045 | 111.1111 | 11.1111 | 0.42212 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P17
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1994 | 1600125 | 1994-06-09 | 17 | 0.045 | 37777.7778 | 37677.7778 | 1431.4057 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P17
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1994 | 200079. | 1994-01-20 | 0.05 | 0.045 | 111.1111 | 11.1111 | 0.42212 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P19
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1994 | 2020245 | 1994-07-21 | 0.04 | 0.045 | 88.8889 | -11.1111 | -0.42212 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P19
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1994 | 2110203 | 1994-07-30 | 0.04 | 0.045 | 88.8889 | -11.1111 | -0.42212 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P19
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1994 | 910175. | 1994-04-01 | 0.05 | 0.045 | 111.1111 | 11.1111 | 0.42212 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P19
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1994 | 2720375 | 1994-09-29 | 0.04 | 0.045 | 88.8889 | -11.1111 | -0.42212 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P19
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1994 | 3560036 | 1993-12-22 | 0.11 | 0.09 | 122.2222 | 22.2222 | 1.4609 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1994 | 40089.0 | 1994-01-04 | 0.11 | 0.09 | 122.2222 | 22.2222 | 1.4609 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1994 | 1710112 | 1994-06-20 | 0.11 | 0.09 | 122.2222 | 22.2222 | 1.4609 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1994 | 1800167 | 1994-06-29 | 0.1 | 0.09 | 111.1111 | 11.1111 | 0.73046 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P16
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1995 | 670002. | 1995-03-08 | 0.04 | 0.045 | 88.8889 | -11.1111 | -0.42212 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P19
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1995 | 2550154 | 1995-09-12 | 0.04 | 0.045 | 88.8889 | -11.1111 | -0.42212 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P19
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1995 | 2980017 | 1994-10-25 | 0.04 | 0.045 | 88.8889 | -11.1111 | -0.42212 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P19
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1995 | 1170188 | 1995-04-27 | 0.04 | 0.045 | 88.8889 | -11.1111 | -0.42212 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P19
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1995 | 3130028 | 1994-11-09 | 0.02 | 0.02 | 100 | 2.2352e-06 | 4.1316e-08 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P20
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1995 | 1430024 | 1995-05-23 | 0.02 | 0.02 | 100 | 2.2352e-06 | 4.1316e-08 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P20
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1995 | 3270002 | 1994-11-23 | 0.05 | 0.055 | 90.9091 | -9.0909 | -0.408 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P21
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1995 | 1320150 | 1995-05-12 | 0.05 | 0.055 | 90.9091 | -9.0909 | -0.408 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P21
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1995 | 2910081 | 1994-10-18 | 0.02 | 0.02 | 100 | 2.2352e-06 | 4.1316e-08 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P20
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1995 | 1040037 | 1995-04-14 | 0.02 | 0.02 | 100 | 2.2352e-06 | 4.1316e-08 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P20
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1995 | 0390017 | 1995-02-08 | 0.05 | 0.055 | 90.9091 | -9.0909 | -0.408 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P21
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1995 | 2210080 | 1995-08-09 | 0.05 | 0.055 | 90.9091 | -9.0909 | -0.408 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P21
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1995 | 0540104 | 1995-02-23 | 0.02 | 0.02 | 100 | 2.2352e-06 | 4.1316e-08 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P20
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1995 | 2340119 | 1995-08-22 | 0.02 | 0.02 | 100 | 2.2352e-06 | 4.1316e-08 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P20
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1995 | 0110002 | 1995-01-11 | 0.01 | 0.02 | 50 | -50 | -0.92421 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P20
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1995 | 2060089 | 1995-07-25 | 0.02 | 0.02 | 100 | 2.2352e-06 | 4.1316e-08 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P20
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1995 | 3410152 | 1994-12-07 | 0.06 | 0.055 | 109.0909 | 9.0909 | 0.408 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P21
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1995 | 1570048 | 1995-06-06 | 0.05 | 0.055 | 90.9091 | -9.0909 | -0.408 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P21
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1995 | 0240046 | 1995-01-24 | 0.04 | 0.045 | 88.8889 | -11.1111 | -0.42212 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P19
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1995 | 1930194 | 1995-07-12 | 0.04 | 0.045 | 88.8889 | -11.1111 | -0.42212 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P19
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1995 | 0790013 | 1995-03-20 | 0.05 | 0.055 | 90.9091 | -9.0909 | -0.408 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P21
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1995 | 2630027 | 1995-09-20 | 0.05 | 0.055 | 90.9091 | -9.0909 | -0.408 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P21
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1995 | 3540124 | 1994-12-20 | 0.04 | 0.045 | 88.8889 | -11.1111 | -0.42212 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P19
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1995 | 1670302 | 1995-06-16 | 0.04 | 0.045 | 88.8889 | -11.1111 | -0.42212 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P19
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1996 | 0860007 | 1996-03-26 | 0.31 | 0.317 | 97.7918 | -2.2082 | -0.30025 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P23
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1996 | 3000033 | 1995-10-27 | 0.31 | 0.317 | 97.7918 | -2.2082 | -0.30025 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P23
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1996 | 1160179 | 1996-04-25 | 0.31 | 0.317 | 97.7918 | -2.2082 | -0.30025 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P23
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1996 | 3240032 | 1995-11-20 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P20
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1996 | 1280126 | 1996-05-07 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P20
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1996 | 3280014 | 1995-11-24 | 0.05 | 0.055 | 90.9091 | -9.0909 | -0.40617 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P21
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1996 | 1450107 | 1996-05-24 | 0.06 | 0.055 | 109.0909 | 9.0909 | 0.40617 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P21
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1996 | 2850001 | 1995-10-12 | 0.04 | 0.02 | 200 | 100 | 1.845 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P20
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1996 | 1010109 | 1996-04-10 | 0.03 | 0.02 | 150 | 50 | 0.92251 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P20
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1996 | 0600028 | 1996-02-29 | 0.05 | 0.055 | 90.9091 | -9.0909 | -0.40617 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P21
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1996 | 0380020 | 1996-02-07 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P20
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1996 | 0120001 | 1996-01-12 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P20
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1996 | 1930042 | 1996-07-11 | 0.01 | 0.02 | 50 | -50 | -0.92251 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P20
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1996 | 0080123 | 1996-01-08 | 0.06 | 0.055 | 109.0909 | 9.0909 | 0.40617 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P21
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1996 | 1580042 | 1996-06-06 | 0.05 | 0.055 | 90.9091 | -9.0909 | -0.40617 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P21
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1996 | 0290057 | 1996-01-29 | 0.3 | 0.317 | 94.6372 | -5.3628 | -0.72918 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P23
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1996 | 2060151 | 1996-07-24 | 0.32 | 0.317 | 100.9464 | 0.94637 | 0.12868 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P23
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1996 | 0660111 | 1996-03-06 | 0.05 | 0.055 | 90.9091 | -9.0909 | -0.40617 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P21
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1996 | 1730083 | 1996-06-21 | 0.32 | 0.317 | 100.9464 | 0.94637 | 0.12868 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P23