## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1993 | 3440156 | 1992-12-09 | 0.25 | 0.257 | 97.2763 | -2.7237 | -0.099602 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1993 | 1670024 | 1993-06-16 | 0.26 | 0.257 | 101.1673 | 1.1673 | 0.042686 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1993 | 270024. | 1993-01-27 | 2.4 | 2.51 | 95.6175 | -4.3825 | -0.68579 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 75DW-25117
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1993 | 1960095 | 1993-07-15 | 2.5 | 2.51 | 99.6016 | -0.39841 | -0.062344 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 75DW-25117
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1993 | 610020. | 1993-03-02 | 5 | 5.03 | 99.4036 | -0.59642 | -0.11485 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 50DW-50117
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1993 | 2450218 | 1993-09-02 | 5.2 | 5.03 | 103.3797 | 3.3797 | 0.65084 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 50DW-50117
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1993 | 480038. | 1993-02-17 | 4.8 | 5.03 | 95.4274 | -4.5726 | -0.88055 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 50DW-50117
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1993 | 2320088 | 1993-08-20 | 5.2 | 5.03 | 103.3797 | 3.3797 | 0.65084 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 50DW-50117
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1993 | 890017. | 1993-03-30 | 0.19 | 0.257 | 73.93 | -26.07 | -0.95333 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1993 | 2730153 | 1993-09-30 | 0.26 | 0.257 | 101.1673 | 1.1673 | 0.042686 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1993 | 3280075 | 1992-11-23 | 4.9 | 5.03 | 97.4155 | -2.5845 | -0.4977 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 50DW-50117
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1993 | 1470037 | 1993-05-27 | 4.7 | 5.03 | 93.4394 | -6.5606 | -1.2634 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 50DW-50117
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1993 | 3350372 | 1992-11-30 | 4.8 | 5.03 | 95.4274 | -4.5726 | -0.88055 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 50DW-50117
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1993 | 1320104 | 1993-05-12 | 4.7 | 5.03 | 93.4394 | -6.5606 | -1.2634 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 50DW-50117
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1993 | 3560291 | 1992-12-21 | 0.24 | 0.257 | 93.3852 | -6.6148 | -0.24189 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1993 | 1800459 | 1993-06-29 | 0.26 | 0.257 | 101.1673 | 1.1673 | 0.042686 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1993 | 760145. | 1993-03-17 | 0.22 | 0.257 | 85.6031 | -14.3969 | -0.52647 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1993 | 2600172 | 1993-09-17 | 0.26 | 0.257 | 101.1673 | 1.1673 | 0.042686 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1993 | 2950025 | 1992-10-21 | 2.3 | 2.51 | 91.6335 | -8.3665 | -1.3092 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 75DW-25117
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1993 | 1030087 | 1993-04-13 | 2.4 | 2.51 | 95.6175 | -4.3825 | -0.68579 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 75DW-25117
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1993 | 2820140 | 1992-10-08 | 2.4 | 2.51 | 95.6175 | -4.3825 | -0.68579 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 75DW-25117
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1993 | 1190062 | 1993-04-29 | 2.2 | 2.51 | 87.6494 | -12.3506 | -1.9327 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 75DW-25117
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1993 | 140006. | 1993-01-14 | 2.1 | 2.51 | 83.6653 | -16.3347 | -2.5561 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 75DW-25117
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1993 | 2090008 | 1993-07-28 | 2.6 | 2.51 | 103.5857 | 3.5857 | 0.5611 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 75DW-25117
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1994 | 3540143 | 1993-12-20 | 0.95 | 0.93 | 102.1505 | 2.1505 | 0.25297 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1994 | 1660126 | 1994-06-15 | 0.91 | 0.93 | 97.8495 | -2.1505 | -0.25297 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1994 | 130137. | 1994-01-13 | 0.85 | 0.831 | 102.2864 | 2.2864 | 0.25366 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1994 | 1930252 | 1994-07-12 | 0.81 | 0.831 | 97.4729 | -2.5271 | -0.28037 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1994 | 610003. | 1994-03-02 | 0.99 | 0.93 | 106.4516 | 6.4516 | 0.75892 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1994 | 2410019 | 1994-08-29 | 0.89 | 0.93 | 95.6989 | -4.3011 | -0.50594 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1994 | 540189. | 1994-02-23 | 0.98 | 0.93 | 105.3763 | 5.3763 | 0.63243 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1994 | 2290058 | 1994-08-17 | 0.96 | 0.93 | 103.2258 | 3.2258 | 0.37946 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1994 | 750032. | 1994-03-16 | 0.95 | 0.93 | 102.1505 | 2.1505 | 0.25297 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1994 | 2700342 | 1994-09-27 | 0.91 | 0.93 | 97.8495 | -2.1505 | -0.25297 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1994 | 3340018 | 1993-11-30 | 0.97 | 0.93 | 104.3011 | 4.3011 | 0.50594 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1994 | 1380099 | 1994-05-18 | 0.92 | 0.93 | 98.9247 | -1.0753 | -0.12649 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1994 | 3360080 | 1993-12-02 | 0.97 | 0.93 | 104.3011 | 4.3011 | 0.50594 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1994 | 1470395 | 1994-05-27 | 0.93 | 0.93 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1994 | 3640001 | 1993-12-30 | 0.97 | 0.93 | 104.3011 | 4.3011 | 0.50594 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1994 | 1780148 | 1994-06-27 | 0.91 | 0.93 | 97.8495 | -2.1505 | -0.25297 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1994 | 800115. | 1994-03-21 | 0.94 | 0.93 | 101.0753 | 1.0753 | 0.12649 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1994 | 2570090 | 1994-09-14 | 0.93 | 0.93 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1994 | 3010104 | 1993-10-28 | 0.83 | 0.831 | 99.8797 | -0.12034 | -0.013351 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1994 | 1160056 | 1994-04-26 | 0.83 | 0.831 | 99.8797 | -0.12034 | -0.013351 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1994 | 2940058 | 1993-10-21 | 0.83 | 0.831 | 99.8797 | -0.12034 | -0.013351 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1994 | 1040063 | 1994-04-14 | 0.84 | 0.831 | 101.083 | 1.083 | 0.12016 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1994 | 260062. | 1994-01-26 | 0.82 | 0.831 | 98.6763 | -1.3237 | -0.14686 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1994 | 2080049 | 1994-07-27 | 0.81 | 0.831 | 97.4729 | -2.5271 | -0.28037 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1995 | 3480095 | 1994-12-14 | 0.51 | 0.5 | 102 | 2 | 0.19608 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25125
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1995 | 1660014 | 1995-06-15 | 0.49 | 0.5 | 98 | -2 | -0.19608 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25125
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1995 | 520138. | 1995-02-21 | 0.52 | 0.5 | 104 | 4 | 0.39216 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25125
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1995 | 2290092 | 1995-08-17 | 0.49 | 0.5 | 98 | -2 | -0.19608 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25125
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1995 | 730051. | 1995-03-14 | 0.52 | 0.5 | 104 | 4 | 0.39216 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25125
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1995 | 2560088 | 1995-09-13 | 0.49 | 0.5 | 98 | -2 | -0.19608 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25125
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1995 | 3200059 | 1994-11-16 | 0.51 | 0.5 | 102 | 2 | 0.19608 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25125
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1995 | 2930066 | 1994-10-20 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25125
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1995 | 1160189 | 1995-04-26 | 0.53 | 0.5 | 106 | 6 | 0.58824 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25125
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1995 | 0190025 | 1995-01-19 | 0.52 | 0.5 | 104 | 4 | 0.39216 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25125
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1995 | 2010096 | 1995-07-20 | 0.49 | 0.5 | 98 | -2 | -0.19608 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25125
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1996 | 2700091 | 1996-09-26 | 0.31 | 0.317 | 97.7918 | -2.2082 | -0.2923 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | P23
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1996 | 2400051 | 1996-08-27 | 0.52 | 0.055 | 945.4545 | 845.4545 | 37.4396 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | P21
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1996 | 2220028 | 1996-08-09 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | P20
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1996 | 2570509 | 1996-09-13 | 0.02 | 0.055 | 36.3636 | -63.6364 | -2.818 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | P21