## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Manganese, UNF | 01055 |  | UNF | 1985 | 5023038 | 1985-01-23 | 310 | 321 | 96.5732 | -3.4268 | -0.66417 | [5 empty] | ug/L | 5085/5081
Manganese, UNF | 01055 |  | UNF | 1985 | 5023025 | 1985-01-23 | 310 | 321 | 96.5732 | -3.4268 | -0.66417 | [5 empty] | µg/L | 5085/5081
Manganese, UNF | 01055 |  | UNF | 1985 | 5031009 | 1985-01-31 | 430 | 321 | 133.9564 | 33.9564 | 6.5813 | [5 empty] | µg/L | 5085/5081
Manganese, UNF | 01055 |  | UNF | 1985 | 5056163 | 1985-02-25 | 410 | 410 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | µg/L | 5081/5083