## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1995 | 60110.0 | 1995-01-06 | 14 | 14.65 | 95.5631 | -4.4369 | -0.24131 | 1.8 | 1999 |  |  |  | ug/L | 50125-50123
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1995 | 1910378 | 1995-07-10 | 16 | 14.65 | 109.215 | 9.215 | 0.50118 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1995 | 340100. | 1995-02-03 | 1 | 0.938 | 106.6098 | 6.6098 | 0.033383 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1995 | 2190101 | 1995-08-07 | 1 | 0.938 | 106.6098 | 6.6098 | 0.033383 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1995 | 870146. | 1995-03-28 | 15 | 14.65 | 102.3891 | 2.3891 | 0.12994 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1995 | 2650089 | 1995-09-22 | 13 | 14.65 | 88.7372 | -11.2628 | -0.61255 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1995 | 0300070 | 1995-01-30 | 13 | 14.65 | 88.7372 | -11.2628 | -0.61255 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1995 | 2090243 | 1995-07-28 | 15 | 14.65 | 102.3891 | 2.3891 | 0.12994 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1995 | 1230179 | 1995-05-03 | 1 | 14.65 | 6.8259 | -93.1741 | -5.0675 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1995 | 3110094 | 1994-11-07 | 1 | 0.938 | 106.6098 | 6.6098 | 0.033383 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1995 | 1300127 | 1995-05-10 | 1 | 0.938 | 106.6098 | 6.6098 | 0.033383 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1995 | 3400047 | 1994-12-06 | 14 | 14.65 | 95.5631 | -4.4369 | -0.24131 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1995 | 1560209 | 1995-06-05 | 14 | 14.65 | 95.5631 | -4.4369 | -0.24131 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1995 | 3340054 | 1994-11-30 | 1 | 0.938 | 106.6098 | 6.6098 | 0.033383 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1995 | 1500034 | 1995-05-30 | 1.3 | 0.938 | 138.5928 | 38.5928 | 0.19492 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1995 | 0550096 | 1995-02-24 | 1 | 0.938 | 106.6098 | 6.6098 | 0.033383 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1995 | 2400240 | 1995-08-28 | 1 | 0.938 | 106.6098 | 6.6098 | 0.033383 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1995 | 0660123 | 1995-03-07 | 13 | 14.65 | 88.7372 | -11.2628 | -0.61255 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1995 | 2620017 | 1995-09-19 | 13 | 14.65 | 88.7372 | -11.2628 | -0.61255 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1995 | 1030001 | 1995-04-13 | 12 | 14.65 | 81.9113 | -18.0887 | -0.9838 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1995 | 3570325 | 1994-12-23 | 12 | 14.65 | 81.9113 | -18.0887 | -0.9838 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1995 | 1740281 | 1995-06-23 | 13 | 14.65 | 88.7372 | -11.2628 | -0.61255 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1996 | 1930043 | 1996-07-11 | 30 | 33.05 | 90.7716 | -9.2284 | -0.81089 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1996 | 0370050 | 1996-02-06 | 1 | 0.938 | 106.6098 | 6.6098 | 0.037761 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1996 | 2180016 | 1996-08-05 | 1 | 0.938 | 106.6098 | 6.6098 | 0.037761 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1996 | 0820159 | 1996-03-22 | 33 | 33.05 | 99.8487 | -0.15129 | -0.013293 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1996 | 2710038 | 1996-09-27 | 35 | 33.05 | 105.9002 | 5.9002 | 0.51844 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1996 | 0260062 | 1996-01-26 | 27 | 33.05 | 81.6944 | -18.3056 | -1.6085 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1996 | 2080135 | 1996-07-26 | 31 | 33.05 | 93.7973 | -6.2027 | -0.54502 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1996 | 3000040 | 1995-10-27 | 31 | 33.05 | 93.7973 | -6.2027 | -0.54502 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1996 | 1200109 | 1996-04-29 | 34 | 33.05 | 102.8744 | 2.8744 | 0.25257 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1996 | 3100066 | 1995-11-06 | 2 | 0.938 | 213.2196 | 113.2196 | 0.64681 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1996 | 1240109 | 1996-05-03 | 1 | 0.938 | 106.6098 | 6.6098 | 0.037761 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1996 | 3470050 | 1995-12-13 | 33 | 33.05 | 99.8487 | -0.15129 | -0.013293 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1996 | 1700057 | 1996-06-18 | 32 | 33.05 | 96.823 | -3.177 | -0.27916 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1996 | 3280007 | 1995-11-24 | 1 | 0.938 | 106.6098 | 6.6098 | 0.037761 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1996 | 1450121 | 1996-05-24 | 1 | 0.938 | 106.6098 | 6.6098 | 0.037761 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1996 | 0570072 | 1996-02-26 | 1 | 0.938 | 106.6098 | 6.6098 | 0.037761 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1996 | 2420060 | 1996-08-29 | 1 | 0.938 | 106.6098 | 6.6098 | 0.037761 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1996 | 2570456 | 1996-09-13 | 35 | 33.05 | 105.9002 | 5.9002 | 0.51844 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1996 | 2790111 | 1995-10-06 | 33 | 33.05 | 99.8487 | -0.15129 | -0.013293 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1996 | 0960255 | 1996-04-05 | 34 | 33.05 | 102.8744 | 2.8744 | 0.25257 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 1996 | 1760046 | 1996-06-24 | 31 | 33.05 | 93.7973 | -6.2027 | -0.54502 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50125-50133