## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 4298009 | 1984-10-24 | 24 | 24 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | mg/L | 25DW/7580
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 4300005 | 1984-10-26 | 25 | 24 | 104.1667 | 4.1667 | 1.046 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 4304003 | 1984-10-30 | 24 | 24 | 100 | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 4297042 | 1984-10-23 | 97 | 97.9 | 99.0807 | -0.91931 | -0.23449 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 5086/5088
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 4305056 | 1984-10-31 | 97 | 97.9 | 99.0807 | -0.91931 | -0.23449 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 5086/5088
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 4307005 | 1984-11-02 | 97 | 97.9 | 99.0807 | -0.91931 | -0.23449 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 5086/5088
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 4289044 | 1984-10-15 | 87 | 87.5 | 99.4286 | -0.57143 | -0.14567 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 4296033 | 1984-10-22 | 91 | 87.5 | 104 | 4 | 1.0197 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 4296102 | 1984-10-22 | 88 | 87.5 | 100.5714 | 0.57143 | 0.14567 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 4300078 | 1984-10-26 | 92 | 87.5 | 105.1429 | 5.1429 | 1.311 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 4286015 | 1984-10-12 | 81 | 79.7 | 101.6311 | 1.6311 | 0.41556 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 4286014 | 1984-10-12 | 80 | 79.7 | 100.3764 | 0.37641 | 0.095899 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 4286016 | 1984-10-12 | 82 | 79.7 | 102.8858 | 2.8858 | 0.73522 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 4286001 | 1984-10-12 | 82 | 79.7 | 102.8858 | 2.8858 | 0.73522 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 4286006 | 1984-10-12 | 80 | 79.7 | 100.3764 | 0.37641 | 0.095899 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 4289040 | 1984-10-15 | 78 | 79.7 | 97.867 | -2.133 | -0.54343 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 4289042 | 1984-10-15 | 78 | 79.7 | 97.867 | -2.133 | -0.54343 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5109003 | 1985-04-19 | 84 | 79.7 | 105.3952 | 5.3952 | 1.3745 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5102011 | 1985-04-12 | 110 | 99.1 | 110.999 | 10.999 | 2.8057 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 5084/5088
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5074015 | 1985-03-15 | 78 | 78 | 100 | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 3384/6786
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5077053 | 1985-03-18 | 81 | 78 | 103.8462 | 3.8462 | 0.97975 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 3384/6786
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5079005 | 1985-03-20 | 80 | 78 | 102.5641 | 2.5641 | 0.65317 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 3384/6786
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5084012 | 1985-03-25 | 72 | 78 | 92.3077 | -7.6923 | -1.9595 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 3384/6786
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5087011 | 1985-03-28 | 79 | 78 | 101.2821 | 1.2821 | 0.32658 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 3384/6786
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5088037 | 1985-03-29 | 80 | 78 | 102.5641 | 2.5641 | 0.65317 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 3384/6786
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5078082 | 1985-03-19 | 62 | 53.6 | 115.6716 | 15.6716 | 3.9803 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7580
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5112031 | 1985-04-22 | 57 | 53.6 | 106.3433 | 6.3433 | 1.6111 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7580
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5088039 | 1985-03-29 | 54 | 53.6 | 100.7463 | 0.74627 | 0.18954 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7580
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5092032 | 1985-04-02 | 54 | 53.6 | 100.7463 | 0.74627 | 0.18954 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7580
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5071040 | 1985-03-12 | 66 | 65.9 | 100.1517 | 0.15175 | 0.038609 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2580/7586
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5071049 | 1985-03-12 | 66 | 65.9 | 100.1517 | 0.15175 | 0.038609 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2580/7586
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5073022 | 1985-03-14 | 69 | 65.9 | 104.7041 | 4.7041 | 1.1969 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2580/7586
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5066087 | 1985-03-07 | 110 | 119 | 92.437 | -7.563 | -1.9309 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST88
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5071088 | 1985-03-12 | 110 | 119 | 92.437 | -7.563 | -1.9309 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST88
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5071100 | 1985-03-12 | 120 | 119 | 100.8403 | 0.84034 | 0.21455 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST88
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5077055 | 1985-03-18 | 120 | 119 | 100.8403 | 0.84034 | 0.21455 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST88
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5079004 | 1985-03-20 | 120 | 119 | 100.8403 | 0.84034 | 0.21455 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST88
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5087014 | 1985-03-28 | 120 | 119 | 100.8403 | 0.84034 | 0.21455 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST88
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5100061 | 1985-04-10 | 83 | 79.7 | 104.1405 | 4.1405 | 1.0549 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5108048 | 1985-04-18 | 82 | 79.7 | 102.8858 | 2.8858 | 0.73522 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5099017 | 1985-04-09 | 110 | 99.1 | 110.999 | 10.999 | 2.8057 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 5084/5088
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5108049 | 1985-04-18 | 100 | 99.1 | 100.9082 | 0.90817 | 0.23167 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 5084/5088
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 4311081 | 1984-11-06 | 79 | 77.2 | 102.3316 | 2.3316 | 0.5939 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 4318059 | 1984-11-13 | 80 | 77.2 | 103.6269 | 3.6269 | 0.92385 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 4318060 | 1984-11-13 | 78 | 77.2 | 101.0363 | 1.0363 | 0.26396 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 4320005 | 1984-11-15 | 79 | 77.2 | 102.3316 | 2.3316 | 0.5939 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 4320007 | 1984-11-15 | 79 | 77.2 | 102.3316 | 2.3316 | 0.5939 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 4332010 | 1984-11-27 | 79 | 77.2 | 102.3316 | 2.3316 | 0.5939 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 4332007 | 1984-11-27 | 78 | 77.2 | 101.0363 | 1.0363 | 0.26396 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 4339054 | 1984-12-04 | 110 | 105 | 104.7619 | 4.7619 | 1.2151 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 3386/6788
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 4340014 | 1984-12-05 | 100 | 105 | 95.2381 | -4.7619 | -1.2151 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 3386/6788
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 4325027 | 1984-11-20 | 110 | 109 | 100.9174 | 0.91743 | 0.23414 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 4339058 | 1984-12-04 | 110 | 109 | 100.9174 | 0.91743 | 0.23414 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 4339059 | 1984-12-04 | 110 | 109 | 100.9174 | 0.91743 | 0.23414 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 4339060 | 1984-12-04 | 110 | 109 | 100.9174 | 0.91743 | 0.23414 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 4345012 | 1984-12-10 | 110 | 109 | 100.9174 | 0.91743 | 0.23414 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 4325029 | 1984-11-20 | 17 | 16 | 106.25 | 6.25 | 1.5528 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 50DW/5080
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 4332032 | 1984-11-27 | 16 | 16 | 100 | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 50DW/5080
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 4338009 | 1984-12-03 | 17 | 16 | 106.25 | 6.25 | 1.5528 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 50DW/5080
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5039030 | 1985-02-08 | 78 | 77.2 | 101.0363 | 1.0363 | 0.26396 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5056165 | 1985-02-25 | 77 | 77.2 | 99.7409 | -0.25907 | -0.065989 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5059072 | 1985-02-28 | 79 | 77.2 | 102.3316 | 2.3316 | 0.5939 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5044015 | 1985-02-13 | 100 | 105 | 95.2381 | -4.7619 | -1.2151 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 3386/6788
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5059066 | 1985-02-28 | 100 | 105 | 95.2381 | -4.7619 | -1.2151 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 3386/6788
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5051030 | 1985-02-20 | 16 | 16 | 100 | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 50DW/5080
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5039029 | 1985-02-08 | 110 | 109 | 100.9174 | 0.91743 | 0.23414 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5051029 | 1985-02-20 | 110 | 109 | 100.9174 | 0.91743 | 0.23414 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5056162 | 1985-02-25 | 110 | 109 | 100.9174 | 0.91743 | 0.23414 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5059071 | 1985-02-28 | 110 | 109 | 100.9174 | 0.91743 | 0.23414 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5023037 | 1985-01-23 | 92 | 87.5 | 105.1429 | 5.1429 | 1.311 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5023023 | 1985-01-23 | 91 | 87.5 | 104 | 4 | 1.0197 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5028109 | 1985-01-28 | 88 | 87.5 | 100.5714 | 0.57143 | 0.14567 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5028111 | 1985-01-28 | 87 | 87.5 | 99.4286 | -0.57143 | -0.14567 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5031010 | 1985-01-31 | 91 | 87.5 | 104 | 4 | 1.0197 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5032031 | 1985-02-01 | 92 | 87.5 | 105.1429 | 5.1429 | 1.311 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5035008 | 1985-02-04 | 88 | 87.5 | 100.5714 | 0.57143 | 0.14567 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5007064 | 1985-01-07 | 80 | 79.7 | 100.3764 | 0.37641 | 0.095899 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5015020 | 1985-01-15 | 81 | 79.7 | 101.6311 | 1.6311 | 0.41556 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5007066 | 1985-01-07 | 25 | 24 | 104.1667 | 4.1667 | 1.046 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5015009 | 1985-01-15 | 25 | 24 | 104.1667 | 4.1667 | 1.046 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5014074 | 1985-01-14 | 25 | 24 | 104.1667 | 4.1667 | 1.046 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5016030 | 1985-01-16 | 25 | 24 | 104.1667 | 4.1667 | 1.046 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5017016 | 1985-01-17 | 24 | 24 | 100 | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5018094 | 1985-01-18 | 24 | 24 | 100 | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5022003 | 1985-01-22 | 26 | 24 | 108.3333 | 8.3333 | 2.0921 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5011059 | 1985-01-11 | 99 | 97.9 | 101.1236 | 1.1236 | 0.2866 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 5086/5088
Sodium, FIL | 00930 |  | FIL | 1985 | 5015019 | 1985-01-15 | 100 | 97.9 | 102.145 | 2.145 | 0.54715 | 0.1 |  |  |  |  | mg/L | 5086/5088