## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1993 | 3440156 | 1992-12-09 | 35 | 33.7 | 103.8576 | 3.8576 | 0.84525 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1993 | 1670024 | 1993-06-16 | 32 | 33.7 | 94.9555 | -5.0445 | -1.1053 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1993 | 270024. | 1993-01-27 | 5.3 | 5 | 106 | 6 | 0.76923 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 75DW-25117
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1993 | 1960095 | 1993-07-15 | 4.9 | 5 | 98 | -2 | -0.25641 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 75DW-25117
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1993 | 610020. | 1993-03-02 | 11 | 10 | 110 | 10 | 1.6949 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 50DW-50117
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1993 | 2450218 | 1993-09-02 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 50DW-50117
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1993 | 480038. | 1993-02-17 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 50DW-50117
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1993 | 2320088 | 1993-08-20 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 50DW-50117
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1993 | 890017. | 1993-03-30 | 36 | 33.7 | 106.8249 | 6.8249 | 1.4954 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1993 | 2730153 | 1993-09-30 | 33 | 33.7 | 97.9228 | -2.0772 | -0.45514 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1993 | 3280075 | 1992-11-23 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 50DW-50117
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1993 | 1470037 | 1993-05-27 | 11 | 10 | 110 | 10 | 1.6949 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 50DW-50117
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1993 | 3350372 | 1992-11-30 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 50DW-50117
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1993 | 1320104 | 1993-05-12 | 11 | 10 | 110 | 10 | 1.6949 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 50DW-50117
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1993 | 3560291 | 1992-12-21 | 35 | 33.7 | 103.8576 | 3.8576 | 0.84525 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1993 | 1800459 | 1993-06-29 | 35 | 33.7 | 103.8576 | 3.8576 | 0.84525 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1993 | 760145. | 1993-03-17 | 35 | 33.7 | 103.8576 | 3.8576 | 0.84525 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1993 | 2600172 | 1993-09-17 | 35 | 33.7 | 103.8576 | 3.8576 | 0.84525 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1993 | 2950025 | 1992-10-21 | 4.9 | 5 | 98 | -2 | -0.25641 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 75DW-25117
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1993 | 1030087 | 1993-04-13 | 4.9 | 5 | 98 | -2 | -0.25641 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 75DW-25117
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1993 | 2820140 | 1992-10-08 | 5.4 | 5 | 108 | 8 | 1.0256 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 75DW-25117
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1993 | 1190062 | 1993-04-29 | 5.2 | 5 | 104 | 4 | 0.51282 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 75DW-25117
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1993 | 140006. | 1993-01-14 | 5.1 | 5 | 102 | 2 | 0.25641 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 75DW-25117
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1993 | 2090008 | 1993-07-28 | 4.9 | 5 | 98 | -2 | -0.25641 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 75DW-25117
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1994 | 3540143 | 1993-12-20 | 5.5 | 5.39 | 102.0408 | 2.0408 | 0.29713 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1994 | 1660126 | 1994-06-15 | 5.3 | 5.39 | 98.3302 | -1.6698 | -0.24311 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1994 | 130137. | 1994-01-13 | 4.8 | 4.82 | 99.5851 | -0.41494 | -0.057475 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1994 | 1930252 | 1994-07-12 | 4.7 | 4.82 | 97.5104 | -2.4896 | -0.34485 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1994 | 610003. | 1994-03-02 | 5.4 | 5.39 | 100.1855 | 0.18553 | 0.027012 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1994 | 2410019 | 1994-08-29 | 5.3 | 5.39 | 98.3302 | -1.6698 | -0.24311 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1994 | 540189. | 1994-02-23 | 5.1 | 5.39 | 94.6197 | -5.3803 | -0.78334 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1994 | 2290058 | 1994-08-17 | 5.6 | 5.39 | 103.8961 | 3.8961 | 0.56725 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1994 | 750032. | 1994-03-16 | 5.6 | 5.39 | 103.8961 | 3.8961 | 0.56725 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1994 | 2700342 | 1994-09-27 | 5.6 | 5.39 | 103.8961 | 3.8961 | 0.56725 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1994 | 3340018 | 1993-11-30 | 5.3 | 5.39 | 98.3302 | -1.6698 | -0.24311 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1994 | 1380099 | 1994-05-18 | 5.5 | 5.39 | 102.0408 | 2.0408 | 0.29713 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1994 | 3360080 | 1993-12-02 | 4.9 | 5.39 | 90.9091 | -9.0909 | -1.3236 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1994 | 1470395 | 1994-05-27 | 5.3 | 5.39 | 98.3302 | -1.6698 | -0.24311 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1994 | 3640001 | 1993-12-30 | 5.5 | 5.39 | 102.0408 | 2.0408 | 0.29713 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1994 | 1780148 | 1994-06-27 | 5.4 | 5.39 | 100.1855 | 0.18553 | 0.027012 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1994 | 800115. | 1994-03-21 | 5.5 | 5.39 | 102.0408 | 2.0408 | 0.29713 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1994 | 2570090 | 1994-09-14 | 5.6 | 5.39 | 103.8961 | 3.8961 | 0.56725 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1994 | 3010104 | 1993-10-28 | 4.9 | 4.82 | 101.6598 | 1.6598 | 0.2299 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1994 | 1160056 | 1994-04-26 | 4.9 | 4.82 | 101.6598 | 1.6598 | 0.2299 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1994 | 2940058 | 1993-10-21 | 4.9 | 4.82 | 101.6598 | 1.6598 | 0.2299 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1994 | 1040063 | 1994-04-14 | 4.8 | 4.82 | 99.5851 | -0.41494 | -0.057475 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1994 | 260062. | 1994-01-26 | 5.5 | 4.82 | 114.1079 | 14.1079 | 1.9541 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1994 | 2080049 | 1994-07-27 | 4.8 | 4.82 | 99.5851 | -0.41494 | -0.057475 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1995 | 3480095 | 1994-12-14 | 5.8 | 5.575 | 104.0359 | 4.0359 | 0.47356 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25125
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1995 | 1660014 | 1995-06-15 | 5.6 | 5.575 | 100.4484 | 0.44843 | 0.052618 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25125
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1995 | 520138. | 1995-02-21 | 5.9 | 5.575 | 105.8296 | 5.8296 | 0.68403 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25125
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1995 | 2290092 | 1995-08-17 | 5.5 | 5.575 | 98.6547 | -1.3453 | -0.15785 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25125
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1995 | 730051. | 1995-03-14 | 5.9 | 5.575 | 105.8296 | 5.8296 | 0.68403 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25125
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1995 | 2560088 | 1995-09-13 | 5.5 | 5.575 | 98.6547 | -1.3453 | -0.15785 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25125
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1995 | 3200059 | 1994-11-16 | 5.9 | 5.575 | 105.8296 | 5.8296 | 0.68403 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25125
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1995 | 2930066 | 1994-10-20 | 5.6 | 5.575 | 100.4484 | 0.44843 | 0.052618 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25125
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1995 | 1160189 | 1995-04-26 | 5.7 | 5.575 | 102.2422 | 2.2422 | 0.26309 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25125
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1995 | 0190025 | 1995-01-19 | 6 | 5.575 | 107.6233 | 7.6233 | 0.8945 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25125
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1995 | 2010096 | 1995-07-20 | 5.5 | 5.575 | 98.6547 | -1.3453 | -0.15785 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25125
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1996 | 2700091 | 1996-09-26 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | P23
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1996 | 2400051 | 1996-08-27 | 0.2 | 0.117 | 170.9402 | 70.9402 | 0.55333 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | P21
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1996 | 2220028 | 1996-08-09 | 0.2 | 0.168 | 119.0476 | 19.0476 | 0.21333 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | P20
Sodium, FIL, ICP-OES, LL | 00930 | PLA09 | FIL | 1996 | 2570509 | 1996-09-13 | 0.5 | 0.117 | 427.3504 | 327.3504 | 2.5533 | 0.2 | 1276 |  |  |  | mg/L | P21