## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1994 | 1920240 | 1994-07-11 | 4 | 4.37 | 91.5332 | -8.4668 | -0.2037 | 0.06 | 1795 |  |  |  | ug/L | 25125-75113
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1994 | 1930261 | 1994-07-12 | 5 | 4.37 | 114.4165 | 14.4165 | 0.34684 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1994 | 380090. | 1994-02-07 | 7 | 7.75 | 90.3226 | -9.6774 | -0.35199 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1994 | 450245. | 1994-02-14 | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 0.11733 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1994 | 2210350 | 1994-08-09 | 7 | 7.75 | 90.3226 | -9.6774 | -0.35199 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1994 | 2270054 | 1994-08-15 | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 0.11733 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1994 | 980034. | 1994-04-08 | 7 | 7.75 | 90.3226 | -9.6774 | -0.35199 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1994 | 1090205 | 1994-04-19 | 7 | 7.75 | 90.3226 | -9.6774 | -0.35199 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1994 | 1150003 | 1994-04-25 | 7 | 7.75 | 90.3226 | -9.6774 | -0.35199 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1994 | 1180317 | 1994-04-28 | 7 | 7.75 | 90.3226 | -9.6774 | -0.35199 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1994 | 2060247 | 1994-07-25 | 5 | 4.37 | 114.4165 | 14.4165 | 0.34684 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1994 | 2110200 | 1994-07-30 | 5 | 4.37 | 114.4165 | 14.4165 | 0.34684 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1994 | 1240054 | 1994-05-04 | 5 | 4.37 | 114.4165 | 14.4165 | 0.34684 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1994 | 1290276 | 1994-05-09 | 6 | 4.37 | 137.2998 | 37.2998 | 0.89737 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1994 | 1570004 | 1994-06-06 | 9 | 7.75 | 116.129 | 16.129 | 0.58665 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1994 | 1640025 | 1994-06-13 | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 0.11733 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1994 | 1380098 | 1994-05-18 | 5 | 4.37 | 114.4165 | 14.4165 | 0.34684 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1994 | 1440130 | 1994-05-24 | 6 | 4.37 | 137.2998 | 37.2998 | 0.89737 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1994 | 530045. | 1994-02-22 | 7 | 7.75 | 90.3226 | -9.6774 | -0.35199 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1994 | 610007. | 1994-03-02 | 7 | 7.75 | 90.3226 | -9.6774 | -0.35199 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1994 | 2370459 | 1994-08-25 | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 0.11733 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1994 | 2440200 | 1994-09-01 | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 0.11733 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1994 | 670004. | 1994-03-08 | 3 | 4.37 | 68.6499 | -31.3501 | -0.75424 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1994 | 700041. | 1994-03-11 | 4 | 4.37 | 91.5332 | -8.4668 | -0.2037 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1994 | 760098. | 1994-03-17 | 5 | 4.37 | 114.4165 | 14.4165 | 0.34684 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1994 | 840115. | 1994-03-25 | 5 | 4.37 | 114.4165 | 14.4165 | 0.34684 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1994 | 2521098 | 1994-09-09 | 5 | 4.37 | 114.4165 | 14.4165 | 0.34684 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1994 | 2700340 | 1994-09-27 | 4 | 4.37 | 91.5332 | -8.4668 | -0.2037 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1994 | 2720377 | 1994-09-29 | 4 | 4.37 | 91.5332 | -8.4668 | -0.2037 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1994 | 2730230 | 1994-09-30 | 5 | 4.37 | 114.4165 | 14.4165 | 0.34684 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1994 | 1740002 | 1994-06-23 | 7 | 7.75 | 90.3226 | -9.6774 | -0.35199 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1994 | 1800164 | 1994-06-29 | 6 | 7.75 | 77.4194 | -22.5806 | -0.82131 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 60107.0 | 1995-01-06 | 9 | 9.55 | 94.2408 | -5.7592 | -0.2409 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 180062. | 1995-01-18 | 9 | 9.55 | 94.2408 | -5.7592 | -0.2409 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 1910382 | 1995-07-10 | 10 | 9.55 | 104.712 | 4.712 | 0.1971 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 1980420 | 1995-07-17 | 10 | 9.55 | 104.712 | 4.712 | 0.1971 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 340099. | 1995-02-03 | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 0.11707 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 460050. | 1995-02-15 | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 0.11707 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 2190099 | 1995-08-07 | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 0.11707 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 2260318 | 1995-08-14 | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 0.11707 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 2850161 | 1994-10-12 | 3 | 2.8 | 107.1429 | 7.1429 | 0.11563 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 2920013 | 1994-10-19 | 2 | 2.8 | 71.4286 | -28.5714 | -0.46253 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 1030002 | 1995-04-13 | 3 | 2.8 | 107.1429 | 7.1429 | 0.11563 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 1110061 | 1995-04-21 | 3 | 2.8 | 107.1429 | 7.1429 | 0.11563 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 3000006 | 1994-10-27 | 3 | 2.8 | 107.1429 | 7.1429 | 0.11563 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 3050268 | 1994-11-01 | 3 | 2.8 | 107.1429 | 7.1429 | 0.11563 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 1040042 | 1995-04-14 | 3 | 2.8 | 107.1429 | 7.1429 | 0.11563 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 1210181 | 1995-05-01 | 3 | 2.8 | 107.1429 | 7.1429 | 0.11563 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 0260108 | 1995-01-26 | 10 | 9.55 | 104.7121 | 4.7121 | 0.1971 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 0330054 | 1995-02-02 | 9 | 9.55 | 94.2408 | -5.7592 | -0.2409 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 1990162 | 1995-07-18 | 10 | 9.55 | 104.7121 | 4.7121 | 0.1971 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 2080142 | 1995-07-27 | 10 | 9.55 | 104.7121 | 4.7121 | 0.1971 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 3110091 | 1994-11-07 | 9 | 9.55 | 94.2408 | -5.7592 | -0.2409 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 3190011 | 1994-11-15 | 9 | 9.55 | 94.2408 | -5.7592 | -0.2409 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 1300122 | 1995-05-10 | 10 | 9.55 | 104.7121 | 4.7121 | 0.1971 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 1370088 | 1995-05-17 | 11 | 9.55 | 115.1833 | 15.1833 | 0.6351 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 3400043 | 1994-12-06 | 9 | 7.75 | 116.129 | 16.129 | 0.58534 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 3460199 | 1994-12-12 | 9 | 7.75 | 116.129 | 16.129 | 0.58534 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 1560205 | 1995-06-05 | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 0.11707 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 1630244 | 1995-06-12 | 2 | 7.75 | 25.8065 | -74.1935 | -2.6926 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 3320158 | 1994-11-28 | 9 | 9.55 | 94.2408 | -5.7592 | -0.2409 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 3350021 | 1994-12-01 | 10 | 9.55 | 104.7121 | 4.7121 | 0.1971 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 1510134 | 1995-05-31 | 10 | 9.55 | 104.7121 | 4.7121 | 0.1971 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 0540096 | 1995-02-23 | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 0.11707 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 0600137 | 1995-03-01 | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 0.11707 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 2360164 | 1995-08-24 | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 0.11707 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 2430003 | 1995-08-31 | 9 | 7.75 | 116.129 | 16.129 | 0.58534 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 0660117 | 1995-03-07 | 9 | 9.55 | 94.2408 | -5.7592 | -0.2409 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 0720087 | 1995-03-13 | 9 | 9.55 | 94.2408 | -5.7592 | -0.2409 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 0820007 | 1995-03-23 | 10 | 9.55 | 104.7121 | 4.7121 | 0.1971 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 0900093 | 1995-03-31 | 10 | 9.55 | 104.7121 | 4.7121 | 0.1971 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 2550036 | 1995-09-12 | 9 | 9.55 | 94.2408 | -5.7592 | -0.2409 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 2620018 | 1995-09-19 | 8 | 9.55 | 83.7696 | -16.2304 | -0.6789 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 2650084 | 1995-09-22 | 9 | 9.55 | 94.2408 | -5.7592 | -0.2409 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 2710023 | 1995-09-28 | 10 | 9.55 | 104.7121 | 4.7121 | 0.1971 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 3560005 | 1994-12-22 | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 0.11707 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 3620061 | 1994-12-28 | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 0.11707 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 1730202 | 1995-06-22 | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 0.11707 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1995 | 1800010 | 1995-06-29 | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 0.11707 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 110048. | 1996-01-11 | 9 | 9.55 | 94.2408 | -5.7592 | -0.27755 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 1930048 | 1996-07-11 | 9 | 9.55 | 94.2408 | -5.7592 | -0.27755 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 1940071 | 1996-07-12 | 9 | 9.55 | 94.2408 | -5.7592 | -0.27755 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 0370046 | 1996-02-06 | 20 | 19.2 | 104.1667 | 4.1667 | 0.30893 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 0380048 | 1996-02-07 | 19 | 19.2 | 98.9583 | -1.0417 | -0.077232 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 2180063 | 1996-08-05 | 19 | 19.2 | 98.9583 | -1.0417 | -0.077232 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 2220018 | 1996-08-09 | 19 | 19.2 | 98.9583 | -1.0417 | -0.077232 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 2790114 | 1995-10-06 | 3 | 2.8 | 107.1429 | 7.1429 | 0.1285 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 2860031 | 1995-10-13 | 4 | 2.8 | 142.8571 | 42.8571 | 0.77101 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 0960257 | 1996-04-05 | 3 | 2.8 | 107.1429 | 7.1429 | 0.1285 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 1010112 | 1996-04-10 | 3 | 2.8 | 107.1429 | 7.1429 | 0.1285 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 2900036 | 1995-10-17 | 3 | 2.8 | 107.1429 | 7.1429 | 0.1285 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 2980075 | 1995-10-25 | 3 | 2.8 | 107.1429 | 7.1429 | 0.1285 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 1090028 | 1996-04-18 | 2 | 2.8 | 71.4286 | -28.5714 | -0.51401 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 1150090 | 1996-04-24 | 3 | 2.8 | 107.1429 | 7.1429 | 0.1285 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 120079. | 1996-01-12 | 10 | 9.55 | 104.712 | 4.712 | 0.22708 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 0250005 | 1996-01-25 | 10 | 9.55 | 104.712 | 4.712 | 0.22708 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 1970214 | 1996-07-15 | 10 | 9.55 | 104.712 | 4.712 | 0.22708 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 2050020 | 1996-07-23 | 9 | 9.55 | 94.2408 | -5.7592 | -0.27755 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 3100071 | 1995-11-06 | 10 | 9.55 | 104.712 | 4.712 | 0.22708 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 3240025 | 1995-11-20 | 8 | 9.55 | 83.7696 | -16.2304 | -0.78218 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 1240100 | 1996-05-03 | 9 | 9.55 | 94.2408 | -5.7592 | -0.27755 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 1290143 | 1996-05-08 | 9 | 9.55 | 94.2408 | -5.7592 | -0.27755 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 3410018 | 1995-12-07 | 19 | 19.2 | 98.9583 | -1.0417 | -0.077232 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 3450044 | 1995-12-11 | 20 | 19.2 | 104.1667 | 4.1667 | 0.30893 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 1570095 | 1996-06-05 | 18 | 19.2 | 93.75 | -6.25 | -0.46339 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 1620069 | 1996-06-10 | 19 | 19.2 | 98.9583 | -1.0417 | -0.077232 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 3240017 | 1995-11-20 | 8 | 9.55 | 83.7696 | -16.2304 | -0.78218 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 3260125 | 1995-11-22 | 8 | 9.55 | 83.7696 | -16.2304 | -0.78218 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 1340011 | 1996-05-13 | 8 | 9.55 | 83.7696 | -16.2304 | -0.78218 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 1430070 | 1996-05-22 | 10 | 9.55 | 104.712 | 4.712 | 0.22708 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 0430077 | 1996-02-12 | 19 | 19.2 | 98.9583 | -1.0417 | -0.077232 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 0530099 | 1996-02-22 | 20 | 19.2 | 104.1667 | 4.1667 | 0.30893 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 2250178 | 1996-08-12 | 20 | 19.2 | 104.1667 | 4.1667 | 0.30893 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 2400126 | 1996-08-27 | 19 | 19.2 | 98.9583 | -1.0417 | -0.077232 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 0670020 | 1996-03-07 | 9 | 9.55 | 94.2408 | -5.7592 | -0.27755 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 0680100 | 1996-03-08 | 10 | 9.55 | 104.712 | 4.712 | 0.22708 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 0710086 | 1996-03-11 | 10 | 9.55 | 104.712 | 4.712 | 0.22708 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 0810012 | 1996-03-21 | 9 | 9.55 | 94.2408 | -5.7592 | -0.27755 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 2570435 | 1996-09-13 | 8 | 9.55 | 83.7696 | -16.2304 | -0.78218 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 2570644 | 1996-09-13 | 8 | 9.55 | 83.7696 | -16.2304 | -0.78218 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 2620144 | 1996-09-18 | 9 | 9.55 | 94.2408 | -5.7592 | -0.27755 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 2700114 | 1996-09-26 | 8 | 9.55 | 83.7696 | -16.2304 | -0.78218 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 3470049 | 1995-12-13 | 20 | 19.2 | 104.1667 | 4.1667 | 0.30893 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 1700074 | 1996-06-18 | 19 | 19.2 | 98.9583 | -1.0417 | -0.077232 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 1996 | 1730090 | 1996-06-21 | 20 | 19.2 | 104.1667 | 4.1667 | 0.30893 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50125-50133