## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1989 | 2120250 | 1989-07-31 | 17 | 19.3 | 88.0829 | -11.9171 | -0.3888 | 2 | 1563 |  |  |  | ug/L | 5001/5003
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1989 | 2400045 | 1989-08-28 | 6 | 5.03 | 119.2843 | 19.2843 | 0.21074 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1989 | 1910282 | 1989-07-10 | 2 | 1.65 | 121.2121 | 21.2121 | 0.081551 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1989 | 2190065 | 1989-08-07 | 2 | 3.35 | 59.7015 | -40.2985 | -0.30349 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1989 | 1280228 | 1989-05-08 | 9 | 3.35 | 268.6567 | 168.6567 | 1.2702 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1989 | 1420064 | 1989-05-22 | 3 | 3.35 | 89.5522 | -10.4478 | -0.078684 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1989 | 2510360 | 1989-09-08 | 9 | 11 | 81.8182 | -18.1818 | -0.3882 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1989 | 2570134 | 1989-09-14 | 15 | 15.9 | 94.3396 | -5.6604 | -0.16063 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1989 | 2650038 | 1989-09-22 | 16 | 15.9 | 100.6289 | 0.62893 | 0.017848 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1989 | 2050075 | 1989-07-24 | 20 | 19.3 | 103.6269 | 3.6269 | 0.11833 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1989 | 1980018 | 1989-07-17 | 5 | 1.65 | 303.0303 | 203.0303 | 0.78056 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1989 | 2000206 | 1989-07-19 | 3 | 1.65 | 181.8182 | 81.8182 | 0.31455 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1989 | 2090147 | 1989-07-28 | 17 | 19.3 | 88.0829 | -11.9171 | -0.3888 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1989 | 1360157 | 1989-05-16 | 5 | 3.35 | 149.2537 | 49.2537 | 0.37094 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1989 | 1670092 | 1989-06-16 | 14 | 15.9 | 88.0503 | -11.9497 | -0.33912 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1989 | 1670093 | 1989-06-16 | 8 | 11 | 72.7273 | -27.2727 | -0.5823 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1989 | 1360156 | 1989-05-16 | 7 | 5.03 | 139.165 | 39.165 | 0.428 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1989 | 2160076 | 1989-08-04 | 4 | 3.35 | 119.403 | 19.403 | 0.14613 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1989 | 2330049 | 1989-08-21 | 5 | 5.03 | 99.4036 | -0.59642 | -0.0065178 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1989 | 2640162 | 1989-09-21 | 9 | 11 | 81.8182 | -18.1818 | -0.3882 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1989 | 2680118 | 1989-09-25 | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1989 | 2700234 | 1989-09-27 | 16 | 15.9 | 100.6289 | 0.62893 | 0.017848 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 3600141 | 1989-12-26 | 16 | 17.4 | 91.954 | -8.046 | -0.27778 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 3600060 | 1989-12-26 | 18 | 17.4 | 103.4483 | 3.4483 | 0.11905 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 1830145 | 1990-07-02 | 17 | 17.4 | 97.7011 | -2.2989 | -0.079365 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 120107. | 1990-01-12 | 27 | 30 | 90 | -10 | -0.47619 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 1980050 | 1990-07-17 | 29 | 30 | 96.6667 | -3.3333 | -0.15873 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 430121. | 1990-02-12 | 21 | 21.1 | 99.5261 | -0.47393 | -0.018484 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 2340109 | 1990-08-22 | 23 | 21.1 | 109.0047 | 9.0047 | 0.3512 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 220210. | 1990-01-22 | 6 | 5.94 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015408 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 240060. | 1990-01-24 | 6 | 5.94 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015408 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 250137. | 1990-01-25 | 5 | 5.94 | 84.1751 | -15.8249 | -0.2414 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 450185. | 1990-02-14 | 13 | 12.1 | 107.438 | 7.438 | 0.19956 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 460081. | 1990-02-15 | 12 | 12.1 | 99.1736 | -0.82645 | -0.022173 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 3190122 | 1989-11-15 | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | -0.2439 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 3210148 | 1989-11-17 | 12 | 12.1 | 99.1736 | -0.82645 | -0.022173 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 3210149 | 1989-11-17 | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | -0.2439 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 3250004 | 1989-11-21 | 10 | 12.1 | 82.6446 | -17.3554 | -0.46563 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 3280080 | 1989-11-24 | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | -0.2439 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 1440235 | 1990-05-24 | 10 | 12.1 | 82.6446 | -17.3554 | -0.46563 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 1490075 | 1990-05-29 | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | -0.2439 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 430155. | 1990-02-12 | 14 | 12.1 | 115.7025 | 15.7025 | 0.42129 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 450009. | 1990-02-14 | 21 | 12.1 | 173.5537 | 73.5537 | 1.9734 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 540053. | 1990-02-23 | 19 | 21.1 | 90.0474 | -9.9526 | -0.38817 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 2220017 | 1990-08-10 | 18 | 21.1 | 85.3081 | -14.6919 | -0.57301 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 730115. | 1990-03-14 | 19 | 17.4 | 109.1954 | 9.1954 | 0.31746 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 870155. | 1990-03-28 | 16 | 17.4 | 91.954 | -8.046 | -0.27778 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 870114. | 1990-03-28 | 16 | 17.4 | 91.954 | -8.046 | -0.27778 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 2780016 | 1989-10-05 | 6 | 5.94 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015408 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 2920100 | 1989-10-19 | 6 | 5.94 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015408 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 3000032 | 1989-10-27 | 6 | 5.94 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015408 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 950057. | 1990-04-05 | 6 | 5.94 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015408 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 1090041 | 1990-04-19 | 6 | 5.94 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015408 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 260036. | 1990-01-26 | 6 | 5.94 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015408 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 2920040 | 1989-10-19 | 5 | 5.94 | 84.1751 | -15.8249 | -0.2414 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 2960283 | 1989-10-23 | 6 | 5.94 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015408 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 1080080 | 1990-04-18 | 6 | 5.94 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015408 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 220182. | 1990-01-22 | 6 | 5.94 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015408 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 3190114 | 1989-11-15 | 19 | 21.1 | 90.0474 | -9.9526 | -0.38817 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 1510306 | 1990-05-31 | 18 | 21.1 | 85.3081 | -14.6919 | -0.57301 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 3120080 | 1989-11-08 | 12 | 12.1 | 99.1736 | -0.82645 | -0.022173 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 3330080 | 1989-11-29 | 10 | 12.1 | 82.6446 | -17.3554 | -0.46563 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 3340135 | 1989-11-30 | 12 | 12.1 | 99.1736 | -0.82645 | -0.022173 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 3380037 | 1989-12-04 | 12 | 12.1 | 99.1736 | -0.82645 | -0.022173 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 1280023 | 1990-05-08 | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | -0.2439 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 1440268 | 1990-05-24 | 10 | 12.1 | 82.6446 | -17.3554 | -0.46563 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 3530014 | 1989-12-19 | 17 | 17.4 | 97.7011 | -2.2989 | -0.079365 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 1650288 | 1990-06-14 | 17 | 17.4 | 97.7011 | -2.2989 | -0.079365 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 3170219 | 1989-11-13 | 18 | 21.1 | 85.3081 | -14.6919 | -0.57301 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 3310050 | 1989-11-27 | 22 | 21.1 | 104.2654 | 4.2654 | 0.16636 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 1350025 | 1990-05-15 | 8 | 21.1 | 37.9147 | -62.0853 | -2.4214 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 1360012 | 1990-05-16 | 19 | 21.1 | 90.0474 | -9.9526 | -0.38817 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 590121. | 1990-02-28 | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | -0.2439 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 610184. | 1990-03-02 | 14 | 12.1 | 115.7025 | 15.7025 | 0.42129 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 2360353 | 1990-08-24 | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | -0.2439 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 610181. | 1990-03-02 | 22 | 21.1 | 104.2654 | 4.2654 | 0.16636 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 2470366 | 1990-09-04 | 19 | 21.1 | 90.0474 | -9.9526 | -0.38817 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 730233. | 1990-03-14 | 16 | 17.4 | 91.954 | -8.046 | -0.27778 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 730239. | 1990-03-14 | 16 | 17.4 | 91.954 | -8.046 | -0.27778 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 730085. | 1990-03-14 | 16 | 17.4 | 91.954 | -8.046 | -0.27778 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 730092. | 1990-03-14 | 17 | 17.4 | 97.7011 | -2.2989 | -0.079365 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 850024. | 1990-03-26 | 18 | 17.4 | 103.4483 | 3.4483 | 0.11905 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 2610029 | 1990-09-18 | 18 | 17.4 | 103.4483 | 3.4483 | 0.11905 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 100040. | 1990-01-10 | 7 | 5.94 | 117.8451 | 17.8451 | 0.27221 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 260099. | 1990-01-26 | 6 | 5.94 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015408 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 250116. | 1990-01-25 | 31 | 30 | 103.3333 | 3.3333 | 0.15873 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 1980049 | 1990-07-17 | 29 | 30 | 96.6667 | -3.3333 | -0.15873 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 1770114 | 1991-06-26 | 23 | 21.8 | 105.5046 | 5.5046 | 0.23103 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 3440311 | 1990-12-10 | 15 | 15.9 | 94.3396 | -5.6604 | -0.18801 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 1640188 | 1991-06-13 | 17 | 15.9 | 106.9182 | 6.9182 | 0.22978 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 3600063 | 1990-12-26 | 23 | 21.1 | 109.0047 | 9.0047 | 0.36923 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 100025. | 1991-01-10 | 18 | 23.6 | 76.2712 | -23.7288 | -1.0529 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 1840153 | 1991-07-03 | 27 | 23.6 | 114.4068 | 14.4068 | 0.63929 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 420229. | 1991-02-11 | 10 | 11.6 | 86.2069 | -13.7931 | -0.35632 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 2270232 | 1991-08-15 | 17 | 11.6 | 146.5517 | 46.5517 | 1.2026 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 350039. | 1991-02-04 | 18 | 18.8 | 95.7447 | -4.2553 | -0.16041 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 1960301 | 1991-07-15 | 26 | 18.8 | 138.2979 | 38.2979 | 1.4437 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 530129. | 1991-02-22 | 41 | 38.2 | 107.3298 | 7.3298 | 0.44263 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 3370123 | 1990-12-03 | 41 | 38.2 | 107.3298 | 7.3298 | 0.44263 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 3370124 | 1990-12-03 | 39 | 38.2 | 102.0942 | 2.0942 | 0.12647 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 630013. | 1991-03-04 | 34 | 38.2 | 89.0052 | -10.9948 | -0.66395 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 1540114 | 1991-06-03 | 34 | 38.2 | 89.0052 | -10.9948 | -0.66395 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 1550101 | 1991-06-04 | 52 | 38.2 | 136.1257 | 36.1257 | 2.1815 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 580035. | 1991-02-27 | 36 | 38.2 | 94.2408 | -5.7592 | -0.34778 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 460177. | 1991-02-15 | 11 | 11.6 | 94.8276 | -5.1724 | -0.13362 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 950179. | 1991-04-05 | 23 | 23.6 | 97.4576 | -2.5424 | -0.11282 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 670098. | 1991-03-08 | 21 | 21.8 | 96.3303 | -3.6697 | -0.15402 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 740041. | 1991-03-15 | 1 | 21.8 | 4.5872 | -95.4128 | -4.0045 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 2490300 | 1991-09-06 | 23 | 21.8 | 105.5046 | 5.5046 | 0.23103 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 2630022 | 1991-09-20 | 1 | 21.8 | 4.5872 | -95.4128 | -4.0045 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 800081. | 1991-03-21 | 12 | 15.9 | 75.4717 | -24.5283 | -0.81469 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 910235. | 1991-04-01 | 15 | 15.9 | 94.3396 | -5.6604 | -0.18801 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 2660070 | 1991-09-23 | 13 | 15.9 | 81.761 | -18.239 | -0.60579 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 2660131 | 1991-09-23 | 15 | 15.9 | 94.3396 | -5.6604 | -0.18801 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 940004. | 1991-04-04 | 21 | 18.8 | 111.7021 | 11.7021 | 0.44113 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 2120031 | 1991-07-31 | 28 | 23.6 | 118.6441 | 18.6441 | 0.82732 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 2000302 | 1991-07-19 | 22 | 18.8 | 117.0213 | 17.0213 | 0.64164 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 3020026 | 1990-10-29 | 18 | 18.8 | 95.7447 | -4.2553 | -0.16041 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 1120095 | 1991-04-22 | 17 | 18.8 | 90.4255 | -9.5745 | -0.36092 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 300053. | 1991-01-30 | 17 | 18.8 | 90.4255 | -9.5745 | -0.36092 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 1960280 | 1991-07-15 | 28 | 18.8 | 148.9362 | 48.9362 | 1.8447 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 3120011 | 1990-11-08 | 2 | 11.6 | 17.2414 | -82.7586 | -2.1379 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 1350116 | 1991-05-15 | 14 | 11.6 | 120.6897 | 20.6897 | 0.53447 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 3240022 | 1990-11-20 | 40 | 38.2 | 104.712 | 4.712 | 0.28455 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 3310050 | 1990-11-27 | 41 | 38.2 | 107.3298 | 7.3298 | 0.44263 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 1260589 | 1991-05-06 | 38 | 38.2 | 99.4764 | -0.52356 | -0.031617 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 1280028 | 1991-05-08 | 39 | 38.2 | 102.0942 | 2.0942 | 0.12647 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 1580218 | 1991-06-07 | 20 | 15.9 | 125.7862 | 25.7862 | 0.85647 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 1640024 | 1991-06-13 | 23 | 21.8 | 105.5046 | 5.5046 | 0.23103 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 3190131 | 1990-11-15 | 12 | 11.6 | 103.4483 | 3.4483 | 0.089079 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 3240021 | 1990-11-20 | 12 | 11.6 | 103.4483 | 3.4483 | 0.089079 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 1430016 | 1991-05-23 | 24 | 11.6 | 206.8966 | 106.8966 | 2.7614 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 1480090 | 1991-05-28 | 14 | 11.6 | 120.6897 | 20.6897 | 0.53447 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 420238. | 1991-02-11 | 34 | 38.2 | 89.0052 | -10.9948 | -0.66395 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 510005. | 1991-02-20 | 10 | 11.6 | 86.2069 | -13.7931 | -0.35632 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 2330119 | 1991-08-21 | 18 | 11.6 | 155.1724 | 55.1724 | 1.4253 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 910080. | 1991-04-01 | 21 | 21.8 | 96.3303 | -3.6697 | -0.15402 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 910087. | 1991-04-01 | 37 | 21.8 | 169.7248 | 69.7248 | 2.9263 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 2730262 | 1991-09-30 | 20 | 21.8 | 91.7431 | -8.2569 | -0.34654 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 2760123 | 1991-10-03 | 21 | 21.8 | 96.3303 | -3.6697 | -0.15402 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 670087. | 1991-03-08 | 14 | 15.9 | 88.0503 | -11.9497 | -0.3969 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 2620044 | 1991-09-19 | 15 | 15.9 | 94.3396 | -5.6604 | -0.18801 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 3100015 | 1990-11-06 | 21 | 18.8 | 111.7021 | 11.7021 | 0.44113 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 1200010 | 1991-04-30 | 21 | 18.8 | 111.7021 | 11.7021 | 0.44113 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 2780084 | 1990-10-05 | 25 | 23.6 | 105.9322 | 5.9322 | 0.26324 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 1020228 | 1991-04-12 | 22 | 23.6 | 93.2203 | -6.7797 | -0.30084 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 3100023 | 1990-11-06 | 23 | 23.6 | 97.4576 | -2.5424 | -0.11282 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 1020179 | 1991-04-12 | 16 | 23.6 | 67.7966 | -32.2034 | -1.429 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 2990002 | 1990-10-26 | 17 | 18.8 | 90.4255 | -9.5745 | -0.36092 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 980091. | 1991-04-08 | 20 | 18.8 | 106.383 | 6.383 | 0.24062 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 3440248 | 1990-12-10 | 15 | 15.9 | 94.3396 | -5.6604 | -0.18801 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 1640189 | 1991-06-13 | 18 | 15.9 | 113.2075 | 13.2075 | 0.43868 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 3600016 | 1990-12-26 | 23 | 21.8 | 105.5046 | 5.5046 | 0.23103 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 1760157 | 1991-06-25 | 23 | 21.8 | 105.5046 | 5.5046 | 0.23103 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 600080. | 1991-03-01 | 37 | 38.2 | 96.8586 | -3.1414 | -0.1897 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 3450161 | 1990-12-11 | 21 | 21.8 | 96.3303 | -3.6697 | -0.15402 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 1570007 | 1991-06-06 | 28 | 21.8 | 128.4404 | 28.4404 | 1.1936 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 590075. | 1991-02-28 | 22 | 23.6 | 93.2203 | -6.7797 | -0.30084 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 1890048 | 1991-07-08 | 26 | 23.6 | 110.1695 | 10.1695 | 0.45126 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 3450005 | 1991-12-11 | 14 | 12.1 | 115.7025 | 15.7025 | 0.50502 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 1570057 | 1992-06-05 | 13 | 12.1 | 107.438 | 7.438 | 0.23922 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 3460105 | 1991-12-12 | 14 | 15.9 | 88.0503 | -11.9497 | -0.4664 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 1620004 | 1992-06-10 | 15 | 15.9 | 94.3396 | -5.6604 | -0.22092 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 230001. | 1992-01-23 | 28 | 24.6 | 113.8211 | 13.8211 | 0.71023 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 1910005 | 1992-07-09 | 24 | 24.6 | 97.561 | -2.439 | -0.12533 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 560026. | 1992-02-25 | 13 | 13.5 | 96.2963 | -3.7037 | -0.12897 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 2440147 | 1992-08-31 | 14 | 13.5 | 103.7037 | 3.7037 | 0.12897 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 2520005 | 1992-09-08 | 14 | 13.5 | 103.7037 | 3.7037 | 0.12897 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 2690008 | 1992-09-25 | 14 | 13.5 | 103.7037 | 3.7037 | 0.12897 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 490019. | 1992-02-18 | 12 | 11.7 | 102.5641 | 2.5641 | 0.080442 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 2400146 | 1992-08-27 | 12 | 11.7 | 102.5641 | 2.5641 | 0.080442 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 3160074 | 1991-11-12 | 10 | 11.7 | 85.4701 | -14.5299 | -0.45584 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 3230109 | 1991-11-19 | 13 | 11.7 | 111.1111 | 11.1111 | 0.34858 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 1320021 | 1992-05-11 | 10 | 11.7 | 85.4701 | -14.5299 | -0.45584 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 1410040 | 1992-05-20 | 12 | 11.7 | 102.5641 | 2.5641 | 0.080442 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 450175. | 1992-02-14 | 12 | 11.7 | 102.5641 | 2.5641 | 0.080442 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 2320068 | 1992-08-19 | 11 | 11.7 | 94.0171 | -5.9829 | -0.1877 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 490016. | 1992-02-18 | 13 | 13.5 | 96.2963 | -3.7037 | -0.12897 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 2320273 | 1992-08-19 | 12 | 13.5 | 88.8889 | -11.1111 | -0.3869 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 2900077 | 1991-10-17 | 21 | 24.6 | 85.3659 | -14.6341 | -0.75201 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 1150237 | 1992-04-24 | 28 | 24.6 | 113.8211 | 13.8211 | 0.71023 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 710029. | 1992-03-11 | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | -0.29238 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 730015. | 1992-03-13 | 12 | 12.1 | 99.1736 | -0.82645 | -0.02658 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 2460343 | 1992-09-02 | 12 | 12.1 | 99.1736 | -0.82645 | -0.02658 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 2540176 | 1992-09-10 | 13 | 12.1 | 107.438 | 7.438 | 0.23922 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 660101. | 1992-03-06 | 17 | 15.9 | 106.9182 | 6.9182 | 0.27002 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 770004. | 1992-03-17 | 15 | 15.9 | 94.3396 | -5.6604 | -0.22092 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 2110231 | 1992-07-29 | 24 | 24.6 | 97.561 | -2.439 | -0.12533 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 2830045 | 1991-10-10 | 26 | 24.6 | 105.6911 | 5.6911 | 0.29245 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 1250213 | 1992-05-04 | 30 | 24.6 | 121.9512 | 21.9512 | 1.128 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 3240018 | 1991-11-20 | 13 | 13.5 | 96.2963 | -3.7037 | -0.12897 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 1290011 | 1992-05-08 | 12 | 13.5 | 88.8889 | -11.1111 | -0.3869 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 3100037 | 1991-11-06 | 13 | 11.7 | 111.1111 | 11.1111 | 0.34858 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 3240010 | 1991-11-20 | 12 | 11.7 | 102.5641 | 2.5641 | 0.080442 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 1260036 | 1992-05-05 | 11 | 11.7 | 94.0171 | -5.9829 | -0.1877 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 1480087 | 1992-05-27 | 11 | 11.7 | 94.0171 | -5.9829 | -0.1877 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 1520411 | 1992-05-31 | 6 | 11.7 | 51.2821 | -48.7179 | -1.5284 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 3500213 | 1991-12-16 | 16 | 15.9 | 100.6289 | 0.62893 | 0.024547 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 1610025 | 1992-06-09 | 16 | 15.9 | 100.6289 | 0.62893 | 0.024547 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 3450006 | 1991-12-11 | 14 | 12.1 | 115.7025 | 15.7025 | 0.50502 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 1620002 | 1992-06-10 | 12 | 12.1 | 99.1736 | -0.82645 | -0.02658 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 3110056 | 1991-11-07 | 15 | 13.5 | 111.1111 | 11.1111 | 0.3869 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 3230100 | 1991-11-19 | 13 | 13.5 | 96.2963 | -3.7037 | -0.12897 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 1270105 | 1992-05-06 | 13 | 13.5 | 96.2963 | -3.7037 | -0.12897 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 1500143 | 1992-05-29 | 13 | 13.5 | 96.2963 | -3.7037 | -0.12897 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 620019. | 1992-03-02 | 11 | 11.7 | 94.0171 | -5.9829 | -0.1877 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 2260049 | 1992-08-13 | 11 | 11.7 | 94.0171 | -5.9829 | -0.1877 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 410005. | 1992-02-10 | 14 | 13.5 | 103.7037 | 3.7037 | 0.12897 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 2250009 | 1992-08-12 | 13 | 13.5 | 96.2963 | -3.7037 | -0.12897 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 650026. | 1992-03-05 | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | -0.29238 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 720006. | 1992-03-12 | 12 | 12.1 | 99.1736 | -0.82645 | -0.02658 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 2600007 | 1992-09-16 | 13 | 12.1 | 107.438 | 7.438 | 0.23922 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 2690012 | 1992-09-25 | 14 | 12.1 | 115.7025 | 15.7025 | 0.50502 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 840007. | 1992-03-24 | 16 | 15.9 | 100.6289 | 0.62893 | 0.024547 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 3020021 | 1991-10-29 | 25 | 24.6 | 101.626 | 1.626 | 0.083556 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 1110277 | 1992-04-20 | 24 | 24.6 | 97.561 | -2.439 | -0.12533 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 3460104 | 1991-12-12 | 12 | 12.1 | 99.1736 | -0.82645 | -0.02658 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 1700004 | 1992-06-18 | 12 | 12.1 | 99.1736 | -0.82645 | -0.02658 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 370014. | 1992-02-06 | 13 | 11.7 | 111.1111 | 11.1111 | 0.34858 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 2450052 | 1992-09-01 | 11 | 11.7 | 94.0171 | -5.9829 | -0.1877 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 3470006 | 1991-12-13 | 13 | 12.1 | 107.438 | 7.438 | 0.23922 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 1690027 | 1992-06-17 | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | -0.29238 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 3470005 | 1991-12-13 | 14 | 15.9 | 88.0503 | -11.9497 | -0.4664 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 1780019 | 1992-06-26 | 15 | 15.9 | 94.3396 | -5.6604 | -0.22092 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 160137. | 1992-01-16 | 28 | 24.6 | 113.8211 | 13.8211 | 0.71023 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1992 | 2110229 | 1992-07-29 | 24 | 24.6 | 97.561 | -2.439 | -0.12533 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 3530050 | 1992-12-18 | 12 | 13.1 | 91.6031 | -8.3969 | -0.33232 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 1530019 | 1993-06-02 | 13 | 13.1 | 99.2366 | -0.76336 | -0.030211 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 3440154 | 1992-12-09 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 1590079 | 1993-06-08 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 120060. | 1993-01-12 | 9 | 9.15 | 98.3607 | -1.6393 | -0.049511 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 1880145 | 1993-07-07 | 10 | 9.15 | 109.2896 | 9.2896 | 0.28056 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 410024. | 1993-02-10 | 4 | 1.58 | 253.1646 | 153.1646 | 0.97104 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 2230119 | 1993-08-11 | 2 | 1.58 | 126.5823 | 26.5823 | 0.16853 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 60127.0 | 1993-01-06 | 2 | 0.693 | 288.6003 | 188.6003 | 0.53804 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 1890024 | 1993-07-08 | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 0.12638 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 2380016 | 1993-08-26 | 5 | 5.55 | 90.0901 | -9.9099 | -0.19827 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 3080143 | 1992-11-03 | 5 | 5.55 | 90.0901 | -9.9099 | -0.19827 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 3220024 | 1992-11-17 | 6 | 5.55 | 108.1081 | 8.1081 | 0.16222 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 1260157 | 1993-05-06 | 5 | 5.55 | 90.0901 | -9.9099 | -0.19827 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 1470035 | 1993-05-27 | 5 | 5.55 | 90.0901 | -9.9099 | -0.19827 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 410018. | 1993-02-10 | 10 | 5.55 | 180.1802 | 80.1802 | 1.6042 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 2250291 | 1993-08-13 | 7 | 5.55 | 126.1261 | 26.1261 | 0.5227 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 600228. | 1993-03-01 | 4 | 1.58 | 253.1646 | 153.1646 | 0.97104 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 2440177 | 1993-09-01 | 2 | 1.58 | 126.5823 | 26.5823 | 0.16853 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 1170051 | 1993-04-27 | 8 | 9.15 | 87.4317 | -12.5683 | -0.37958 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 820076. | 1993-03-23 | 16 | 13.1 | 122.1374 | 22.1374 | 0.87611 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 890012. | 1993-03-30 | 15 | 13.1 | 114.5038 | 14.5038 | 0.574 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 2510237 | 1993-09-08 | 14 | 13.1 | 106.8702 | 6.8702 | 0.2719 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 2630232 | 1993-09-20 | 13 | 13.1 | 99.2366 | -0.76336 | -0.030211 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 750190. | 1993-03-16 | 6 | 5 | 120 | 20 | 0.36563 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 880025. | 1993-03-29 | 6 | 5 | 120 | 20 | 0.36563 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 2530488 | 1993-09-10 | 6 | 5 | 120 | 20 | 0.36563 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 2590011 | 1993-09-16 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 2870232 | 1992-10-13 | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 0.12638 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 1190020 | 1993-04-29 | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 0.12638 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 210159. | 1993-01-21 | 9 | 9.15 | 98.3607 | -1.6393 | -0.049511 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 2070510 | 1993-07-26 | 10 | 9.15 | 109.2896 | 9.2896 | 0.28056 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 280168. | 1993-01-28 | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 0.12638 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 2010169 | 1993-07-20 | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 0.12638 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 2800187 | 1992-10-06 | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 0.12638 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 1230332 | 1993-05-03 | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 0.12638 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 1030011 | 1993-04-13 | 9 | 9.15 | 98.3607 | -1.6393 | -0.049511 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 340019. | 1993-02-03 | 2 | 0.693 | 288.6003 | 188.6003 | 0.53804 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 2010477 | 1993-07-20 | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 0.12638 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 3370191 | 1992-12-02 | 2 | 1.58 | 126.5823 | 26.5823 | 0.16853 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 1460059 | 1993-05-26 | 2 | 1.58 | 126.5823 | 26.5823 | 0.16853 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 3250269 | 1992-11-20 | 6 | 5.55 | 108.1081 | 8.1081 | 0.16222 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 3320306 | 1992-11-27 | 8 | 5.55 | 144.1441 | 44.1441 | 0.88319 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 1400161 | 1993-05-20 | 6 | 5.55 | 108.1081 | 8.1081 | 0.16222 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 3490058 | 1992-12-14 | 1 | 5 | 20 | -80 | -1.4625 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 1650273 | 1993-06-14 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 3370200 | 1992-12-02 | 14 | 13.1 | 106.8702 | 6.8702 | 0.2719 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 1810029 | 1993-06-30 | 13 | 13.1 | 99.2366 | -0.76336 | -0.030211 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 3150014 | 1992-11-10 | 2 | 1.58 | 126.5823 | 26.5823 | 0.16853 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 3280076 | 1992-11-23 | 3 | 1.58 | 189.8734 | 89.8734 | 0.56978 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 1300389 | 1993-05-10 | 2 | 1.58 | 126.5823 | 26.5823 | 0.16853 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 1380040 | 1993-05-18 | 3 | 1.58 | 189.8734 | 89.8734 | 0.56978 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 410013. | 1993-02-10 | 11 | 5.55 | 198.1982 | 98.1982 | 1.9646 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 2450534 | 1993-09-02 | 6 | 5.55 | 108.1081 | 8.1081 | 0.16222 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 490012. | 1993-02-18 | 2 | 1.58 | 126.5823 | 26.5823 | 0.16853 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 2300299 | 1993-08-18 | 2 | 1.58 | 126.5823 | 26.5823 | 0.16853 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 620058. | 1993-03-03 | 14 | 13.1 | 106.8702 | 6.8702 | 0.2719 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 740147. | 1993-03-15 | 13 | 13.1 | 99.2366 | -0.76336 | -0.030211 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 2530568 | 1993-09-10 | 15 | 13.1 | 114.5038 | 14.5038 | 0.574 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 2730158 | 1993-09-30 | 13 | 13.1 | 99.2366 | -0.76336 | -0.030211 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 690127. | 1993-03-10 | 6 | 5 | 120 | 20 | 0.36563 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 2700228 | 1993-09-27 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 2950028 | 1992-10-21 | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 0.12638 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 990091. | 1993-04-09 | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 0.12638 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 3010009 | 1992-10-27 | 10 | 9.15 | 109.2896 | 9.2896 | 0.28056 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 970031. | 1993-04-07 | 10 | 9.15 | 109.2896 | 9.2896 | 0.28056 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 3010010 | 1992-10-27 | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 0.12638 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 1050072 | 1993-04-15 | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 0.12638 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 3460007 | 1992-12-11 | 13 | 13.1 | 99.2366 | -0.76336 | -0.030211 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 1620037 | 1993-06-11 | 13 | 13.1 | 99.2366 | -0.76336 | -0.030211 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 500114. | 1993-02-19 | 7 | 5.55 | 126.1261 | 26.1261 | 0.5227 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 2210088 | 1993-08-09 | 8 | 5.55 | 144.1441 | 44.1441 | 0.88319 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 3660054 | 1992-12-31 | 17 | 13.1 | 129.771 | 29.771 | 1.1782 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 1690118 | 1993-06-18 | 13 | 13.1 | 99.2366 | -0.76336 | -0.030211 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 3510007 | 1992-12-16 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 1790019 | 1993-06-28 | 6 | 5 | 120 | 20 | 0.36563 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 200007. | 1993-01-20 | 2 | 0.693 | 288.6003 | 188.6003 | 0.53804 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 2100285 | 1993-07-29 | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 0.12638 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 190146. | 1993-01-19 | 9 | 9.15 | 98.3607 | -1.6393 | -0.049511 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1993 | 1950028 | 1993-07-14 | 9 | 9.15 | 98.3607 | -1.6393 | -0.049511 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 3470067 | 1993-12-13 | 7 | 6.3 | 111.1111 | 11.1111 | 0.35072 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 1600119 | 1994-06-09 | 8 | 6.3 | 126.9841 | 26.9841 | 0.85175 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 3420079 | 1993-12-08 | 7 | 5.6 | 125 | 25 | 0.72509 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 1570007 | 1994-06-06 | 7 | 5.6 | 125 | 25 | 0.72509 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 130190. | 1994-01-13 | 9 | 7.75 | 116.129 | 16.129 | 0.58665 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 1920242 | 1994-07-11 | 10 | 7.75 | 129.0323 | 29.0323 | 1.056 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 450250. | 1994-02-14 | 2 | 1.58 | 126.5823 | 26.5823 | 0.26976 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 2270060 | 1994-08-15 | 2 | 1.58 | 126.5823 | 26.5823 | 0.26976 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 410007. | 1994-02-10 | 3 | 2.88 | 104.1667 | 4.1667 | 0.071521 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 2230061 | 1994-08-11 | 3 | 2.88 | 104.1667 | 4.1667 | 0.071521 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 1300050 | 1994-05-10 | 3 | 2.88 | 104.1667 | 4.1667 | 0.071521 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 380091. | 1994-02-07 | 2 | 1.58 | 126.5823 | 26.5823 | 0.26976 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 2220002 | 1994-08-10 | 2 | 1.58 | 126.5823 | 26.5823 | 0.26976 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 2880008 | 1993-10-15 | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 0.11733 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 1150002 | 1994-04-25 | 9 | 7.75 | 116.129 | 16.129 | 0.58665 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 680098. | 1994-03-09 | 7 | 6.3 | 111.1111 | 11.1111 | 0.35072 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 840118. | 1994-03-25 | 7 | 6.3 | 111.1111 | 11.1111 | 0.35072 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 2510076 | 1994-09-08 | 6 | 6.3 | 95.2381 | -4.7619 | -0.15031 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 2650117 | 1994-09-22 | 7 | 6.3 | 111.1111 | 11.1111 | 0.35072 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 730029. | 1994-03-14 | 6 | 5.6 | 107.1429 | 7.1429 | 0.20717 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 880085. | 1994-03-29 | 6 | 5.6 | 107.1429 | 7.1429 | 0.20717 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 2521089 | 1994-09-09 | 7 | 5.6 | 125 | 25 | 0.72509 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 2690188 | 1994-09-26 | 6 | 5.6 | 107.1429 | 7.1429 | 0.20717 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 270111. | 1994-01-27 | 9 | 7.75 | 116.129 | 16.129 | 0.58665 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 1930260 | 1994-07-12 | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 0.11733 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 270087. | 1994-01-27 | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 0.20467 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 1880042 | 1994-07-07 | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 0.20467 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 2990080 | 1993-10-26 | 10 | 7.75 | 129.0323 | 29.0323 | 1.056 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 1020149 | 1994-04-12 | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 0.11733 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 3120029 | 1993-11-08 | 3 | 1.58 | 189.8734 | 89.8734 | 0.91205 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 1290115 | 1994-05-09 | 1 | 1.58 | 63.2911 | -36.7089 | -0.37253 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 3340028 | 1993-11-30 | 3 | 2.88 | 104.1667 | 4.1667 | 0.071521 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 1440103 | 1994-05-24 | 3 | 2.88 | 104.1667 | 4.1667 | 0.071521 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 3490106 | 1993-12-15 | 6 | 5.6 | 107.1429 | 7.1429 | 0.20717 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 1640024 | 1994-06-13 | 6 | 5.6 | 107.1429 | 7.1429 | 0.20717 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 3200009 | 1993-11-16 | 2 | 1.58 | 126.5823 | 26.5823 | 0.26976 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 3360001 | 1993-12-02 | 2 | 1.58 | 126.5823 | 26.5823 | 0.26976 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 1360064 | 1994-05-16 | 2 | 1.58 | 126.5823 | 26.5823 | 0.26976 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 1460198 | 1994-05-26 | 2 | 1.58 | 126.5823 | 26.5823 | 0.26976 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 600006. | 1994-03-01 | 2 | 1.58 | 126.5823 | 26.5823 | 0.26976 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 2380318 | 1994-08-26 | 2 | 1.58 | 126.5823 | 26.5823 | 0.26976 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 670006. | 1994-03-08 | 6 | 5.6 | 107.1429 | 7.1429 | 0.20717 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 2490339 | 1994-09-06 | 6 | 5.6 | 107.1429 | 7.1429 | 0.20717 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 2850164 | 1993-10-12 | 2 | 0.693 | 288.6003 | 188.6003 | 0.87133 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 1010139 | 1994-04-11 | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 0.20467 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 2810130 | 1993-10-08 | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 0.11733 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 1160124 | 1994-04-26 | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 0.11733 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 2950066 | 1993-10-22 | 2 | 0.693 | 288.6003 | 188.6003 | 0.87133 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 1110056 | 1994-04-21 | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 0.20467 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 3620028 | 1993-12-28 | 8 | 6.3 | 126.9841 | 26.9841 | 0.85175 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 1740004 | 1994-06-23 | 7 | 6.3 | 111.1111 | 11.1111 | 0.35072 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 560076. | 1994-02-25 | 3 | 2.88 | 104.1667 | 4.1667 | 0.071521 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 2360275 | 1994-08-24 | 3 | 2.88 | 104.1667 | 4.1667 | 0.071521 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 3640015 | 1993-12-30 | 6 | 5.6 | 107.1429 | 7.1429 | 0.20717 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 1750177 | 1994-06-24 | 6 | 5.6 | 107.1429 | 7.1429 | 0.20717 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 70064.0 | 1994-01-07 | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 0.20467 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 2030117 | 1994-07-22 | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 0.20467 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 240081. | 1994-01-24 | 9 | 7.75 | 116.129 | 16.129 | 0.58665 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1994 | 2070249 | 1994-07-26 | 9 | 7.75 | 116.129 | 16.129 | 0.58665 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 3420028 | 1994-12-08 | 8 | 7.825 | 102.2364 | 2.2364 | 0.081713 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 1580026 | 1995-06-07 | 9 | 7.825 | 115.016 | 15.016 | 0.54864 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 60110.0 | 1995-01-06 | 9 | 7.75 | 116.129 | 16.129 | 0.58534 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 1910378 | 1995-07-10 | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 0.11707 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 400127. | 1995-02-09 | 51 | 37.721 | 135.2032 | 35.2032 | 2.8911 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 530004. | 1995-02-22 | 37 | 37.721 | 98.0886 | -1.9114 | -0.15697 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 2210094 | 1995-08-09 | 39 | 37.721 | 103.3907 | 3.3907 | 0.27846 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 2330239 | 1995-08-21 | 41 | 37.721 | 108.6928 | 8.6928 | 0.71389 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 3130030 | 1994-11-09 | 53 | 37.721 | 140.5053 | 40.5053 | 3.3265 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 3290084 | 1994-11-25 | 55 | 37.721 | 145.8074 | 45.8074 | 3.7619 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 1520159 | 1995-06-01 | 36 | 37.721 | 95.4376 | -4.5624 | -0.37469 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 340100. | 1995-02-03 | 7 | 6.75 | 103.7037 | 3.7037 | 0.12174 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 2190101 | 1995-08-07 | 7 | 6.75 | 103.7037 | 3.7037 | 0.12174 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 0680095 | 1995-03-09 | 7 | 7.825 | 89.4569 | -10.5431 | -0.38522 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 760012. | 1995-03-17 | 8 | 7.825 | 102.2364 | 2.2364 | 0.081713 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 890004. | 1995-03-30 | 8 | 7.825 | 102.2364 | 2.2364 | 0.081713 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 2500254 | 1995-09-07 | 8 | 7.825 | 102.2364 | 2.2364 | 0.081713 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 2580092 | 1995-09-15 | 9 | 7.825 | 115.016 | 15.016 | 0.54864 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 2700050 | 1995-09-27 | 9 | 7.825 | 115.016 | 15.016 | 0.54864 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 870146. | 1995-03-28 | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 0.11707 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 2650089 | 1995-09-22 | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 0.11707 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 0300070 | 1995-01-30 | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 0.11707 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 2090243 | 1995-07-28 | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 0.11707 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 0330047 | 1995-02-02 | 40 | 42.225 | 94.7306 | -5.2694 | -0.44837 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 2140072 | 1995-08-02 | 41 | 42.225 | 97.0989 | -2.9011 | -0.24685 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 3010033 | 1994-10-28 | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 0.11707 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 1230179 | 1995-05-03 | 9 | 7.75 | 116.129 | 16.129 | 0.58534 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 0110010 | 1995-01-11 | 43 | 42.225 | 101.8354 | 1.8354 | 0.15617 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 2050041 | 1995-07-24 | 44 | 42.225 | 104.2037 | 4.2037 | 0.35769 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 3110094 | 1994-11-07 | 7 | 6.75 | 103.7037 | 3.7037 | 0.12174 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 1300127 | 1995-05-10 | 6 | 6.75 | 88.8889 | -11.1111 | -0.36523 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 3350029 | 1994-12-01 | 43 | 37.721 | 113.9949 | 13.9949 | 1.1493 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 1350122 | 1995-05-15 | 39 | 37.721 | 103.3907 | 3.3907 | 0.27846 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 1420100 | 1995-05-22 | 30 | 37.721 | 79.5313 | -20.4687 | -1.681 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 3400047 | 1994-12-06 | 9 | 7.75 | 116.129 | 16.129 | 0.58534 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 1560209 | 1995-06-05 | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 0.11707 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 3340054 | 1994-11-30 | 7 | 6.75 | 103.7037 | 3.7037 | 0.12174 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 1500034 | 1995-05-30 | 7 | 6.75 | 103.7037 | 3.7037 | 0.12174 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 0550096 | 1995-02-24 | 7 | 6.75 | 103.7037 | 3.7037 | 0.12174 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 2400240 | 1995-08-28 | 7 | 6.75 | 103.7037 | 3.7037 | 0.12174 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 0660123 | 1995-03-07 | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 0.11707 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 2620017 | 1995-09-19 | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 0.11707 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 2900098 | 1994-10-17 | 3 | 42.225 | 7.1048 | -92.8952 | -7.9044 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 2990018 | 1994-10-26 | 41 | 42.225 | 97.0989 | -2.9011 | -0.24685 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 1110110 | 1995-04-21 | 48 | 42.225 | 113.6768 | 13.6768 | 1.1637 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 2850157 | 1994-10-12 | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 0.11707 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 1030001 | 1995-04-13 | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 0.11707 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 3060026 | 1994-11-02 | 44 | 42.225 | 104.2037 | 4.2037 | 0.35769 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 1090089 | 1995-04-19 | 43 | 42.225 | 101.8354 | 1.8354 | 0.15617 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 1160198 | 1995-04-26 | 45 | 42.225 | 106.572 | 6.572 | 0.5592 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 3480078 | 1994-12-14 | 8 | 7.825 | 102.2364 | 2.2364 | 0.081713 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 3550062 | 1994-12-21 | 8 | 7.825 | 102.2364 | 2.2364 | 0.081713 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 1670221 | 1995-06-16 | 8 | 7.825 | 102.2364 | 2.2364 | 0.081713 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 1780113 | 1995-06-27 | 8 | 7.825 | 102.2364 | 2.2364 | 0.081713 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 0600133 | 1995-03-01 | 35 | 37.721 | 92.7865 | -7.2135 | -0.59241 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 2420068 | 1995-08-30 | 43 | 37.721 | 113.9949 | 13.9949 | 1.1493 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 3570325 | 1994-12-23 | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 0.11707 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 1740281 | 1995-06-23 | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 0.11707 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 0120093 | 1995-01-12 | 41 | 42.225 | 97.0989 | -2.9011 | -0.24685 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1995 | 1940137 | 1995-07-13 | 45 | 42.225 | 106.572 | 6.572 | 0.5592 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1996 | 3410027 | 1995-12-07 | 13 | 13.55 | 95.941 | -4.059 | -0.24623 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1996 | 1570050 | 1996-06-05 | 14 | 13.55 | 103.321 | 3.321 | 0.20146 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1996 | 1930043 | 1996-07-11 | 20 | 19.2 | 104.1667 | 4.1667 | 0.30893 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1996 | 0380049 | 1996-02-07 | 43 | 43.952 | 97.834 | -2.166 | -0.22945 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1996 | 2220024 | 1996-08-09 | 43 | 43.952 | 97.834 | -2.166 | -0.22945 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1996 | 3240027 | 1995-11-20 | 44 | 43.952 | 100.1092 | 0.10921 | 0.011569 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1996 | 1290142 | 1996-05-08 | 45 | 43.952 | 102.3844 | 2.3844 | 0.25259 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1996 | 0370050 | 1996-02-06 | 7 | 6.75 | 103.7037 | 3.7037 | 0.13848 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1996 | 2180016 | 1996-08-05 | 8 | 6.75 | 118.5185 | 18.5185 | 0.69242 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1996 | 0670015 | 1996-03-07 | 13 | 13.55 | 95.941 | -4.059 | -0.24623 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1996 | 0870081 | 1996-03-27 | 15 | 13.55 | 110.7011 | 10.7011 | 0.64916 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1996 | 2570515 | 1996-09-13 | 14 | 13.55 | 103.321 | 3.321 | 0.20146 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1996 | 0820159 | 1996-03-22 | 19 | 19.2 | 98.9583 | -1.0417 | -0.077232 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1996 | 2710038 | 1996-09-27 | 22 | 19.2 | 114.5833 | 14.5833 | 1.0812 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1996 | 0260062 | 1996-01-26 | 19 | 19.2 | 98.9583 | -1.0417 | -0.077232 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1996 | 2080135 | 1996-07-26 | 20 | 19.2 | 104.1667 | 4.1667 | 0.30893 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1996 | 3000040 | 1995-10-27 | 18 | 19.2 | 93.75 | -6.25 | -0.46339 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1996 | 1200109 | 1996-04-29 | 20 | 19.2 | 104.1667 | 4.1667 | 0.30893 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1996 | 0310067 | 1996-01-31 | 49 | 49.2 | 99.5935 | -0.4065 | -0.044647 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1996 | 2150179 | 1996-08-02 | 51 | 49.2 | 103.6585 | 3.6585 | 0.40182 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1996 | 3100066 | 1995-11-06 | 7 | 6.75 | 103.7037 | 3.7037 | 0.13848 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1996 | 1240109 | 1996-05-03 | 7 | 6.75 | 103.7037 | 3.7037 | 0.13848 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1996 | 3340029 | 1995-11-30 | 42 | 43.952 | 95.5588 | -4.4412 | -0.47048 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1996 | 1500173 | 1996-05-29 | 41 | 43.952 | 93.2836 | -6.7164 | -0.7115 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1996 | 3470050 | 1995-12-13 | 18 | 19.2 | 93.75 | -6.25 | -0.46339 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1996 | 1700057 | 1996-06-18 | 20 | 19.2 | 104.1667 | 4.1667 | 0.30893 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1996 | 3280007 | 1995-11-24 | 7 | 6.75 | 103.7037 | 3.7037 | 0.13848 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1996 | 1450121 | 1996-05-24 | 6 | 6.75 | 88.8889 | -11.1111 | -0.41545 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1996 | 0570072 | 1996-02-26 | 7 | 6.75 | 103.7037 | 3.7037 | 0.13848 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1996 | 2420060 | 1996-08-29 | 8 | 6.75 | 118.5185 | 18.5185 | 0.69242 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1996 | 2570456 | 1996-09-13 | 20 | 19.2 | 104.1667 | 4.1667 | 0.30893 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1996 | 2860028 | 1995-10-13 | 50 | 49.2 | 101.626 | 1.626 | 0.17859 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1996 | 1010106 | 1996-04-10 | 49 | 49.2 | 99.5935 | -0.4065 | -0.044647 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1996 | 2790111 | 1995-10-06 | 20 | 19.2 | 104.1667 | 4.1667 | 0.30893 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1996 | 0960255 | 1996-04-05 | 19 | 19.2 | 98.9583 | -1.0417 | -0.077232 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1996 | 3060037 | 1995-11-02 | 48 | 49.2 | 97.561 | -2.439 | -0.26788 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1996 | 1220158 | 1996-05-01 | 49 | 49.2 | 99.5935 | -0.4065 | -0.044647 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1996 | 1780076 | 1996-06-26 | 14 | 13.55 | 103.321 | 3.321 | 0.20146 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1996 | 0590036 | 1996-02-28 | 46 | 43.952 | 104.6596 | 4.6596 | 0.49362 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1996 | 2430063 | 1996-08-30 | 42 | 43.952 | 95.5588 | -4.4412 | -0.47048 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1996 | 1760046 | 1996-06-24 | 19 | 19.2 | 98.9583 | -1.0417 | -0.077232 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1996 | 0110047 | 1996-01-11 | 48 | 49.2 | 97.561 | -2.439 | -0.26788 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1996 | 1940068 | 1996-07-12 | 49 | 49.2 | 99.5935 | -0.4065 | -0.044647 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135