## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 4286013 | 1984-10-12 | 10 | 3.95 | 253.1646 | 153.1646 | 0.80667 | 10 |  |  |  |  | ug/L | 5085/5081
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 4296030 | 1984-10-22 | 10 | 3.95 | 253.1646 | 153.1646 | 0.80667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 4297044 | 1984-10-23 | 10 | 3.95 | 253.1646 | 153.1646 | 0.80667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 4298008 | 1984-10-24 | 10 | 3.95 | 253.1646 | 153.1646 | 0.80667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 4300079 | 1984-10-26 | 10 | 3.95 | 253.1646 | 153.1646 | 0.80667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 4304077 | 1984-10-30 | 10 | 3.95 | 253.1646 | 153.1646 | 0.80667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 4305057 | 1984-10-31 | 10 | 3.95 | 253.1646 | 153.1646 | 0.80667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 5077052 | 1985-03-18 | 10 | 7.86 | 127.2265 | 27.2265 | 0.28533 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6781
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 5079009 | 1985-03-20 | 10 | 7.86 | 127.2265 | 27.2265 | 0.28533 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6781
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 5079001 | 1985-03-20 | 10 | 7.86 | 127.2265 | 27.2265 | 0.28533 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6781
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 5084010 | 1985-03-25 | 20 | 7.86 | 254.4529 | 154.4529 | 1.6187 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6781
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 5084007 | 1985-03-25 | 20 | 7.86 | 254.4529 | 154.4529 | 1.6187 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6781
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 5087015 | 1985-03-28 | 10 | 7.86 | 127.2265 | 27.2265 | 0.28533 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6781
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 5088038 | 1985-03-29 | 10 | 7.86 | 127.2265 | 27.2265 | 0.28533 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6781
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 5102023 | 1985-04-12 | 10 | 8.46 | 118.2033 | 18.2033 | 0.20533 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6785
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 5109002 | 1985-04-19 | 10 | 8.46 | 118.2033 | 18.2033 | 0.20533 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6785
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 5113199 | 1985-04-23 | 10 | 8.46 | 118.2033 | 18.2033 | 0.20533 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6785
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 4286012 | 1984-10-12 | 17 | 12.5 | 136 | 36 | 0.6 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 4286011 | 1984-10-12 | 16 | 12.5 | 128 | 28 | 0.46667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 4286004 | 1984-10-12 | 16 | 12.5 | 128 | 28 | 0.46667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 4286003 | 1984-10-12 | 15 | 12.5 | 120 | 20 | 0.33333 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 4289047 | 1984-10-15 | 16 | 12.5 | 128 | 28 | 0.46667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 4289048 | 1984-10-15 | 17 | 12.5 | 136 | 36 | 0.6 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 4292085 | 1984-10-18 | 15 | 12.5 | 120 | 20 | 0.33333 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 4296103 | 1984-10-22 | 15 | 12.5 | 120 | 20 | 0.33333 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 5099029 | 1985-04-09 | 30 | 8.46 | 354.6099 | 254.6099 | 2.872 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6785
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 5100057 | 1985-04-10 | 10 | 8.46 | 118.2033 | 18.2033 | 0.20533 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6785
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 5108047 | 1985-04-18 | 10 | 8.46 | 118.2033 | 18.2033 | 0.20533 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6785
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 5119036 | 1985-04-29 | 10 | 8.46 | 118.2033 | 18.2033 | 0.20533 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6785
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 4311075 | 1984-11-06 | 8 | 3.3 | 242.4242 | 142.4242 | 0.62667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 4318061 | 1984-11-13 | 4 | 3.3 | 121.2121 | 21.2121 | 0.093333 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 4320004 | 1984-11-15 | 1 | 3.3 | 30.303 | -69.697 | -0.30667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 4325028 | 1984-11-20 | 5 | 3.3 | 151.5152 | 51.5152 | 0.22667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 4332012 | 1984-11-27 | 2 | 3.3 | 60.6061 | -39.3939 | -0.17333 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 4332009 | 1984-11-27 | 2 | 3.3 | 60.6061 | -39.3939 | -0.17333 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 4332008 | 1984-11-27 | 2 | 3.3 | 60.6061 | -39.3939 | -0.17333 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 4339074 | 1984-12-04 | 3 | 3.3 | 90.9091 | -9.0909 | -0.04 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 4332035 | 1984-11-27 | 20 | 10.1 | 198.0198 | 98.0198 | 1.32 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5081/5083
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 4332034 | 1984-11-27 | 10 | 10.1 | 99.0099 | -0.9901 | -0.013333 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5081/5083
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 4339057 | 1984-12-04 | 10 | 10.1 | 99.0099 | -0.9901 | -0.013333 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5081/5083
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 4345014 | 1984-12-10 | 20 | 10.1 | 198.0198 | 98.0198 | 1.32 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5081/5083
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 4339071 | 1984-12-04 | 10 | 10.1 | 99.0099 | -0.9901 | -0.013333 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5081/5083
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 4340013 | 1984-12-05 | 10 | 10.1 | 99.0099 | -0.9901 | -0.013333 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5081/5083
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 5039028 | 1985-02-08 | 2 | 3.3 | 60.6061 | -39.3939 | -0.17333 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 5044014 | 1985-02-13 | 3 | 3.3 | 90.9091 | -9.0909 | -0.04 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 5056164 | 1985-02-25 | 8 | 3.3 | 242.4242 | 142.4242 | 0.62667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 5059069 | 1985-02-28 | 8 | 3.3 | 242.4242 | 142.4242 | 0.62667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 5056163 | 1985-02-25 | 11 | 10.1 | 108.9109 | 8.9109 | 0.12 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 5081/5083
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 5007067 | 1985-01-07 | 13 | 12.5 | 104 | 4 | 0.066667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 5007065 | 1985-01-07 | 13 | 12.5 | 104 | 4 | 0.066667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 5015008 | 1985-01-15 | 13 | 12.5 | 104 | 4 | 0.066667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 5011061 | 1985-01-11 | 13 | 12.5 | 104 | 4 | 0.066667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 5015016 | 1985-01-15 | 11 | 12.5 | 88 | -12 | -0.2 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 5015017 | 1985-01-15 | 10 | 12.5 | 80 | -20 | -0.33333 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 5014073 | 1985-01-14 | 13 | 12.5 | 104 | 4 | 0.066667 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Lead, FIL | 01049 |  | FIL | 1985 | 5014072 | 1985-01-14 | 10 | 12.5 | 80 | -20 | -0.33333 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583