## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1986 | 6112041 | 1986-04-22 | 3.9 | 3.89 | 100.2571 | 0.25707 | 0.055888 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P3
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1986 | 6112023 | 1986-04-22 | 3.9 | 3.89 | 100.2571 | 0.25707 | 0.055888 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P3
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1986 | 6114065 | 1986-04-24 | 1.8 | 1.74 | 103.4483 | 3.4483 | 0.60374 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 84 /200
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1986 | 6119120 | 1986-04-29 | 1.8 | 1.74 | 103.4483 | 3.4483 | 0.60374 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 84 /200
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1986 | 6199014 | 1986-07-18 | 1.8 | 1.74 | 103.4483 | 3.4483 | 0.60374 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 84 /200
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1986 | 6212044 | 1986-07-31 | 1.8 | 1.74 | 103.4483 | 3.4483 | 0.60374 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 84 /200
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1986 | 5330002 | 1985-11-26 | 0.38 | 0.4 | 95 | -5 | -0.40161 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P5
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1986 | 5330004 | 1985-11-26 | 0.38 | 0.4 | 95 | -5 | -0.40161 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P5
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1986 | 5330002 | 1985-11-26 | 0.38 | 0.4 | 95 | -5 | -0.40161 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P5
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1986 | 6104087 | 1986-04-14 | 3.9 | 3.89 | 100.2571 | 0.25707 | 0.055888 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P3
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1986 | 6115018 | 1986-04-25 | 3.8 | 3.89 | 97.6864 | -2.3136 | -0.50299 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P3
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1986 | 6107049 | 1986-04-17 | 1.7 | 1.74 | 97.7011 | -2.2989 | -0.4025 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 84 /200
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1986 | 6128010 | 1986-05-08 | 1.7 | 1.74 | 97.7011 | -2.2989 | -0.4025 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 84 /200
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1986 | 6055014 | 1986-02-24 | 2.8 | 2.73 | 102.5641 | 2.5641 | 0.51467 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 88 /200
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1986 | 6230125 | 1986-08-18 | 0.56 | 0.56 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 82 /50
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1986 | 6239083 | 1986-08-27 | 0.62 | 0.56 | 110.7143 | 10.7143 | 1.0768 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 82 /50
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1986 | 6055012 | 1986-02-24 | 2.8 | 2.73 | 102.5641 | 2.5641 | 0.51467 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 88 /200
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1986 | 6062009 | 1986-03-03 | 2.9 | 2.73 | 106.2271 | 6.2271 | 1.2499 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 88 /200
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1986 | 6219064 | 1986-08-07 | 2.9 | 2.73 | 106.2271 | 6.2271 | 1.2499 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 88 /200
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1986 | 6245171 | 1986-09-02 | 3 | 2.73 | 109.8901 | 9.8901 | 1.9851 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 88 /200
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1986 | 6190001 | 1986-07-09 | 4 | 3.89 | 102.8278 | 2.8278 | 0.61477 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P3
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1986 | 6211058 | 1986-07-30 | 4 | 3.89 | 102.8278 | 2.8278 | 0.61477 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P3
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1987 | 7069030 | 1987-03-10 | 4.1 | 3.89 | 105.3985 | 5.3985 | 1.1736 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P3
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1987 | 7248019 | 1987-09-05 | 3.8 | 3.89 | 97.6864 | -2.3136 | -0.50299 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P3
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1987 | 7248016 | 1987-09-05 | 3.9 | 3.89 | 100.2571 | 0.25707 | 0.055888 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P3
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1987 | 7248017 | 1987-09-05 | 0.77 | 0.8 | 96.25 | -3.75 | -0.4644 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1987 | 7248018 | 1987-09-05 | 0.76 | 0.8 | 95 | -5 | -0.6192 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1987 | 6287011 | 1986-10-14 | 0.37 | 0.4 | 92.5 | -7.5 | -0.60241 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P5
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1987 | 6287082 | 1986-10-14 | 0.37 | 0.4 | 92.5 | -7.5 | -0.60241 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P5
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1987 | 7015023 | 1987-01-15 | 0.38 | 0.4 | 95 | -5 | -0.40161 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P5
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1987 | 7023011 | 1987-01-23 | 0.36 | 0.4 | 90 | -10 | -0.80321 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P5
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1987 | 6282011 | 1986-10-09 | 0.37 | 0.4 | 92.5 | -7.5 | -0.60241 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P5
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1987 | 6294046 | 1986-10-21 | 0.37 | 0.4 | 92.5 | -7.5 | -0.60241 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P5
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1987 | 7098001 | 1987-04-08 | 0.39 | 0.4 | 97.5 | -2.5 | -0.2008 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P5
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1987 | 7111001 | 1987-04-21 | 0.37 | 0.4 | 92.5 | -7.5 | -0.60241 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P5
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1987 | 7041010 | 1987-02-10 | 0.36 | 0.37 | 97.2973 | -2.7027 | -0.20538 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1987 | 7054056 | 1987-02-23 | 0.36 | 0.37 | 97.2973 | -2.7027 | -0.20538 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1987 | 7040056 | 1987-02-09 | 0.36 | 0.37 | 97.2973 | -2.7027 | -0.20538 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1987 | 7054023 | 1987-02-23 | 0.34 | 0.37 | 91.8919 | -8.1081 | -0.61614 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1987 | 7224112 | 1987-08-12 | 0.34 | 0.37 | 91.8919 | -8.1081 | -0.61614 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1987 | 7233168 | 1987-08-21 | 0.34 | 0.37 | 91.8919 | -8.1081 | -0.61614 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1987 | 7139047 | 1987-05-19 | 0.76 | 0.8 | 95 | -5 | -0.6192 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1987 | 7149114 | 1987-05-29 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1987 | 7152010 | 1987-06-01 | 0.33 | 0.37 | 89.1892 | -10.8108 | -0.82152 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 770189. | 1988-03-17 | 0.76 | 0.8 | 95 | -5 | -0.6192 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 880092. | 1988-03-28 | 0.77 | 0.8 | 96.25 | -3.75 | -0.4644 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 2540056 | 1988-09-10 | 0.81 | 0.8 | 101.25 | 1.25 | 0.1548 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 2540057 | 1988-09-10 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 7286022 | 1987-10-13 | 0.79 | 0.8 | 98.75 | -1.25 | -0.1548 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 7296118 | 1987-10-23 | 0.78 | 0.8 | 97.5 | -2.5 | -0.3096 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 1030116 | 1988-04-12 | 0.79 | 0.8 | 98.75 | -1.25 | -0.1548 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 1190003 | 1988-04-28 | 0.81 | 0.8 | 101.25 | 1.25 | 0.1548 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 7286024 | 1987-10-13 | 0.34 | 0.37 | 91.8919 | -8.1081 | -0.61614 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 7296117 | 1987-10-23 | 0.33 | 0.37 | 89.1892 | -10.8108 | -0.82152 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 1120037 | 1988-04-21 | 0.34 | 0.37 | 91.8919 | -8.1081 | -0.61614 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 280078. | 1988-01-28 | 0.3 | 0.37 | 81.0811 | -18.9189 | -1.4377 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 2080086 | 1988-07-26 | 0.34 | 0.37 | 91.8919 | -8.1081 | -0.61614 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 2080087 | 1988-07-26 | 0.35 | 0.37 | 94.5946 | -5.4054 | -0.41076 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 7286038 | 1987-10-13 | 0.34 | 0.37 | 91.8919 | -8.1081 | -0.61614 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 7299053 | 1987-10-26 | 0.34 | 0.37 | 91.8919 | -8.1081 | -0.61614 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 1160124 | 1988-04-25 | 0.33 | 0.37 | 89.1892 | -10.8108 | -0.82152 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 1190006 | 1988-04-28 | 0.33 | 0.37 | 89.1892 | -10.8108 | -0.82152 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 7279001 | 1987-10-06 | 0.79 | 0.8 | 98.75 | -1.25 | -0.1548 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 7292128 | 1987-10-19 | 0.79 | 0.8 | 98.75 | -1.25 | -0.1548 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 1050068 | 1988-04-14 | 0.83 | 0.8 | 103.75 | 3.75 | 0.4644 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 1050069 | 1988-04-14 | 0.83 | 0.8 | 103.75 | 3.75 | 0.4644 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 560097. | 1988-02-25 | 0.32 | 0.37 | 86.4865 | -13.5135 | -1.0269 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 530046. | 1988-02-22 | 0.36 | 0.37 | 97.2973 | -2.7027 | -0.20538 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 1810087 | 1988-06-29 | 1.4 | 0.45 | 311.1111 | 211.1111 | 18.393 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P10
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 1830149 | 1988-07-01 | 0.38 | 0.45 | 84.4444 | -15.5556 | -1.3553 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P10
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 1610122 | 1988-06-09 | 0.37 | 0.37 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 1720106 | 1988-06-20 | 0.34 | 0.37 | 91.8919 | -8.1081 | -0.61614 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 1950102 | 1988-07-13 | 0.78 | 0.8 | 97.5 | -2.5 | -0.3096 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 2080057 | 1988-07-26 | 0.83 | 0.8 | 103.75 | 3.75 | 0.4644 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 830108. | 1989-03-24 | 0.69 | 0.65 | 106.1538 | 6.1538 | 0.14787 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 930109. | 1989-04-03 | 0.67 | 0.65 | 103.0769 | 3.0769 | 0.073937 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 2610179 | 1989-09-18 | 0.65 | 0.65 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 2710056 | 1989-09-28 | 0.66 | 0.65 | 101.5385 | 1.5385 | 0.036969 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 650060. | 1989-03-06 | 0.78 | 0.8 | 97.5 | -2.5 | -0.06135 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 790143. | 1989-03-20 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 2610180 | 1989-09-18 | 0.78 | 0.8 | 97.5 | -2.5 | -0.06135 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 2650047 | 1989-09-22 | 0.82 | 0.8 | 102.5 | 2.5 | 0.06135 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 2910239 | 1988-10-17 | 0.33 | 0.37 | 89.1892 | -10.8108 | -0.23966 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 2880090 | 1988-10-14 | 0.79 | 0.8 | 98.75 | -1.25 | -0.030675 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 2950003 | 1988-10-21 | 0.79 | 0.8 | 98.75 | -1.25 | -0.030675 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 1170083 | 1989-04-27 | 0.81 | 0.8 | 101.25 | 1.25 | 0.030675 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 1220048 | 1989-05-02 | 0.82 | 0.8 | 102.5 | 2.5 | 0.06135 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 340142. | 1989-02-03 | 0.84 | 0.8 | 105 | 5 | 0.1227 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 340143. | 1989-02-03 | 0.84 | 0.8 | 105 | 5 | 0.1227 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 1920048 | 1989-07-11 | 0.79 | 0.8 | 98.75 | -1.25 | -0.030675 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 2000029 | 1989-07-19 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 2850051 | 1988-10-11 | 0.95 | 0.8 | 118.75 | 18.75 | 0.46012 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 3000081 | 1988-10-26 | 0.84 | 0.8 | 105 | 5 | 0.1227 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 1210076 | 1989-05-01 | 0.82 | 0.8 | 102.5 | 2.5 | 0.06135 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 1210035 | 1989-05-01 | 0.83 | 0.8 | 103.75 | 3.75 | 0.092025 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 390074. | 1989-02-08 | 0.71 | 0.65 | 109.2308 | 9.2308 | 0.22181 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 480135. | 1989-02-17 | 0.69 | 0.65 | 106.1538 | 6.1538 | 0.14787 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 2190011 | 1989-08-07 | 0.63 | 0.65 | 96.9231 | -3.0769 | -0.073937 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 2220197 | 1989-08-10 | 0.67 | 0.65 | 103.0769 | 3.0769 | 0.073937 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 2290072 | 1989-08-17 | 0.34 | 0.37 | 91.8919 | -8.1081 | -0.17975 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 2430123 | 1989-08-31 | 0.34 | 0.37 | 91.8919 | -8.1081 | -0.17975 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 2400108 | 1989-08-28 | 0.33 | 0.37 | 89.1892 | -10.8108 | -0.23966 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 460008. | 1989-02-15 | 0.68 | 0.65 | 104.6154 | 4.6154 | 0.11091 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 610061. | 1989-03-02 | 0.66 | 0.65 | 101.5385 | 1.5385 | 0.036969 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 2160069 | 1989-08-04 | 0.64 | 0.65 | 98.4615 | -1.5385 | -0.036969 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 2220075 | 1989-08-10 | 0.63 | 0.65 | 96.9231 | -3.0769 | -0.073937 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 1720103 | 1989-06-21 | 0.34 | 0.37 | 91.8919 | -8.1081 | -0.17975 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 1720104 | 1989-06-21 | 0.35 | 0.37 | 94.5946 | -5.4054 | -0.11983 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 1720101 | 1989-06-21 | 1.6 | 0.65 | 246.1538 | 146.1538 | 3.512 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 1720102 | 1989-06-21 | 6.9 | 0.65 | 1061.5385 | 961.5385 | 23.1054 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 1880266 | 1989-07-07 | 0.33 | 0.37 | 89.1892 | -10.8108 | -0.23966 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 2070173 | 1989-07-26 | 0.33 | 0.37 | 89.1892 | -10.8108 | -0.23966 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 940029. | 1990-04-04 | 0.74 | 0.65 | 113.8462 | 13.8462 | 0.35019 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 940030. | 1990-04-04 | 0.73 | 0.65 | 112.3077 | 12.3077 | 0.31128 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 2560072 | 1990-09-13 | 0.65 | 0.65 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 2560071 | 1990-09-13 | 0.65 | 0.65 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 940032. | 1990-04-04 | 0.92 | 1.06 | 86.7925 | -13.2075 | -0.33915 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 940031. | 1990-04-04 | 0.89 | 1.06 | 83.9623 | -16.0377 | -0.41182 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 2560069 | 1990-09-13 | 0.89 | 1.06 | 83.9623 | -16.0377 | -0.41182 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 2560070 | 1990-09-13 | 0.87 | 1.06 | 82.0755 | -17.9245 | -0.46027 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 2790099 | 1989-10-06 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.2681 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 2860042 | 1989-10-13 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.13405 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 1030004 | 1990-04-13 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 1160059 | 1990-04-26 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.2681 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 2930047 | 1989-10-20 | 0.82 | 1.06 | 77.3585 | -22.6415 | -0.5814 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 2990010 | 1989-10-26 | 0.81 | 1.06 | 76.4151 | -23.5849 | -0.60562 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 950055. | 1990-04-05 | 0.9 | 1.06 | 84.9057 | -15.0943 | -0.3876 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 1090040 | 1990-04-19 | 0.85 | 1.06 | 80.1887 | -19.8113 | -0.50872 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 180032. | 1990-01-18 | 0.85 | 1.06 | 80.1887 | -19.8113 | -0.50872 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 320068. | 1990-02-01 | 0.81 | 1.06 | 76.4151 | -23.5849 | -0.60562 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 1870028 | 1990-07-06 | 0.8 | 1.06 | 75.4717 | -24.5283 | -0.62984 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 1980030 | 1990-07-17 | 0.8 | 1.06 | 75.4717 | -24.5283 | -0.62984 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 3070113 | 1989-11-03 | 0.67 | 0.65 | 103.0769 | 3.0769 | 0.077821 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 3210098 | 1989-11-17 | 0.64 | 0.65 | 98.4615 | -1.5385 | -0.038911 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 1360035 | 1990-05-16 | 0.68 | 0.65 | 104.6154 | 4.6154 | 0.11673 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 1420013 | 1990-05-22 | 0.66 | 0.65 | 101.5385 | 1.5385 | 0.038911 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 3340051 | 1989-11-30 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 3340050 | 1989-11-30 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 3180058 | 1989-11-14 | 0.01 | 0.65 | 1.5385 | -98.4615 | -2.4903 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 3320044 | 1989-11-28 | 0.68 | 0.65 | 104.6154 | 4.6154 | 0.11673 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 1370093 | 1990-05-17 | 0.68 | 0.65 | 104.6154 | 4.6154 | 0.11673 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 1440087 | 1990-05-24 | 0.66 | 0.65 | 101.5385 | 1.5385 | 0.038911 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 2860120 | 1989-10-13 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.13405 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 960099. | 1990-04-06 | 0.19 | 0.17 | 111.7647 | 11.7647 | 0.2681 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 1100025 | 1990-04-20 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.13405 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 2910056 | 1989-10-18 | 0.87 | 1.06 | 82.0755 | -17.9245 | -0.46027 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 3050128 | 1989-11-01 | 0.8 | 1.06 | 75.4717 | -24.5283 | -0.62984 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 1150019 | 1990-04-25 | 0.89 | 1.06 | 83.9623 | -16.0377 | -0.41182 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 510019. | 1990-02-20 | 0.65 | 0.65 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 2350102 | 1990-08-23 | 0.01 | 0.65 | 1.5385 | -98.4615 | -2.4903 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 2350103 | 1990-08-23 | 0.67 | 0.65 | 103.0769 | 3.0769 | 0.077821 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 510020. | 1990-02-20 | 0.21 | 0.17 | 123.5294 | 23.5294 | 0.53619 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 2430355 | 1990-08-31 | 0.14 | 0.17 | 82.3529 | -17.6471 | -0.40214 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 2430354 | 1990-08-31 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.2681 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 390012. | 1990-02-08 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.13405 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 2290065 | 1990-08-17 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.13405 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 2470368 | 1990-09-04 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 510157. | 1990-02-20 | 0.64 | 0.65 | 98.4615 | -1.5385 | -0.038911 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 2220048 | 1990-08-10 | 0.66 | 0.65 | 101.5385 | 1.5385 | 0.038911 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 2360329 | 1990-08-24 | 0.68 | 0.65 | 104.6154 | 4.6154 | 0.11673 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 100036. | 1990-01-10 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 290029. | 1990-01-29 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.2681 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 1940131 | 1990-07-13 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.13405 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 2080100 | 1990-07-27 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.2681 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 710075. | 1991-03-12 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 710077. | 1991-03-12 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.12092 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 2530656 | 1991-09-10 | 0.13 | 0.17 | 76.4706 | -23.5294 | -0.48368 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 2620113 | 1991-09-19 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.12092 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 710076. | 1991-03-12 | 1.1 | 1.03 | 106.7961 | 6.7961 | 0.2004 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 2520393 | 1991-09-09 | 1 | 1.03 | 97.0874 | -2.9126 | -0.085886 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 1060007 | 1991-04-16 | 3.2 | 3.09 | 103.5599 | 3.5599 | 0.11135 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 1190107 | 1991-04-29 | 3.1 | 3.09 | 100.3236 | 0.32362 | 0.010122 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 1920003 | 1991-07-11 | 1.1 | 1.03 | 106.7961 | 6.7961 | 0.2004 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 1550048 | 1991-06-04 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.12092 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 1550050 | 1991-06-04 | 3.2 | 3.09 | 103.5599 | 3.5599 | 0.11135 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 1550049 | 1991-06-04 | 2.9 | 3.09 | 93.8511 | -6.1489 | -0.19233 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 1350004 | 1991-05-15 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.24184 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 1400149 | 1991-05-20 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.24184 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 2910209 | 1990-10-18 | 3.3 | 3.09 | 106.7961 | 6.7961 | 0.21257 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 2990039 | 1990-10-26 | 1.1 | 1.03 | 106.7961 | 6.7961 | 0.2004 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 1120291 | 1991-04-22 | 1.1 | 1.03 | 106.7961 | 6.7961 | 0.2004 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 1050050 | 1991-04-15 | 1.1 | 1.03 | 106.7961 | 6.7961 | 0.2004 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 2280359 | 1991-08-16 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.12092 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 2330145 | 1991-08-21 | 2.7 | 3.09 | 87.3786 | -12.6214 | -0.39478 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 2350121 | 1991-08-23 | 3.3 | 3.09 | 106.7961 | 6.7961 | 0.21257 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 510008. | 1991-02-20 | 3.2 | 3.09 | 103.5599 | 3.5599 | 0.11135 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 2170006 | 1991-08-05 | 3.3 | 3.09 | 106.7961 | 6.7961 | 0.21257 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 420236. | 1991-02-11 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.12092 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 630068. | 1991-03-04 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.12092 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 2190195 | 1991-08-07 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.12092 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 2390032 | 1991-08-27 | 0.12 | 0.17 | 70.5882 | -29.4118 | -0.60459 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 2110200 | 1991-07-30 | 3.3 | 3.09 | 106.7961 | 6.7961 | 0.21257 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 2130168 | 1991-08-01 | 3.2 | 3.09 | 103.5599 | 3.5599 | 0.11135 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 3510139 | 1990-12-17 | 1.1 | 1.03 | 106.7961 | 6.7961 | 0.2004 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 3620001 | 1990-12-28 | 1.1 | 1.03 | 106.7961 | 6.7961 | 0.2004 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 1780242 | 1991-06-27 | 1.1 | 1.03 | 106.7961 | 6.7961 | 0.2004 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 1820182 | 1991-07-01 | 1.1 | 1.03 | 106.7961 | 6.7961 | 0.2004 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 3470117 | 1990-12-13 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.12092 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 1820044 | 1991-07-01 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.12092 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 220004. | 1991-01-22 | 1.1 | 1.03 | 106.7961 | 6.7961 | 0.2004 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 280161. | 1991-01-28 | 0.89 | 1.03 | 86.4078 | -13.5922 | -0.4008 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 1860020 | 1991-07-05 | 1 | 1.03 | 97.0874 | -2.9126 | -0.085886 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 2030088 | 1991-07-22 | 1 | 1.03 | 97.0874 | -2.9126 | -0.085886 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 90049.0 | 1991-01-09 | 3.1 | 3.09 | 100.3236 | 0.32362 | 0.010122 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 2120029 | 1991-07-31 | 3.2 | 3.09 | 103.5599 | 3.5599 | 0.11135 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 730105. | 1991-03-14 | 1.1 | 1.03 | 106.7961 | 6.7961 | 0.2004 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 870102. | 1991-03-28 | 1.1 | 1.03 | 106.7961 | 6.7961 | 0.2004 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 2610037 | 1991-09-18 | 0.89 | 1.03 | 86.4078 | -13.5922 | -0.4008 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 2660130 | 1991-09-23 | 0.51 | 1.03 | 49.5146 | -50.4854 | -1.4887 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 650103. | 1991-03-06 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.24184 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 2490297 | 1991-09-06 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.12092 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 3600104 | 1990-12-26 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.24184 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 1570066 | 1991-06-06 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.12092 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 1630010 | 1991-06-12 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.12092 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 3600105 | 1990-12-26 | 1.1 | 1.03 | 106.7961 | 6.7961 | 0.2004 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 1700009 | 1991-06-19 | 1.1 | 1.03 | 106.7961 | 6.7961 | 0.2004 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 650038. | 1992-03-05 | 0.68 | 0.839 | 81.0489 | -18.9511 | -0.59297 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 710030. | 1992-03-11 | 3.4 | 0.839 | 405.2443 | 305.2443 | 9.551 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 2460340 | 1992-09-02 | 0.73 | 0.839 | 87.0083 | -12.9917 | -0.4065 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 770005. | 1992-03-17 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 2600006 | 1992-09-16 | 0.52 | 0.5 | 104 | 4 | 0.11111 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 2810038 | 1991-10-08 | 3.1 | 3.09 | 100.3236 | 0.32362 | 0.011718 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 2950117 | 1991-10-22 | 3 | 3.09 | 97.0874 | -2.9126 | -0.10546 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 1050060 | 1992-04-14 | 3.1 | 3.09 | 100.3236 | 0.32362 | 0.011718 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 1250212 | 1992-05-04 | 3.4 | 3.09 | 110.0324 | 10.0324 | 0.36325 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 2810037 | 1991-10-08 | 0.52 | 0.5 | 104 | 4 | 0.11111 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 160041. | 1992-01-16 | 0.49 | 0.5 | 98 | -2 | -0.055556 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 2050026 | 1992-07-23 | 0.48 | 0.5 | 96 | -4 | -0.11111 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 3160022 | 1991-11-12 | 0.56 | 0.839 | 66.7461 | -33.2539 | -1.0405 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 1500141 | 1992-05-29 | 0.77 | 0.839 | 91.7759 | -8.2241 | -0.25733 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 3100035 | 1991-11-06 | 0.75 | 3.09 | 24.2718 | -75.7282 | -2.742 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 3240021 | 1991-11-20 | 3.1 | 3.09 | 100.3236 | 0.32362 | 0.011718 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 1270106 | 1992-05-06 | 4.4 | 3.09 | 142.3948 | 42.3948 | 1.535 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 1350127 | 1992-05-14 | 3 | 3.09 | 97.0874 | -2.9126 | -0.10546 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 3110054 | 1991-11-07 | 3.2 | 3.09 | 103.5599 | 3.5599 | 0.1289 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 3160070 | 1991-11-12 | 3 | 3.09 | 97.0874 | -2.9126 | -0.10546 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 1290124 | 1992-05-08 | 3.1 | 3.09 | 100.3236 | 0.32362 | 0.011718 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 1410188 | 1992-05-20 | 3.9 | 3.09 | 126.2136 | 26.2136 | 0.94914 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 3100036 | 1991-11-06 | 3.2 | 0.839 | 381.4064 | 281.4064 | 8.8051 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 1400050 | 1992-05-19 | 0.76 | 0.839 | 90.584 | -9.416 | -0.29462 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 2810127 | 1991-10-08 | 3.1 | 3.09 | 100.3236 | 0.32362 | 0.011718 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 2900040 | 1991-10-17 | 3.2 | 3.09 | 103.5599 | 3.5599 | 0.1289 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 1000002 | 1992-04-09 | 3.1 | 3.09 | 100.3236 | 0.32362 | 0.011718 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 1110273 | 1992-04-20 | 3.8 | 3.09 | 122.9773 | 22.9773 | 0.83197 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 2890033 | 1991-10-16 | 0.49 | 0.5 | 98 | -2 | -0.055556 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 1000082 | 1992-04-09 | 0.49 | 0.5 | 98 | -2 | -0.055556 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 410239. | 1992-02-10 | 0.73 | 0.839 | 87.0083 | -12.9917 | -0.4065 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 2170182 | 1992-08-04 | 0.75 | 0.839 | 89.3921 | -10.6079 | -0.33192 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 430019. | 1992-02-12 | 3.1 | 3.09 | 100.3236 | 0.32362 | 0.011718 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 520077. | 1992-02-21 | 2.9 | 3.09 | 93.8511 | -6.1489 | -0.22264 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 2230109 | 1992-08-10 | 3.1 | 3.09 | 100.3236 | 0.32362 | 0.011718 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 2380167 | 1992-08-25 | 3.1 | 3.09 | 100.3236 | 0.32362 | 0.011718 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 410006. | 1992-02-10 | 3.1 | 3.09 | 100.3236 | 0.32362 | 0.011718 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 430111. | 1992-02-12 | 3 | 3.09 | 97.0874 | -2.9126 | -0.10546 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 2230108 | 1992-08-10 | 3.2 | 3.09 | 103.5599 | 3.5599 | 0.1289 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 2170011 | 1992-08-04 | 3.2 | 3.09 | 103.5599 | 3.5599 | 0.1289 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 510007. | 1992-02-20 | 0.71 | 0.839 | 84.6246 | -15.3754 | -0.48109 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 2300011 | 1992-08-17 | 0.75 | 0.839 | 89.3921 | -10.6079 | -0.33192 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 140044. | 1992-01-14 | 3.1 | 3.09 | 100.3236 | 0.32362 | 0.011718 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 230002. | 1992-01-23 | 16 | 3.09 | 517.7994 | 417.7994 | 15.1277 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 1950010 | 1992-07-13 | 3 | 3.09 | 97.0874 | -2.9126 | -0.10546 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 2030028 | 1992-07-21 | 3.2 | 3.09 | 103.5599 | 3.5599 | 0.1289 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 3500224 | 1991-12-16 | 0.63 | 0.5 | 126 | 26 | 0.72222 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 1670005 | 1992-06-15 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 3380045 | 1991-12-04 | 0.72 | 0.839 | 85.8164 | -14.1836 | -0.4438 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 3510083 | 1991-12-17 | 0.67 | 0.839 | 79.857 | -20.143 | -0.63027 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 1740319 | 1992-06-22 | 0.75 | 0.839 | 89.3921 | -10.6079 | -0.33192 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 1780025 | 1992-06-26 | 0.74 | 0.839 | 88.2002 | -11.7998 | -0.36921 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 290145. | 1992-01-29 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 2170015 | 1992-08-04 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 90137.0 | 1992-01-09 | 3.1 | 3.09 | 100.3236 | 0.32362 | 0.011718 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 160040. | 1992-01-16 | 3.1 | 3.09 | 100.3236 | 0.32362 | 0.011718 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 1950082 | 1992-07-13 | 3 | 3.09 | 97.0874 | -2.9126 | -0.10546 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 2100195 | 1992-07-28 | 3 | 3.09 | 97.0874 | -2.9126 | -0.10546 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 2800122 | 1992-10-06 | 0.46 | 0.5 | 92 | -8 | -0.22222 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 730017. | 1992-03-13 | 3.9 | 0.839 | 464.8391 | 364.8391 | 11.4157 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 860097. | 1992-03-26 | 0.71 | 0.839 | 84.6246 | -15.3754 | -0.48109 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 2690014 | 1992-09-25 | 0.75 | 0.839 | 89.3921 | -10.6079 | -0.33192 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 2720237 | 1992-09-28 | 0.72 | 0.839 | 85.8164 | -14.1836 | -0.4438 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 3430007 | 1991-12-09 | 0.72 | 0.839 | 85.8164 | -14.1836 | -0.4438 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 3500235 | 1991-12-16 | 0.65 | 0.839 | 77.4732 | -22.5268 | -0.70486 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 1630005 | 1992-06-11 | 0.75 | 0.839 | 89.3921 | -10.6079 | -0.33192 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 1700001 | 1992-06-18 | 0.76 | 0.839 | 90.584 | -9.416 | -0.29462 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 3520096 | 1991-12-18 | 0.45 | 0.5 | 90 | -10 | -0.27778 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1992 | 1560047 | 1992-06-04 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 740179. | 1993-03-15 | 0.73 | 0.839 | 87.0083 | -12.9917 | -0.43204 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 900242. | 1993-03-31 | 0.73 | 0.839 | 87.0083 | -12.9917 | -0.43204 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 2570021 | 1993-09-14 | 0.76 | 0.839 | 90.584 | -9.416 | -0.31313 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 2660048 | 1993-09-23 | 0.76 | 0.839 | 90.584 | -9.416 | -0.31313 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 690128. | 1993-03-10 | 0.49 | 0.5 | 98 | -2 | -0.046512 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 2600169 | 1993-09-17 | 0.56 | 0.5 | 112 | 12 | 0.27907 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 2890003 | 1992-10-15 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P18
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 2960018 | 1992-10-22 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P18
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 1090311 | 1993-04-19 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P18
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 1190177 | 1993-04-29 | 1.5 | 1.6 | 93.75 | -6.25 | -0.29762 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P18
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 3020019 | 1992-10-28 | 0.46 | 0.5 | 92 | -8 | -0.18605 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 1030084 | 1993-04-13 | 0.48 | 0.5 | 96 | -4 | -0.093023 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 190145. | 1993-01-19 | 0.49 | 0.5 | 98 | -2 | -0.046512 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 1960233 | 1993-07-15 | 0.49 | 0.5 | 98 | -2 | -0.046512 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 3320302 | 1992-11-27 | 0.75 | 0.839 | 89.3921 | -10.6079 | -0.35277 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 1330158 | 1993-05-13 | 0.74 | 0.839 | 88.2002 | -11.7998 | -0.39241 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 3080141 | 1992-11-03 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P18
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 3220018 | 1992-11-17 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P18
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 1250200 | 1993-05-05 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P18
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 1410012 | 1993-05-21 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P18
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 3250266 | 1992-11-20 | 1.1 | 1.03 | 106.7961 | 6.7961 | 0.25613 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 1470152 | 1993-05-27 | 1.1 | 1.03 | 106.7961 | 6.7961 | 0.25613 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 3230083 | 1992-11-18 | 0.76 | 0.839 | 90.584 | -9.416 | -0.31313 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 1380038 | 1993-05-18 | 0.71 | 0.839 | 84.6246 | -15.3754 | -0.51132 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 2800190 | 1992-10-06 | 1 | 1.03 | 97.0874 | -2.9126 | -0.10977 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 990065. | 1993-04-09 | 1.1 | 1.03 | 106.7961 | 6.7961 | 0.25613 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 2870048 | 1992-10-13 | 0.47 | 0.5 | 94 | -6 | -0.13953 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 1030030 | 1993-04-13 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 410026. | 1993-02-10 | 0.77 | 0.839 | 91.7759 | -8.2241 | -0.27349 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 2230117 | 1993-08-11 | 0.74 | 0.839 | 88.2002 | -11.7998 | -0.39241 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 550006. | 1993-02-24 | 1.7 | 1.6 | 106.25 | 6.25 | 0.29762 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P18
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 2220137 | 1993-08-10 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P18
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 430071. | 1993-02-12 | 1 | 1.03 | 97.0874 | -2.9126 | -0.10977 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 470012. | 1993-02-16 | 1 | 1.03 | 97.0874 | -2.9126 | -0.10977 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 2250104 | 1993-08-13 | 1 | 1.03 | 97.0874 | -2.9126 | -0.10977 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 2380122 | 1993-08-26 | 1 | 1.03 | 97.0874 | -2.9126 | -0.10977 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 480041. | 1993-02-17 | 0.77 | 0.839 | 91.7759 | -8.2241 | -0.27349 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 2320086 | 1993-08-20 | 0.74 | 0.839 | 88.2002 | -11.7998 | -0.39241 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 210011. | 1993-01-21 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P18
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 2140146 | 1993-08-02 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P18
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 3510164 | 1992-12-16 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 1590082 | 1993-06-08 | 0.47 | 0.5 | 94 | -6 | -0.13953 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 3440214 | 1992-12-09 | 0.76 | 0.839 | 90.584 | -9.416 | -0.31313 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 1600107 | 1993-06-09 | 0.73 | 0.839 | 87.0083 | -12.9917 | -0.43204 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 140007. | 1993-01-14 | 0.45 | 0.5 | 90 | -10 | -0.23256 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 1880157 | 1993-07-07 | 0.52 | 0.5 | 104 | 4 | 0.093023 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 60006.0 | 1993-01-06 | 1 | 1.03 | 97.0874 | -2.9126 | -0.10977 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 290009. | 1993-01-29 | 1 | 1.03 | 97.0874 | -2.9126 | -0.10977 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 1930186 | 1993-07-12 | 1.1 | 1.03 | 106.7961 | 6.7961 | 0.25613 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 2030009 | 1993-07-22 | 1.1 | 1.03 | 106.7961 | 6.7961 | 0.25613 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 760144. | 1993-03-17 | 0.49 | 0.5 | 98 | -2 | -0.046512 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 2530490 | 1993-09-10 | 0.49 | 0.5 | 98 | -2 | -0.046512 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 820067. | 1993-03-23 | 0.75 | 0.839 | 89.3921 | -10.6079 | -0.35277 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 3420002 | 1993-12-08 | 0.76 | 0.839 | 90.584 | -9.416 | -0.31313 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 3580007 | 1992-12-23 | 0.73 | 0.839 | 87.0083 | -12.9917 | -0.43204 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 40004.0 | 1993-01-04 | 0.72 | 0.839 | 85.8164 | -14.1836 | -0.47168 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 1730188 | 1993-06-22 | 0.67 | 0.839 | 79.857 | -20.143 | -0.66986 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 1870220 | 1993-07-06 | 0.78 | 0.839 | 92.9678 | -7.0322 | -0.23386 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 3440155 | 1992-12-09 | 0.49 | 0.5 | 98 | -2 | -0.046512 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1993 | 1670034 | 1993-06-16 | 0.49 | 0.5 | 98 | -2 | -0.046512 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 680102. | 1994-03-09 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P18
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 820003. | 1994-03-23 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P18
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 2630306 | 1994-09-20 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P18
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 2940001 | 1993-10-21 | 0.74 | 0.839 | 88.2002 | -11.7998 | -0.3507 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 3010177 | 1993-10-28 | 0.74 | 0.839 | 88.2002 | -11.7998 | -0.3507 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 1090204 | 1994-04-19 | 0.76 | 0.839 | 90.584 | -9.416 | -0.27985 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 1180318 | 1994-04-28 | 0.75 | 0.839 | 89.3921 | -10.6079 | -0.31528 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 3130098 | 1993-11-09 | 1.5 | 1.6 | 93.75 | -6.25 | -0.27322 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P18
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 3280086 | 1993-11-24 | 1.7 | 1.6 | 106.25 | 6.25 | 0.27322 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P18
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 1290117 | 1994-05-09 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P18
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 1440127 | 1994-05-24 | 1.7 | 1.6 | 106.25 | 6.25 | 0.27322 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P18
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 3420077 | 1993-12-08 | 0.35 | 0.45 | 77.7778 | -22.2222 | -0.41754 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P19
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 1520186 | 1994-06-01 | 0.33 | 0.45 | 73.3333 | -26.6667 | -0.50104 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P19
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 2800063 | 1993-10-07 | 0.49 | 0.5 | 98 | -2 | -0.040816 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 980033. | 1994-04-08 | 0.49 | 0.5 | 98 | -2 | -0.040816 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 400085. | 1994-02-09 | 0.51 | 0.5 | 102 | 2 | 0.040816 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 2220113 | 1994-08-10 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 460011. | 1994-02-15 | 0.78 | 0.839 | 92.9678 | -7.0322 | -0.209 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 530047. | 1994-02-22 | 0.78 | 0.839 | 92.9678 | -7.0322 | -0.209 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 2340150 | 1994-08-22 | 0.77 | 0.839 | 91.7759 | -8.2241 | -0.24443 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 2440194 | 1994-09-01 | 0.75 | 0.839 | 89.3921 | -10.6079 | -0.31528 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 60003.0 | 1994-01-06 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P18
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 310019. | 1994-01-31 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P18
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 2000169 | 1994-07-19 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P18
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 3440015 | 1993-12-10 | 0.51 | 0.5 | 102 | 2 | 0.040816 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 1600125 | 1994-06-09 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P17
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 200079. | 1994-01-20 | 0.34 | 0.45 | 75.5556 | -24.4444 | -0.45929 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P19
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 2020245 | 1994-07-21 | 0.33 | 0.45 | 73.3333 | -26.6667 | -0.50104 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P19
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 2110203 | 1994-07-30 | 0.33 | 0.45 | 73.3333 | -26.6667 | -0.50104 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P19
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 910175. | 1994-04-01 | 0.35 | 0.45 | 77.7778 | -22.2222 | -0.41754 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P19
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 2720375 | 1994-09-29 | 0.35 | 0.45 | 77.7778 | -22.2222 | -0.41754 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P19
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 3560036 | 1993-12-22 | 0.74 | 0.839 | 88.2002 | -11.7998 | -0.3507 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 40089.0 | 1994-01-04 | 0.75 | 0.839 | 89.3921 | -10.6079 | -0.31528 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 1710112 | 1994-06-20 | 0.75 | 0.839 | 89.3921 | -10.6079 | -0.31528 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1994 | 1800167 | 1994-06-29 | 0.74 | 0.839 | 88.2002 | -11.7998 | -0.3507 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P16
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 670002. | 1995-03-08 | 0.32 | 0.45 | 71.1111 | -28.8889 | -0.48507 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P19
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 2550154 | 1995-09-12 | 0.38 | 0.45 | 84.4444 | -15.5556 | -0.26119 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P19
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 2980017 | 1994-10-25 | 0.17 | 0.45 | 37.7778 | -62.2222 | -1.0448 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P19
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 1170188 | 1995-04-27 | 0.38 | 0.45 | 84.4444 | -15.5556 | -0.26119 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P19
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 3130028 | 1994-11-09 | 0.8 | 0.831 | 96.2696 | -3.7304 | -0.10945 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P20
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 1430024 | 1995-05-23 | 0.92 | 0.831 | 110.71 | 10.71 | 0.31422 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P20
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 3270002 | 1994-11-23 | 0.44 | 0.5 | 88 | -12 | -0.22222 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P21
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 1320150 | 1995-05-12 | 0.41 | 0.5 | 82 | -18 | -0.33333 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P21
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 2910081 | 1994-10-18 | 0.92 | 0.831 | 110.71 | 10.71 | 0.31422 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P20
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 1040037 | 1995-04-14 | 0.86 | 0.831 | 103.4898 | 3.4898 | 0.10239 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P20
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 0390017 | 1995-02-08 | 0.39 | 0.5 | 78 | -22 | -0.40741 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P21
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 2210080 | 1995-08-09 | 0.44 | 0.5 | 88 | -12 | -0.22222 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P21
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 0540104 | 1995-02-23 | 0.84 | 0.831 | 101.083 | 1.083 | 0.031775 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P20
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 2340119 | 1995-08-22 | 0.86 | 0.831 | 103.4898 | 3.4898 | 0.10239 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P20
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 0110002 | 1995-01-11 | 0.82 | 0.831 | 98.6763 | -1.3237 | -0.038836 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P20
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 2060089 | 1995-07-25 | 0.87 | 0.831 | 104.6931 | 4.6931 | 0.13769 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P20
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 3410152 | 1994-12-07 | 0.42 | 0.5 | 84 | -16 | -0.2963 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P21
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 1570048 | 1995-06-06 | 0.4 | 0.5 | 80 | -20 | -0.37037 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P21
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 0240046 | 1995-01-24 | 0.37 | 0.45 | 82.2222 | -17.7778 | -0.29851 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P19
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 1930194 | 1995-07-12 | 0.34 | 0.45 | 75.5556 | -24.4444 | -0.41045 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P19
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 0790013 | 1995-03-20 | 0.4 | 0.5 | 80 | -20 | -0.37037 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P21
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 2630027 | 1995-09-20 | 0.42 | 0.5 | 84 | -16 | -0.2963 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P21
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 3540124 | 1994-12-20 | 0.32 | 0.45 | 71.1111 | -28.8889 | -0.48507 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P19
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1995 | 1670302 | 1995-06-16 | 0.34 | 0.45 | 75.5556 | -24.4444 | -0.41045 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P19
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1996 | 2700091 | 1996-09-26 | 1.3 | 1.28 | 101.5625 | 1.5625 | 0.065998 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P23
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1996 | 3000033 | 1995-10-27 | 1.3 | 1.28 | 101.5625 | 1.5625 | 0.065998 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P23
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1996 | 1160179 | 1996-04-25 | 1.3 | 1.28 | 101.5625 | 1.5625 | 0.065998 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P23
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1996 | 3240032 | 1995-11-20 | 0.86 | 0.831 | 103.4898 | 3.4898 | 0.098319 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P20
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1996 | 1280126 | 1996-05-07 | 0.86 | 0.831 | 103.4898 | 3.4898 | 0.098319 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P20
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1996 | 3280014 | 1995-11-24 | 0.4 | 0.5 | 80 | -20 | -0.34602 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P21
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1996 | 1450107 | 1996-05-24 | 0.4 | 0.5 | 80 | -20 | -0.34602 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P21
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1996 | 2850001 | 1995-10-12 | 0.88 | 0.831 | 105.8965 | 5.8965 | 0.16613 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P20
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1996 | 1010109 | 1996-04-10 | 0.84 | 0.831 | 101.083 | 1.083 | 0.030513 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P20
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1996 | 0600028 | 1996-02-29 | 0.41 | 0.5 | 82 | -18 | -0.31142 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P21
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1996 | 2400051 | 1996-08-27 | 0.42 | 0.5 | 84 | -16 | -0.27682 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P21
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1996 | 0380020 | 1996-02-07 | 0.72 | 0.831 | 86.6426 | -13.3574 | -0.37632 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P20
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1996 | 2220028 | 1996-08-09 | 0.83 | 0.831 | 99.8797 | -0.12034 | -0.0033903 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P20
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1996 | 0120001 | 1996-01-12 | 0.71 | 0.831 | 85.4392 | -14.5608 | -0.41023 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P20
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1996 | 1930042 | 1996-07-11 | 0.84 | 0.831 | 101.083 | 1.083 | 0.030513 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P20
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1996 | 0080123 | 1996-01-08 | 0.33 | 0.5 | 66 | -34 | -0.58824 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P21
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1996 | 1580042 | 1996-06-06 | 0.41 | 0.5 | 82 | -18 | -0.31142 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P21
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1996 | 0290057 | 1996-01-29 | 1.2 | 1.28 | 93.75 | -6.25 | -0.26399 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P23
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1996 | 2060151 | 1996-07-24 | 1.3 | 1.28 | 101.5625 | 1.5625 | 0.065998 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P23
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1996 | 0660111 | 1996-03-06 | 0.41 | 0.5 | 82 | -18 | -0.31142 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P21
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1996 | 2570509 | 1996-09-13 | 0.43 | 0.5 | 86 | -14 | -0.24221 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P21
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1996 | 1730083 | 1996-06-21 | 1.3 | 1.28 | 101.5625 | 1.5625 | 0.065998 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P23