## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 4298009 | 1984-10-24 | 54 | 54.3 | 99.4475 | -0.55249 | -0.08 | [5 empty] | mg/L | 25DW/7580
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 4300005 | 1984-10-26 | 53 | 54.3 | 97.6059 | -2.3941 | -0.34667 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 4304003 | 1984-10-30 | 57 | 54.3 | 104.9724 | 4.9724 | 0.72 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 4297042 | 1984-10-23 | 400 | 382 | 104.712 | 4.712 | 0.97603 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 5086/5088
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 4305056 | 1984-10-31 | 400 | 382 | 104.712 | 4.712 | 0.97603 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 5086/5088
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 4307005 | 1984-11-02 | 390 | 382 | 102.0942 | 2.0942 | 0.43379 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 5086/5088
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 4289044 | 1984-10-15 | 310 | 301 | 102.99 | 2.99 | 0.61158 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 4296033 | 1984-10-22 | 310 | 301 | 102.99 | 2.99 | 0.61158 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 4292084 | 1984-10-18 | 300 | 301 | 99.6678 | -0.33223 | -0.067953 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 4296102 | 1984-10-22 | 310 | 301 | 102.99 | 2.99 | 0.61158 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 4300078 | 1984-10-26 | 310 | 301 | 102.99 | 2.99 | 0.61158 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 4286015 | 1984-10-12 | 360 | 347 | 103.7464 | 3.7464 | 0.77234 | 5 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 4286014 | 1984-10-12 | 350 | 347 | 100.8646 | 0.86455 | 0.17823 | 5 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 4286016 | 1984-10-12 | 350 | 347 | 100.8646 | 0.86455 | 0.17823 | 5 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 4286001 | 1984-10-12 | 350 | 347 | 100.8646 | 0.86455 | 0.17823 | 5 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 4286006 | 1984-10-12 | 350 | 347 | 100.8646 | 0.86455 | 0.17823 | 5 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 4289040 | 1984-10-15 | 350 | 347 | 100.8646 | 0.86455 | 0.17823 | 5 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 4289042 | 1984-10-15 | 350 | 347 | 100.8646 | 0.86455 | 0.17823 | 5 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5109003 | 1985-04-19 | 350 | 347 | 100.8646 | 0.86455 | 0.17823 | 5 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5102022 | 1985-04-12 | 48 | 48.5 | 98.9691 | -1.0309 | -0.13333 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 33DW/6780
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5102011 | 1985-04-12 | 450 | 445 | 101.1236 | 1.1236 | 0.2343 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 5084/5088
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5074015 | 1985-03-15 | 260 | 262 | 99.2366 | -0.76336 | -0.15477 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 3384/6786
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5077053 | 1985-03-18 | 270 | 262 | 103.0534 | 3.0534 | 0.6191 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 3384/6786
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5079005 | 1985-03-20 | 270 | 262 | 103.0534 | 3.0534 | 0.6191 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 3384/6786
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5084012 | 1985-03-25 | 220 | 262 | 83.9695 | -16.0305 | -3.2503 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 3384/6786
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5087011 | 1985-03-28 | 270 | 262 | 103.0534 | 3.0534 | 0.6191 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 3384/6786
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5088037 | 1985-03-29 | 270 | 262 | 103.0534 | 3.0534 | 0.6191 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 3384/6786
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5088039 | 1985-03-29 | 190 | 190 | 100 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7580
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5092032 | 1985-04-02 | 200 | 190 | 105.2632 | 5.2632 | 1.0406 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7580
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5071040 | 1985-03-12 | 190 | 183 | 103.8251 | 3.8251 | 0.75366 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 2580/7586
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5071049 | 1985-03-12 | 200 | 183 | 109.2896 | 9.2896 | 1.8303 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 2580/7586
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5073022 | 1985-03-14 | 190 | 183 | 103.8251 | 3.8251 | 0.75366 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 2580/7586
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5066087 | 1985-03-07 | 560 | 544 | 102.9412 | 2.9412 | 0.6179 | 5 |  |  |  |  | mg/L | ST88
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5071088 | 1985-03-12 | 570 | 544 | 104.7794 | 4.7794 | 1.0041 | 5 |  |  |  |  | mg/L | ST88
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5071100 | 1985-03-12 | 560 | 544 | 102.9412 | 2.9412 | 0.6179 | 5 |  |  |  |  | mg/L | ST88
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5077055 | 1985-03-18 | 510 | 544 | 93.75 | -6.25 | -1.313 | 5 |  |  |  |  | mg/L | ST88
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5079004 | 1985-03-20 | 540 | 544 | 99.2647 | -0.73529 | -0.15448 | 5 |  |  |  |  | mg/L | ST88
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5087014 | 1985-03-28 | 580 | 544 | 106.6176 | 6.6176 | 1.3903 | 5 |  |  |  |  | mg/L | ST88
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5100061 | 1985-04-10 | 360 | 347 | 103.7464 | 3.7464 | 0.77234 | 5 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5108048 | 1985-04-18 | 360 | 347 | 103.7464 | 3.7464 | 0.77234 | 5 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5100058 | 1985-04-10 | 49 | 48.5 | 101.0309 | 1.0309 | 0.13333 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 33DW/6780
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5108045 | 1985-04-18 | 52 | 48.5 | 107.2165 | 7.2165 | 0.93333 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 33DW/6780
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5099017 | 1985-04-09 | 460 | 445 | 103.3708 | 3.3708 | 0.70291 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 5084/5088
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5108049 | 1985-04-18 | 460 | 445 | 103.3708 | 3.3708 | 0.70291 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 5084/5088
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 4311081 | 1984-11-06 | 230 | 220 | 104.5455 | 4.5455 | 0.90992 | 5 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 4318059 | 1984-11-13 | 230 | 220 | 104.5455 | 4.5455 | 0.90992 | 5 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 4318060 | 1984-11-13 | 230 | 220 | 104.5455 | 4.5455 | 0.90992 | 5 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 4320005 | 1984-11-15 | 230 | 220 | 104.5455 | 4.5455 | 0.90992 | 5 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 4320007 | 1984-11-15 | 230 | 220 | 104.5455 | 4.5455 | 0.90992 | 5 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 4332010 | 1984-11-27 | 230 | 220 | 104.5455 | 4.5455 | 0.90992 | 5 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 4332007 | 1984-11-27 | 220 | 220 | 100 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 4339054 | 1984-12-04 | 450 | 437 | 102.9748 | 2.9748 | 0.61987 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 3386/6788
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 4340014 | 1984-12-05 | 460 | 437 | 105.2632 | 5.2632 | 1.0967 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 3386/6788
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 4325027 | 1984-11-20 | 510 | 494 | 103.2389 | 3.2389 | 0.67814 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 4339058 | 1984-12-04 | 510 | 494 | 103.2389 | 3.2389 | 0.67814 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 4339059 | 1984-12-04 | 510 | 494 | 103.2389 | 3.2389 | 0.67814 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 4339060 | 1984-12-04 | 510 | 494 | 103.2389 | 3.2389 | 0.67814 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 4345012 | 1984-12-10 | 510 | 494 | 103.2389 | 3.2389 | 0.67814 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 4325029 | 1984-11-20 | 37 | 36.2 | 102.2099 | 2.2099 | 0.21333 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 50DW/5080
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 4332032 | 1984-11-27 | 36 | 36.2 | 99.4475 | -0.55249 | -0.053333 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 50DW/5080
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 4338009 | 1984-12-03 | 33 | 36.2 | 91.1602 | -8.8398 | -0.85333 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 50DW/5080
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5039030 | 1985-02-08 | 230 | 220 | 104.5455 | 4.5455 | 0.90992 | 5 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5056165 | 1985-02-25 | 230 | 220 | 104.5455 | 4.5455 | 0.90992 | 5 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5059072 | 1985-02-28 | 220 | 220 | 100 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5044015 | 1985-02-13 | 430 | 437 | 98.3982 | -1.6018 | -0.33378 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 3386/6788
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5059066 | 1985-02-28 | 450 | 437 | 102.9748 | 2.9748 | 0.61987 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 3386/6788
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5051030 | 1985-02-20 | 35 | 36.2 | 96.6851 | -3.3149 | -0.32 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 50DW/5080
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5059070 | 1985-02-28 | 37 | 36.2 | 102.2099 | 2.2099 | 0.21333 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 50DW/5080
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5039029 | 1985-02-08 | 500 | 494 | 101.2146 | 1.2146 | 0.2543 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5051029 | 1985-02-20 | 490 | 494 | 99.1903 | -0.80972 | -0.16953 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5056162 | 1985-02-25 | 500 | 494 | 101.2146 | 1.2146 | 0.2543 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5059071 | 1985-02-28 | 520 | 494 | 105.2632 | 5.2632 | 1.102 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5023037 | 1985-01-23 | 340 | 301 | 112.9568 | 12.9568 | 2.6502 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5023023 | 1985-01-23 | 340 | 301 | 112.9568 | 12.9568 | 2.6502 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5028109 | 1985-01-28 | 300 | 301 | 99.6678 | -0.33223 | -0.067953 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5028111 | 1985-01-28 | 320 | 301 | 106.3123 | 6.3123 | 1.2911 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5031010 | 1985-01-31 | 300 | 301 | 99.6678 | -0.33223 | -0.067953 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5032031 | 1985-02-01 | 320 | 301 | 106.3123 | 6.3123 | 1.2911 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5035008 | 1985-02-04 | 310 | 301 | 102.99 | 2.99 | 0.61158 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5007064 | 1985-01-07 | 360 | 347 | 103.7464 | 3.7464 | 0.77234 | 5 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5015020 | 1985-01-15 | 360 | 347 | 103.7464 | 3.7464 | 0.77234 | 5 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5007066 | 1985-01-07 | 54 | 54.3 | 99.4475 | -0.55249 | -0.08 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5015009 | 1985-01-15 | 54 | 54.3 | 99.4475 | -0.55249 | -0.08 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5014074 | 1985-01-14 | 55 | 54.3 | 101.2891 | 1.2891 | 0.18667 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5016030 | 1985-01-16 | 54 | 54.3 | 99.4475 | -0.55249 | -0.08 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5017016 | 1985-01-17 | 56 | 54.3 | 103.1308 | 3.1308 | 0.45333 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5018094 | 1985-01-18 | 56 | 54.3 | 103.1308 | 3.1308 | 0.45333 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5022003 | 1985-01-22 | 55 | 54.3 | 101.2891 | 1.2891 | 0.18667 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5011059 | 1985-01-11 | 390 | 382 | 102.0942 | 2.0942 | 0.43379 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 5086/5088
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5015019 | 1985-01-15 | 400 | 382 | 104.712 | 4.712 | 0.97603 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 5086/5088
Sulfate, FIL | 00945 |  | FIL | 1985 | 5032063 | 1985-02-01 | 400 | 382 | 104.712 | 4.712 | 0.97603 | 5 |  |  |  |  | mg/L | 5086/5088