## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Sulfate, FIL | 00945 | CL065 | FIL | 1987 | 7154025 | 1987-06-03 | 210 | 198 | 106.0606 | 6.0606 | 1.2026 | 5 | 0063 |  |  |  | mg/L | 5094/50M4
Sulfate, FIL | 00945 | CL065 | FIL | 1987 | 7154026 | 1987-06-03 | 190 | 198 | 95.9596 | -4.0404 | -0.80176 | 5 | 0063 |  |  |  | mg/L | 5094/50M4
Sulfate, FIL | 00945 | CL065 | FIL | 1987 | 7148054 | 1987-05-28 | 290 | 288 | 100.6944 | 0.69444 | 0.14166 | 5 | 0063 |  |  |  | mg/L | 25M4/7594
Sulfate, FIL | 00945 | CL065 | FIL | 1987 | 7148038 | 1987-05-28 | 290 | 288 | 100.6944 | 0.69444 | 0.14166 | 5 | 0063 |  |  |  | mg/L | 25M4/7594
Sulfate, FIL | 00945 | CL065 | FIL | 1987 | 7148033 | 1987-05-28 | 400 | 377 | 106.1008 | 6.1008 | 1.2629 | 5 | 0063 |  |  |  | mg/L | ST94
Sulfate, FIL | 00945 | CL065 | FIL | 1987 | 7154024 | 1987-06-03 | 410 | 377 | 108.7533 | 8.7533 | 1.812 | 5 | 0063 |  |  |  | mg/L | ST94
Sulfate, FIL | 00945 | CL065 | FIL | 1987 | 7153084 | 1987-06-02 | 410 | 377 | 108.7533 | 8.7533 | 1.812 | 5 | 0063 |  |  |  | mg/L | ST94
Sulfate, FIL | 00945 | CL065 | FIL | 1987 | 7155063 | 1987-06-04 | 400 | 377 | 106.1008 | 6.1008 | 1.2629 | 5 | 0063 |  |  |  | mg/L | ST94