## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1986 | 6016068 | 1986-01-16 | 1 | 1.07 | 93.4579 | -6.5421 | -0.049511 | 1 | 0077 |  |  |  | ug/L | 33DW/6785
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1986 | 6209128 | 1986-07-28 | 1 | 1.07 | 93.4579 | -6.5421 | -0.049511 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1986 | 6237094 | 1986-08-25 | 1 | 1.1 | 90.9091 | -9.0909 | -0.070626 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6783
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1986 | 6071109 | 1986-03-12 | 1 | 1.07 | 93.4579 | -6.5421 | -0.049511 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1986 | 6267056 | 1986-09-24 | 1 | 1.07 | 93.4579 | -6.5421 | -0.049511 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1986 | 5295082 | 1985-10-22 | 1 | 1.07 | 93.4579 | -6.5421 | -0.049511 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1986 | 6114067 | 1986-04-24 | 1 | 1.07 | 93.4579 | -6.5421 | -0.049511 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1986 | 6105041 | 1986-04-15 | 1 | 1.07 | 93.4579 | -6.5421 | -0.049511 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1986 | 6134059 | 1986-05-14 | 1 | 2.28 | 43.8596 | -56.1404 | -0.85486 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6783
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1986 | 6192101 | 1986-07-11 | 1 | 1.07 | 93.4579 | -6.5421 | -0.049511 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1986 | 6059128 | 1986-02-28 | 1 | 2.28 | 43.8596 | -56.1404 | -0.85486 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6783
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1986 | 6091111 | 1986-04-01 | 1 | 1.07 | 93.4579 | -6.5421 | -0.049511 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1986 | 6259009 | 1986-09-16 | 1 | 1.07 | 93.4579 | -6.5421 | -0.049511 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1986 | 6034099 | 1986-02-03 | 1 | 1.07 | 93.4579 | -6.5421 | -0.049511 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1986 | 6199015 | 1986-07-18 | 1 | 1.07 | 93.4579 | -6.5421 | -0.049511 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1987 | 7237011 | 1987-08-25 | 1 | 1.6 | 62.5 | -37.5 | -0.41368 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | ST85
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1987 | 7208110 | 1987-07-27 | 1 | 1.07 | 93.4579 | -6.5421 | -0.049511 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1987 | 7243154 | 1987-08-31 | 1 | 1.6 | 62.5 | -37.5 | -0.41368 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | ST85
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1987 | 7203062 | 1987-07-22 | 2 | 1.07 | 186.9159 | 86.9159 | 0.65779 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1987 | 7226029 | 1987-08-14 | 1 | 1.6 | 62.5 | -37.5 | -0.41368 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | ST85
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1987 | 7203048 | 1987-07-22 | 2 | 1.07 | 186.9159 | 86.9159 | 0.65779 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1987 | 7029063 | 1987-01-29 | 1 | 1.07 | 93.4579 | -6.5421 | -0.049511 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1987 | 7196014 | 1987-07-15 | 1 | 1.07 | 93.4579 | -6.5421 | -0.049511 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1988 | 150068. | 1988-01-15 | 9 | 7.24 | 124.3094 | 24.3094 | 0.95675 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1988 | 190113. | 1988-01-19 | 10 | 7.24 | 138.1215 | 38.1215 | 1.5004 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1988 | 360070. | 1988-02-05 | 8 | 7.24 | 110.4972 | 10.4972 | 0.41314 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1988 | 540091. | 1988-02-23 | 9 | 10.8 | 83.3333 | -16.6667 | -0.86323 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | ST97
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1988 | 540092. | 1988-02-23 | 12 | 10.8 | 111.1111 | 11.1111 | 0.57548 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | ST97
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1988 | 610074. | 1988-03-01 | 15 | 10.8 | 138.8889 | 38.8889 | 2.0142 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | ST97
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1988 | 2240251 | 1988-08-11 | 11 | 10.8 | 101.8519 | 1.8519 | 0.095914 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | ST97
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1988 | 2240252 | 1988-08-11 | 11 | 10.8 | 101.8519 | 1.8519 | 0.095914 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | ST97
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1988 | 2350018 | 1988-08-22 | 11 | 10.8 | 101.8519 | 1.8519 | 0.095914 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | ST97
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1988 | 7306091 | 1987-11-02 | 7 | 7.24 | 96.6851 | -3.3149 | -0.13047 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1988 | 7335104 | 1987-12-01 | 13 | 10.8 | 120.3704 | 20.3704 | 1.0551 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | ST97
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1988 | 7335048 | 1987-12-01 | 12 | 10.8 | 111.1111 | 11.1111 | 0.57548 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | ST97
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1988 | 1720238 | 1988-06-20 | 11 | 10.8 | 101.8519 | 1.8519 | 0.095914 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | ST97
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1988 | 1730100 | 1988-06-21 | 14 | 10.8 | 129.6296 | 29.6296 | 1.5346 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | ST97
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1988 | 1800153 | 1988-06-28 | 13 | 10.8 | 120.3704 | 20.3704 | 1.0551 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | ST97
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1988 | 1790092 | 1988-06-27 | 12 | 10.8 | 111.1111 | 11.1111 | 0.57548 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | ST97
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1988 | 1870238 | 1988-07-05 | 13 | 10.8 | 120.3704 | 20.3704 | 1.0551 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | ST97
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1988 | 7356064 | 1987-12-22 | 10 | 8.1 | 123.4568 | 23.4568 | 1.0006 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1988 | 2040269 | 1988-07-22 | 7 | 7.24 | 96.6851 | -3.3149 | -0.13047 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1988 | 2040268 | 1988-07-22 | 7 | 7.24 | 96.6851 | -3.3149 | -0.13047 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1988 | 2080095 | 1988-07-26 | 7 | 7.24 | 96.6851 | -3.3149 | -0.13047 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 2210124 | 1989-08-09 | 9 | 8.58 | 104.8951 | 4.8951 | 0.22731 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 2410010 | 1989-08-29 | 7 | 8.58 | 81.5851 | -18.4149 | -0.85512 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 90095.0 | 1989-01-09 | 5 | 6.3 | 79.3651 | -20.6349 | -0.76493 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 170009. | 1989-01-17 | 5 | 6.3 | 79.3651 | -20.6349 | -0.76493 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 1910280 | 1989-07-10 | 5 | 6.3 | 79.3651 | -20.6349 | -0.76493 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 1980319 | 1989-07-17 | 6 | 6.3 | 95.2381 | -4.7619 | -0.17652 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 2210134 | 1989-08-09 | 9 | 8.58 | 104.8951 | 4.8951 | 0.22731 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 2210135 | 1989-08-09 | 9 | 8.58 | 104.8951 | 4.8951 | 0.22731 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 650105. | 1989-03-06 | 6 | 7.05 | 85.1064 | -14.8936 | -0.6006 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 690107. | 1989-03-10 | 6 | 7.05 | 85.1064 | -14.8936 | -0.6006 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 750169. | 1989-03-16 | 6 | 7.05 | 85.1064 | -14.8936 | -0.6006 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 900112. | 1989-03-31 | 3 | 7.05 | 42.5532 | -57.4468 | -2.3166 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 2560173 | 1989-09-13 | 6 | 7.05 | 85.1064 | -14.8936 | -0.6006 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 2630158 | 1989-09-20 | 6 | 7.05 | 85.1064 | -14.8936 | -0.6006 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 2680068 | 1989-09-25 | 5 | 7.05 | 70.922 | -29.078 | -1.1726 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 2910241 | 1988-10-17 | 6 | 6.3 | 95.2381 | -4.7619 | -0.17652 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 2950001 | 1988-10-21 | 6 | 6.3 | 95.2381 | -4.7619 | -0.17652 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 2990056 | 1988-10-25 | 6 | 6.3 | 95.2381 | -4.7619 | -0.17652 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 1030083 | 1989-04-13 | 5 | 6.3 | 79.3651 | -20.6349 | -0.76493 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 1030082 | 1989-04-13 | 5 | 6.3 | 79.3651 | -20.6349 | -0.76493 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 1240050 | 1989-05-04 | 6 | 6.3 | 95.2381 | -4.7619 | -0.17652 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 2910163 | 1988-10-17 | 7 | 6.3 | 111.1111 | 11.1111 | 0.41189 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 2950005 | 1988-10-21 | 6 | 6.3 | 95.2381 | -4.7619 | -0.17652 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 1100092 | 1989-04-20 | 5 | 6.3 | 79.3651 | -20.6349 | -0.76493 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 1110121 | 1989-04-21 | 5 | 6.3 | 79.3651 | -20.6349 | -0.76493 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 270033. | 1989-01-27 | 5 | 6.3 | 79.3651 | -20.6349 | -0.76493 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 340116. | 1989-02-03 | 6 | 6.3 | 95.2381 | -4.7619 | -0.17652 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 1980302 | 1989-07-17 | 5 | 6.3 | 79.3651 | -20.6349 | -0.76493 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 2050274 | 1989-07-24 | 7 | 6.3 | 111.1111 | 11.1111 | 0.41189 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 1350206 | 1989-05-15 | 8 | 8.58 | 93.2401 | -6.7599 | -0.3139 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 1380206 | 1989-05-18 | 9 | 8.58 | 104.8951 | 4.8951 | 0.22731 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 1380205 | 1989-05-18 | 8 | 8.58 | 93.2401 | -6.7599 | -0.3139 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 1420061 | 1989-05-22 | 8 | 8.58 | 93.2401 | -6.7599 | -0.3139 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 1460183 | 1989-05-26 | 8 | 8.58 | 93.2401 | -6.7599 | -0.3139 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 1320006 | 1989-05-12 | 8 | 8.58 | 93.2401 | -6.7599 | -0.3139 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 1380109 | 1989-05-18 | 8 | 8.58 | 93.2401 | -6.7599 | -0.3139 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 1500178 | 1989-05-30 | 8 | 8.58 | 93.2401 | -6.7599 | -0.3139 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 1510044 | 1989-05-31 | 8 | 8.58 | 93.2401 | -6.7599 | -0.3139 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 3440099 | 1988-12-09 | 6 | 7.05 | 85.1064 | -14.8936 | -0.6006 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 3640041 | 1988-12-29 | 7 | 7.05 | 99.2908 | -0.70922 | -0.0286 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 2160070 | 1989-08-04 | 9 | 8.58 | 104.8951 | 4.8951 | 0.22731 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 2330007 | 1989-08-21 | 8 | 8.58 | 93.2401 | -6.7599 | -0.3139 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 2330006 | 1989-08-21 | 8 | 8.58 | 93.2401 | -6.7599 | -0.3139 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 690058. | 1989-03-10 | 5 | 7.05 | 70.922 | -29.078 | -1.1726 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 740117. | 1989-03-15 | 6 | 7.05 | 85.1064 | -14.8936 | -0.6006 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 800024. | 1989-03-21 | 6 | 7.05 | 85.1064 | -14.8936 | -0.6006 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 810031. | 1989-03-22 | 1 | 7.05 | 14.1844 | -85.8156 | -3.4606 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 890090. | 1989-03-30 | 5 | 7.05 | 70.922 | -29.078 | -1.1726 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 2520265 | 1989-09-09 | 6 | 7.05 | 85.1064 | -14.8936 | -0.6006 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 2580006 | 1989-09-15 | 6 | 7.05 | 85.1064 | -14.8936 | -0.6006 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 2710017 | 1989-09-28 | 6 | 7.05 | 85.1064 | -14.8936 | -0.6006 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 2720200 | 1989-09-29 | 6 | 7.05 | 85.1064 | -14.8936 | -0.6006 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 2740228 | 1989-10-01 | 6 | 7.05 | 85.1064 | -14.8936 | -0.6006 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 90096.0 | 1989-01-09 | 5 | 6.3 | 79.3651 | -20.6349 | -0.76493 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 170003. | 1989-01-17 | 5 | 6.3 | 79.3651 | -20.6349 | -0.76493 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 240064. | 1989-01-24 | 5 | 6.3 | 79.3651 | -20.6349 | -0.76493 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 1880265 | 1989-07-07 | 6 | 6.3 | 95.2381 | -4.7619 | -0.17652 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 2000032 | 1989-07-19 | 6 | 6.3 | 95.2381 | -4.7619 | -0.17652 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 2080011 | 1989-07-27 | 5 | 6.3 | 79.3651 | -20.6349 | -0.76493 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 1980088 | 1989-07-17 | 3 | 6.3 | 47.619 | -52.381 | -1.9417 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1989 | 2050133 | 1989-07-24 | 5 | 6.3 | 79.3651 | -20.6349 | -0.76493 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 380147. | 1990-02-07 | 8 | 8.87 | 90.1917 | -9.8083 | -0.39622 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 390068. | 1990-02-08 | 8 | 8.87 | 90.1917 | -9.8083 | -0.39622 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 2420256 | 1990-08-30 | 9 | 8.87 | 101.4656 | 1.4656 | 0.059205 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 120103. | 1990-01-12 | 7 | 6.77 | 103.3973 | 3.3973 | 0.10979 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 2070258 | 1990-07-26 | 7 | 6.77 | 103.3973 | 3.3973 | 0.10979 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 510079. | 1990-02-20 | 7 | 8.87 | 78.9177 | -21.0823 | -0.85164 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 540050. | 1990-02-23 | 8 | 8.87 | 90.1917 | -9.8083 | -0.39622 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 570073. | 1990-02-26 | 8 | 8.87 | 90.1917 | -9.8083 | -0.39622 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 2420175 | 1990-08-30 | 9 | 8.87 | 101.4656 | 1.4656 | 0.059205 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 730038. | 1990-03-14 | 7 | 7.57 | 92.4703 | -7.5297 | -0.26718 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 870117. | 1990-03-28 | 7 | 7.57 | 92.4703 | -7.5297 | -0.26718 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 870141. | 1990-03-28 | 7 | 7.57 | 92.4703 | -7.5297 | -0.26718 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 870140. | 1990-03-28 | 5 | 7.57 | 66.0502 | -33.9498 | -1.2047 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 2860040 | 1989-10-13 | 7 | 6.77 | 103.3973 | 3.3973 | 0.10979 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 2960284 | 1989-10-23 | 6 | 6.77 | 88.6263 | -11.3737 | -0.36755 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 940060. | 1990-04-04 | 5 | 6.77 | 73.8552 | -26.1448 | -0.84488 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 1080002 | 1990-04-18 | 6 | 6.77 | 88.6263 | -11.3737 | -0.36755 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 2830009 | 1989-10-10 | 7 | 6.77 | 103.3973 | 3.3973 | 0.10979 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 2830043 | 1989-10-10 | 7 | 6.77 | 103.3973 | 3.3973 | 0.10979 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 960072. | 1990-04-06 | 7 | 6.77 | 103.3973 | 3.3973 | 0.10979 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 990125. | 1990-04-09 | 6 | 6.77 | 88.6263 | -11.3737 | -0.36755 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 120104. | 1990-01-12 | 6 | 6.77 | 88.6263 | -11.3737 | -0.36755 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 120055. | 1990-01-12 | 6 | 6.77 | 88.6263 | -11.3737 | -0.36755 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 1930232 | 1990-07-12 | 6 | 6.77 | 88.6263 | -11.3737 | -0.36755 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 3070128 | 1989-11-03 | 10 | 8.87 | 112.7396 | 12.7396 | 0.51463 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 3070127 | 1989-11-03 | 9 | 8.87 | 101.4656 | 1.4656 | 0.059205 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 3190121 | 1989-11-15 | 9 | 8.87 | 101.4656 | 1.4656 | 0.059205 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 3190055 | 1989-11-15 | 9 | 8.87 | 101.4656 | 1.4656 | 0.059205 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 3190120 | 1989-11-15 | 9 | 8.87 | 101.4656 | 1.4656 | 0.059205 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 1550313 | 1990-06-04 | 9 | 8.87 | 101.4656 | 1.4656 | 0.059205 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 1550262 | 1990-06-04 | 8 | 8.87 | 90.1917 | -9.8083 | -0.39622 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 3170216 | 1989-11-13 | 9 | 8.87 | 101.4656 | 1.4656 | 0.059205 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 3250049 | 1989-11-21 | 9 | 8.87 | 101.4656 | 1.4656 | 0.059205 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 3320054 | 1989-11-28 | 8 | 8.87 | 90.1917 | -9.8083 | -0.39622 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 3350061 | 1989-12-01 | 7 | 8.87 | 78.9177 | -21.0823 | -0.85164 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 1280121 | 1990-05-08 | 9 | 8.87 | 101.4656 | 1.4656 | 0.059205 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 1340065 | 1990-05-14 | 8 | 8.87 | 90.1917 | -9.8083 | -0.39622 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 1840064 | 1990-07-03 | 8 | 7.57 | 105.6803 | 5.6803 | 0.20156 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 390010. | 1990-02-08 | 8 | 8.87 | 90.1917 | -9.8083 | -0.39622 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 510156. | 1990-02-20 | 8 | 8.87 | 90.1917 | -9.8083 | -0.39622 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 2220052 | 1990-08-10 | 9 | 8.87 | 101.4656 | 1.4656 | 0.059205 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 850014. | 1990-03-26 | 7 | 7.57 | 92.4703 | -7.5297 | -0.26718 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 850013. | 1990-03-26 | 6 | 7.57 | 79.2602 | -20.7398 | -0.73593 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 850031. | 1990-03-26 | 6 | 7.57 | 79.2602 | -20.7398 | -0.73593 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 880003. | 1990-03-29 | 7 | 7.57 | 92.4703 | -7.5297 | -0.26718 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 880004. | 1990-03-29 | 5 | 7.57 | 66.0502 | -33.9498 | -1.2047 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 2550073 | 1990-09-12 | 4 | 7.57 | 52.8402 | -47.1598 | -1.6734 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 2630190 | 1990-09-20 | 8 | 7.57 | 105.6803 | 5.6803 | 0.20156 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 100038. | 1990-01-10 | 6 | 6.77 | 88.6263 | -11.3737 | -0.36755 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 180031. | 1990-01-18 | 6 | 6.77 | 88.6263 | -11.3737 | -0.36755 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 1940132 | 1990-07-13 | 6 | 6.77 | 88.6263 | -11.3737 | -0.36755 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 170052. | 1990-01-17 | 6 | 6.77 | 88.6263 | -11.3737 | -0.36755 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 300038. | 1990-01-30 | 6 | 6.77 | 88.6263 | -11.3737 | -0.36755 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 320108. | 1990-02-01 | 6 | 6.77 | 88.6263 | -11.3737 | -0.36755 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1990 | 2050093 | 1990-07-24 | 7 | 6.77 | 103.3973 | 3.3973 | 0.10979 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1991 | 1370003 | 1991-05-17 | 6 | 7 | 85.7143 | -14.2857 | -0.47461 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 5003/5005
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1991 | 1420115 | 1991-05-22 | 8 | 7 | 114.2857 | 14.2857 | 0.47461 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 5003/5005
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1991 | 1480080 | 1991-05-28 | 8 | 7 | 114.2857 | 14.2857 | 0.47461 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 5003/5005
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1991 | 1500032 | 1991-05-30 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 5003/5005
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1991 | 1480180 | 1991-05-28 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 5003/5005
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1991 | 1540039 | 1991-06-03 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 5003/5005
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1991 | 1550030 | 1991-06-04 | 9 | 7 | 128.5714 | 28.5714 | 0.94922 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 5003/5005
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1991 | 1570009 | 1991-06-06 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 5003/5005
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1991 | 1570162 | 1991-06-06 | 8 | 7 | 114.2857 | 14.2857 | 0.47461 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 5003/5005
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1991 | 1630007 | 1991-06-12 | 6 | 7 | 85.7143 | -14.2857 | -0.47461 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 5003/5005
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1991 | 1630008 | 1991-06-12 | 6 | 7 | 85.7143 | -14.2857 | -0.47461 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 5003/5005
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1991 | 1680011 | 1991-06-17 | 9 | 7 | 128.5714 | 28.5714 | 0.94922 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 5003/5005
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1991 | 1690010 | 1991-06-18 | 6 | 7 | 85.7143 | -14.2857 | -0.47461 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 5003/5005
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1991 | 1710001 | 1991-06-20 | 16 | 7 | 228.5714 | 128.5714 | 4.2715 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 5003/5005
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1991 | 1780134 | 1991-06-27 | 6 | 7 | 85.7143 | -14.2857 | -0.47461 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 5003/5005
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1991 | 1860018 | 1991-07-05 | 6 | 7 | 85.7143 | -14.2857 | -0.47461 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 5003/5005
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1991 | 1890020 | 1991-07-08 | 5 | 7 | 71.4286 | -28.5714 | -0.94922 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 5003/5005
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1991 | 1910003 | 1991-07-10 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 5003/5005
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1991 | 1930007 | 1991-07-12 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 5003/5005
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1991 | 1980249 | 1991-07-17 | 6 | 7 | 85.7143 | -14.2857 | -0.47461 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 5003/5005
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1991 | 2030132 | 1991-07-22 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 5003/5005
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1991 | 2060199 | 1991-07-25 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 5003/5005
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1991 | 2120032 | 1991-07-31 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 5003/5005
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1991 | 2140088 | 1991-08-02 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 5003/5005
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1991 | 2240074 | 1991-08-12 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 5003/5005
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1991 | 2240073 | 1991-08-12 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 5003/5005
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1991 | 2280293 | 1991-08-16 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 5003/5005
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1991 | 2330144 | 1991-08-21 | 8 | 7 | 114.2857 | 14.2857 | 0.47461 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 5003/5005
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1991 | 2330152 | 1991-08-21 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 5003/5005
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1991 | 2350123 | 1991-08-23 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 5003/5005
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1991 | 2390259 | 1991-08-27 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 5003/5005
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1991 | 2560132 | 1991-09-13 | 6 | 7 | 85.7143 | -14.2857 | -0.47461 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 5003/5005
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1991 | 2490298 | 1991-09-06 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 5003/5005
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1991 | 2520389 | 1991-09-09 | 6 | 7 | 85.7143 | -14.2857 | -0.47461 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 5003/5005
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1991 | 2530660 | 1991-09-10 | 6 | 7 | 85.7143 | -14.2857 | -0.47461 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 5003/5005
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1991 | 2610041 | 1991-09-18 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 5003/5005
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1991 | 2620083 | 1991-09-19 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 5003/5005
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1991 | 2660134 | 1991-09-23 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 5003/5005
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1991 | 2690052 | 1991-09-26 | 6 | 7 | 85.7143 | -14.2857 | -0.47461 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 5003/5005
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 80043.0 | 1992-01-08 | 16 | 14.5 | 110.3448 | 10.3448 | 0.50336 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50107-50113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 360015. | 1992-02-05 | 18 | 14.5 | 124.1379 | 24.1379 | 1.1745 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50107-50113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 2050028 | 1992-07-23 | 18 | 14.5 | 124.1379 | 24.1379 | 1.1745 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50107-50113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 430114. | 1992-02-12 | 13 | 10.2 | 127.451 | 27.451 | 1.098 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50101-50107
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 490111. | 1992-02-18 | 10 | 10.2 | 98.0392 | -1.9608 | -0.078431 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50101-50107
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 2230112 | 1992-08-10 | 14 | 10.2 | 137.2549 | 37.2549 | 1.4902 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50101-50107
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 2320275 | 1992-08-19 | 12 | 10.2 | 117.6471 | 17.6471 | 0.70588 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50101-50107
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 640005. | 1992-03-04 | 7 | 5.97 | 117.2529 | 17.2529 | 0.48425 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25107-75105
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 760007. | 1992-03-16 | 4 | 5.97 | 67.0017 | -32.9983 | -0.92619 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25107-75105
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 790002. | 1992-03-19 | 7 | 5.97 | 117.2529 | 17.2529 | 0.48425 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25107-75105
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 850150. | 1992-03-25 | 8 | 5.97 | 134.0034 | 34.0034 | 0.9544 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25107-75105
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 2520004 | 1992-09-08 | 9 | 5.97 | 150.7538 | 50.7538 | 1.4245 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25107-75105
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 2540175 | 1992-09-10 | 7 | 5.97 | 117.2529 | 17.2529 | 0.48425 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25107-75105
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 2600142 | 1992-09-16 | 8 | 5.97 | 134.0034 | 34.0034 | 0.9544 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25107-75105
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 2740009 | 1992-09-30 | 6 | 5.97 | 100.5025 | 0.50251 | 0.014104 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25107-75105
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 2770009 | 1991-10-04 | 15 | 14.5 | 103.4483 | 3.4483 | 0.16779 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50107-50113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 2820095 | 1991-10-09 | 16 | 14.5 | 110.3448 | 10.3448 | 0.50336 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50107-50113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 1000086 | 1992-04-09 | 17 | 14.5 | 117.2414 | 17.2414 | 0.83893 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50107-50113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 1080048 | 1992-04-17 | 16 | 14.5 | 110.3448 | 10.3448 | 0.50336 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50107-50113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 3370017 | 1991-12-03 | 6 | 5.97 | 100.5025 | 0.50251 | 0.014104 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25107-75105
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 3430006 | 1991-12-09 | 6 | 5.97 | 100.5025 | 0.50251 | 0.014104 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25107-75105
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 1560051 | 1992-06-04 | 1 | 5.97 | 16.7504 | -83.2496 | -2.3366 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25107-75105
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 1740013 | 1992-06-22 | 7 | 5.97 | 117.2529 | 17.2529 | 0.48425 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25107-75105
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 3100033 | 1991-11-06 | 10 | 10.2 | 98.0392 | -1.9608 | -0.078431 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50101-50107
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 3160071 | 1991-11-12 | 11 | 10.2 | 107.8431 | 7.8431 | 0.31373 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50101-50107
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 3230107 | 1991-11-19 | 12 | 10.2 | 117.6471 | 17.6471 | 0.70588 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50101-50107
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 3290324 | 1991-11-25 | 11 | 10.2 | 107.8431 | 7.8431 | 0.31373 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50101-50107
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 1340040 | 1992-05-13 | 14 | 10.2 | 137.2549 | 37.2549 | 1.4902 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50101-50107
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 1400047 | 1992-05-19 | 11 | 10.2 | 107.8431 | 7.8431 | 0.31373 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50101-50107
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 1420187 | 1992-05-21 | 13 | 10.2 | 127.451 | 27.451 | 1.098 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50101-50107
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 1490188 | 1992-05-28 | 12 | 10.2 | 117.6471 | 17.6471 | 0.70588 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50101-50107
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 510010. | 1992-02-20 | 13 | 10.2 | 127.451 | 27.451 | 1.098 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50101-50107
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 570170. | 1992-02-26 | 12 | 10.2 | 117.6471 | 17.6471 | 0.70588 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50101-50107
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 2170180 | 1992-08-04 | 14 | 10.2 | 137.2549 | 37.2549 | 1.4902 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50101-50107
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 2330166 | 1992-08-20 | 12 | 10.2 | 117.6471 | 17.6471 | 0.70588 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50101-50107
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 90131.0 | 1992-01-09 | 18 | 14.5 | 124.1379 | 24.1379 | 1.1745 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50107-50113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 360010. | 1992-02-05 | 17 | 14.5 | 117.2414 | 17.2414 | 0.83893 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50107-50113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 2040006 | 1992-07-22 | 18 | 14.5 | 124.1379 | 24.1379 | 1.1745 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50107-50113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 2160159 | 1992-08-03 | 20 | 14.5 | 137.931 | 37.931 | 1.8456 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50107-50113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 2940026 | 1991-10-21 | 14 | 14.5 | 96.5517 | -3.4483 | -0.16779 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50107-50113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 3010049 | 1991-10-28 | 14 | 14.5 | 96.5517 | -3.4483 | -0.16779 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50107-50113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 1000087 | 1992-04-09 | 16 | 14.5 | 110.3448 | 10.3448 | 0.50336 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50107-50113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 1050063 | 1992-04-14 | 15 | 14.5 | 103.4483 | 3.4483 | 0.16779 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50107-50113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 3470002 | 1991-12-13 | 7 | 5.97 | 117.2529 | 17.2529 | 0.48425 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25107-75105
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 3520093 | 1991-12-18 | 7 | 5.97 | 117.2529 | 17.2529 | 0.48425 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25107-75105
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 1740014 | 1992-06-22 | 7 | 5.97 | 117.2529 | 17.2529 | 0.48425 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25107-75105
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1992 | 1810015 | 1992-06-29 | 7 | 5.97 | 117.2529 | 17.2529 | 0.48425 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25107-75105
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 120003. | 1993-01-12 | 9 | 6.55 | 137.4046 | 37.4046 | 1.2626 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 220155. | 1993-01-22 | 10 | 6.55 | 152.6718 | 52.6718 | 1.7779 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 1970189 | 1993-07-16 | 9 | 6.55 | 137.4046 | 37.4046 | 1.2626 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 2080262 | 1993-07-27 | 8 | 6.55 | 122.1374 | 22.1374 | 0.74723 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 490080. | 1993-02-18 | 17 | 14.2 | 119.7183 | 19.7183 | 1.0065 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 560011. | 1993-02-25 | 16 | 14.2 | 112.6761 | 12.6761 | 0.64702 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 2360188 | 1993-08-24 | 14 | 14.2 | 98.5915 | -1.4085 | -0.071891 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 2380426 | 1993-08-26 | 16 | 14.2 | 112.6761 | 12.6761 | 0.64702 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 750150. | 1993-03-16 | 4 | 2.75 | 145.4545 | 45.4545 | 0.82102 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 780024. | 1993-03-19 | 4 | 2.75 | 145.4545 | 45.4545 | 0.82102 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 820066. | 1993-03-23 | 3 | 2.75 | 109.0909 | 9.0909 | 0.1642 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 830109. | 1993-03-24 | 4 | 2.75 | 145.4545 | 45.4545 | 0.82102 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 2590005 | 1993-09-16 | 3 | 2.75 | 109.0909 | 9.0909 | 0.1642 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 2640064 | 1993-09-21 | 4 | 2.75 | 145.4545 | 45.4545 | 0.82102 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 2660047 | 1993-09-23 | 4 | 2.75 | 145.4545 | 45.4545 | 0.82102 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 2670054 | 1993-09-24 | 3 | 2.75 | 109.0909 | 9.0909 | 0.1642 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 1040052 | 1993-04-14 | 11 | 6.55 | 167.9389 | 67.9389 | 2.2932 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 1090314 | 1993-04-19 | 10 | 6.55 | 152.6718 | 52.6718 | 1.7779 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 3500004 | 1992-12-15 | 3 | 2.75 | 109.0909 | 9.0909 | 0.1642 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 3590075 | 1992-12-24 | 4 | 2.75 | 145.4545 | 45.4545 | 0.82102 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 1650285 | 1993-06-14 | 4 | 2.75 | 145.4545 | 45.4545 | 0.82102 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 1680167 | 1993-06-17 | 4 | 2.75 | 145.4545 | 45.4545 | 0.82102 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 3080139 | 1992-11-03 | 15 | 14.2 | 105.6338 | 5.6338 | 0.28756 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 3220020 | 1992-11-17 | 17 | 14.2 | 119.7183 | 19.7183 | 1.0065 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 3250264 | 1992-11-20 | 18 | 14.2 | 126.7606 | 26.7606 | 1.3659 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 3320304 | 1992-11-27 | 9 | 14.2 | 63.3803 | -36.6197 | -1.8692 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 1260381 | 1993-05-06 | 17 | 14.2 | 119.7183 | 19.7183 | 1.0065 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 1370128 | 1993-05-17 | 17 | 14.2 | 119.7183 | 19.7183 | 1.0065 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 1400159 | 1993-05-20 | 18 | 14.2 | 126.7606 | 26.7606 | 1.3659 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 1440171 | 1993-05-24 | 23 | 14.2 | 161.9718 | 61.9718 | 3.1632 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 530095. | 1993-02-22 | 15 | 14.2 | 105.6338 | 5.6338 | 0.28756 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 550007. | 1993-02-24 | 15 | 14.2 | 105.6338 | 5.6338 | 0.28756 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 2290489 | 1993-08-17 | 16 | 14.2 | 112.6761 | 12.6761 | 0.64702 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 2380127 | 1993-08-26 | 15 | 14.2 | 105.6338 | 5.6338 | 0.28756 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 150009. | 1993-01-15 | 10 | 6.55 | 152.6718 | 52.6718 | 1.7779 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 210008. | 1993-01-21 | 10 | 6.55 | 152.6718 | 52.6718 | 1.7779 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 1950008 | 1993-07-14 | 9 | 6.55 | 137.4046 | 37.4046 | 1.2626 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 2030008 | 1993-07-22 | 8 | 6.55 | 122.1374 | 22.1374 | 0.74723 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 3010007 | 1992-10-27 | 11 | 6.55 | 167.9389 | 67.9389 | 2.2932 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 1020066 | 1993-04-12 | 11 | 6.55 | 167.9389 | 67.9389 | 2.2932 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 1100031 | 1993-04-20 | 11 | 6.55 | 167.9389 | 67.9389 | 2.2932 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 3530051 | 1992-12-18 | 5 | 2.75 | 181.8182 | 81.8182 | 1.4778 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 3580005 | 1992-12-23 | 4 | 2.75 | 145.4545 | 45.4545 | 0.82102 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 1730194 | 1993-06-22 | 3 | 2.75 | 109.0909 | 9.0909 | 0.1642 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1993 | 1730306 | 1993-06-22 | 4 | 2.75 | 145.4545 | 45.4545 | 0.82102 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 100031. | 1994-01-10 | 9 | 6.61 | 136.1573 | 36.1573 | 1.387 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 140112. | 1994-01-14 | 9 | 6.61 | 136.1573 | 36.1573 | 1.387 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 1890047 | 1994-07-08 | 7 | 6.61 | 105.9002 | 5.9002 | 0.22632 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 2000172 | 1994-07-19 | 8 | 6.61 | 121.0287 | 21.0287 | 0.80664 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 450247. | 1994-02-14 | 16 | 14.2 | 112.6761 | 12.6761 | 0.68337 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 480016. | 1994-02-17 | 16 | 14.2 | 112.6761 | 12.6761 | 0.68337 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 2270066 | 1994-08-15 | 13 | 14.2 | 91.5493 | -8.4507 | -0.45558 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 2340151 | 1994-08-22 | 13 | 14.2 | 91.5493 | -8.4507 | -0.45558 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 700040. | 1994-03-11 | 4 | 3.12 | 128.2051 | 28.2051 | 0.67464 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 760097. | 1994-03-17 | 4 | 3.12 | 128.2051 | 28.2051 | 0.67464 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 820004. | 1994-03-23 | 4 | 3.12 | 128.2051 | 28.2051 | 0.67464 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 900069. | 1994-03-31 | 4 | 3.12 | 128.2051 | 28.2051 | 0.67464 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 2520065 | 1994-09-09 | 3 | 3.12 | 96.1538 | -3.8462 | -0.091996 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 2630294 | 1994-09-20 | 3 | 3.12 | 96.1538 | -3.8462 | -0.091996 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 2650119 | 1994-09-22 | 3 | 3.12 | 96.1538 | -3.8462 | -0.091996 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 2710027 | 1994-09-28 | 3 | 3.12 | 96.1538 | -3.8462 | -0.091996 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 2940014 | 1993-10-21 | 8 | 6.61 | 121.0287 | 21.0287 | 0.80664 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 3050249 | 1993-11-01 | 10 | 6.61 | 151.2859 | 51.2859 | 1.9673 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 1090206 | 1994-04-19 | 9 | 6.61 | 136.1573 | 36.1573 | 1.387 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 1160118 | 1994-04-26 | 9 | 6.61 | 136.1573 | 36.1573 | 1.387 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 3480008 | 1993-12-14 | 4 | 3.12 | 128.2051 | 28.2051 | 0.67464 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 3540157 | 1993-12-20 | 4 | 3.12 | 128.2051 | 28.2051 | 0.67464 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 1600235 | 1994-06-09 | 3 | 3.12 | 96.1538 | -3.8462 | -0.091996 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 1710114 | 1994-06-20 | 3 | 3.12 | 96.1538 | -3.8462 | -0.091996 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 3190162 | 1993-11-15 | 20 | 14.2 | 140.8451 | 40.8451 | 2.202 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 3230129 | 1993-11-19 | 19 | 14.2 | 133.8028 | 33.8028 | 1.8223 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 3280082 | 1993-11-24 | 19 | 14.2 | 133.8028 | 33.8028 | 1.8223 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 3420050 | 1993-12-08 | 22 | 14.2 | 154.9296 | 54.9296 | 2.9613 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 1320032 | 1994-05-12 | 15 | 14.2 | 105.6338 | 5.6338 | 0.30372 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 1380230 | 1994-05-18 | 15 | 14.2 | 105.6338 | 5.6338 | 0.30372 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 1440126 | 1994-05-24 | 15 | 14.2 | 105.6338 | 5.6338 | 0.30372 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 1440131 | 1994-05-24 | 15 | 14.2 | 105.6338 | 5.6338 | 0.30372 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 530044. | 1994-02-22 | 17 | 14.2 | 119.7183 | 19.7183 | 1.063 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 620037. | 1994-03-03 | 17 | 14.2 | 119.7183 | 19.7183 | 1.063 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 2360271 | 1994-08-24 | 13 | 14.2 | 91.5493 | -8.4507 | -0.45558 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 2420149 | 1994-08-30 | 10 | 14.2 | 70.4225 | -29.5775 | -1.5945 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 200081. | 1994-01-20 | 10 | 6.61 | 151.2859 | 51.2859 | 1.9673 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 270242. | 1994-01-27 | 9 | 6.61 | 136.1573 | 36.1573 | 1.387 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 2030120 | 1994-07-22 | 8 | 6.61 | 121.0287 | 21.0287 | 0.80664 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 2100251 | 1994-07-29 | 7 | 6.61 | 105.9002 | 5.9002 | 0.22632 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 2870017 | 1993-10-14 | 11 | 6.61 | 166.4145 | 66.4145 | 2.5476 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 2910082 | 1993-10-18 | 11 | 6.61 | 166.4145 | 66.4145 | 2.5476 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 1010135 | 1994-04-11 | 9 | 6.61 | 136.1573 | 36.1573 | 1.387 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 1080141 | 1994-04-18 | 9 | 6.61 | 136.1573 | 36.1573 | 1.387 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 3560033 | 1993-12-22 | 4 | 3.12 | 128.2051 | 28.2051 | 0.67464 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 30007.0 | 1994-01-03 | 3 | 3.12 | 96.1538 | -3.8462 | -0.091996 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 1750175 | 1994-06-24 | 3 | 3.12 | 96.1538 | -3.8462 | -0.091996 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1994 | 1790012 | 1994-06-28 | 3 | 3.12 | 96.1538 | -3.8462 | -0.091996 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1995 | 180063. | 1995-01-18 | 7 | 6.615 | 105.8201 | 5.8201 | 0.22206 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1995 | 1980424 | 1995-07-17 | 9 | 6.615 | 136.0544 | 36.0544 | 1.3756 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1995 | 460022. | 1995-02-15 | 3 | 3.863 | 77.6598 | -22.3402 | -0.61487 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1995 | 540105. | 1995-02-23 | 3 | 3.863 | 77.6598 | -22.3402 | -0.61487 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1995 | 2260315 | 1995-08-14 | 4 | 3.863 | 103.5465 | 3.5465 | 0.097609 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1995 | 2340124 | 1995-08-22 | 4 | 3.863 | 103.5465 | 3.5465 | 0.097609 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1995 | 720097. | 1995-03-13 | 8 | 6.615 | 120.9373 | 20.9373 | 0.79882 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1995 | 790012. | 1995-03-20 | 9 | 6.615 | 136.0544 | 36.0544 | 1.3756 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1995 | 890005. | 1995-03-30 | 8 | 6.615 | 120.9373 | 20.9373 | 0.79882 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1995 | 2550052 | 1995-09-12 | 8 | 6.615 | 120.9373 | 20.9373 | 0.79882 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1995 | 2630028 | 1995-09-20 | 9 | 6.615 | 136.0544 | 36.0544 | 1.3756 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1995 | 2700047 | 1995-09-27 | 9 | 6.615 | 136.0544 | 36.0544 | 1.3756 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1995 | 3060027 | 1994-11-02 | 8 | 6.615 | 120.9373 | 20.9373 | 0.79882 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1995 | 1110073 | 1995-04-21 | 8 | 6.615 | 120.9373 | 20.9373 | 0.79882 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1995 | 3470002 | 1994-12-13 | 8 | 6.615 | 120.9373 | 20.9373 | 0.79882 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1995 | 1630243 | 1995-06-12 | 8 | 6.615 | 120.9373 | 20.9373 | 0.79882 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1995 | 3360139 | 1994-12-02 | 3 | 3.863 | 77.6599 | -22.3401 | -0.61487 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1995 | 3270003 | 1994-11-23 | 4 | 3.863 | 103.5465 | 3.5465 | 0.097609 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1995 | 3360140 | 1994-12-02 | 4 | 3.863 | 103.5465 | 3.5465 | 0.097609 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1995 | 1370090 | 1995-05-17 | 4 | 3.863 | 103.5465 | 3.5465 | 0.097609 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1995 | 1440129 | 1995-05-24 | 4 | 3.863 | 103.5465 | 3.5465 | 0.097609 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1995 | 1630301 | 1995-06-12 | 4 | 3.863 | 103.5465 | 3.5465 | 0.097609 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1995 | 0600134 | 1995-03-01 | 3 | 3.863 | 77.6599 | -22.3401 | -0.61487 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1995 | 2420070 | 1995-08-30 | 3 | 3.863 | 77.6599 | -22.3401 | -0.61487 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1995 | 0240048 | 1995-01-24 | 7 | 6.615 | 105.8201 | 5.8201 | 0.22206 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1995 | 0340002 | 1995-02-03 | 7 | 6.615 | 105.8201 | 5.8201 | 0.22206 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1995 | 2060085 | 1995-07-25 | 8 | 6.615 | 120.9373 | 20.9373 | 0.79882 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1995 | 2140070 | 1995-08-02 | 8 | 6.615 | 120.9373 | 20.9373 | 0.79882 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1995 | 2920015 | 1994-10-19 | 7 | 6.615 | 105.8201 | 5.8201 | 0.22206 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1995 | 2980018 | 1994-10-25 | 7 | 6.615 | 105.8201 | 5.8201 | 0.22206 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1995 | 1110116 | 1995-04-21 | 8 | 6.615 | 120.9373 | 20.9373 | 0.79882 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1995 | 1180001 | 1995-04-28 | 8 | 6.615 | 120.9373 | 20.9373 | 0.79882 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1995 | 3480077 | 1994-12-14 | 8 | 6.615 | 120.9373 | 20.9373 | 0.79882 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1995 | 3540121 | 1994-12-20 | 8 | 6.615 | 120.9373 | 20.9373 | 0.79882 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1995 | 1670303 | 1995-06-16 | 8 | 6.615 | 120.9373 | 20.9373 | 0.79882 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1995 | 1780111 | 1995-06-27 | 9 | 6.615 | 136.0544 | 36.0544 | 1.3756 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1996 | 0120081 | 1996-01-12 | 12 | 10.32 | 116.2791 | 16.2791 | 0.82955 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1996 | 0430074 | 1996-02-12 | 3 | 3.863 | 77.6598 | -22.3402 | -0.65631 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1996 | 2250160 | 1996-08-12 | 5 | 3.863 | 129.4331 | 29.4331 | 0.86468 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1996 | 0680101 | 1996-03-08 | 12 | 10.32 | 116.2791 | 16.2791 | 0.82955 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1996 | 0870083 | 1996-03-27 | 12 | 10.32 | 116.2791 | 16.2791 | 0.82955 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1996 | 2620136 | 1996-09-18 | 12 | 10.32 | 116.2791 | 16.2791 | 0.82955 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1996 | 3060042 | 1995-11-02 | 12 | 10.32 | 116.2791 | 16.2791 | 0.82955 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1996 | 1220156 | 1996-05-01 | 12 | 10.32 | 116.2791 | 16.2791 | 0.82955 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1996 | 3450049 | 1995-12-11 | 11 | 10.32 | 106.5891 | 6.5891 | 0.33577 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1996 | 1620042 | 1996-06-10 | 15 | 10.32 | 145.3488 | 45.3488 | 2.3109 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1996 | 3240020 | 1995-11-20 | 4 | 3.863 | 103.5465 | 3.5465 | 0.10419 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1996 | 3340017 | 1995-11-30 | 4 | 3.863 | 103.5465 | 3.5465 | 0.10419 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1996 | 1340015 | 1996-05-13 | 3 | 3.863 | 77.6598 | -22.3402 | -0.65631 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1996 | 1500166 | 1996-05-29 | 3 | 3.863 | 77.6598 | -22.3402 | -0.65631 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1996 | 0590037 | 1996-02-28 | 3 | 3.863 | 77.6598 | -22.3402 | -0.65631 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1996 | 2430163 | 1996-08-30 | 2 | 3.863 | 51.7732 | -48.2268 | -1.4168 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1996 | 0310066 | 1996-01-31 | 10 | 10.32 | 96.8992 | -3.1008 | -0.15801 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1996 | 2150118 | 1996-08-02 | 15 | 10.32 | 145.3488 | 45.3488 | 2.3109 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1996 | 2900043 | 1995-10-17 | 13 | 10.32 | 125.969 | 25.969 | 1.3233 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1996 | 1090032 | 1996-04-18 | 13 | 10.32 | 125.969 | 25.969 | 1.3233 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Antimony, FIL, Hydride, AA | 01095 | HY009 | FIL | 1996 | 1780055 | 1996-06-26 | 15 | 10.32 | 145.3488 | 45.3488 | 2.3109 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 50125-50133