## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Selenium, FIL | 01145 |  | FIL | 1985 | 5092034 | 1985-04-02 | 3 | 2.45 | 122.449 | 22.449 | 0.57024 | [5 empty] | ug/L | 5085/5087
Selenium, FIL | 01145 |  | FIL | 1985 | 4289046 | 1984-10-15 | 15 | 13.3 | 112.782 | 12.782 | 0.52421 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6789
Selenium, FIL | 01145 |  | FIL | 1985 | 4304002 | 1984-10-30 | 3 | 2 | 150 | 50 | 1.1494 | 1 |  |  |  |  | µg/L | ST87
Selenium, FIL | 01145 |  | FIL | 1985 | 4307003 | 1984-11-02 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | µg/L | ST87
Selenium, FIL | 01145 |  | FIL | 1985 | 5023038 | 1985-01-23 | 9 | 7.8 | 115.3846 | 15.3846 | 0.57471 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Selenium, FIL | 01145 |  | FIL | 1985 | 5023025 | 1985-01-23 | 9 | 7.8 | 115.3846 | 15.3846 | 0.57471 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Selenium, FIL | 01145 |  | FIL | 1985 | 5031009 | 1985-01-31 | 9 | 7.8 | 115.3846 | 15.3846 | 0.57471 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Selenium, FIL | 01145 |  | FIL | 1985 | 4339073 | 1984-12-04 | 28 | 17.5 | 160 | 60 | 2.5455 | 1 |  |  |  |  | µg/L | ST89
Selenium, FIL | 01145 |  | FIL | 1985 | 4318058 | 1984-11-13 | 9 | 6 | 150 | 50 | 1.7544 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Selenium, FIL | 01145 |  | FIL | 1985 | 4320006 | 1984-11-15 | 9 | 6 | 150 | 50 | 1.7544 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Selenium, FIL | 01145 |  | FIL | 1985 | 4320008 | 1984-11-15 | 9 | 6 | 150 | 50 | 1.7544 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Selenium, FIL | 01145 |  | FIL | 1985 | 4332011 | 1984-11-27 | 9 | 6 | 150 | 50 | 1.7544 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Selenium, FIL | 01145 |  | FIL | 1985 | 5056163 | 1985-02-25 | 10 | 8.75 | 114.2857 | 14.2857 | 0.54645 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5081/5083