## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1991 | 1980020 | 1991-07-17 | 7 | 6.35 | 110.2362 | 10.2362 | 0.33445 | 1 | 1585 |  |  |  | ug/L | 2503/7501
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1991 | 2330153 | 1991-08-21 | 6 | 6.35 | 94.4882 | -5.5118 | -0.18009 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1991 | 2660135 | 1991-09-23 | 7 | 6.35 | 110.2362 | 10.2362 | 0.33445 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1991 | 2000377 | 1991-07-19 | 6 | 6.35 | 94.4882 | -5.5118 | -0.18009 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1991 | 2280294 | 1991-08-16 | 7 | 6.35 | 110.2362 | 10.2362 | 0.33445 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1991 | 2610042 | 1991-09-18 | 8 | 6.35 | 125.9843 | 25.9843 | 0.84898 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1991 | 1370001 | 1991-05-17 | 6 | 6.35 | 94.4882 | -5.5118 | -0.18009 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1991 | 1510076 | 1991-05-31 | 7 | 6.35 | 110.2362 | 10.2362 | 0.33445 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1991 | 1480091 | 1991-05-28 | 8 | 6.35 | 125.9843 | 25.9843 | 0.84898 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1991 | 1540038 | 1991-06-03 | 7 | 6.35 | 110.2362 | 10.2362 | 0.33445 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1991 | 1570008 | 1991-06-06 | 7 | 6.35 | 110.2362 | 10.2362 | 0.33445 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1991 | 1620009 | 1991-06-11 | 9 | 6.35 | 141.7323 | 41.7323 | 1.3635 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1991 | 1690014 | 1991-06-18 | 10 | 6.35 | 157.4803 | 57.4803 | 1.8781 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1991 | 1760097 | 1991-06-25 | 8 | 6.35 | 125.9843 | 25.9843 | 0.84898 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1991 | 1890046 | 1991-07-08 | 7 | 6.35 | 110.2362 | 10.2362 | 0.33445 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1991 | 2420138 | 1991-08-30 | 7 | 6.35 | 110.2362 | 10.2362 | 0.33445 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1991 | 2490299 | 1991-09-06 | 7 | 6.35 | 110.2362 | 10.2362 | 0.33445 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1991 | 2100235 | 1991-07-29 | 7 | 6.35 | 110.2362 | 10.2362 | 0.33445 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1991 | 2190006 | 1991-08-07 | 7 | 6.35 | 110.2362 | 10.2362 | 0.33445 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1991 | 2530659 | 1991-09-10 | 7 | 6.35 | 110.2362 | 10.2362 | 0.33445 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1992 | 3390008 | 1991-12-05 | 19 | 15 | 126.6667 | 26.6667 | 1.2658 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 50107-50113
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1992 | 1570061 | 1992-06-05 | 18 | 15 | 120 | 20 | 0.94937 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 50107-50113
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1992 | 520155. | 1992-02-21 | 7 | 6.5 | 107.6923 | 7.6923 | 0.27778 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 25107-75105
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1992 | 2200056 | 1992-08-07 | 8 | 6.5 | 123.0769 | 23.0769 | 0.83333 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 25107-75105
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1992 | 2770010 | 1991-10-04 | 11 | 9.25 | 118.9189 | 18.9189 | 0.78125 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 50101-50107
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1992 | 1190017 | 1992-04-28 | 10 | 9.25 | 108.1081 | 8.1081 | 0.33482 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 50101-50107
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1992 | 290146. | 1992-01-29 | 10 | 9.25 | 108.1081 | 8.1081 | 0.33482 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 50101-50107
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1992 | 2160160 | 1992-08-03 | 10 | 9.25 | 108.1081 | 8.1081 | 0.33482 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 50101-50107
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1992 | 3240023 | 1991-11-20 | 9 | 6.5 | 138.4615 | 38.4615 | 1.3889 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 25107-75105
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1992 | 3300225 | 1991-11-26 | 9 | 6.5 | 138.4615 | 38.4615 | 1.3889 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 25107-75105
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1992 | 1330029 | 1992-05-12 | 7 | 6.5 | 107.6923 | 7.6923 | 0.27778 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 25107-75105
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1992 | 1500147 | 1992-05-29 | 7 | 6.5 | 107.6923 | 7.6923 | 0.27778 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 25107-75105
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1992 | 710028. | 1992-03-11 | 17 | 15 | 113.3333 | 13.3333 | 0.63291 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 50107-50113
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1992 | 730018. | 1992-03-13 | 19 | 15 | 126.6667 | 26.6667 | 1.2658 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 50107-50113
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1992 | 2540394 | 1992-09-10 | 24 | 15 | 160 | 60 | 2.8481 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 50107-50113
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1992 | 2740007 | 1992-09-30 | 16 | 15 | 106.6667 | 6.6667 | 0.31646 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 50107-50113
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1992 | 2950114 | 1991-10-22 | 11 | 9.25 | 118.9189 | 18.9189 | 0.78125 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 50101-50107
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1992 | 1140006 | 1992-04-23 | 10 | 9.25 | 108.1081 | 8.1081 | 0.33482 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 50101-50107
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1992 | 410241. | 1992-02-10 | 8 | 6.5 | 123.0769 | 23.0769 | 0.83333 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 25107-75105
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1992 | 2440206 | 1992-08-31 | 8 | 6.5 | 123.0769 | 23.0769 | 0.83333 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 25107-75105
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1992 | 3520092 | 1991-12-18 | 19 | 15 | 126.6667 | 26.6667 | 1.2658 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 50107-50113
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1992 | 1820003 | 1992-06-30 | 17 | 15 | 113.3333 | 13.3333 | 0.63291 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 50107-50113
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1992 | 140048. | 1992-01-14 | 9 | 9.25 | 97.2973 | -2.7027 | -0.11161 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 50101-50107
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1992 | 2130059 | 1992-07-31 | 11 | 9.25 | 118.9189 | 18.9189 | 0.78125 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 50101-50107
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1993 | 3430017 | 1992-12-08 | 3 | 3.75 | 80 | -20 | -0.6 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1993 | 1590029 | 1993-06-08 | 4 | 3.75 | 106.6667 | 6.6667 | 0.2 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1993 | 570036. | 1993-02-26 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1993 | 2420441 | 1993-08-30 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1993 | 2810133 | 1992-10-07 | 2 | 1.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.5618 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1993 | 1130326 | 1993-04-23 | 2 | 1.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.5618 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1993 | 210146. | 1993-01-21 | 2 | 1.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.5618 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1993 | 2030143 | 1993-07-22 | 2 | 1.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.5618 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1993 | 3150012 | 1992-11-10 | 4 | 3 | 133.3333 | 33.3333 | 0.88496 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1993 | 3300128 | 1992-11-25 | 2 | 3 | 66.6667 | -33.3333 | -0.88496 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1993 | 1300051 | 1993-05-10 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1993 | 1440305 | 1993-05-24 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1993 | 690014. | 1993-03-10 | 4 | 3.75 | 106.6667 | 6.6667 | 0.2 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1993 | 850004. | 1993-03-26 | 3 | 3.75 | 80 | -20 | -0.6 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1993 | 2510497 | 1993-09-08 | 4 | 3.75 | 106.6667 | 6.6667 | 0.2 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1993 | 2670123 | 1993-09-24 | 3 | 3.75 | 80 | -20 | -0.6 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1993 | 960005. | 1993-04-06 | 2 | 1.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.5618 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1993 | 430067. | 1993-02-12 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1993 | 2220158 | 1993-08-10 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1993 | 3640004 | 1992-12-29 | 4 | 3.75 | 106.6667 | 6.6667 | 0.2 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1993 | 1750298 | 1993-06-24 | 3 | 3.75 | 80 | -20 | -0.6 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1993 | 110023. | 1993-01-11 | 2 | 1.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.5618 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1993 | 1870319 | 1993-07-06 | 2 | 1.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.5618 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1994 | 3430034 | 1993-12-09 | 7 | 6.09 | 114.9425 | 14.9425 | 0.56431 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1994 | 1540209 | 1994-06-03 | 5 | 6.09 | 82.1018 | -17.8982 | -0.67593 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1994 | 350114. | 1994-02-04 | 6 | 4.89 | 122.6994 | 22.6994 | 0.76838 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1994 | 2160317 | 1994-08-04 | 5 | 4.89 | 102.2495 | 2.2495 | 0.076146 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1994 | 2980045 | 1993-10-25 | 2 | 2.44 | 81.9672 | -18.0328 | -0.39942 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 75DW-25125
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1994 | 1110150 | 1994-04-21 | 2 | 2.44 | 81.9672 | -18.0328 | -0.39942 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 75DW-25125
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1994 | 250173. | 1994-01-25 | 3 | 2.44 | 122.9508 | 22.9508 | 0.50835 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 75DW-25125
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1994 | 1870102 | 1994-07-06 | 3 | 2.44 | 122.9508 | 22.9508 | 0.50835 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 75DW-25125
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1994 | 3120091 | 1993-11-08 | 5 | 4.89 | 102.2495 | 2.2495 | 0.076146 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1994 | 3350033 | 1993-12-01 | 5 | 4.89 | 102.2495 | 2.2495 | 0.076146 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1994 | 1250181 | 1994-05-05 | 5 | 4.89 | 102.2495 | 2.2495 | 0.076146 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1994 | 1440135 | 1994-05-24 | 5 | 4.89 | 102.2495 | 2.2495 | 0.076146 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1994 | 660169. | 1994-03-07 | 6 | 6.09 | 98.5222 | -1.4778 | -0.05581 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1994 | 840213. | 1994-03-25 | 7 | 6.09 | 114.9425 | 14.9425 | 0.56431 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1994 | 2570088 | 1994-09-14 | 6 | 6.09 | 98.5222 | -1.4778 | -0.05581 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1994 | 2690195 | 1994-09-26 | 6 | 6.09 | 98.5222 | -1.4778 | -0.05581 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1994 | 2780058 | 1993-10-05 | 2 | 2.44 | 81.9672 | -18.0328 | -0.39942 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 75DW-25125
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1994 | 1030163 | 1994-04-13 | 2 | 2.44 | 81.9672 | -18.0328 | -0.39942 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 75DW-25125
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1994 | 590079. | 1994-02-28 | 4 | 4.89 | 81.7996 | -18.2004 | -0.61609 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1994 | 2370460 | 1994-08-25 | 7 | 4.89 | 143.1493 | 43.1493 | 1.4606 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1994 | 3620074 | 1993-12-28 | 7 | 6.09 | 114.9425 | 14.9425 | 0.56431 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1994 | 1740003 | 1994-06-23 | 6 | 6.09 | 98.5222 | -1.4778 | -0.05581 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1994 | 120128. | 1994-01-12 | 3 | 2.44 | 122.9508 | 22.9508 | 0.50835 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 75DW-25125
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1994 | 2060248 | 1994-07-25 | 3 | 2.44 | 122.9508 | 22.9508 | 0.50835 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 75DW-25125
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1995 | 3400083 | 1994-12-06 | 9 | 8.4 | 107.1429 | 7.1429 | 0.32468 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1995 | 1570054 | 1995-06-06 | 8 | 8.4 | 95.2381 | -4.7619 | -0.21645 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1995 | 330101. | 1995-02-02 | 8 | 7.505 | 106.5956 | 6.5956 | 0.28438 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1995 | 2190036 | 1995-08-07 | 7 | 7.505 | 93.2712 | -6.7288 | -0.29013 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1995 | 3000005 | 1994-10-27 | 2 | 2.445 | 81.7996 | -18.2004 | -0.39262 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1995 | 1210184 | 1995-05-01 | 2 | 2.445 | 81.7996 | -18.2004 | -0.39262 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1995 | 0050030 | 1995-01-05 | 2 | 2.445 | 81.7996 | -18.2004 | -0.39262 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1995 | 2080145 | 1995-07-27 | 2 | 2.445 | 81.7996 | -18.2004 | -0.39262 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1995 | 3070056 | 1994-11-03 | 8 | 7.505 | 106.5956 | 6.5956 | 0.28439 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1995 | 3320156 | 1994-11-28 | 7 | 7.505 | 93.2712 | -6.7288 | -0.29013 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1995 | 1280029 | 1995-05-08 | 7 | 7.505 | 93.2712 | -6.7288 | -0.29013 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1995 | 1450067 | 1995-05-25 | 7 | 7.505 | 93.2712 | -6.7288 | -0.29013 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1995 | 0620037 | 1995-03-03 | 9 | 8.4 | 107.1429 | 7.1429 | 0.32468 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1995 | 0820011 | 1995-03-23 | 9 | 8.4 | 107.1429 | 7.1429 | 0.32468 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1995 | 2500242 | 1995-09-07 | 9 | 8.4 | 107.1429 | 7.1429 | 0.32468 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1995 | 2650085 | 1995-09-22 | 9 | 8.4 | 107.1429 | 7.1429 | 0.32468 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1995 | 2840087 | 1994-10-11 | 2 | 2.445 | 81.7996 | -18.2004 | -0.39262 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1995 | 1010169 | 1995-04-11 | 2 | 2.445 | 81.7996 | -18.2004 | -0.39262 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1995 | 0550095 | 1995-02-24 | 8 | 7.505 | 106.5956 | 6.5956 | 0.28439 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1995 | 2360162 | 1995-08-24 | 8 | 7.505 | 106.5956 | 6.5956 | 0.28439 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1995 | 3560002 | 1994-12-22 | 8 | 8.4 | 95.2381 | -4.7619 | -0.21645 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1995 | 1730204 | 1995-06-22 | 9 | 8.4 | 107.1429 | 7.1429 | 0.32468 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1995 | 0260121 | 1995-01-26 | 2 | 2.445 | 81.7996 | -18.2004 | -0.39262 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1995 | 1910190 | 1995-07-10 | 3 | 2.445 | 122.6994 | 22.6994 | 0.48968 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1996 | 0330145 | 1996-02-02 | 15 | 15.59 | 96.2155 | -3.7845 | -0.21912 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1996 | 2180038 | 1996-08-05 | 16 | 15.59 | 102.6299 | 2.6299 | 0.15227 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1996 | 2780104 | 1995-10-05 | 2 | 2.445 | 81.7996 | -18.2004 | -0.52212 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1996 | 0950140 | 1996-04-04 | 2 | 2.445 | 81.7996 | -18.2004 | -0.52212 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1996 | 1910020 | 1996-07-09 | 3 | 2.445 | 122.6994 | 22.6994 | 0.65118 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1996 | 3070094 | 1995-11-03 | 17 | 15.59 | 109.0443 | 9.0443 | 0.52366 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1996 | 1240106 | 1996-05-03 | 13 | 15.59 | 83.3868 | -16.6132 | -0.9619 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1996 | 0660103 | 1996-03-06 | 8 | 7.5 | 106.6667 | 6.6667 | 0.32051 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1996 | 2570318 | 1996-09-13 | 8 | 7.5 | 106.6667 | 6.6667 | 0.32051 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1996 | 3390115 | 1995-12-05 | 8 | 7.5 | 106.6667 | 6.6667 | 0.32051 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1996 | 1630044 | 1996-06-11 | 8 | 7.5 | 106.6667 | 6.6667 | 0.32051 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135