## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1993 | 3440156 | 1992-12-09 | 2.7 | 2.54 | 106.2992 | 6.2992 | 1.0316 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1993 | 1670024 | 1993-06-16 | 2.6 | 2.54 | 102.3622 | 2.3622 | 0.38685 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1993 | 270024. | 1993-01-27 | 3.1 | 2.96 | 104.7297 | 4.7297 | 0.76754 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 75DW-25117
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1993 | 1960095 | 1993-07-15 | 2.9 | 2.96 | 97.973 | -2.027 | -0.32895 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 75DW-25117
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1993 | 610020. | 1993-03-02 | 6.2 | 5.93 | 104.5531 | 4.5531 | 0.71914 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 50DW-50117
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1993 | 2450218 | 1993-09-02 | 5.8 | 5.93 | 97.8078 | -2.1922 | -0.34625 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 50DW-50117
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1993 | 480038. | 1993-02-17 | 6.2 | 5.93 | 104.5531 | 4.5531 | 0.71914 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 50DW-50117
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1993 | 2320088 | 1993-08-20 | 5.9 | 5.93 | 99.4941 | -0.5059 | -0.079904 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 50DW-50117
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1993 | 890017. | 1993-03-30 | 1.7 | 2.54 | 66.9291 | -33.0709 | -5.4159 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1993 | 2730153 | 1993-09-30 | 2.5 | 2.54 | 98.4252 | -1.5748 | -0.2579 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1993 | 3280075 | 1992-11-23 | 6.2 | 5.93 | 104.5531 | 4.5531 | 0.71914 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 50DW-50117
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1993 | 1470037 | 1993-05-27 | 5.8 | 5.93 | 97.8078 | -2.1922 | -0.34625 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 50DW-50117
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1993 | 3350372 | 1992-11-30 | 6.8 | 5.93 | 114.6712 | 14.6712 | 2.3172 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 50DW-50117
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1993 | 1320104 | 1993-05-12 | 6 | 5.93 | 101.1804 | 1.1804 | 0.18644 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 50DW-50117
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1993 | 3560291 | 1992-12-21 | 2.8 | 2.54 | 110.2362 | 10.2362 | 1.6763 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1993 | 1800459 | 1993-06-29 | 2.5 | 2.54 | 98.4252 | -1.5748 | -0.2579 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1993 | 760145. | 1993-03-17 | 1.8 | 2.54 | 70.8661 | -29.1339 | -4.7711 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1993 | 2600172 | 1993-09-17 | 2.5 | 2.54 | 98.4252 | -1.5748 | -0.2579 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1993 | 2950025 | 1992-10-21 | 3.3 | 2.96 | 111.4865 | 11.4865 | 1.864 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 75DW-25117
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1993 | 1030087 | 1993-04-13 | 2.9 | 2.96 | 97.973 | -2.027 | -0.32895 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 75DW-25117
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1993 | 2820140 | 1992-10-08 | 3.4 | 2.96 | 114.8649 | 14.8649 | 2.4123 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 75DW-25117
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1993 | 1190062 | 1993-04-29 | 2.8 | 2.96 | 94.5946 | -5.4054 | -0.87719 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 75DW-25117
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1993 | 140006. | 1993-01-14 | 2.9 | 2.96 | 97.973 | -2.027 | -0.32895 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 75DW-25117
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1993 | 2090008 | 1993-07-28 | 2.9 | 2.96 | 97.973 | -2.027 | -0.32895 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 75DW-25117
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1994 | 3540143 | 1993-12-20 | 3.4 | 3.48 | 97.7011 | -2.2989 | -0.35505 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1994 | 1660126 | 1994-06-15 | 3.4 | 3.48 | 97.7011 | -2.2989 | -0.35505 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1994 | 130137. | 1994-01-13 | 3 | 3.11 | 96.463 | -3.537 | -0.54057 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1994 | 1930252 | 1994-07-12 | 3 | 3.11 | 96.463 | -3.537 | -0.54057 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1994 | 610003. | 1994-03-02 | 3.5 | 3.48 | 100.5747 | 0.57471 | 0.088763 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1994 | 2410019 | 1994-08-29 | 3.4 | 3.48 | 97.7011 | -2.2989 | -0.35505 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1994 | 540189. | 1994-02-23 | 3.5 | 3.48 | 100.5747 | 0.57471 | 0.088763 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1994 | 2290058 | 1994-08-17 | 3.4 | 3.48 | 97.7011 | -2.2989 | -0.35505 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1994 | 750032. | 1994-03-16 | 3.5 | 3.48 | 100.5747 | 0.57471 | 0.088763 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1994 | 2700342 | 1994-09-27 | 3.4 | 3.48 | 97.7011 | -2.2989 | -0.35505 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1994 | 3340018 | 1993-11-30 | 3.4 | 3.48 | 97.7011 | -2.2989 | -0.35505 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1994 | 1380099 | 1994-05-18 | 3.4 | 3.48 | 97.7011 | -2.2989 | -0.35505 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1994 | 3360080 | 1993-12-02 | 3.4 | 3.48 | 97.7011 | -2.2989 | -0.35505 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1994 | 1470395 | 1994-05-27 | 3.3 | 3.48 | 94.8276 | -5.1724 | -0.79886 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1994 | 3640001 | 1993-12-30 | 3.5 | 3.48 | 100.5747 | 0.57471 | 0.088763 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1994 | 1780148 | 1994-06-27 | 3.4 | 3.48 | 97.7011 | -2.2989 | -0.35505 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1994 | 800115. | 1994-03-21 | 3.5 | 3.48 | 100.5747 | 0.57471 | 0.088763 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1994 | 2570090 | 1994-09-14 | 3.5 | 3.48 | 100.5747 | 0.57471 | 0.088763 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1994 | 3010104 | 1993-10-28 | 3 | 3.11 | 96.463 | -3.537 | -0.54057 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1994 | 1160056 | 1994-04-26 | 3.1 | 3.11 | 99.6785 | -0.32154 | -0.049142 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1994 | 2940058 | 1993-10-21 | 3 | 3.11 | 96.463 | -3.537 | -0.54057 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1994 | 1040063 | 1994-04-14 | 3.1 | 3.11 | 99.6785 | -0.32154 | -0.049142 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1994 | 260062. | 1994-01-26 | 3.1 | 3.11 | 99.6785 | -0.32154 | -0.049142 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Silica, FIL, ICP-OES, LL | 00955 | PLA09 | FIL | 1994 | 2080049 | 1994-07-27 | 3 | 3.11 | 96.463 | -3.537 | -0.54057 | 0.01 | 1275 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121