## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | dqv1 | dqv2 | dqv3 | Units | Parmcode | Methcode | Blind Sample ID | Setno | mixlabel
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1996 | 0640074 | 1996-03-04 |  | 1.1 | 1.04 | 105.7692 | 5.7692 | 0.0866 | 0.69284 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N46 |  | N46/1.040
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1996 | 0890146 | 1996-03-29 |  | 1 | 1.04 | 96.1538 | -3.8462 | 0.0866 | -0.46189 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N46 |  | N46/1.040
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1996 | 1230032 | 1996-05-02 |  | 0.7 | 0.698 | 100.2865 | 0.28654 | 0.06437 | 0.031071 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N48 |  | N48/0.698
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1996 | 1520209 | 1996-05-31 |  | 0.69 | 0.698 | 98.8539 | -1.1461 | 0.06437 | -0.12428 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N48 |  | N48/0.698
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1996 | 1850042 | 1996-07-03 |  | 0.75 | 0.698 | 107.4499 | 7.4499 | 0.06437 | 0.80783 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N48 |  | N48/0.698
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1996 | 2190083 | 1996-08-06 |  | 0.15 | 0.698 | 21.49 | -78.51 | 0.06437 | -8.5133 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N48 |  | N48/0.698
AMMONIA-N,FIL,EPA | 1996 | 2500151 | 1996-09-06 |  | 0.65 | 0.698 | 93.1232 | -6.8768 | 0.06437 | -0.74569 | 0.049 | 1991 |  |  |  | mg/L | 00608 | CL036 | N48 |  | N48/0.698