## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | dqv1 | dqv2 | dqv3 | Units | Parmcode | Methcode | Blind Sample ID | Setno | mixlabel
AMMONIA-N,UNF | 1992 | 2810116 | 1991-10-08 |  | 0.223 | 0.208 | 107.2115 | 7.2115 | 0.0336 | 0.44643 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | N30 |  | N30/0.208
AMMONIA-N,UNF | 1992 | 2900046 | 1991-10-17 |  | 0.221 | 0.208 | 106.25 | 6.25 | 0.0336 | 0.3869 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | N30 |  | N30/0.208
AMMONIA-N,UNF | 1992 | 3530085 | 1991-12-19 |  | 0.057 | 0.05 | 114 | 14 | 0.02175 | 0.32184 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | N32 |  | N32/0.050
AMMONIA-N,UNF | 1992 | 3580006 | 1991-12-24 |  | 0.046 | 0.05 | 92 | -8 | 0.02175 | -0.18391 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | N32 |  | N32/0.050
AMMONIA-N,UNF | 1992 | 90132.0 | 1992-01-09 |  | 0.049 | 0.05 | 98 | -2 | 0.02175 | -0.045977 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | N32 |  | N32/0.050
AMMONIA-N,UNF | 1992 | 160038. | 1992-01-16 |  | 0.033 | 0.05 | 66 | -34 | 0.02175 | -0.78161 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | N32 |  | N32/0.050
AMMONIA-N,UNF | 1992 | 490120. | 1992-02-18 |  | 0.079 | 0.05 | 158 | 58 | 0.02175 | 1.3333 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | N32 |  | N32/0.050
AMMONIA-N,UNF | 1992 | 520156. | 1992-02-21 |  | 0.004 | 0.05 | 8 | -92 | 0.02175 | -2.1149 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | N32 |  | N32/0.050
AMMONIA-N,UNF | 1992 | 650035. | 1992-03-05 |  | 0.048 | 0.05 | 96 | -4 | 0.02175 | -0.091954 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | N32 |  | N32/0.050
AMMONIA-N,UNF | 1992 | 1080049 | 1992-04-17 |  | 0.06 | 0.05 | 120 | 20 | 0.02175 | 0.45977 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | N32 |  | N32/0.050
AMMONIA-N,UNF | 1992 | 1140003 | 1992-04-23 |  | 0.054 | 0.05 | 108 | 8 | 0.02175 | 0.18391 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | N32 |  | N32/0.050
AMMONIA-N,UNF | 1992 | 1490182 | 1992-05-28 |  | 0.164 | 0.177 | 92.6554 | -7.3446 | 0.031275 | -0.41567 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | N34 |  | N34/0.177
AMMONIA-N,UNF | 1992 | 1560048 | 1992-06-04 |  | 0.186 | 0.177 | 105.0847 | 5.0847 | 0.031275 | 0.28777 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | N34 |  | N34/0.177
AMMONIA-N,UNF | 1992 | 1610028 | 1992-06-09 |  | 0.162 | 0.177 | 91.5254 | -8.4746 | 0.031275 | -0.47962 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | N34 |  | N34/0.177
AMMONIA-N,UNF | 1992 | 1760100 | 1992-06-24 |  | 0.198 | 0.177 | 111.8644 | 11.8644 | 0.031275 | 0.67146 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | N34 |  | N34/0.177
AMMONIA-N,UNF | 1992 | 1890121 | 1992-07-07 |  | 0.207 | 0.177 | 116.9492 | 16.9492 | 0.031275 | 0.95923 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | N34 |  | N34/0.177
AMMONIA-N,UNF | 1992 | 1950001 | 1992-07-13 |  | 0.191 | 0.177 | 107.9096 | 7.9096 | 0.031275 | 0.44764 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | N34 |  | N34/0.177
AMMONIA-N,UNF | 1992 | 2170178 | 1992-08-04 |  | 0.211 | 0.177 | 119.209 | 19.209 | 0.031275 | 1.0871 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | N34 |  | N34/0.177
AMMONIA-N,UNF | 1992 | 2440205 | 1992-08-31 |  | 0.229 | 0.177 | 129.3785 | 29.3785 | 0.031275 | 1.6627 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | N34 |  | N34/0.177
AMMONIA-N,UNF | 1992 | 2610216 | 1992-09-17 |  | 0.173 | 0.177 | 97.7401 | -2.2599 | 0.031275 | -0.1279 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | N34 |  | N34/0.177
AMMONIA-N,UNF | 1992 | 2620024 | 1992-09-18 |  | 0.189 | 0.177 | 106.7797 | 6.7797 | 0.031275 | 0.38369 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | N34 |  | N34/0.177
AMMONIA-N,UNF | 1993 | 2890001 | 1992-10-15 |  | 0.212 | 0.177 | 119.774 | 19.774 | 0.028275 | 1.2378 | 0.002 | 0836 |  |  |  | mg/L | 00610 | CL070 | N34 |  | N34/0.177