## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | dqv1 | dqv2 | dqv3 | Units | Parmcode | Methcode | Blind Sample ID | Setno | mixlabel
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2840079 | 1994-10-11 |  | 1.1 | 1.116 | 98.5663 | -1.4337 | 0.075352 | -0.21234 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N42 |  | N42/1.116
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2840088 | 1994-10-11 |  | 1.1 | 1.116 | 98.5663 | -1.4337 | 0.075352 | -0.21234 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N42 |  | N42/1.116
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2850159 | 1994-10-12 |  | 1.1 | 1.116 | 98.5663 | -1.4337 | 0.075352 | -0.21234 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N42 |  | N42/1.116
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2900103 | 1994-10-17 |  | 1.1 | 1.116 | 98.5663 | -1.4337 | 0.075352 | -0.21234 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N42 |  | N42/1.116
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2900118 | 1994-10-17 |  | 1.1 | 1.116 | 98.5663 | -1.4337 | 0.075352 | -0.21234 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N42 |  | N42/1.116
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2930225 | 1994-10-20 |  | 1.1 | 1.116 | 98.5663 | -1.4337 | 0.075352 | -0.21234 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N42 |  | N42/1.116
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2990013 | 1994-10-26 |  | 1.1 | 1.116 | 98.5663 | -1.4337 | 0.075352 | -0.21234 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N42 |  | N42/1.116
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2990078 | 1994-10-26 |  | 1 | 1.116 | 89.6057 | -10.3943 | 0.075352 | -1.5394 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N42 |  | N42/1.116
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3050273 | 1994-11-01 |  | 1.1 | 1.116 | 98.5663 | -1.4337 | 0.075352 | -0.21234 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N42 |  | N42/1.116
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3050350 | 1994-11-01 |  | 1.1 | 1.116 | 98.5663 | -1.4337 | 0.075352 | -0.21234 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N42 |  | N42/1.116
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3070065 | 1994-11-03 |  | 0.08 | 0.096 | 83.3333 | -16.6667 | 0.0135 | -1.1852 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3070062 | 1994-11-03 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3110090 | 1994-11-07 |  | 0.95 | 0.898 | 105.7906 | 5.7906 | 0.059656 | 0.87166 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3130021 | 1994-11-09 |  | 0.09 | 0.096 | 93.75 | -6.25 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3130020 | 1994-11-09 |  | 0.09 | 0.096 | 93.75 | -6.25 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3180116 | 1994-11-14 |  | 0.96 | 0.898 | 106.9042 | 6.9042 | 0.059656 | 1.0393 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3190010 | 1994-11-15 |  | 0.94 | 0.898 | 104.6771 | 4.6771 | 0.059656 | 0.70404 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3200058 | 1994-11-16 |  | 0.09 | 0.096 | 93.75 | -6.25 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3200057 | 1994-11-16 |  | 0.09 | 0.096 | 93.75 | -6.25 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3220183 | 1994-11-18 |  | 0.92 | 0.898 | 102.4499 | 2.4499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3250234 | 1994-11-21 |  | 0.91 | 0.898 | 101.3363 | 1.3363 | 0.059656 | 0.20115 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3260108 | 1994-11-22 |  | 0.92 | 0.898 | 102.4499 | 2.4499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3290079 | 1994-11-25 |  | 0.91 | 0.898 | 101.3363 | 1.3363 | 0.059656 | 0.20115 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3320154 | 1994-11-28 |  | 0.09 | 0.096 | 93.75 | -6.25 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3320153 | 1994-11-28 |  | 0.09 | 0.096 | 93.75 | -6.25 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3340052 | 1994-11-30 |  | 0.91 | 0.898 | 101.3363 | 1.3363 | 0.059656 | 0.20115 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3350026 | 1994-12-01 |  | 0.92 | 0.898 | 102.4499 | 2.4499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3350024 | 1994-12-01 |  | 0.07 | 0.096 | 72.9167 | -27.0833 | 0.0135 | -1.9259 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3350025 | 1994-12-01 |  | 0.09 | 0.096 | 93.75 | -6.25 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3400038 | 1994-12-06 |  | 0.92 | 0.898 | 102.4499 | 2.4499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3400093 | 1994-12-06 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3400045 | 1994-12-06 |  | 0.93 | 0.898 | 103.5635 | 3.5635 | 0.059656 | 0.53641 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3400091 | 1994-12-06 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3420030 | 1994-12-08 |  | 0.09 | 0.096 | 93.75 | -6.25 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3420026 | 1994-12-08 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3430090 | 1994-12-09 |  | 0.91 | 0.898 | 101.3363 | 1.3363 | 0.059656 | 0.20115 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3460200 | 1994-12-12 |  | 0.92 | 0.898 | 102.4499 | 2.4499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3480099 | 1994-12-14 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3480100 | 1994-12-14 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3500088 | 1994-12-16 |  | 0.9 | 0.898 | 100.2227 | 0.22272 | 0.059656 | 0.033526 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3530032 | 1994-12-19 |  | 0.93 | 0.898 | 103.5635 | 3.5635 | 0.059656 | 0.53641 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3540126 | 1994-12-20 |  | 0.9 | 0.898 | 100.2227 | 0.22272 | 0.059656 | 0.033526 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3560004 | 1994-12-22 |  | 0.11 | 0.096 | 114.5833 | 14.5833 | 0.0135 | 1.037 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3560003 | 1994-12-22 |  | 0.09 | 0.096 | 93.75 | -6.25 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3570327 | 1994-12-23 |  | 0.96 | 0.898 | 106.9042 | 6.9042 | 0.059656 | 1.0393 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3570339 | 1994-12-23 |  | 0.98 | 0.898 | 109.1314 | 9.1314 | 0.059656 | 1.3745 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3620060 | 1994-12-28 |  | 0.96 | 0.898 | 106.9042 | 6.9042 | 0.059656 | 1.0393 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3630008 | 1994-12-29 |  | 0.95 | 0.898 | 105.7906 | 5.7906 | 0.059656 | 0.87166 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3640082 | 1994-12-30 |  | 0.09 | 0.096 | 93.75 | -6.25 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 3640083 | 1994-12-30 |  | 0.09 | 0.096 | 93.75 | -6.25 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 50027.0 | 1995-01-05 |  | 0.91 | 0.898 | 101.3363 | 1.3363 | 0.059656 | 0.20115 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 50024.0 | 1995-01-05 |  | 0.09 | 0.096 | 93.75 | -6.25 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0050021 | 1995-01-05 |  | 0.09 | 0.096 | 93.75 | -6.25 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 60106.0 | 1995-01-06 |  | 0.91 | 0.898 | 101.3363 | 1.3363 | 0.059656 | 0.20115 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 120060. | 1995-01-12 |  | 0.11 | 0.096 | 114.5833 | 14.5833 | 0.0135 | 1.037 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0120075 | 1995-01-12 |  | 0.09 | 0.096 | 93.75 | -6.25 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 170016. | 1995-01-17 |  | 0.92 | 0.898 | 102.4499 | 2.4499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 180064. | 1995-01-18 |  | 0.92 | 0.898 | 102.4499 | 2.4499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 190018. | 1995-01-19 |  | 0.89 | 0.898 | 99.1091 | -0.89087 | 0.059656 | -0.1341 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 190137. | 1995-01-19 |  | 0.91 | 0.898 | 101.3363 | 1.3363 | 0.059656 | 0.20115 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 240025. | 1995-01-24 |  | 0.91 | 0.898 | 101.3363 | 1.3363 | 0.059656 | 0.20115 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 250204. | 1995-01-25 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0250199 | 1995-01-25 |  | 0.09 | 0.096 | 93.75 | -6.25 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 260119. | 1995-01-26 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0260120 | 1995-01-26 |  | 0.09 | 0.096 | 93.75 | -6.25 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 300068. | 1995-01-30 |  | 0.91 | 0.898 | 101.3363 | 1.3363 | 0.059656 | 0.20115 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 300209. | 1995-01-30 |  | 0.9 | 0.898 | 100.2227 | 0.22272 | 0.059656 | 0.033526 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 320142. | 1995-02-01 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0320143 | 1995-02-01 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 330053. | 1995-02-02 |  | 0.92 | 0.898 | 102.4499 | 2.4499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0330102 | 1995-02-02 |  | 0.91 | 0.898 | 101.3363 | 1.3363 | 0.059656 | 0.20115 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0340098 | 1995-02-03 |  | 0.9 | 0.898 | 100.2227 | 0.22272 | 0.059656 | 0.033526 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 400124. | 1995-02-09 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0400123 | 1995-02-09 |  | 0.09 | 0.096 | 93.75 | -6.25 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0410157 | 1995-02-10 |  | 0.91 | 0.898 | 101.3363 | 1.3363 | 0.059656 | 0.20115 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0460052 | 1995-02-15 |  | 0.92 | 0.898 | 102.4499 | 2.4499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 470176. | 1995-02-16 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0470169 | 1995-02-16 |  | 0.09 | 0.096 | 93.75 | -6.25 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0520134 | 1995-02-21 |  | 0.93 | 0.898 | 103.5635 | 3.5635 | 0.059656 | 0.53641 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 530009. | 1995-02-22 |  | 0.11 | 0.096 | 114.5833 | 14.5833 | 0.0135 | 1.037 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0530010 | 1995-02-22 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0530002 | 1995-02-22 |  | 0.9 | 0.898 | 100.2227 | 0.22272 | 0.059656 | 0.033526 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0540093 | 1995-02-23 |  | 0.95 | 0.898 | 105.7906 | 5.7906 | 0.059656 | 0.87166 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 550090. | 1995-02-24 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0550089 | 1995-02-24 |  | 0.09 | 0.096 | 93.75 | -6.25 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0550091 | 1995-02-24 |  | 0.92 | 0.898 | 102.4499 | 2.4499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0590002 | 1995-02-28 |  | 0.9 | 0.898 | 100.2227 | 0.22272 | 0.059656 | 0.033526 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 600155. | 1995-03-01 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0600154 | 1995-03-01 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0600153 | 1995-03-01 |  | 0.92 | 0.898 | 102.4499 | 2.4499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 620034. | 1995-03-03 |  | 0.92 | 0.898 | 102.4499 | 2.4499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 660115. | 1995-03-07 |  | 0.08 | 0.096 | 83.3333 | -16.6667 | 0.0135 | -1.1852 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0660116 | 1995-03-07 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 680091. | 1995-03-09 |  | 0.91 | 0.898 | 101.3363 | 1.3363 | 0.059656 | 0.20115 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 690018. | 1995-03-10 |  | 0.08 | 0.096 | 83.3333 | -16.6667 | 0.0135 | -1.1852 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0690017 | 1995-03-10 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 720084. | 1995-03-13 |  | 0.92 | 0.898 | 102.4499 | 2.4499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 730034. | 1995-03-14 |  | 0.09 | 0.096 | 93.75 | -6.25 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0730033 | 1995-03-14 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 750028. | 1995-03-16 |  | 0.88 | 0.898 | 97.9955 | -2.0045 | 0.059656 | -0.30173 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 760009. | 1995-03-17 |  | 0.89 | 0.898 | 99.1091 | -0.89087 | 0.059656 | -0.1341 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 790015. | 1995-03-20 |  | 0.91 | 0.898 | 101.3363 | 1.3363 | 0.059656 | 0.20115 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 820009. | 1995-03-23 |  | 0.09 | 0.096 | 93.75 | -6.25 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0820008 | 1995-03-23 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 870132. | 1995-03-28 |  | 0.91 | 0.898 | 101.3363 | 1.3363 | 0.059656 | 0.20115 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 880055. | 1995-03-29 |  | 0.93 | 0.898 | 103.5635 | 3.5635 | 0.059656 | 0.53641 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0890003 | 1995-03-30 |  | 0.09 | 0.096 | 93.75 | -6.25 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 900095. | 1995-03-31 |  | 0.91 | 0.898 | 101.3363 | 1.3363 | 0.059656 | 0.20115 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 900094. | 1995-03-31 |  | 0.09 | 0.096 | 93.75 | -6.25 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 960070. | 1995-04-06 |  | 0.91 | 0.898 | 101.3363 | 1.3363 | 0.059656 | 0.20115 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 0960069 | 1995-04-06 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1010171 | 1995-04-11 |  | 0.09 | 0.096 | 93.75 | -6.25 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1010158 | 1995-04-11 |  | 0.92 | 0.898 | 102.4499 | 2.4499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1020192 | 1995-04-12 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1020191 | 1995-04-12 |  | 0.94 | 0.898 | 104.6771 | 4.6771 | 0.059656 | 0.70404 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1040038 | 1995-04-14 |  | 0.91 | 0.898 | 101.3363 | 1.3363 | 0.059656 | 0.20115 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1040041 | 1995-04-14 |  | 0.92 | 0.898 | 102.4499 | 2.4499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1090091 | 1995-04-19 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1090094 | 1995-04-19 |  | 0.93 | 0.898 | 103.5635 | 3.5635 | 0.059656 | 0.53641 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1110066 | 1995-04-21 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1110108 | 1995-04-21 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1110063 | 1995-04-21 |  | 0.92 | 0.898 | 102.4499 | 2.4499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1160116 | 1995-04-26 |  | 0.92 | 0.898 | 102.4499 | 2.4499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1160190 | 1995-04-26 |  | 0.92 | 0.898 | 102.4499 | 2.4499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1170186 | 1995-04-27 |  | 0.09 | 0.096 | 93.75 | -6.25 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1170184 | 1995-04-27 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1170194 | 1995-04-27 |  | 0.92 | 0.898 | 102.4499 | 2.4499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1210182 | 1995-05-01 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1230181 | 1995-05-03 |  | 0.92 | 0.898 | 102.4499 | 2.4499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1250032 | 1995-05-05 |  | 0.14 | 0.096 | 145.8333 | 45.8333 | 0.0135 | 3.2593 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1250156 | 1995-05-05 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1280027 | 1995-05-08 |  | 0.09 | 0.096 | 93.75 | -6.25 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1290061 | 1995-05-09 |  | 0.9 | 0.898 | 100.2227 | 0.22272 | 0.059656 | 0.033526 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1300125 | 1995-05-10 |  | 0.91 | 0.898 | 101.3363 | 1.3363 | 0.059656 | 0.20115 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1300126 | 1995-05-10 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1320148 | 1995-05-12 |  | 0.92 | 0.898 | 102.4499 | 2.4499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1350118 | 1995-05-15 |  | 0.95 | 0.898 | 105.7906 | 5.7906 | 0.059656 | 0.87166 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1350119 | 1995-05-15 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1360070 | 1995-05-16 |  | 0.09 | 0.096 | 93.75 | -6.25 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1370087 | 1995-05-17 |  | 0.92 | 0.898 | 102.4499 | 2.4499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1380074 | 1995-05-18 |  | 0.91 | 0.898 | 101.3363 | 1.3363 | 0.059656 | 0.20115 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1390135 | 1995-05-19 |  | 0.08 | 0.096 | 83.3333 | -16.6667 | 0.0135 | -1.1852 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1420099 | 1995-05-22 |  | 0.92 | 0.898 | 102.4499 | 2.4499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1430043 | 1995-05-23 |  | 0.09 | 0.096 | 93.75 | -6.25 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1440055 | 1995-05-24 |  | 0.92 | 0.898 | 102.4499 | 2.4499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1450068 | 1995-05-25 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1500050 | 1995-05-30 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1560207 | 1995-06-05 |  | 0.09 | 0.096 | 93.75 | -6.25 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1560206 | 1995-06-05 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1560208 | 1995-06-05 |  | 0.92 | 0.898 | 102.4499 | 2.4499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1570052 | 1995-06-06 |  | 0.09 | 0.096 | 93.75 | -6.25 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1570053 | 1995-06-06 |  | 0.92 | 0.898 | 102.4499 | 2.4499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1580036 | 1995-06-07 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1580031 | 1995-06-07 |  | 0.93 | 0.898 | 103.5635 | 3.5635 | 0.059656 | 0.53641 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1600143 | 1995-06-09 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1630240 | 1995-06-12 |  | 0.92 | 0.898 | 102.4499 | 2.4499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1630346 | 1995-06-12 |  | 0.93 | 0.898 | 103.5635 | 3.5635 | 0.059656 | 0.53641 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1650170 | 1995-06-14 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1670295 | 1995-06-16 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1670211 | 1995-06-16 |  | 0.92 | 0.898 | 102.4499 | 2.4499 | 0.059656 | 0.36878 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1720119 | 1995-06-21 |  | 0.93 | 0.898 | 103.5635 | 3.5635 | 0.059656 | 0.53641 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1730203 | 1995-06-22 | < | 0.01 | 0.096 | 10.4167 | -89.5833 | 0.0135 | -6.3704 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1740277 | 1995-06-23 |  | 0.95 | 0.898 | 105.7906 | 5.7906 | 0.059656 | 0.87166 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1770398 | 1995-06-26 |  | 0.09 | 0.096 | 93.75 | -6.25 | 0.0135 | -0.44444 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1780115 | 1995-06-27 |  | 0.08 | 0.096 | 83.3333 | -16.6667 | 0.0135 | -1.1852 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1800086 | 1995-06-29 |  | 0.91 | 0.898 | 101.3363 | 1.3363 | 0.059656 | 0.20115 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1810121 | 1995-06-30 |  | 0.93 | 0.898 | 103.5635 | 3.5635 | 0.059656 | 0.53641 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N44 |  | N44/0.898
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1870077 | 1995-07-06 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.0135 | 0.2963 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1880055 | 1995-07-07 |  | 0.81 | 0.92 | 88.0435 | -11.9565 | 0.06124 | -1.7962 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1910189 | 1995-07-10 |  | 0.91 | 0.92 | 98.913 | -1.087 | 0.06124 | -0.16329 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1980425 | 1995-07-17 |  | 0.88 | 0.92 | 95.6522 | -4.3478 | 0.06124 | -0.65317 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 1990158 | 1995-07-18 |  | 0.9 | 0.92 | 97.8261 | -2.1739 | 0.06124 | -0.32658 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2000167 | 1995-07-19 |  | 0.88 | 0.92 | 95.6522 | -4.3478 | 0.06124 | -0.65317 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2010089 | 1995-07-20 |  | 0.9 | 0.92 | 97.8261 | -2.1739 | 0.06124 | -0.32658 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2060082 | 1995-07-25 |  | 0.9 | 0.92 | 97.8261 | -2.1739 | 0.06124 | -0.32658 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2080143 | 1995-07-27 |  | 0.91 | 0.92 | 98.913 | -1.087 | 0.06124 | -0.16329 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2120262 | 1995-07-31 |  | 0.89 | 0.92 | 96.7391 | -3.2609 | 0.06124 | -0.48988 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2140071 | 1995-08-02 |  | 0.93 | 0.92 | 101.087 | 1.087 | 0.06124 | 0.16329 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2260361 | 1995-08-14 |  | 0.86 | 0.92 | 93.4783 | -6.5217 | 0.06124 | -0.97975 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2260022 | 1995-08-14 |  | 0.88 | 0.92 | 95.6522 | -4.3478 | 0.06124 | -0.65317 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2290089 | 1995-08-17 |  | 0.91 | 0.92 | 98.913 | -1.087 | 0.06124 | -0.16329 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2340118 | 1995-08-22 |  | 0.92 | 0.92 | 100 | 0 | 0.06124 | 0 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2360158 | 1995-08-24 |  | 0.87 | 0.92 | 94.5652 | -5.4348 | 0.06124 | -0.81646 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2400236 | 1995-08-28 |  | 0.78 | 0.92 | 84.7826 | -15.2174 | 0.06124 | -2.2861 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2400233 | 1995-08-28 |  | 0.9 | 0.92 | 97.8261 | -2.1739 | 0.06124 | -0.32658 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2420073 | 1995-08-30 |  | 0.88 | 0.92 | 95.6522 | -4.3478 | 0.06124 | -0.65317 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2420260 | 1995-08-30 |  | 0.88 | 0.92 | 95.6522 | -4.3478 | 0.06124 | -0.65317 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2480205 | 1995-09-05 |  | 0.88 | 0.92 | 95.6522 | -4.3478 | 0.06124 | -0.65317 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2650080 | 1995-09-22 |  | 0.9 | 0.92 | 97.8261 | -2.1739 | 0.06124 | -0.32658 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2650078 | 1995-09-22 |  | 0.91 | 0.92 | 98.913 | -1.087 | 0.06124 | -0.16329 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2700040 | 1995-09-27 |  | 0.87 | 0.92 | 94.5652 | -5.4348 | 0.06124 | -0.81646 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2700049 | 1995-09-27 |  | 0.89 | 0.92 | 96.7391 | -3.2609 | 0.06124 | -0.48988 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2710022 | 1995-09-28 |  | 0.89 | 0.92 | 96.7391 | -3.2609 | 0.06124 | -0.48988 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2720111 | 1995-09-29 |  | 0.9 | 0.92 | 97.8261 | -2.1739 | 0.06124 | -0.32658 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1995 | 2760024 | 1995-10-03 |  | 0.87 | 0.92 | 94.5652 | -5.4348 | 0.06124 | -0.81646 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2780110 | 1995-10-05 |  | 0.91 | 0.92 | 98.913 | -1.087 | 0.0588 | -0.17007 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2780105 | 1995-10-05 |  | 0.91 | 0.92 | 98.913 | -1.087 | 0.0588 | -0.17007 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2790112 | 1995-10-06 |  | 0.92 | 0.92 | 100 | 0 | 0.0588 | 0 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2860025 | 1995-10-13 |  | 0.9 | 0.92 | 97.8261 | -2.1739 | 0.0588 | -0.34014 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2900042 | 1995-10-17 |  | 0.91 | 0.92 | 98.913 | -1.087 | 0.0588 | -0.17007 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2920290 | 1995-10-19 |  | 0.91 | 0.92 | 98.913 | -1.087 | 0.0588 | -0.17007 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2960112 | 1995-10-23 |  | 0.9 | 0.92 | 97.8261 | -2.1739 | 0.0588 | -0.34014 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 3000031 | 1995-10-27 |  | 0.92 | 0.92 | 100 | 0 | 0.0588 | 0 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 3040021 | 1995-10-31 |  | 0.9 | 0.92 | 97.8261 | -2.1739 | 0.0588 | -0.34014 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 3060046 | 1995-11-02 |  | 0.91 | 0.92 | 98.913 | -1.087 | 0.0588 | -0.17007 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 3070095 | 1995-11-03 |  | 0.91 | 0.92 | 98.913 | -1.087 | 0.0588 | -0.17007 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 3100068 | 1995-11-06 |  | 0.91 | 0.92 | 98.913 | -1.087 | 0.0588 | -0.17007 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 3240002 | 1995-11-20 |  | 0.89 | 0.92 | 96.7391 | -3.2609 | 0.0588 | -0.5102 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 3240005 | 1995-11-20 |  | 0.91 | 0.92 | 98.913 | -1.087 | 0.0588 | -0.17007 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 3250051 | 1995-11-21 |  | 0.9 | 0.92 | 97.8261 | -2.1739 | 0.0588 | -0.34014 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 3250042 | 1995-11-21 |  | 0.9 | 0.92 | 97.8261 | -2.1739 | 0.0588 | -0.34014 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 3280002 | 1995-11-24 |  | 0.89 | 0.92 | 96.7391 | -3.2609 | 0.0588 | -0.5102 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 3310048 | 1995-11-27 |  | 0.89 | 0.92 | 96.7391 | -3.2609 | 0.0588 | -0.5102 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 3340018 | 1995-11-30 |  | 0.89 | 0.92 | 96.7391 | -3.2609 | 0.0588 | -0.5102 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 3350037 | 1995-12-01 |  | 0.9 | 0.92 | 97.8261 | -2.1739 | 0.0588 | -0.34014 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 3390114 | 1995-12-05 |  | 0.94 | 0.92 | 102.1739 | 2.1739 | 0.0588 | 0.34014 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 3410021 | 1995-12-07 |  | 0.91 | 0.92 | 98.913 | -1.087 | 0.0588 | -0.17007 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 3520049 | 1995-12-18 |  | 0.85 | 0.92 | 92.3913 | -7.6087 | 0.0588 | -1.1905 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 110051. | 1996-01-11 |  | 0.81 | 0.92 | 88.0435 | -11.9565 | 0.0588 | -1.8707 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 120082. | 1996-01-12 |  | 0.9 | 0.92 | 97.8261 | -2.1739 | 0.0588 | -0.34014 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0190024 | 1996-01-19 |  | 0.9 | 0.92 | 97.8261 | -2.1739 | 0.0588 | -0.34014 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0230014 | 1996-01-23 |  | 0.81 | 0.92 | 88.0435 | -11.9565 | 0.0588 | -1.8707 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0250012 | 1996-01-25 |  | 0.89 | 0.92 | 96.7391 | -3.2609 | 0.0588 | -0.5102 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0300045 | 1996-01-30 |  | 0.87 | 0.92 | 94.5652 | -5.4348 | 0.0588 | -0.85034 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0310064 | 1996-01-31 |  | 0.88 | 0.92 | 95.6522 | -4.3478 | 0.0588 | -0.68027 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0330144 | 1996-02-02 |  | 0.88 | 0.92 | 95.6522 | -4.3478 | 0.0588 | -0.68027 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0370047 | 1996-02-06 |  | 0.93 | 0.92 | 101.087 | 1.087 | 0.0588 | 0.17007 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0380050 | 1996-02-07 |  | 0.91 | 0.92 | 98.913 | -1.087 | 0.0588 | -0.17007 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0390089 | 1996-02-08 |  | 0.91 | 0.92 | 98.913 | -1.087 | 0.0588 | -0.17007 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0460130 | 1996-02-15 |  | 0.95 | 0.92 | 103.2609 | 3.2609 | 0.0588 | 0.5102 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0510167 | 1996-02-20 |  | 0.93 | 0.92 | 101.087 | 1.087 | 0.0588 | 0.17007 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0540085 | 1996-02-23 |  | 0.93 | 0.92 | 101.087 | 1.087 | 0.0588 | 0.17007 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0590085 | 1996-02-28 |  | 0.96 | 0.92 | 104.3478 | 4.3478 | 0.0588 | 0.68027 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0590034 | 1996-02-28 |  | 0.93 | 0.92 | 101.087 | 1.087 | 0.0588 | 0.17007 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0600130 | 1996-02-29 |  | 0.96 | 0.92 | 104.3478 | 4.3478 | 0.0588 | 0.68027 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0660069 | 1996-03-06 |  | 0.9 | 0.92 | 97.8261 | -2.1739 | 0.0588 | -0.34014 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0670016 | 1996-03-07 |  | 0.82 | 0.92 | 89.1304 | -10.8696 | 0.0588 | -1.7007 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0680103 | 1996-03-08 |  | 0.89 | 0.92 | 96.7391 | -3.2609 | 0.0588 | -0.5102 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0710085 | 1996-03-11 |  | 0.88 | 0.92 | 95.6522 | -4.3478 | 0.0588 | -0.68027 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0730046 | 1996-03-13 |  | 0.57 | 0.92 | 61.9565 | -38.0435 | 0.0588 | -5.9524 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0750109 | 1996-03-15 |  | 0.83 | 0.92 | 90.2174 | -9.7826 | 0.0588 | -1.5306 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0810017 | 1996-03-21 |  | 0.89 | 0.92 | 96.7391 | -3.2609 | 0.0588 | -0.5102 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0820158 | 1996-03-22 |  | 0.91 | 0.92 | 98.913 | -1.087 | 0.0588 | -0.17007 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0870082 | 1996-03-27 |  | 0.88 | 0.92 | 95.6522 | -4.3478 | 0.0588 | -0.68027 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0890152 | 1996-03-29 |  | 0.9 | 0.92 | 97.8261 | -2.1739 | 0.0588 | -0.34014 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0940004 | 1996-04-03 |  | 0.57 | 0.58 | 98.2759 | -1.7241 | 0.0367 | -0.27248 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0950138 | 1996-04-04 |  | 0.58 | 0.58 | 100 | 2.8775e-06 | 0.0367 | 4.5475e-07 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 0960253 | 1996-04-05 |  | 0.59 | 0.58 | 101.7241 | 1.7241 | 0.0367 | 0.27248 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1010105 | 1996-04-10 |  | 0.58 | 0.58 | 100 | 2.8775e-06 | 0.0367 | 4.5475e-07 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1030072 | 1996-04-12 |  | 0.57 | 0.58 | 98.2759 | -1.7241 | 0.0367 | -0.27248 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1090043 | 1996-04-18 |  | 0.57 | 0.58 | 98.2759 | -1.7241 | 0.0367 | -0.27248 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1130054 | 1996-04-22 |  | 0.55 | 0.58 | 94.8276 | -5.1724 | 0.0367 | -0.81744 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1160175 | 1996-04-25 |  | 0.57 | 0.58 | 98.2759 | -1.7241 | 0.0367 | -0.27248 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1200110 | 1996-04-29 |  | 0.57 | 0.58 | 98.2759 | -1.7241 | 0.0367 | -0.27248 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1220155 | 1996-05-01 |  | 0.59 | 0.58 | 101.7241 | 1.7241 | 0.0367 | 0.27248 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1240096 | 1996-05-03 |  | 0.59 | 0.58 | 101.7241 | 1.7241 | 0.0367 | 0.27248 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1240104 | 1996-05-03 |  | 0.6 | 0.58 | 103.4483 | 3.4483 | 0.0367 | 0.54496 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1290131 | 1996-05-08 |  | 0.54 | 0.58 | 93.1035 | -6.8965 | 0.0367 | -1.0899 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1310006 | 1996-05-10 |  | 0.58 | 0.58 | 100 | 2.8775e-06 | 0.0367 | 4.5475e-07 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1360266 | 1996-05-15 |  | 0.59 | 0.58 | 101.7241 | 1.7241 | 0.0367 | 0.27248 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1380184 | 1996-05-17 |  | 0.61 | 0.58 | 105.1724 | 5.1724 | 0.0367 | 0.81744 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1450108 | 1996-05-24 |  | 0.61 | 0.58 | 105.1724 | 5.1724 | 0.0367 | 0.81744 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1450220 | 1996-05-24 |  | 0.59 | 0.58 | 101.7241 | 1.7241 | 0.0367 | 0.27248 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1500165 | 1996-05-29 |  | 0.6 | 0.58 | 103.4483 | 3.4483 | 0.0367 | 0.54496 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1520120 | 1996-05-31 |  | 0.62 | 0.58 | 106.8966 | 6.8966 | 0.0367 | 1.0899 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1570055 | 1996-06-05 |  | 0.58 | 0.58 | 100 | 2.8775e-06 | 0.0367 | 4.5475e-07 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1620013 | 1996-06-10 |  | 0.54 | 0.58 | 93.1035 | -6.8965 | 0.0367 | -1.0899 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1640150 | 1996-06-12 |  | 0.61 | 0.58 | 105.1724 | 5.1724 | 0.0367 | 0.81744 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1650088 | 1996-06-13 |  | 0.56 | 0.58 | 96.5517 | -3.4483 | 0.0367 | -0.54496 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1690004 | 1996-06-17 |  | 0.64 | 0.58 | 110.3448 | 10.3448 | 0.0367 | 1.6349 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1700028 | 1996-06-18 |  | 0.61 | 0.58 | 105.1724 | 5.1724 | 0.0367 | 0.81744 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1730142 | 1996-06-21 |  | 0.59 | 0.58 | 101.7241 | 1.7241 | 0.0367 | 0.27248 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1770022 | 1996-06-25 |  | 0.6 | 0.58 | 103.4483 | 3.4483 | 0.0367 | 0.54496 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1780006 | 1996-06-26 |  | 0.57 | 0.58 | 98.2759 | -1.7241 | 0.0367 | -0.27248 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1850041 | 1996-07-03 |  | 0.59 | 0.58 | 101.7241 | 1.7241 | 0.0367 | 0.27248 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1870024 | 1996-07-05 |  | 0.64 | 0.58 | 110.3448 | 10.3448 | 0.0367 | 1.6349 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 1920009 | 1996-07-10 |  | 0.62 | 0.58 | 106.8966 | 6.8966 | 0.0367 | 1.0899 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2040107 | 1996-07-22 |  | 0.62 | 0.58 | 106.8966 | 6.8966 | 0.0367 | 1.0899 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2040108 | 1996-07-22 |  | 0.65 | 0.58 | 112.069 | 12.069 | 0.0367 | 1.9074 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2060171 | 1996-07-24 |  | 0.58 | 0.58 | 100 | 2.8775e-06 | 0.0367 | 4.5475e-07 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2140161 | 1996-08-01 |  | 0.57 | 0.58 | 98.2759 | -1.7241 | 0.0367 | -0.27248 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2190085 | 1996-08-06 |  | 0.6 | 0.58 | 103.4483 | 3.4483 | 0.0367 | 0.54496 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2190087 | 1996-08-06 |  | 0.6 | 0.58 | 103.4483 | 3.4483 | 0.0367 | 0.54496 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2190086 | 1996-08-06 |  | 0.61 | 0.58 | 105.1724 | 5.1724 | 0.0367 | 0.81744 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2220035 | 1996-08-09 |  | 0.19 | 0.58 | 32.7586 | -67.2414 | 0.0367 | -10.6267 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2260131 | 1996-08-13 |  | 0.6 | 0.58 | 103.4483 | 3.4483 | 0.0367 | 0.54496 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2280275 | 1996-08-15 |  | 0.61 | 0.58 | 105.1724 | 5.1724 | 0.0367 | 0.81744 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2340119 | 1996-08-21 |  | 0.6 | 0.58 | 103.4483 | 3.4483 | 0.0367 | 0.54496 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2400153 | 1996-08-27 |  | 0.61 | 0.58 | 105.1724 | 5.1724 | 0.0367 | 0.81744 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2400139 | 1996-08-27 |  | 0.62 | 0.58 | 106.8966 | 6.8966 | 0.0367 | 1.0899 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2430306 | 1996-08-30 |  | 0.62 | 0.58 | 106.8966 | 6.8966 | 0.0367 | 1.0899 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2490150 | 1996-09-05 |  | 0.61 | 0.58 | 105.1724 | 5.1724 | 0.0367 | 0.81744 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2570043 | 1996-09-13 |  | 0.63 | 0.58 | 108.6207 | 8.6207 | 0.0367 | 1.3624 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2570070 | 1996-09-13 |  | 0.62 | 0.58 | 106.8966 | 6.8966 | 0.0367 | 1.0899 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2570508 | 1996-09-13 |  | 0.62 | 0.58 | 106.8966 | 6.8966 | 0.0367 | 1.0899 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2600070 | 1996-09-16 |  | 0.62 | 0.58 | 106.8966 | 6.8966 | 0.0367 | 1.0899 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2600069 | 1996-09-16 |  | 0.6 | 0.58 | 103.4483 | 3.4483 | 0.0367 | 0.54496 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2640085 | 1996-09-20 |  | 0.64 | 0.58 | 110.3448 | 10.3448 | 0.0367 | 1.6349 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2710106 | 1996-09-27 |  | 0.62 | 0.58 | 106.8966 | 6.8966 | 0.0367 | 1.0899 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL | 1996 | 2710075 | 1996-09-27 |  | 0.61 | 0.58 | 105.1724 | 5.1724 | 0.0367 | 0.81744 | 0.018 | 1974 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL053 | N48 |  | N48/0.580