## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | dqv1 | dqv2 | dqv3 | Units | Parmcode | Methcode | Blind Sample ID | Setno | mixlabel
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 3070055 | 1994-11-03 |  | 0.098 | 0.096 | 102.0833 | 2.0833 | 0.00525 | 0.38095 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 3070054 | 1994-11-03 |  | 0.099 | 0.096 | 103.125 | 3.125 | 0.00525 | 0.57143 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 3130023 | 1994-11-09 |  | 0.002 | 0.096 | 2.0833 | -97.9167 | 0.00525 | -17.9048 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 3130022 | 1994-11-09 |  | 0.001 | 0.096 | 1.0417 | -98.9583 | 0.00525 | -18.0952 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 3270094 | 1994-11-23 |  | 0.087 | 0.096 | 90.625 | -9.375 | 0.00525 | -1.7143 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 3270095 | 1994-11-23 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.00525 | 0.7619 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 3420024 | 1994-12-08 |  | 0.098 | 0.096 | 102.0833 | 2.0833 | 0.00525 | 0.38095 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 3420029 | 1994-12-08 |  | 0.098 | 0.096 | 102.0833 | 2.0833 | 0.00525 | 0.38095 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 3430092 | 1994-12-09 |  | 0.088 | 0.096 | 91.6667 | -8.3333 | 0.00525 | -1.5238 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 3430091 | 1994-12-09 |  | 0.095 | 0.096 | 98.9583 | -1.0417 | 0.00525 | -0.19048 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 3480102 | 1994-12-14 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.00525 | 0.7619 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 3480101 | 1994-12-14 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.00525 | 0.7619 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 3530030 | 1994-12-19 |  | 0.11 | 0.096 | 114.5833 | 14.5833 | 0.00525 | 2.6667 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 3530034 | 1994-12-19 |  | 0.084 | 0.096 | 87.5 | -12.5 | 0.00525 | -2.2857 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 3550065 | 1994-12-21 |  | 0.053 | 0.096 | 55.2083 | -44.7917 | 0.00525 | -8.1905 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 3550066 | 1994-12-21 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.00525 | 0.7619 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 3570337 | 1994-12-23 |  | 0.094 | 0.096 | 97.9167 | -2.0833 | 0.00525 | -0.38095 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 3570336 | 1994-12-23 |  | 0.085 | 0.096 | 88.5417 | -11.4583 | 0.00525 | -2.0952 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 3630004 | 1994-12-29 |  | 0.092 | 0.096 | 95.8333 | -4.1667 | 0.00525 | -0.7619 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 3630003 | 1994-12-29 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.00525 | 0.7619 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 0090088 | 1995-01-09 |  | 0.099 | 0.096 | 103.125 | 3.125 | 0.00525 | 0.57143 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 0090089 | 1995-01-09 |  | 0.096 | 0.096 | 100 | 0 | 0.00525 | 0 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 0110003 | 1995-01-11 |  | 0.099 | 0.096 | 103.125 | 3.125 | 0.00525 | 0.57143 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 0110009 | 1995-01-11 |  | 0.11 | 0.096 | 114.5833 | 14.5833 | 0.00525 | 2.6667 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 170018. | 1995-01-17 |  | 0.097 | 0.096 | 101.0417 | 1.0417 | 0.00525 | 0.19048 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 0170017 | 1995-01-17 |  | 0.11 | 0.096 | 114.5833 | 14.5833 | 0.00525 | 2.6667 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 190028. | 1995-01-19 |  | 0.075 | 0.096 | 78.125 | -21.875 | 0.00525 | -4 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 0190021 | 1995-01-19 |  | 0.11 | 0.096 | 114.5833 | 14.5833 | 0.00525 | 2.6667 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 0260051 | 1995-01-26 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.00525 | 0.7619 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 0260055 | 1995-01-26 |  | 0.11 | 0.096 | 114.5833 | 14.5833 | 0.00525 | 2.6667 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 300067. | 1995-01-30 |  | 0.089 | 0.096 | 92.7083 | -7.2917 | 0.00525 | -1.3333 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 0330056 | 1995-02-02 |  | 0.11 | 0.096 | 114.5833 | 14.5833 | 0.00525 | 2.6667 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 380097. | 1995-02-07 |  | 0.11 | 0.096 | 114.5833 | 14.5833 | 0.00525 | 2.6667 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 0380096 | 1995-02-07 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.00525 | 0.7619 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 390009. | 1995-02-08 |  | 0.11 | 0.096 | 114.5833 | 14.5833 | 0.00525 | 2.6667 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 0390010 | 1995-02-08 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.00525 | 0.7619 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 540095. | 1995-02-23 |  | 0.11 | 0.096 | 114.5833 | 14.5833 | 0.00525 | 2.6667 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 0540094 | 1995-02-23 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.00525 | 0.7619 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 720152. | 1995-03-13 |  | 0.11 | 0.096 | 114.5833 | 14.5833 | 0.00525 | 2.6667 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 0720153 | 1995-03-13 |  | 0.12 | 0.096 | 125 | 25 | 0.00525 | 4.5714 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 810073. | 1995-03-22 |  | 0.11 | 0.096 | 114.5833 | 14.5833 | 0.00525 | 2.6667 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 0810072 | 1995-03-22 |  | 0.094 | 0.096 | 97.9167 | -2.0833 | 0.00525 | -0.38095 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 930151. | 1995-04-03 |  | 0.096 | 0.096 | 100 | 0 | 0.00525 | 0 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 0930150 | 1995-04-03 |  | 0.11 | 0.096 | 114.5833 | 14.5833 | 0.00525 | 2.6667 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 1010170 | 1995-04-11 |  | 0.11 | 0.096 | 114.5833 | 14.5833 | 0.00525 | 2.6667 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 1090090 | 1995-04-19 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.00525 | 0.7619 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 1110112 | 1995-04-21 |  | 0.11 | 0.096 | 114.5833 | 14.5833 | 0.00525 | 2.6667 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 1170183 | 1995-04-27 |  | 0.13 | 0.096 | 135.4167 | 35.4167 | 0.00525 | 6.4762 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 1170173 | 1995-04-27 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.00525 | 0.7619 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 1210185 | 1995-05-01 |  | 0.11 | 0.096 | 114.5833 | 14.5833 | 0.00525 | 2.6667 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 1280026 | 1995-05-08 |  | 0.11 | 0.096 | 114.5833 | 14.5833 | 0.00525 | 2.6667 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 1350120 | 1995-05-15 |  | 0.099 | 0.096 | 103.125 | 3.125 | 0.00525 | 0.57143 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 1380076 | 1995-05-18 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.00525 | 0.7619 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 1430041 | 1995-05-23 |  | 0.098 | 0.096 | 102.0833 | 2.0833 | 0.00525 | 0.38095 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 1520157 | 1995-06-01 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.00525 | 0.7619 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 1570051 | 1995-06-06 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.00525 | 0.7619 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 1580022 | 1995-06-07 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.00525 | 0.7619 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 1630345 | 1995-06-12 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.00525 | 0.7619 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 1670294 | 1995-06-16 |  | 0.1 | 0.096 | 104.1667 | 4.1667 | 0.00525 | 0.7619 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 1730205 | 1995-06-22 |  | 0.092 | 0.096 | 95.8333 | -4.1667 | 0.00525 | -0.7619 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 1780116 | 1995-06-27 |  | 0.099 | 0.096 | 103.125 | 3.125 | 0.00525 | 0.57143 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 1910188 | 1995-07-10 |  | 0.96 | 0.92 | 104.3478 | 4.3478 | 0.06124 | 0.65317 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 1940140 | 1995-07-13 |  | 0.14 | 0.096 | 145.8333 | 45.8333 | 0.00525 | 8.381 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 2000165 | 1995-07-19 |  | 0.97 | 0.92 | 105.4348 | 5.4348 | 0.06124 | 0.81646 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 2060084 | 1995-07-25 |  | 0.14 | 0.096 | 145.8333 | 45.8333 | 0.00525 | 8.381 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 2080141 | 1995-07-27 |  | 0.14 | 0.096 | 145.8333 | 45.8333 | 0.00525 | 8.381 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 2140067 | 1995-08-02 |  | 0.13 | 0.096 | 135.4167 | 35.4167 | 0.00525 | 6.4762 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N43 |  | N43/0.096
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 2190037 | 1995-08-07 |  | 0.88 | 0.92 | 95.6522 | -4.3478 | 0.06124 | -0.65317 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 2210099 | 1995-08-09 |  | 0.21 | 0.92 | 22.8261 | -77.1739 | 0.06124 | -11.5937 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 2280192 | 1995-08-16 |  | 0.91 | 0.92 | 98.913 | -1.087 | 0.06124 | -0.16329 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 2340117 | 1995-08-22 |  | 0.89 | 0.92 | 96.7391 | -3.2609 | 0.06124 | -0.48988 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 2360159 | 1995-08-24 |  | 0.87 | 0.92 | 94.5652 | -5.4348 | 0.06124 | -0.81646 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 2420072 | 1995-08-30 |  | 1 | 0.92 | 108.6957 | 8.6957 | 0.06124 | 1.3063 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 2500252 | 1995-09-07 |  | 0.96 | 0.92 | 104.3478 | 4.3478 | 0.06124 | 0.65317 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 2500243 | 1995-09-07 |  | 0.95 | 0.92 | 103.2609 | 3.2609 | 0.06124 | 0.48988 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 2550141 | 1995-09-12 |  | 0.93 | 0.92 | 101.087 | 1.087 | 0.06124 | 0.16329 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 2630025 | 1995-09-20 |  | 0.93 | 0.92 | 101.087 | 1.087 | 0.06124 | 0.16329 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 2650081 | 1995-09-22 |  | 0.9 | 0.92 | 97.8261 | -2.1739 | 0.06124 | -0.32658 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N46 |  | N46/0.920
ORTHOPHOSPHATE-P,FIL,COL,LL | 1995 | 2700048 | 1995-09-27 |  | 0.91 | 0.92 | 98.913 | -1.087 | 0.06124 | -0.16329 | 0.007 | 1978 |  |  |  | mg/L | 00671 | CL057 | N46 |  | N46/0.920