## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | dqv1 | dqv2 | dqv3 | Units | Parmcode | Methcode | Blind Sample ID | Setno | mixlabel
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 2840079 | 1994-10-11 |  | 1.1 | 1.15 | 95.6522 | -4.3478 | 0.0558 | -0.89606 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N42 |  | N42/1.150
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 2840088 | 1994-10-11 |  | 1.1 | 1.15 | 95.6522 | -4.3478 | 0.0558 | -0.89606 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N42 |  | N42/1.150
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 2850159 | 1994-10-12 |  | 1.1 | 1.15 | 95.6522 | -4.3478 | 0.0558 | -0.89606 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N42 |  | N42/1.150
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 2900103 | 1994-10-17 |  | 1.1 | 1.15 | 95.6522 | -4.3478 | 0.0558 | -0.89606 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N42 |  | N42/1.150
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 2900118 | 1994-10-17 |  | 1.1 | 1.15 | 95.6522 | -4.3478 | 0.0558 | -0.89606 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N42 |  | N42/1.150
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 2930225 | 1994-10-20 |  | 1.1 | 1.15 | 95.6522 | -4.3478 | 0.0558 | -0.89606 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N42 |  | N42/1.150
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 2990013 | 1994-10-26 |  | 1.1 | 1.15 | 95.6522 | -4.3478 | 0.0558 | -0.89606 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N42 |  | N42/1.150
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 2990078 | 1994-10-26 |  | 1.1 | 1.15 | 95.6522 | -4.3478 | 0.0558 | -0.89606 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N42 |  | N42/1.150
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 3050273 | 1994-11-01 |  | 1.2 | 1.15 | 104.3478 | 4.3478 | 0.0558 | 0.89606 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N42 |  | N42/1.150
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 3050350 | 1994-11-01 |  | 1.1 | 1.15 | 95.6522 | -4.3478 | 0.0558 | -0.89606 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N42 |  | N42/1.150
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 3070065 | 1994-11-03 |  | 0.09 | 0.131 | 68.7023 | -31.2977 | 0.023192 | -1.7679 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 3070062 | 1994-11-03 |  | 0.11 | 0.131 | 83.9695 | -16.0305 | 0.023192 | -0.90548 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 3110090 | 1994-11-07 |  | 0.92 | 0.92 | 100 | 0 | 0.04844 | 0 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 3130021 | 1994-11-09 |  | 0.13 | 0.131 | 99.2366 | -0.76336 | 0.023192 | -0.043118 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 3130020 | 1994-11-09 |  | 0.13 | 0.131 | 99.2366 | -0.76336 | 0.023192 | -0.043118 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 3180116 | 1994-11-14 |  | 0.92 | 0.92 | 100 | 0 | 0.04844 | 0 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 3190010 | 1994-11-15 |  | 0.92 | 0.92 | 100 | 0 | 0.04844 | 0 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 3200058 | 1994-11-16 |  | 0.12 | 0.131 | 91.6031 | -8.3969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 3200057 | 1994-11-16 |  | 0.13 | 0.131 | 99.2366 | -0.76336 | 0.023192 | -0.043118 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 3220183 | 1994-11-18 |  | 0.9 | 0.92 | 97.8261 | -2.1739 | 0.04844 | -0.41288 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 3250234 | 1994-11-21 |  | 0.9 | 0.92 | 97.8261 | -2.1739 | 0.04844 | -0.41288 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 3260108 | 1994-11-22 |  | 0.88 | 0.92 | 95.6522 | -4.3478 | 0.04844 | -0.82576 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 3290079 | 1994-11-25 |  | 0.91 | 0.92 | 98.913 | -1.087 | 0.04844 | -0.20644 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 3320154 | 1994-11-28 |  | 0.12 | 0.131 | 91.6031 | -8.3969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 3320153 | 1994-11-28 |  | 0.12 | 0.131 | 91.6031 | -8.3969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 3340052 | 1994-11-30 |  | 0.87 | 0.92 | 94.5652 | -5.4348 | 0.04844 | -1.0322 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 3350026 | 1994-12-01 |  | 0.88 | 0.92 | 95.6522 | -4.3478 | 0.04844 | -0.82576 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 3350024 | 1994-12-01 |  | 0.1 | 0.131 | 76.3359 | -23.6641 | 0.023192 | -1.3367 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 3350025 | 1994-12-01 |  | 0.12 | 0.131 | 91.6031 | -8.3969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 3400038 | 1994-12-06 |  | 0.88 | 0.92 | 95.6522 | -4.3478 | 0.04844 | -0.82576 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 3400093 | 1994-12-06 |  | 0.12 | 0.131 | 91.6031 | -8.3969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 3400045 | 1994-12-06 |  | 0.9 | 0.92 | 97.8261 | -2.1739 | 0.04844 | -0.41288 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 3400091 | 1994-12-06 |  | 0.12 | 0.131 | 91.6031 | -8.3969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 3420030 | 1994-12-08 |  | 0.12 | 0.131 | 91.6031 | -8.3969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 3420026 | 1994-12-08 |  | 0.12 | 0.131 | 91.6031 | -8.3969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 3430090 | 1994-12-09 |  | 0.9 | 0.92 | 97.8261 | -2.1739 | 0.04844 | -0.41288 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 3460200 | 1994-12-12 |  | 0.9 | 0.92 | 97.8261 | -2.1739 | 0.04844 | -0.41288 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 3480099 | 1994-12-14 |  | 0.13 | 0.131 | 99.2366 | -0.76336 | 0.023192 | -0.043118 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 3480100 | 1994-12-14 |  | 0.12 | 0.131 | 91.6031 | -8.3969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 3500088 | 1994-12-16 |  | 0.86 | 0.92 | 93.4783 | -6.5217 | 0.04844 | -1.2386 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 3530032 | 1994-12-19 |  | 0.89 | 0.92 | 96.7391 | -3.2609 | 0.04844 | -0.61932 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 3540126 | 1994-12-20 |  | 0.91 | 0.92 | 98.913 | -1.087 | 0.04844 | -0.20644 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 3560004 | 1994-12-22 |  | 0.11 | 0.131 | 83.9695 | -16.0305 | 0.023192 | -0.90548 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 3560003 | 1994-12-22 |  | 0.11 | 0.131 | 83.9695 | -16.0305 | 0.023192 | -0.90548 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 3570327 | 1994-12-23 |  | 0.88 | 0.92 | 95.6522 | -4.3478 | 0.04844 | -0.82576 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 3570339 | 1994-12-23 |  | 0.91 | 0.92 | 98.913 | -1.087 | 0.04844 | -0.20644 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 3620060 | 1994-12-28 |  | 0.92 | 0.92 | 100 | 0 | 0.04844 | 0 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 3630008 | 1994-12-29 |  | 0.9 | 0.92 | 97.8261 | -2.1739 | 0.04844 | -0.41288 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 3640082 | 1994-12-30 |  | 0.14 | 0.131 | 106.8702 | 6.8702 | 0.023192 | 0.38806 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 3640083 | 1994-12-30 |  | 0.12 | 0.131 | 91.6031 | -8.3969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 50027.0 | 1995-01-05 |  | 0.89 | 0.92 | 96.7391 | -3.2609 | 0.04844 | -0.61932 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 50024.0 | 1995-01-05 |  | 0.12 | 0.131 | 91.6031 | -8.3969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 0050021 | 1995-01-05 |  | 0.12 | 0.131 | 91.6031 | -8.3969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 60106.0 | 1995-01-06 |  | 0.92 | 0.92 | 100 | 0 | 0.04844 | 0 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 120060. | 1995-01-12 |  | 0.14 | 0.131 | 106.8702 | 6.8702 | 0.023192 | 0.38806 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 0120075 | 1995-01-12 |  | 0.1 | 0.131 | 76.3359 | -23.6641 | 0.023192 | -1.3367 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 170016. | 1995-01-17 |  | 0.89 | 0.92 | 96.7391 | -3.2609 | 0.04844 | -0.61932 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 180064. | 1995-01-18 |  | 0.9 | 0.92 | 97.8261 | -2.1739 | 0.04844 | -0.41288 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 190018. | 1995-01-19 |  | 0.92 | 0.92 | 100 | 0 | 0.04844 | 0 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 190137. | 1995-01-19 |  | 0.87 | 0.92 | 94.5652 | -5.4348 | 0.04844 | -1.0322 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 240025. | 1995-01-24 |  | 0.84 | 0.92 | 91.3043 | -8.6957 | 0.04844 | -1.6515 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 250204. | 1995-01-25 |  | 0.11 | 0.131 | 83.9695 | -16.0305 | 0.023192 | -0.90548 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 0250199 | 1995-01-25 |  | 0.09 | 0.131 | 68.7023 | -31.2977 | 0.023192 | -1.7679 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 260119. | 1995-01-26 |  | 0.1 | 0.131 | 76.3359 | -23.6641 | 0.023192 | -1.3367 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 0260120 | 1995-01-26 |  | 0.1 | 0.131 | 76.3359 | -23.6641 | 0.023192 | -1.3367 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 300068. | 1995-01-30 |  | 0.93 | 0.92 | 101.087 | 1.087 | 0.04844 | 0.20644 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 300209. | 1995-01-30 |  | 0.88 | 0.92 | 95.6522 | -4.3478 | 0.04844 | -0.82576 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 320142. | 1995-02-01 |  | 0.11 | 0.131 | 83.9695 | -16.0305 | 0.023192 | -0.90548 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 0320143 | 1995-02-01 |  | 0.12 | 0.131 | 91.6031 | -8.3969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 330053. | 1995-02-02 |  | 0.88 | 0.92 | 95.6522 | -4.3478 | 0.04844 | -0.82576 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 0330102 | 1995-02-02 |  | 0.9 | 0.92 | 97.8261 | -2.1739 | 0.04844 | -0.41288 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 0340098 | 1995-02-03 |  | 0.88 | 0.92 | 95.6522 | -4.3478 | 0.04844 | -0.82576 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 400124. | 1995-02-09 |  | 0.12 | 0.131 | 91.6031 | -8.3969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 0400123 | 1995-02-09 |  | 0.1 | 0.131 | 76.3359 | -23.6641 | 0.023192 | -1.3367 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 0410157 | 1995-02-10 |  | 0.89 | 0.92 | 96.7391 | -3.2609 | 0.04844 | -0.61932 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 0460052 | 1995-02-15 |  | 0.87 | 0.92 | 94.5652 | -5.4348 | 0.04844 | -1.0322 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 470176. | 1995-02-16 |  | 0.11 | 0.131 | 83.9695 | -16.0305 | 0.023192 | -0.90548 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 0470169 | 1995-02-16 |  | 0.11 | 0.131 | 83.9695 | -16.0305 | 0.023192 | -0.90548 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 0520134 | 1995-02-21 |  | 0.9 | 0.92 | 97.8261 | -2.1739 | 0.04844 | -0.41288 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 530009. | 1995-02-22 |  | 0.12 | 0.131 | 91.6031 | -8.3969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 0530010 | 1995-02-22 |  | 0.12 | 0.131 | 91.6031 | -8.3969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 0530002 | 1995-02-22 |  | 0.94 | 0.92 | 102.1739 | 2.1739 | 0.04844 | 0.41288 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 0540093 | 1995-02-23 |  | 0.96 | 0.92 | 104.3478 | 4.3478 | 0.04844 | 0.82576 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 550090. | 1995-02-24 |  | 0.14 | 0.131 | 106.8702 | 6.8702 | 0.023192 | 0.38806 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 0550089 | 1995-02-24 |  | 0.12 | 0.131 | 91.6031 | -8.3969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 0550091 | 1995-02-24 |  | 0.96 | 0.92 | 104.3478 | 4.3478 | 0.04844 | 0.82576 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 0590002 | 1995-02-28 |  | 0.85 | 0.92 | 92.3913 | -7.6087 | 0.04844 | -1.4451 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 600155. | 1995-03-01 |  | 0.14 | 0.131 | 106.8702 | 6.8702 | 0.023192 | 0.38806 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 0600154 | 1995-03-01 |  | 0.12 | 0.131 | 91.6031 | -8.3969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 0600153 | 1995-03-01 |  | 0.92 | 0.92 | 100 | 0 | 0.04844 | 0 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 620034. | 1995-03-03 |  | 0.97 | 0.92 | 105.4348 | 5.4348 | 0.04844 | 1.0322 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 660115. | 1995-03-07 |  | 0.13 | 0.131 | 99.2366 | -0.76336 | 0.023192 | -0.043118 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 0660116 | 1995-03-07 |  | 0.14 | 0.131 | 106.8702 | 6.8702 | 0.023192 | 0.38806 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 680091. | 1995-03-09 |  | 0.88 | 0.92 | 95.6522 | -4.3478 | 0.04844 | -0.82576 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 690018. | 1995-03-10 |  | 0.1 | 0.131 | 76.3359 | -23.6641 | 0.023192 | -1.3367 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 0690017 | 1995-03-10 |  | 0.12 | 0.131 | 91.6031 | -8.3969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 720084. | 1995-03-13 |  | 0.91 | 0.92 | 98.913 | -1.087 | 0.04844 | -0.20644 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 720152. | 1995-03-13 |  | 0.12 | 0.131 | 91.6031 | -8.3969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 0720153 | 1995-03-13 |  | 0.14 | 0.131 | 106.8702 | 6.8702 | 0.023192 | 0.38806 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 730034. | 1995-03-14 |  | 0.13 | 0.131 | 99.2366 | -0.76336 | 0.023192 | -0.043118 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 0730033 | 1995-03-14 |  | 0.16 | 0.131 | 122.1374 | 22.1374 | 0.023192 | 1.2504 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 750028. | 1995-03-16 |  | 0.91 | 0.92 | 98.913 | -1.087 | 0.04844 | -0.20644 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 760009. | 1995-03-17 |  | 0.89 | 0.92 | 96.7391 | -3.2609 | 0.04844 | -0.61932 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 790015. | 1995-03-20 |  | 0.92 | 0.92 | 100 | 0 | 0.04844 | 0 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 820009. | 1995-03-23 |  | 0.11 | 0.131 | 83.9695 | -16.0305 | 0.023192 | -0.90548 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 0820008 | 1995-03-23 |  | 0.12 | 0.131 | 91.6031 | -8.3969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 870132. | 1995-03-28 |  | 0.92 | 0.92 | 100 | 0 | 0.04844 | 0 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 880055. | 1995-03-29 |  | 0.91 | 0.92 | 98.913 | -1.087 | 0.04844 | -0.20644 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 0890003 | 1995-03-30 |  | 0.13 | 0.131 | 99.2366 | -0.76336 | 0.023192 | -0.043118 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 900095. | 1995-03-31 |  | 0.89 | 0.92 | 96.7391 | -3.2609 | 0.04844 | -0.61932 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 900094. | 1995-03-31 |  | 0.11 | 0.131 | 83.9695 | -16.0305 | 0.023192 | -0.90548 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 960070. | 1995-04-06 |  | 0.87 | 0.92 | 94.5652 | -5.4348 | 0.04844 | -1.0322 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N44 |  | N44/0.920
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 0960069 | 1995-04-06 |  | 0.11 | 0.131 | 83.9695 | -16.0305 | 0.023192 | -0.90548 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 1010171 | 1995-04-11 |  | 0.11 | 0.131 | 83.9695 | -16.0305 | 0.023192 | -0.90548 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 1020192 | 1995-04-12 |  | 0.12 | 0.131 | 91.6031 | -8.3969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 1090091 | 1995-04-19 |  | 0.12 | 0.131 | 91.6031 | -8.3969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 1110066 | 1995-04-21 |  | 0.11 | 0.131 | 83.9695 | -16.0305 | 0.023192 | -0.90548 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 1110108 | 1995-04-21 |  | 0.11 | 0.131 | 83.9695 | -16.0305 | 0.023192 | -0.90548 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 1170186 | 1995-04-27 |  | 0.12 | 0.131 | 91.6031 | -8.3969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 1170184 | 1995-04-27 |  | 0.12 | 0.131 | 91.6031 | -8.3969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 1210182 | 1995-05-01 |  | 0.13 | 0.131 | 99.2366 | -0.76336 | 0.023192 | -0.043118 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 1250032 | 1995-05-05 |  | 0.14 | 0.131 | 106.8702 | 6.8702 | 0.023192 | 0.38806 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 1250156 | 1995-05-05 |  | 0.12 | 0.131 | 91.6031 | -8.3969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 1280027 | 1995-05-08 |  | 0.13 | 0.131 | 99.2366 | -0.76336 | 0.023192 | -0.043118 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 1300126 | 1995-05-10 |  | 0.12 | 0.131 | 91.6031 | -8.3969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 1350119 | 1995-05-15 |  | 0.14 | 0.131 | 106.8702 | 6.8702 | 0.023192 | 0.38806 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 1360070 | 1995-05-16 |  | 0.12 | 0.131 | 91.6031 | -8.3969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 1390135 | 1995-05-19 |  | 0.12 | 0.131 | 91.6031 | -8.3969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 1430043 | 1995-05-23 |  | 0.1 | 0.131 | 76.3359 | -23.6641 | 0.023192 | -1.3367 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 1450068 | 1995-05-25 |  | 0.1 | 0.131 | 76.3359 | -23.6641 | 0.023192 | -1.3367 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 1500050 | 1995-05-30 |  | 0.09 | 0.131 | 68.7023 | -31.2977 | 0.023192 | -1.7679 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 1560207 | 1995-06-05 |  | 0.11 | 0.131 | 83.9695 | -16.0305 | 0.023192 | -0.90548 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 1560206 | 1995-06-05 |  | 0.1 | 0.131 | 76.3359 | -23.6641 | 0.023192 | -1.3367 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 1570052 | 1995-06-06 |  | 0.09 | 0.131 | 68.7023 | -31.2977 | 0.023192 | -1.7679 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 1580036 | 1995-06-07 |  | 0.11 | 0.131 | 83.9695 | -16.0305 | 0.023192 | -0.90548 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 1600143 | 1995-06-09 |  | 0.1 | 0.131 | 76.3359 | -23.6641 | 0.023192 | -1.3367 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 1650170 | 1995-06-14 |  | 0.12 | 0.131 | 91.6031 | -8.3969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 1670295 | 1995-06-16 |  | 0.11 | 0.131 | 83.9695 | -16.0305 | 0.023192 | -0.90548 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 1730203 | 1995-06-22 |  | 0.12 | 0.131 | 91.6031 | -8.3969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 1770398 | 1995-06-26 |  | 0.13 | 0.131 | 99.2366 | -0.76336 | 0.023192 | -0.043118 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 1780115 | 1995-06-27 |  | 0.12 | 0.131 | 91.6031 | -8.3969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 1870077 | 1995-07-06 |  | 0.12 | 0.131 | 91.6031 | -8.3969 | 0.023192 | -0.4743 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 1880055 | 1995-07-07 |  | 1.1 | 1.23 | 89.4309 | -10.5691 | 0.05836 | -2.2276 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 1910380 | 1995-07-10 |  | 0.11 | 0.139 | 79.1367 | -20.8633 | 0.023448 | -1.2368 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N45 |  | N45/0.139
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 1910188 | 1995-07-10 |  | 1.1 | 1.23 | 89.4309 | -10.5691 | 0.05836 | -2.2276 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 1910189 | 1995-07-10 |  | 1.2 | 1.23 | 97.561 | -2.439 | 0.05836 | -0.51405 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 1940138 | 1995-07-13 |  | 0.13 | 0.139 | 93.5252 | -6.4748 | 0.023448 | -0.38383 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N45 |  | N45/0.139
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 1980425 | 1995-07-17 |  | 1.2 | 1.23 | 97.561 | -2.439 | 0.05836 | -0.51405 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 2000165 | 1995-07-19 |  | 1.2 | 1.23 | 97.561 | -2.439 | 0.05836 | -0.51405 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 2010089 | 1995-07-20 |  | 1.1 | 1.23 | 89.4309 | -10.5691 | 0.05836 | -2.2276 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 2060082 | 1995-07-25 |  | 1.2 | 1.23 | 97.561 | -2.439 | 0.05836 | -0.51405 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 2080143 | 1995-07-27 |  | 1.2 | 1.23 | 97.561 | -2.439 | 0.05836 | -0.51405 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 2120262 | 1995-07-31 |  | 1.1 | 1.23 | 89.4309 | -10.5691 | 0.05836 | -2.2276 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 2140071 | 1995-08-02 |  | 1.2 | 1.23 | 97.561 | -2.439 | 0.05836 | -0.51405 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 2190023 | 1995-08-07 |  | 0.11 | 0.139 | 79.1367 | -20.8633 | 0.023448 | -1.2368 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N45 |  | N45/0.139
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 2190039 | 1995-08-07 |  | 0.11 | 0.139 | 79.1367 | -20.8633 | 0.023448 | -1.2368 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N45 |  | N45/0.139
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 2190037 | 1995-08-07 |  | 1.1 | 1.23 | 89.4309 | -10.5691 | 0.05836 | -2.2276 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 2260361 | 1995-08-14 |  | 1.1 | 1.23 | 89.4309 | -10.5691 | 0.05836 | -2.2276 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 2260022 | 1995-08-14 |  | 1.2 | 1.23 | 97.561 | -2.439 | 0.05836 | -0.51405 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 2280192 | 1995-08-16 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.05836 | 1.1995 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 2290089 | 1995-08-17 |  | 1.2 | 1.23 | 97.561 | -2.439 | 0.05836 | -0.51405 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 2340118 | 1995-08-22 |  | 1.2 | 1.23 | 97.561 | -2.439 | 0.05836 | -0.51405 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 2360158 | 1995-08-24 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.05836 | 1.1995 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 2400236 | 1995-08-28 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.05836 | 1.1995 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 2420073 | 1995-08-30 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.05836 | 1.1995 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 2480205 | 1995-09-05 |  | 1.2 | 1.23 | 97.561 | -2.439 | 0.05836 | -0.51405 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 2500244 | 1995-09-07 |  | 0.13 | 0.139 | 93.5252 | -6.4748 | 0.023448 | -0.38383 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N45 |  | N45/0.139
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 2500251 | 1995-09-07 |  | 0.13 | 0.139 | 93.5252 | -6.4748 | 0.023448 | -0.38383 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N45 |  | N45/0.139
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 2510468 | 1995-09-08 |  | 0.12 | 0.139 | 86.3309 | -13.6691 | 0.023448 | -0.8103 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N45 |  | N45/0.139
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 2560085 | 1995-09-13 |  | 0.13 | 0.139 | 93.5252 | -6.4748 | 0.023448 | -0.38383 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N45 |  | N45/0.139
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 2630024 | 1995-09-20 |  | 0.13 | 0.139 | 93.5252 | -6.4748 | 0.023448 | -0.38383 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N45 |  | N45/0.139
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 2650080 | 1995-09-22 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.05836 | 1.1995 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 2700040 | 1995-09-27 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.05836 | 1.1995 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 2700049 | 1995-09-27 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.05836 | 1.1995 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1995 | 2720111 | 1995-09-29 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.05836 | 1.1995 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 2780110 | 1995-10-05 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.0592 | 1.1824 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 2780105 | 1995-10-05 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.0592 | 1.1824 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 2790112 | 1995-10-06 |  | 1.2 | 1.23 | 97.561 | -2.439 | 0.0592 | -0.50676 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 2860025 | 1995-10-13 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.0592 | 1.1824 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 2900042 | 1995-10-17 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.0592 | 1.1824 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 2920290 | 1995-10-19 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.0592 | 1.1824 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 2960112 | 1995-10-23 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.0592 | 1.1824 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 3000031 | 1995-10-27 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.0592 | 1.1824 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 3040021 | 1995-10-31 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.0592 | 1.1824 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 3060046 | 1995-11-02 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.0592 | 1.1824 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 3070095 | 1995-11-03 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.0592 | 1.1824 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 3100068 | 1995-11-06 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.0592 | 1.1824 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 3240002 | 1995-11-20 |  | 1.4 | 1.23 | 113.8211 | 13.8211 | 0.0592 | 2.8716 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 3240005 | 1995-11-20 |  | 1.4 | 1.23 | 113.8211 | 13.8211 | 0.0592 | 2.8716 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 3250051 | 1995-11-21 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.0592 | 1.1824 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 3250042 | 1995-11-21 |  | 1.2 | 1.23 | 97.561 | -2.439 | 0.0592 | -0.50676 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 3280002 | 1995-11-24 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.0592 | 1.1824 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 3310048 | 1995-11-27 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.0592 | 1.1824 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 3340018 | 1995-11-30 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.0592 | 1.1824 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 3350037 | 1995-12-01 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.0592 | 1.1824 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 3390114 | 1995-12-05 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.0592 | 1.1824 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 3410021 | 1995-12-07 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.0592 | 1.1824 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 3520049 | 1995-12-18 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.0592 | 1.1824 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 110051. | 1996-01-11 |  | 1.2 | 1.23 | 97.561 | -2.439 | 0.0592 | -0.50676 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 120082. | 1996-01-12 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.0592 | 1.1824 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 0190024 | 1996-01-19 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.0592 | 1.1824 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 0230014 | 1996-01-23 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.0592 | 1.1824 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 0250012 | 1996-01-25 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.0592 | 1.1824 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 0300045 | 1996-01-30 |  | 1.2 | 1.23 | 97.561 | -2.439 | 0.0592 | -0.50676 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 0310064 | 1996-01-31 |  | 1.1 | 1.23 | 89.4309 | -10.5691 | 0.0592 | -2.1959 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 0330144 | 1996-02-02 |  | 1.2 | 1.23 | 97.561 | -2.439 | 0.0592 | -0.50676 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 0370047 | 1996-02-06 |  | 1.2 | 1.23 | 97.561 | -2.439 | 0.0592 | -0.50676 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 0380050 | 1996-02-07 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.0592 | 1.1824 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 0390089 | 1996-02-08 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.0592 | 1.1824 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 0460130 | 1996-02-15 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.0592 | 1.1824 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 0510167 | 1996-02-20 |  | 1.2 | 1.23 | 97.561 | -2.439 | 0.0592 | -0.50676 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 0540085 | 1996-02-23 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.0592 | 1.1824 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 0590085 | 1996-02-28 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.0592 | 1.1824 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 0590034 | 1996-02-28 |  | 1.2 | 1.23 | 97.561 | -2.439 | 0.0592 | -0.50676 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 0600130 | 1996-02-29 |  | 1.2 | 1.23 | 97.561 | -2.439 | 0.0592 | -0.50676 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 0660069 | 1996-03-06 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.0592 | 1.1824 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 0670016 | 1996-03-07 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.0592 | 1.1824 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 0680103 | 1996-03-08 |  | 1.2 | 1.23 | 97.561 | -2.439 | 0.0592 | -0.50676 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 0710085 | 1996-03-11 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.0592 | 1.1824 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 0730046 | 1996-03-13 |  | 1.2 | 1.23 | 97.561 | -2.439 | 0.0592 | -0.50676 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 0750109 | 1996-03-15 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.0592 | 1.1824 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 0810017 | 1996-03-21 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.0592 | 1.1824 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 0820158 | 1996-03-22 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.0592 | 1.1824 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 0870082 | 1996-03-27 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.0592 | 1.1824 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 0890152 | 1996-03-29 |  | 1.2 | 1.23 | 97.561 | -2.439 | 0.0592 | -0.50676 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 0940004 | 1996-04-03 |  | 0.79 | 0.794 | 99.4962 | -0.50377 | 0.04176 | -0.095785 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 0950138 | 1996-04-04 |  | 0.77 | 0.794 | 96.9773 | -3.0227 | 0.04176 | -0.57471 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 0960253 | 1996-04-05 |  | 0.77 | 0.794 | 96.9773 | -3.0227 | 0.04176 | -0.57471 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 1010105 | 1996-04-10 |  | 0.73 | 0.794 | 91.9396 | -8.0604 | 0.04176 | -1.5326 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 1030072 | 1996-04-12 |  | 0.82 | 0.794 | 103.2746 | 3.2746 | 0.04176 | 0.62261 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 1090043 | 1996-04-18 |  | 0.77 | 0.794 | 96.9773 | -3.0227 | 0.04176 | -0.57471 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 1130054 | 1996-04-22 |  | 0.81 | 0.794 | 102.0151 | 2.0151 | 0.04176 | 0.38314 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 1160175 | 1996-04-25 |  | 0.76 | 0.794 | 95.7179 | -4.2821 | 0.04176 | -0.81418 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 1200110 | 1996-04-29 |  | 0.76 | 0.794 | 95.7179 | -4.2821 | 0.04176 | -0.81418 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 1220155 | 1996-05-01 |  | 0.73 | 0.794 | 91.9396 | -8.0604 | 0.04176 | -1.5326 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 1240096 | 1996-05-03 |  | 0.76 | 0.794 | 95.7179 | -4.2821 | 0.04176 | -0.81418 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 1240104 | 1996-05-03 |  | 0.76 | 0.794 | 95.7179 | -4.2821 | 0.04176 | -0.81418 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 1290131 | 1996-05-08 |  | 0.95 | 0.794 | 119.6474 | 19.6474 | 0.04176 | 3.7356 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 1310006 | 1996-05-10 |  | 0.81 | 0.794 | 102.0151 | 2.0151 | 0.04176 | 0.38314 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 1360266 | 1996-05-15 |  | 0.79 | 0.794 | 99.4962 | -0.50377 | 0.04176 | -0.095785 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 1380184 | 1996-05-17 |  | 0.8 | 0.794 | 100.7557 | 0.75567 | 0.04176 | 0.14368 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 1450108 | 1996-05-24 |  | 0.84 | 0.794 | 105.7935 | 5.7935 | 0.04176 | 1.1015 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 1450220 | 1996-05-24 |  | 0.77 | 0.794 | 96.9773 | -3.0227 | 0.04176 | -0.57471 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 1500165 | 1996-05-29 |  | 0.82 | 0.794 | 103.2746 | 3.2746 | 0.04176 | 0.62261 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 1520120 | 1996-05-31 |  | 0.79 | 0.794 | 99.4962 | -0.50377 | 0.04176 | -0.095785 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 1570055 | 1996-06-05 |  | 0.81 | 0.794 | 102.0151 | 2.0151 | 0.04176 | 0.38314 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 1620013 | 1996-06-10 |  | 0.84 | 0.794 | 105.7935 | 5.7935 | 0.04176 | 1.1015 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 1640150 | 1996-06-12 |  | 0.84 | 0.794 | 105.7935 | 5.7935 | 0.04176 | 1.1015 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 1650088 | 1996-06-13 |  | 0.67 | 0.794 | 84.3829 | -15.6171 | 0.04176 | -2.9693 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 1690004 | 1996-06-17 |  | 0.79 | 0.794 | 99.4962 | -0.50377 | 0.04176 | -0.095785 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 1700028 | 1996-06-18 |  | 0.8 | 0.794 | 100.7557 | 0.75567 | 0.04176 | 0.14368 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 1730142 | 1996-06-21 |  | 0.76 | 0.794 | 95.7179 | -4.2821 | 0.04176 | -0.81418 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 1770022 | 1996-06-25 |  | 0.77 | 0.794 | 96.9773 | -3.0227 | 0.04176 | -0.57471 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 1780006 | 1996-06-26 |  | 0.72 | 0.794 | 90.6801 | -9.3199 | 0.04176 | -1.772 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 1850041 | 1996-07-03 |  | 0.78 | 0.794 | 98.2368 | -1.7632 | 0.04176 | -0.33525 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 1870024 | 1996-07-05 |  | 0.79 | 0.794 | 99.4962 | -0.50377 | 0.04176 | -0.095785 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 1920009 | 1996-07-10 |  | 0.81 | 0.794 | 102.0151 | 2.0151 | 0.04176 | 0.38314 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 2040107 | 1996-07-22 |  | 0.83 | 0.794 | 104.534 | 4.534 | 0.04176 | 0.86207 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 2040108 | 1996-07-22 |  | 0.84 | 0.794 | 105.7935 | 5.7935 | 0.04176 | 1.1015 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 2060171 | 1996-07-24 |  | 0.8 | 0.794 | 100.7557 | 0.75567 | 0.04176 | 0.14368 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 2140161 | 1996-08-01 |  | 0.78 | 0.794 | 98.2368 | -1.7632 | 0.04176 | -0.33525 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 2190085 | 1996-08-06 |  | 0.77 | 0.794 | 96.9773 | -3.0227 | 0.04176 | -0.57471 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 2190087 | 1996-08-06 |  | 0.8 | 0.794 | 100.7557 | 0.75567 | 0.04176 | 0.14368 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 2190086 | 1996-08-06 |  | 0.78 | 0.794 | 98.2368 | -1.7632 | 0.04176 | -0.33525 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 2220035 | 1996-08-09 |  | 0.71 | 0.794 | 89.4207 | -10.5793 | 0.04176 | -2.0115 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 2260131 | 1996-08-13 |  | 0.74 | 0.794 | 93.199 | -6.801 | 0.04176 | -1.2931 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 2280275 | 1996-08-15 |  | 0.87 | 0.794 | 109.5718 | 9.5718 | 0.04176 | 1.8199 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 2340119 | 1996-08-21 |  | 0.85 | 0.794 | 107.0529 | 7.0529 | 0.04176 | 1.341 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 2400153 | 1996-08-27 |  | 0.73 | 0.794 | 91.9396 | -8.0604 | 0.04176 | -1.5326 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 2400139 | 1996-08-27 |  | 0.79 | 0.794 | 99.4962 | -0.50377 | 0.04176 | -0.095785 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 2430306 | 1996-08-30 |  | 0.74 | 0.794 | 93.199 | -6.801 | 0.04176 | -1.2931 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 2490150 | 1996-09-05 |  | 0.79 | 0.794 | 99.4962 | -0.50377 | 0.04176 | -0.095785 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 2570043 | 1996-09-13 |  | 0.81 | 0.794 | 102.0151 | 2.0151 | 0.04176 | 0.38314 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 2570070 | 1996-09-13 |  | 0.78 | 0.794 | 98.2368 | -1.7632 | 0.04176 | -0.33525 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 2570508 | 1996-09-13 |  | 0.76 | 0.794 | 95.7179 | -4.2821 | 0.04176 | -0.81418 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 2600070 | 1996-09-16 |  | 0.76 | 0.794 | 95.7179 | -4.2821 | 0.04176 | -0.81418 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 2600069 | 1996-09-16 |  | 0.74 | 0.794 | 93.199 | -6.801 | 0.04176 | -1.2931 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 2640085 | 1996-09-20 |  | 0.78 | 0.794 | 98.2368 | -1.7632 | 0.04176 | -0.33525 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 2710106 | 1996-09-27 |  | 0.73 | 0.794 | 91.9396 | -8.0604 | 0.04176 | -1.5326 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,CFA,KJELDAHL | 1996 | 2710075 | 1996-09-27 |  | 0.74 | 0.794 | 93.199 | -6.801 | 0.04176 | -1.2931 | 0.01 | 1983 |  |  |  | mg/L | 00666 | KJ005 | N48 |  | N48/0.794