## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | dqv1 | dqv2 | dqv3 | Units | Parmcode | Methcode | Blind Sample ID | Setno | mixlabel
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,COL,LL | 1995 | 1010170 | 1995-04-11 |  | 0.14 | 0.131 | 106.8702 | 6.8702 | 0.023192 | 0.38806 | 0.001 | 1981 |  |  |  | mg/L | 00666 | CL060 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,COL,LL | 1995 | 1170183 | 1995-04-27 |  | 0.13 | 0.131 | 99.2366 | -0.76336 | 0.023192 | -0.043118 | 0.001 | 1981 |  |  |  | mg/L | 00666 | CL060 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,COL,LL | 1995 | 1280026 | 1995-05-08 |  | 0.13 | 0.131 | 99.2366 | -0.76336 | 0.023192 | -0.043118 | 0.001 | 1981 |  |  |  | mg/L | 00666 | CL060 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,COL,LL | 1995 | 1380076 | 1995-05-18 |  | 0.14 | 0.131 | 106.8702 | 6.8702 | 0.023192 | 0.38806 | 0.001 | 1981 |  |  |  | mg/L | 00666 | CL060 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,COL,LL | 1995 | 1570051 | 1995-06-06 |  | 0.13 | 0.131 | 99.2366 | -0.76336 | 0.023192 | -0.043118 | 0.001 | 1981 |  |  |  | mg/L | 00666 | CL060 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,COL,LL | 1995 | 1630345 | 1995-06-12 |  | 0.13 | 0.131 | 99.2366 | -0.76336 | 0.023192 | -0.043118 | 0.001 | 1981 |  |  |  | mg/L | 00666 | CL060 | N43 |  | N43/0.131
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,COL,LL | 1995 | 2500243 | 1995-09-07 |  | 0.95 | 1.23 | 77.2358 | -22.7642 | 0.05836 | -4.7978 | 0.001 | 1981 |  |  |  | mg/L | 00666 | CL060 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,COL,LL | 1995 | 2550141 | 1995-09-12 |  | 0.93 | 1.23 | 75.6098 | -24.3902 | 0.05836 | -5.1405 | 0.001 | 1981 |  |  |  | mg/L | 00666 | CL060 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,COL,LL | 1996 | 2920107 | 1995-10-19 |  | 0.14 | 0.139 | 100.7194 | 0.71942 | 0.01556 | 0.064267 | 0.001 | 1981 |  |  |  | mg/L | 00666 | CL060 | N45 |  | N45/0.139
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,COL,LL | 1996 | 3240006 | 1995-11-20 |  | 0.13 | 0.139 | 93.5252 | -6.4748 | 0.01556 | -0.57841 | 0.001 | 1981 |  |  |  | mg/L | 00666 | CL060 | N45 |  | N45/0.139
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,COL,LL | 1996 | 3480014 | 1995-12-14 |  | 0.14 | 0.139 | 100.7194 | 0.71942 | 0.01556 | 0.064267 | 0.001 | 1981 |  |  |  | mg/L | 00666 | CL060 | N45 |  | N45/0.139
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,COL,LL | 1996 | 0190025 | 1996-01-19 |  | 0.13 | 0.139 | 93.5252 | -6.4748 | 0.01556 | -0.57841 | 0.001 | 1981 |  |  |  | mg/L | 00666 | CL060 | N45 |  | N45/0.139
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,COL,LL | 1996 | 0440013 | 1996-02-13 |  | 0.13 | 0.139 | 93.5252 | -6.4748 | 0.01556 | -0.57841 | 0.001 | 1981 |  |  |  | mg/L | 00666 | CL060 | N45 |  | N45/0.139
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,COL,LL | 1996 | 0730036 | 1996-03-13 |  | 0.13 | 0.139 | 93.5252 | -6.4748 | 0.01556 | -0.57841 | 0.001 | 1981 |  |  |  | mg/L | 00666 | CL060 | N45 |  | N45/0.139
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,COL,LL | 1996 | 1090044 | 1996-04-18 |  | 0.22 | 0.223 | 98.6547 | -1.3453 | 0.01892 | -0.15856 | 0.001 | 1981 |  |  |  | mg/L | 00666 | CL060 | N47 |  | N47/0.223
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,COL,LL | 1996 | 1350021 | 1996-05-14 |  | 0.22 | 0.223 | 98.6547 | -1.3453 | 0.01892 | -0.15856 | 0.001 | 1981 |  |  |  | mg/L | 00666 | CL060 | N47 |  | N47/0.223
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,COL,LL | 1996 | 1640154 | 1996-06-12 |  | 0.24 | 0.223 | 107.6233 | 7.6233 | 0.01892 | 0.89852 | 0.001 | 1981 |  |  |  | mg/L | 00666 | CL060 | N47 |  | N47/0.223
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,COL,LL | 1996 | 2040105 | 1996-07-22 |  | 0.16 | 0.223 | 71.7489 | -28.2511 | 0.01892 | -3.3298 | 0.001 | 1981 |  |  |  | mg/L | 00666 | CL060 | N47 |  | N47/0.223
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,COL,LL | 1996 | 2280276 | 1996-08-15 |  | 0.24 | 0.223 | 107.6233 | 7.6233 | 0.01892 | 0.89852 | 0.001 | 1981 |  |  |  | mg/L | 00666 | CL060 | N47 |  | N47/0.223
TOTAL PHOSPHORUS-P,FIL,COL,LL | 1996 | 2640056 | 1996-09-20 |  | 0.48 | 0.223 | 215.2466 | 115.2466 | 0.01892 | 13.5835 | 0.001 | 1981 |  |  |  | mg/L | 00666 | CL060 | N47 |  | N47/0.223