## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | dqv1 | dqv2 | dqv3 | Units | Parmcode | Methcode | Blind Sample ID | Setno | mixlabel
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,EPA | 1996 | 0510173 | 1996-02-20 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.0592 | 1.1824 | 0.01 | 1993 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ011 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,EPA | 1996 | 0640074 | 1996-03-04 |  | 1.2 | 1.23 | 97.561 | -2.439 | 0.0592 | -0.50675 | 0.01 | 1993 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ011 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,EPA | 1996 | 0750107 | 1996-03-15 |  | 1.3 | 1.23 | 105.6911 | 5.6911 | 0.0592 | 1.1824 | 0.01 | 1993 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ011 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,EPA | 1996 | 0890146 | 1996-03-29 |  | 1.2 | 1.23 | 97.561 | -2.439 | 0.0592 | -0.50675 | 0.01 | 1993 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ011 | N46 |  | N46/1.230
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,EPA | 1996 | 1090042 | 1996-04-18 |  | 0.8 | 0.794 | 100.7557 | 0.75567 | 0.04176 | 0.14368 | 0.01 | 1993 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ011 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,EPA | 1996 | 1230032 | 1996-05-02 |  | 0.81 | 0.794 | 102.0151 | 2.0151 | 0.04176 | 0.38314 | 0.01 | 1993 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ011 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,EPA | 1996 | 1380171 | 1996-05-17 |  | 0.7 | 0.794 | 88.1612 | -11.8388 | 0.04176 | -2.251 | 0.01 | 1993 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ011 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,EPA | 1996 | 1520209 | 1996-05-31 |  | 0.78 | 0.794 | 98.2368 | -1.7632 | 0.04176 | -0.33525 | 0.01 | 1993 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ011 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,EPA | 1996 | 1700026 | 1996-06-18 |  | 0.82 | 0.794 | 103.2746 | 3.2746 | 0.04176 | 0.62261 | 0.01 | 1993 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ011 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,EPA | 1996 | 1850042 | 1996-07-03 |  | 0.76 | 0.794 | 95.7179 | -4.2821 | 0.04176 | -0.81418 | 0.01 | 1993 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ011 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,EPA | 1996 | 2040106 | 1996-07-22 |  | 0.75 | 0.794 | 94.4584 | -5.5416 | 0.04176 | -1.0536 | 0.01 | 1993 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ011 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,EPA | 1996 | 2190083 | 1996-08-06 |  | 0.76 | 0.794 | 95.7179 | -4.2821 | 0.04176 | -0.81418 | 0.01 | 1993 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ011 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,EPA | 1996 | 2340091 | 1996-08-21 |  | 0.78 | 0.794 | 98.2368 | -1.7632 | 0.04176 | -0.33525 | 0.01 | 1993 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ011 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,EPA | 1996 | 2500151 | 1996-09-06 |  | 0.84 | 0.794 | 105.7935 | 5.7935 | 0.04176 | 1.1015 | 0.01 | 1993 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ011 | N48 |  | N48/0.794
TOTAL PHOSPHORUS-P,UNF,EPA | 1996 | 2640067 | 1996-09-20 |  | 0.8 | 0.794 | 100.7557 | 0.75567 | 0.04176 | 0.14368 | 0.01 | 1993 |  |  |  | mg/L | 00665 | KJ011 | N48 |  | N48/0.794