## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | dqv1 | dqv2 | dqv3 | Units | Parmcode | Methcode | Blind Sample ID | Setno | mixlabel
SILVER,FIL,GFAA | 1991 | 2760123 | 1991-10-03 |  | 13 | 13.1 | 99.2366 | -0.76336 | 2.714 | -0.036846 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 5011/5007 |  | 5011/5007/13.100
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 2830049 | 1991-10-10 | < | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 2900043 | 1991-10-17 |  | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 2900044 | 1991-10-17 |  | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 3040016 | 1991-10-31 | < | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 3100037 | 1991-11-06 |  | 3 | 3.82 | 78.534 | -21.466 | 1.3466 | -0.60894 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/3.820
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 3160074 | 1991-11-12 |  | 3 | 3.82 | 78.534 | -21.466 | 1.3466 | -0.60894 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/3.820
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 3230109 | 1991-11-19 |  | 3 | 3.82 | 78.534 | -21.466 | 1.3466 | -0.60894 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/3.820
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 3240010 | 1991-11-20 |  | 3 | 3.82 | 78.534 | -21.466 | 1.3466 | -0.60894 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/3.820
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 3450005 | 1991-12-11 |  | 4 | 4.5 | 88.8889 | -11.1111 | 1.435 | -0.34843 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 50115-50103 |  | 50115-50103/4.500
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 3450006 | 1991-12-11 |  | 4 | 4.5 | 88.8889 | -11.1111 | 1.435 | -0.34843 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 50115-50103 |  | 50115-50103/4.500
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 3460104 | 1991-12-12 |  | 2 | 4.5 | 44.4444 | -55.5556 | 1.435 | -1.7422 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 50115-50103 |  | 50115-50103/4.500
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 3470006 | 1991-12-13 |  | 3 | 4.5 | 66.6667 | -33.3333 | 1.435 | -1.0453 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 50115-50103 |  | 50115-50103/4.500
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 60034.0 | 1992-01-06 |  | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 140086. | 1992-01-14 |  | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 160043. | 1992-01-16 |  | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 290148. | 1992-01-29 |  | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 370014. | 1992-02-06 |  | 3 | 3.82 | 78.534 | -21.466 | 1.3466 | -0.60894 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/3.820
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 450175. | 1992-02-14 |  | 3 | 3.82 | 78.534 | -21.466 | 1.3466 | -0.60894 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/3.820
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 490019. | 1992-02-18 |  | 3 | 3.82 | 78.534 | -21.466 | 1.3466 | -0.60894 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/3.820
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 620019. | 1992-03-02 |  | 3 | 3.82 | 78.534 | -21.466 | 1.3466 | -0.60894 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/3.820
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 650026. | 1992-03-05 |  | 4 | 4.5 | 88.8889 | -11.1111 | 1.435 | -0.34843 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 50115-50103 |  | 50115-50103/4.500
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 710029. | 1992-03-11 |  | 4 | 4.5 | 88.8889 | -11.1111 | 1.435 | -0.34843 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 50115-50103 |  | 50115-50103/4.500
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 720006. | 1992-03-12 |  | 4 | 4.5 | 88.8889 | -11.1111 | 1.435 | -0.34843 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 50115-50103 |  | 50115-50103/4.500
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 730015. | 1992-03-13 |  | 4 | 4.5 | 88.8889 | -11.1111 | 1.435 | -0.34843 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 50115-50103 |  | 50115-50103/4.500
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 980016. | 1992-04-07 |  | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 1110275 | 1992-04-20 |  | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 1190021 | 1992-04-28 |  | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 1220090 | 1992-05-01 |  | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 1260036 | 1992-05-05 |  | 3 | 3.82 | 78.534 | -21.466 | 1.3466 | -0.60894 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/3.820
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 1320021 | 1992-05-11 |  | 3 | 3.82 | 78.534 | -21.466 | 1.3466 | -0.60894 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/3.820
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 1410040 | 1992-05-20 |  | 3 | 3.82 | 78.534 | -21.466 | 1.3466 | -0.60894 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/3.820
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 1480087 | 1992-05-27 |  | 4 | 3.82 | 104.712 | 4.712 | 1.3466 | 0.13367 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/3.820
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 1520411 | 1992-05-31 | < | 1 | 3.82 | 26.178 | -73.822 | 1.3466 | -2.0942 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/3.820
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 1570057 | 1992-06-05 |  | 4 | 4.5 | 88.8889 | -11.1111 | 1.435 | -0.34843 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 50115-50103 |  | 50115-50103/4.500
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 1620002 | 1992-06-10 |  | 4 | 4.5 | 88.8889 | -11.1111 | 1.435 | -0.34843 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 50115-50103 |  | 50115-50103/4.500
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 1690027 | 1992-06-17 |  | 4 | 4.5 | 88.8889 | -11.1111 | 1.435 | -0.34843 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 50115-50103 |  | 50115-50103/4.500
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 1700004 | 1992-06-18 |  | 4 | 4.5 | 88.8889 | -11.1111 | 1.435 | -0.34843 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 50115-50103 |  | 50115-50103/4.500
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 1910100 | 1992-07-09 |  | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 1970033 | 1992-07-15 |  | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 2020038 | 1992-07-20 |  | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 2260049 | 1992-08-13 |  | 3 | 3.82 | 78.534 | -21.466 | 1.3466 | -0.60894 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/3.820
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 2320068 | 1992-08-19 |  | 3 | 3.82 | 78.534 | -21.466 | 1.3466 | -0.60894 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/3.820
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 2400146 | 1992-08-27 |  | 3 | 3.82 | 78.534 | -21.466 | 1.3466 | -0.60894 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/3.820
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 2450052 | 1992-09-01 | < | 1 | 3.82 | 26.178 | -73.822 | 1.3466 | -2.0942 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/3.820
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 2460343 | 1992-09-02 |  | 4 | 4.5 | 88.8889 | -11.1111 | 1.435 | -0.34843 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 50115-50103 |  | 50115-50103/4.500
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 2540176 | 1992-09-10 |  | 5 | 4.5 | 111.1111 | 11.1111 | 1.435 | 0.34843 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 50115-50103 |  | 50115-50103/4.500
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 2600007 | 1992-09-16 |  | 4 | 4.5 | 88.8889 | -11.1111 | 1.435 | -0.34843 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 50115-50103 |  | 50115-50103/4.500
SILVER,FIL,GFAA | 1992 | 2690012 | 1992-09-25 |  | 4 | 4.5 | 88.8889 | -11.1111 | 1.435 | -0.34843 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 50115-50103 |  | 50115-50103/4.500
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 2800187 | 1992-10-06 |  | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 2870232 | 1992-10-13 | < | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 2950028 | 1992-10-21 | < | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 3010010 | 1992-10-27 | < | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 3080143 | 1992-11-03 | < | 1 | 0.603 | 165.8375 | 65.8375 | 0.92839 | 0.42762 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/0.603
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 3220024 | 1992-11-17 | < | 1 | 0.603 | 165.8375 | 65.8375 | 0.92839 | 0.42762 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/0.603
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 3250269 | 1992-11-20 | < | 1 | 0.603 | 165.8375 | 65.8375 | 0.92839 | 0.42762 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/0.603
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 3320306 | 1992-11-27 | < | 1 | 0.603 | 165.8375 | 65.8375 | 0.92839 | 0.42762 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/0.603
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 3370200 | 1992-12-02 | < | 1 | 1.45 | 68.9655 | -31.0345 | 1.0385 | -0.43332 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 50121-50105 |  | 50121-50105/1.450
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 3460007 | 1992-12-11 | < | 1 | 1.45 | 68.9655 | -31.0345 | 1.0385 | -0.43332 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 50121-50105 |  | 50121-50105/1.450
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 3530050 | 1992-12-18 | < | 1 | 1.45 | 68.9655 | -31.0345 | 1.0385 | -0.43332 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 50121-50105 |  | 50121-50105/1.450
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 3660054 | 1992-12-31 | < | 1 | 1.45 | 68.9655 | -31.0345 | 1.0385 | -0.43332 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 50121-50105 |  | 50121-50105/1.450
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 60127.0 | 1993-01-06 | < | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 200007. | 1993-01-20 | < | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 280168. | 1993-01-28 | < | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 340019. | 1993-02-03 | < | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 410018. | 1993-02-10 | < | 1 | 0.603 | 165.8375 | 65.8375 | 0.92839 | 0.42762 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/0.603
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 410013. | 1993-02-10 | < | 1 | 0.603 | 165.8375 | 65.8375 | 0.92839 | 0.42762 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/0.603
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 500114. | 1993-02-19 | < | 1 | 0.603 | 165.8375 | 65.8375 | 0.92839 | 0.42762 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/0.603
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 620058. | 1993-03-03 | < | 1 | 1.45 | 68.9655 | -31.0345 | 1.0385 | -0.43332 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 50121-50105 |  | 50121-50105/1.450
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 740147. | 1993-03-15 | < | 1 | 1.45 | 68.9655 | -31.0345 | 1.0385 | -0.43332 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 50121-50105 |  | 50121-50105/1.450
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 820076. | 1993-03-23 | < | 1 | 1.45 | 68.9655 | -31.0345 | 1.0385 | -0.43332 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 50121-50105 |  | 50121-50105/1.450
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 890012. | 1993-03-30 | < | 1 | 1.45 | 68.9655 | -31.0345 | 1.0385 | -0.43332 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 50121-50105 |  | 50121-50105/1.450
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 990091. | 1993-04-09 | < | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 1050072 | 1993-04-15 | < | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 1190020 | 1993-04-29 | < | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 1230332 | 1993-05-03 | < | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 1260157 | 1993-05-06 | < | 1 | 0.603 | 165.8375 | 65.8375 | 0.92839 | 0.42762 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/0.603
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 1400161 | 1993-05-20 | < | 1 | 0.603 | 165.8375 | 65.8375 | 0.92839 | 0.42762 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/0.603
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 1470035 | 1993-05-27 | < | 1 | 0.603 | 165.8375 | 65.8375 | 0.92839 | 0.42762 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/0.603
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 1530019 | 1993-06-02 | < | 1 | 1.45 | 68.9655 | -31.0345 | 1.0385 | -0.43332 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 50121-50105 |  | 50121-50105/1.450
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 1620037 | 1993-06-11 | < | 1 | 1.45 | 68.9655 | -31.0345 | 1.0385 | -0.43332 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 50121-50105 |  | 50121-50105/1.450
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 1670001 | 1993-06-16 |  | 1 | 4.1 | 24.3902 | -75.6098 | 1.383 | -2.2415 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25117-75113 |  | 25117-75113/4.100
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 1690118 | 1993-06-18 | < | 1 | 1.45 | 68.9655 | -31.0345 | 1.0385 | -0.43332 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 50121-50105 |  | 50121-50105/1.450
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 1810029 | 1993-06-30 | < | 1 | 1.45 | 68.9655 | -31.0345 | 1.0385 | -0.43332 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 50121-50105 |  | 50121-50105/1.450
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 1890024 | 1993-07-08 | < | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 2010169 | 1993-07-20 | < | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 2010477 | 1993-07-20 | < | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 2100285 | 1993-07-29 | < | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 2210088 | 1993-08-09 | < | 1 | 0.603 | 165.8375 | 65.8375 | 0.92839 | 0.42762 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/0.603
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 2250291 | 1993-08-13 | < | 1 | 0.603 | 165.8375 | 65.8375 | 0.92839 | 0.42762 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/0.603
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 2380016 | 1993-08-26 | < | 1 | 0.603 | 165.8375 | 65.8375 | 0.92839 | 0.42762 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/0.603
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 2450534 | 1993-09-02 | < | 1 | 0.603 | 165.8375 | 65.8375 | 0.92839 | 0.42762 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/0.603
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 2510237 | 1993-09-08 | < | 1 | 1.45 | 68.9655 | -31.0345 | 1.0385 | -0.43332 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 50121-50105 |  | 50121-50105/1.450
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 2530568 | 1993-09-10 | < | 1 | 1.45 | 68.9655 | -31.0345 | 1.0385 | -0.43332 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 50121-50105 |  | 50121-50105/1.450
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 2570019 | 1993-09-14 | < | 1 | 4.1 | 24.3902 | -75.6098 | 1.383 | -2.2415 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25117-75113 |  | 25117-75113/4.100
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 2630232 | 1993-09-20 | < | 1 | 1.45 | 68.9655 | -31.0345 | 1.0385 | -0.43332 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 50121-50105 |  | 50121-50105/1.450
SILVER,FIL,GFAA | 1993 | 2730158 | 1993-09-30 | < | 1 | 1.45 | 68.9655 | -31.0345 | 1.0385 | -0.43332 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 50121-50105 |  | 50121-50105/1.450
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 2780061 | 1993-10-05 | < | 1 | 0.965 | 103.6269 | 3.6269 | 0.78475 | 0.0446 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/0.965
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 2850164 | 1993-10-12 | < | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 0.8875 | -0.73239 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 2870014 | 1993-10-14 | < | 1 | 0.965 | 103.6269 | 3.6269 | 0.78475 | 0.0446 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/0.965
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 2920299 | 1993-10-19 | < | 1 | 0.965 | 103.6269 | 3.6269 | 0.78475 | 0.0446 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/0.965
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 2940059 | 1993-10-21 | < | 1 | 0.965 | 103.6269 | 3.6269 | 0.78475 | 0.0446 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/0.965
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 2950066 | 1993-10-22 | < | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 0.8875 | -0.73239 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 3010100 | 1993-10-28 | < | 1 | 0.965 | 103.6269 | 3.6269 | 0.78475 | 0.0446 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/0.965
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 3120095 | 1993-11-08 |  | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | 1.3465 | -1.27 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75113 |  | 25125-75113/4.710
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 3160149 | 1993-11-12 | < | 1 | 0.965 | 103.6269 | 3.6269 | 0.78475 | 0.0446 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/0.965
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 3190160 | 1993-11-15 |  | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | 1.3465 | -1.27 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75113 |  | 25125-75113/4.710
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 3230023 | 1993-11-19 |  | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | 1.3465 | -1.27 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75113 |  | 25125-75113/4.710
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 3340028 | 1993-11-30 | < | 1 | 0.965 | 103.6269 | 3.6269 | 0.78475 | 0.0446 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/0.965
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 3340017 | 1993-11-30 |  | 4 | 4.71 | 84.9257 | -15.0743 | 1.3465 | -0.52729 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75113 |  | 25125-75113/4.710
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 3360079 | 1993-12-02 |  | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | 1.3465 | -1.27 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75113 |  | 25125-75113/4.710
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 3430035 | 1993-12-09 |  | 2 | 3.75 | 53.3333 | -46.6667 | 1.2025 | -1.4553 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.750
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 3470067 | 1993-12-13 | < | 1 | 1.17 | 85.4701 | -14.5299 | 0.8155 | -0.20846 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 50123-50121 |  | 50123-50121/1.170
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 3480007 | 1993-12-14 |  | 2 | 3.75 | 53.3333 | -46.6667 | 1.2025 | -1.4553 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.750
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 3540144 | 1993-12-20 |  | 2 | 3.75 | 53.3333 | -46.6667 | 1.2025 | -1.4553 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.750
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 3550060 | 1993-12-21 |  | 2 | 3.75 | 53.3333 | -46.6667 | 1.2025 | -1.4553 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.750
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 3620028 | 1993-12-28 | < | 1 | 1.17 | 85.4701 | -14.5299 | 0.8155 | -0.20846 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 50123-50121 |  | 50123-50121/1.170
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 3640012 | 1993-12-30 |  | 2 | 3.75 | 53.3333 | -46.6667 | 1.2025 | -1.4553 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.750
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 70064.0 | 1994-01-07 | < | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 0.8875 | -0.73239 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 100029. | 1994-01-10 | < | 1 | 0.965 | 103.6269 | 3.6269 | 0.78475 | 0.0446 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/0.965
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 120131. | 1994-01-12 | < | 1 | 0.965 | 103.6269 | 3.6269 | 0.78475 | 0.0446 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/0.965
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 130134. | 1994-01-13 | < | 1 | 0.965 | 103.6269 | 3.6269 | 0.78475 | 0.0446 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/0.965
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 190070. | 1994-01-19 | < | 1 | 0.965 | 103.6269 | 3.6269 | 0.78475 | 0.0446 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/0.965
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 260063. | 1994-01-26 | < | 1 | 0.965 | 103.6269 | 3.6269 | 0.78475 | 0.0446 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/0.965
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 270087. | 1994-01-27 | < | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 0.8875 | -0.73239 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 350117. | 1994-02-04 |  | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | 1.3465 | -1.27 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75113 |  | 25125-75113/4.710
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 410007. | 1994-02-10 | < | 1 | 0.965 | 103.6269 | 3.6269 | 0.78475 | 0.0446 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/0.965
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 450252. | 1994-02-14 |  | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | 1.3465 | -1.27 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75113 |  | 25125-75113/4.710
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 490074. | 1994-02-18 |  | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | 1.3465 | -1.27 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75113 |  | 25125-75113/4.710
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 540190. | 1994-02-23 |  | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | 1.3465 | -1.27 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75113 |  | 25125-75113/4.710
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 560076. | 1994-02-25 | < | 1 | 0.965 | 103.6269 | 3.6269 | 0.78475 | 0.0446 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/0.965
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 610004. | 1994-03-02 |  | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | 1.3465 | -1.27 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75113 |  | 25125-75113/4.710
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 660159. | 1994-03-07 |  | 2 | 3.75 | 53.3333 | -46.6667 | 1.2025 | -1.4553 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.750
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 680098. | 1994-03-09 | < | 1 | 1.17 | 85.4701 | -14.5299 | 0.8155 | -0.20846 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 50123-50121 |  | 50123-50121/1.170
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 700038. | 1994-03-11 |  | 2 | 3.75 | 53.3333 | -46.6667 | 1.2025 | -1.4553 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.750
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 750031. | 1994-03-16 |  | 2 | 3.75 | 53.3333 | -46.6667 | 1.2025 | -1.4553 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.750
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 800112. | 1994-03-21 |  | 2 | 3.75 | 53.3333 | -46.6667 | 1.2025 | -1.4553 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.750
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 840118. | 1994-03-25 | < | 1 | 1.17 | 85.4701 | -14.5299 | 0.8155 | -0.20846 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 50123-50121 |  | 50123-50121/1.170
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 900067. | 1994-03-31 |  | 2 | 3.75 | 53.3333 | -46.6667 | 1.2025 | -1.4553 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.750
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 1010136 | 1994-04-11 | < | 1 | 0.965 | 103.6269 | 3.6269 | 0.78475 | 0.0446 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/0.965
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 1010139 | 1994-04-11 | < | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 0.8875 | -0.73239 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 1030165 | 1994-04-13 | < | 1 | 0.965 | 103.6269 | 3.6269 | 0.78475 | 0.0446 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/0.965
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 1040065 | 1994-04-14 | < | 1 | 0.965 | 103.6269 | 3.6269 | 0.78475 | 0.0446 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/0.965
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 1080147 | 1994-04-18 | < | 1 | 0.965 | 103.6269 | 3.6269 | 0.78475 | 0.0446 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/0.965
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 1110056 | 1994-04-21 | < | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 0.8875 | -0.73239 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 1160054 | 1994-04-26 | < | 1 | 0.965 | 103.6269 | 3.6269 | 0.78475 | 0.0446 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/0.965
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 1250183 | 1994-05-05 |  | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | 1.3465 | -1.27 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75113 |  | 25125-75113/4.710
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 1300050 | 1994-05-10 | < | 1 | 0.965 | 103.6269 | 3.6269 | 0.78475 | 0.0446 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/0.965
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 1380102 | 1994-05-18 |  | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | 1.3465 | -1.27 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75113 |  | 25125-75113/4.710
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 1390155 | 1994-05-19 |  | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | 1.3465 | -1.27 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75113 |  | 25125-75113/4.710
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 1440103 | 1994-05-24 | < | 1 | 0.965 | 103.6269 | 3.6269 | 0.78475 | 0.0446 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/0.965
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 1460195 | 1994-05-26 |  | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | 1.3465 | -1.27 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75113 |  | 25125-75113/4.710
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 1470394 | 1994-05-27 |  | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | 1.3465 | -1.27 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75113 |  | 25125-75113/4.710
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 1540208 | 1994-06-03 |  | 2 | 3.75 | 53.3333 | -46.6667 | 1.2025 | -1.4553 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.750
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 1600119 | 1994-06-09 | < | 1 | 1.17 | 85.4701 | -14.5299 | 0.8155 | -0.20846 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 50123-50121 |  | 50123-50121/1.170
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 1600237 | 1994-06-09 |  | 2 | 3.75 | 53.3333 | -46.6667 | 1.2025 | -1.4553 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.750
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 1660123 | 1994-06-15 |  | 2 | 3.75 | 53.3333 | -46.6667 | 1.2025 | -1.4553 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.750
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 1680068 | 1994-06-17 |  | 2 | 3.75 | 53.3333 | -46.6667 | 1.2025 | -1.4553 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.750
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 1740004 | 1994-06-23 | < | 1 | 1.17 | 85.4701 | -14.5299 | 0.8155 | -0.20846 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 50123-50121 |  | 50123-50121/1.170
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 1780147 | 1994-06-27 |  | 2 | 3.75 | 53.3333 | -46.6667 | 1.2025 | -1.4553 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.750
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 1870101 | 1994-07-06 | < | 1 | 0.965 | 103.6269 | 3.6269 | 0.78475 | 0.0446 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/0.965
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 1880042 | 1994-07-07 | < | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 0.8875 | -0.73239 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 1890046 | 1994-07-08 | < | 1 | 0.965 | 103.6269 | 3.6269 | 0.78475 | 0.0446 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/0.965
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 1930253 | 1994-07-12 | < | 1 | 0.965 | 103.6269 | 3.6269 | 0.78475 | 0.0446 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/0.965
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 1990122 | 1994-07-18 | < | 1 | 0.965 | 103.6269 | 3.6269 | 0.78475 | 0.0446 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/0.965
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 2030117 | 1994-07-22 | < | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 0.8875 | -0.73239 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 2080052 | 1994-07-27 | < | 1 | 0.965 | 103.6269 | 3.6269 | 0.78475 | 0.0446 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/0.965
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 2160316 | 1994-08-04 |  | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | 1.3465 | -1.27 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75113 |  | 25125-75113/4.710
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 2230061 | 1994-08-11 | < | 1 | 0.965 | 103.6269 | 3.6269 | 0.78475 | 0.0446 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/0.965
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 2270067 | 1994-08-15 |  | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | 1.3465 | -1.27 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75113 |  | 25125-75113/4.710
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 2290051 | 1994-08-17 | < | 1 | 0.675 | 148.1481 | 48.1481 | 0.74125 | 0.43845 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DW-75121 |  | 25DW-75121/0.675
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 2290059 | 1994-08-17 |  | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | 1.3465 | -1.27 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75113 |  | 25125-75113/4.710
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 2310140 | 1994-08-19 |  | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | 1.3465 | -1.27 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75113 |  | 25125-75113/4.710
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 2360275 | 1994-08-24 | < | 1 | 0.965 | 103.6269 | 3.6269 | 0.78475 | 0.0446 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/0.965
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 2410016 | 1994-08-29 |  | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | 1.3465 | -1.27 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75113 |  | 25125-75113/4.710
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 2510076 | 1994-09-08 | < | 1 | 1.17 | 85.4701 | -14.5299 | 0.8155 | -0.20846 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 50123-50121 |  | 50123-50121/1.170
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 2520064 | 1994-09-09 |  | 2 | 3.75 | 53.3333 | -46.6667 | 1.2025 | -1.4553 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.750
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 2570091 | 1994-09-14 |  | 2 | 3.75 | 53.3333 | -46.6667 | 1.2025 | -1.4553 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.750
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 2570092 | 1994-09-14 |  | 2 | 3.75 | 53.3333 | -46.6667 | 1.2025 | -1.4553 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.750
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 2580187 | 1994-09-15 |  | 2 | 3.75 | 53.3333 | -46.6667 | 1.2025 | -1.4553 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.750
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 2650117 | 1994-09-22 | < | 1 | 1.17 | 85.4701 | -14.5299 | 0.8155 | -0.20846 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 50123-50121 |  | 50123-50121/1.170
SILVER,FIL,GFAA | 1994 | 2700345 | 1994-09-27 |  | 2 | 3.75 | 53.3333 | -46.6667 | 1.2025 | -1.4553 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.750
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 2840092 | 1994-10-11 | < | 1 | 1.859 | 53.7924 | -46.2076 | 0.69603 | -1.2341 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33127-67123 |  | 33127-67123/1.859
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 2900123 | 1994-10-17 | < | 1 | 1.859 | 53.7924 | -46.2076 | 0.69603 | -1.2341 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33127-67123 |  | 33127-67123/1.859
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 2900098 | 1994-10-17 | < | 1 | 0.945 | 105.8201 | 5.8201 | 0.54065 | 0.10173 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/0.945
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 2930067 | 1994-10-20 | < | 1 | 1.859 | 53.7924 | -46.2076 | 0.69603 | -1.2341 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33127-67123 |  | 33127-67123/1.859
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 2970308 | 1994-10-24 | < | 1 | 1.859 | 53.7924 | -46.2076 | 0.69603 | -1.2341 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33127-67123 |  | 33127-67123/1.859
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 2990018 | 1994-10-26 | < | 1 | 0.945 | 105.8201 | 5.8201 | 0.54065 | 0.10173 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/0.945
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 3050275 | 1994-11-01 | < | 1 | 1.859 | 53.7924 | -46.2076 | 0.69603 | -1.2341 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33127-67123 |  | 33127-67123/1.859
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 3060026 | 1994-11-02 | < | 1 | 0.945 | 105.8201 | 5.8201 | 0.54065 | 0.10173 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/0.945
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 3070057 | 1994-11-03 |  | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.8883 | 0.011258 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75127 |  | 25125-75127/2.990
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 3130030 | 1994-11-09 | < | 1 | 0.844 | 118.4834 | 18.4834 | 0.52348 | 0.29801 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/0.844
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 3180118 | 1994-11-14 |  | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.8883 | 0.011258 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75127 |  | 25125-75127/2.990
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 3200060 | 1994-11-16 |  | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.8883 | 0.011258 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75127 |  | 25125-75127/2.990
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 3250229 | 1994-11-21 |  | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.8883 | 0.011258 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75127 |  | 25125-75127/2.990
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 3270099 | 1994-11-23 |  | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.8883 | 0.011258 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75127 |  | 25125-75127/2.990
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 3290084 | 1994-11-25 | < | 1 | 0.844 | 118.4834 | 18.4834 | 0.52348 | 0.29801 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/0.844
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 3350029 | 1994-12-01 | < | 1 | 0.844 | 118.4834 | 18.4834 | 0.52348 | 0.29801 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/0.844
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 3400086 | 1994-12-06 | < | 1 | 2.033 | 49.1884 | -50.8116 | 0.72561 | -1.4236 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 3420028 | 1994-12-08 |  | 1 | 2.392 | 41.806 | -58.194 | 0.78664 | -1.7696 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25123-75127 |  | 25123-75127/2.392
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 3430099 | 1994-12-09 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.72561 | -0.045479 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 3480078 | 1994-12-14 | < | 1 | 2.392 | 41.806 | -58.194 | 0.78664 | -1.7696 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25123-75127 |  | 25123-75127/2.392
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 3480096 | 1994-12-14 | < | 1 | 2.033 | 49.1884 | -50.8116 | 0.72561 | -1.4236 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 3530029 | 1994-12-19 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.72561 | -0.045479 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 3550062 | 1994-12-21 |  | 2 | 2.392 | 83.6121 | -16.3879 | 0.78664 | -0.49832 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25123-75127 |  | 25123-75127/2.392
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 3570343 | 1994-12-23 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.72561 | -0.045479 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 0050036 | 1995-01-05 |  | 1 | 1.859 | 53.7924 | -46.2076 | 0.69603 | -1.2341 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33127-67123 |  | 33127-67123/1.859
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 0110010 | 1995-01-11 | < | 1 | 0.945 | 105.8201 | 5.8201 | 0.54065 | 0.10173 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/0.945
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 0120093 | 1995-01-12 | < | 1 | 0.945 | 105.8201 | 5.8201 | 0.54065 | 0.10173 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/0.945
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 0170022 | 1995-01-17 | < | 1 | 1.859 | 53.7924 | -46.2076 | 0.69603 | -1.2341 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33127-67123 |  | 33127-67123/1.859
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 0190140 | 1995-01-19 |  | 1 | 1.859 | 53.7924 | -46.2076 | 0.69603 | -1.2341 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33127-67123 |  | 33127-67123/1.859
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 0250202 | 1995-01-25 | < | 1 | 1.859 | 53.7924 | -46.2076 | 0.69603 | -1.2341 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33127-67123 |  | 33127-67123/1.859
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 0300205 | 1995-01-30 |  | 1 | 1.859 | 53.7924 | -46.2076 | 0.69603 | -1.2341 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33127-67123 |  | 33127-67123/1.859
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 0330047 | 1995-02-02 | < | 1 | 0.945 | 105.8201 | 5.8201 | 0.54065 | 0.10173 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/0.945
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 0330104 | 1995-02-02 |  | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.8883 | 0.011258 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75127 |  | 25125-75127/2.990
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 400127. | 1995-02-09 | < | 1 | 0.844 | 118.4834 | 18.4834 | 0.52348 | 0.29801 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/0.844
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 0410158 | 1995-02-10 |  | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.8883 | 0.011258 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75127 |  | 25125-75127/2.990
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 0470180 | 1995-02-16 |  | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.8883 | 0.011258 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75127 |  | 25125-75127/2.990
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 530004. | 1995-02-22 | < | 1 | 0.844 | 118.4834 | 18.4834 | 0.52348 | 0.29801 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/0.844
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 0530006 | 1995-02-22 |  | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.8883 | 0.011258 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75127 |  | 25125-75127/2.990
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 0590005 | 1995-02-28 |  | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.8883 | 0.011258 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75127 |  | 25125-75127/2.990
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 0600133 | 1995-03-01 | < | 1 | 0.844 | 118.4834 | 18.4834 | 0.52348 | 0.29801 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/0.844
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 620036. | 1995-03-03 |  | 1 | 2.033 | 49.1884 | -50.8116 | 0.72561 | -1.4236 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 0680095 | 1995-03-09 | < | 1 | 2.392 | 41.806 | -58.194 | 0.78664 | -1.7696 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25123-75127 |  | 25123-75127/2.392
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 690036. | 1995-03-10 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.72561 | -0.045479 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 0730050 | 1995-03-14 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.72561 | -0.045479 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 760013. | 1995-03-17 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.72561 | -0.045479 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 760012. | 1995-03-17 |  | 1 | 2.392 | 41.806 | -58.194 | 0.78664 | -1.7696 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25123-75127 |  | 25123-75127/2.392
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 0880057 | 1995-03-29 |  | 1 | 2.033 | 49.1884 | -50.8116 | 0.72561 | -1.4236 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 890004. | 1995-03-30 | < | 1 | 2.392 | 41.806 | -58.194 | 0.78664 | -1.7696 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25123-75127 |  | 25123-75127/2.392
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 1010174 | 1995-04-11 |  | 1 | 1.859 | 53.7924 | -46.2076 | 0.69603 | -1.2341 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33127-67123 |  | 33127-67123/1.859
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 1090089 | 1995-04-19 | < | 1 | 0.945 | 105.8201 | 5.8201 | 0.54065 | 0.10173 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/0.945
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 1110070 | 1995-04-21 |  | 1 | 1.859 | 53.7924 | -46.2076 | 0.69603 | -1.2341 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33127-67123 |  | 33127-67123/1.859
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 1110110 | 1995-04-21 | < | 1 | 0.945 | 105.8201 | 5.8201 | 0.54065 | 0.10173 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/0.945
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 1150284 | 1995-04-25 |  | 1 | 1.859 | 53.7924 | -46.2076 | 0.69603 | -1.2341 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33127-67123 |  | 33127-67123/1.859
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 1160197 | 1995-04-26 |  | 1 | 1.859 | 53.7924 | -46.2076 | 0.69603 | -1.2341 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33127-67123 |  | 33127-67123/1.859
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 1160198 | 1995-04-26 | < | 1 | 0.945 | 105.8201 | 5.8201 | 0.54065 | 0.10173 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/0.945
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 1250033 | 1995-05-05 | < | 1 | 1.859 | 53.7924 | -46.2076 | 0.69603 | -1.2341 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33127-67123 |  | 33127-67123/1.859
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 1280028 | 1995-05-08 |  | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.8883 | 0.011258 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75127 |  | 25125-75127/2.990
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 1350122 | 1995-05-15 | < | 1 | 0.844 | 118.4834 | 18.4834 | 0.52348 | 0.29801 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/0.844
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 1360068 | 1995-05-16 |  | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.8883 | 0.011258 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75127 |  | 25125-75127/2.990
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 1380075 | 1995-05-18 |  | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.8883 | 0.011258 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75127 |  | 25125-75127/2.990
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 1420100 | 1995-05-22 | < | 1 | 0.844 | 118.4834 | 18.4834 | 0.52348 | 0.29801 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/0.844
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 1420097 | 1995-05-22 |  | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.8883 | 0.011258 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75127 |  | 25125-75127/2.990
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 1500032 | 1995-05-30 |  | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.8883 | 0.011258 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75127 |  | 25125-75127/2.990
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 1520159 | 1995-06-01 | < | 1 | 0.844 | 118.4834 | 18.4834 | 0.52348 | 0.29801 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/0.844
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 1570060 | 1995-06-06 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.72561 | -0.045479 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 1580026 | 1995-06-07 |  | 2 | 2.392 | 83.612 | -16.388 | 0.78664 | -0.49832 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25123-75127 |  | 25123-75127/2.392
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 1600150 | 1995-06-09 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.72561 | -0.045479 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 1630347 | 1995-06-12 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.72561 | -0.045479 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 1670221 | 1995-06-16 |  | 2 | 2.392 | 83.6121 | -16.3879 | 0.78664 | -0.49832 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25123-75127 |  | 25123-75127/2.392
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 1670219 | 1995-06-16 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.72561 | -0.045479 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 1780113 | 1995-06-27 |  | 2 | 2.392 | 83.6121 | -16.3879 | 0.78664 | -0.49832 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25123-75127 |  | 25123-75127/2.392
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 1780004 | 1995-06-27 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.72561 | -0.045479 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 1910201 | 1995-07-10 | < | 1 | 1.859 | 53.7924 | -46.2076 | 0.69603 | -1.2341 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33127-67123 |  | 33127-67123/1.859
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 1940137 | 1995-07-13 | < | 1 | 0.945 | 105.8201 | 5.8201 | 0.54065 | 0.10173 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/0.945
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 1980429 | 1995-07-17 |  | 1 | 1.859 | 53.7924 | -46.2076 | 0.69603 | -1.2341 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33127-67123 |  | 33127-67123/1.859
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 2000168 | 1995-07-19 |  | 1 | 1.859 | 53.7924 | -46.2076 | 0.69603 | -1.2341 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33127-67123 |  | 33127-67123/1.859
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 2050039 | 1995-07-24 | < | 1 | 1.859 | 53.7924 | -46.2076 | 0.69603 | -1.2341 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33127-67123 |  | 33127-67123/1.859
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 2050041 | 1995-07-24 | < | 1 | 0.945 | 105.8201 | 5.8201 | 0.54065 | 0.10173 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/0.945
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 2120264 | 1995-07-31 |  | 1 | 1.859 | 53.7924 | -46.2076 | 0.69603 | -1.2341 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33127-67123 |  | 33127-67123/1.859
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 2140072 | 1995-08-02 | < | 1 | 0.945 | 105.8201 | 5.8201 | 0.54065 | 0.10173 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/0.945
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 2190021 | 1995-08-07 |  | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.8883 | 0.011258 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75127 |  | 25125-75127/2.990
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 2210094 | 1995-08-09 | < | 1 | 0.844 | 118.4834 | 18.4834 | 0.52348 | 0.29801 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/0.844
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 2230185 | 1995-08-11 |  | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.8883 | 0.011258 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75127 |  | 25125-75127/2.990
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 2280195 | 1995-08-16 |  | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.8883 | 0.011258 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75127 |  | 25125-75127/2.990
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 2330239 | 1995-08-21 | < | 1 | 0.844 | 118.4834 | 18.4834 | 0.52348 | 0.29801 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/0.844
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 2330238 | 1995-08-21 |  | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.8883 | 0.011258 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75127 |  | 25125-75127/2.990
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 2400232 | 1995-08-28 |  | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.8883 | 0.011258 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75127 |  | 25125-75127/2.990
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 2420068 | 1995-08-30 | < | 1 | 0.844 | 118.4834 | 18.4834 | 0.52348 | 0.29801 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/0.844
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 2500239 | 1995-09-07 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.72561 | -0.045479 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 2500254 | 1995-09-07 |  | 1 | 2.392 | 41.806 | -58.194 | 0.78664 | -1.7696 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25123-75127 |  | 25123-75127/2.392
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 2510472 | 1995-09-08 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.72561 | -0.045479 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 2550165 | 1995-09-12 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.72561 | -0.045479 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 2580092 | 1995-09-15 |  | 1 | 2.392 | 41.806 | -58.194 | 0.78664 | -1.7696 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25123-75127 |  | 25123-75127/2.392
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 2580089 | 1995-09-15 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.72561 | -0.045479 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 2700050 | 1995-09-27 |  | 1 | 2.392 | 41.806 | -58.194 | 0.78664 | -1.7696 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25123-75127 |  | 25123-75127/2.392
SILVER,FIL,GFAA | 1995 | 2700046 | 1995-09-27 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.72561 | -0.045479 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 2780109 | 1995-10-05 |  | 5 | 5.879 | 85.0485 | -14.9515 | 1.1694 | -0.75165 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33127-67133 |  | 33127-67133/5.879
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 2860028 | 1995-10-13 |  | 7 | 7.358 | 95.1345 | -4.8655 | 1.4209 | -0.25196 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/7.358
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 2900039 | 1995-10-17 |  | 6 | 5.879 | 102.0582 | 2.0582 | 1.1694 | 0.10347 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33127-67133 |  | 33127-67133/5.879
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 2920108 | 1995-10-19 |  | 5 | 5.879 | 85.0485 | -14.9515 | 1.1694 | -0.75165 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33127-67133 |  | 33127-67133/5.879
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 2960103 | 1995-10-23 |  | 5 | 5.879 | 85.0485 | -14.9515 | 1.1694 | -0.75165 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33127-67133 |  | 33127-67133/5.879
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 3040018 | 1995-10-31 |  | 5 | 5.879 | 85.0485 | -14.9515 | 1.1694 | -0.75165 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33127-67133 |  | 33127-67133/5.879
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 3060037 | 1995-11-02 |  | 8 | 7.358 | 108.7252 | 8.7252 | 1.4209 | 0.45184 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/7.358
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 3070096 | 1995-11-03 |  | 2 | 2.99 | 66.8896 | -33.1104 | 0.6783 | -1.4595 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75127 |  | 25125-75127/2.990
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 3240027 | 1995-11-20 |  | 6 | 6.573 | 91.2825 | -8.7175 | 1.2874 | -0.44508 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/6.573
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 3240023 | 1995-11-20 |  | 3 | 2.99 | 100.3344 | 0.33445 | 0.6783 | 0.014743 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75127 |  | 25125-75127/2.990
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 3240016 | 1995-11-20 |  | 3 | 2.99 | 100.3344 | 0.33445 | 0.6783 | 0.014743 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75127 |  | 25125-75127/2.990
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 3250048 | 1995-11-21 |  | 3 | 2.99 | 100.3344 | 0.33445 | 0.6783 | 0.014743 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75127 |  | 25125-75127/2.990
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 3310045 | 1995-11-27 |  | 2 | 2.99 | 66.8896 | -33.1104 | 0.6783 | -1.4595 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75127 |  | 25125-75127/2.990
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 3340029 | 1995-11-30 |  | 6 | 6.573 | 91.2825 | -8.7175 | 1.2874 | -0.44508 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/6.573
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 3390118 | 1995-12-05 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.51561 | -0.064002 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 3410027 | 1995-12-07 |  | 4 | 3.892 | 102.7749 | 2.7749 | 0.83164 | 0.12986 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25133-75127 |  | 25133-75127/3.892
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 3410023 | 1995-12-07 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.51561 | -0.064002 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 3480016 | 1995-12-14 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.51561 | -0.064002 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 3520056 | 1995-12-18 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.51561 | -0.064002 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 0110047 | 1996-01-11 |  | 7 | 7.358 | 95.1345 | -4.8655 | 1.4209 | -0.25196 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/7.358
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 0120084 | 1996-01-12 |  | 5 | 5.879 | 85.0485 | -14.9515 | 1.1694 | -0.75165 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33127-67133 |  | 33127-67133/5.879
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 0190028 | 1996-01-19 |  | 5 | 5.879 | 85.0485 | -14.9515 | 1.1694 | -0.75165 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33127-67133 |  | 33127-67133/5.879
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 0220183 | 1996-01-22 |  | 5 | 5.879 | 85.0485 | -14.9515 | 1.1694 | -0.75165 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33127-67133 |  | 33127-67133/5.879
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 0300041 | 1996-01-30 |  | 5 | 5.879 | 85.0485 | -14.9515 | 1.1694 | -0.75165 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33127-67133 |  | 33127-67133/5.879
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 0310067 | 1996-01-31 |  | 7 | 7.358 | 95.1345 | -4.8655 | 1.4209 | -0.25196 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/7.358
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 0330148 | 1996-02-02 |  | 2 | 2.99 | 66.8896 | -33.1104 | 0.6783 | -1.4595 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75127 |  | 25125-75127/2.990
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 0380049 | 1996-02-07 |  | 6 | 6.573 | 91.2825 | -8.7175 | 1.2874 | -0.44508 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/6.573
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 0390092 | 1996-02-08 |  | 2 | 2.99 | 66.8896 | -33.1104 | 0.6783 | -1.4595 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75127 |  | 25125-75127/2.990
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 0440036 | 1996-02-13 |  | 3 | 2.99 | 100.3344 | 0.33445 | 0.6783 | 0.014743 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75127 |  | 25125-75127/2.990
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 0510166 | 1996-02-20 |  | 3 | 2.99 | 100.3344 | 0.33445 | 0.6783 | 0.014743 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75127 |  | 25125-75127/2.990
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 0590089 | 1996-02-28 |  | 2 | 2.99 | 66.8896 | -33.1104 | 0.6783 | -1.4595 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75127 |  | 25125-75127/2.990
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 0590036 | 1996-02-28 |  | 6 | 6.573 | 91.2825 | -8.7175 | 1.2874 | -0.44508 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/6.573
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 0660106 | 1996-03-06 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.51561 | -0.064002 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 0670015 | 1996-03-07 |  | 4 | 3.892 | 102.7749 | 2.7749 | 0.83164 | 0.12986 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25133-75127 |  | 25133-75127/3.892
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 0680105 | 1996-03-08 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.51561 | -0.064002 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 0730053 | 1996-03-13 |  | 1 | 2.033 | 49.1884 | -50.8116 | 0.51561 | -2.0035 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 0750114 | 1996-03-15 |  | 1 | 2.033 | 49.1884 | -50.8116 | 0.51561 | -2.0035 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 0820156 | 1996-03-22 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.51561 | -0.064002 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 0870081 | 1996-03-27 |  | 4 | 3.892 | 102.7749 | 2.7749 | 0.83164 | 0.12986 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25133-75127 |  | 25133-75127/3.892
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 0950142 | 1996-04-04 |  | 5 | 5.879 | 85.0485 | -14.9515 | 1.1694 | -0.75165 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33127-67133 |  | 33127-67133/5.879
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 1010106 | 1996-04-10 |  | 7 | 7.358 | 95.1345 | -4.8655 | 1.4209 | -0.25196 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/7.358
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 1030068 | 1996-04-12 |  | 5 | 5.879 | 85.0485 | -14.9515 | 1.1694 | -0.75165 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33127-67133 |  | 33127-67133/5.879
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 1090033 | 1996-04-18 |  | 6 | 5.879 | 102.0582 | 2.0582 | 1.1694 | 0.10347 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33127-67133 |  | 33127-67133/5.879
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 1100015 | 1996-04-19 |  | 6 | 5.879 | 102.0582 | 2.0582 | 1.1694 | 0.10347 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33127-67133 |  | 33127-67133/5.879
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 1200113 | 1996-04-29 |  | 6 | 5.879 | 102.0582 | 2.0582 | 1.1694 | 0.10347 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33127-67133 |  | 33127-67133/5.879
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 1220158 | 1996-05-01 |  | 7 | 7.358 | 95.1345 | -4.8655 | 1.4209 | -0.25196 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/7.358
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 1240098 | 1996-05-03 |  | 3 | 2.99 | 100.3344 | 0.33445 | 0.6783 | 0.014743 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75127 |  | 25125-75127/2.990
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 1290142 | 1996-05-08 |  | 6 | 6.573 | 91.2825 | -8.7175 | 1.2874 | -0.44508 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/6.573
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 1310018 | 1996-05-10 |  | 3 | 2.99 | 100.3344 | 0.33445 | 0.6783 | 0.014743 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75127 |  | 25125-75127/2.990
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 1350025 | 1996-05-14 |  | 3 | 2.99 | 100.3344 | 0.33445 | 0.6783 | 0.014743 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75127 |  | 25125-75127/2.990
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 1380170 | 1996-05-17 |  | 3 | 2.99 | 100.3344 | 0.33445 | 0.6783 | 0.014743 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75127 |  | 25125-75127/2.990
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 1450221 | 1996-05-24 |  | 2 | 2.99 | 66.8896 | -33.1104 | 0.6783 | -1.4595 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75127 |  | 25125-75127/2.990
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 1500173 | 1996-05-29 |  | 6 | 6.573 | 91.2825 | -8.7175 | 1.2874 | -0.44508 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/6.573
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 1570050 | 1996-06-05 |  | 4 | 3.892 | 102.7749 | 2.7749 | 0.83164 | 0.12986 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25133-75127 |  | 25133-75127/3.892
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 1590128 | 1996-06-07 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.51561 | -0.064002 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 1630073 | 1996-06-11 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.51561 | -0.064002 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 1640032 | 1996-06-12 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.51561 | -0.064002 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 1690254 | 1996-06-17 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.51561 | -0.064002 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 1770133 | 1996-06-25 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.51561 | -0.064002 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 1780076 | 1996-06-26 |  | 4 | 3.892 | 102.7749 | 2.7749 | 0.83164 | 0.12986 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25133-75127 |  | 25133-75127/3.892
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 1910069 | 1996-07-09 |  | 6 | 5.879 | 102.0582 | 2.0582 | 1.1694 | 0.10347 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33127-67133 |  | 33127-67133/5.879
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 1940052 | 1996-07-12 |  | 6 | 5.879 | 102.0582 | 2.0582 | 1.1694 | 0.10347 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33127-67133 |  | 33127-67133/5.879
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 1940068 | 1996-07-12 |  | 7 | 7.358 | 95.1345 | -4.8655 | 1.4209 | -0.25196 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/7.358
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 1980051 | 1996-07-16 |  | 6 | 5.879 | 102.0582 | 2.0582 | 1.1694 | 0.10347 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33127-67133 |  | 33127-67133/5.879
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 2000077 | 1996-07-18 |  | 6 | 5.879 | 102.0582 | 2.0582 | 1.1694 | 0.10347 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33127-67133 |  | 33127-67133/5.879
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 2110196 | 1996-07-29 |  | 6 | 5.879 | 102.0582 | 2.0582 | 1.1694 | 0.10347 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33127-67133 |  | 33127-67133/5.879
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 2150179 | 1996-08-02 |  | 7 | 7.358 | 95.1345 | -4.8655 | 1.4209 | -0.25196 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/7.358
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 2180055 | 1996-08-05 |  | 2 | 2.99 | 66.8896 | -33.1104 | 0.6783 | -1.4595 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75127 |  | 25125-75127/2.990
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 2220024 | 1996-08-09 |  | 6 | 6.573 | 91.2825 | -8.7175 | 1.2874 | -0.44508 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/6.573
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 2250240 | 1996-08-12 |  | 2 | 2.99 | 66.8896 | -33.1104 | 0.6783 | -1.4595 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75127 |  | 25125-75127/2.990
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 2270140 | 1996-08-14 |  | 2 | 2.99 | 66.8896 | -33.1104 | 0.6783 | -1.4595 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75127 |  | 25125-75127/2.990
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 2340100 | 1996-08-21 |  | 3 | 2.99 | 100.3344 | 0.33445 | 0.6783 | 0.014743 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75127 |  | 25125-75127/2.990
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 2420147 | 1996-08-29 |  | 3 | 2.99 | 100.3344 | 0.33445 | 0.6783 | 0.014743 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25125-75127 |  | 25125-75127/2.990
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 2430063 | 1996-08-30 |  | 6 | 6.573 | 91.2825 | -8.7175 | 1.2874 | -0.44508 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/6.573
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 2570338 | 1996-09-13 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.51561 | -0.064002 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 2570507 | 1996-09-13 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.51561 | -0.064002 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 2570515 | 1996-09-13 |  | 4 | 3.892 | 102.7749 | 2.7749 | 0.83164 | 0.12986 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25133-75127 |  | 25133-75127/3.892
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 2620138 | 1996-09-18 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.51561 | -0.064002 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,FIL,GFAA | 1996 | 2640040 | 1996-09-20 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.51561 | -0.064002 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 01075 | GF092 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033