## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | dqv1 | dqv2 | dqv3 | Units | Parmcode | Methcode | Blind Sample ID | Setno | mixlabel
SILVER,UNF,GFAA | 1991 | 2760123 | 1991-10-03 |  | 12 | 13.1 | 91.6031 | -8.3969 | 2.714 | -0.40531 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 5011/5007 |  | 5011/5007/13.100
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 2830045 | 1991-10-10 |  | 6 | 5.3 | 113.2075 | 13.2075 | 1.539 | 0.45484 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50101-50115 |  | 50101-50115/5.300
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 2830049 | 1991-10-10 |  | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 2900077 | 1991-10-17 |  | 4 | 5.3 | 75.4717 | -24.5283 | 1.539 | -0.8447 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50101-50115 |  | 50101-50115/5.300
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 2900043 | 1991-10-17 |  | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 2900044 | 1991-10-17 |  | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 3020021 | 1991-10-29 |  | 4 | 5.3 | 75.4717 | -24.5283 | 1.539 | -0.8447 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50101-50115 |  | 50101-50115/5.300
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 3040016 | 1991-10-31 |  | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 3100037 | 1991-11-06 |  | 3 | 3.82 | 78.534 | -21.466 | 1.3466 | -0.60894 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/3.820
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 3110056 | 1991-11-07 |  | 1 | 1.5 | 66.6667 | -33.3333 | 1.045 | -0.47847 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/1.500
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 3160074 | 1991-11-12 |  | 3 | 3.82 | 78.534 | -21.466 | 1.3466 | -0.60894 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/3.820
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 3230109 | 1991-11-19 |  | 3 | 3.82 | 78.534 | -21.466 | 1.3466 | -0.60894 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/3.820
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 3230100 | 1991-11-19 | < | 1 | 1.5 | 66.6667 | -33.3333 | 1.045 | -0.47847 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/1.500
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 3240018 | 1991-11-20 | < | 1 | 1.5 | 66.6667 | -33.3333 | 1.045 | -0.47847 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/1.500
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 3240010 | 1991-11-20 |  | 3 | 3.82 | 78.534 | -21.466 | 1.3466 | -0.60894 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/3.820
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 3450005 | 1991-12-11 |  | 3 | 4.5 | 66.6667 | -33.3333 | 1.435 | -1.0453 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50115-50103 |  | 50115-50103/4.500
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 3450006 | 1991-12-11 |  | 4 | 4.5 | 88.8889 | -11.1111 | 1.435 | -0.34843 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50115-50103 |  | 50115-50103/4.500
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 3460105 | 1991-12-12 |  | 1 | 2.45 | 40.8163 | -59.1837 | 1.1685 | -1.2409 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW-50101 |  | 50DW-50101/2.450
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 3460104 | 1991-12-12 |  | 4 | 4.5 | 88.8889 | -11.1111 | 1.435 | -0.34843 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50115-50103 |  | 50115-50103/4.500
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 3470006 | 1991-12-13 |  | 4 | 4.5 | 88.8889 | -11.1111 | 1.435 | -0.34843 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50115-50103 |  | 50115-50103/4.500
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 3470005 | 1991-12-13 |  | 2 | 2.45 | 81.6327 | -18.3673 | 1.1685 | -0.38511 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW-50101 |  | 50DW-50101/2.450
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 3500213 | 1991-12-16 |  | 2 | 2.45 | 81.6327 | -18.3673 | 1.1685 | -0.38511 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW-50101 |  | 50DW-50101/2.450
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 60034.0 | 1992-01-06 |  | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 140086. | 1992-01-14 |  | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 160043. | 1992-01-16 |  | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 160137. | 1992-01-16 |  | 5 | 5.3 | 94.3396 | -5.6604 | 1.539 | -0.19493 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50101-50115 |  | 50101-50115/5.300
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 230001. | 1992-01-23 |  | 5 | 5.3 | 94.3396 | -5.6604 | 1.539 | -0.19493 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50101-50115 |  | 50101-50115/5.300
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 290148. | 1992-01-29 |  | 2 | 1.65 | 121.2121 | 21.2121 | 1.0645 | 0.32879 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 370014. | 1992-02-06 |  | 4 | 3.82 | 104.712 | 4.712 | 1.3466 | 0.13367 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/3.820
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 410005. | 1992-02-10 |  | 1 | 1.5 | 66.6667 | -33.3333 | 1.045 | -0.47847 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/1.500
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 450175. | 1992-02-14 |  | 3 | 3.82 | 78.534 | -21.466 | 1.3466 | -0.60894 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/3.820
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 490019. | 1992-02-18 |  | 3 | 3.82 | 78.534 | -21.466 | 1.3466 | -0.60894 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/3.820
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 490016. | 1992-02-18 |  | 1 | 1.5 | 66.6667 | -33.3333 | 1.045 | -0.47847 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/1.500
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 560026. | 1992-02-25 | < | 1 | 1.5 | 66.6667 | -33.3333 | 1.045 | -0.47847 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/1.500
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 620019. | 1992-03-02 |  | 11 | 3.82 | 287.9581 | 187.9581 | 1.3466 | 5.3319 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/3.820
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 650026. | 1992-03-05 |  | 4 | 4.5 | 88.8889 | -11.1111 | 1.435 | -0.34843 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50115-50103 |  | 50115-50103/4.500
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 660101. | 1992-03-06 | < | 1 | 2.45 | 40.8163 | -59.1837 | 1.1685 | -1.2409 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW-50101 |  | 50DW-50101/2.450
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 710029. | 1992-03-11 |  | 4 | 4.5 | 88.8889 | -11.1111 | 1.435 | -0.34843 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50115-50103 |  | 50115-50103/4.500
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 720006. | 1992-03-12 |  | 4 | 4.5 | 88.8889 | -11.1111 | 1.435 | -0.34843 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50115-50103 |  | 50115-50103/4.500
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 730015. | 1992-03-13 |  | 2 | 4.5 | 44.4444 | -55.5556 | 1.435 | -1.7422 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50115-50103 |  | 50115-50103/4.500
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 770004. | 1992-03-17 |  | 2 | 2.45 | 81.6327 | -18.3673 | 1.1685 | -0.38511 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW-50101 |  | 50DW-50101/2.450
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 840007. | 1992-03-24 |  | 2 | 2.45 | 81.6327 | -18.3673 | 1.1685 | -0.38511 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW-50101 |  | 50DW-50101/2.450
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 980016. | 1992-04-07 |  | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 1110275 | 1992-04-20 |  | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 1110277 | 1992-04-20 |  | 5 | 5.3 | 94.3396 | -5.6604 | 1.539 | -0.19493 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50101-50115 |  | 50101-50115/5.300
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 1150237 | 1992-04-24 |  | 5 | 5.3 | 94.3396 | -5.6604 | 1.539 | -0.19493 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50101-50115 |  | 50101-50115/5.300
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 1190021 | 1992-04-28 |  | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 1220090 | 1992-05-01 |  | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 1250213 | 1992-05-04 |  | 5 | 5.3 | 94.3396 | -5.6604 | 1.539 | -0.19493 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50101-50115 |  | 50101-50115/5.300
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 1260036 | 1992-05-05 |  | 3 | 3.82 | 78.534 | -21.466 | 1.3466 | -0.60894 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/3.820
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 1270105 | 1992-05-06 |  | 1 | 1.5 | 66.6667 | -33.3333 | 1.045 | -0.47847 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/1.500
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 1290011 | 1992-05-08 |  | 1 | 1.5 | 66.6667 | -33.3333 | 1.045 | -0.47847 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/1.500
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 1320021 | 1992-05-11 |  | 3 | 3.82 | 78.534 | -21.466 | 1.3466 | -0.60894 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/3.820
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 1410040 | 1992-05-20 |  | 3 | 3.82 | 78.534 | -21.466 | 1.3466 | -0.60894 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/3.820
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 1480087 | 1992-05-27 |  | 3 | 3.82 | 78.534 | -21.466 | 1.3466 | -0.60894 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/3.820
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 1500143 | 1992-05-29 |  | 1 | 1.5 | 66.6667 | -33.3333 | 1.045 | -0.47847 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/1.500
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 1520411 | 1992-05-31 | < | 1 | 3.82 | 26.178 | -73.822 | 1.3466 | -2.0942 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/3.820
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 1570057 | 1992-06-05 |  | 4 | 4.5 | 88.8889 | -11.1111 | 1.435 | -0.34843 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50115-50103 |  | 50115-50103/4.500
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 1610025 | 1992-06-09 |  | 2 | 2.45 | 81.6327 | -18.3673 | 1.1685 | -0.38511 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW-50101 |  | 50DW-50101/2.450
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 1620004 | 1992-06-10 |  | 2 | 2.45 | 81.6327 | -18.3673 | 1.1685 | -0.38511 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW-50101 |  | 50DW-50101/2.450
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 1620002 | 1992-06-10 |  | 4 | 4.5 | 88.8889 | -11.1111 | 1.435 | -0.34843 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50115-50103 |  | 50115-50103/4.500
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 1690027 | 1992-06-17 |  | 4 | 4.5 | 88.8889 | -11.1111 | 1.435 | -0.34843 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50115-50103 |  | 50115-50103/4.500
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 1700004 | 1992-06-18 |  | 4 | 4.5 | 88.8889 | -11.1111 | 1.435 | -0.34843 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50115-50103 |  | 50115-50103/4.500
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 1780019 | 1992-06-26 |  | 2 | 2.45 | 81.6327 | -18.3673 | 1.1685 | -0.38511 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW-50101 |  | 50DW-50101/2.450
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 1910005 | 1992-07-09 |  | 5 | 5.3 | 94.3396 | -5.6604 | 1.539 | -0.19493 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50101-50115 |  | 50101-50115/5.300
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 1910100 | 1992-07-09 |  | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 1970033 | 1992-07-15 |  | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 2020038 | 1992-07-20 |  | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 2110231 | 1992-07-29 |  | 5 | 5.3 | 94.3396 | -5.6604 | 1.539 | -0.19493 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50101-50115 |  | 50101-50115/5.300
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 2110229 | 1992-07-29 |  | 5 | 5.3 | 94.3396 | -5.6604 | 1.539 | -0.19493 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50101-50115 |  | 50101-50115/5.300
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 2250009 | 1992-08-12 | < | 1 | 1.5 | 66.6667 | -33.3333 | 1.045 | -0.47847 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/1.500
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 2260049 | 1992-08-13 |  | 3 | 3.82 | 78.534 | -21.466 | 1.3466 | -0.60894 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/3.820
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 2320068 | 1992-08-19 |  | 3 | 3.82 | 78.534 | -21.466 | 1.3466 | -0.60894 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/3.820
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 2320273 | 1992-08-19 |  | 1 | 1.5 | 66.6667 | -33.3333 | 1.045 | -0.47847 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/1.500
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 2400146 | 1992-08-27 |  | 3 | 3.82 | 78.534 | -21.466 | 1.3466 | -0.60894 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/3.820
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 2440147 | 1992-08-31 |  | 1 | 1.5 | 66.6667 | -33.3333 | 1.045 | -0.47847 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/1.500
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 2450052 | 1992-09-01 |  | 3 | 3.82 | 78.534 | -21.466 | 1.3466 | -0.60894 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW-67115 |  | 33DW-67115/3.820
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 2460343 | 1992-09-02 |  | 4 | 4.5 | 88.8889 | -11.1111 | 1.435 | -0.34843 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50115-50103 |  | 50115-50103/4.500
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 2520005 | 1992-09-08 |  | 1 | 1.5 | 66.6667 | -33.3333 | 1.045 | -0.47847 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/1.500
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 2540176 | 1992-09-10 |  | 3 | 4.5 | 66.6667 | -33.3333 | 1.435 | -1.0453 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50115-50103 |  | 50115-50103/4.500
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 2600007 | 1992-09-16 |  | 4 | 4.5 | 88.8889 | -11.1111 | 1.435 | -0.34843 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50115-50103 |  | 50115-50103/4.500
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 2690008 | 1992-09-25 |  | 1 | 1.5 | 66.6667 | -33.3333 | 1.045 | -0.47847 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW-75105 |  | 25DW-75105/1.500
SILVER,UNF,GFAA | 1992 | 2690012 | 1992-09-25 |  | 4 | 4.5 | 88.8889 | -11.1111 | 1.435 | -0.34843 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50115-50103 |  | 50115-50103/4.500
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 2800187 | 1992-10-06 |  | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 2870232 | 1992-10-13 |  | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 2950028 | 1992-10-21 |  | 2 | 1.65 | 121.2121 | 21.2121 | 1.0645 | 0.32879 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 3010009 | 1992-10-27 |  | 1 | 1.15 | 86.9565 | -13.0435 | 0.9995 | -0.15008 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50117-50121 |  | 50117-50121/1.150
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 3010010 | 1992-10-27 |  | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 3080143 | 1992-11-03 | < | 1 | 0.603 | 165.8375 | 65.8375 | 0.92839 | 0.42762 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/0.603
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 3150014 | 1992-11-10 |  | 3 | 3.75 | 80 | -20 | 1.3375 | -0.56075 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.750
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 3220024 | 1992-11-17 | < | 1 | 0.603 | 165.8375 | 65.8375 | 0.92839 | 0.42762 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/0.603
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 3250269 | 1992-11-20 | < | 1 | 0.603 | 165.8375 | 65.8375 | 0.92839 | 0.42762 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/0.603
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 3280076 | 1992-11-23 |  | 3 | 3.75 | 80 | -20 | 1.3375 | -0.56075 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.750
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 3320306 | 1992-11-27 | < | 1 | 0.603 | 165.8375 | 65.8375 | 0.92839 | 0.42762 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/0.603
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 3370191 | 1992-12-02 |  | 3 | 3.75 | 80 | -20 | 1.3375 | -0.56075 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.750
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 3370200 | 1992-12-02 |  | 2 | 1.45 | 137.931 | 37.931 | 1.0385 | 0.52961 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50121-50105 |  | 50121-50105/1.450
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 3440154 | 1992-12-09 | < | 1 | 0.7 | 142.8571 | 42.8571 | 0.941 | 0.31881 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/0.700
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 3460007 | 1992-12-11 |  | 2 | 1.45 | 137.931 | 37.931 | 1.0385 | 0.52961 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50121-50105 |  | 50121-50105/1.450
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 3490058 | 1992-12-14 | < | 1 | 0.7 | 142.8571 | 42.8571 | 0.941 | 0.31881 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/0.700
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 3510007 | 1992-12-16 | < | 1 | 0.7 | 142.8571 | 42.8571 | 0.941 | 0.31881 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/0.700
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 3530050 | 1992-12-18 |  | 1 | 1.45 | 68.9655 | -31.0345 | 1.0385 | -0.43332 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50121-50105 |  | 50121-50105/1.450
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 3660054 | 1992-12-31 |  | 2 | 1.45 | 137.931 | 37.931 | 1.0385 | 0.52961 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50121-50105 |  | 50121-50105/1.450
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 60127.0 | 1993-01-06 |  | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 120060. | 1993-01-12 |  | 1 | 1.15 | 86.9565 | -13.0435 | 0.9995 | -0.15008 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50117-50121 |  | 50117-50121/1.150
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 190146. | 1993-01-19 |  | 2 | 1.15 | 173.913 | 73.913 | 0.9995 | 0.85043 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50117-50121 |  | 50117-50121/1.150
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 200007. | 1993-01-20 |  | 2 | 1.65 | 121.2121 | 21.2121 | 1.0645 | 0.32879 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 210159. | 1993-01-21 |  | 1 | 1.15 | 86.9565 | -13.0435 | 0.9995 | -0.15008 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50117-50121 |  | 50117-50121/1.150
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 280168. | 1993-01-28 |  | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 340019. | 1993-02-03 |  | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 410024. | 1993-02-10 |  | 3 | 3.75 | 80 | -20 | 1.3375 | -0.56075 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.750
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 410018. | 1993-02-10 | < | 1 | 0.603 | 165.8375 | 65.8375 | 0.92839 | 0.42762 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/0.603
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 410013. | 1993-02-10 | < | 1 | 0.603 | 165.8375 | 65.8375 | 0.92839 | 0.42762 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/0.603
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 490012. | 1993-02-18 |  | 4 | 3.75 | 106.6667 | 6.6667 | 1.3375 | 0.18692 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.750
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 500114. | 1993-02-19 |  | 1 | 0.603 | 165.8375 | 65.8375 | 0.92839 | 0.42762 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/0.603
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 600228. | 1993-03-01 |  | 3 | 3.75 | 80 | -20 | 1.3375 | -0.56075 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.750
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 620058. | 1993-03-03 |  | 2 | 1.45 | 137.931 | 37.931 | 1.0385 | 0.52961 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50121-50105 |  | 50121-50105/1.450
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 690127. | 1993-03-10 | < | 1 | 0.7 | 142.8571 | 42.8571 | 0.941 | 0.31881 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/0.700
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 740147. | 1993-03-15 |  | 2 | 1.45 | 137.931 | 37.931 | 1.0385 | 0.52961 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50121-50105 |  | 50121-50105/1.450
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 750190. | 1993-03-16 | < | 1 | 0.7 | 142.8571 | 42.8571 | 0.941 | 0.31881 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/0.700
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 820076. | 1993-03-23 |  | 2 | 1.45 | 137.931 | 37.931 | 1.0385 | 0.52961 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50121-50105 |  | 50121-50105/1.450
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 880025. | 1993-03-29 | < | 1 | 0.7 | 142.8571 | 42.8571 | 0.941 | 0.31881 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/0.700
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 890012. | 1993-03-30 |  | 1 | 1.45 | 68.9655 | -31.0345 | 1.0385 | -0.43332 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50121-50105 |  | 50121-50105/1.450
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 970031. | 1993-04-07 |  | 1 | 1.15 | 86.9565 | -13.0435 | 0.9995 | -0.15008 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50117-50121 |  | 50117-50121/1.150
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 990091. | 1993-04-09 |  | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 1030011 | 1993-04-13 |  | 2 | 1.15 | 173.913 | 73.913 | 0.9995 | 0.85043 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50117-50121 |  | 50117-50121/1.150
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 1050072 | 1993-04-15 |  | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 1170051 | 1993-04-27 |  | 1 | 1.15 | 86.9565 | -13.0435 | 0.9995 | -0.15008 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50117-50121 |  | 50117-50121/1.150
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 1190020 | 1993-04-29 |  | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 1230332 | 1993-05-03 |  | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 1260157 | 1993-05-06 | < | 1 | 0.603 | 165.8375 | 65.8375 | 0.92839 | 0.42762 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/0.603
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 1300389 | 1993-05-10 |  | 3 | 3.75 | 80 | -20 | 1.3375 | -0.56075 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.750
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 1380040 | 1993-05-18 |  | 3 | 3.75 | 80 | -20 | 1.3375 | -0.56075 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.750
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 1400161 | 1993-05-20 | < | 1 | 0.603 | 165.8375 | 65.8375 | 0.92839 | 0.42762 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/0.603
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 1460059 | 1993-05-26 |  | 3 | 3.75 | 80 | -20 | 1.3375 | -0.56075 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.750
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 1470035 | 1993-05-27 | < | 1 | 0.603 | 165.8375 | 65.8375 | 0.92839 | 0.42762 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/0.603
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 1530019 | 1993-06-02 |  | 1 | 1.45 | 68.9655 | -31.0345 | 1.0385 | -0.43332 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50121-50105 |  | 50121-50105/1.450
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 1590079 | 1993-06-08 | < | 1 | 0.7 | 142.8571 | 42.8571 | 0.941 | 0.31881 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/0.700
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 1620037 | 1993-06-11 |  | 1 | 1.45 | 68.9655 | -31.0345 | 1.0385 | -0.43332 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50121-50105 |  | 50121-50105/1.450
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 1650273 | 1993-06-14 | < | 1 | 0.7 | 142.8571 | 42.8571 | 0.941 | 0.31881 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/0.700
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 1690118 | 1993-06-18 |  | 2 | 1.45 | 137.931 | 37.931 | 1.0385 | 0.52961 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50121-50105 |  | 50121-50105/1.450
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 1790019 | 1993-06-28 | < | 1 | 0.7 | 142.8571 | 42.8571 | 0.941 | 0.31881 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/0.700
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 1810029 | 1993-06-30 |  | 1 | 1.45 | 68.9655 | -31.0345 | 1.0385 | -0.43332 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50121-50105 |  | 50121-50105/1.450
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 1880145 | 1993-07-07 |  | 1 | 1.15 | 86.9565 | -13.0435 | 0.9995 | -0.15008 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50117-50121 |  | 50117-50121/1.150
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 1890024 | 1993-07-08 |  | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 1950028 | 1993-07-14 |  | 1 | 1.15 | 86.9565 | -13.0435 | 0.9995 | -0.15008 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50117-50121 |  | 50117-50121/1.150
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 2010169 | 1993-07-20 |  | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 2010477 | 1993-07-20 |  | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 1.0645 | -0.61062 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 2070510 | 1993-07-26 |  | 1 | 1.15 | 86.9565 | -13.0435 | 0.9995 | -0.15008 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50117-50121 |  | 50117-50121/1.150
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 2100285 | 1993-07-29 |  | 2 | 1.65 | 121.2121 | 21.2121 | 1.0645 | 0.32879 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 2210088 | 1993-08-09 | < | 1 | 0.603 | 165.8375 | 65.8375 | 0.92839 | 0.42762 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/0.603
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 2230119 | 1993-08-11 |  | 3 | 3.75 | 80 | -20 | 1.3375 | -0.56075 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.750
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 2250291 | 1993-08-13 | < | 1 | 0.603 | 165.8375 | 65.8375 | 0.92839 | 0.42762 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/0.603
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 2300299 | 1993-08-18 |  | 3 | 3.75 | 80 | -20 | 1.3375 | -0.56075 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.750
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 2380016 | 1993-08-26 |  | 1 | 0.603 | 165.8375 | 65.8375 | 0.92839 | 0.42762 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/0.603
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 2440177 | 1993-09-01 |  | 3 | 3.75 | 80 | -20 | 1.3375 | -0.56075 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.750
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 2450534 | 1993-09-02 | < | 1 | 0.603 | 165.8375 | 65.8375 | 0.92839 | 0.42762 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW-67121 |  | 33DW-67121/0.603
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 2510237 | 1993-09-08 |  | 2 | 1.45 | 137.931 | 37.931 | 1.0385 | 0.52961 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50121-50105 |  | 50121-50105/1.450
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 2530488 | 1993-09-10 | < | 1 | 0.7 | 142.8571 | 42.8571 | 0.941 | 0.31881 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/0.700
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 2530568 | 1993-09-10 |  | 1 | 1.45 | 68.9655 | -31.0345 | 1.0385 | -0.43332 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50121-50105 |  | 50121-50105/1.450
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 2590011 | 1993-09-16 | < | 1 | 0.7 | 142.8571 | 42.8571 | 0.941 | 0.31881 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/0.700
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 2630232 | 1993-09-20 |  | 1 | 1.45 | 68.9655 | -31.0345 | 1.0385 | -0.43332 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50121-50105 |  | 50121-50105/1.450
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 2700228 | 1993-09-27 | < | 1 | 0.7 | 142.8571 | 42.8571 | 0.941 | 0.31881 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW-50117 |  | 50DW-50117/0.700
SILVER,UNF,GFAA | 1993 | 2730158 | 1993-09-30 |  | 2 | 1.45 | 137.931 | 37.931 | 1.0385 | 0.52961 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50121-50105 |  | 50121-50105/1.450
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 2810130 | 1993-10-08 |  | 2 | 2.63 | 76.0456 | -23.9544 | 1.0345 | -0.60899 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50125-50123 |  | 50125-50123/2.630
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 2850164 | 1993-10-12 | < | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 0.8875 | -0.73239 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 2880008 | 1993-10-15 |  | 2 | 2.63 | 76.0456 | -23.9544 | 1.0345 | -0.60899 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50125-50123 |  | 50125-50123/2.630
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 2950066 | 1993-10-22 | < | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 0.8875 | -0.73239 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 2990080 | 1993-10-26 |  | 2 | 2.63 | 76.0456 | -23.9544 | 1.0345 | -0.60899 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50125-50123 |  | 50125-50123/2.630
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 3120029 | 1993-11-08 |  | 3 | 3.75 | 80 | -20 | 1.2025 | -0.6237 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.750
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 3160149 | 1993-11-12 |  | 1 | 0.965 | 103.6269 | 3.6269 | 0.78475 | 0.0446 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/0.965
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 3200009 | 1993-11-16 |  | 4 | 3.75 | 106.6667 | 6.6667 | 1.2025 | 0.2079 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.750
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 3340028 | 1993-11-30 | < | 1 | 0.965 | 103.6269 | 3.6269 | 0.78475 | 0.0446 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/0.965
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 3360001 | 1993-12-02 |  | 4 | 3.75 | 106.6667 | 6.6667 | 1.2025 | 0.2079 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.750
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 3420079 | 1993-12-08 |  | 2 | 1.91 | 104.712 | 4.712 | 0.9265 | 0.09714 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/1.910
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 3470067 | 1993-12-13 | < | 1 | 1.17 | 85.4701 | -14.5299 | 0.8155 | -0.20846 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50123-50121 |  | 50123-50121/1.170
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 3490106 | 1993-12-15 |  | 2 | 1.91 | 104.712 | 4.712 | 0.9265 | 0.09714 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/1.910
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 3620028 | 1993-12-28 | < | 1 | 1.17 | 85.4701 | -14.5299 | 0.8155 | -0.20846 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50123-50121 |  | 50123-50121/1.170
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 3640015 | 1993-12-30 |  | 2 | 1.91 | 104.712 | 4.712 | 0.9265 | 0.09714 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/1.910
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 70064.0 | 1994-01-07 | < | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 0.8875 | -0.73239 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 130190. | 1994-01-13 |  | 2 | 2.63 | 76.0456 | -23.9544 | 1.0345 | -0.60899 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50125-50123 |  | 50125-50123/2.630
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 240081. | 1994-01-24 |  | 2 | 2.63 | 76.0456 | -23.9544 | 1.0345 | -0.60899 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50125-50123 |  | 50125-50123/2.630
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 270111. | 1994-01-27 |  | 2 | 2.63 | 76.0456 | -23.9544 | 1.0345 | -0.60899 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50125-50123 |  | 50125-50123/2.630
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 270087. | 1994-01-27 | < | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 0.8875 | -0.73239 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 380091. | 1994-02-07 |  | 3 | 3.75 | 80 | -20 | 1.2025 | -0.6237 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.750
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 410007. | 1994-02-10 | < | 1 | 0.965 | 103.6269 | 3.6269 | 0.78475 | 0.0446 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/0.965
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 450250. | 1994-02-14 |  | 4 | 3.75 | 106.6667 | 6.6667 | 1.2025 | 0.2079 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.750
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 560076. | 1994-02-25 | < | 1 | 0.965 | 103.6269 | 3.6269 | 0.78475 | 0.0446 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/0.965
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 600006. | 1994-03-01 |  | 3 | 3.75 | 80 | -20 | 1.2025 | -0.6237 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.750
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 670006. | 1994-03-08 |  | 1 | 1.91 | 52.356 | -47.644 | 0.9265 | -0.98219 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/1.910
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 680098. | 1994-03-09 | < | 1 | 1.17 | 85.4701 | -14.5299 | 0.8155 | -0.20846 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50123-50121 |  | 50123-50121/1.170
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 730029. | 1994-03-14 |  | 2 | 1.91 | 104.712 | 4.712 | 0.9265 | 0.09714 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/1.910
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 840118. | 1994-03-25 | < | 1 | 1.17 | 85.4701 | -14.5299 | 0.8155 | -0.20846 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50123-50121 |  | 50123-50121/1.170
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 880085. | 1994-03-29 |  | 2 | 1.91 | 104.712 | 4.712 | 0.9265 | 0.09714 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/1.910
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 1010139 | 1994-04-11 | < | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 0.8875 | -0.73239 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 1020149 | 1994-04-12 |  | 2 | 2.63 | 76.0456 | -23.9544 | 1.0345 | -0.60899 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50125-50123 |  | 50125-50123/2.630
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 1110056 | 1994-04-21 | < | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 0.8875 | -0.73239 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 1150002 | 1994-04-25 |  | 2 | 2.63 | 76.0456 | -23.9544 | 1.0345 | -0.60899 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50125-50123 |  | 50125-50123/2.630
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 1160124 | 1994-04-26 |  | 2 | 2.63 | 76.0456 | -23.9544 | 1.0345 | -0.60899 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50125-50123 |  | 50125-50123/2.630
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 1290115 | 1994-05-09 |  | 3 | 3.75 | 80 | -20 | 1.2025 | -0.6237 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.750
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 1300050 | 1994-05-10 | < | 1 | 0.965 | 103.6269 | 3.6269 | 0.78475 | 0.0446 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/0.965
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 1360064 | 1994-05-16 |  | 3 | 3.75 | 80 | -20 | 1.2025 | -0.6237 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.750
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 1440103 | 1994-05-24 |  | 1 | 0.965 | 103.6269 | 3.6269 | 0.78475 | 0.0446 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/0.965
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 1460198 | 1994-05-26 |  | 3 | 3.75 | 80 | -20 | 1.2025 | -0.6237 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.750
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 1570007 | 1994-06-06 |  | 2 | 1.91 | 104.712 | 4.712 | 0.9265 | 0.09714 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/1.910
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 1600119 | 1994-06-09 | < | 1 | 1.17 | 85.4701 | -14.5299 | 0.8155 | -0.20846 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50123-50121 |  | 50123-50121/1.170
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 1640024 | 1994-06-13 |  | 2 | 1.91 | 104.712 | 4.712 | 0.9265 | 0.09714 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/1.910
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 1740004 | 1994-06-23 | < | 1 | 1.17 | 85.4701 | -14.5299 | 0.8155 | -0.20846 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50123-50121 |  | 50123-50121/1.170
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 1750177 | 1994-06-24 |  | 2 | 1.91 | 104.712 | 4.712 | 0.9265 | 0.09714 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/1.910
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 1880042 | 1994-07-07 | < | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 0.8875 | -0.73239 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 1920242 | 1994-07-11 |  | 2 | 2.63 | 76.0456 | -23.9544 | 1.0345 | -0.60899 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50125-50123 |  | 50125-50123/2.630
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 1930260 | 1994-07-12 |  | 2 | 2.63 | 76.0456 | -23.9544 | 1.0345 | -0.60899 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50125-50123 |  | 50125-50123/2.630
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 2030117 | 1994-07-22 | < | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | 0.8875 | -0.73239 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 67DW-33113 |  | 67DW-33113/1.650
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 2070249 | 1994-07-26 |  | 3 | 2.63 | 114.0684 | 14.0684 | 1.0345 | 0.35766 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50125-50123 |  | 50125-50123/2.630
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 2220002 | 1994-08-10 |  | 4 | 3.75 | 106.6667 | 6.6667 | 1.2025 | 0.2079 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.750
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 2230061 | 1994-08-11 |  | 1 | 0.965 | 103.6269 | 3.6269 | 0.78475 | 0.0446 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/0.965
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 2270060 | 1994-08-15 |  | 3 | 3.75 | 80 | -20 | 1.2025 | -0.6237 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.750
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 2360275 | 1994-08-24 | < | 1 | 0.965 | 103.6269 | 3.6269 | 0.78475 | 0.0446 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DW-67123 |  | 33DW-67123/0.965
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 2380318 | 1994-08-26 |  | 3 | 3.75 | 80 | -20 | 1.2025 | -0.6237 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DW-75113 |  | 25DW-75113/3.750
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 2490339 | 1994-09-06 |  | 2 | 1.91 | 104.712 | 4.712 | 0.9265 | 0.09714 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/1.910
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 2510076 | 1994-09-08 | < | 1 | 1.17 | 85.4701 | -14.5299 | 0.8155 | -0.20846 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50123-50121 |  | 50123-50121/1.170
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 2521089 | 1994-09-09 |  | 2 | 1.91 | 104.712 | 4.712 | 0.9265 | 0.09714 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/1.910
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 2650117 | 1994-09-22 | < | 1 | 1.17 | 85.4701 | -14.5299 | 0.8155 | -0.20846 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50123-50121 |  | 50123-50121/1.170
SILVER,UNF,GFAA | 1994 | 2690188 | 1994-09-26 |  | 2 | 1.91 | 104.712 | 4.712 | 0.9265 | 0.09714 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50DW-50125 |  | 50DW-50125/1.910
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 2850157 | 1994-10-12 | < | 1 | 2.635 | 37.9507 | -62.0493 | 0.82795 | -1.9748 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50125-50123 |  | 50125-50123/2.635
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 2900098 | 1994-10-17 | < | 1 | 0.945 | 105.8201 | 5.8201 | 0.54065 | 0.10173 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/0.945
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 2990018 | 1994-10-26 | < | 1 | 0.945 | 105.8201 | 5.8201 | 0.54065 | 0.10173 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/0.945
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 3010033 | 1994-10-28 | < | 1 | 2.635 | 37.9507 | -62.0493 | 0.82795 | -1.9748 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50125-50123 |  | 50125-50123/2.635
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 3060026 | 1994-11-02 | < | 1 | 0.945 | 105.8201 | 5.8201 | 0.54065 | 0.10173 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/0.945
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 3110094 | 1994-11-07 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.72561 | -0.045479 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 3130030 | 1994-11-09 | < | 1 | 0.844 | 118.4834 | 18.4834 | 0.52348 | 0.29801 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/0.844
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 3290084 | 1994-11-25 | < | 1 | 0.844 | 118.4834 | 18.4834 | 0.52348 | 0.29801 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/0.844
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 3340054 | 1994-11-30 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.72561 | -0.045479 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 3350029 | 1994-12-01 | < | 1 | 0.844 | 118.4834 | 18.4834 | 0.52348 | 0.29801 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/0.844
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 3400047 | 1994-12-06 |  | 2 | 2.635 | 75.9013 | -24.0987 | 0.82795 | -0.76695 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50125-50123 |  | 50125-50123/2.635
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 3420028 | 1994-12-08 |  | 2 | 2.392 | 83.612 | -16.388 | 0.78664 | -0.49832 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25123-75127 |  | 25123-75127/2.392
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 3480078 | 1994-12-14 |  | 2 | 2.392 | 83.6121 | -16.3879 | 0.78664 | -0.49832 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25123-75127 |  | 25123-75127/2.392
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 3550062 | 1994-12-21 |  | 2 | 2.392 | 83.6121 | -16.3879 | 0.78664 | -0.49832 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25123-75127 |  | 25123-75127/2.392
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 3570325 | 1994-12-23 |  | 2 | 2.635 | 75.9013 | -24.0987 | 0.82795 | -0.76695 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50125-50123 |  | 50125-50123/2.635
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 60110.0 | 1995-01-06 |  | 2 | 2.635 | 75.9013 | -24.0987 | 0.82795 | -0.76695 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50125-50123 |  | 50125-50123/2.635
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 0110010 | 1995-01-11 | < | 1 | 0.945 | 105.8201 | 5.8201 | 0.54065 | 0.10173 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/0.945
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 0120093 | 1995-01-12 | < | 1 | 0.945 | 105.8201 | 5.8201 | 0.54065 | 0.10173 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/0.945
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 0300070 | 1995-01-30 |  | 3 | 2.635 | 113.852 | 13.852 | 0.82795 | 0.44085 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50125-50123 |  | 50125-50123/2.635
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 0330047 | 1995-02-02 | < | 1 | 0.945 | 105.8201 | 5.8201 | 0.54065 | 0.10173 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/0.945
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 340100. | 1995-02-03 |  | 3 | 2.033 | 147.5652 | 47.5652 | 0.72561 | 1.3327 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 400127. | 1995-02-09 | < | 1 | 0.844 | 118.4834 | 18.4834 | 0.52348 | 0.29801 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/0.844
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 530004. | 1995-02-22 | < | 1 | 0.844 | 118.4834 | 18.4834 | 0.52348 | 0.29801 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/0.844
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 0550096 | 1995-02-24 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.72561 | -0.045479 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 0600133 | 1995-03-01 | < | 1 | 0.844 | 118.4834 | 18.4834 | 0.52348 | 0.29801 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/0.844
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 0660123 | 1995-03-07 |  | 2 | 2.635 | 75.9013 | -24.0987 | 0.82795 | -0.76695 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50125-50123 |  | 50125-50123/2.635
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 0680095 | 1995-03-09 |  | 2 | 2.392 | 83.612 | -16.388 | 0.78664 | -0.49832 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25123-75127 |  | 25123-75127/2.392
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 760012. | 1995-03-17 |  | 2 | 2.392 | 83.612 | -16.388 | 0.78664 | -0.49832 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25123-75127 |  | 25123-75127/2.392
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 870146. | 1995-03-28 |  | 2 | 2.635 | 75.9013 | -24.0987 | 0.82795 | -0.76695 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50125-50123 |  | 50125-50123/2.635
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 890004. | 1995-03-30 |  | 2 | 2.392 | 83.612 | -16.388 | 0.78664 | -0.49832 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25123-75127 |  | 25123-75127/2.392
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 1030001 | 1995-04-13 |  | 2 | 2.635 | 75.9013 | -24.0987 | 0.82795 | -0.76695 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50125-50123 |  | 50125-50123/2.635
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 1090089 | 1995-04-19 | < | 1 | 0.945 | 105.8201 | 5.8201 | 0.54065 | 0.10173 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/0.945
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 1110110 | 1995-04-21 | < | 1 | 0.945 | 105.8201 | 5.8201 | 0.54065 | 0.10173 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/0.945
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 1160198 | 1995-04-26 | < | 1 | 0.945 | 105.8201 | 5.8201 | 0.54065 | 0.10173 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/0.945
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 1230179 | 1995-05-03 |  | 2 | 2.635 | 75.9013 | -24.0987 | 0.82795 | -0.76695 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50125-50123 |  | 50125-50123/2.635
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 1300127 | 1995-05-10 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.72561 | -0.045479 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 1350122 | 1995-05-15 | < | 1 | 0.844 | 118.4834 | 18.4834 | 0.52348 | 0.29801 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/0.844
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 1420100 | 1995-05-22 | < | 1 | 0.844 | 118.4834 | 18.4834 | 0.52348 | 0.29801 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/0.844
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 1500034 | 1995-05-30 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.72561 | -0.045479 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 1520159 | 1995-06-01 | < | 1 | 0.844 | 118.4834 | 18.4834 | 0.52348 | 0.29801 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/0.844
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 1560209 | 1995-06-05 |  | 2 | 2.635 | 75.9013 | -24.0987 | 0.82795 | -0.76695 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50125-50123 |  | 50125-50123/2.635
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 1580026 | 1995-06-07 |  | 1 | 2.392 | 41.806 | -58.194 | 0.78664 | -1.7696 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25123-75127 |  | 25123-75127/2.392
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 1670221 | 1995-06-16 |  | 1 | 2.392 | 41.806 | -58.194 | 0.78664 | -1.7696 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25123-75127 |  | 25123-75127/2.392
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 1740281 | 1995-06-23 |  | 2 | 2.635 | 75.9013 | -24.0987 | 0.82795 | -0.76695 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50125-50123 |  | 50125-50123/2.635
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 1780113 | 1995-06-27 |  | 1 | 2.392 | 41.806 | -58.194 | 0.78664 | -1.7696 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25123-75127 |  | 25123-75127/2.392
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 1910378 | 1995-07-10 |  | 3 | 2.635 | 113.852 | 13.852 | 0.82795 | 0.44085 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50125-50123 |  | 50125-50123/2.635
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 1940137 | 1995-07-13 | < | 1 | 0.945 | 105.8201 | 5.8201 | 0.54065 | 0.10173 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/0.945
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 2050041 | 1995-07-24 | < | 1 | 0.945 | 105.8201 | 5.8201 | 0.54065 | 0.10173 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/0.945
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 2090243 | 1995-07-28 |  | 2 | 2.635 | 75.9013 | -24.0987 | 0.82795 | -0.76695 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50125-50123 |  | 50125-50123/2.635
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 2140072 | 1995-08-02 | < | 1 | 0.945 | 105.8201 | 5.8201 | 0.54065 | 0.10173 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DIW-75131 |  | 25DIW-75131/0.945
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 2190101 | 1995-08-07 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.72561 | -0.045479 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 2210094 | 1995-08-09 | < | 1 | 0.844 | 118.4834 | 18.4834 | 0.52348 | 0.29801 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/0.844
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 2330239 | 1995-08-21 | < | 1 | 0.844 | 118.4834 | 18.4834 | 0.52348 | 0.29801 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/0.844
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 2400240 | 1995-08-28 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.72561 | -0.045479 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 2420068 | 1995-08-30 | < | 1 | 0.844 | 118.4834 | 18.4834 | 0.52348 | 0.29801 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DIW-67131 |  | 33DIW-67131/0.844
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 2500254 | 1995-09-07 |  | 1 | 2.392 | 41.806 | -58.194 | 0.78664 | -1.7696 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25123-75127 |  | 25123-75127/2.392
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 2580092 | 1995-09-15 |  | 1 | 2.392 | 41.806 | -58.194 | 0.78664 | -1.7696 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25123-75127 |  | 25123-75127/2.392
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 2620017 | 1995-09-19 |  | 3 | 2.635 | 113.852 | 13.852 | 0.82795 | 0.44085 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50125-50123 |  | 50125-50123/2.635
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 2650089 | 1995-09-22 |  | 2 | 2.635 | 75.9013 | -24.0987 | 0.82795 | -0.76695 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50125-50123 |  | 50125-50123/2.635
SILVER,UNF,GFAA | 1995 | 2700050 | 1995-09-27 |  | 1 | 2.392 | 41.806 | -58.194 | 0.78664 | -1.7696 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25123-75127 |  | 25123-75127/2.392
SILVER,UNF,GFAA | 1996 | 2790111 | 1995-10-06 |  | 6 | 5.635 | 106.4774 | 6.4774 | 1.128 | 0.3236 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50125-50133 |  | 50125-50133/5.635
SILVER,UNF,GFAA | 1996 | 2860028 | 1995-10-13 |  | 7 | 7.358 | 95.1345 | -4.8655 | 1.4209 | -0.25196 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/7.358
SILVER,UNF,GFAA | 1996 | 3000040 | 1995-10-27 |  | 6 | 5.635 | 106.4774 | 6.4774 | 1.128 | 0.3236 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50125-50133 |  | 50125-50133/5.635
SILVER,UNF,GFAA | 1996 | 3060037 | 1995-11-02 |  | 7 | 7.358 | 95.1345 | -4.8655 | 1.4209 | -0.25196 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/7.358
SILVER,UNF,GFAA | 1996 | 3100066 | 1995-11-06 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.51561 | -0.064002 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,UNF,GFAA | 1996 | 3240027 | 1995-11-20 |  | 5 | 6.573 | 76.0688 | -23.9312 | 1.2874 | -1.2218 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/6.573
SILVER,UNF,GFAA | 1996 | 3280007 | 1995-11-24 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.51561 | -0.064002 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,UNF,GFAA | 1996 | 3340029 | 1995-11-30 |  | 6 | 6.573 | 91.2825 | -8.7175 | 1.2874 | -0.44508 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/6.573
SILVER,UNF,GFAA | 1996 | 3410027 | 1995-12-07 |  | 4 | 3.892 | 102.7749 | 2.7749 | 0.83164 | 0.12986 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25133-75127 |  | 25133-75127/3.892
SILVER,UNF,GFAA | 1996 | 3470050 | 1995-12-13 |  | 5 | 5.635 | 88.7311 | -11.2689 | 1.128 | -0.56297 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50125-50133 |  | 50125-50133/5.635
SILVER,UNF,GFAA | 1996 | 0110047 | 1996-01-11 |  | 7 | 7.358 | 95.1345 | -4.8655 | 1.4209 | -0.25196 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/7.358
SILVER,UNF,GFAA | 1996 | 0260062 | 1996-01-26 |  | 5 | 5.635 | 88.7311 | -11.2689 | 1.128 | -0.56297 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50125-50133 |  | 50125-50133/5.635
SILVER,UNF,GFAA | 1996 | 0310067 | 1996-01-31 |  | 7 | 7.358 | 95.1345 | -4.8655 | 1.4209 | -0.25196 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/7.358
SILVER,UNF,GFAA | 1996 | 0370050 | 1996-02-06 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.51561 | -0.064002 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,UNF,GFAA | 1996 | 0380049 | 1996-02-07 |  | 6 | 6.573 | 91.2825 | -8.7175 | 1.2874 | -0.44508 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/6.573
SILVER,UNF,GFAA | 1996 | 0570072 | 1996-02-26 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.51561 | -0.064002 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,UNF,GFAA | 1996 | 0590036 | 1996-02-28 |  | 5 | 6.573 | 76.0688 | -23.9312 | 1.2874 | -1.2218 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/6.573
SILVER,UNF,GFAA | 1996 | 0670015 | 1996-03-07 |  | 3 | 3.892 | 77.0812 | -22.9188 | 0.83164 | -1.0726 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25133-75127 |  | 25133-75127/3.892
SILVER,UNF,GFAA | 1996 | 0820159 | 1996-03-22 |  | 5 | 5.635 | 88.7311 | -11.2689 | 1.128 | -0.56297 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50125-50133 |  | 50125-50133/5.635
SILVER,UNF,GFAA | 1996 | 0870081 | 1996-03-27 |  | 3 | 3.892 | 77.0812 | -22.9188 | 0.83164 | -1.0726 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25133-75127 |  | 25133-75127/3.892
SILVER,UNF,GFAA | 1996 | 0960255 | 1996-04-05 |  | 6 | 5.635 | 106.4774 | 6.4774 | 1.128 | 0.3236 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50125-50133 |  | 50125-50133/5.635
SILVER,UNF,GFAA | 1996 | 1010106 | 1996-04-10 |  | 6 | 7.358 | 81.5439 | -18.4561 | 1.4209 | -0.95576 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/7.358
SILVER,UNF,GFAA | 1996 | 1200109 | 1996-04-29 |  | 6 | 5.635 | 106.4774 | 6.4774 | 1.128 | 0.3236 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50125-50133 |  | 50125-50133/5.635
SILVER,UNF,GFAA | 1996 | 1220158 | 1996-05-01 |  | 7 | 7.358 | 95.1345 | -4.8655 | 1.4209 | -0.25196 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/7.358
SILVER,UNF,GFAA | 1996 | 1240109 | 1996-05-03 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.51561 | -0.064002 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,UNF,GFAA | 1996 | 1290142 | 1996-05-08 |  | 6 | 6.573 | 91.2825 | -8.7175 | 1.2874 | -0.44508 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/6.573
SILVER,UNF,GFAA | 1996 | 1450121 | 1996-05-24 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.51561 | -0.064002 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,UNF,GFAA | 1996 | 1500173 | 1996-05-29 |  | 6 | 6.573 | 91.2825 | -8.7175 | 1.2874 | -0.44508 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/6.573
SILVER,UNF,GFAA | 1996 | 1570050 | 1996-06-05 |  | 4 | 3.892 | 102.7749 | 2.7749 | 0.83164 | 0.12986 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25133-75127 |  | 25133-75127/3.892
SILVER,UNF,GFAA | 1996 | 1700057 | 1996-06-18 |  | 6 | 5.635 | 106.4774 | 6.4774 | 1.128 | 0.3236 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50125-50133 |  | 50125-50133/5.635
SILVER,UNF,GFAA | 1996 | 1760046 | 1996-06-24 |  | 6 | 5.635 | 106.4774 | 6.4774 | 1.128 | 0.3236 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50125-50133 |  | 50125-50133/5.635
SILVER,UNF,GFAA | 1996 | 1780076 | 1996-06-26 |  | 4 | 3.892 | 102.7749 | 2.7749 | 0.83164 | 0.12986 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25133-75127 |  | 25133-75127/3.892
SILVER,UNF,GFAA | 1996 | 1930043 | 1996-07-11 |  | 5 | 5.635 | 88.7311 | -11.2689 | 1.128 | -0.56297 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50125-50133 |  | 50125-50133/5.635
SILVER,UNF,GFAA | 1996 | 1940068 | 1996-07-12 |  | 7 | 7.358 | 95.1345 | -4.8655 | 1.4209 | -0.25196 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/7.358
SILVER,UNF,GFAA | 1996 | 2080135 | 1996-07-26 |  | 6 | 5.635 | 106.4774 | 6.4774 | 1.128 | 0.3236 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50125-50133 |  | 50125-50133/5.635
SILVER,UNF,GFAA | 1996 | 2150179 | 1996-08-02 |  | 7 | 7.358 | 95.1345 | -4.8655 | 1.4209 | -0.25196 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DIW-75135 |  | 25DIW-75135/7.358
SILVER,UNF,GFAA | 1996 | 2180016 | 1996-08-05 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.51561 | -0.064002 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,UNF,GFAA | 1996 | 2220024 | 1996-08-09 |  | 6 | 6.573 | 91.2825 | -8.7175 | 1.2874 | -0.44508 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/6.573
SILVER,UNF,GFAA | 1996 | 2420060 | 1996-08-29 |  | 2 | 2.033 | 98.3768 | -1.6232 | 0.51561 | -0.064002 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25DIW-75127 |  | 25DIW-75127/2.033
SILVER,UNF,GFAA | 1996 | 2430063 | 1996-08-30 |  | 6 | 6.573 | 91.2825 | -8.7175 | 1.2874 | -0.44508 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 33DIW-67135 |  | 33DIW-67135/6.573
SILVER,UNF,GFAA | 1996 | 2570515 | 1996-09-13 |  | 4 | 3.892 | 102.7749 | 2.7749 | 0.83164 | 0.12986 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 25133-75127 |  | 25133-75127/3.892
SILVER,UNF,GFAA | 1996 | 2570456 | 1996-09-13 |  | 6 | 5.635 | 106.4774 | 6.4774 | 1.128 | 0.3236 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50125-50133 |  | 50125-50133/5.635
SILVER,UNF,GFAA | 1996 | 2710038 | 1996-09-27 |  | 5 | 5.635 | 88.7311 | -11.2689 | 1.128 | -0.56297 | 0.26 | 1553 |  |  |  | µg/L | 01077 | GF103 | 50125-50133 |  | 50125-50133/5.635