## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | dqv1 | dqv2 | dqv3 | Units | Parmcode | Methcode | Blind Sample ID | Setno | mixlabel
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 380090. | 1994-02-07 |  | 14 | 17 | 82.3529 | -17.6471 | 7.104 | -0.4223 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/17.00
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 450245. | 1994-02-14 |  | 14 | 17 | 82.3529 | -17.6471 | 7.104 | -0.4223 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/17.00
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 530045. | 1994-02-22 |  | 15 | 17 | 88.2353 | -11.7647 | 7.104 | -0.28153 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/17.00
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 610007. | 1994-03-02 |  | 14 | 17 | 82.3529 | -17.6471 | 7.104 | -0.4223 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/17.00
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 670004. | 1994-03-08 |  | 215 | 244 | 88.1148 | -11.8852 | 12.098 | -2.3971 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/244.0
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 700041. | 1994-03-11 |  | 236 | 244 | 96.7213 | -3.2787 | 12.098 | -0.66127 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/244.0
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 760098. | 1994-03-17 |  | 227 | 244 | 93.0328 | -6.9672 | 12.098 | -1.4052 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/244.0
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 840115. | 1994-03-25 |  | 263 | 244 | 107.7869 | 7.7869 | 12.098 | 1.5705 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/244.0
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 980034. | 1994-04-08 |  | 14 | 17 | 82.3529 | -17.6471 | 7.104 | -0.4223 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/17.00
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 1090205 | 1994-04-19 |  | 14 | 17 | 82.3529 | -17.6471 | 7.104 | -0.4223 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/17.00
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 1150003 | 1994-04-25 |  | 16 | 17 | 94.1176 | -5.8824 | 7.104 | -0.14077 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/17.00
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 1180317 | 1994-04-28 |  | 17 | 17 | 100 | 0 | 7.104 | 0 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/17.00
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 1240054 | 1994-05-04 |  | 223 | 244 | 91.3934 | -8.6066 | 12.098 | -1.7358 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/244.0
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 1290276 | 1994-05-09 |  | 232 | 244 | 95.082 | -4.918 | 12.098 | -0.9919 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/244.0
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 1380098 | 1994-05-18 |  | 251 | 244 | 102.8689 | 2.8689 | 12.098 | 0.57861 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/244.0
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 1440130 | 1994-05-24 |  | 227 | 244 | 93.0328 | -6.9672 | 12.098 | -1.4052 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/244.0
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 1570004 | 1994-06-06 |  | 17 | 17 | 100 | 0 | 7.104 | 0 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/17.00
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 1640025 | 1994-06-13 |  | 15 | 17 | 88.2353 | -11.7647 | 7.104 | -0.28153 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/17.00
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 1740002 | 1994-06-23 |  | 15 | 17 | 88.2353 | -11.7647 | 7.104 | -0.28153 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/17.00
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 1800164 | 1994-06-29 |  | 16 | 17 | 94.1176 | -5.8824 | 7.104 | -0.14077 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/17.00
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 1920240 | 1994-07-11 |  | 236 | 244 | 96.7213 | -3.2787 | 12.098 | -0.66127 | 1.6 | 1784 |  |  |  | ug/L | 01106 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/244.0
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 1930261 | 1994-07-12 |  | 241 | 244 | 98.7705 | -1.2295 | 12.098 | -0.24797 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/244.0
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 2060247 | 1994-07-25 |  | 227 | 244 | 93.0328 | -6.9672 | 12.098 | -1.4052 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/244.0
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 2110200 | 1994-07-30 |  | 235 | 244 | 96.3115 | -3.6885 | 12.098 | -0.74392 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/244.0
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 2210350 | 1994-08-09 |  | 15 | 17 | 88.2353 | -11.7647 | 7.104 | -0.28153 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/17.00
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 2270054 | 1994-08-15 |  | 19 | 17 | 111.7647 | 11.7647 | 7.104 | 0.28153 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/17.00
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 2370459 | 1994-08-25 |  | 15 | 17 | 88.2353 | -11.7647 | 7.104 | -0.28153 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/17.00
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 2440200 | 1994-09-01 |  | 15 | 17 | 88.2353 | -11.7647 | 7.104 | -0.28153 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/17.00
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 2521098 | 1994-09-09 |  | 229 | 244 | 93.8525 | -6.1475 | 12.098 | -1.2399 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/244.0
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 2700340 | 1994-09-27 |  | 230 | 244 | 94.2623 | -5.7377 | 12.098 | -1.1572 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/244.0
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 2720377 | 1994-09-29 |  | 231 | 244 | 94.6721 | -5.3279 | 12.098 | -1.0746 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/244.0
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1994 | 2730230 | 1994-09-30 |  | 213 | 244 | 87.2951 | -12.7049 | 12.098 | -2.5624 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75113 |  | 25125-75113/244.0
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 2850161 | 1994-10-12 |  | 5 | 6 | 83.3333 | -16.6667 | 6.862 | -0.14573 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/6.000
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 2920013 | 1994-10-19 |  | 5 | 6 | 83.3333 | -16.6667 | 6.862 | -0.14573 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/6.000
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 3000006 | 1994-10-27 |  | 6 | 6 | 100 | 0 | 6.862 | 0 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/6.000
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 3050268 | 1994-11-01 |  | 6 | 6 | 100 | 0 | 6.862 | 0 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/6.000
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 3110091 | 1994-11-07 |  | 59 | 69.75 | 84.5878 | -15.4122 | 8.2645 | -1.3007 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 3190011 | 1994-11-15 |  | 56 | 69.75 | 80.2867 | -19.7133 | 8.2645 | -1.6637 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 3320158 | 1994-11-28 |  | 67 | 69.75 | 96.0573 | -3.9427 | 8.2645 | -0.33275 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 3350021 | 1994-12-01 |  | 62 | 69.75 | 88.8889 | -11.1111 | 8.2645 | -0.93775 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 3400043 | 1994-12-06 |  | 15 | 17 | 88.2353 | -11.7647 | 7.104 | -0.28153 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/17.00
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 3460199 | 1994-12-12 |  | 13 | 17 | 76.4706 | -23.5294 | 7.104 | -0.56306 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/17.00
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 3560005 | 1994-12-22 |  | 16 | 17 | 94.1176 | -5.8824 | 7.104 | -0.14077 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/17.00
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 3620061 | 1994-12-28 |  | 13 | 17 | 76.4706 | -23.5294 | 7.104 | -0.56306 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/17.00
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 60107.0 | 1995-01-06 |  | 57 | 69.75 | 81.7204 | -18.2796 | 8.2645 | -1.5427 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 180062. | 1995-01-18 |  | 57 | 69.75 | 81.7204 | -18.2796 | 8.2645 | -1.5427 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 0260108 | 1995-01-26 |  | 62 | 69.75 | 88.8889 | -11.1111 | 8.2645 | -0.93775 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 0330054 | 1995-02-02 |  | 54 | 69.75 | 77.4194 | -22.5806 | 8.2645 | -1.9057 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 340099. | 1995-02-03 |  | 12 | 17 | 70.5882 | -29.4118 | 7.104 | -0.70383 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/17.00
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 460050. | 1995-02-15 |  | 13 | 17 | 76.4706 | -23.5294 | 7.104 | -0.56306 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/17.00
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 0540096 | 1995-02-23 |  | 13 | 17 | 76.4706 | -23.5294 | 7.104 | -0.56306 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/17.00
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 0600137 | 1995-03-01 |  | 14 | 17 | 82.3529 | -17.6471 | 7.104 | -0.4223 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/17.00
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 0660117 | 1995-03-07 |  | 60 | 69.75 | 86.0215 | -13.9785 | 8.2645 | -1.1797 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 0720087 | 1995-03-13 |  | 61 | 69.75 | 87.4552 | -12.5448 | 8.2645 | -1.0587 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 730051. | 1995-03-14 |  | 5 | 6 | 83.3333 | -16.6667 | 6.862 | -0.14573 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/6.000
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 0820007 | 1995-03-23 |  | 65 | 69.75 | 93.19 | -6.81 | 8.2645 | -0.57475 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 0900093 | 1995-03-31 |  | 57 | 69.75 | 81.7204 | -18.2796 | 8.2645 | -1.5427 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 1030002 | 1995-04-13 |  | 5 | 6 | 83.3333 | -16.6667 | 6.862 | -0.14573 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/6.000
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 1040042 | 1995-04-14 |  | 6 | 6 | 100 | 0 | 6.862 | 0 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/6.000
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 1110061 | 1995-04-21 |  | 6 | 6 | 100 | 0 | 6.862 | 0 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/6.000
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 1160189 | 1995-04-26 |  | 4 | 6 | 66.6667 | -33.3333 | 6.862 | -0.29146 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/6.000
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 1210181 | 1995-05-01 |  | 6 | 6 | 100 | 0 | 6.862 | 0 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/6.000
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 1300122 | 1995-05-10 |  | 67 | 69.75 | 96.0573 | -3.9427 | 8.2645 | -0.33275 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 1370088 | 1995-05-17 |  | 61 | 69.75 | 87.4552 | -12.5448 | 8.2645 | -1.0587 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 1510134 | 1995-05-31 |  | 58 | 69.75 | 83.1541 | -16.8459 | 8.2645 | -1.4217 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 1560205 | 1995-06-05 |  | 13 | 17 | 76.4706 | -23.5294 | 7.104 | -0.56306 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/17.00
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 1630244 | 1995-06-12 |  | 39 | 17 | 229.4118 | 129.4118 | 7.104 | 3.0968 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/17.00
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 1660014 | 1995-06-15 |  | 6 | 6 | 100 | 0 | 6.862 | 0 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/6.000
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 1730202 | 1995-06-22 |  | 12 | 17 | 70.5882 | -29.4118 | 7.104 | -0.70383 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/17.00
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 1800010 | 1995-06-29 |  | 12 | 17 | 70.5882 | -29.4118 | 7.104 | -0.70383 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/17.00
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 1910382 | 1995-07-10 |  | 54 | 69.75 | 77.4194 | -22.5806 | 8.2645 | -1.9057 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 1980420 | 1995-07-17 |  | 61 | 69.75 | 87.4552 | -12.5448 | 8.2645 | -1.0587 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 1990162 | 1995-07-18 |  | 61 | 69.75 | 87.4552 | -12.5448 | 8.2645 | -1.0587 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 2080142 | 1995-07-27 |  | 59 | 69.75 | 84.5878 | -15.4122 | 8.2645 | -1.3007 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 2190099 | 1995-08-07 |  | 13 | 17 | 76.4706 | -23.5294 | 7.104 | -0.56306 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/17.00
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 2260318 | 1995-08-14 |  | 13 | 17 | 76.4706 | -23.5294 | 7.104 | -0.56306 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/17.00
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 2360164 | 1995-08-24 |  | 14 | 17 | 82.3529 | -17.6471 | 7.104 | -0.4223 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/17.00
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 2430003 | 1995-08-31 |  | 13 | 17 | 76.4706 | -23.5294 | 7.104 | -0.56306 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50123 |  | 50125-50123/17.00
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 2550036 | 1995-09-12 |  | 58 | 69.75 | 83.1541 | -16.8459 | 8.2645 | -1.4217 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 2560088 | 1995-09-13 |  | 4 | 6 | 66.6667 | -33.3333 | 6.862 | -0.29146 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/6.000
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 2620018 | 1995-09-19 |  | 66 | 69.75 | 94.6237 | -5.3763 | 8.2645 | -0.45375 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 2650084 | 1995-09-22 |  | 61 | 69.75 | 87.4552 | -12.5448 | 8.2645 | -1.0587 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1995 | 2710023 | 1995-09-28 |  | 60 | 69.75 | 86.0215 | -13.9785 | 8.2645 | -1.1797 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 2790114 | 1995-10-06 |  | 7 | 6 | 116.6667 | 16.6667 | 6.166 | 0.16218 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/6.000
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 2860031 | 1995-10-13 |  | 7 | 6 | 116.6667 | 16.6667 | 6.166 | 0.16218 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/6.000
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 2900036 | 1995-10-17 |  | 6 | 6 | 100 | 0 | 6.166 | 0 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/6.000
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 2980075 | 1995-10-25 |  | 6 | 6 | 100 | 0 | 6.166 | 0 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/6.000
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 3100071 | 1995-11-06 |  | 62 | 69.75 | 88.8889 | -11.1111 | 6.8673 | -1.1285 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 3240025 | 1995-11-20 |  | 62 | 69.75 | 88.8889 | -11.1111 | 6.8673 | -1.1285 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 3240017 | 1995-11-20 |  | 64 | 69.75 | 91.7563 | -8.2437 | 6.8673 | -0.83731 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 3260125 | 1995-11-22 |  | 63 | 69.75 | 90.3226 | -9.6774 | 6.8673 | -0.98293 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 3410018 | 1995-12-07 |  | 34 | 38.05 | 89.3561 | -10.6439 | 6.5185 | -0.6213 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/38.05
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 3450044 | 1995-12-11 |  | 38 | 38.05 | 99.8686 | -0.13141 | 6.5185 | -0.0076704 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/38.05
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 3470049 | 1995-12-13 |  | 35 | 38.05 | 91.9842 | -8.0158 | 6.5185 | -0.4679 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/38.05
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 110048. | 1996-01-11 |  | 64 | 69.75 | 91.7563 | -8.2437 | 6.8673 | -0.83731 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 120079. | 1996-01-12 |  | 65 | 69.75 | 93.19 | -6.81 | 6.8673 | -0.69169 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 0250005 | 1996-01-25 |  | 62 | 69.75 | 88.8889 | -11.1111 | 6.8673 | -1.1285 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 0370046 | 1996-02-06 |  | 36 | 38.05 | 94.6124 | -5.3876 | 6.5185 | -0.31449 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/38.05
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 0380048 | 1996-02-07 |  | 35 | 38.05 | 91.9842 | -8.0158 | 6.5185 | -0.4679 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/38.05
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 0430077 | 1996-02-12 |  | 34 | 38.05 | 89.3561 | -10.6439 | 6.5185 | -0.6213 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/38.05
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 0530099 | 1996-02-22 |  | 35 | 38.05 | 91.9842 | -8.0158 | 6.5185 | -0.4679 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/38.05
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 0670020 | 1996-03-07 |  | 61 | 69.75 | 87.4552 | -12.5448 | 6.8673 | -1.2742 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 0680100 | 1996-03-08 |  | 62 | 69.75 | 88.8889 | -11.1111 | 6.8673 | -1.1285 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 0710086 | 1996-03-11 |  | 60 | 69.75 | 86.0215 | -13.9785 | 6.8673 | -1.4198 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 0810012 | 1996-03-21 |  | 65 | 69.75 | 93.19 | -6.81 | 6.8673 | -0.69169 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 0960257 | 1996-04-05 |  | 6 | 6 | 100 | 0 | 6.166 | 0 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/6.000
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 1010112 | 1996-04-10 |  | 7 | 6 | 116.6667 | 16.6667 | 6.166 | 0.16218 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/6.000
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 1090028 | 1996-04-18 |  | 6 | 6 | 100 | 0 | 6.166 | 0 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/6.000
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 1150090 | 1996-04-24 |  | 7 | 6 | 116.6667 | 16.6667 | 6.166 | 0.16218 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 75DIW-25125 |  | 75DIW-25125/6.000
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 1240100 | 1996-05-03 |  | 60 | 69.75 | 86.0215 | -13.9785 | 6.8673 | -1.4198 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 1290143 | 1996-05-08 |  | 63 | 69.75 | 90.3226 | -9.6774 | 6.8673 | -0.98293 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 1340011 | 1996-05-13 |  | 66 | 69.75 | 94.6237 | -5.3763 | 6.8673 | -0.54607 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 1430070 | 1996-05-22 |  | 62 | 69.75 | 88.8889 | -11.1111 | 6.8673 | -1.1285 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 1570095 | 1996-06-05 |  | 36 | 38.05 | 94.6124 | -5.3876 | 6.5185 | -0.31449 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/38.05
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 1620069 | 1996-06-10 |  | 34 | 38.05 | 89.3561 | -10.6439 | 6.5185 | -0.6213 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/38.05
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 1700074 | 1996-06-18 |  | 33 | 38.05 | 86.728 | -13.272 | 6.5185 | -0.77471 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/38.05
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 1730090 | 1996-06-21 |  | 35 | 38.05 | 91.9842 | -8.0158 | 6.5185 | -0.4679 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/38.05
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 1930048 | 1996-07-11 |  | 62 | 69.75 | 88.8889 | -11.1111 | 6.8673 | -1.1285 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 1940071 | 1996-07-12 |  | 62 | 69.75 | 88.8889 | -11.1111 | 6.8673 | -1.1285 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 1970214 | 1996-07-15 |  | 65 | 69.75 | 93.19 | -6.81 | 6.8673 | -0.69169 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 2050020 | 1996-07-23 |  | 61 | 69.75 | 87.4552 | -12.5448 | 6.8673 | -1.2742 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 2180063 | 1996-08-05 |  | 33 | 38.05 | 86.728 | -13.272 | 6.5185 | -0.77471 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/38.05
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 2220018 | 1996-08-09 |  | 35 | 38.05 | 91.9842 | -8.0158 | 6.5185 | -0.4679 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/38.05
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 2250178 | 1996-08-12 |  | 35 | 38.05 | 91.9842 | -8.0158 | 6.5185 | -0.4679 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/38.05
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 2400126 | 1996-08-27 |  | 36 | 38.05 | 94.6124 | -5.3876 | 6.5185 | -0.31449 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 50125-50133 |  | 50125-50133/38.05
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 2570435 | 1996-09-13 |  | 60 | 69.75 | 86.0215 | -13.9785 | 6.8673 | -1.4198 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 2570644 | 1996-09-13 |  | 60 | 69.75 | 86.0215 | -13.9785 | 6.8673 | -1.4198 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 2620144 | 1996-09-18 |  | 61 | 69.75 | 87.4552 | -12.5448 | 6.8673 | -1.2742 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75
ALUMINUM,FIL,ICP-MS | 1996 | 2700114 | 1996-09-26 |  | 59 | 69.75 | 84.5878 | -15.4122 | 6.8673 | -1.5654 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLM43 | 25125-75127 |  | 25125-75127/69.75